## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-07 06:07 | Normal | 342 | 199.9 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1 | 19 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:12 | Normal | 420.9 | 200 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 32 | 1 | 19.4 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:17 | Normal | 524.9 | 200.2 | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 30 | 1 | 20 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:22 | Normal | 556.8 | 199.6 | 526.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 148 | 1 | 20.3 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:27 | Normal | 575.4 | 333.6 | 546.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 416 | 1 | 20.4 | 53151.3 | 3988 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:32 | Normal | 564.9 | 540 | 543.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 693 | 1 | 20.7 | 53151.4 | 3988 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:37 | Normal | 585.8 | 579.8 | 525.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 845 | 1 | 20.8 | 53151.4 | 3988 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:42 | Normal | 582.6 | 536.9 | 558.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1108 | 1 | 20.8 | 53151.5 | 3988 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:47 | Normal | 589.4 | 534.7 | 545.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1249 | 1 | 21 | 53151.6 | 3988 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:52 | Normal | 590.1 | 582.4 | 557.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1428 | 1 | 21.1 | 53151.7 | 3989 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 06:57 | Normal | 592.6 | 548.8 | 539.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 3.9 | 4.2 | 4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1578 | 1 | 21.3 | 53151.8 | 3989 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:02 | Normal | 592.6 | 471.8 | 563.9 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1750 | 1 | 21.4 | 53152 | 3989 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:07 | Normal | 596.8 | 484.4 | 566.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1957 | 1 | 21.5 | 53152.1 | 3989 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:12 | Normal | 603.2 | 489.8 | 553.1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 2114 | 1 | 21.6 | 53152.3 | 3989 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:17 | Normal | 594.5 | 550.7 | 555.8 | 0 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234 | 5.7 | 6 | 5.7 | 59.96 | 60.03 | 60 | 2279 | 1 | 21.8 | 53152.5 | 3989 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:22 | Normal | 602.5 | 583.6 | 565.5 | 0 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.6 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2530 | 1 | 21.9 | 53152.7 | 3989 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:27 | Normal | 608.5 | 565.8 | 561.2 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 235 | 234 | 233.6 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2757 | 1 | 22.1 | 53152.9 | 3989 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:32 | Normal | 596.6 | 552.8 | 569.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3249 | 1 | 22.3 | 53153.2 | 3989 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:37 | Normal | 617.6 | 593.9 | 574.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3722 | 1 | 22.5 | 53153.4 | 3989 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:42 | Normal | 621.3 | 602.3 | 565.5 | 0 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.2 | 10 | 10.3 | 10 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 4046 | 1 | 22.8 | 53153.8 | 3989 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:47 | Normal | 617.7 | 555.7 | 566.7 | 0 | 3.6 | 2.8 | 1.4 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4518 | 1 | 22.9 | 53154.1 | 3989 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:52 | Normal | 611.8 | 597.8 | 564.7 | 0 | 4 | 2.8 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.4 | 12.2 | 12.4 | 12 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4876 | 1 | 23 | 53154.5 | 3990 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 07:57 | Normal | 617.8 | 494.9 | 580 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 13 | 13.2 | 13 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5279 | 1 | 23.1 | 53155 | 3990 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:02 | Normal | 604.8 | 488.8 | 568.8 | 0 | 5.6 | 3.9 | 1.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 15 | 15.3 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 6114 | 1 | 23.1 | 53155.4 | 3990 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:07 | Normal | 607.8 | 477 | 564.9 | 0 | 6 | 4.4 | 1.8 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6687 | 1 | 24.1 | 53156 | 3990 | 1 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:12 | Normal | 608.1 | 514.9 | 553.8 | 0 | 7 | 5.3 | 2.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7992 | 1 | 24.5 | 53156.6 | 3990 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:17 | Normal | 602.9 | 558 | 565.6 | 0 | 7.3 | 5.3 | 2.5 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8512 | 1 | 24.9 | 53157.3 | 3990 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:22 | Normal | 617.8 | 594.9 | 563.3 | 0 | 5.8 | 4.3 | 2.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6827 | 1 | 25.2 | 53157.9 | 3990 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:27 | Normal | 608.5 | 566.9 | 530 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5442 | 1 | 25.6 | 53158.4 | 3990 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:32 | Normal | 618.6 | 592.7 | 584.4 | 0 | 6.9 | 4.3 | 2.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7598 | 1 | 25.8 | 53159 | 3990 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:37 | Normal | 614.6 | 592.8 | 585.8 | 0 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7680 | 1 | 26.1 | 53159.7 | 3990 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:42 | Normal | 605.4 | 602.4 | 570.2 | 0 | 7.4 | 4.4 | 2.3 | 0 | 236 | 235 | 234.4 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8761 | 1 | 26.5 | 53160.4 | 3990 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:47 | Normal | 597.4 | 584.5 | 572.8 | 0 | 8.6 | 5.9 | 2.3 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.6 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9661 | 1 | 26.6 | 53161.1 | 3990 | 2 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:52 | Normal | 542.7 | 574.9 | 537.9 | 0 | 9.5 | 5.8 | 2.2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9612 | 1 | 26.9 | 53161.8 | 3991 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 08:57 | Normal | 591.6 | 562 | 530.6 | 0 | 5 | 3.1 | 2 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 5719 | 1 | 27 | 53162.3 | 3991 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:02 | Normal | 609.2 | 589.4 | 564.5 | 0 | 9.5 | 6 | 2.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 10054 | 1 | 27.3 | 53163.1 | 3991 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:07 | Normal | 577.5 | 579.5 | 543 | 0 | 10.1 | 6 | 2.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9947 | 1 | 27.6 | 53163.9 | 3991 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:12 | Normal | 602.6 | 578.4 | 570.2 | 0 | 11.2 | 6.4 | 2.1 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 28.1 | 28.3 | 28 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11272 | 1 | 27.9 | 53164.8 | 3991 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:17 | Normal | 617.8 | 593.1 | 555 | 0 | 10.6 | 6.2 | 2.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10831 | 1 | 28.3 | 53165.6 | 3991 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:22 | Normal | 597 | 574.9 | 584.3 | 0 | 11.4 | 6.6 | 2.3 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11448 | 1 | 28.6 | 53166.6 | 3991 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:27 | Normal | 609.7 | 603.2 | 594.8 | 0 | 11.8 | 7 | 2.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 30.1 | 30.4 | 30.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12323 | 1 | 28.9 | 53167.6 | 3991 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:32 | Normal | 603.7 | 579 | 570 | 0 | 7.8 | 4.8 | 2.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.4 | 21.8 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9883 | 1 | 29.1 | 53168.5 | 3991 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:37 | Normal | 615.9 | 590.9 | 582 | 0 | 12.3 | 7.4 | 2.5 | 0 | 237 | 235.4 | 235.2 | 32.4 | 32.7 | 32.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10442 | 1 | 29.2 | 53169.2 | 3991 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:42 | Normal | 605.8 | 593.8 | 593.3 | 0 | 13 | 7.5 | 2.3 | 0 | 236.6 | 236 | 236 | 32.4 | 32.8 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12765 | 1 | 29.5 | 53170.1 | 3991 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:47 | Normal | 596.9 | 574 | 583.4 | 0 | 11.7 | 7.2 | 2.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.2 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 12655 | 1 | 29.8 | 53171.1 | 3991 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:52 | Normal | 598 | 586 | 581.8 | 0 | 13.7 | 7.9 | 3.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 35 | 35.2 | 35 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 14086 | 1 | 30.2 | 53172.2 | 3992 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 09:57 | Normal | 595.5 | 578.5 | 583.9 | 0 | 12.2 | 7.1 | 2.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 12938 | 1 | 30.4 | 53173.3 | 3992 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:02 | Normal | 598.7 | 586.6 | 586.8 | 0 | 15.6 | 8.8 | 3.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15333 | 1 | 30.6 | 53174.5 | 3992 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:07 | Normal | 604 | 578.8 | 576.5 | 0 | 15.6 | 9.2 | 3.5 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.6 | 39.5 | 39.7 | 39.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15665 | 1 | 30.8 | 53175.6 | 3992 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:12 | Normal | 594.7 | 583.7 | 560.8 | 0 | 16.7 | 9.4 | 3.8 | 0 | 237 | 235 | 236 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14578 | 1 | 31 | 53176.9 | 3992 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:17 | Normal | 600.3 | 582 | 581.7 | 0 | 15.6 | 9 | 3.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 39.3 | 39.6 | 39.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15097 | 1 | 31.1 | 53177.9 | 3992 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:22 | Normal | 600.9 | 583.9 | 577.7 | 0 | 14.6 | 8.3 | 3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14594 | 1 | 31.2 | 53179 | 3992 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:27 | Normal | 597.5 | 588.5 | 589.8 | 0 | 15 | 8.5 | 3.5 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14702 | 1 | 31.5 | 53180.2 | 3992 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:32 | Normal | 599.5 | 578.2 | 494 | 0 | 14.5 | 8.4 | 4.8 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 37.8 | 38.6 | 37.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 15050 | 1 | 31.7 | 53181.4 | 3992 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:37 | Normal | 601.3 | 577.9 | 471.1 | 0 | 14.5 | 8.5 | 5.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15084 | 1 | 32 | 53182.7 | 3992 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.6 | 1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:42 | Normal | 594.8 | 579.8 | 548.6 | 0 | 14.9 | 8.4 | 5.6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 39.8 | 40.1 | 39.8 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 15625 | 1 | 32.1 | 53183.9 | 3992 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:47 | Normal | 601 | 578.4 | 543.6 | 0 | 14.5 | 8.3 | 5.6 | 0 | 236.2 | 235.8 | 236.2 | 40.6 | 39.7 | 40.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15626 | 1 | 32.2 | 53185.3 | 3992 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:52 | Normal | 590.8 | 573.7 | 524.4 | 0 | 15.4 | 8.8 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 41.1 | 41.2 | 40.9 | 60.02 | 60 | 60 | 16344 | 1 | 32.4 | 53186.6 | 3993 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 10:57 | Normal | 594.9 | 574.7 | 515.7 | 0 | 15.6 | 9 | 6.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 235.6 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 16773 | 1 | 32.7 | 53187.9 | 3993 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0 | 0.7 | 1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:02 | Normal | 591.5 | 580.7 | 524.8 | 0 | 14.3 | 8.2 | 6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 39.1 | 39.1 | 39 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15097 | 1 | 32.9 | 53189.3 | 3993 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:07 | Normal | 596.6 | 580.5 | 537.5 | 0 | 14.9 | 8.5 | 6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15877 | 1 | 33 | 53190.6 | 3993 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:12 | Normal | 599.4 | 576.9 | 539 | 0 | 16.1 | 9.4 | 6.4 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 43.6 | 43.9 | 43.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 17122 | 1 | 33.1 | 53192 | 3993 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:17 | Normal | 586.2 | 576 | 535.2 | 0 | 17 | 9.6 | 6.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 45 | 45.3 | 44.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 17915 | 1 | 33.4 | 53193.4 | 3993 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0.6 | 1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:22 | Normal | 591.6 | 571.7 | 503.4 | 0 | 13.6 | 7.9 | 6.1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 15296 | 1 | 33.6 | 53194.9 | 3993 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:27 | Normal | 596.4 | 575.7 | 495.8 | 0 | 14.4 | 8.3 | 6.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 15803 | 1 | 33.7 | 53196.2 | 3993 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:32 | Normal | 590.6 | 581.7 | 445 | 0 | 16.5 | 9.3 | 10.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 45.8 | 46 | 45.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18332 | 1 | 33.8 | 53197.7 | 3993 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:37 | Normal | 597.4 | 577.9 | 391.9 | 0 | 14.8 | 8.6 | 10.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.6 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16619 | 1 | 33.8 | 53199.1 | 3993 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:42 | Normal | 590.2 | 572.7 | 395.2 | 0 | 15.6 | 8.9 | 11.2 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17865 | 1 | 34 | 53200.6 | 3993 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:47 | Normal | 598.8 | 581.5 | 420.4 | 0 | 15.7 | 9 | 11 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 44.7 | 45.1 | 44.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17385 | 1 | 34.2 | 53202 | 3993 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:52 | Normal | 587.2 | 559.9 | 441.3 | 0 | 8.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9868 | 1 | 34 | 53203.1 | 3994 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 11:57 | Normal | 600.7 | 589.2 | 436.4 | 0 | 12.6 | 7.1 | 9 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 39.1 | 39.4 | 39.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 13722 | 1 | 33.8 | 53204.1 | 3994 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:02 | Normal | 600.8 | 577.9 | 441.5 | 0 | 13.1 | 7.4 | 9.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 60 | 60.03 | 59.98 | 14510 | 1 | 34 | 53205.5 | 3994 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:07 | Normal | 592.7 | 577.8 | 424.9 | 0 | 14.7 | 8.3 | 11.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 45.1 | 45 | 45.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17124 | 1 | 34 | 53206.8 | 3994 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:12 | Normal | 594.1 | 570.8 | 441.8 | 0 | 14.5 | 8.3 | 10.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.2 | 42.2 | 42.5 | 42.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16879 | 1 | 34.4 | 53208.2 | 3994 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:17 | Normal | 577.4 | 561.9 | 508.7 | 0 | 10.5 | 6.3 | 7.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12976 | 1 | 34.8 | 53209.7 | 3994 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:22 | Normal | 584.7 | 556.4 | 555 | 0 | 12 | 7.6 | 7.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 36.8 | 37 | 36.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 15487 | 1 | 34.8 | 53211 | 3994 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.2 | 1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:27 | Normal | 598.5 | 567.9 | 534.7 | 0 | 10.7 | 6.7 | 6.9 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 12085 | 1 | 34.5 | 53212 | 3994 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:32 | Normal | 597.8 | 587.3 | 530.1 | 0 | 14.8 | 8.6 | 9.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16703 | 1 | 34.6 | 53213.3 | 3994 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:37 | Normal | 591 | 580.9 | 541.6 | 0 | 16.8 | 9.3 | 9.4 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 47.8 | 48.1 | 47.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19363 | 1 | 35.1 | 53214.8 | 3994 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:42 | Normal | 589.9 | 573.9 | 476.5 | 0 | 16 | 8.9 | 10.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 45.1 | 45.3 | 44.9 | 59.97 | 60.04 | 60 | 18013 | 1 | 35.8 | 53216.3 | 3994 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 0 | 0.6 | 2.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:47 | Normal | 593 | 574.9 | 490.9 | 0 | 14.8 | 8.3 | 8.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.2 | 41.9 | 42 | 41.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 16840 | 1 | 36.4 | 53217.8 | 3994 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0.7 | 2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:52 | Normal | 593.2 | 571.5 | 442.5 | 0 | 14 | 8 | 10.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 41 | 41.2 | 40.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 16556 | 1 | 36.5 | 53219.2 | 3995 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0.6 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 12:57 | Normal | 590.9 | 574.8 | 467.7 | 0 | 14 | 7.9 | 10.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 41.1 | 41.3 | 41.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15775 | 1 | 36.4 | 53220.5 | 3995 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:02 | Normal | 591 | 552 | 557.5 | 0 | 12.6 | 7.3 | 7.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 37.7 | 37.9 | 37.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13940 | 1 | 36.3 | 53221.8 | 3995 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:07 | Normal | 591.8 | 506.5 | 554 | 0 | 13.1 | 8 | 7.9 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 15980 | 1 | 36.1 | 53223.2 | 3995 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:12 | Normal | 586.4 | 437.8 | 554.2 | 0 | 12 | 9.3 | 7.3 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 36 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14534 | 1 | 35.7 | 53224.3 | 3995 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:17 | Normal | 595.9 | 408.6 | 549.4 | 0 | 13.9 | 10.8 | 8.3 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15832 | 1 | 35.4 | 53225.5 | 3995 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:22 | Normal | 590 | 380.9 | 544.6 | 0 | 10.6 | 8.3 | 7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14177 | 1 | 35.4 | 53226.9 | 3995 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:27 | Normal | 594.2 | 360.6 | 557.2 | 0 | 14 | 12.5 | 9.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 15655 | 1 | 35.3 | 53228.1 | 3995 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:32 | Normal | 595.7 | 348.6 | 557.5 | 0 | 13 | 12.7 | 8.6 | 0 | 235.8 | 235 | 235.2 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16437 | 1 | 35.3 | 53229.5 | 3995 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:37 | Normal | 592.2 | 336.3 | 510.1 | 0 | 12.3 | 11.8 | 9.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 15175 | 1 | 35.3 | 53230.8 | 3995 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:42 | Normal | 595.2 | 345.8 | 540.8 | 0 | 13.4 | 11.5 | 10 | 0 | 236.2 | 235.8 | 235.8 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 60 | 59.95 | 60 | 15909 | 1 | 35.2 | 53232.1 | 3995 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:47 | Normal | 600.1 | 305.7 | 554.7 | 0 | 13.5 | 11.8 | 10 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 40.5 | 40.8 | 40.5 | 60 | 60 | 60 | 15750 | 1 | 35.2 | 53233.4 | 3995 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:52 | Normal | 589.9 | 248.8 | 559.8 | 0 | 13 | 13.3 | 9.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 15282 | 1 | 35.2 | 53234.6 | 3996 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 13:57 | Normal | 600 | 270.8 | 555.4 | 0 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 37.1 | 37.3 | 37 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14643 | 1 | 35.1 | 53235.9 | 3996 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:02 | Normal | 600.4 | 255 | 556.9 | 0 | 12 | 11.6 | 9 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 36 | 36.4 | 36.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 13944 | 1 | 35 | 53237 | 3996 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:07 | Normal | 606.3 | 263 | 560.1 | 0 | 10.6 | 10.6 | 8.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 13002 | 1 | 34.9 | 53238.2 | 3996 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:12 | Normal | 595.2 | 371.8 | 555.1 | 0 | 11.7 | 8.3 | 8.7 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 13982 | 1 | 34.8 | 53239.3 | 3996 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:17 | Normal | 597.8 | 409.2 | 562 | 0 | 11.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 236 | 235 | 234.8 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13787 | 1 | 34.7 | 53240.4 | 3996 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:22 | Normal | 596 | 386.8 | 555.5 | 0 | 10.9 | 8.3 | 8.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 34.1 | 34.2 | 33.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13404 | 1 | 34.6 | 53241.5 | 3996 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:27 | Normal | 598.5 | 384.7 | 557.5 | 0 | 10.2 | 7.8 | 7.5 | 0 | 236 | 234.4 | 234.2 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12307 | 1 | 34.5 | 53242.6 | 3996 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 3 | 0.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:32 | Normal | 601.5 | 378.6 | 561.1 | 0 | 9.3 | 7.3 | 7 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12114 | 1 | 34.2 | 53243.7 | 3996 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:37 | Normal | 607.2 | 372.8 | 568.1 | 0 | 9.5 | 7.3 | 7.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 30.2 | 30.3 | 30 | 59.91 | 59.91 | 59.89 | 11857 | 1 | 34.1 | 53244.7 | 3996 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:42 | Normal | 596.3 | 329.8 | 557.9 | 0 | 9.3 | 7.4 | 7 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 28.5 | 28.9 | 28.4 | 59.84 | 59.79 | 59.84 | 11252 | 1 | 33.9 | 53245.6 | 3996 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:47 | Normal | 580.9 | 306.5 | 560.8 | 0 | 9 | 6.6 | 6.7 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10426 | 1 | 33.8 | 53246.5 | 3996 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:52 | Normal | 566.8 | 269.7 | 562.8 | 0 | 9 | 7.6 | 6.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 10621 | 1 | 33.6 | 53247.4 | 3997 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 14:57 | Normal | 545.4 | 261.7 | 569.1 | 0 | 7 | 5.9 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 7573 | 1 | 33.6 | 53248.3 | 3997 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:02 | Normal | 594 | 473.4 | 551 | 0 | 3.9 | 3 | 3.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5590 | 1 | 33.4 | 53248.8 | 3997 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:07 | Normal | 594.4 | 472.8 | 560.4 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5116 | 1 | 33.1 | 53249.2 | 3997 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:12 | Normal | 615.1 | 477.8 | 567.4 | 0 | 8 | 5.5 | 6.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.93 | 59.91 | 59.96 | 10744 | 1 | 33.2 | 53249.9 | 3997 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:17 | Normal | 599.9 | 489.7 | 562.4 | 0 | 7.6 | 5.2 | 6.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.4 | 26.3 | 26.6 | 26.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 10329 | 1 | 33.4 | 53250.7 | 3997 | 2 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:22 | Normal | 585.7 | 492 | 562.4 | 0 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.88 | 59.87 | 59.91 | 7784 | 1 | 33.3 | 53251.5 | 3997 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:27 | Normal | 590.6 | 500.9 | 568.9 | 0 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 20.7 | 20.9 | 20.6 | 59.89 | 59.92 | 59.91 | 8301 | 1 | 33.2 | 53252.1 | 3997 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:32 | Normal | 605.6 | 497.2 | 560.9 | 0 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 8017 | 1 | 33.1 | 53252.8 | 3997 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:37 | Normal | 588.2 | 489.8 | 554.1 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 4996 | 1 | 32.9 | 53253.2 | 3997 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:42 | Normal | 582.3 | 477.7 | 537.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4160 | 1 | 32.6 | 53253.6 | 3997 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:47 | Normal | 594 | 469.6 | 537.4 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 3673 | 1 | 32.3 | 53254 | 3997 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:52 | Normal | 591.7 | 476 | 536.5 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 235 | 233.2 | 233 | 9 | 9.4 | 8.9 | 59.92 | 59.98 | 59.92 | 3658 | 1 | 32 | 53254.3 | 3998 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 15:57 | Normal | 589.1 | 486.9 | 554.6 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3435 | 1 | 31.6 | 53254.6 | 3998 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:02 | Normal | 579.4 | 481.9 | 541.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 7.8 | 8 | 7.5 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 3070 | 1 | 31.4 | 53254.8 | 3998 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:07 | Normal | 593.7 | 479.6 | 550.1 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 235 | 233.4 | 233.4 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3229 | 1 | 31.2 | 53255.1 | 3998 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:12 | Normal | 586.5 | 479 | 552.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233 | 7 | 7.2 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2800 | 1 | 31 | 53255.3 | 3998 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:17 | Normal | 573.2 | 476.7 | 540.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.8 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2306 | 1 | 30.8 | 53255.5 | 3998 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:22 | Normal | 569.5 | 462 | 535.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1806 | 1 | 30.6 | 53255.7 | 3998 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:27 | Normal | 551.6 | 461.6 | 541.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 233.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1542 | 1 | 30.2 | 53255.9 | 3998 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:32 | Normal | 572.9 | 443.6 | 546.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1468 | 1 | 29.8 | 53256 | 3998 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:37 | Normal | 567.6 | 548.7 | 514 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1168 | 1 | 29.5 | 53256.1 | 3998 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:42 | Normal | 557.4 | 521.9 | 512.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 862 | 1 | 29 | 53256.2 | 3998 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:47 | Normal | 557.2 | 500.5 | 521 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 679 | 1 | 28.7 | 53256.2 | 3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:52 | Normal | 546.2 | 398 | 513.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60 | 456 | 1 | 28.3 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 16:57 | Normal | 468.6 | 283.7 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 306 | 1 | 28 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:02 | Normal | 209.8 | 199.6 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 121 | 1 | 27.7 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:07 | Normal | 199.7 | 199.9 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 77 | 1 | 27.6 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:12 | Normal | 200.2 | 200 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 49 | 1 | 27.4 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:17 | Normal | 230.2 | 213.6 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29 | 1 | 27.2 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:22 | Normal | 216.4 | 204 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 27 | 53256.3 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-07-07 17:27 | Normal | 194.8 | 202.6 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 26.9 | 53256.4 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0