## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-07 06:05 | Wait | 542.1 | 542.6 | 531.3 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.1 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:06 | Normal | 254.1 | 509.1 | 369.4 | 406.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 52 | 1 | 18.9 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:07 | Normal | 199.6 | 521.1 | 322.2 | 330.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 223 | 225.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 18.9 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:08 | Normal | 200.1 | 536 | 279.8 | 245.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 18.9 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:09 | Normal | 211.4 | 549.4 | 277.5 | 198.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 19.1 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:10 | Normal | 199.7 | 547.9 | 294.8 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9 | 1 | 19.2 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:11 | Normal | 206.2 | 555.8 | 316.7 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 19.4 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:12 | Normal | 207.2 | 558.8 | 293 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 19.6 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:13 | Normal | 206.1 | 569.3 | 265.5 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223 | 225.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.7 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:14 | Wait | 562.2 | 562.6 | 540.2 | 511 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.7 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:15 | Wait | 568.3 | 568.6 | 544.7 | 514.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:16 | Wait | 575.8 | 576.1 | 550.4 | 519.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.8 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:17 | Normal | 457.7 | 566.5 | 452.1 | 216.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.2 | 226 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 20 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:18 | Normal | 401.3 | 582.2 | 476.3 | 200.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 225.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17 | 1 | 20 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:19 | Wait | 598.4 | 598.6 | 569 | 535.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:20 | Wait | 604.6 | 604.9 | 574.7 | 540.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:21 | Wait | 610 | 610.3 | 579.5 | 545.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:22 | Normal | 544.7 | 583.6 | 504.1 | 459.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 190 | 1 | 20.2 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:23 | Normal | 526.2 | 578.2 | 506.2 | 410.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 223.6 | 226.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 258 | 1 | 20.2 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:24 | Normal | 545.9 | 575.7 | 501.2 | 404.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 312 | 1 | 20.2 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:25 | Normal | 585.8 | 550.6 | 549.4 | 413.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 387 | 1 | 20.3 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:26 | Normal | 568.8 | 591.1 | 536.4 | 420.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.4 | 223.2 | 226.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 426 | 1 | 20.3 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:27 | Normal | 577 | 598.7 | 532.2 | 473.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.2 | 225.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 494 | 1 | 20.3 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:28 | Normal | 577.9 | 577.8 | 532.5 | 478.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 225.8 | 2 | 1.8 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 555 | 1 | 20.3 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:29 | Normal | 568.9 | 607.9 | 546 | 442.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.2 | 226 | 2 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60 | 592 | 1 | 20.4 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:30 | Normal | 575.7 | 614.8 | 540.9 | 458.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223.2 | 225.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 647 | 1 | 20.4 | 62812.7 | 4252 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:31 | Normal | 579 | 591.8 | 549.4 | 492.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223 | 225.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 718 | 1 | 20.4 | 62812.7 | 4252 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:32 | Normal | 597.1 | 600.7 | 538.2 | 492.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 226 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 770 | 1 | 20.5 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:33 | Normal | 590.2 | 581.4 | 552.7 | 513.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224 | 223.4 | 226 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 810 | 1 | 20.5 | 62812.8 | 4252 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:34 | Normal | 592.5 | 583.7 | 537.1 | 487.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223.8 | 226 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 841 | 1 | 20.6 | 62812.8 | 4252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:35 | Wait | 536.5 | 536.9 | 521.1 | 493.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.7 | 62812.7 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-07-07 06:39 | Normal | 602.2 | 607.9 | 553.6 | 525.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 224.4 | 223.4 | 225.6 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 1108 | 1 | 20.8 | 62812.8 | 4252 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 06:44 | Normal | 593.9 | 601.8 | 550.4 | 530.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 224.6 | 223.4 | 225.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1373 | 1 | 20.9 | 62813 | 4252 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 06:49 | Normal | 597.8 | 610.6 | 547.7 | 526.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 224.4 | 223.4 | 226 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1609 | 1 | 21 | 62813.1 | 4253 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 06:54 | Normal | 611.7 | 619.6 | 537.5 | 530.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1883 | 1 | 21.1 | 62813.2 | 4253 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 06:59 | Normal | 603.9 | 619.9 | 555.9 | 534 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 224 | 223.4 | 226 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2085 | 1 | 21.3 | 62813.4 | 4253 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:04 | Normal | 596.8 | 616.9 | 579.2 | 531.6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.6 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2485 | 1 | 21.4 | 62813.6 | 4253 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:09 | Normal | 602.9 | 625.6 | 568.9 | 518 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 223.8 | 222.8 | 226 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3005 | 1 | 21.5 | 62813.8 | 4253 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:14 | Normal | 595.5 | 588.4 | 571.4 | 523.7 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3506 | 1 | 21.6 | 62814.1 | 4253 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:19 | Normal | 578.6 | 583.5 | 575.4 | 535.3 | 2 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 225 | 223.4 | 226 | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4054 | 1 | 21.8 | 62814.4 | 4253 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:24 | Normal | 607 | 598.4 | 585.3 | 542.4 | 2.1 | 2 | 2.8 | 1.3 | 225.4 | 224.2 | 226 | 12.4 | 11.9 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4671 | 1 | 22 | 62814.8 | 4253 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:29 | Normal | 600.7 | 612.6 | 586.2 | 556.3 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.3 | 225 | 223.6 | 226.6 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 60 | 60 | 59.99 | 5174 | 1 | 22.2 | 62815.2 | 4253 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:34 | Normal | 604.2 | 613.9 | 578.6 | 537.7 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 224.6 | 224.2 | 226.8 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5561 | 1 | 22.4 | 62815.6 | 4253 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:39 | Normal | 621.3 | 612.7 | 586.9 | 491 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 6499 | 1 | 22.6 | 62816.1 | 4253 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:44 | Normal | 610.6 | 624 | 585.7 | 507.7 | 3.4 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | 225.4 | 224 | 226.8 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6858 | 1 | 22.9 | 62816.7 | 4253 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:49 | Normal | 614 | 630.9 | 578.9 | 539.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.4 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 19.4 | 19 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7397 | 1 | 23.1 | 62817.3 | 4254 | 1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:54 | Normal | 599.3 | 625.4 | 581.9 | 549.1 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.5 | 224.6 | 225 | 227 | 20.4 | 20 | 20.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7625 | 1 | 23.1 | 62817.9 | 4254 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 07:59 | Normal | 593.8 | 620.9 | 577.1 | 549.2 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 225.6 | 224.4 | 227 | 22.2 | 21.7 | 22 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8262 | 1 | 23.3 | 62818.6 | 4254 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:04 | Normal | 603 | 633.1 | 581.6 | 550.8 | 4.6 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 225.2 | 225 | 226.6 | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8880 | 1 | 24.1 | 62819.3 | 4254 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:09 | Normal | 600.2 | 615.7 | 579.5 | 551.7 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.4 | 226 | 225 | 226.4 | 26.2 | 25.8 | 26 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9818 | 1 | 24.6 | 62820.1 | 4254 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:14 | Normal | 621.7 | 620.7 | 585.5 | 526.7 | 6 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 226.2 | 225 | 226.8 | 30.9 | 30.3 | 30.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11503 | 1 | 25 | 62821 | 4254 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:19 | Normal | 613.8 | 611.5 | 573.8 | 530 | 6.3 | 4.5 | 6.6 | 4.3 | 226.4 | 224.8 | 227.2 | 32.1 | 31.6 | 31.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12087 | 1 | 25.6 | 62821.9 | 4254 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:24 | Normal | 602 | 597.9 | 562.6 | 529.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 225.2 | 224.2 | 226.6 | 18.4 | 18 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7470 | 1 | 25.9 | 62822.7 | 4254 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:29 | Normal | 611.7 | 610.5 | 572.9 | 514.8 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 225.4 | 224.4 | 226.2 | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7944 | 1 | 26 | 62823.3 | 4254 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:34 | Normal | 607.5 | 607.4 | 566.9 | 531.1 | 5.1 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9602 | 1 | 26.2 | 62824 | 4254 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:39 | Normal | 610.8 | 610.8 | 568.2 | 530.3 | 5.6 | 4.1 | 6 | 4 | 225.8 | 224.8 | 226.8 | 28.8 | 28.3 | 28.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12197 | 1 | 26.5 | 62824.8 | 4254 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:44 | Normal | 610.1 | 610.8 | 576.4 | 535.6 | 6.5 | 4.5 | 6.6 | 4.4 | 226.6 | 225.6 | 227 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11110 | 1 | 26.9 | 62825.8 | 4254 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:49 | Normal | 603.8 | 600.7 | 585 | 511.1 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 226.2 | 225.8 | 227 | 32.8 | 32.5 | 32.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10324 | 1 | 27.3 | 62826.7 | 4255 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:54 | Normal | 597.5 | 596.5 | 560.3 | 523.4 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 225.2 | 224.6 | 226.6 | 18.3 | 17.9 | 18 | 60 | 60.02 | 60 | 7470 | 1 | 27.5 | 62827.7 | 4255 | 1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 08:59 | Normal | 603.5 | 622.6 | 563.8 | 539 | 6.9 | 4.4 | 7.2 | 4.6 | 226.4 | 224.8 | 227 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 12162 | 1 | 27.5 | 62828.3 | 4255 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:04 | Normal | 611.7 | 604.8 | 570.6 | 532.4 | 7.3 | 5 | 7.7 | 4.9 | 226.2 | 225.6 | 227.6 | 36.5 | 36 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13724 | 1 | 27.9 | 62829.5 | 4255 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:09 | Normal | 598.7 | 601.7 | 566.5 | 514.7 | 7.4 | 5 | 7.6 | 5 | 226.4 | 225.8 | 226.8 | 35.9 | 35.4 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12799 | 1 | 28.2 | 62830.6 | 4255 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:14 | Normal | 605.6 | 605.8 | 574.6 | 539.9 | 7.8 | 5.2 | 8 | 5.1 | 226.4 | 225.8 | 227.4 | 37.6 | 37.2 | 37.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14044 | 1 | 28.5 | 62831.8 | 4255 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:19 | Normal | 602.6 | 601.5 | 566.9 | 532 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 5.3 | 225.6 | 225 | 227 | 39.3 | 38.8 | 39.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14984 | 1 | 28.7 | 62833 | 4255 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:24 | Normal | 604.7 | 601.6 | 569.2 | 531.2 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 5.3 | 226 | 225.4 | 227.2 | 39.4 | 38.9 | 39.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 14582 | 1 | 29 | 62834.2 | 4255 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:29 | Normal | 589.7 | 591.6 | 564.7 | 524.8 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 5 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 36.5 | 36 | 36.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 13249 | 1 | 29.5 | 62835.5 | 4255 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:34 | Normal | 582.7 | 591.7 | 553.2 | 520.5 | 4.9 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 224.6 | 224.2 | 226 | 25 | 24.4 | 24.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9235 | 1 | 29.6 | 62836.5 | 4255 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:39 | Normal | 590.9 | 597.7 | 556.2 | 514.2 | 5 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 225.6 | 224.6 | 226.4 | 25.2 | 24.6 | 25 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9670 | 1 | 29.6 | 62837.4 | 4255 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:44 | Normal | 598.3 | 601.4 | 572.5 | 530.6 | 9.4 | 6.2 | 9.5 | 6.1 | 226 | 225 | 227.8 | 44.4 | 43.8 | 44.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16176 | 1 | 29.8 | 62838.6 | 4255 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:49 | Normal | 595.9 | 603.7 | 565.2 | 533.6 | 9.3 | 6.1 | 9.6 | 6 | 226.4 | 225.8 | 227.6 | 43.8 | 43.2 | 43.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16612 | 1 | 30.3 | 62840 | 4256 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:54 | Normal | 589.6 | 600.7 | 560.7 | 527.9 | 9.9 | 6.5 | 10.1 | 6.4 | 225.6 | 224.6 | 227.2 | 46 | 45.5 | 45.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17415 | 1 | 30.7 | 62841.4 | 4256 | 3.4 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 09:59 | Normal | 591.6 | 603.7 | 563.3 | 523.5 | 9.3 | 6.1 | 9.3 | 6 | 225.4 | 225.2 | 226.8 | 42.5 | 42 | 42.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17218 | 1 | 31.1 | 62842.8 | 4256 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:04 | Normal | 589.1 | 592 | 551.3 | 523.4 | 5.9 | 4.1 | 6.1 | 3.8 | 225.2 | 223.8 | 226.6 | 28.3 | 27.8 | 28 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10881 | 1 | 31.4 | 62844.2 | 4256 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:09 | Normal | 594.7 | 589.7 | 556.2 | 525.3 | 11.1 | 7.5 | 11.4 | 7.3 | 226 | 225.4 | 226.2 | 51.5 | 50.9 | 51.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20008 | 1 | 31.9 | 62845.8 | 4256 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:14 | Normal | 577.2 | 584.4 | 554.2 | 517.3 | 5.4 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 225.4 | 224.2 | 226.6 | 25.5 | 25 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11537 | 1 | 32.2 | 62847.2 | 4256 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:19 | Normal | 604.7 | 604.7 | 552.7 | 524.9 | 9.9 | 6.5 | 10.1 | 6.5 | 225.8 | 225 | 226.2 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15350 | 1 | 32.3 | 62848.7 | 4256 | 3.1 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:24 | Normal | 594.8 | 596.6 | 558.3 | 521.4 | 10.8 | 7.1 | 11 | 7 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 49.4 | 48.9 | 49.2 | 60 | 59.97 | 60 | 18962 | 1 | 32.3 | 62850 | 4256 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:29 | Normal | 591.5 | 603.4 | 559.6 | 526.6 | 10.8 | 7 | 11 | 7 | 226.2 | 225.6 | 226.4 | 49.5 | 48.9 | 49.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18729 | 1 | 32.7 | 62851.6 | 4256 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:34 | Normal | 597 | 603.7 | 553 | 518.1 | 10.4 | 6.8 | 10.8 | 6.9 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 48.2 | 47.7 | 48 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18389 | 1 | 32.9 | 62853.1 | 4256 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:39 | Normal | 595.2 | 599.4 | 558 | 521.9 | 10.8 | 7.1 | 11.2 | 7.1 | 226.2 | 224.4 | 226.2 | 50.1 | 49.4 | 49.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19134 | 1 | 33.1 | 62854.7 | 4256 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:44 | Normal | 587.7 | 591.5 | 556.1 | 519.2 | 10.6 | 7 | 10.8 | 6.9 | 226.2 | 225 | 227 | 48.3 | 47.9 | 48.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18184 | 1 | 33.2 | 62856.2 | 4256 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:49 | Normal | 598.8 | 587.6 | 554.7 | 519.7 | 10.9 | 7.3 | 11.2 | 7.1 | 225.6 | 225.6 | 227 | 50.4 | 49.9 | 50.1 | 60 | 59.98 | 60 | 19091 | 1 | 33.5 | 62857.8 | 4257 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:54 | Normal | 592.1 | 592.8 | 553.3 | 523.5 | 11.2 | 7.4 | 11.5 | 7.2 | 227 | 225.4 | 228.8 | 50.7 | 50.1 | 50.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 19597 | 1 | 33.7 | 62859.4 | 4257 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 10:59 | Normal | 596.1 | 593.4 | 557.2 | 518.4 | 11.9 | 7.9 | 12.3 | 7.8 | 226 | 225.2 | 227.4 | 54 | 53.5 | 53.9 | 60 | 60 | 59.93 | 20929 | 1 | 34 | 62861.1 | 4257 | 4 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:04 | Normal | 596.8 | 592.7 | 556.4 | 523.6 | 10.6 | 7 | 10.8 | 6.8 | 225.4 | 225.6 | 227.4 | 48.9 | 48.5 | 48.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18504 | 1 | 34.1 | 62862.6 | 4257 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:09 | Normal | 591.6 | 593.6 | 553.1 | 520.2 | 11 | 7.3 | 11.3 | 7.2 | 226.4 | 225 | 227.6 | 50.3 | 49.4 | 50 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 19332 | 1 | 34.1 | 62864.2 | 4257 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:14 | Normal | 595.3 | 598.4 | 557.3 | 524.4 | 12.3 | 8 | 12.5 | 8 | 226.6 | 225.8 | 227.8 | 55.4 | 54.8 | 55.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 21274 | 1 | 34.3 | 62865.9 | 4257 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:19 | Normal | 588.9 | 589.8 | 553.3 | 515.4 | 12.6 | 8.3 | 12.8 | 8.2 | 226.6 | 225 | 226.6 | 56.3 | 55.7 | 55.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21972 | 1 | 34.6 | 62867.7 | 4257 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:24 | Normal | 598.8 | 585.7 | 559.5 | 520.5 | 10.4 | 7 | 10.5 | 6.8 | 226.4 | 224.8 | 227 | 48 | 47.5 | 47.6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 18485 | 1 | 34.9 | 62869.3 | 4257 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:29 | Normal | 585.5 | 594.4 | 551.4 | 521.5 | 11.5 | 7.5 | 11.6 | 7.4 | 226.6 | 225 | 227.6 | 51.6 | 51 | 51.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 19499 | 1 | 34.9 | 62870.9 | 4257 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:34 | Normal | 588.9 | 596.8 | 551.2 | 521.3 | 12.2 | 8 | 12.3 | 7.8 | 226 | 225.4 | 227 | 54.6 | 54 | 54.4 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 20771 | 1 | 35 | 62872.6 | 4257 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:39 | Normal | 589.9 | 595.9 | 553.1 | 524.2 | 11.6 | 7.6 | 11.8 | 7.4 | 225.6 | 226 | 227.4 | 52 | 51.5 | 51.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20025 | 1 | 35 | 62874.2 | 4257 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:44 | Normal | 593 | 592.7 | 552.5 | 524.6 | 10.9 | 7.3 | 11.2 | 7 | 225.8 | 225.6 | 227 | 49.5 | 48.9 | 49.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 19065 | 1 | 35.1 | 62875.8 | 4257 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:49 | Normal | 594.9 | 596.5 | 548.8 | 521 | 10 | 6.5 | 10.1 | 6.4 | 226.2 | 225 | 227.2 | 45.6 | 45.3 | 45.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16206 | 1 | 35 | 62877.3 | 4258 | 3.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:54 | Normal | 597.1 | 592.3 | 553.3 | 517.4 | 7.9 | 5.3 | 8.2 | 5.3 | 225.2 | 224.2 | 226.6 | 37.5 | 36.9 | 37.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14819 | 1 | 34.6 | 62878.4 | 4258 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 11:59 | Normal | 596.8 | 600.3 | 558.4 | 526.3 | 8.3 | 5.5 | 8.6 | 5.5 | 225.6 | 224.2 | 225.8 | 38.8 | 38.3 | 38.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15256 | 1 | 34.4 | 62879.7 | 4258 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:04 | Normal | 602.2 | 605.3 | 560.8 | 520.8 | 11 | 7.3 | 11.3 | 7.3 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 50.9 | 50.4 | 50.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19455 | 1 | 34.4 | 62881.1 | 4258 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:09 | Normal | 600.9 | 605.6 | 563.8 | 528.1 | 11.3 | 7.5 | 11.6 | 7.2 | 225.8 | 224 | 226.4 | 51.5 | 51.1 | 51.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 20007 | 1 | 34.6 | 62882.7 | 4258 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:14 | Normal | 589.6 | 599.5 | 557.6 | 522.8 | 12 | 7.8 | 12.1 | 7.8 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 53.8 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 21037 | 1 | 34.7 | 62884.2 | 4258 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:19 | Normal | 589.1 | 594.9 | 549.2 | 515.3 | 7.4 | 5 | 7.7 | 4.9 | 225 | 224.2 | 226.4 | 34.8 | 34.3 | 34.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13672 | 1 | 34.9 | 62885.6 | 4258 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:24 | Normal | 596.3 | 596.4 | 550.8 | 525.9 | 7 | 4.8 | 7.3 | 4.5 | 225.2 | 224.2 | 225.6 | 33.2 | 32.8 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 13343 | 1 | 34.7 | 62887 | 4258 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:29 | Normal | 598.5 | 598.5 | 563.8 | 524.9 | 10 | 6.6 | 10.4 | 6.6 | 225.4 | 225.2 | 227.8 | 46.6 | 46 | 46.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18095 | 1 | 34.3 | 62888.1 | 4258 | 3.3 | 3 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:34 | Normal | 595.6 | 598.6 | 556.9 | 524 | 10.9 | 7.2 | 10.8 | 7 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 48.8 | 48.1 | 48.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 19916 | 1 | 34.4 | 62889.5 | 4258 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:39 | Normal | 593.9 | 598.9 | 554.9 | 518.9 | 11.5 | 7.6 | 11.8 | 7.6 | 225.8 | 226 | 226.6 | 52.5 | 52.2 | 52.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19187 | 1 | 34.9 | 62891.3 | 4258 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:44 | Normal | 591.6 | 600.6 | 547 | 517.2 | 10.9 | 7.2 | 11.2 | 7.1 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 49.4 | 48.9 | 49.2 | 60 | 60 | 59.97 | 19167 | 1 | 35.3 | 62892.9 | 4258 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:49 | Normal | 594.9 | 592.8 | 547.6 | 521.7 | 10.5 | 7 | 10.6 | 6.8 | 225.4 | 225 | 226.4 | 47.5 | 46.9 | 47.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18123 | 1 | 35.6 | 62894.5 | 4259 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:54 | Normal | 590.2 | 599.2 | 539.1 | 520.2 | 10.3 | 6.8 | 10.6 | 6.8 | 226 | 226 | 227 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17792 | 1 | 35.8 | 62896 | 4259 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 12:59 | Normal | 598.8 | 592.6 | 547.7 | 524 | 9.7 | 6.5 | 9.9 | 6.2 | 225.4 | 224.2 | 226.2 | 44.7 | 44 | 44.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 16804 | 1 | 35.8 | 62897.4 | 4259 | 3.2 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:04 | Normal | 594.4 | 603.4 | 529.6 | 525.8 | 10.5 | 6.8 | 10.7 | 6.8 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 47.4 | 46.9 | 47 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17908 | 1 | 35.8 | 62898.8 | 4259 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:09 | Normal | 593.5 | 592.4 | 530.2 | 518.2 | 8.1 | 5.4 | 8.3 | 5.2 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 37.6 | 37.1 | 37.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14240 | 1 | 35.6 | 62900.2 | 4259 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:14 | Normal | 597.7 | 593.6 | 535.5 | 523.6 | 8.6 | 5.7 | 8.6 | 5.5 | 225.6 | 224.8 | 226.6 | 39.3 | 39 | 39.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14971 | 1 | 35.3 | 62901.4 | 4259 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:19 | Normal | 597.8 | 599.5 | 524.9 | 526 | 10.8 | 7.1 | 10.8 | 6.9 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 48.4 | 47.9 | 48.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 17906 | 1 | 35.3 | 62902.7 | 4259 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:24 | Normal | 591.5 | 595.6 | 521.2 | 524.3 | 9.1 | 6 | 9.1 | 5.8 | 225 | 225 | 226.6 | 40.6 | 40.3 | 40.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15321 | 1 | 35.3 | 62904.1 | 4259 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:29 | Normal | 595.9 | 603 | 521.2 | 528.3 | 10.4 | 6.9 | 10.5 | 6.7 | 225.6 | 224.4 | 226.2 | 46.5 | 46.1 | 46.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 17607 | 1 | 35.1 | 62905.5 | 4259 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:34 | Normal | 592.9 | 599.8 | 503.8 | 520.9 | 9.1 | 6 | 9.3 | 5.9 | 225.8 | 224.4 | 226.6 | 40.6 | 40.2 | 40.5 | 60 | 59.99 | 60 | 15444 | 1 | 35.2 | 62906.8 | 4259 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:39 | Normal | 597.1 | 601.9 | 503.6 | 525.7 | 8.6 | 5.7 | 9 | 5.5 | 225.4 | 225.2 | 227.2 | 39.5 | 38.9 | 39.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14916 | 1 | 35.2 | 62908.1 | 4259 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:44 | Normal | 597.4 | 592.5 | 505.5 | 523.7 | 8.9 | 6 | 9 | 5.7 | 226.2 | 224.8 | 226.2 | 39.9 | 39.4 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15004 | 1 | 35.1 | 62909.4 | 4259 | 3 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:49 | Normal | 601.5 | 600.5 | 494.2 | 525.4 | 9.2 | 6.1 | 9.5 | 6 | 225.8 | 225.6 | 226.4 | 41.6 | 41.1 | 41.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15769 | 1 | 35.1 | 62910.7 | 4260 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0 | 3 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:54 | Normal | 600.7 | 599.6 | 496.1 | 524.2 | 8.8 | 5.8 | 9 | 5.5 | 225.6 | 223.8 | 225.8 | 39.9 | 39.3 | 39.5 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 14377 | 1 | 34.9 | 62912.1 | 4260 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 13:59 | Normal | 601.5 | 597.9 | 481.8 | 513.4 | 7.7 | 5.1 | 7.8 | 5 | 225.8 | 224.6 | 226.2 | 34.6 | 34.2 | 34.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12965 | 1 | 34.7 | 62913.3 | 4260 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:04 | Normal | 603.9 | 606.7 | 483.4 | 521.5 | 8.6 | 5.6 | 8.7 | 5.5 | 225 | 224.6 | 226.8 | 38.4 | 37.9 | 38.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14383 | 1 | 34.4 | 62914.5 | 4260 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:09 | Normal | 599.5 | 600.8 | 470.5 | 521.6 | 8.6 | 5.7 | 8.8 | 5.5 | 224.4 | 225 | 226 | 38.1 | 37.8 | 38 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13925 | 1 | 34.4 | 62915.7 | 4260 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:14 | Normal | 598.8 | 597.8 | 467.5 | 525.7 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 4.9 | 225 | 224.4 | 225.4 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13305 | 1 | 34.2 | 62916.8 | 4260 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:19 | Normal | 583.8 | 595.4 | 462.7 | 524.6 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 4.8 | 225.8 | 223.4 | 226.4 | 35.2 | 34.6 | 34.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13110 | 1 | 34 | 62917.9 | 4260 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:24 | Normal | 584.8 | 592.7 | 451 | 527.1 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 4.8 | 225 | 224.2 | 225.6 | 34.2 | 33.7 | 33.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12700 | 1 | 33.9 | 62919 | 4260 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:29 | Normal | 573.9 | 601.1 | 442.6 | 524.7 | 7.6 | 4.8 | 7.5 | 4.6 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 32.6 | 32.1 | 32.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 12240 | 1 | 33.6 | 62920 | 4260 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:34 | Normal | 577.3 | 603 | 441.5 | 532.7 | 7.3 | 4.6 | 7.1 | 4.4 | 225 | 224.2 | 225.8 | 31.5 | 31 | 31.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 11786 | 1 | 33.4 | 62921 | 4260 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:39 | Normal | 567.5 | 603.3 | 434.4 | 529.6 | 7 | 4.5 | 6 | 4.3 | 224.8 | 223.4 | 225.8 | 29.3 | 28.8 | 29 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 10980 | 1 | 33.2 | 62921.9 | 4260 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:44 | Normal | 568.4 | 606.7 | 410 | 527.8 | 6.7 | 4.3 | 6 | 4 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 27.9 | 27.4 | 27.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10471 | 1 | 33 | 62922.8 | 4260 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:49 | Normal | 556.7 | 604.1 | 408 | 526.2 | 6.6 | 4.3 | 5.6 | 4 | 224 | 223.2 | 225.8 | 27.3 | 26.9 | 27.1 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 10233 | 1 | 32.8 | 62923.7 | 4261 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:54 | Normal | 540.3 | 601.4 | 405.4 | 530.8 | 6.9 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | 223.4 | 223.4 | 225.6 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 10323 | 1 | 32.6 | 62924.5 | 4261 | 2.3 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 14:59 | Normal | 566.8 | 600.6 | 396.2 | 531.3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 223.4 | 221.8 | 224 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 7881 | 1 | 32.5 | 62925.3 | 4261 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:04 | Normal | 593.9 | 602.8 | 477 | 518 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60 | 4975 | 1 | 32.2 | 62925.7 | 4261 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:09 | Normal | 575.8 | 610.4 | 473.7 | 535.8 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.4 | 223 | 221.8 | 224 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5832 | 1 | 31.9 | 62926.1 | 4261 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:14 | Normal | 526.3 | 599.7 | 450.4 | 521.4 | 5.1 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 224 | 222.6 | 224.4 | 21.5 | 21 | 21.3 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 7573 | 1 | 32 | 62926.8 | 4261 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:19 | Normal | 512.4 | 605.3 | 468.3 | 502.3 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 222.8 | 221.6 | 223.8 | 16.9 | 16.3 | 16.6 | 59.86 | 59.85 | 59.87 | 7020 | 1 | 31.9 | 62927.5 | 4261 | 1.3 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:24 | Normal | 584.5 | 609.4 | 497.3 | 508.5 | 3.8 | 3.1 | 3 | 2.8 | 225.8 | 225 | 227 | 18.7 | 18.1 | 18.4 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 7055 | 1 | 31.8 | 62928.1 | 4261 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:29 | Normal | 578.7 | 618.5 | 537.2 | 469.4 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 225.4 | 224.8 | 226.2 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6633 | 1 | 31.6 | 62928.7 | 4261 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:34 | Normal | 596.6 | 603.4 | 522.1 | 534.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 224.8 | 224.4 | 225.8 | 14 | 13.7 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5731 | 1 | 31.4 | 62929.2 | 4261 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:39 | Normal | 587.7 | 600.8 | 497.1 | 526.2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 224.8 | 224 | 226 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4501 | 1 | 31.2 | 62929.6 | 4261 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:44 | Normal | 599.6 | 591.5 | 556.2 | 520.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 223.8 | 223.6 | 225.6 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 3585 | 1 | 31 | 62930 | 4261 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:49 | Normal | 603.6 | 595.5 | 548.8 | 516.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 224 | 223.4 | 226 | 9 | 8.4 | 8.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3355 | 1 | 30.7 | 62930.2 | 4262 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:54 | Normal | 591.5 | 603.8 | 548.6 | 529.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 223.6 | 223 | 225.6 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3351 | 1 | 30.4 | 62930.5 | 4262 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 15:59 | Normal | 592.8 | 586.7 | 541.4 | 508.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 224.6 | 222.8 | 225.4 | 8 | 7.5 | 7.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 2986 | 1 | 30.1 | 62930.8 | 4262 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:04 | Normal | 584.8 | 585.7 | 536.5 | 503.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2609 | 1 | 30 | 62931 | 4262 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:09 | Normal | 580.4 | 588.5 | 533.2 | 524.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 224 | 222.8 | 225.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60 | 2802 | 1 | 29.8 | 62931.3 | 4262 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:14 | Normal | 592.9 | 596.9 | 525.6 | 532.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.8 | 223.6 | 226 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2452 | 1 | 29.6 | 62931.5 | 4262 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:19 | Normal | 589.9 | 594.9 | 553.2 | 523.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 5.1 | 4.7 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1895 | 1 | 29.3 | 62931.7 | 4262 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:24 | Normal | 577.9 | 583.3 | 547.4 | 499.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 223 | 225.2 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1433 | 1 | 29.1 | 62931.8 | 4262 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:29 | Normal | 590.8 | 586.7 | 546.2 | 511.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 224 | 222.4 | 225.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1331 | 1 | 28.7 | 62931.9 | 4262 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:34 | Normal | 588.6 | 593.5 | 526.3 | 513.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 224.4 | 222.8 | 225.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1215 | 1 | 28.4 | 62932 | 4262 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:39 | Normal | 574 | 584.6 | 546.3 | 496.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.8 | 222.4 | 224.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 973 | 1 | 28.2 | 62932.1 | 4262 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:44 | Normal | 489.5 | 564.5 | 537.4 | 475.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 223.8 | 223 | 225.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60 | 723 | 1 | 27.9 | 62932.2 | 4262 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:49 | Normal | 452 | 573.5 | 508.2 | 476.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 497 | 1 | 27.5 | 62932.2 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:54 | Normal | 308.7 | 563.5 | 398.4 | 466.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 212 | 1 | 27.2 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 16:59 | Normal | 199.6 | 522.2 | 290.8 | 371.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 225.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 118 | 1 | 27 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:04 | Normal | 200.1 | 506.4 | 199.4 | 232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 225 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1 | 26.9 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:09 | Normal | 199.5 | 456.7 | 200.4 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 225.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 31 | 1 | 26.7 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:14 | Normal | 223.8 | 504.9 | 194.1 | 226.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 225 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 26.5 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:19 | Normal | 178.3 | 473 | 193 | 197.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 26.3 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:24 | Normal | 188.5 | 359 | 198.9 | 193.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14 | 1 | 26.1 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-07-07 17:29 | Normal | 197.9 | 202.1 | 197.3 | 200.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10 | 1 | 25.9 | 62932.3 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0