## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-08 06:16 | Wait | 444.5 | 445.1 | 426.3 | 428.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:17 | Wait | 446.9 | 447.6 | 432.1 | 434.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.5 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:18 | Wait | 489.6 | 490.1 | 439.1 | 440.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.1 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:19 | Wait | 508.5 | 510.3 | 443.9 | 442.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:20 | Wait | 531.9 | 532.7 | 450.8 | 452.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:21 | Wait | 542.4 | 543.1 | 454.8 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:22 | Wait | 549.3 | 550 | 457.8 | 459.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:23 | Wait | 554.6 | 555.4 | 460.4 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 222 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.4 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:24 | Wait | 560.7 | 561.3 | 463.4 | 464.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.5 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:25 | Wait | 566.4 | 566.9 | 466.4 | 467.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.6 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:26 | Wait | 571 | 571.8 | 468.9 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.7 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:27 | Wait | 575.9 | 576.5 | 471.6 | 472.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.7 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:28 | Wait | 580.4 | 581 | 474.2 | 475.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 223.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:29 | Wait | 584 | 584.7 | 476.5 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 2 | 0 | 19.8 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:30 | Wait | 587.5 | 588 | 478.6 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.9 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:31 | Wait | 591.3 | 591.8 | 480.8 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.9 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:32 | Wait | 593.6 | 594.4 | 483 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:33 | Wait | 598 | 598.6 | 485.1 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.1 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:34 | Wait | 600 | 600.7 | 486.5 | 487.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 223.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:35 | Wait | 602.2 | 602.8 | 487.8 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.1 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:36 | Normal | 475.6 | 556.9 | 444.9 | 474.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224 | 224.2 | 223 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9 | 1 | 20.2 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:37 | Normal | 199.7 | 559.7 | 431.8 | 469.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223.8 | 223.8 | 222.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14 | 1 | 20.2 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:38 | Normal | 199.9 | 575.5 | 466.4 | 445 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224 | 224 | 222.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 20.3 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:39 | Normal | 200 | 603.6 | 443.9 | 429.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224 | 222.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 20.2 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:40 | Normal | 229.9 | 591.6 | 456.7 | 444.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 222.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.2 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:41 | Normal | 199.7 | 590.7 | 470.9 | 440.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 222.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 20.3 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:42 | Normal | 199.6 | 574.9 | 460.8 | 417.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 222.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.3 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:43 | Normal | 200.1 | 559.9 | 457.9 | 423.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223.8 | 223.6 | 221.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 20.3 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:44 | Normal | 202.9 | 573.5 | 446.7 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223.6 | 223.6 | 222.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 0 | 1 | 20.4 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:45 | Normal | 206.7 | 567.6 | 451.4 | 470 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223.2 | 223.8 | 222.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10 | 1 | 20.4 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:46 | Normal | 257.8 | 597.9 | 441.6 | 444.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 223.6 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 37 | 1 | 20.4 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:47 | Normal | 231.8 | 604 | 444.8 | 456.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 224 | 222.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 69 | 1 | 20.5 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:48 | Normal | 238.8 | 577.7 | 463.7 | 464.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 222.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 43 | 1 | 20.5 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:49 | Normal | 264.7 | 586.7 | 476.9 | 445.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 222.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 117 | 1 | 20.5 | 41680.6 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:50 | Normal | 319.5 | 536 | 452.3 | 454.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.8 | 224 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 253 | 1 | 20.5 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:51 | Normal | 382.9 | 551.1 | 463.6 | 444.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 223.6 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 276 | 1 | 20.6 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:52 | Normal | 424.3 | 528.9 | 454.7 | 456.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 383 | 1 | 20.6 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:53 | Normal | 432.1 | 546.9 | 447.1 | 451.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 328 | 1 | 20.7 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:54 | Normal | 473.7 | 555.9 | 454.8 | 468.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 224 | 224.2 | 222.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 324 | 1 | 20.7 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:55 | Normal | 527.1 | 577.1 | 476.1 | 450.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 223.2 | 224 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 288 | 1 | 20.8 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:56 | Normal | 515.9 | 552.1 | 458 | 444.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 224.2 | 222.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 389 | 1 | 20.8 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:57 | Normal | 558.8 | 545.3 | 448.1 | 468.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 426 | 1 | 20.7 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:58 | Normal | 559.8 | 548.3 | 445.3 | 466.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 224 | 223.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 447 | 1 | 20.8 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 06:59 | Normal | 562.9 | 582 | 448.3 | 467.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 222 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 331 | 1 | 20.9 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:00 | Normal | 539.8 | 569.9 | 459.8 | 458.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.6 | 224 | 222.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 328 | 1 | 20.9 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:01 | Normal | 531.9 | 558.8 | 441.9 | 481.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 380 | 1 | 20.9 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:02 | Normal | 557.6 | 552.9 | 443.8 | 477.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.2 | 224 | 222 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 359 | 1 | 21 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:03 | Normal | 551.7 | 548.8 | 456.5 | 464.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 396 | 1 | 21 | 41680.7 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:04 | Normal | 552.3 | 534.4 | 446.9 | 468.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 465 | 1 | 21 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:05 | Normal | 582.3 | 540.9 | 464.5 | 485.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 223.6 | 223.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 440 | 1 | 21.1 | 41680.7 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:06 | Normal | 577.1 | 548 | 479.1 | 461.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 223.4 | 223.4 | 222.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 549 | 1 | 21 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:07 | Normal | 557.6 | 541 | 463.8 | 458.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 222 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 677 | 1 | 21.1 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:08 | Normal | 581.1 | 516 | 462.6 | 483.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 223.8 | 223.6 | 222 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 774 | 1 | 21.1 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:09 | Normal | 567.5 | 515.3 | 462.8 | 472.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 222.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 841 | 1 | 21.1 | 41680.8 | 4183 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:10 | Normal | 573.9 | 541 | 472.8 | 472.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 771 | 1 | 21.2 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:11 | Normal | 577.4 | 559.2 | 461.7 | 463.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 223.4 | 223 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 722 | 1 | 21.2 | 41680.8 | 4183 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:12 | Normal | 579.5 | 527.1 | 470.1 | 476.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 223.2 | 221.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 754 | 1 | 21.2 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:13 | Normal | 575.2 | 554.8 | 456.7 | 497.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 223.2 | 223 | 221.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 827 | 1 | 21.3 | 41680.8 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:14 | Normal | 580.4 | 554.1 | 453.6 | 480.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.2 | 223 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 839 | 1 | 21.3 | 41680.9 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:15 | Normal | 580.1 | 526 | 457.7 | 472.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 223 | 223.6 | 222 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 847 | 1 | 21.3 | 41680.9 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:16 | Normal | 581.2 | 529 | 458.2 | 469.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 222 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 744 | 1 | 21.3 | 41680.9 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:17 | Normal | 559.5 | 541.2 | 447.8 | 453.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 223.6 | 223.6 | 221.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 794 | 1 | 21.4 | 41680.9 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:18 | Normal | 606.2 | 512.3 | 459 | 479.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 223.4 | 223 | 222.2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 849 | 1 | 21.4 | 41680.9 | 4183 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:19 | Normal | 567.1 | 542 | 476.9 | 473.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 223.8 | 223 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 977 | 1 | 21.5 | 41680.9 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:20 | Normal | 579.4 | 523.1 | 466.9 | 485.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 223.2 | 223.6 | 221.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 929 | 1 | 21.5 | 41680.9 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:21 | Normal | 573.3 | 528.2 | 463 | 496.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 223 | 223 | 221.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 875 | 1 | 21.5 | 41681 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:22 | Normal | 566.1 | 541.9 | 464.8 | 478.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 874 | 1 | 21.5 | 41681 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:23 | Normal | 570.6 | 541.2 | 475 | 473.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 962 | 1 | 21.5 | 41681 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:24 | Normal | 580.3 | 525.1 | 461 | 475.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 222.8 | 223 | 221.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1047 | 1 | 21.6 | 41681 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:25 | Normal | 570.3 | 510.9 | 461 | 484.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1007 | 1 | 21.6 | 41681 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:26 | Normal | 594.7 | 585.1 | 458.9 | 454.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 223.6 | 223.4 | 221.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 911 | 1 | 21.6 | 41681 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:27 | Normal | 579.2 | 542.1 | 464.7 | 482.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223 | 223.6 | 222.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 885 | 1 | 21.6 | 41681.1 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:28 | Normal | 566.7 | 562 | 463.7 | 462.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 853 | 1 | 21.7 | 41681.1 | 4183 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:29 | Normal | 591.4 | 542.2 | 460.2 | 470.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 221.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 849 | 1 | 21.6 | 41681.1 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:30 | Normal | 574.7 | 578.9 | 462.7 | 461.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 823 | 1 | 21.6 | 41681.1 | 4183 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:31 | Normal | 599.6 | 565.8 | 476.7 | 466.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 222.8 | 223 | 221.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 934 | 1 | 21.7 | 41681.1 | 4183 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:32 | Normal | 587.2 | 498.4 | 471.3 | 477.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 223 | 222.8 | 221.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1240 | 1 | 21.7 | 41681.1 | 4183 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:33 | Normal | 580.4 | 505 | 472.9 | 476.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 222.6 | 222.6 | 221.2 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1437 | 1 | 21.7 | 41681.1 | 4184 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:34 | Normal | 601.9 | 548.8 | 476.8 | 472.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 222.6 | 223.2 | 221.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1456 | 1 | 21.8 | 41681.2 | 4184 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:35 | Normal | 589.4 | 531.1 | 465.8 | 482.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 222.6 | 222.8 | 221.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1402 | 1 | 21.8 | 41681.2 | 4184 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:36 | Normal | 585.2 | 537.1 | 484.9 | 468.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 223.2 | 223 | 221.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1470 | 1 | 21.8 | 41681.2 | 4184 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:37 | Normal | 563.1 | 523.1 | 479.8 | 470.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 223.2 | 222.6 | 221.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1625 | 1 | 21.9 | 41681.2 | 4184 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:38 | Normal | 580.4 | 531.3 | 473.8 | 475.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.8 | 222.8 | 221 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1776 | 1 | 21.9 | 41681.3 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:39 | Normal | 582.4 | 539 | 470.1 | 480.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 223.2 | 222.8 | 221.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1893 | 1 | 21.9 | 41681.3 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:40 | Normal | 582.3 | 553 | 480.3 | 478 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 5 | 5 | 5.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1860 | 1 | 21.9 | 41681.3 | 4184 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:41 | Normal | 573.3 | 523 | 482.1 | 485.5 | 1 | 1 | 1.4 | 0.5 | 222.2 | 222.2 | 220.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1768 | 1 | 21.9 | 41681.4 | 4184 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:42 | Normal | 598.3 | 534.9 | 473.6 | 484.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 222 | 222 | 221.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1690 | 1 | 22 | 41681.4 | 4184 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:43 | Normal | 564.4 | 524.1 | 465.2 | 485.4 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 222.2 | 222 | 221.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1734 | 1 | 21.9 | 41681.4 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:44 | Normal | 588.3 | 527.9 | 473.7 | 485.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.6 | 222.8 | 221.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1843 | 1 | 21.9 | 41681.5 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:45 | Normal | 577 | 542 | 456.3 | 484.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 222.6 | 222.4 | 221.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2018 | 1 | 22 | 41681.5 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:46 | Normal | 596.4 | 527.9 | 478.7 | 474.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223 | 222.6 | 221.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2137 | 1 | 22 | 41681.5 | 4184 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:47 | Normal | 601.3 | 545.2 | 466.8 | 490.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2248 | 1 | 22 | 41681.6 | 4184 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:48 | Normal | 579.1 | 553.1 | 486 | 494.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2312 | 1 | 22 | 41681.6 | 4184 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:49 | Normal | 590.3 | 546.9 | 469 | 481.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 222.6 | 222.6 | 222 | 6 | 6 | 6.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2204 | 1 | 22.1 | 41681.6 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:50 | Normal | 609.7 | 532.1 | 479.3 | 481.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 223.2 | 222.4 | 220.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2107 | 1 | 22.1 | 41681.7 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:51 | Normal | 584.5 | 551.5 | 477.1 | 496.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 223.4 | 222.4 | 221 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1946 | 1 | 22.1 | 41681.7 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:52 | Normal | 599.2 | 520.3 | 470.4 | 495.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1968 | 1 | 22.1 | 41681.7 | 4184 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:53 | Normal | 586.9 | 517.4 | 482.4 | 466.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2072 | 1 | 22.1 | 41681.8 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:54 | Normal | 576 | 503 | 492 | 469.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 223.2 | 223 | 221.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2058 | 1 | 22.1 | 41681.8 | 4184 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:55 | Normal | 575.3 | 532.1 | 477.3 | 468.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 223.4 | 223.2 | 221.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1985 | 1 | 22.1 | 41681.8 | 4184 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:56 | Normal | 588.4 | 521 | 473 | 467.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2080 | 1 | 22.2 | 41681.9 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:57 | Normal | 585.2 | 533 | 484.2 | 466.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 223 | 223 | 221.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 2097 | 1 | 22.2 | 41681.9 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:58 | Normal | 585.8 | 543.6 | 479.7 | 477.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222.8 | 221.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2082 | 1 | 22.2 | 41681.9 | 4184 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 07:59 | Normal | 580.4 | 527.2 | 468 | 470.4 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222.6 | 222 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1995 | 1 | 22.2 | 41682 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:00 | Normal | 582.2 | 535.9 | 479.9 | 479.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.8 | 222.4 | 221.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 60 | 60.03 | 60 | 1925 | 1 | 22.2 | 41682 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:01 | Normal | 580.3 | 546 | 478 | 481.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222.6 | 221.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1935 | 1 | 22.2 | 41682 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:02 | Normal | 594.5 | 528.1 | 480.7 | 471 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2044 | 1 | 22.2 | 41682.1 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:03 | Normal | 582.2 | 543 | 470.9 | 462.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 222.2 | 223 | 221.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 2083 | 1 | 22.2 | 41682.1 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:04 | Normal | 584.3 | 548.1 | 470.8 | 472.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2150 | 1 | 22.2 | 41682.1 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:05 | Normal | 596.5 | 534.1 | 479 | 478.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2215 | 1 | 22.2 | 41682.2 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:06 | Normal | 586.5 | 545.1 | 472.7 | 487.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.6 | 223 | 221.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2397 | 1 | 22.2 | 41682.2 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:07 | Normal | 584.9 | 536.7 | 473.5 | 467.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 223.2 | 222.6 | 221.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2439 | 1 | 22.2 | 41682.3 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:08 | Normal | 596.2 | 540.9 | 474.4 | 474.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.8 | 222.4 | 221.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2376 | 1 | 22.2 | 41682.3 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:09 | Normal | 595.2 | 534.3 | 471.8 | 482.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 223 | 223 | 222.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2367 | 1 | 22.3 | 41682.3 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:10 | Normal | 597.1 | 535.9 | 488.4 | 475.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 223 | 223.2 | 221.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2295 | 1 | 22.3 | 41682.4 | 4184 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:11 | Normal | 587.3 | 548.8 | 487.2 | 487.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 223 | 222.6 | 221.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2355 | 1 | 22.3 | 41682.4 | 4184 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:12 | Normal | 597.3 | 525.1 | 469.8 | 473.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 222.8 | 222.8 | 222 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2372 | 1 | 22.3 | 41682.5 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:13 | Normal | 592.6 | 534.1 | 478.5 | 465.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 223.2 | 223 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2420 | 1 | 22.4 | 41682.5 | 4184 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:14 | Normal | 586.2 | 540 | 478.6 | 489.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 223.4 | 223.2 | 221.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2365 | 1 | 22.4 | 41682.5 | 4184 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:15 | Normal | 581.4 | 525 | 484.1 | 467.8 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 221.4 | 6 | 6 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2241 | 1 | 22.4 | 41682.6 | 4184 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:16 | Normal | 584.2 | 530.9 | 476.9 | 472.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 223 | 222.8 | 221.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.93 | 59.95 | 2068 | 1 | 22.4 | 41682.6 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:17 | Normal | 590.3 | 504.9 | 482.7 | 464.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 223 | 222 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1994 | 1 | 22.4 | 41682.6 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:18 | Normal | 576.5 | 536.2 | 476.1 | 470.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.2 | 222 | 221.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1990 | 1 | 22.4 | 41682.7 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:19 | Normal | 575.3 | 545.1 | 480.7 | 475.1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.8 | 222.2 | 221.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1945 | 1 | 22.5 | 41682.7 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:20 | Normal | 582.4 | 522.1 | 471.8 | 460.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 221 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60 | 1852 | 1 | 22.5 | 41682.7 | 4184 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:21 | Normal | 594.4 | 543.2 | 462.9 | 494.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 222 | 222 | 221 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1711 | 1 | 22.6 | 41682.8 | 4184 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-07-08 08:26 | Normal | 560.3 | 518 | 478.8 | 475.4 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1685 | 1 | 22.6 | 41682.9 | 4184 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:31 | Normal | 580.5 | 548.2 | 462.1 | 490.6 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 222.6 | 222.2 | 221.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2106 | 1 | 22.6 | 41683.1 | 4184 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:36 | Normal | 594.7 | 547.3 | 488.8 | 486.3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60 | 2669 | 1 | 22.6 | 41683.3 | 4185 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:41 | Normal | 601.3 | 551.1 | 486.8 | 484.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 223.2 | 222.8 | 221.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3108 | 1 | 22.7 | 41683.5 | 4185 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:46 | Normal | 595.1 | 552.2 | 489.4 | 493.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 223.4 | 223 | 221.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3639 | 1 | 22.8 | 41683.8 | 4185 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:51 | Normal | 592.3 | 549.1 | 477.8 | 484.3 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1 | 223 | 222.6 | 221.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2726 | 1 | 22.8 | 41684.1 | 4185 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 08:56 | Normal | 584.3 | 540.2 | 479 | 468.5 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 222.8 | 223 | 221.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2386 | 1 | 22.9 | 41684.3 | 4185 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:01 | Normal | 591.9 | 525.9 | 480.5 | 497.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1 | 223 | 221.8 | 220.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2928 | 1 | 22.9 | 41684.5 | 4185 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:06 | Normal | 577.4 | 542.3 | 483.3 | 474.5 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1 | 222 | 222.4 | 220.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2876 | 1 | 22.9 | 41684.7 | 4185 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:11 | Normal | 569.3 | 533 | 470.2 | 479.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.6 | 221.8 | 221.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2463 | 1 | 23 | 41685 | 4185 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:16 | Normal | 569 | 500.9 | 467.6 | 489.2 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 222 | 221.6 | 220.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2045 | 1 | 23 | 41685.2 | 4185 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:21 | Normal | 571 | 529.8 | 479.3 | 474 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 222 | 221.6 | 220.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2177 | 1 | 23 | 41685.3 | 4185 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:26 | Normal | 562.3 | 544.1 | 472.8 | 482.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2290 | 1 | 23 | 41685.5 | 4185 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:31 | Normal | 571.8 | 489.9 | 466.9 | 480.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1370 | 1 | 22.9 | 41685.7 | 4185 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:36 | Normal | 607.2 | 512.9 | 477.1 | 484.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1 | 222 | 221.6 | 221 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2847 | 1 | 22.9 | 41685.8 | 4186 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:41 | Normal | 591.2 | 542.9 | 477.3 | 494 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 221.8 | 222 | 220.8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3017 | 1 | 22.9 | 41686.1 | 4186 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:46 | Normal | 594.1 | 538 | 490.4 | 481 | 2.1 | 2.2 | 3 | 1.5 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4234 | 1 | 23 | 41686.4 | 4186 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:51 | Normal | 603.2 | 525 | 481.6 | 487.7 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.4 | 222 | 222.2 | 221.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4199 | 1 | 23 | 41686.8 | 4186 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 09:56 | Normal | 592.4 | 508.2 | 486.6 | 489.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 221.8 | 222 | 221.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3957 | 1 | 23.1 | 41687.1 | 4186 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:01 | Normal | 606.3 | 544 | 484 | 485.7 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3067 | 1 | 23 | 41687.4 | 4186 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:06 | Normal | 589.4 | 519.3 | 471.8 | 484.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 222 | 220.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1925 | 1 | 23 | 41687.6 | 4186 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:11 | Normal | 597.1 | 539.7 | 482 | 489.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 221.6 | 221.8 | 221 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2811 | 1 | 23.1 | 41687.8 | 4186 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:16 | Normal | 592.2 | 525.3 | 482.2 | 480.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 221.2 | 220.8 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60 | 2115 | 1 | 23 | 41688 | 4186 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:21 | Normal | 589.2 | 517.8 | 470.5 | 474 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1859 | 1 | 23.1 | 41688.1 | 4186 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:26 | Normal | 593.2 | 519 | 476.2 | 487.7 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 221 | 221.4 | 220.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 60 | 60 | 2640 | 1 | 23 | 41688.3 | 4186 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:31 | Normal | 593.5 | 534.1 | 485.6 | 491.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 7 | 7 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2606 | 1 | 23 | 41688.5 | 4186 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:36 | Normal | 586.3 | 526.7 | 479.7 | 480.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 221.2 | 221.6 | 221 | 8 | 7.9 | 8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2934 | 1 | 23 | 41688.8 | 4187 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:41 | Normal | 580.3 | 533.1 | 486.8 | 473.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 221 | 221.6 | 220.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2575 | 1 | 23.1 | 41689 | 4187 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:46 | Normal | 596.3 | 548 | 484.5 | 495.9 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1 | 221.6 | 221.6 | 220.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3048 | 1 | 23 | 41689.2 | 4187 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:51 | Normal | 607.1 | 527.9 | 490 | 485.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 1.5 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4831 | 1 | 23.1 | 41689.5 | 4187 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 10:56 | Normal | 576 | 529 | 460.6 | 476.4 | 0.8 | 1 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 221.8 | 220.6 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1812 | 1 | 23 | 41689.8 | 4187 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:01 | Normal | 548 | 548 | 450.6 | 466.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1699 | 1 | 23 | 41689.9 | 4187 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:06 | Normal | 563.3 | 524.1 | 462.3 | 472.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 221.4 | 221 | 220 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1191 | 1 | 23 | 41690.1 | 4187 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:11 | Normal | 575.3 | 540.2 | 476.8 | 476.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.7 | 222 | 221.6 | 220.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1735 | 1 | 23 | 41690.2 | 4187 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:16 | Normal | 587 | 523 | 483 | 482.5 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1879 | 1 | 23 | 41690.3 | 4187 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:21 | Normal | 576.3 | 529.4 | 469.1 | 497.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 220.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1806 | 1 | 22.9 | 41690.5 | 4187 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:26 | Normal | 584.1 | 531.1 | 472.9 | 483.4 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 221.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2098 | 1 | 22.8 | 41690.7 | 4187 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:31 | Normal | 571.3 | 530.1 | 469.9 | 457.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 220 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1031 | 1 | 22.9 | 41690.8 | 4187 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:36 | Normal | 578.3 | 532.1 | 467.7 | 480.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 672 | 1 | 22.8 | 41690.8 | 4188 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:41 | Normal | 566.1 | 517.9 | 468.6 | 485.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1003 | 1 | 22.8 | 41690.9 | 4188 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:46 | Normal | 582 | 511.6 | 466.6 | 466.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 221 | 221.4 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1083 | 1 | 22.8 | 41691 | 4188 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:51 | Normal | 593.3 | 541 | 468.2 | 463.7 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 221 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 889 | 1 | 22.7 | 41691.1 | 4188 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 11:56 | Normal | 587.2 | 532.9 | 473.9 | 473.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 221.4 | 221 | 220.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 2239 | 1 | 22.8 | 41691.2 | 4188 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:01 | Normal | 586.1 | 528.9 | 473 | 480.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 220.8 | 221 | 220.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1286 | 1 | 22.6 | 41691.3 | 4188 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:06 | Normal | 583.5 | 536.3 | 476.8 | 476.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.2 | 222.2 | 221 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2286 | 1 | 22.6 | 41691.5 | 4188 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:11 | Wait | 668.6 | 667.3 | 536 | 536.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 41691.6 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:16 | Normal | 610.6 | 521.2 | 474.5 | 477.5 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1 | 223.6 | 222.8 | 222 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2680 | 1 | 22.4 | 41691.7 | 4188 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:21 | Normal | 579.1 | 523.4 | 490.8 | 497.7 | 2 | 2 | 2.6 | 1.2 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3654 | 1 | 22.4 | 41692 | 4188 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:26 | Normal | 593.4 | 535.9 | 485.6 | 483.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 222.2 | 11 | 10.9 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4059 | 1 | 22.5 | 41692.3 | 4188 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:31 | Normal | 594.2 | 503.1 | 486.5 | 475.6 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 223.4 | 223.8 | 222.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3369 | 1 | 22.5 | 41692.6 | 4188 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:36 | Normal | 580.3 | 519.4 | 484.7 | 495.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 223.8 | 223.6 | 222.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3228 | 1 | 22.6 | 41692.9 | 4188 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:41 | Normal | 585.4 | 534.3 | 489.6 | 482.3 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 223.2 | 222.8 | 221.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4976 | 1 | 22.6 | 41693.2 | 4189 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:46 | Normal | 595.1 | 537.1 | 481.9 | 486.2 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 224 | 223.6 | 223.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4824 | 1 | 22.7 | 41693.6 | 4189 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:51 | Normal | 559.2 | 500.1 | 482.6 | 486.6 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1.1 | 222.8 | 223.4 | 222.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3493 | 1 | 22.8 | 41694 | 4189 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 12:56 | Normal | 570.3 | 529.3 | 476.8 | 465.8 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 2328 | 1 | 22.8 | 41694.2 | 4189 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:01 | Normal | 584.1 | 533.3 | 477 | 474.9 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1 | 223 | 223 | 222.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3114 | 1 | 22.8 | 41694.4 | 4189 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:06 | Normal | 582.4 | 538.2 | 485.2 | 491.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1 | 223 | 223.2 | 222.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3040 | 1 | 22.9 | 41694.7 | 4189 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:11 | Normal | 580.5 | 501.3 | 481.4 | 492.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 223 | 222.6 | 221.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3779 | 1 | 22.9 | 41695 | 4189 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:16 | Normal | 571.2 | 527.4 | 463.7 | 482.6 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2887 | 1 | 22.9 | 41695.3 | 4189 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:21 | Normal | 574.5 | 547.4 | 475.6 | 486.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1 | 222.6 | 222.6 | 221.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2701 | 1 | 22.9 | 41695.5 | 4189 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:26 | Normal | 575.1 | 532.5 | 478.4 | 467.6 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 222.6 | 222.2 | 221 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1959 | 1 | 22.8 | 41695.7 | 4189 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:31 | Normal | 559.5 | 544.4 | 479.4 | 475.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 222.4 | 222 | 221.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2420 | 1 | 22.8 | 41695.9 | 4189 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:36 | Normal | 584 | 492.1 | 478.5 | 468.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 221.6 | 222 | 220.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1923 | 1 | 22.8 | 41696.1 | 4189 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:41 | Normal | 598.3 | 518.3 | 481.6 | 484.6 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 222.8 | 222.4 | 221.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3205 | 1 | 22.7 | 41696.3 | 4190 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:46 | Normal | 599.5 | 541.3 | 483.4 | 487.5 | 2.3 | 2.3 | 3 | 1.3 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4320 | 1 | 22.8 | 41696.6 | 4190 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:51 | Normal | 584.9 | 516.2 | 465.3 | 467 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 2066 | 1 | 22.9 | 41696.9 | 4190 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 13:56 | Normal | 578.1 | 516.8 | 471.3 | 465.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 222 | 222.2 | 221.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1267 | 1 | 22.8 | 41697 | 4190 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:01 | Normal | 574.2 | 530.3 | 469.3 | 486.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 4 | 4 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1447 | 1 | 22.8 | 41697.1 | 4190 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:06 | Normal | 578.3 | 512.3 | 480.5 | 480.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 222 | 222.2 | 221.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1480 | 1 | 22.8 | 41697.2 | 4190 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:11 | Normal | 559.5 | 559.2 | 459.8 | 494 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 872 | 1 | 22.7 | 41697.3 | 4190 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:16 | Normal | 579.4 | 498.4 | 474.3 | 475.3 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 222.6 | 222.6 | 221 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1546 | 1 | 22.7 | 41697.4 | 4190 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:21 | Normal | 547.2 | 521.3 | 477.8 | 468.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1949 | 1 | 22.6 | 41697.6 | 4190 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:26 | Normal | 578.4 | 530.4 | 466.4 | 480.4 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 223 | 222 | 221.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 60.01 | 2167 | 1 | 22.7 | 41697.8 | 4190 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:31 | Normal | 582.2 | 528.3 | 480.4 | 477.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2341 | 1 | 22.7 | 41697.9 | 4190 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:36 | Normal | 589.4 | 540.3 | 475.1 | 483.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1 | 223.4 | 223.4 | 222 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2918 | 1 | 22.6 | 41698.2 | 4190 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:41 | Normal | 583.2 | 528.1 | 475.4 | 478.3 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1 | 223 | 223 | 221.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2908 | 1 | 22.7 | 41698.4 | 4191 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:46 | Normal | 593.3 | 536.3 | 489.6 | 496.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 1.3 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4283 | 1 | 22.7 | 41698.7 | 4191 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:51 | Normal | 584.1 | 502.2 | 476.2 | 493.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.1 | 223.2 | 223.2 | 221.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3552 | 1 | 22.7 | 41699.1 | 4191 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 14:56 | Normal | 572.5 | 551.1 | 466 | 473.3 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 222.6 | 222.6 | 221.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2027 | 1 | 22.8 | 41699.3 | 4191 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:01 | Normal | 575.2 | 537.1 | 480.2 | 461.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 0.9 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 6.9 | 6.9 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2573 | 1 | 22.9 | 41699.5 | 4191 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:06 | Normal | 584.2 | 509.1 | 461.3 | 464.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1712 | 1 | 22.8 | 41699.7 | 4191 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:11 | Normal | 592.3 | 507.4 | 470.1 | 473.1 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 220.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1598 | 1 | 22.8 | 41699.8 | 4191 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:16 | Normal | 563 | 524.9 | 467.1 | 473.1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 222.4 | 222.8 | 221.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1868 | 1 | 22.8 | 41700 | 4191 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:21 | Normal | 561.9 | 509 | 477.7 | 473 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 5.7 | 6 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2103 | 1 | 22.8 | 41700.1 | 4191 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:26 | Normal | 557.1 | 529.2 | 470.6 | 477.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 2181 | 1 | 22.8 | 41700.3 | 4191 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:31 | Normal | 568.3 | 531.3 | 465.6 | 471.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 222 | 222 | 221.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2182 | 1 | 22.8 | 41700.5 | 4191 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:36 | Normal | 587.3 | 535.2 | 463.5 | 470.4 | 1 | 1 | 1.7 | 0.8 | 222.2 | 222.2 | 220.6 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 1936 | 1 | 22.8 | 41700.7 | 4191 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:41 | Normal | 577 | 528 | 464.8 | 469 | 1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 221.8 | 222.4 | 221 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2001 | 1 | 22.8 | 41700.8 | 4192 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:46 | Normal | 587.4 | 516.3 | 466.6 | 471.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 221.8 | 222 | 221.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2301 | 1 | 22.8 | 41701 | 4192 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:51 | Normal | 580.5 | 520.3 | 474.7 | 471.8 | 1.2 | 1.3 | 2 | 0.9 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2434 | 1 | 22.8 | 41701.2 | 4192 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 15:56 | Normal | 570.1 | 532.3 | 487.4 | 465.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 222 | 222.2 | 221.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2417 | 1 | 22.8 | 41701.4 | 4192 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:01 | Normal | 569.5 | 509.6 | 478.3 | 467.3 | 1 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 2162 | 1 | 22.8 | 41701.6 | 4192 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:06 | Normal | 571.2 | 526.2 | 469 | 477.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.7 | 222.2 | 222 | 221.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1885 | 1 | 22.8 | 41701.8 | 4192 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:11 | Normal | 587.4 | 500.4 | 468.5 | 465.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1427 | 1 | 22.8 | 41701.9 | 4192 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:16 | Normal | 564.1 | 543.2 | 476.2 | 451.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1283 | 1 | 22.8 | 41702 | 4192 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:21 | Normal | 565.1 | 515.5 | 481.5 | 472.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 1065 | 1 | 22.8 | 41702.1 | 4192 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:26 | Normal | 566.1 | 500.3 | 463.3 | 454.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 827 | 1 | 22.7 | 41702.2 | 4192 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:31 | Normal | 570.2 | 535.4 | 454.5 | 474.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 463 | 1 | 22.7 | 41702.3 | 4192 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:36 | Normal | 496.4 | 585.1 | 447 | 468.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 221.2 | 222 | 220.8 | 1.1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 207 | 1 | 22.7 | 41702.3 | 4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:41 | Normal | 464.9 | 533 | 466.3 | 481.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 119 | 1 | 22.7 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:46 | Normal | 344 | 476.2 | 427.3 | 450.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.4 | 221 | 1 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 100 | 1 | 22.7 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:51 | Normal | 201.6 | 503.2 | 452.3 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.6 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27 | 1 | 22.6 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 16:56 | Normal | 199 | 464.2 | 457.5 | 436.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.8 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7 | 1 | 22.6 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 17:01 | Wait | 548.1 | 548.7 | 457.9 | 459.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 17:06 | Wait | 492.8 | 494 | 434 | 429.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-07-08 17:11 | Wait | 365.6 | 366.2 | 365.1 | 366.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 41702.3 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0