## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-09 06:25 | Wait | 480.1 | 430.5 | 479.6 | 481.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 229.8 | 229.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:26 | Wait | 509.9 | 442.2 | 508.1 | 506.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 231.2 | 231 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:27 | Wait | 532.9 | 450 | 532.4 | 534 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:28 | Wait | 537.7 | 451.5 | 537.1 | 538.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234 | 233.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.9 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:29 | Wait | 547.2 | 455.7 | 546.8 | 548.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234 | 233.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:30 | Normal | 536.7 | 452.4 | 533.7 | 539.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234.6 | 234 | 235.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 20.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:31 | Normal | 473.4 | 413.4 | 541 | 471.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 235.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21 | 1 | 21.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:32 | Wait | 578 | 472.7 | 577.5 | 579 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234.4 | 234 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:33 | Wait | 579.8 | 473.8 | 579.1 | 580.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234 | 232.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:34 | Wait | 577.7 | 472.3 | 577.2 | 578.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234.4 | 233.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:35 | Wait | 575.9 | 472.8 | 575.2 | 576.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.8 | 233.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:36 | Normal | 479 | 389.1 | 555.2 | 506.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 234.6 | 234.2 | 236.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32 | 1 | 24.7 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:37 | Normal | 494.5 | 400.1 | 543.1 | 524.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 234.6 | 233.8 | 235.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 34 | 1 | 25.2 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:38 | Normal | 521.4 | 423.4 | 542.8 | 519.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16 | 1 | 25.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:39 | Normal | 533.6 | 436 | 546.7 | 559.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 234.6 | 234 | 235.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13 | 1 | 26 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:40 | Normal | 536.6 | 415.8 | 496.3 | 550 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 235 | 234.4 | 235.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 13 | 1 | 26.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:41 | Normal | 540.5 | 402.8 | 541.8 | 548.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 235 | 234.4 | 236.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 26.7 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:42 | Normal | 534.7 | 412.5 | 518.8 | 538.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 235 | 234.4 | 235.4 | 1 | 0.8 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15 | 1 | 27.1 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:43 | Normal | 518.8 | 408.5 | 536.7 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 234.2 | 235.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 12 | 1 | 27.4 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:44 | Normal | 537.5 | 403.6 | 548.2 | 496.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.2 | 234 | 235.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4 | 1 | 27.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:45 | Normal | 559.6 | 396.1 | 546.7 | 503.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.2 | 234 | 235.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 27.9 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:46 | Normal | 541.5 | 390.2 | 546.8 | 525.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235 | 234.2 | 236.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 28.2 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:47 | Normal | 527.5 | 390.1 | 565.9 | 523.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 28.4 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:48 | Normal | 543.6 | 427.5 | 553.2 | 504.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 28.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:49 | Wait | 549.3 | 456.8 | 548.9 | 550.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.4 | 233.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:50 | Wait | 547.2 | 455.7 | 546.8 | 548.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.6 | 233.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.8 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:51 | Wait | 546.7 | 455.1 | 546.2 | 547.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.9 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:52 | Normal | 502.7 | 439.5 | 474.8 | 535.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 234 | 236.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9 | 1 | 29.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:53 | Normal | 523.7 | 444.9 | 514.9 | 567.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.4 | 234.2 | 236.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:54 | Normal | 520.8 | 429 | 571.9 | 561.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.2 | 234.6 | 236 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 29.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:55 | Normal | 540.6 | 410.9 | 470.9 | 475.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 234.4 | 236.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 22 | 1 | 29.8 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:56 | Normal | 545.2 | 411.2 | 473.9 | 512.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 38 | 1 | 30 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:57 | Normal | 550.6 | 427.8 | 519.1 | 529.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235 | 234 | 236 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 30.1 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:58 | Normal | 543.5 | 428 | 551.9 | 523.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.4 | 234.4 | 235.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 30.2 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 06:59 | Normal | 552.7 | 408.1 | 584.7 | 553.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234.2 | 236 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 30.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:00 | Normal | 505.7 | 414 | 580.8 | 572.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.4 | 236 | 1.1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 30.5 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:01 | Normal | 494.5 | 407.9 | 558 | 565.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 234.4 | 236.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 30.7 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:02 | Normal | 504.5 | 438.1 | 552.9 | 566.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.6 | 234 | 236.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6 | 1 | 30.8 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:03 | Normal | 533.7 | 437 | 594.5 | 553.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 235.2 | 234 | 235.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:04 | Normal | 538.7 | 426.8 | 559.4 | 575.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 234 | 236 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4 | 1 | 31.1 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:05 | Normal | 507.7 | 396.5 | 577.5 | 547.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 235 | 234.2 | 235.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9 | 1 | 31.3 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:06 | Normal | 511.4 | 397.9 | 573.2 | 590.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235.6 | 234.2 | 236 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2 | 1 | 31.4 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:07 | Normal | 549.7 | 389.1 | 575.6 | 554.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 234 | 236 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 31.6 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:08 | Normal | 552.7 | 430.8 | 565.8 | 551.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235 | 233.8 | 235.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 89 | 1 | 31.8 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:09 | Normal | 573.5 | 429.7 | 577.4 | 559.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 235.4 | 233.8 | 236 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 82 | 1 | 31.9 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:10 | Normal | 528.5 | 430.8 | 576.4 | 559 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 234 | 235.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.05 | 143 | 1 | 32.1 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:11 | Normal | 554.7 | 445 | 593.4 | 574.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 234.2 | 236 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 146 | 1 | 32.2 | 54095.9 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:12 | Normal | 552.7 | 425.9 | 583.3 | 577.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 180 | 1 | 32.3 | 54096 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:13 | Normal | 551.7 | 402.9 | 566.3 | 571.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 234.6 | 234.8 | 236.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 230 | 1 | 32.4 | 54096 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:14 | Normal | 546.8 | 419.9 | 578.4 | 566.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 235.6 | 233.8 | 236.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 232 | 1 | 32.6 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:15 | Normal | 554.7 | 440.9 | 574.1 | 557.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 235 | 233.8 | 236 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 282 | 1 | 32.7 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:16 | Normal | 539.8 | 444 | 574.3 | 570.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 257 | 1 | 32.8 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:17 | Normal | 512.6 | 423.7 | 581.3 | 582.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 235.2 | 234.2 | 236 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 227 | 1 | 33 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:18 | Normal | 542.8 | 428.1 | 547.4 | 560.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 236 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 281 | 1 | 33.1 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:19 | Normal | 540.7 | 443 | 565.3 | 570.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 236 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 286 | 1 | 33.2 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:20 | Normal | 550.7 | 442 | 584.3 | 596.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 234.4 | 236.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 299 | 1 | 33.3 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:21 | Normal | 549.4 | 458.7 | 585.4 | 565.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 234 | 235.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 412 | 1 | 33.5 | 54096 | 5450 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:22 | Normal | 562.8 | 444.1 | 552.4 | 577.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 234.6 | 234.2 | 236 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 588 | 1 | 33.6 | 54096 | 5450 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:23 | Normal | 555.9 | 459.1 | 580.6 | 589.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 234.6 | 234 | 235.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 715 | 1 | 33.7 | 54096 | 5450 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:24 | Normal | 565.6 | 464 | 560.3 | 583.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 234.6 | 233.6 | 235.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 805 | 1 | 33.8 | 54096 | 5450 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:25 | Normal | 561.5 | 458.5 | 576 | 584.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 235 | 234 | 236 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 837 | 1 | 33.9 | 54096 | 5450 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:26 | Normal | 578.6 | 460.2 | 577.1 | 602.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 235 | 234.2 | 235.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 892 | 1 | 34.1 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:27 | Normal | 556.9 | 461 | 581 | 584.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 235.2 | 234 | 236 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 968 | 1 | 34.2 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:28 | Normal | 578.7 | 451 | 589.3 | 582.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 235 | 234 | 235.8 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1049 | 1 | 34.3 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:29 | Normal | 565.7 | 457.9 | 591.4 | 601.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 234.8 | 234 | 235.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1074 | 1 | 34.4 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:30 | Normal | 565.7 | 464.9 | 553.1 | 585.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 235 | 234 | 236 | 3.1 | 3 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1157 | 1 | 34.6 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:31 | Normal | 592.6 | 474.9 | 589.4 | 587.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 235 | 234.2 | 235.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1210 | 1 | 34.8 | 54096.1 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:32 | Normal | 574.9 | 467.1 | 594.4 | 575.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 235 | 233.4 | 235.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1298 | 1 | 34.9 | 54096.2 | 5450 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:33 | Normal | 590.7 | 476.2 | 595.3 | 597.8 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 234.6 | 234.4 | 236.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1392 | 1 | 35 | 54096.2 | 5450 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:34 | Normal | 585.7 | 476.9 | 572.4 | 598.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 235.2 | 234 | 236 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1500 | 1 | 35.2 | 54096.2 | 5450 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:35 | Normal | 595.7 | 465.8 | 600.1 | 608.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 234.8 | 234 | 235.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1682 | 1 | 35.3 | 54096.2 | 5450 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:36 | Normal | 583.6 | 477.9 | 588.8 | 582.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1870 | 1 | 35.4 | 54096.3 | 5450 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 78 | 0 | -0.001
2024-07-09 07:41 | Normal | 599.6 | 487 | 608.3 | 605.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 235 | 234.2 | 235.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2350 | 1 | 36.2 | 54096.4 | 5450 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 07:46 | Normal | 580.6 | 470 | 611.4 | 607 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 2252 | 1 | 36.9 | 54096.6 | 5450 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 07:51 | Normal | 592.9 | 479.2 | 598.6 | 596 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 235 | 234.2 | 236 | 6.1 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2386 | 1 | 37.6 | 54096.8 | 5450 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 07:56 | Normal | 601.6 | 489.9 | 578.2 | 589.5 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 235.2 | 233.8 | 235.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2161 | 1 | 38.2 | 54097 | 5450 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:01 | Normal | 600.7 | 484.9 | 599.1 | 591.5 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 235.2 | 233.8 | 236.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2301 | 1 | 38.9 | 54097.2 | 5450 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:06 | Normal | 599.5 | 468.9 | 606.1 | 611.7 | 1.2 | 2 | 0.8 | 0.6 | 235 | 234.4 | 235.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2601 | 1 | 39.5 | 54097.4 | 5450 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:11 | Normal | 582.6 | 484 | 586.1 | 590.8 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 234.8 | 234.2 | 236.2 | 6 | 6.1 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2296 | 1 | 40.1 | 54097.6 | 5450 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:16 | Normal | 561.8 | 463.2 | 580.9 | 580.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 235 | 234.6 | 235.6 | 3 | 3 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1226 | 1 | 40.5 | 54097.8 | 5451 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:21 | Normal | 608.5 | 485.9 | 587.4 | 605.9 | 1.1 | 2 | 0.7 | 0.7 | 234.6 | 234.4 | 236 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2618 | 1 | 41.1 | 54097.9 | 5451 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:26 | Normal | 571.7 | 466 | 577.5 | 587.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1329 | 1 | 41.7 | 54098.1 | 5451 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:31 | Normal | 586.7 | 478.2 | 597.5 | 604 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 234.8 | 234 | 235.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2452 | 1 | 42.2 | 54098.2 | 5451 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:36 | Normal | 618.8 | 496 | 594.1 | 606.5 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3432 | 1 | 42.7 | 54098.5 | 5451 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:41 | Normal | 604.5 | 487.9 | 594.3 | 602.9 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 234.6 | 233.8 | 236.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3237 | 1 | 43.2 | 54098.8 | 5451 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:46 | Normal | 609.6 | 490.9 | 601.5 | 594.9 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 234.8 | 234.4 | 236.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3346 | 1 | 43.8 | 54099 | 5451 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:51 | Normal | 600.5 | 488 | 597.3 | 583.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 234.8 | 233.8 | 236.4 | 7 | 7.2 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2820 | 1 | 44.2 | 54099.3 | 5451 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 08:56 | Normal | 606.9 | 487.1 | 595.2 | 590.9 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 234.8 | 234.4 | 236 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3048 | 1 | 44.7 | 54099.5 | 5451 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:01 | Normal | 622.5 | 491.8 | 599.2 | 618.7 | 2.4 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 235.8 | 230.8 | 233.8 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4482 | 1 | 45.2 | 54100 | 5451 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:06 | Normal | 610 | 486.9 | 614.3 | 609.3 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 235.6 | 234.4 | 236.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4526 | 1 | 45.8 | 54100.4 | 5451 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:11 | Normal | 619.5 | 488.8 | 590 | 611.5 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 235.2 | 233.8 | 236 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4423 | 1 | 46.5 | 54100.8 | 5451 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:16 | Normal | 610.7 | 496.1 | 618.6 | 618 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 234.8 | 234.6 | 236.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4697 | 1 | 47.1 | 54101.1 | 5452 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:21 | Normal | 619.6 | 489 | 600.2 | 611.6 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 1.5 | 235.4 | 234.6 | 236 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5598 | 1 | 47.6 | 54101.6 | 5452 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:26 | Normal | 618.7 | 490.1 | 617.2 | 621.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 234.8 | 234.2 | 236.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5664 | 1 | 48.3 | 54102.1 | 5452 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:31 | Normal | 608.5 | 484 | 577 | 594.5 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 234.6 | 233.8 | 236.2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3753 | 1 | 49 | 54102.4 | 5452 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:36 | Normal | 609.7 | 480.8 | 583.7 | 597.1 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 234.6 | 233.6 | 235.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3327 | 1 | 49.4 | 54102.8 | 5452 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:41 | Normal | 598.7 | 485 | 608.6 | 595.1 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.6 | 234.2 | 233.2 | 235.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2671 | 1 | 49.8 | 54103 | 5452 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:46 | Normal | 611.8 | 485 | 606.6 | 598.8 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.7 | 234.2 | 233.2 | 235.6 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2718 | 1 | 45.9 | 54103.2 | 5452 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:51 | Normal | 625.8 | 498 | 614.4 | 627.9 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 235.4 | 234.2 | 236.8 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6380 | 1 | 48.3 | 54103.6 | 5452 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 09:56 | Normal | 608.1 | 463.3 | 624.8 | 615.9 | 3.3 | 4.8 | 1.5 | 1.7 | 235.6 | 234.2 | 236.2 | 16 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6506 | 1 | 49.2 | 54104.2 | 5452 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:01 | Normal | 608.9 | 481.4 | 609.7 | 613.5 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 234.8 | 234 | 235.8 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4426 | 1 | 49.8 | 54104.6 | 5452 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:06 | Normal | 620.5 | 495.3 | 615.5 | 626.9 | 3.9 | 5.4 | 1.9 | 2 | 236 | 235.2 | 236.6 | 19 | 19 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7147 | 1 | 47.2 | 54105 | 5452 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:11 | Normal | 624.7 | 491 | 623.2 | 622.6 | 6.2 | 8.8 | 3.1 | 3.2 | 235.8 | 235.8 | 237 | 30.1 | 30.2 | 30 | 59.95 | 60 | 59.97 | 15509 | 1 | 45.7 | 54106.3 | 5452 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:16 | Normal | 580.1 | 484.2 | 607.4 | 592.6 | 5.6 | 7.5 | 2.6 | 2.8 | 235.8 | 235.8 | 237.4 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10498 | 1 | 36.5 | 54107.6 | 5453 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:21 | Normal | 591.6 | 477 | 595.3 | 587.8 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1.4 | 234 | 233.4 | 235.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 5235 | 1 | 40 | 54108.4 | 5453 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:26 | Normal | 593.7 | 472 | 587.3 | 601.7 | 2.1 | 3.2 | 1 | 1.1 | 234 | 233.6 | 235.8 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4193 | 1 | 44.4 | 54108.8 | 5453 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:31 | Normal | 585.7 | 470.9 | 562.2 | 592.7 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 234 | 233 | 234.4 | 9.1 | 9 | 9.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3648 | 1 | 46.7 | 54109.2 | 5453 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:36 | Normal | 593.7 | 468.3 | 593.7 | 579.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 232.8 | 232.4 | 234.4 | 6.2 | 6.3 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2380 | 1 | 48 | 54109.4 | 5453 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:41 | Normal | 579.7 | 473.9 | 586.6 | 582.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 233.2 | 232.4 | 234.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2949 | 1 | 48.7 | 54109.6 | 5453 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:46 | Normal | 585.6 | 465.9 | 573.6 | 585 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 233.6 | 232.2 | 234 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2524 | 1 | 49.3 | 54109.9 | 5453 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:51 | Normal | 604.7 | 484.2 | 588.2 | 590.7 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 233 | 232.2 | 234.2 | 7 | 7 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2656 | 1 | 49.7 | 54110.1 | 5453 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 10:56 | Normal | 610.6 | 480.9 | 595.5 | 601.9 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 233.4 | 233.4 | 235.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3467 | 1 | 50 | 54110.3 | 5453 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:01 | Normal | 621.5 | 495.8 | 602.7 | 620 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 234.2 | 233.4 | 235.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5508 | 1 | 48 | 54110.8 | 5453 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:06 | Normal | 618.7 | 493.1 | 623.4 | 614.8 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 2 | 235 | 234.2 | 235.8 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 7303 | 1 | 49.4 | 54111.3 | 5453 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:11 | Normal | 605.7 | 488 | 603.6 | 620 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 233.8 | 233 | 235.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4986 | 1 | 47.1 | 54111.8 | 5453 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:16 | Normal | 594.7 | 482.9 | 594.5 | 593.9 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 233.4 | 232.6 | 234.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 3261 | 1 | 49.2 | 54112.1 | 5454 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:21 | Normal | 608.7 | 491 | 599.5 | 613.9 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 233.8 | 233 | 234.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4992 | 1 | 49.9 | 54112.5 | 5454 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:26 | Normal | 599.5 | 485.8 | 581.2 | 617.7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 234.2 | 233.4 | 235 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3965 | 1 | 47.8 | 54112.9 | 5454 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:31 | Normal | 610.6 | 494 | 605.1 | 616.7 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 234.8 | 234 | 236 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6356 | 1 | 49.3 | 54113.3 | 5454 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:36 | Normal | 610.7 | 487 | 606.9 | 605.5 | 2.8 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5689 | 1 | 45.7 | 54113.9 | 5454 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:41 | Normal | 599.5 | 491.8 | 612.3 | 610.5 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 234.4 | 233.4 | 235 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4421 | 1 | 48.8 | 54114.2 | 5454 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:46 | Normal | 612.8 | 492.1 | 609.6 | 605.5 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 234.4 | 233.8 | 235.4 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5100 | 1 | 49.8 | 54114.6 | 5454 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:51 | Normal | 596.7 | 482.2 | 585.8 | 594.8 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 234.2 | 233 | 235.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3620 | 1 | 47.6 | 54115 | 5454 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 11:56 | Normal | 594.8 | 489.2 | 600.2 | 597.7 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 234.4 | 233.8 | 235 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3811 | 1 | 49.3 | 54115.3 | 5454 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:01 | Normal | 597.5 | 486.8 | 608.6 | 606.9 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 235 | 234.2 | 235.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4437 | 1 | 46.8 | 54115.6 | 5454 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:06 | Normal | 619.7 | 482 | 618.2 | 609.6 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 2 | 235 | 234 | 236 | 19 | 19.3 | 19 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7383 | 1 | 48.7 | 54116.2 | 5454 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:11 | Normal | 609.7 | 489.9 | 599.4 | 608.8 | 3.4 | 4.9 | 1.7 | 1.8 | 235.2 | 234.2 | 236 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 6645 | 1 | 45.4 | 54116.8 | 5454 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:16 | Normal | 608.7 | 486 | 606.4 | 603.8 | 3 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 234.8 | 234 | 235.4 | 15.2 | 15.1 | 15 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5929 | 1 | 48.9 | 54117.3 | 5455 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:21 | Normal | 589.5 | 484.9 | 597.2 | 600.7 | 2.1 | 3.2 | 1 | 1.1 | 234 | 234 | 235.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4259 | 1 | 47.2 | 54117.7 | 5455 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:26 | Normal | 596.6 | 475.9 | 594.6 | 567.1 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 234.2 | 233.4 | 235.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3165 | 1 | 48.5 | 54118 | 5455 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:31 | Normal | 603.1 | 477.3 | 602.8 | 595.2 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 234.2 | 233.8 | 235.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3433 | 1 | 49.5 | 54118.3 | 5455 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:36 | Normal | 579 | 474.9 | 555.9 | 564 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 234 | 233 | 235.4 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2658 | 1 | 49.9 | 54118.6 | 5455 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:41 | Normal | 572.5 | 467.7 | 570.6 | 548.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.6 | 233 | 235.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1597 | 1 | 47.3 | 54118.7 | 5455 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:46 | Normal | 573.7 | 469.9 | 581.4 | 584.9 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 233.8 | 233.2 | 235 | 4.2 | 4.2 | 4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1590 | 1 | 48.7 | 54118.8 | 5455 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:51 | Normal | 564.4 | 478.1 | 582.5 | 568.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233.6 | 233 | 234.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1513 | 1 | 49.2 | 54119 | 5455 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 12:56 | Normal | 597.7 | 476.8 | 589.2 | 572.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 234.2 | 232.8 | 235 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1940 | 1 | 49.4 | 54119.1 | 5455 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:01 | Normal | 598.7 | 472 | 574.3 | 590.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 234 | 233 | 235.2 | 6.1 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2417 | 1 | 49.5 | 54119.3 | 5455 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:06 | Normal | 586.5 | 479.9 | 585.2 | 599.6 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 233.4 | 232.8 | 234.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2257 | 1 | 49.8 | 54119.5 | 5455 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:11 | Normal | 576.7 | 457.9 | 574 | 583.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.2 | 232.6 | 234 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1671 | 1 | 49.9 | 54119.7 | 5455 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:16 | Normal | 592.7 | 472.1 | 566.5 | 573.9 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 233.4 | 232.6 | 234.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2123 | 1 | 50 | 54119.9 | 5456 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:21 | Normal | 574.8 | 469.9 | 577.3 | 579.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233.4 | 231.8 | 233.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1309 | 1 | 50 | 54120 | 5456 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:26 | Normal | 596.7 | 481.1 | 587.6 | 586 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 232.6 | 231.8 | 234.2 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1846 | 1 | 50 | 54120.1 | 5456 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:31 | Normal | 583.6 | 473 | 580.4 | 573 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233.2 | 232 | 233.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1315 | 1 | 50 | 54120.3 | 5456 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:36 | Normal | 582 | 475.5 | 589.6 | 576.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233 | 232.8 | 234 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1394 | 1 | 49.9 | 54120.4 | 5456 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:41 | Normal | 577.4 | 430.9 | 560.4 | 561.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233 | 232 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 918 | 1 | 49.8 | 54120.5 | 5456 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:46 | Normal | 564.7 | 445 | 543.3 | 554.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 231.8 | 233.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 633 | 1 | 49.6 | 54120.6 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:51 | Normal | 577.6 | 462.2 | 578.2 | 576.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 232.6 | 234.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1203 | 1 | 49.4 | 54120.6 | 5456 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 13:56 | Normal | 560.6 | 468 | 574.3 | 575.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 231.8 | 233.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1099 | 1 | 49.1 | 54120.7 | 5456 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:01 | Normal | 576.6 | 449.8 | 587.3 | 573.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232.8 | 232.4 | 233.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 1054 | 1 | 48.8 | 54120.8 | 5456 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:06 | Normal | 562.5 | 457 | 567.1 | 550.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 232.2 | 234 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1065 | 1 | 48.5 | 54120.9 | 5456 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:11 | Normal | 558.6 | 450.1 | 568.4 | 579.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 232.4 | 232 | 234.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 978 | 1 | 48.1 | 54121 | 5456 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:16 | Normal | 567.7 | 449 | 545.7 | 583.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.4 | 232 | 234.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 628 | 1 | 47.8 | 54121.1 | 5457 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:21 | Normal | 572.6 | 458.1 | 567.5 | 547.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233 | 232 | 234.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 721 | 1 | 47.4 | 54121.1 | 5457 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:26 | Normal | 574.7 | 461 | 573.3 | 566.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233 | 232 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 904 | 1 | 47 | 54121.2 | 5457 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:31 | Normal | 570.7 | 432.6 | 568.9 | 583.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 232.8 | 232.2 | 234.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 836 | 1 | 46.7 | 54121.3 | 5457 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:36 | Normal | 554.9 | 450.9 | 529.2 | 535.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233 | 232 | 234 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 634 | 1 | 46.4 | 54121.3 | 5457 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:41 | Normal | 511.9 | 428.1 | 199.9 | 552.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 233.2 | 233.2 | 235.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 296 | 1 | 46.1 | 54121.3 | 5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:46 | Normal | 543.7 | 448 | 348.7 | 581.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 233.6 | 232.6 | 234.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 503 | 1 | 45.9 | 54121.4 | 5457 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:51 | Normal | 584.5 | 455.8 | 584.6 | 569.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 233.2 | 233 | 234.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1121 | 1 | 45.7 | 54121.4 | 5457 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 14:56 | Normal | 579.4 | 475.8 | 576.6 | 575.7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1543 | 1 | 45.7 | 54121.6 | 5457 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:01 | Normal | 549.8 | 453.1 | 562.7 | 573.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234 | 233 | 235 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 676 | 1 | 45.8 | 54121.6 | 5457 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:06 | Normal | 547.7 | 430.9 | 583.9 | 584.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.4 | 232.4 | 234.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 634 | 1 | 45.8 | 54121.7 | 5457 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:11 | Normal | 548.8 | 435.9 | 377.6 | 583.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 233.2 | 232.2 | 234.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 343 | 1 | 45.8 | 54121.7 | 5457 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:16 | Normal | 556.2 | 428.7 | 200 | 560.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 233.6 | 232.6 | 234 | 1 | 1 | 1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 173 | 1 | 45.7 | 54121.8 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:21 | Normal | 542.7 | 430.3 | 346.4 | 578.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.8 | 232.4 | 234.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.86 | 59.83 | 59.85 | 390 | 1 | 45.6 | 54121.8 | 5458 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:26 | Normal | 566.9 | 442.1 | 512.4 | 579.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.4 | 232.8 | 234.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 691 | 1 | 45.5 | 54121.8 | 5458 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:31 | Normal | 571.7 | 442.9 | 565.8 | 574.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 233.2 | 231.8 | 233.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 782 | 1 | 45.4 | 54121.9 | 5458 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:36 | Normal | 549.6 | 434.8 | 476.3 | 561.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 232.6 | 232 | 234 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 287 | 1 | 45.3 | 54121.9 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:41 | Normal | 528.8 | 426.3 | 200.2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 234 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 84 | 1 | 45.1 | 54121.9 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:46 | Normal | 546.2 | 437.2 | 199.8 | 593 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 234 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 190 | 1 | 45 | 54122 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:51 | Normal | 564.6 | 428.8 | 307.3 | 556.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 232.6 | 232.2 | 233.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 296 | 1 | 44.8 | 54122 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 15:56 | Normal | 545.8 | 430.2 | 621.2 | 584.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 232.6 | 232 | 234 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 190 | 1 | 44.7 | 54122 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:01 | Normal | 564.6 | 425.9 | 568.7 | 557.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.4 | 231.6 | 234.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 405 | 1 | 44.5 | 54122 | 5458 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:06 | Normal | 544.5 | 372 | 199.6 | 561.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 231.2 | 233.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 92 | 1 | 44.5 | 54122 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:11 | Normal | 541.7 | 424.9 | 207.1 | 562.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 232.2 | 231.6 | 234 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 156 | 1 | 44.6 | 54122.1 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:16 | Normal | 542.6 | 422.1 | 277.9 | 583 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 192 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:21 | Normal | 562.7 | 412 | 378.2 | 579.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 232.4 | 231.8 | 233.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 212 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:26 | Normal | 539.8 | 439.1 | 268 | 551.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 233.4 | 232 | 233.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 205 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:31 | Normal | 561.4 | 422.9 | 404.4 | 570.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 124 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:36 | Normal | 539.7 | 427.9 | 349.2 | 579.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 131 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:41 | Normal | 556.5 | 432.7 | 199.5 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 52 | 1 | 44.6 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:46 | Normal | 306.3 | 427 | 200 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.2 | 234 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 60 | 1 | 44.5 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:51 | Normal | 532.5 | 436.1 | 199.3 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 56 | 1 | 44.6 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 16:56 | Normal | 200.7 | 359.3 | 199 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.6 | 234 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 44.6 | 54122.1 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:01 | Normal | 170.2 | 174.7 | 180.3 | 505.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 44.6 | 54122.2 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:06 | Normal | 201.8 | 176.7 | 200.8 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 44.5 | 54122.2 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:11 | Normal | 189.5 | 178.6 | 192.2 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.2 | 234.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10 | 1 | 44.4 | 54122.2 | 5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:16 | Normal | 210.6 | 188.4 | 204.7 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 44.2 | 54122.2 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:21 | Normal | 198.7 | 210.1 | 202.4 | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.8 | 233.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 44 | 54122.2 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:26 | Normal | 194 | 195.1 | 204.3 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7 | 1 | 43.8 | 54122.2 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-07-09 17:31 | Normal | 199.3 | 177.1 | 200 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 233.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 43.7 | 54122.2 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0