## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-07-09 06:22 | Wait | 501.4 | 495.7 | 482.9 | 461.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 14.5 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:23 | Wait | 492.8 | 493.1 | 493 | 475.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.4 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:24 | Wait | 512.6 | 512.8 | 508.8 | 484.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.8 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:25 | Wait | 538.6 | 538.7 | 523.2 | 496.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.9 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:26 | Normal | 527.1 | 524.5 | 524.3 | 495.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 20 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:27 | Normal | 387.4 | 558.4 | 510.2 | 499.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 16.8 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:28 | Normal | 267.4 | 566.7 | 520.9 | 498.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 226 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 15.5 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:29 | Normal | 199.7 | 581 | 453.7 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 226.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 15.9 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:30 | Normal | 199.8 | 564.9 | 459.3 | 473 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 224.2 | 224.6 | 226.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 18.3 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:31 | Normal | 199.8 | 594.3 | 488.6 | 482.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 224.8 | 224 | 226.2 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 19.9 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:32 | Normal | 199.5 | 562.1 | 474 | 480.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 223.8 | 226.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 23 | 1 | 17.5 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:33 | Normal | 200 | 567.3 | 477.1 | 494.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 224 | 225.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8 | 1 | 16.2 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:34 | Normal | 199.9 | 566.9 | 471 | 475.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 224 | 226 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3 | 1 | 15.7 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:35 | Normal | 219.1 | 598 | 474.8 | 462.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 225 | 223.8 | 225.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 15.3 | 62963.6 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2024-07-09 06:40 | Normal | 199.7 | 560.6 | 497.9 | 471.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 223.6 | 226 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 34 | 1 | 15.2 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 06:45 | Normal | 200 | 556.9 | 468.6 | 444.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 15.6 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 06:50 | Normal | 199.8 | 570 | 482.6 | 404.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 16 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 06:55 | Normal | 199.9 | 556.6 | 411.5 | 350.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 16.3 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:00 | Normal | 199.5 | 546.2 | 470.1 | 403.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225 | 224 | 226.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 21 | 1 | 16.7 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:05 | Normal | 199.8 | 586.3 | 481.3 | 409 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 30 | 1 | 17 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:10 | Normal | 322.8 | 569.7 | 521 | 495.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 252 | 1 | 17.3 | 62963.6 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:15 | Normal | 534 | 581.2 | 541.2 | 484.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 223 | 225.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 502 | 1 | 17.5 | 62963.7 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:20 | Normal | 585.2 | 602 | 536.3 | 505.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 567 | 1 | 17.8 | 62963.7 | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:25 | Normal | 602.4 | 591.5 | 558 | 522.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 225.2 | 223.6 | 226.8 | 3.4 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1155 | 1 | 18 | 62963.8 | 4275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:30 | Normal | 608.3 | 611.2 | 570.1 | 534.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 224.6 | 223.4 | 226 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1544 | 1 | 18.3 | 62963.9 | 4275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:35 | Normal | 606.3 | 624.9 | 570.6 | 533.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 6.3 | 6 | 6.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2323 | 1 | 18.5 | 62964.1 | 4275 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:40 | Normal | 629.1 | 628.9 | 589.2 | 543.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 224.6 | 223.2 | 226 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2963 | 1 | 18.8 | 62964.3 | 4276 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:45 | Normal | 618.5 | 627.4 | 580 | 539.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 224.4 | 223.4 | 225.8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 3072 | 1 | 19 | 62964.6 | 4276 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:50 | Normal | 616.8 | 628.5 | 594.5 | 543.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 8.3 | 7.7 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3071 | 1 | 19.2 | 62964.8 | 4276 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 07:55 | Normal | 617.4 | 635.4 | 586.7 | 537.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 225 | 223.6 | 226.4 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 3075 | 1 | 19.5 | 62965.1 | 4276 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:00 | Normal | 632.6 | 626.5 | 573.9 | 542 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 225 | 223.4 | 226.2 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60 | 3027 | 1 | 19.7 | 62965.3 | 4276 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:05 | Normal | 616.9 | 634.7 | 578.7 | 554.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 9.6 | 9 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 3603 | 1 | 20 | 62965.6 | 4276 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:10 | Normal | 625.8 | 615.6 | 591.5 | 545.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 224.4 | 223.8 | 226.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 2816 | 1 | 20.2 | 62965.8 | 4276 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:15 | Normal | 606.9 | 604.7 | 568.2 | 548.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 224.6 | 223.6 | 226 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2041 | 1 | 20.3 | 62966.1 | 4276 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:20 | Normal | 631.2 | 623.8 | 590 | 548.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1 | 224.6 | 223.4 | 226.2 | 9 | 8.5 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3270 | 1 | 20.2 | 62966.3 | 4276 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:25 | Normal | 609.8 | 598.7 | 571.2 | 536.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 223.6 | 223.2 | 225.6 | 5 | 4.5 | 4.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1798 | 1 | 20.3 | 62966.5 | 4276 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:30 | Normal | 616.6 | 614.6 | 576 | 542.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2914 | 1 | 20.3 | 62966.7 | 4276 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:35 | Normal | 631.9 | 624.6 | 594.5 | 542.6 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 224.6 | 223 | 225.2 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4526 | 1 | 20.4 | 62967 | 4276 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:40 | Normal | 632.4 | 627.7 | 588.4 | 548 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 224.4 | 223.4 | 226 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4245 | 1 | 20.5 | 62967.4 | 4277 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:45 | Normal | 628.9 | 629.7 | 590.9 | 549.2 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 224.8 | 224 | 225.6 | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4477 | 1 | 20.6 | 62967.7 | 4277 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:50 | Normal | 607.5 | 625.5 | 593.8 | 548.7 | 2 | 1.6 | 2 | 1.1 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 3863 | 1 | 20.7 | 62968.1 | 4277 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 08:55 | Normal | 631.1 | 625.4 | 588.2 | 555.5 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 225 | 224 | 226.2 | 11.2 | 10.6 | 11 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4095 | 1 | 20.8 | 62968.4 | 4277 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:00 | Normal | 641.9 | 639.6 | 597.7 | 557.1 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 225.4 | 224 | 226.6 | 16 | 15.5 | 15.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6000 | 1 | 20.9 | 62968.9 | 4277 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:05 | Normal | 626.7 | 637.5 | 590.5 | 558.7 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 1.9 | 225.2 | 224.2 | 226.8 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6103 | 1 | 21 | 62969.5 | 4277 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:10 | Normal | 640.8 | 623.7 | 596.2 | 557.5 | 3 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 15.7 | 15.1 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5955 | 1 | 21 | 62970 | 4277 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:15 | Normal | 632.9 | 634.5 | 593.8 | 559.3 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2 | 225 | 223.8 | 226.4 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 59.99 | 60 | 60 | 6276 | 1 | 21.1 | 62970.5 | 4277 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:20 | Normal | 635.9 | 643.8 | 592.9 | 556.5 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 225.2 | 224 | 226.2 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7160 | 1 | 21.3 | 62971 | 4277 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:25 | Normal | 635.5 | 630.7 | 591.1 | 556.5 | 4.2 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 225 | 224.2 | 226.4 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8245 | 1 | 21.4 | 62971.7 | 4277 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:30 | Normal | 625.9 | 619.7 | 586.1 | 535 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.6 | 224 | 223.2 | 225.4 | 13.4 | 13 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5115 | 1 | 21.5 | 62972.3 | 4277 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:35 | Normal | 609 | 628.9 | 579.6 | 552 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 224.2 | 222.2 | 225.2 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 4763 | 1 | 21.6 | 62972.7 | 4277 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:40 | Normal | 621.2 | 619.8 | 574.8 | 552.3 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.1 | 223.6 | 222.8 | 225.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3595 | 1 | 21.5 | 62973 | 4278 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:45 | Normal | 605.3 | 631.8 | 581.2 | 535.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 224 | 223 | 225.8 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3464 | 1 | 21.4 | 62973.3 | 4278 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:50 | Normal | 638 | 643.8 | 606 | 557.3 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.6 | 224.6 | 224.2 | 226 | 21 | 20.6 | 20.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 7733 | 1 | 21.5 | 62973.7 | 4278 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 09:55 | Normal | 640.7 | 648.5 | 603.9 | 560.3 | 5.3 | 3.9 | 5.6 | 3.5 | 225 | 224.8 | 226.6 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10353 | 1 | 21.7 | 62974.5 | 4278 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:00 | Normal | 630.2 | 634.8 | 590.5 | 539.5 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2 | 225 | 223.2 | 226.2 | 16.1 | 15.7 | 16 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6202 | 1 | 21.9 | 62975.2 | 4278 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:05 | Normal | 634.3 | 633.8 | 593.1 | 558.4 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 2.7 | 225.4 | 223.8 | 226 | 22.8 | 22.2 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8254 | 1 | 21.9 | 62975.7 | 4278 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:10 | Normal | 648.3 | 643.3 | 610 | 573.4 | 18.5 | 12.3 | 18.1 | 10.5 | 229.2 | 229.2 | 230.6 | 86.2 | 85 | 85.7 | 59.95 | 60 | 59.96 | 30092 | 1 | 22.5 | 62977.2 | 4278 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:15 | Normal | 620.4 | 631.2 | 577 | 557.6 | 11.1 | 7.6 | 11.6 | 7 | 227.2 | 226.4 | 228.6 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 23516 | 1 | 23 | 62979.1 | 4278 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:20 | Normal | 606.5 | 599.5 | 558.4 | 535.1 | 3.6 | 2.8 | 4 | 2.3 | 224.4 | 223.4 | 226 | 18.9 | 18.3 | 18.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 7253 | 1 | 23 | 62980.2 | 4278 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:25 | Normal | 599.5 | 608.4 | 558.2 | 517 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 223.4 | 222.4 | 225 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5611 | 1 | 23.1 | 62980.8 | 4278 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:30 | Normal | 597.6 | 610 | 569.8 | 526.5 | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.7 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 13.4 | 13 | 13.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5074 | 1 | 23.1 | 62981.2 | 4278 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:35 | Normal | 599.5 | 595.4 | 548.4 | 493.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 223 | 222 | 224.2 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2853 | 1 | 22.9 | 62981.5 | 4278 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:40 | Normal | 616.7 | 614.7 | 575.3 | 539.4 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 223 | 221.2 | 224.6 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 3929 | 1 | 22.8 | 62981.8 | 4279 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:45 | Normal | 613.5 | 616.4 | 568.6 | 525.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.1 | 223.2 | 221.8 | 224 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3759 | 1 | 22.6 | 62982.2 | 4279 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:50 | Normal | 593.1 | 600.7 | 559.3 | 525.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 223 | 221.4 | 223.6 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2878 | 1 | 22.5 | 62982.4 | 4279 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 10:55 | Normal | 615.8 | 623.7 | 563.2 | 544.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 223.4 | 222 | 224.2 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3773 | 1 | 22.4 | 62982.7 | 4279 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:00 | Normal | 627.8 | 627.6 | 585.9 | 552.2 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 2.3 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7143 | 1 | 22.3 | 62983.2 | 4279 | 1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:05 | Normal | 617.1 | 639.2 | 588.6 | 562.8 | 4.9 | 3.5 | 5 | 2.9 | 224.2 | 223.2 | 225.8 | 24.5 | 24 | 24.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9119 | 1 | 22.4 | 62983.9 | 4279 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:10 | Normal | 613.8 | 623.6 | 578.4 | 548 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 224 | 223.2 | 225.4 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6535 | 1 | 22.5 | 62984.6 | 4279 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:15 | Normal | 615 | 618.1 | 560 | 526.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 223 | 222.2 | 223.6 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3740 | 1 | 22.4 | 62985 | 4279 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:20 | Normal | 612.9 | 628.8 | 586.2 | 549.4 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 224.4 | 222.6 | 225.4 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6649 | 1 | 22.4 | 62985.5 | 4279 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:25 | Normal | 604 | 611.1 | 578.4 | 557.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 224.2 | 222.4 | 225.2 | 12.4 | 11.9 | 12 | 60 | 60 | 60 | 4642 | 1 | 22.4 | 62986 | 4279 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:30 | Normal | 609.2 | 618.8 | 581.3 | 556.7 | 4.1 | 3 | 4.3 | 2.5 | 224.6 | 223.8 | 226.4 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7685 | 1 | 22.5 | 62986.5 | 4279 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:35 | Normal | 630.6 | 644.4 | 604.1 | 562.3 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 224.8 | 222.6 | 225.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60 | 59.99 | 7475 | 1 | 22.5 | 62987.2 | 4279 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:40 | Normal | 613.8 | 618.7 | 587.1 | 543.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.5 | 224.4 | 222.6 | 225.6 | 13 | 12.7 | 12.9 | 60 | 60 | 60 | 4750 | 1 | 22.5 | 62987.6 | 4280 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:45 | Normal | 624.4 | 630.3 | 595.1 | 553.8 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 224.8 | 223 | 225.4 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6712 | 1 | 22.5 | 62988.1 | 4280 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:50 | Normal | 622.4 | 619 | 583.2 | 550.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 224.4 | 222.8 | 225.2 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4528 | 1 | 22.4 | 62988.6 | 4280 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 11:55 | Normal | 598.7 | 612 | 578.9 | 556.7 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 224.6 | 223 | 225.2 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4593 | 1 | 22.3 | 62989 | 4280 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:00 | Normal | 613.1 | 624.9 | 585.4 | 546.5 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5124 | 1 | 22.3 | 62989.4 | 4280 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:05 | Normal | 630.1 | 634.8 | 599.5 | 562.9 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 3 | 224.2 | 223.8 | 226.2 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8907 | 1 | 22.4 | 62990 | 4280 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:10 | Normal | 631.7 | 632.6 | 587.2 | 554.5 | 4.3 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 224.4 | 223.8 | 226.6 | 23.2 | 22.7 | 22.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8833 | 1 | 22.5 | 62990.8 | 4280 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:15 | Normal | 620.7 | 623.4 | 577.5 | 542.9 | 3.8 | 3 | 4.1 | 2.5 | 224.8 | 223.6 | 225.8 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7453 | 1 | 22.7 | 62991.4 | 4280 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:20 | Normal | 618.8 | 624.6 | 582.9 | 549.3 | 2.6 | 2.1 | 3 | 1.6 | 224 | 222.8 | 225 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5383 | 1 | 22.6 | 62991.9 | 4280 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:25 | Normal | 603.5 | 614 | 585.1 | 538.7 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3990 | 1 | 22.6 | 62992.3 | 4280 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:30 | Normal | 617.8 | 625.6 | 579.9 | 541.3 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 224.4 | 222.6 | 225 | 11.3 | 10.7 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4273 | 1 | 22.5 | 62992.7 | 4280 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:35 | Normal | 608.6 | 609.8 | 579.2 | 535.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3217 | 1 | 22.3 | 62993 | 4280 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:40 | Normal | 598.9 | 601.7 | 564.1 | 519.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2210 | 1 | 22.2 | 62993.2 | 4281 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:45 | Normal | 583.9 | 614.9 | 568.2 | 524.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1911 | 1 | 22.1 | 62993.4 | 4281 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:50 | Normal | 548.6 | 580.8 | 544.9 | 531.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 223.4 | 222 | 225 | 5.6 | 5 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2010 | 1 | 22.1 | 62993.6 | 4281 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 12:55 | Normal | 578.1 | 605.1 | 564.8 | 529.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 223.2 | 222.4 | 224.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2357 | 1 | 22 | 62993.7 | 4281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:00 | Normal | 607.5 | 620.3 | 572 | 542.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 223.4 | 222 | 225.4 | 9.3 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3577 | 1 | 22 | 62994 | 4281 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:05 | Normal | 589.7 | 619.7 | 568.6 | 530.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 223.2 | 222.4 | 225 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2790 | 1 | 22 | 62994.2 | 4281 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:10 | Normal | 614.8 | 615.6 | 570.2 | 540.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 221.4 | 224 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 2602 | 1 | 22 | 62994.5 | 4281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:15 | Normal | 593.6 | 610.3 | 576.9 | 532 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 7.2 | 6.7 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2613 | 1 | 21.9 | 62994.7 | 4281 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:20 | Normal | 584.9 | 598.6 | 551.5 | 530.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 222.4 | 222 | 223.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1726 | 1 | 21.9 | 62994.9 | 4281 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:25 | Normal | 586.1 | 606.8 | 575.4 | 544.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 223 | 221.4 | 224.4 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2379 | 1 | 21.9 | 62995.1 | 4281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:30 | Normal | 618.6 | 594.3 | 558.1 | 541.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.6 | 221.6 | 224.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1708 | 1 | 21.8 | 62995.2 | 4281 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:35 | Normal | 606.5 | 595.5 | 566.2 | 527.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.8 | 221.2 | 224.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1753 | 1 | 21.7 | 62995.4 | 4281 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:40 | Normal | 593.1 | 601.7 | 555.2 | 522.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 222.6 | 221.2 | 224 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1369 | 1 | 21.6 | 62995.5 | 4282 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:45 | Normal | 578 | 591.4 | 547.9 | 526.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 911 | 1 | 21.6 | 62995.6 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:50 | Normal | 608 | 595.8 | 552.1 | 520.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1507 | 1 | 21.5 | 62995.7 | 4282 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 13:55 | Normal | 604.9 | 589.9 | 570.2 | 518.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 224 | 4.4 | 4 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1627 | 1 | 21.5 | 62995.9 | 4282 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:00 | Normal | 587 | 594.5 | 554.9 | 536.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 4.1 | 3.7 | 4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1399 | 1 | 21.4 | 62996 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:05 | Normal | 572.7 | 602.9 | 542.9 | 531.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 221.4 | 224 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1403 | 1 | 21.4 | 62996.1 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:10 | Normal | 594.8 | 607.1 | 549.3 | 539.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 222.2 | 221.6 | 224 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1238 | 1 | 21.4 | 62996.2 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:15 | Normal | 583.4 | 594.6 | 546 | 521.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223 | 221.2 | 223.8 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 992 | 1 | 21.3 | 62996.3 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:20 | Normal | 583.8 | 599.7 | 544.4 | 514.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.4 | 221.2 | 223.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 910 | 1 | 21.3 | 62996.4 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:25 | Normal | 592.7 | 604.7 | 569 | 523.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221 | 223.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1225 | 1 | 21.2 | 62996.5 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:30 | Normal | 587.9 | 604.1 | 552.8 | 528 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 221.6 | 223.8 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1172 | 1 | 21.2 | 62996.6 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:35 | Normal | 599.7 | 591.5 | 551 | 511.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 224.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 928 | 1 | 21.1 | 62996.7 | 4282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:40 | Normal | 586.8 | 568.4 | 539 | 482.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222 | 224 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 490 | 1 | 21 | 62996.7 | 4283 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:45 | Normal | 585.4 | 583.6 | 539.9 | 467.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.6 | 222.2 | 224.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 743 | 1 | 21 | 62996.8 | 4283 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:50 | Normal | 598.9 | 606.6 | 543.1 | 517.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 223 | 221.6 | 224.4 | 4 | 3.5 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1347 | 1 | 21 | 62996.9 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 14:55 | Normal | 596.3 | 608.9 | 577.2 | 541.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 223.2 | 221.8 | 224.8 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1991 | 1 | 21.1 | 62997 | 4283 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:00 | Normal | 585.9 | 585.5 | 562.3 | 509.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.4 | 222 | 224.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1003 | 1 | 21 | 62997.1 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:05 | Normal | 591.3 | 595.8 | 557.5 | 524.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 221.6 | 225.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 898 | 1 | 21 | 62997.2 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:10 | Normal | 588.3 | 601.6 | 554 | 489.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 221.4 | 224.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 602 | 1 | 20.9 | 62997.3 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:15 | Normal | 555.8 | 564.5 | 519.2 | 475.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223 | 221.4 | 224 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 376 | 1 | 20.9 | 62997.3 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:20 | Normal | 590.4 | 577.6 | 534.2 | 474.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 640 | 1 | 20.8 | 62997.3 | 4283 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:25 | Normal | 600.8 | 581.7 | 537.2 | 525.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 967 | 1 | 20.8 | 62997.4 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:30 | Normal | 581.4 | 592.4 | 554.1 | 506.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.4 | 221.2 | 224.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 901 | 1 | 20.9 | 62997.5 | 4283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:35 | Normal | 569.5 | 583.4 | 547.2 | 503.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.2 | 221 | 223.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 526 | 1 | 20.8 | 62997.6 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:40 | Normal | 535.7 | 583.5 | 474.3 | 351.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 220.8 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 183 | 1 | 20.7 | 62997.6 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:45 | Normal | 570.2 | 580.9 | 518.2 | 278.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.6 | 221 | 223.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 288 | 1 | 20.7 | 62997.6 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:50 | Normal | 587.8 | 605.6 | 542.2 | 318.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223 | 221.4 | 224.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 453 | 1 | 20.7 | 62997.6 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 15:55 | Normal | 568.9 | 577.6 | 539 | 335.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 327 | 1 | 20.6 | 62997.7 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:00 | Normal | 573.4 | 584.7 | 551.9 | 448.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 223.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 60 | 59.96 | 60 | 645 | 1 | 20.7 | 62997.7 | 4284 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:05 | Normal | 495.8 | 552.9 | 526.7 | 305 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 200 | 1 | 20.7 | 62997.8 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:10 | Normal | 540 | 581.9 | 499.5 | 229.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 290 | 1 | 20.6 | 62997.8 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:15 | Normal | 560.8 | 570.4 | 527.8 | 320.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 428 | 1 | 20.6 | 62997.8 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:20 | Normal | 582.8 | 591.5 | 537 | 348.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 370 | 1 | 20.6 | 62997.8 | 4284 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:25 | Normal | 573.6 | 602.5 | 532.3 | 442 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221.2 | 223.8 | 1.3 | 1 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 335 | 1 | 20.6 | 62997.9 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:30 | Normal | 494.4 | 576.8 | 505.9 | 225.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 223.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 223 | 1 | 20.5 | 62997.9 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:35 | Normal | 555.9 | 573.4 | 525.8 | 311.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 1.3 | 1 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 310 | 1 | 20.5 | 62997.9 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:40 | Normal | 562 | 567.6 | 507.9 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 193 | 1 | 20.5 | 62997.9 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:45 | Normal | 471.1 | 588.5 | 497.2 | 200.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 64 | 1 | 20.4 | 62997.9 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:50 | Normal | 428.7 | 589.3 | 480.3 | 199.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 119 | 1 | 20.5 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 16:55 | Normal | 331.6 | 548 | 423.5 | 202.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 7 | 1 | 20.4 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:00 | Normal | 199.7 | 536.5 | 199.4 | 194.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 223.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 20.4 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:05 | Normal | 200.3 | 493.1 | 205 | 215 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 19 | 1 | 20.4 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:10 | Normal | 220.3 | 482.3 | 207.3 | 198.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16 | 1 | 20.4 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:15 | Normal | 178.7 | 431 | 191.9 | 188.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 20.3 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:20 | Normal | 214.4 | 389.6 | 211.2 | 190.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 20.3 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:25 | Normal | 187.9 | 334.5 | 194.5 | 205.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 1 | 1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 20.3 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2024-07-09 17:30 | Normal | 199.7 | 210.5 | 200.6 | 202.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 20.3 | 62998 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0