## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-01 04:44 | Wait | 465 | 465 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 04:45 | Wait | 392.2 | 392.1 | 392.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 04:46 | Wait | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 19.4 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 04:47 | Normal | 342.6 | 313.5 | 315.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 20.5 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 04:47 | Normal | 378.8 | 446.1 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 21 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-01 04:52 | Normal | 433.6 | 476.5 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 23.1 | 107533.3 | 18522 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 04:57 | Normal | 379.5 | 360 | 414.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33 | 1 | 24.5 | 107533.3 | 18523 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:02 | Normal | 472 | 470.3 | 399.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 115 | 1 | 25.8 | 107533.3 | 18523 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:07 | Normal | 470 | 447.2 | 468.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 189 | 1 | 26.8 | 107533.3 | 18523 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:12 | Normal | 478.4 | 485.2 | 420.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 297 | 1 | 27.6 | 107533.4 | 18523 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:17 | Normal | 474.7 | 293.5 | 432.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 357 | 1 | 28.3 | 107533.4 | 18523 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:22 | Normal | 507.5 | 199.9 | 464.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60 | 60.03 | 462 | 1 | 28.9 | 107533.4 | 18523 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:27 | Normal | 491 | 207.9 | 454.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 662 | 1 | 29.4 | 107533.5 | 18523 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:32 | Normal | 508.6 | 454 | 492.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1058 | 1 | 30.1 | 107533.6 | 18523 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:37 | Normal | 522.6 | 503.8 | 509 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 1255 | 1 | 30.7 | 107533.6 | 18523 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:42 | Normal | 523.3 | 489 | 490.5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1191 | 1 | 31.2 | 107533.8 | 18523 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:47 | Normal | 509.5 | 451.5 | 472.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 880 | 1 | 31.8 | 107533.9 | 18523 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:52 | Normal | 511.1 | 435 | 429 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60 | 59.89 | 767 | 1 | 32.2 | 107533.9 | 18523 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 05:57 | Normal | 508.4 | 424 | 478.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1048 | 1 | 32.7 | 107534 | 18524 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:02 | Normal | 504.4 | 424 | 457 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1597 | 1 | 33.2 | 107534.1 | 18524 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:07 | Normal | 518.3 | 449.8 | 465.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.93 | 59.89 | 897 | 1 | 34 | 107534.2 | 18524 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:12 | Normal | 510.3 | 446 | 495.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1051 | 1 | 34.5 | 107534.3 | 18524 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:17 | Normal | 506.5 | 507 | 507.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1527 | 1 | 34.8 | 107534.4 | 18524 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:22 | Normal | 513.3 | 507.1 | 510.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1841 | 1 | 28.8 | 107534.5 | 18524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:27 | Normal | 509.1 | 523.6 | 496.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.11 | 60.1 | 2369 | 1 | 28.4 | 107534.7 | 18524 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:32 | Normal | 530.3 | 509.8 | 510.9 | 4.6 | 2.5 | 1.9 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 4249 | 1 | 29.4 | 107535 | 18524 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:37 | Normal | 521.8 | 521.6 | 498 | 5.5 | 3 | 2.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.06 | 60.01 | 59.99 | 5190 | 1 | 31.5 | 107535.4 | 18524 | 1.9 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:42 | Normal | 520.4 | 517.3 | 494.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 4940 | 1 | 32.8 | 107535.7 | 18524 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:47 | Normal | 515.2 | 512.1 | 494.6 | 5.3 | 3 | 2.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60.04 | 59.97 | 5057 | 1 | 34.4 | 107536.1 | 18524 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:52 | Normal | 516 | 513.1 | 493.6 | 5 | 2.8 | 2.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4717 | 1 | 35.7 | 107536.6 | 18524 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 06:57 | Normal | 506.2 | 509.6 | 515.4 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.9 | 59.96 | 5391 | 1 | 36.8 | 107537 | 18525 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:02 | Normal | 512 | 510.1 | 518.1 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5606 | 1 | 38.1 | 107537.4 | 18525 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:07 | Normal | 511.6 | 507 | 516 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5541 | 1 | 39.3 | 107537.9 | 18525 | 1.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:12 | Normal | 509.8 | 512.1 | 515.8 | 7.3 | 4 | 3.2 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 59.93 | 59.92 | 59.89 | 6993 | 1 | 40.2 | 107538.4 | 18525 | 2.6 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:17 | Normal | 494.9 | 507.4 | 513.3 | 6.7 | 3.6 | 3 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 6242 | 1 | 41.3 | 107538.9 | 18525 | 2.5 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:22 | Normal | 493.4 | 481 | 481.5 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 131.5 | 131.5 | 131.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2746 | 1 | 41.9 | 107539.4 | 18525 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:27 | Normal | 513.1 | 495.7 | 508.3 | 6 | 3.3 | 2.8 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 5685 | 1 | 41.8 | 107539.9 | 18525 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:32 | Normal | 470.1 | 498.2 | 505.3 | 5.1 | 2.5 | 2.2 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4353 | 1 | 42.2 | 107540.4 | 18525 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:37 | Normal | 478.2 | 504.6 | 511.4 | 7 | 3.5 | 2.9 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6218 | 1 | 41.6 | 107540.8 | 18525 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:42 | Normal | 502 | 498 | 506.5 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4696 | 1 | 41.6 | 107541.2 | 18525 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:47 | Normal | 496.8 | 496.3 | 505.8 | 4 | 1.9 | 1.9 | 130.4 | 130.4 | 130.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 60.07 | 3502 | 1 | 41 | 107541.6 | 18525 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:52 | Normal | 500.8 | 507.1 | 510.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 9 | 9.1 | 9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3472 | 1 | 40.3 | 107541.8 | 18525 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 07:57 | Normal | 506.3 | 501.6 | 510.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 3980 | 1 | 39.9 | 107542.1 | 18526 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:02 | Normal | 525.3 | 524.1 | 526.6 | 9.8 | 4.8 | 4 | 132.1 | 132 | 132.2 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.94 | 59.89 | 59.99 | 9052 | 1 | 39.6 | 107542.5 | 18526 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:07 | Normal | 490.2 | 498.2 | 479.7 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 3447 | 1 | 40 | 107543.1 | 18526 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:12 | Normal | 508.5 | 513.3 | 509 | 6.3 | 2.6 | 3 | 131.6 | 131.6 | 131.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 6178 | 1 | 39.9 | 107543.5 | 18526 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:17 | Normal | 507.6 | 501.9 | 501.8 | 11.2 | 5.6 | 4.9 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 10452 | 1 | 40.5 | 107544.1 | 18526 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:22 | Normal | 498.3 | 495.5 | 497.9 | 11.3 | 5.6 | 4.9 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10343 | 1 | 41.7 | 107545 | 18526 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:27 | Normal | 491.4 | 491 | 489 | 11.4 | 5.6 | 5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 59.84 | 59.86 | 59.88 | 10303 | 1 | 42.6 | 107545.8 | 18526 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:32 | Normal | 488.3 | 486.8 | 487.8 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 26.7 | 27 | 27 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10718 | 1 | 42.6 | 107546.7 | 18526 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:37 | Normal | 486.2 | 489.8 | 491.3 | 12 | 5.8 | 5.1 | 133.3 | 133.5 | 133.7 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10742 | 1 | 42.8 | 107547.6 | 18526 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:42 | Normal | 484.8 | 485.9 | 484.3 | 12.1 | 6 | 5.3 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10859 | 1 | 43.3 | 107548.5 | 18526 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:47 | Normal | 488.3 | 481 | 481.9 | 11.5 | 5.8 | 5.1 | 133.3 | 133.7 | 133.7 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60.04 | 60 | 10421 | 1 | 43.4 | 107549.4 | 18526 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:52 | Normal | 482.4 | 482 | 483.5 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 133.9 | 134.1 | 134.3 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12420 | 1 | 43.4 | 107550.4 | 18526 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 08:57 | Normal | 477 | 478 | 485.7 | 14.3 | 7 | 6.3 | 133.9 | 134.3 | 134.3 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 12687 | 1 | 43.6 | 107551.3 | 18527 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:02 | Normal | 478.8 | 475.5 | 474.7 | 13 | 6.5 | 6 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11870 | 1 | 44 | 107552.4 | 18527 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:07 | Normal | 483.4 | 469.4 | 459.5 | 13.2 | 6.8 | 6.1 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 11671 | 1 | 44.1 | 107553.4 | 18527 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:12 | Normal | 513.6 | 514.5 | 510.2 | 15.5 | 7.7 | 7.3 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 37.2 | 37.7 | 37.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 15050 | 1 | 44.5 | 107554.2 | 18527 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:17 | Normal | 476 | 481.8 | 475.4 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6619 | 1 | 44.5 | 107555 | 18527 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:22 | Normal | 489.6 | 489.3 | 481.7 | 10.5 | 5.2 | 5 | 133.1 | 133.4 | 133.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 9725 | 1 | 44 | 107555.7 | 18527 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:27 | Normal | 464.4 | 487.8 | 484.4 | 10.3 | 4.9 | 4.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8920 | 1 | 44 | 107556.7 | 18527 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:32 | Normal | 486.6 | 481 | 480.4 | 8.5 | 4.2 | 4 | 132.1 | 132.2 | 132.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 7743 | 1 | 43.6 | 107557.4 | 18527 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:37 | Normal | 493.1 | 489.3 | 476.6 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 10657 | 1 | 43.3 | 107558.2 | 18527 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:42 | Normal | 491 | 499.1 | 490.2 | 9.2 | 4.6 | 4.2 | 133 | 132.9 | 133.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 8570 | 1 | 43.4 | 107559.1 | 18527 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:47 | Normal | 483.5 | 486.3 | 492 | 8.9 | 4.4 | 3.9 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7985 | 1 | 43.6 | 107560.1 | 18527 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:52 | Normal | 474.9 | 483 | 474.5 | 16 | 7.8 | 7.4 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14259 | 1 | 44 | 107561.3 | 18527 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 09:57 | Normal | 469.2 | 476.6 | 476.5 | 16 | 7.8 | 7.3 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60 | 60 | 59.99 | 14159 | 1 | 44.8 | 107562.4 | 18528 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:02 | Normal | 469.3 | 472.2 | 462.8 | 16 | 7.8 | 7.6 | 134 | 134.3 | 134 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 14192 | 1 | 45.4 | 107563.6 | 18528 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:07 | Normal | 466.4 | 469.2 | 460.8 | 16.2 | 8 | 7.7 | 134 | 134.2 | 133.9 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.02 | 60 | 14290 | 1 | 45.9 | 107564.8 | 18528 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:12 | Normal | 465.8 | 467 | 463.3 | 16.2 | 8 | 7.7 | 134 | 134.5 | 134.2 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 14335 | 1 | 46.4 | 107566 | 18528 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:17 | Normal | 466 | 460.7 | 459.9 | 16.5 | 8.3 | 7.9 | 134 | 134.1 | 134 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 14573 | 1 | 46.9 | 107567.2 | 18528 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:22 | Normal | 469.5 | 475.1 | 465.6 | 16.3 | 8 | 7.8 | 133.9 | 134.4 | 134 | 36 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14585 | 1 | 47.1 | 107568.2 | 18528 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:27 | Normal | 466.6 | 463.1 | 457 | 16.3 | 8.2 | 8 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 14545 | 1 | 47.7 | 107569.4 | 18528 | 7.7 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:32 | Normal | 459.9 | 469.3 | 458.1 | 16.6 | 8.1 | 8 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60 | 59.96 | 14571 | 1 | 48.1 | 107570.6 | 18528 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:37 | Normal | 462.5 | 461.4 | 458 | 16.5 | 8.2 | 7.9 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 35.6 | 36 | 35.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 14513 | 1 | 48.5 | 107571.8 | 18528 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:42 | Normal | 458 | 456.6 | 460 | 16.5 | 8.2 | 7.8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14409 | 1 | 48.6 | 107573 | 18528 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:47 | Wait | 552.5 | 554.9 | 550.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.9 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 107574 | 18528 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:52 | Normal | 460.7 | 458.3 | 460.1 | 16.4 | 8.1 | 7.9 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14449 | 1 | 48.3 | 107574.6 | 18528 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 10:57 | Normal | 462 | 474.3 | 443.3 | 17.4 | 8.3 | 8.7 | 135.8 | 136.1 | 136 | 37.4 | 37.8 | 37.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 15252 | 1 | 48.4 | 107575.8 | 18529 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:02 | Normal | 476.7 | 464.5 | 474.1 | 16.1 | 8.6 | 8 | 135.8 | 136 | 136.2 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60 | 60.03 | 14934 | 1 | 48.7 | 107577 | 18529 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:07 | Normal | 475.5 | 478.3 | 474.6 | 16.3 | 8.1 | 8 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 14916 | 1 | 49.1 | 107578.2 | 18529 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:12 | Wait | 546.1 | 549.3 | 544.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50.5 | 107578.8 | 18529 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:17 | Normal | 448.6 | 453.3 | 443.6 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 14499 | 1 | 49.1 | 107579.8 | 18529 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:22 | Normal | 441.5 | 437.8 | 411.1 | 17.5 | 8.7 | 8.8 | 135.7 | 136 | 136.1 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 60 | 60.03 | 59.98 | 14671 | 1 | 49.3 | 107581 | 18529 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:27 | Normal | 451.5 | 452.2 | 439.6 | 16.9 | 8.4 | 8.5 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14671 | 1 | 49.6 | 107582.2 | 18529 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:32 | Normal | 450.8 | 457.4 | 450.1 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 135.6 | 136.2 | 136 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 13760 | 1 | 49.6 | 107583.4 | 18529 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:37 | Normal | 453.8 | 457.1 | 443.8 | 16.7 | 8.2 | 8.5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14587 | 1 | 49.7 | 107584.6 | 18529 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:42 | Normal | 517.5 | 517.3 | 512.5 | 9.9 | 4.5 | 4.8 | 134.4 | 134.5 | 134.9 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6129 | 1 | 51.5 | 107585 | 18529 | 4.5 | 5.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:47 | Normal | 460 | 477.6 | 465.3 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 135.6 | 135.9 | 136.1 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 14843 | 1 | 49.3 | 107586.2 | 18529 | 8.1 | 9.1 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:52 | Normal | 441.8 | 453.5 | 422.8 | 10 | 4.5 | 5.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8324 | 1 | 49.5 | 107587.3 | 18529 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 11:57 | Normal | 492.1 | 487.5 | 486.4 | 15.6 | 8.1 | 8 | 135.6 | 135.8 | 136 | 36.8 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14993 | 1 | 49.2 | 107588.2 | 18529 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:02 | Normal | 463.6 | 467.7 | 447.3 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 133 | 133.2 | 133.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4061 | 1 | 48.5 | 107588.9 | 18529 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:07 | Normal | 464.3 | 463.5 | 460.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4538 | 1 | 48 | 107589.5 | 18530 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:12 | Normal | 470.5 | 446.8 | 466.5 | 6.7 | 3.6 | 3.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5938 | 1 | 47.5 | 107590.5 | 18530 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:17 | Normal | 480.8 | 487.3 | 464.6 | 12.9 | 6.5 | 5.9 | 135 | 134.7 | 135.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11395 | 1 | 47.2 | 107591.3 | 18530 | 5.7 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:22 | Normal | 486.3 | 482.9 | 481.8 | 15.8 | 8 | 7.9 | 135.8 | 135.8 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 14838 | 1 | 47.9 | 107592.5 | 18530 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:27 | Normal | 445.4 | 451.2 | 443.5 | 4 | 1.8 | 2 | 132.9 | 132.7 | 133 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60 | 60 | 3166 | 1 | 48.4 | 107593.4 | 18530 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:32 | Normal | 464.3 | 484.4 | 448.8 | 9.8 | 5.3 | 4.6 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8229 | 1 | 47.4 | 107594 | 18530 | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:37 | Normal | 501 | 509.6 | 507.4 | 15.7 | 7.4 | 7.5 | 135.3 | 135 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 14845 | 1 | 46.6 | 107594.6 | 18530 | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:42 | Normal | 486 | 475.5 | 483.6 | 15.7 | 8.1 | 8.1 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 14861 | 1 | 46.7 | 107595.6 | 18530 | 7.5 | 8.4 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:47 | Normal | 466.1 | 478.9 | 450.8 | 9.3 | 4.2 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7721 | 1 | 47.1 | 107596.7 | 18530 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:52 | Normal | 467.3 | 467.1 | 456.6 | 14.3 | 7.1 | 7.6 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12961 | 1 | 47.3 | 107597.8 | 18530 | 6.7 | 7.6 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 12:57 | Normal | 463.1 | 459.9 | 454.4 | 15.3 | 7.6 | 8.1 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13841 | 1 | 47.7 | 107599 | 18530 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:02 | Normal | 486.6 | 486.3 | 465.8 | 13.6 | 7 | 6.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60 | 60 | 11491 | 1 | 47.5 | 107599.6 | 18530 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:07 | Normal | 467.3 | 466.9 | 454 | 15 | 7.3 | 8.1 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 13576 | 1 | 47.5 | 107600.8 | 18531 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:12 | Normal | 461.3 | 463.5 | 449.6 | 13.8 | 6.8 | 7.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12413 | 1 | 47.9 | 107601.8 | 18531 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:17 | Normal | 467.2 | 465.3 | 451.2 | 14.1 | 6.9 | 7.7 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12838 | 1 | 48.1 | 107602.8 | 18531 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:22 | Normal | 465.2 | 461.5 | 450.2 | 13.3 | 6.5 | 7.3 | 134 | 133.9 | 134.1 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12017 | 1 | 48.2 | 107603.9 | 18531 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:27 | Normal | 454.3 | 468.5 | 446.6 | 14.2 | 6.7 | 7.7 | 134.2 | 134 | 134.1 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12541 | 1 | 48.3 | 107604.9 | 18531 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:32 | Normal | 466.1 | 457.8 | 452 | 13.2 | 6.5 | 7.3 | 133.9 | 134 | 134 | 29.7 | 30 | 30 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11972 | 1 | 48.4 | 107605.9 | 18531 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:37 | Normal | 464.5 | 466.5 | 451.6 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12180 | 1 | 48.1 | 107607 | 18531 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:42 | Normal | 465.1 | 465.5 | 452.1 | 12.3 | 6 | 6.9 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 11214 | 1 | 48.1 | 107608 | 18531 | 5.7 | 6.7 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:47 | Normal | 466.2 | 462.6 | 449.8 | 11.8 | 5.8 | 6.6 | 133.2 | 133 | 133 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10709 | 1 | 48.2 | 107608.9 | 18531 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:52 | Normal | 474.5 | 460.2 | 447.3 | 12.5 | 6.3 | 7.3 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11631 | 1 | 48 | 107609.8 | 18531 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 13:57 | Normal | 470.6 | 472.6 | 455.2 | 12.4 | 6 | 7.1 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 28.6 | 28.9 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11458 | 1 | 47.6 | 107610.8 | 18531 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:02 | Normal | 464.2 | 476.6 | 451.3 | 10.6 | 5 | 6 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 9596 | 1 | 47.6 | 107611.7 | 18531 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:07 | Normal | 472.8 | 472.5 | 459.4 | 11.6 | 5.6 | 6.6 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10750 | 1 | 47.4 | 107612.7 | 18532 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:12 | Normal | 468.9 | 473.6 | 456.1 | 11.5 | 5.5 | 6.6 | 134.2 | 134 | 133.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 10568 | 1 | 47.2 | 107613.6 | 18532 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:17 | Normal | 476.2 | 476 | 466.7 | 11.1 | 5.4 | 6.5 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 10481 | 1 | 46.6 | 107614.2 | 18532 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:22 | Normal | 479.6 | 481.4 | 467.3 | 10.8 | 5.2 | 6.3 | 134.4 | 134.2 | 134 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 10209 | 1 | 46.2 | 107615.1 | 18532 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:27 | Normal | 478.1 | 481.8 | 467.8 | 9.8 | 4.7 | 5.8 | 134.1 | 134.1 | 133.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9240 | 1 | 46 | 107615.9 | 18532 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:32 | Normal | 479.5 | 475 | 462.8 | 10.8 | 5.3 | 6.5 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10204 | 1 | 45.7 | 107616.7 | 18532 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:37 | Normal | 475 | 478.3 | 464.1 | 10.3 | 5 | 6.2 | 134 | 133.8 | 133.7 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9760 | 1 | 45.7 | 107617.5 | 18532 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:42 | Normal | 476 | 480.7 | 466.3 | 10.2 | 4.9 | 6.2 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9688 | 1 | 45.5 | 107618.3 | 18532 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:47 | Normal | 478.2 | 481.7 | 463.2 | 9.8 | 4.7 | 6 | 133.8 | 133.5 | 133.3 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9302 | 1 | 45.2 | 107619.1 | 18532 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:52 | Normal | 481.8 | 479.3 | 460.5 | 9.6 | 4.6 | 6 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 60 | 60 | 9249 | 1 | 45 | 107619.8 | 18532 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 14:57 | Normal | 483.3 | 478.9 | 461.5 | 9.5 | 4.6 | 6 | 133.7 | 133.2 | 133.2 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9090 | 1 | 44.7 | 107620.6 | 18532 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:02 | Normal | 484 | 477.4 | 467.4 | 9.6 | 4.6 | 6 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9206 | 1 | 44.4 | 107621.4 | 18532 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:07 | Normal | 482.1 | 482.1 | 467.5 | 9.2 | 4.4 | 5.8 | 133.4 | 133 | 133.1 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8858 | 1 | 44.4 | 107622.1 | 18533 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:12 | Normal | 477.6 | 473.9 | 464.2 | 6.8 | 3.3 | 4.3 | 132 | 131.8 | 131.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 6486 | 1 | 44.1 | 107622.8 | 18533 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:17 | Normal | 477.8 | 484.2 | 475.7 | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 131.2 | 130.5 | 130.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 5581 | 1 | 43.8 | 107623.2 | 18533 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:22 | Normal | 483.7 | 491.8 | 478.8 | 5 | 2.3 | 3 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 4611 | 1 | 43.3 | 107623.5 | 18533 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:27 | Normal | 486.7 | 491.6 | 481.5 | 4.3 | 2 | 2.6 | 130 | 129.8 | 129.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 3960 | 1 | 42.9 | 107623.9 | 18533 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:32 | Normal | 485.3 | 485.5 | 478.3 | 3.5 | 1.6 | 2 | 129.7 | 128.8 | 129.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3068 | 1 | 42.7 | 107624.1 | 18533 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:37 | Normal | 493.3 | 496.8 | 485.5 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 129.4 | 128.9 | 129.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 2789 | 1 | 42.3 | 107624.4 | 18533 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:42 | Normal | 492.7 | 485.8 | 488.5 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 129.3 | 128.6 | 128.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2770 | 1 | 42.1 | 107624.6 | 18533 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:47 | Normal | 489 | 485.6 | 497 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 129.5 | 128.9 | 129.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 2649 | 1 | 41.9 | 107624.8 | 18533 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:52 | Normal | 496.9 | 494.5 | 493.6 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.1 | 129.4 | 129.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2564 | 1 | 41.8 | 107625.1 | 18533 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 15:57 | Normal | 493 | 485 | 496.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.1 | 129.3 | 129.7 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 2487 | 1 | 41.6 | 107625.3 | 18533 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:02 | Normal | 502 | 496.3 | 497.4 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130 | 129.6 | 129.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2442 | 1 | 41.3 | 107625.5 | 18533 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:07 | Normal | 498.7 | 500 | 502.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.1 | 129.5 | 129.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 2426 | 1 | 41.1 | 107625.7 | 18534 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:12 | Normal | 493 | 492.6 | 497 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2293 | 1 | 40.7 | 107625.9 | 18534 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:17 | Normal | 487.1 | 491.4 | 494.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.1 | 129.3 | 129.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1743 | 1 | 40.5 | 107626.1 | 18534 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:22 | Normal | 464.5 | 423.4 | 484.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.9 | 129.4 | 129.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 723 | 1 | 42.4 | 107626.2 | 18534 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:27 | Normal | 488 | 402.8 | 440.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 129.6 | 130 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 700 | 1 | 44 | 107626.2 | 18534 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:32 | Normal | 483 | 456.3 | 490.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.96 | 60 | 1043 | 1 | 44.5 | 107626.3 | 18534 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:37 | Normal | 504 | 482.3 | 502.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.2 | 130.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1351 | 1 | 44.6 | 107626.4 | 18534 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:42 | Normal | 499.8 | 500.4 | 501.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1438 | 1 | 44.2 | 107626.5 | 18534 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:47 | Normal | 496.7 | 473.3 | 493.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1196 | 1 | 44.1 | 107626.6 | 18534 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:52 | Normal | 496.2 | 439.2 | 497.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 130.8 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 921 | 1 | 43.6 | 107626.7 | 18534 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 16:57 | Normal | 496.4 | 388.5 | 459.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 596 | 1 | 43.1 | 107626.8 | 18534 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:02 | Normal | 483.2 | 346 | 416.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 432 | 1 | 42.6 | 107626.8 | 18534 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:07 | Normal | 472.3 | 200 | 415.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 290 | 1 | 42 | 107626.8 | 18535 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:12 | Normal | 460.2 | 200.1 | 391.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 164 | 1 | 41.6 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:17 | Normal | 456.7 | 200 | 439.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 94 | 1 | 41.1 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:22 | Normal | 438.1 | 196.2 | 476 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 21 | 1 | 40.7 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:27 | Normal | 394.5 | 304 | 388.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3 | 1 | 40.3 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:32 | Normal | 462.3 | 462.1 | 389.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.9 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:37 | Normal | 328.7 | 305 | 384.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 39.6 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:42 | Normal | 465.1 | 390 | 428.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 39.4 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:47 | Normal | 388 | 385.1 | 431.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 39.2 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:52 | Normal | 424.4 | 384.3 | 381.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 17:57 | Normal | 388.3 | 372.6 | 382.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 0 | 1 | 38.8 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 18:02 | Normal | 367.4 | 349.1 | 351 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 38.6 | 107626.9 | 18535 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 18:07 | Normal | 342.5 | 307.6 | 310.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 38.4 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-12-01 18:12 | Normal | 291.7 | 284.5 | 282.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 38 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0