## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-10 04:42 | Wait | 439.2 | 439 | 439.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:43 | Wait | 452.1 | 452.1 | 452.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.2 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:43 | Wait | 460.7 | 460.6 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.5 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:44 | Wait | 422.6 | 422.6 | 422.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.8 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:46 | Wait | 476 | 475.9 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 18 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:46 | Wait | 479.2 | 479.1 | 479 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 18.2 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:47 | Wait | 464 | 463.9 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.3 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:49 | Normal | 327.6 | 286.3 | 315.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.2 | 108174.2 | 18643 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:53 | Normal | 314.6 | 281.6 | 316.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 20.9 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 04:56 | Normal | 312.9 | 275.2 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 21.6 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:00 | Normal | 419 | 505.3 | 441.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 22.7 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:01 | Normal | 454.6 | 468.3 | 391.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 20 | 1 | 22.9 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:02 | Normal | 428.5 | 441.4 | 379.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 13 | 1 | 23.1 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:03 | Normal | 456.2 | 357.5 | 397.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 17 | 1 | 23.3 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:05 | Normal | 454.3 | 433.5 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 41 | 1 | 23.5 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:06 | Normal | 442.5 | 405 | 485.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 41 | 1 | 23.7 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:06 | Normal | 432.6 | 389.2 | 467.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 51 | 1 | 23.7 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:06 | Normal | 397.6 | 444 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 45 | 1 | 23.9 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:07 | Normal | 381.6 | 413.4 | 390.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 35 | 1 | 24 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:09 | Normal | 397.9 | 335.3 | 319.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 31 | 1 | 24.2 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:10 | Normal | 473.6 | 319.8 | 512.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1 | 24.4 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:10 | Normal | 462.6 | 316.5 | 489.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 79 | 1 | 24.5 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:11 | Normal | 468.5 | 288.5 | 457.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 99 | 1 | 24.5 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:11 | Normal | 469.8 | 271.5 | 438.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 109 | 1 | 24.6 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:12 | Normal | 492 | 236.5 | 422.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 115 | 1 | 24.7 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:13 | Normal | 465.5 | 200.3 | 395.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 57 | 1 | 24.8 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:14 | Normal | 436.6 | 258.9 | 460 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 35 | 1 | 24.9 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:15 | Normal | 428.6 | 479 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 66 | 1 | 25.1 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:16 | Normal | 476.6 | 528.6 | 500.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 40 | 1 | 25.3 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:17 | Normal | 490.8 | 530.6 | 456.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60.12 | 60.05 | 48 | 1 | 25.4 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:17 | Normal | 489.6 | 525.5 | 463.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60.1 | 59.95 | 60.1 | 76 | 1 | 25.5 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:19 | Normal | 468.5 | 523.8 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 148 | 1 | 25.7 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:20 | Normal | 471.4 | 517.7 | 469.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 173 | 1 | 25.8 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:21 | Normal | 492.5 | 507.5 | 463.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.01 | 212 | 1 | 25.9 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:22 | Normal | 479.7 | 487 | 472.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 304 | 1 | 26 | 108174.2 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:23 | Normal | 496.3 | 491.4 | 470.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 407 | 1 | 26.1 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:24 | Normal | 497.5 | 472.5 | 471.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 605 | 1 | 26.2 | 108174.3 | 18644 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:25 | Normal | 509.1 | 464.2 | 478.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 560 | 1 | 26.3 | 108174.3 | 18644 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:26 | Normal | 507.3 | 437.5 | 469.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 213 | 1 | 26.4 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:27 | Normal | 509.2 | 415.8 | 463.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 195 | 1 | 26.5 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:29 | Normal | 471.6 | 418.7 | 491.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 264 | 1 | 26.6 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:29 | Normal | 493 | 446.3 | 461.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 302 | 1 | 26.7 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:30 | Normal | 478.5 | 412.6 | 443.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 304 | 1 | 26.8 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:31 | Normal | 480.4 | 373.3 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 249 | 1 | 26.9 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:33 | Normal | 490 | 374.4 | 446.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 284 | 1 | 27 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:33 | Normal | 493.2 | 364.5 | 452.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 273 | 1 | 27 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:34 | Normal | 499 | 327.7 | 432.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 343 | 1 | 27.1 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:35 | Normal | 494.1 | 326.5 | 405.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 327 | 1 | 27.2 | 108174.3 | 18644 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:36 | Normal | 501.2 | 354.3 | 508.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.89 | 420 | 1 | 27.3 | 108174.3 | 18644 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-10 05:40 | Normal | 533.1 | 335.3 | 457.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 605 | 1 | 27.7 | 108174.4 | 18644 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 05:45 | Normal | 450.6 | 405.3 | 486.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 797 | 1 | 28.1 | 108174.4 | 18644 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 05:50 | Normal | 502.1 | 360.4 | 488.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.11 | 60.09 | 60.05 | 518 | 1 | 28.5 | 108174.5 | 18645 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 05:55 | Normal | 518.7 | 393.5 | 466.6 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.9 | 2057 | 1 | 24.2 | 108174.6 | 18645 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:00 | Normal | 510.9 | 450.2 | 470.2 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2171 | 1 | 24.1 | 108174.7 | 18645 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:05 | Normal | 514.5 | 462.7 | 505.3 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2799 | 1 | 23.6 | 108174.9 | 18645 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:10 | Normal | 541.2 | 479.2 | 499.2 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 1779 | 1 | 24.8 | 108175.1 | 18645 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:15 | Normal | 517.8 | 476.7 | 477 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 3115 | 1 | 26.4 | 108175.3 | 18645 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:20 | Normal | 528.8 | 492.5 | 507.2 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3264 | 1 | 27.4 | 108175.5 | 18645 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:25 | Normal | 497.8 | 505.5 | 508.4 | 5 | 2.8 | 1.6 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 4222 | 1 | 28.8 | 108175.8 | 18645 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:30 | Normal | 545.1 | 524.4 | 513.5 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4286 | 1 | 29.5 | 108176 | 18645 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:35 | Normal | 536.3 | 479.3 | 492.8 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 5184 | 1 | 30.2 | 108176.3 | 18645 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:40 | Normal | 531.4 | 551.1 | 515.3 | 5.5 | 3 | 2.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 59.91 | 59.99 | 60.15 | 5181 | 1 | 30.3 | 108176.6 | 18645 | 1.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:45 | Normal | 536.1 | 510 | 514.8 | 6.4 | 3.7 | 2.7 | 134.1 | 133.9 | 134 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.93 | 60 | 60 | 6276 | 1 | 31.3 | 108176.9 | 18645 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:50 | Normal | 528.3 | 514.1 | 502 | 5.4 | 3.7 | 2.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5133 | 1 | 32.6 | 108177.4 | 18646 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 06:55 | Normal | 524.8 | 528.9 | 506.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3712 | 1 | 33.1 | 108177.7 | 18646 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:00 | Normal | 506.8 | 498.4 | 501.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1473 | 1 | 33.5 | 108178.1 | 18646 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:05 | Normal | 526.7 | 537 | 532 | 5.7 | 3.1 | 2.6 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 59.93 | 60.03 | 6058 | 1 | 34.6 | 108178.5 | 18646 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:10 | Normal | 517.7 | 529.1 | 508.1 | 5.3 | 3.6 | 2.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.89 | 59.97 | 59.95 | 5427 | 1 | 35.3 | 108179 | 18646 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:15 | Normal | 504.7 | 501 | 515.6 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3058 | 1 | 36.5 | 108179.5 | 18646 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:20 | Normal | 470.6 | 520.7 | 516.6 | 5.9 | 2.5 | 2.7 | 134 | 133.8 | 134 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 6317 | 1 | 37.2 | 108180 | 18646 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:25 | Normal | 506.6 | 477.5 | 480 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 3006 | 1 | 38.2 | 108180.5 | 18646 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:30 | Normal | 503.1 | 502.2 | 503.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2522 | 1 | 39 | 108181.1 | 18646 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:35 | Normal | 486.2 | 509.4 | 514.6 | 10.8 | 5.5 | 4.5 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 9829 | 1 | 39.3 | 108181.7 | 18646 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:40 | Normal | 476.7 | 510.1 | 515.3 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9727 | 1 | 40.6 | 108182.3 | 18646 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:45 | Normal | 504.3 | 496.5 | 510.1 | 11.8 | 6.1 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.3 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.07 | 59.99 | 59.99 | 11007 | 1 | 41.8 | 108183.1 | 18646 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:50 | Normal | 497.5 | 504.3 | 503.3 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 135 | 134.9 | 134.9 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 10111 | 1 | 42.7 | 108183.8 | 18647 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 07:55 | Normal | 491.3 | 496.7 | 502.7 | 11.7 | 5.6 | 4.7 | 135.3 | 135.2 | 135.1 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10426 | 1 | 43.9 | 108184.6 | 18647 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:00 | Normal | 493.1 | 495.5 | 500 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.6 | 135.2 | 135.3 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 10840 | 1 | 44 | 108185.5 | 18647 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:05 | Normal | 494.8 | 497.6 | 490.5 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11444 | 1 | 44.2 | 108186.3 | 18647 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:10 | Normal | 491.7 | 497.5 | 505.8 | 7.1 | 4.4 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6155 | 1 | 44 | 108187.1 | 18647 | 3 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:15 | Normal | 485.8 | 493.3 | 491.3 | 8.2 | 4.5 | 4.1 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 10305 | 1 | 44.1 | 108188 | 18647 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:20 | Normal | 474.1 | 479.2 | 480.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1923 | 1 | 43.3 | 108188.7 | 18647 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:25 | Normal | 481.6 | 467.5 | 468.5 | 14.5 | 7 | 6.2 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 12565 | 1 | 42.9 | 108189.3 | 18647 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:30 | Normal | 484.6 | 493 | 492.8 | 14.8 | 7.1 | 6.3 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13237 | 1 | 43.4 | 108190.3 | 18647 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:35 | Normal | 482.5 | 474.4 | 482.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4470 | 1 | 43.6 | 108191.2 | 18647 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:40 | Normal | 459.9 | 466.8 | 476.7 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2129 | 1 | 43.1 | 108191.9 | 18647 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:45 | Normal | 487.8 | 484.9 | 488.6 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 13601 | 1 | 43 | 108192.8 | 18647 | 7 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:50 | Wait | 568.8 | 559.4 | 570.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.9 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 108193.3 | 18647 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 08:55 | Normal | 504.3 | 497.6 | 511.2 | 15.7 | 7.9 | 6.8 | 136 | 135.9 | 135.7 | 36 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 14794 | 1 | 43 | 108194 | 18648 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:00 | Normal | 485.6 | 484.9 | 490.6 | 16 | 7.8 | 7 | 136 | 136 | 135.7 | 35.3 | 35.7 | 35.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14413 | 1 | 43 | 108194.9 | 18648 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:05 | Normal | 522.5 | 504.1 | 502.6 | 9.1 | 5.3 | 6.4 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 12182 | 1 | 44.2 | 108195.3 | 18648 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:10 | Normal | 485 | 484.5 | 479.4 | 16.2 | 8 | 7.3 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14634 | 1 | 42.8 | 108196.1 | 18648 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:15 | Wait | 576.6 | 572.3 | 573.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 132.1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 108196.7 | 18648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:20 | Normal | 481.8 | 478.8 | 472.3 | 4.3 | 2.3 | 2.1 | 133.1 | 133 | 132.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 3735 | 1 | 43.6 | 108197.6 | 18648 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:25 | Normal | 499 | 495 | 507.4 | 16.1 | 8.1 | 6.8 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 14983 | 1 | 44.1 | 108198.7 | 18648 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:30 | Normal | 499.9 | 503.4 | 492.8 | 15.8 | 7.6 | 7.6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 14827 | 1 | 44.6 | 108199.8 | 18648 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:35 | Normal | 475 | 474 | 477.8 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3879 | 1 | 44.7 | 108200.8 | 18648 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:40 | Normal | 483.1 | 491.6 | 489.9 | 16.5 | 7.8 | 7.3 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 14831 | 1 | 44.6 | 108201.7 | 18648 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:45 | Normal | 450.3 | 456.5 | 442 | 17.3 | 8.5 | 8 | 135.6 | 136 | 135.6 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14681 | 1 | 45.1 | 108203 | 18648 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:50 | Normal | 489.5 | 491.3 | 486.3 | 15.9 | 8.1 | 7.5 | 135.5 | 135.2 | 135.3 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14824 | 1 | 47 | 108203.4 | 18648 | 7.5 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 09:55 | Normal | 486.1 | 472.6 | 502.6 | 16.5 | 8.8 | 6.6 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60.04 | 60 | 14835 | 1 | 45.7 | 108204.5 | 18648 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:00 | Normal | 479.1 | 471.2 | 463.6 | 16.3 | 8.3 | 8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 14874 | 1 | 46 | 108205.6 | 18648 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:05 | Normal | 466.3 | 434.7 | 454.3 | 10 | 6 | 4.5 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 21.8 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 7860 | 1 | 46.4 | 108206.7 | 18649 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:10 | Normal | 505.5 | 528 | 484.7 | 16.6 | 6.6 | 8.2 | 135.6 | 135.8 | 136 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 14913 | 1 | 45.9 | 108207.5 | 18649 | 8 | 8.8 | 6.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:15 | Normal | 482.7 | 505.6 | 461.6 | 16.8 | 7 | 8.4 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14920 | 1 | 46.1 | 108208.8 | 18649 | 8 | 9 | 6.8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:20 | Normal | 489.7 | 482.3 | 491.2 | 16 | 8.2 | 7.4 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 14844 | 1 | 46.8 | 108209.9 | 18649 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:25 | Normal | 479.1 | 479 | 468.3 | 4.4 | 1.7 | 2 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.03 | 60 | 3222 | 1 | 47.1 | 108211.1 | 18649 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:30 | Normal | 452.8 | 450.2 | 445 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 2605 | 1 | 47.1 | 108212.1 | 18649 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:35 | Normal | 491.9 | 493.6 | 477.7 | 15.8 | 7.7 | 8 | 135.7 | 135.8 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 14851 | 1 | 46.9 | 108213.3 | 18649 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:40 | Normal | 494.3 | 496.3 | 480.2 | 15.8 | 7.6 | 8.1 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 36.8 | 37.2 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14977 | 1 | 47.4 | 108214.5 | 18649 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:45 | Normal | 492.6 | 506 | 496.4 | 16.4 | 7.2 | 7.5 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 14848 | 1 | 47.4 | 108215.5 | 18649 | 7.8 | 8.7 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:50 | Normal | 466.6 | 486.1 | 491.3 | 18.5 | 7.8 | 7.5 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 38.1 | 38.4 | 38.3 | 60.09 | 60.1 | 60.06 | 14344 | 1 | 47.7 | 108216.7 | 18649 | 8.8 | 9.9 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 10:56 | Normal | 484.1 | 470.6 | 483 | 16.1 | 8.5 | 7.7 | 135.8 | 135.8 | 136 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.07 | 60.06 | 60 | 14989 | 1 | 47.9 | 108217.9 | 18649 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:00 | Normal | 483.5 | 470 | 482.5 | 16.1 | 8.5 | 7.7 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 36.5 | 37 | 36.7 | 60.05 | 60.1 | 60.11 | 14978 | 1 | 48.1 | 108219.1 | 18649 | 7.6 | 8.7 | 8.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:05 | Normal | 490.6 | 477.1 | 489.6 | 15.6 | 8.6 | 7.5 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60 | 60 | 60 | 14929 | 1 | 48.3 | 108220.3 | 18650 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:10 | Normal | 465.5 | 496.5 | 490.5 | 17.7 | 7.3 | 7.3 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 14838 | 1 | 48.3 | 108221.4 | 18650 | 8.4 | 9.5 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:15 | Normal | 457.5 | 490.6 | 486.5 | 18 | 7.6 | 7.5 | 135.9 | 135.7 | 136 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 14968 | 1 | 48.4 | 108222.7 | 18650 | 8.5 | 9.6 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:20 | Normal | 457.6 | 484.1 | 488.8 | 18 | 7.9 | 7.3 | 136 | 136 | 136 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 14974 | 1 | 48.7 | 108223.9 | 18650 | 8.5 | 9.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:25 | Normal | 458.3 | 476.8 | 489.7 | 17.8 | 8.2 | 7.1 | 135.9 | 136 | 136 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14946 | 1 | 48.9 | 108225.2 | 18650 | 8.5 | 9.5 | 8.1 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:30 | Normal | 458.4 | 469.8 | 463.5 | 13.6 | 8.1 | 5.5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10443 | 1 | 49.3 | 108226.4 | 18650 | 6.1 | 7.7 | 8.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:35 | Normal | 469.8 | 479.8 | 469.6 | 16.9 | 7.8 | 8.1 | 136 | 136.1 | 136 | 36.6 | 37 | 36.8 | 60 | 60 | 60.01 | 14966 | 1 | 49.5 | 108227.6 | 18650 | 8 | 9 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:40 | Normal | 469.7 | 479.8 | 469.7 | 16.9 | 7.8 | 8.1 | 136 | 135.6 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14981 | 1 | 49.6 | 108228.9 | 18650 | 8 | 9.1 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:46 | Normal | 480.5 | 468.1 | 465.5 | 16 | 8.4 | 8.4 | 136 | 136 | 136.1 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14964 | 1 | 49.6 | 108230.1 | 18650 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:50 | Normal | 473.7 | 459.1 | 460.5 | 16.3 | 8.5 | 8.5 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14979 | 1 | 49.7 | 108231.3 | 18650 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 11:55 | Normal | 481 | 466.6 | 468 | 15.9 | 8.3 | 8.3 | 136 | 135.9 | 136.2 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14866 | 1 | 49.7 | 108232.6 | 18650 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:00 | Normal | 472.8 | 467.1 | 469.5 | 16.5 | 8.3 | 8.1 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14913 | 1 | 49.9 | 108233.8 | 18650 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:06 | Normal | 475.1 | 469.6 | 472.1 | 16.3 | 8.3 | 8.1 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14921 | 1 | 49.8 | 108235.1 | 18651 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:10 | Normal | 476.5 | 466.9 | 469.3 | 16.1 | 8.3 | 8.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 14838 | 1 | 49.6 | 108236.3 | 18651 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:16 | Normal | 474.5 | 464.9 | 467.3 | 16.3 | 8.3 | 8.3 | 136.1 | 136 | 136 | 36.4 | 37 | 36.7 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 14905 | 1 | 49.7 | 108237.6 | 18651 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:20 | Normal | 477.5 | 462 | 458.5 | 16 | 8.3 | 8.5 | 136.1 | 135.8 | 135.8 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14840 | 1 | 49.7 | 108238.8 | 18651 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:26 | Normal | 448.3 | 439 | 433.3 | 17.1 | 8.4 | 8.9 | 136 | 135.6 | 135.7 | 36 | 36.4 | 36.2 | 60.14 | 60.08 | 60.1 | 14655 | 1 | 49.7 | 108240 | 18651 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:31 | Normal | 456.3 | 448.8 | 439.2 | 16.7 | 8.3 | 8.8 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.12 | 60.07 | 60.15 | 14667 | 1 | 49.7 | 108241.2 | 18651 | 7.9 | 9 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:36 | Normal | 462.7 | 462.1 | 446.4 | 16.3 | 8 | 8.6 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14616 | 1 | 49.7 | 108242.5 | 18651 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:40 | Normal | 463 | 457.5 | 450.7 | 16.3 | 8.1 | 8.6 | 135.7 | 135.7 | 135.5 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 14580 | 1 | 49.5 | 108243.7 | 18651 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:46 | Normal | 461.4 | 457.7 | 450.1 | 16.1 | 8 | 8.5 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 14392 | 1 | 49.4 | 108244.9 | 18651 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:50 | Normal | 462 | 461.5 | 447 | 16 | 7.8 | 8.5 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14291 | 1 | 49.4 | 108246.1 | 18651 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 12:56 | Normal | 465.6 | 463.8 | 449.4 | 15.7 | 7.7 | 8.5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.91 | 59.94 | 59.98 | 14210 | 1 | 49.1 | 108247.3 | 18651 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:00 | Normal | 459.2 | 457.8 | 446.5 | 15.6 | 7.6 | 8.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 60.05 | 60 | 13931 | 1 | 49 | 108248.4 | 18651 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:06 | Normal | 461.7 | 462.7 | 446.3 | 15.3 | 7.5 | 8.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13684 | 1 | 49 | 108249.6 | 18652 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:10 | Normal | 465.8 | 468 | 445.7 | 15.2 | 7.5 | 8.3 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 13770 | 1 | 48.8 | 108250.7 | 18652 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:16 | Normal | 465.8 | 465.2 | 451.9 | 15 | 7.3 | 8.1 | 134.4 | 134.7 | 134.5 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13602 | 1 | 48.7 | 108251.9 | 18652 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:20 | Normal | 465.5 | 466.3 | 460.3 | 14.9 | 7.2 | 7.9 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13454 | 1 | 48.4 | 108253 | 18652 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:26 | Normal | 463.3 | 465.3 | 451.2 | 14.8 | 7.1 | 8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 13279 | 1 | 48.4 | 108254.1 | 18652 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:31 | Normal | 466.7 | 467.9 | 453.8 | 14.5 | 7 | 7.9 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.06 | 60 | 60.01 | 13103 | 1 | 48.2 | 108255.2 | 18652 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:36 | Normal | 466 | 467.5 | 451.6 | 14.3 | 7 | 7.9 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 12718 | 1 | 47.9 | 108256.3 | 18652 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:41 | Normal | 465.5 | 473.3 | 455 | 14.1 | 6.8 | 7.8 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12754 | 1 | 47.9 | 108257.4 | 18652 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:46 | Normal | 466.7 | 464.3 | 448.6 | 13.8 | 6.8 | 7.8 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.1 | 60.06 | 60 | 12618 | 1 | 47.7 | 108258.4 | 18652 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:51 | Normal | 473.2 | 474.3 | 459.1 | 13.6 | 6.6 | 7.7 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12611 | 1 | 47.3 | 108259.5 | 18652 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 13:56 | Normal | 476 | 469 | 454.5 | 13.8 | 6.8 | 7.9 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12851 | 1 | 47.1 | 108260.5 | 18652 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:01 | Normal | 471.8 | 469 | 459.4 | 13.1 | 6.4 | 7.5 | 134.9 | 135.1 | 135 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12167 | 1 | 47.1 | 108261.5 | 18652 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:06 | Normal | 469.5 | 460.1 | 457.3 | 13.1 | 6.5 | 7.5 | 135 | 135 | 134.9 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 12065 | 1 | 47 | 108262.5 | 18653 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:11 | Normal | 471.8 | 471.5 | 458 | 12.6 | 6.1 | 7.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11715 | 1 | 46.8 | 108263.5 | 18653 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:16 | Normal | 468 | 475.8 | 459.9 | 12.4 | 5.9 | 7.1 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11423 | 1 | 46.4 | 108264.4 | 18653 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:21 | Normal | 476.5 | 476.1 | 456 | 11.9 | 5.8 | 7.1 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 27.6 | 28 | 27.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11159 | 1 | 46.2 | 108265.4 | 18653 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:26 | Normal | 472.5 | 481.1 | 457.6 | 12.3 | 5.8 | 7.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 11432 | 1 | 45.8 | 108266.3 | 18653 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:31 | Normal | 482.8 | 482.3 | 465.5 | 11.9 | 5.8 | 7.1 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 11378 | 1 | 45.1 | 108266.9 | 18653 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:36 | Normal | 486.9 | 482.3 | 469.9 | 11.3 | 5.5 | 6.7 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 10851 | 1 | 44.9 | 108267.8 | 18653 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:41 | Normal | 476 | 482.1 | 463.8 | 11 | 5.2 | 6.5 | 133.8 | 133.9 | 134 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10309 | 1 | 44.7 | 108268.7 | 18653 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:46 | Normal | 469.3 | 416.2 | 443 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132 | 131.9 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1628 | 1 | 44.9 | 108269.4 | 18653 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:51 | Normal | 484.7 | 479.3 | 471.8 | 10.1 | 4.9 | 6.1 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9694 | 1 | 44.2 | 108270.2 | 18653 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 14:56 | Normal | 486.8 | 479.1 | 472 | 9.8 | 4.7 | 6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9410 | 1 | 43.8 | 108271 | 18653 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:01 | Normal | 480.8 | 485.8 | 473.7 | 10 | 4.8 | 6.1 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 9642 | 1 | 43.5 | 108271.8 | 18653 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:06 | Normal | 485 | 491.4 | 473 | 9.3 | 4.4 | 5.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8963 | 1 | 43.1 | 108272.6 | 18654 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:11 | Normal | 490.6 | 485.4 | 470.8 | 8.8 | 4.2 | 5.6 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8574 | 1 | 43 | 108273.3 | 18654 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:16 | Normal | 491.8 | 482.7 | 478.6 | 8.5 | 4.1 | 5.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 8333 | 1 | 43.2 | 108274 | 18654 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:21 | Normal | 488.5 | 493.7 | 479.4 | 8.2 | 3.8 | 5.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8036 | 1 | 43 | 108274.6 | 18654 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:26 | Normal | 489.6 | 491.8 | 477.5 | 7.9 | 3.7 | 5.1 | 132.8 | 132.9 | 133 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7805 | 1 | 42.6 | 108275.3 | 18654 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:31 | Normal | 498.8 | 492.1 | 482.5 | 7.3 | 3.5 | 5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 7343 | 1 | 42.6 | 108275.9 | 18654 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:36 | Normal | 485.1 | 489.1 | 479.5 | 7.2 | 3.4 | 4.8 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 7075 | 1 | 43 | 108276.5 | 18654 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:41 | Normal | 495 | 496 | 474.8 | 6.8 | 3.1 | 4.7 | 132.3 | 132 | 132.3 | 17 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6752 | 1 | 42.7 | 108277.1 | 18654 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:46 | Normal | 496.6 | 489.3 | 478.4 | 6.4 | 3.1 | 4.6 | 132.1 | 132 | 132.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 6476 | 1 | 42.5 | 108277.7 | 18654 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:51 | Normal | 502.2 | 454.6 | 483 | 5.3 | 2.7 | 3.6 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5077 | 1 | 42.6 | 108278.2 | 18654 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 15:56 | Normal | 490.8 | 489.6 | 480.9 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 5673 | 1 | 42.5 | 108278.7 | 18654 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:01 | Normal | 493.7 | 490.3 | 479.6 | 5.5 | 2.6 | 4 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5563 | 1 | 42.6 | 108279.1 | 18654 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:06 | Normal | 495.6 | 497 | 492.8 | 5.1 | 2.3 | 3.8 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5210 | 1 | 42.6 | 108279.6 | 18655 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:11 | Normal | 495.6 | 493.1 | 487.9 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4630 | 1 | 42.4 | 108280 | 18655 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:16 | Normal | 496.1 | 495.9 | 486.6 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 4169 | 1 | 42.4 | 108280.4 | 18655 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:21 | Normal | 492.5 | 489.9 | 462.4 | 2.6 | 1.4 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2505 | 1 | 42.3 | 108280.7 | 18655 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:26 | Normal | 502.5 | 504.4 | 490.8 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 133 | 132.4 | 133 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 3980 | 1 | 42 | 108281 | 18655 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:31 | Normal | 482 | 484.2 | 475 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 132.5 | 132 | 132.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1503 | 1 | 41.8 | 108281.3 | 18655 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:36 | Normal | 500.5 | 486.3 | 480.1 | 3 | 1.3 | 2.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3013 | 1 | 41.3 | 108281.5 | 18655 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:41 | Normal | 497.9 | 494.6 | 492.2 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2957 | 1 | 41 | 108281.7 | 18655 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:46 | Normal | 497 | 496.9 | 484.1 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1859 | 1 | 40.6 | 108281.9 | 18655 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:51 | Normal | 491 | 437.1 | 475.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 132 | 131.3 | 131.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 753 | 1 | 41.7 | 108282.1 | 18655 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 16:56 | Normal | 486.3 | 437.5 | 483.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 130.9 | 131.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 762 | 1 | 41.5 | 108282.2 | 18655 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:01 | Normal | 521.4 | 456.5 | 502.8 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1613 | 1 | 41.5 | 108282.3 | 18655 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:06 | Normal | 518.8 | 404.2 | 501.5 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 132.4 | 131.8 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.05 | 59.97 | 1260 | 1 | 42.2 | 108282.4 | 18656 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:11 | Normal | 510.3 | 294.3 | 500.7 | 1 | 0.6 | 1.3 | 132.6 | 131.9 | 132.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1008 | 1 | 43.9 | 108282.5 | 18656 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:16 | Normal | 496.6 | 313.2 | 495.9 | 1 | 0.5 | 1.3 | 132.6 | 131.9 | 132.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 946 | 1 | 44.5 | 108282.6 | 18656 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:21 | Normal | 484.5 | 200 | 496.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 646 | 1 | 44.9 | 108282.6 | 18656 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:26 | Normal | 480 | 200 | 484.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 520 | 1 | 45.1 | 108282.7 | 18656 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:31 | Normal | 466.8 | 282 | 492.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 488 | 1 | 45.1 | 108282.7 | 18656 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:36 | Normal | 478.1 | 200 | 404.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 395 | 1 | 44.9 | 108282.8 | 18656 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:41 | Normal | 482.6 | 200 | 432.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 352 | 1 | 44.8 | 108282.8 | 18656 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:46 | Normal | 475.2 | 205.6 | 373.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 281 | 1 | 44.6 | 108282.8 | 18656 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:51 | Normal | 463 | 200 | 379.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 218 | 1 | 44.4 | 108282.8 | 18656 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 17:56 | Normal | 458.6 | 199.9 | 328.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 153 | 1 | 44.1 | 108282.9 | 18656 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 18:01 | Normal | 448 | 200 | 436.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 104 | 1 | 44.2 | 108282.9 | 18656 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-10 18:06 | Normal | 446.3 | 200.3 | 369.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 32 | 1 | 43.9 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0