## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-11 04:46 | Wait | 455.8 | 455.7 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.2 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:46 | Wait | 453.8 | 453.8 | 453.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:47 | Wait | 455.8 | 455.8 | 455.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:49 | Wait | 462.7 | 462.6 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.8 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:49 | Wait | 464.6 | 464.5 | 464.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.9 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:50 | Wait | 468.3 | 468.1 | 468.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:50 | Wait | 462 | 461.8 | 461.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.6 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 04:54 | Normal | 338.9 | 275.4 | 306.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.9 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 04:57 | Normal | 432.9 | 473.4 | 484 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 22.7 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:00 | Normal | 307.2 | 298.3 | 353.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3 | 1 | 23.5 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:01 | Normal | 329.9 | 268.8 | 367.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 23.8 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:02 | Normal | 320.7 | 262.4 | 367 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 24 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:03 | Normal | 333 | 249 | 321.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 24.2 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:04 | Normal | 368 | 232.6 | 308 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13 | 1 | 24.5 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:05 | Normal | 432.2 | 366.3 | 483.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 24.7 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:06 | Normal | 462.5 | 442.1 | 459.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 18 | 1 | 25 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:07 | Normal | 437.6 | 384.1 | 412.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 25 | 1 | 25.2 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:09 | Normal | 441.6 | 334.1 | 419.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31 | 1 | 25.4 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:09 | Normal | 459.1 | 317.3 | 388 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 25.6 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:10 | Normal | 477 | 324.1 | 498.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26 | 1 | 25.7 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:11 | Normal | 444.7 | 518.3 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 26 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:12 | Normal | 456.1 | 476.2 | 439.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 74 | 1 | 26.2 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:13 | Normal | 456.3 | 428.2 | 388.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 114 | 1 | 26.3 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:14 | Normal | 495.2 | 416.3 | 383.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 125 | 1 | 26.5 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:15 | Normal | 478.3 | 471.2 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 180 | 1 | 26.6 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:16 | Normal | 480.5 | 463.1 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 201 | 1 | 26.8 | 108282.9 | 18657 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:17 | Normal | 468.6 | 457.1 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 209 | 1 | 26.9 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:18 | Normal | 460.1 | 451.4 | 437.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 226 | 1 | 27.1 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:19 | Normal | 484.8 | 481.1 | 426.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 255 | 1 | 27.2 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:21 | Normal | 472.1 | 466.1 | 415.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 294 | 1 | 27.4 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:22 | Normal | 494.1 | 485.2 | 415.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 305 | 1 | 27.5 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:23 | Normal | 498.3 | 490.5 | 431.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 312 | 1 | 27.7 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:24 | Normal | 498.8 | 495.1 | 398 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 327 | 1 | 27.8 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:25 | Normal | 493.4 | 469.4 | 406.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 369 | 1 | 27.9 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:26 | Normal | 479 | 448.1 | 394.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 398 | 1 | 28 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:26 | Normal | 498.3 | 429.3 | 385.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 403 | 1 | 28 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:27 | Normal | 482.8 | 404.8 | 486.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 453 | 1 | 28.1 | 108282.9 | 18658 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:28 | Normal | 490.7 | 435.1 | 486.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 523 | 1 | 28.2 | 108283 | 18658 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:29 | Normal | 486.1 | 429.1 | 492.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 569 | 1 | 28.3 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:30 | Normal | 502.9 | 408 | 472.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 59.97 | 59.99 | 552 | 1 | 28.4 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:31 | Normal | 495.9 | 423.1 | 465.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 572 | 1 | 28.5 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:32 | Normal | 495.8 | 442.4 | 457.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 656 | 1 | 28.7 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:33 | Normal | 493 | 456.1 | 478 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 709 | 1 | 28.8 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:34 | Normal | 507 | 431.2 | 503.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 747 | 1 | 28.9 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:35 | Normal | 496.6 | 449.9 | 500.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 793 | 1 | 29 | 108283 | 18658 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:35 | Normal | 500.2 | 446.2 | 504 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 779 | 1 | 29 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:36 | Normal | 507 | 453.1 | 498.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 801 | 1 | 29.1 | 108283 | 18658 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-11 05:40 | Normal | 515.9 | 459.3 | 520 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1059 | 1 | 29.6 | 108283.1 | 18658 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 05:45 | Normal | 517.1 | 488.9 | 481.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 996 | 1 | 30.2 | 108283.2 | 18658 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 05:50 | Normal | 529.9 | 491 | 510.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60 | 1166 | 1 | 30.7 | 108283.3 | 18658 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 05:55 | Normal | 513.9 | 490.2 | 528.6 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 1656 | 1 | 30 | 108283.4 | 18658 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:00 | Normal | 513.3 | 437.3 | 501.5 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60 | 60.02 | 60 | 1936 | 1 | 25.6 | 108283.6 | 18658 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:05 | Normal | 505 | 451.1 | 489.8 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2003 | 1 | 26 | 108283.7 | 18658 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:10 | Normal | 509.9 | 464.6 | 484.4 | 2.8 | 1.8 | 1 | 132.6 | 132.5 | 133 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2375 | 1 | 27.5 | 108283.9 | 18658 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:15 | Normal | 518.3 | 478.2 | 483.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2557 | 1 | 29 | 108284.1 | 18658 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:20 | Normal | 498.5 | 477.7 | 484.6 | 3.2 | 2 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2717 | 1 | 30.5 | 108284.3 | 18659 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:25 | Normal | 480.1 | 488.3 | 496.8 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 2736 | 1 | 31.6 | 108284.6 | 18659 | 1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:30 | Normal | 511.5 | 487.8 | 511.2 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4012 | 1 | 32.4 | 108284.8 | 18659 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:35 | Normal | 518.4 | 504 | 506 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 4330 | 1 | 34.1 | 108285.2 | 18659 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:40 | Normal | 518.3 | 498.1 | 503.3 | 5.1 | 3 | 2.2 | 133.7 | 133.5 | 134 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60 | 60.04 | 60 | 4851 | 1 | 35.7 | 108285.5 | 18659 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:45 | Normal | 505 | 505 | 481.3 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3912 | 1 | 37.1 | 108286 | 18659 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:50 | Normal | 496.1 | 496.6 | 501.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1931 | 1 | 36.5 | 108286.2 | 18659 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 06:55 | Normal | 523.6 | 508.6 | 500.2 | 8 | 4.5 | 3.6 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7853 | 1 | 36.3 | 108286.4 | 18659 | 3 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:00 | Normal | 464.6 | 504.5 | 492.5 | 4.7 | 2.6 | 2 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3912 | 1 | 36.7 | 108286.7 | 18659 | 1.8 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:05 | Normal | 503.4 | 497.3 | 481.7 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.92 | 59.9 | 59.95 | 2733 | 1 | 36.9 | 108287.1 | 18659 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:10 | Normal | 500.8 | 508.8 | 507.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 2655 | 1 | 37.2 | 108287.4 | 18659 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:15 | Normal | 495 | 499.3 | 493.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 2016 | 1 | 36.9 | 108287.6 | 18659 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:20 | Normal | 496.5 | 517.5 | 522.5 | 11.4 | 6 | 4.9 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 60 | 59.96 | 10791 | 1 | 37.1 | 108288 | 18660 | 4.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:25 | Normal | 504.8 | 491.3 | 474.1 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 3911 | 1 | 38.5 | 108288.4 | 18660 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:30 | Normal | 459.4 | 505.3 | 509.7 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.6 | 134.7 | 135 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9833 | 1 | 39.8 | 108289.1 | 18660 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:35 | Normal | 476.2 | 498.9 | 503 | 12 | 6.1 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 26.8 | 27 | 27 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 10843 | 1 | 41.8 | 108289.8 | 18660 | 5 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:40 | Normal | 467.3 | 506.2 | 506 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 10567 | 1 | 42.2 | 108290.2 | 18660 | 5.3 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:45 | Normal | 502.2 | 497.6 | 508 | 9.7 | 5.6 | 4.4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 9683 | 1 | 42.6 | 108290.7 | 18660 | 4.2 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:50 | Normal | 485.1 | 478.2 | 488.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2215 | 1 | 44.1 | 108291.4 | 18660 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 07:55 | Normal | 494 | 501.5 | 499.1 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 11585 | 1 | 43.7 | 108291.8 | 18660 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:00 | Normal | 487.6 | 481.6 | 490.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.99 | 60.03 | 3657 | 1 | 43.4 | 108292.4 | 18660 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:05 | Normal | 491.1 | 489.1 | 495.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.88 | 59.87 | 59.83 | 3764 | 1 | 42.2 | 108292.7 | 18660 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:10 | Normal | 491.5 | 488.7 | 502.2 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2707 | 1 | 41.7 | 108292.9 | 18660 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:15 | Normal | 498.3 | 509.2 | 507.3 | 6.3 | 3 | 2.7 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5613 | 1 | 41.5 | 108293.5 | 18660 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:20 | Normal | 473.9 | 484.3 | 483 | 16.7 | 8.1 | 7.2 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14744 | 1 | 42.7 | 108294.5 | 18661 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:25 | Normal | 482.3 | 477.8 | 479.8 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 15.8 | 16 | 16 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 6324 | 1 | 43.8 | 108295.4 | 18661 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:30 | Normal | 488.9 | 504 | 474 | 11.6 | 5.3 | 5 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 9273 | 1 | 43.8 | 108296 | 18661 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:35 | Normal | 488.6 | 492.5 | 488.5 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 6825 | 1 | 43.1 | 108296.5 | 18661 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:40 | Normal | 511.1 | 510.9 | 463.9 | 6.1 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 12.8 | 13 | 13 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5139 | 1 | 42.6 | 108296.9 | 18661 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:45 | Normal | 493.3 | 494.3 | 493.5 | 15.8 | 7.7 | 7 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 14457 | 1 | 42.6 | 108297.6 | 18661 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:50 | Normal | 500.9 | 495.6 | 498.1 | 10.3 | 4.5 | 4.8 | 133.6 | 133.8 | 134 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 10064 | 1 | 42.8 | 108298.2 | 18661 | 4.5 | 6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 08:55 | Normal | 477 | 477.6 | 483.3 | 4.5 | 2.1 | 2 | 132.8 | 132.9 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3743 | 1 | 43.1 | 108298.9 | 18661 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:00 | Normal | 465.8 | 473.4 | 470.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.9 | 132.5 | 133.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 3866 | 1 | 43.4 | 108299.7 | 18661 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:05 | Normal | 513.6 | 514.6 | 503.3 | 15.3 | 7.5 | 7.4 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 14842 | 1 | 43.2 | 108300.4 | 18661 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:10 | Normal | 479.5 | 482.5 | 465.5 | 10.5 | 5 | 5.1 | 133.8 | 133.8 | 134 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9738 | 1 | 44.2 | 108301.6 | 18661 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:15 | Normal | 453.8 | 472.1 | 480 | 9.9 | 4.5 | 4.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 8440 | 1 | 44.4 | 108302.3 | 18661 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:20 | Normal | 487.6 | 484.1 | 475.4 | 8.7 | 4 | 4.6 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 60 | 60.02 | 8255 | 1 | 44 | 108302.9 | 18662 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:25 | Normal | 521 | 537.2 | 541.4 | 16.6 | 7 | 5.9 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 37 | 37.4 | 37.3 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 15036 | 1 | 43.3 | 108303.4 | 18662 | 8 | 8.8 | 6.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:30 | Normal | 515.6 | 518.6 | 521 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 135.3 | 135 | 135.1 | 36.7 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 14859 | 1 | 43.3 | 108304.3 | 18662 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:35 | Normal | 484.5 | 482.6 | 484 | 11.3 | 6.3 | 4.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8211 | 1 | 43.1 | 108304.8 | 18662 | 5 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:40 | Normal | 501.8 | 473.9 | 479.3 | 15 | 8.6 | 8 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 14837 | 1 | 43.7 | 108306 | 18662 | 7.1 | 8 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:45 | Normal | 453.3 | 444.8 | 449.3 | 17.3 | 8.6 | 8 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14677 | 1 | 44.4 | 108307.2 | 18662 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:50 | Wait | 521.6 | 523.8 | 522.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 108307.9 | 18662 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 09:55 | Normal | 495.8 | 497.6 | 505.1 | 16 | 8 | 7.1 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 36.8 | 37.2 | 37 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14927 | 1 | 44.5 | 108308.6 | 18662 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:00 | Normal | 450.6 | 453.3 | 460.7 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 131.8 | 132 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2801 | 1 | 44.5 | 108309.3 | 18662 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:05 | Normal | 498.3 | 516.4 | 515.1 | 16.5 | 7.2 | 6.8 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 14849 | 1 | 44 | 108310.1 | 18662 | 7.9 | 8.7 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:10 | Normal | 453.7 | 452.1 | 463.8 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3731 | 1 | 44.8 | 108311 | 18662 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:15 | Normal | 500.7 | 520.8 | 514.5 | 16.7 | 6.8 | 6.9 | 135 | 134.9 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.95 | 60.03 | 59.93 | 14852 | 1 | 44.6 | 108311.8 | 18662 | 8 | 8.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:20 | Normal | 500.3 | 495.2 | 491.3 | 15.1 | 8.1 | 7.8 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14848 | 1 | 45 | 108312.9 | 18663 | 7.2 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:25 | Normal | 487.1 | 483.8 | 481.8 | 15.7 | 8.2 | 7.8 | 135.9 | 135.3 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14855 | 1 | 46 | 108314.2 | 18663 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:30 | Normal | 487.1 | 498.1 | 483.8 | 16.2 | 7.5 | 8.1 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14983 | 1 | 46.8 | 108315.4 | 18663 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:35 | Normal | 467.2 | 472.7 | 468.1 | 16.6 | 8.2 | 8 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 14841 | 1 | 47.5 | 108316.6 | 18663 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:40 | Normal | 460.4 | 465.1 | 466.1 | 17 | 8.4 | 7.8 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14829 | 1 | 48.1 | 108317.9 | 18663 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:45 | Normal | 459.5 | 474.8 | 455.2 | 17.1 | 8.1 | 8.4 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 14993 | 1 | 48.5 | 108319.1 | 18663 | 8.2 | 9.1 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:50 | Normal | 470.5 | 485.7 | 466.3 | 16.8 | 7.8 | 8.3 | 135.5 | 135 | 135.6 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14992 | 1 | 49 | 108320.3 | 18663 | 8.1 | 8.9 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 10:55 | Normal | 476.1 | 491.2 | 472 | 16.5 | 7.5 | 8.2 | 135.7 | 135.6 | 136 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 14854 | 1 | 49.2 | 108321.6 | 18663 | 8 | 8.7 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:00 | Normal | 451.4 | 456.2 | 451.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.1 | 131.3 | 131.9 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3522 | 1 | 49.5 | 108322.6 | 18663 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:05 | Normal | 494 | 506.9 | 479.9 | 15.6 | 7.1 | 8.4 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14850 | 1 | 48.4 | 108323.3 | 18663 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:10 | Normal | 468.5 | 471 | 460.3 | 15.5 | 6.7 | 8.8 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 60.04 | 60.01 | 60 | 14390 | 1 | 48.6 | 108324.5 | 18663 | 7.3 | 8.4 | 6.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:15 | Normal | 486.1 | 488.2 | 487 | 16 | 8.1 | 7.8 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 14968 | 1 | 49 | 108325.8 | 18663 | 7.7 | 8.4 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:20 | Normal | 489.6 | 492.2 | 501.1 | 16.2 | 8.7 | 6.9 | 135.2 | 134.7 | 135 | 37.1 | 37.6 | 37.5 | 60.05 | 60 | 60.01 | 15068 | 1 | 48.7 | 108326.6 | 18664 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:25 | Normal | 516.8 | 520.8 | 499.6 | 14.5 | 7.1 | 8.5 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60.05 | 60.11 | 60.04 | 14850 | 1 | 47.7 | 108327.2 | 18664 | 7 | 7.6 | 7.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:30 | Normal | 497.5 | 493.5 | 488.6 | 15.2 | 7.6 | 8.2 | 135.9 | 135.5 | 136 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14937 | 1 | 48.2 | 108328.4 | 18664 | 7.3 | 8 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:35 | Normal | 484.2 | 486.4 | 476.6 | 11.8 | 5.3 | 6.3 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60 | 60 | 59.97 | 10900 | 1 | 48.7 | 108329.6 | 18664 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:40 | Normal | 475.9 | 481.1 | 480.9 | 15.5 | 8.3 | 7.3 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13951 | 1 | 48.9 | 108330.6 | 18664 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:45 | Normal | 495.8 | 495 | 470.1 | 14.6 | 7.7 | 9.3 | 135.8 | 135.3 | 136 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60 | 60 | 14847 | 1 | 49.1 | 108331.7 | 18664 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 9.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:50 | Normal | 445.4 | 446.3 | 444 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 131.4 | 131 | 131.3 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 3909 | 1 | 49.1 | 108332.7 | 18664 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 11:55 | Normal | 516.9 | 520.9 | 512.7 | 14.8 | 7.4 | 7.8 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 36.7 | 37.3 | 37.2 | 60.04 | 60.07 | 59.95 | 14860 | 1 | 47.7 | 108333.2 | 18664 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:00 | Normal | 504.6 | 484.6 | 500.7 | 14.5 | 9 | 7.6 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 14834 | 1 | 47.8 | 108334.4 | 18664 | 7 | 7.6 | 8.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:05 | Normal | 485.8 | 484.5 | 496.6 | 16.1 | 8.5 | 7 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14890 | 1 | 48.3 | 108335.5 | 18664 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:10 | Normal | 487.3 | 481.1 | 483.2 | 15.4 | 8.3 | 8.1 | 135.1 | 134.5 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14823 | 1 | 49.1 | 108336.7 | 18664 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:15 | Normal | 454.8 | 467.1 | 446.9 | 9.1 | 4.2 | 4.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 7894 | 1 | 48.9 | 108337.5 | 18664 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:20 | Normal | 460.3 | 463 | 463.4 | 6 | 2.8 | 2.9 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5097 | 1 | 47.5 | 108338 | 18665 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:25 | Normal | 473.1 | 479.6 | 468.1 | 10.4 | 5 | 5.4 | 132.3 | 131.7 | 132 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9665 | 1 | 46.1 | 108338.6 | 18665 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:30 | Normal | 480 | 483 | 479.5 | 6.1 | 2.9 | 3 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5447 | 1 | 45 | 108339.1 | 18665 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:35 | Normal | 484.2 | 495.3 | 489.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 3670 | 1 | 44.1 | 108339.4 | 18665 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:40 | Normal | 510.7 | 515.9 | 515.1 | 4 | 1.9 | 2 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 3646 | 1 | 43.2 | 108339.7 | 18665 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:45 | Normal | 526.2 | 530.3 | 515.7 | 10.3 | 5 | 5.5 | 137.5 | 137 | 137.5 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10545 | 1 | 42.7 | 108340.3 | 18665 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:50 | Normal | 547.4 | 548.3 | 545.7 | 14.4 | 7 | 7 | 138.6 | 138.3 | 138.6 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 59.96 | 60.07 | 60.04 | 14887 | 1 | 43.8 | 108341.5 | 18665 | 6.6 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 12:55 | Normal | 524.5 | 514.1 | 508.1 | 14.3 | 7.6 | 8 | 137 | 136.9 | 137.1 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.93 | 59.99 | 60.03 | 14850 | 1 | 44.8 | 108342.7 | 18665 | 6.6 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:00 | Normal | 510.4 | 503.6 | 507.7 | 15.1 | 7.7 | 7.6 | 137.2 | 136.9 | 137.2 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.03 | 60 | 59.98 | 14843 | 1 | 45.3 | 108343.6 | 18665 | 7 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:05 | Normal | 494.4 | 487.6 | 491.6 | 15.6 | 8.1 | 7.9 | 136.5 | 136.1 | 136.2 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 15001 | 1 | 46.1 | 108344.8 | 18665 | 7.3 | 8.5 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:10 | Normal | 467.8 | 464.6 | 457.6 | 12.1 | 6.1 | 6.5 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.02 | 60 | 11021 | 1 | 46.7 | 108345.9 | 18665 | 5.6 | 6.6 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:15 | Normal | 488.5 | 488.3 | 479.9 | 6.8 | 2.8 | 3.3 | 133.1 | 133 | 133 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5545 | 1 | 46.4 | 108346.5 | 18665 | 2.9 | 4 | 2.6 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:20 | Normal | 494.3 | 491.6 | 503.7 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 13760 | 1 | 45.2 | 108346.9 | 18666 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:25 | Normal | 563.2 | 564.6 | 557.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 46.8 | 108347.3 | 18666 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:30 | Normal | 450.5 | 459.3 | 434.1 | 4.4 | 2 | 2.4 | 131.4 | 131 | 131.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3692 | 1 | 45.3 | 108348.5 | 18666 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:35 | Normal | 474.5 | 462.1 | 466.6 | 4.1 | 2 | 2.1 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 3434 | 1 | 44.7 | 108348.8 | 18666 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:40 | Normal | 479.8 | 484.5 | 476.5 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 3602 | 1 | 43.5 | 108349.1 | 18666 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:45 | Normal | 485.8 | 477.9 | 484 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60 | 59.96 | 59.95 | 2315 | 1 | 42.6 | 108349.3 | 18666 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:50 | Normal | 512.5 | 486.1 | 478.6 | 15.1 | 7.2 | 8.5 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 14676 | 1 | 42 | 108349.6 | 18666 | 7 | 8.2 | 7 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 13:55 | Normal | 489.7 | 487.5 | 485.1 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2256 | 1 | 42.4 | 108349.8 | 18666 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:00 | Normal | 496.8 | 501.6 | 485 | 14.1 | 6.8 | 7.9 | 135 | 135.1 | 135.3 | 33.7 | 34 | 34 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 13619 | 1 | 42.7 | 108350.7 | 18666 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:05 | Normal | 479.2 | 482.3 | 475.3 | 13.4 | 6.5 | 7.5 | 135.2 | 135 | 135.3 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60 | 59.99 | 12606 | 1 | 43.9 | 108351.8 | 18666 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:10 | Normal | 468.3 | 473.3 | 470.5 | 7.2 | 3.4 | 4.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6891 | 1 | 44.3 | 108352.8 | 18666 | 3.2 | 4 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:15 | Normal | 490.5 | 490.5 | 485.7 | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 132.8 | 132.5 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3657 | 1 | 43.9 | 108353 | 18666 | 1.6 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:20 | Normal | 471.5 | 463.6 | 466.4 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 2793 | 1 | 44 | 108353.9 | 18666 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:25 | Normal | 474.1 | 476.2 | 461.9 | 12.1 | 5.9 | 7.1 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11377 | 1 | 44.2 | 108354.8 | 18666 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:30 | Normal | 484.8 | 484.5 | 461.8 | 12 | 5.9 | 7.1 | 134.3 | 134 | 134.1 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11448 | 1 | 44 | 108355.5 | 18667 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:35 | Normal | 483.5 | 481.7 | 464.5 | 13 | 6.4 | 7.8 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12449 | 1 | 44 | 108356.2 | 18667 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:40 | Normal | 467.8 | 474.1 | 455.4 | 13.9 | 6.7 | 8 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12830 | 1 | 44.2 | 108357.3 | 18667 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:45 | Normal | 465 | 470.1 | 461.3 | 4 | 1.9 | 2.1 | 131.9 | 132 | 131.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3381 | 1 | 44.1 | 108357.7 | 18667 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:50 | Normal | 461.3 | 485.1 | 484.8 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 131.1 | 130.6 | 130.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3588 | 1 | 43.4 | 108358.2 | 18667 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 14:55 | Normal | 480.6 | 469.8 | 476.6 | 3 | 1.4 | 1.6 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 2534 | 1 | 42.7 | 108358.4 | 18667 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:00 | Normal | 486 | 493.2 | 478.3 | 6.5 | 2.8 | 4 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6676 | 1 | 42.9 | 108359.1 | 18667 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:05 | Normal | 487.7 | 487.4 | 473.3 | 10.1 | 4.9 | 6.3 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9962 | 1 | 43.5 | 108359.9 | 18667 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:10 | Normal | 483.9 | 485.8 | 475 | 10.2 | 4.9 | 6.3 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 9853 | 1 | 43.6 | 108360.5 | 18667 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:15 | Normal | 486.1 | 481.1 | 471.8 | 9 | 4.1 | 5.7 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 8752 | 1 | 43.5 | 108361.1 | 18667 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:20 | Normal | 485.8 | 483.4 | 478.1 | 8.6 | 4.1 | 5.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 20.8 | 21 | 21 | 59.94 | 59.91 | 59.91 | 8380 | 1 | 43.5 | 108361.7 | 18667 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:25 | Normal | 473 | 472.7 | 439.3 | 8 | 4 | 5.2 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 7513 | 1 | 43.7 | 108362.2 | 18667 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:30 | Normal | 486.5 | 486.1 | 475.4 | 7.6 | 3.6 | 5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 7431 | 1 | 43.4 | 108362.9 | 18668 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:35 | Normal | 486.1 | 489.1 | 479.2 | 7.2 | 3.4 | 4.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 7082 | 1 | 43.2 | 108363.3 | 18668 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:40 | Normal | 481.1 | 488.9 | 478.3 | 7 | 3.2 | 4.6 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6801 | 1 | 43.1 | 108363.9 | 18668 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:45 | Normal | 445.6 | 487.8 | 478.3 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3235 | 1 | 44 | 108364.2 | 18668 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:50 | Normal | 493.3 | 496.1 | 488.5 | 6.7 | 3.1 | 4.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 6766 | 1 | 43 | 108364.6 | 18668 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 15:55 | Normal | 481.6 | 480.4 | 456.8 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1825 | 1 | 43 | 108365.1 | 18668 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:00 | Normal | 494.1 | 498.1 | 489.3 | 5.8 | 2.6 | 4.1 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 5832 | 1 | 43.1 | 108365.5 | 18668 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:05 | Normal | 494.6 | 490.6 | 483.7 | 5.3 | 2.5 | 3.9 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5349 | 1 | 43.2 | 108365.9 | 18668 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:10 | Normal | 494 | 484 | 478.5 | 5.2 | 2.5 | 3.9 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5312 | 1 | 43.4 | 108366.4 | 18668 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:15 | Normal | 490.6 | 487.7 | 482 | 5 | 2.3 | 3.8 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 12.9 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5083 | 1 | 43 | 108366.8 | 18668 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:20 | Normal | 493.3 | 493.2 | 487.2 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 11.7 | 12 | 12 | 60.01 | 60 | 60 | 4630 | 1 | 42.7 | 108367.2 | 18668 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:25 | Normal | 426.8 | 488.7 | 432.2 | 4.3 | 1.9 | 3.4 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 3867 | 1 | 43 | 108367.4 | 18668 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:30 | Normal | 489.1 | 490 | 487.1 | 3.6 | 1.6 | 3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3706 | 1 | 42.2 | 108367.7 | 18669 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:35 | Normal | 488.3 | 487.7 | 490.8 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 3356 | 1 | 42.1 | 108368 | 18669 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:40 | Normal | 496 | 488.8 | 489.5 | 3 | 1.4 | 2.7 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 3142 | 1 | 41.9 | 108368.3 | 18669 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:45 | Normal | 490.4 | 493.2 | 489.6 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 131.6 | 130.9 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2964 | 1 | 41.7 | 108368.6 | 18669 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:50 | Normal | 493.8 | 486 | 492.3 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 2837 | 1 | 41.5 | 108368.8 | 18669 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 16:55 | Normal | 485.7 | 461.8 | 482.3 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 131.1 | 130.3 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1474 | 1 | 41.1 | 108369 | 18669 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:00 | Normal | 506.1 | 429.1 | 497.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 1336 | 1 | 43.6 | 108369.1 | 18669 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:05 | Normal | 508.8 | 375.5 | 499.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1377 | 1 | 45 | 108369.2 | 18669 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:10 | Normal | 504.2 | 307.6 | 493.6 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 60.02 | 59.97 | 1117 | 1 | 45.9 | 108369.3 | 18669 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:15 | Normal | 475.5 | 200 | 425.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 469 | 1 | 46.3 | 108369.4 | 18669 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:20 | Normal | 479.1 | 200 | 461 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 130.7 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 557 | 1 | 46.5 | 108369.4 | 18669 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:25 | Normal | 482.5 | 199.9 | 495.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 59.99 | 557 | 1 | 46.5 | 108369.4 | 18669 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:30 | Normal | 467.1 | 200 | 472 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 383 | 1 | 46.4 | 108369.5 | 18670 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:35 | Normal | 462.8 | 200 | 480.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 319 | 1 | 46.3 | 108369.5 | 18670 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:40 | Normal | 456.6 | 200 | 397.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 215 | 1 | 46.1 | 108369.5 | 18670 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:45 | Normal | 461.6 | 198.9 | 388.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 155 | 1 | 45.9 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:50 | Normal | 451.8 | 199.8 | 334.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 103 | 1 | 45.7 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 17:55 | Normal | 432.8 | 200 | 334.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.06 | 60.04 | 72 | 1 | 45.4 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:00 | Normal | 403.9 | 197.8 | 370.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 36 | 1 | 45.1 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:05 | Normal | 415.3 | 311 | 410 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 44.9 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:10 | Normal | 320.1 | 290.3 | 354.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.6 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:15 | Normal | 309.1 | 314.1 | 325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 44.3 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:20 | Normal | 415 | 414.6 | 410.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.1 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:25 | Normal | 360.2 | 335.7 | 319.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 1 | 44 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-11 18:30 | Normal | 268.3 | 255.4 | 278.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43.7 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0