## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-12 04:51 | Wait | 437.8 | 437.7 | 437.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.3 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:51 | Wait | 440.9 | 440.9 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.5 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:51 | Wait | 447.4 | 447.3 | 447.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.8 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:51 | Wait | 450 | 450 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:51 | Wait | 432.5 | 432.4 | 432.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 463.7 | 463.6 | 463.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.6 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 467.1 | 467.1 | 467.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:54 | Wait | 441.6 | 441.5 | 441.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:57 | Normal | 418.6 | 423 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 22.5 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:58 | Normal | 382.6 | 369 | 411.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 12 | 1 | 22.8 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 04:59 | Normal | 498.8 | 410.3 | 379.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 23.2 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:00 | Normal | 451.7 | 515.3 | 365.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60 | 5 | 1 | 23.5 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:01 | Normal | 433.8 | 468.7 | 341.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 54 | 1 | 23.9 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:02 | Normal | 439.4 | 435.5 | 301.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 60.02 | 73 | 1 | 24.1 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:03 | Normal | 476.1 | 448.4 | 256 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 78 | 1 | 24.4 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:04 | Normal | 477.1 | 416.5 | 235.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 89 | 1 | 24.7 | 108369.6 | 18670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:06 | Normal | 471.9 | 396.3 | 201.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 99 | 1 | 24.9 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:07 | Normal | 481.8 | 443.6 | 198.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 110 | 1 | 25.2 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:08 | Normal | 471.6 | 408.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 124 | 1 | 25.4 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:09 | Normal | 467.1 | 374.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 132 | 1 | 25.6 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:10 | Normal | 471.3 | 397.6 | 210 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 145 | 1 | 25.9 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:11 | Normal | 488.6 | 391.5 | 236 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 152 | 1 | 26.1 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:12 | Normal | 476 | 410.4 | 250 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 169 | 1 | 26.3 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:13 | Normal | 467 | 404 | 259.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 177 | 1 | 26.4 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:14 | Normal | 475.1 | 380.6 | 231 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 174 | 1 | 26.6 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:15 | Normal | 481.8 | 368.5 | 244.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 181 | 1 | 26.8 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:16 | Normal | 476.6 | 369.3 | 232 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 186 | 1 | 27 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:17 | Normal | 478.6 | 372.5 | 229.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 191 | 1 | 27.1 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:18 | Normal | 486.9 | 379.8 | 220.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 196 | 1 | 27.3 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:19 | Normal | 477.9 | 360.4 | 239.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.6 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 205 | 1 | 27.4 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:20 | Normal | 474 | 383.6 | 267.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 220 | 1 | 27.6 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:21 | Normal | 487.8 | 351.7 | 427.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 246 | 1 | 27.7 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:22 | Normal | 494.6 | 352.1 | 453.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 255 | 1 | 27.8 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:23 | Normal | 487.5 | 343.6 | 416.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 264 | 1 | 28 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:24 | Normal | 492.6 | 345.1 | 430.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 272 | 1 | 28.1 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:25 | Normal | 495.6 | 349.5 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 284 | 1 | 28.2 | 108369.6 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:26 | Normal | 495.5 | 351.5 | 453.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 295 | 1 | 28.8 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:27 | Normal | 494.3 | 339.1 | 428.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 299 | 1 | 28.5 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:28 | Normal | 489.7 | 305.6 | 433.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 302 | 1 | 28.6 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:29 | Normal | 488.3 | 317.4 | 407.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 308 | 1 | 28.7 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:30 | Normal | 489.5 | 367 | 400.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 324 | 1 | 28.8 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:31 | Normal | 490.6 | 413.4 | 424.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 343 | 1 | 28.9 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:32 | Normal | 493.3 | 361.4 | 436.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 339 | 1 | 29 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:33 | Normal | 497.5 | 308.7 | 422.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 329 | 1 | 29.1 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:34 | Normal | 505.8 | 301.3 | 433.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 327 | 1 | 29.2 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:35 | Normal | 498.3 | 298.8 | 432.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 335 | 1 | 29.3 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:36 | Normal | 495 | 270 | 423.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 336 | 1 | 29.4 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:37 | Normal | 497.8 | 270.3 | 428.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 343 | 1 | 29.4 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:38 | Normal | 488.3 | 249.4 | 422.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 343 | 1 | 29.5 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:39 | Normal | 506 | 206.5 | 433.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.18 | 59.99 | 341 | 1 | 29.6 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:40 | Normal | 499.4 | 200.1 | 399.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.03 | 60.08 | 348 | 1 | 29.7 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:41 | Normal | 512.6 | 200.1 | 429.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 59.89 | 60.1 | 361 | 1 | 29.8 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:42 | Normal | 514.5 | 200 | 436.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.14 | 372 | 1 | 29.9 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:43 | Normal | 514.6 | 199.8 | 450.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.9 | 59.96 | 390 | 1 | 29.9 | 108369.7 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:44 | Normal | 510.3 | 200 | 416.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.13 | 60.19 | 407 | 1 | 30 | 108369.8 | 18671 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:45 | Normal | 502.3 | 200 | 417.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 420 | 1 | 30.1 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:46 | Normal | 522.9 | 200.1 | 413.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 443 | 1 | 30.2 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:48 | Normal | 522.5 | 200 | 420.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 472 | 1 | 30.3 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:49 | Normal | 526.4 | 200.1 | 415.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 498 | 1 | 30.4 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:50 | Normal | 527.9 | 206 | 423.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.5 | 131 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 526 | 1 | 30.5 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:51 | Normal | 535.6 | 287 | 423.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 581 | 1 | 30.5 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:52 | Normal | 506.3 | 349 | 418.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.08 | 60 | 711 | 1 | 30.6 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:53 | Normal | 517.5 | 403.3 | 430.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.87 | 60.06 | 800 | 1 | 30.7 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:54 | Normal | 518.5 | 434.4 | 450.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 907 | 1 | 30.8 | 108369.8 | 18671 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:55 | Normal | 515.4 | 431 | 435.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 992 | 1 | 30.9 | 108369.9 | 18671 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:56 | Normal | 514.5 | 436.4 | 425.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.98 | 60 | 1062 | 1 | 31 | 108369.9 | 18671 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:57 | Normal | 505.4 | 443.9 | 441.8 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 131.2 | 131 | 131.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1184 | 1 | 31.1 | 108369.9 | 18671 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:58 | Normal | 514.8 | 450.7 | 447.4 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1401 | 1 | 31.2 | 108369.9 | 18671 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 05:59 | Normal | 515.5 | 445 | 442.5 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1406 | 1 | 31.3 | 108369.9 | 18671 | 0 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:00 | Normal | 506.2 | 434.8 | 436.4 | 1.7 | 1 | 0.7 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1215 | 1 | 31.4 | 108370 | 18671 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:01 | Normal | 501.5 | 422 | 445.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 1186 | 1 | 31.5 | 108370 | 18671 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:02 | Normal | 511.2 | 441 | 453.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1470 | 1 | 31.6 | 108370 | 18671 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:03 | Normal | 503.3 | 444.7 | 452.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1434 | 1 | 31.7 | 108370 | 18671 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:04 | Normal | 510 | 457.8 | 485.3 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 131.5 | 131 | 131.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1781 | 1 | 31.8 | 108370.1 | 18671 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:05 | Normal | 507.7 | 449.1 | 460.1 | 2 | 1.3 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1553 | 1 | 29.8 | 108370.1 | 18671 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:06 | Normal | 496.6 | 449 | 442.6 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 1386 | 1 | 28.6 | 108370.1 | 18672 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:07 | Normal | 498.7 | 447.4 | 447.5 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1395 | 1 | 29.3 | 108370.1 | 18672 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:08 | Normal | 509.4 | 452.1 | 468.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1473 | 1 | 29.8 | 108370.2 | 18672 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:09 | Normal | 498.6 | 462.3 | 477 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1421 | 1 | 30.3 | 108370.2 | 18672 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:10 | Normal | 497.8 | 458 | 472.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1246 | 1 | 30.6 | 108370.2 | 18672 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:11 | Normal | 520.5 | 462 | 456.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1262 | 1 | 31 | 108370.2 | 18672 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:12 | Normal | 524.5 | 456.5 | 468.4 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1431 | 1 | 31.3 | 108370.3 | 18672 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:13 | Normal | 517.6 | 460 | 479.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1813 | 1 | 31.6 | 108370.3 | 18672 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:14 | Normal | 529.8 | 467.8 | 482 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2472 | 1 | 28.7 | 108370.3 | 18672 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:15 | Normal | 523.5 | 481 | 486.7 | 3 | 2 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60 | 59.87 | 2635 | 1 | 27.8 | 108370.4 | 18672 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:16 | Normal | 527 | 484.3 | 487.4 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 2453 | 1 | 27.6 | 108370.4 | 18672 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:17 | Normal | 529.5 | 482.5 | 490.7 | 3 | 2 | 1.1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2671 | 1 | 27.8 | 108370.4 | 18672 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:18 | Normal | 520.5 | 477.2 | 483.5 | 2.4 | 1.5 | 1 | 131.4 | 131 | 131.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.89 | 2044 | 1 | 27.9 | 108370.5 | 18672 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:19 | Normal | 524.9 | 475.2 | 478.8 | 2.3 | 1.3 | 1 | 131.4 | 131 | 131.6 | 5 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.9 | 1927 | 1 | 28 | 108370.5 | 18672 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:20 | Normal | 517.8 | 475.8 | 483.2 | 2.5 | 1.4 | 1 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2042 | 1 | 28.1 | 108370.6 | 18672 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:21 | Normal | 519.6 | 477.3 | 493.9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.89 | 59.96 | 59.87 | 2132 | 1 | 28.2 | 108370.6 | 18672 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:22 | Normal | 507.9 | 477.9 | 492 | 2.5 | 1.4 | 1 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 2041 | 1 | 28.2 | 108370.6 | 18672 | 0.5 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:24 | Normal | 503 | 479.7 | 479.2 | 2.4 | 1.3 | 1 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1940 | 1 | 28.3 | 108370.7 | 18672 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:25 | Normal | 517.8 | 489.3 | 470 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 1865 | 1 | 28.4 | 108370.7 | 18672 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:26 | Normal | 509.6 | 490.5 | 506.4 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 2106 | 1 | 28.4 | 108370.7 | 18672 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:27 | Normal | 506.8 | 488.5 | 510.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 2249 | 1 | 28.4 | 108370.8 | 18672 | 0.6 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:28 | Normal | 496.8 | 488.6 | 505.8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 59.93 | 2122 | 1 | 28.5 | 108370.8 | 18672 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:29 | Normal | 518 | 481.1 | 503.1 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.92 | 59.99 | 59.9 | 2238 | 1 | 28.5 | 108370.8 | 18672 | 0.7 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:30 | Normal | 514.2 | 490.5 | 510.3 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 2314 | 1 | 28.6 | 108370.9 | 18672 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:31 | Normal | 516.1 | 496.1 | 498.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 59.87 | 2355 | 1 | 28.6 | 108370.9 | 18672 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:32 | Normal | 519.5 | 497.3 | 504.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 59.97 | 59.94 | 2345 | 1 | 28.6 | 108371 | 18672 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:33 | Normal | 518.5 | 489.7 | 504.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 6 | 6.1 | 6 | 59.92 | 60.01 | 60 | 2317 | 1 | 28.7 | 108371 | 18672 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:34 | Normal | 521 | 495.6 | 501 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 131.3 | 131.2 | 131.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 60.04 | 59.95 | 2481 | 1 | 28.7 | 108371 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:35 | Normal | 521.1 | 500 | 505.9 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60.11 | 59.98 | 2491 | 1 | 28.8 | 108371.1 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:36 | Normal | 521.7 | 503.8 | 503.4 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 60.24 | 60.08 | 2433 | 1 | 28.8 | 108371.1 | 18672 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:37 | Normal | 521.1 | 503.6 | 502 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 131.2 | 131 | 131.6 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2421 | 1 | 28.9 | 108371.2 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:38 | Normal | 512.2 | 497.4 | 502.4 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 2400 | 1 | 28.9 | 108371.2 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:39 | Normal | 520.9 | 524.4 | 504.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.24 | 60.01 | 2386 | 1 | 28.9 | 108371.3 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:40 | Normal | 514.6 | 526.4 | 498.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.14 | 60.06 | 59.85 | 2395 | 1 | 28.9 | 108371.3 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:41 | Normal | 527.1 | 516.8 | 504.3 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.91 | 59.81 | 59.92 | 2515 | 1 | 28.9 | 108371.3 | 18672 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:42 | Normal | 519.2 | 509.7 | 507.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.08 | 60.12 | 2881 | 1 | 29 | 108371.4 | 18672 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:43 | Normal | 525.1 | 521.6 | 498.1 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 131.7 | 131.4 | 132.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.07 | 60.05 | 60.14 | 3306 | 1 | 29 | 108371.4 | 18672 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:44 | Normal | 521 | 520.8 | 502.8 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 132.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.13 | 60.03 | 60.06 | 3156 | 1 | 29.1 | 108371.5 | 18672 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:45 | Normal | 520.3 | 518 | 504.7 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 132 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.04 | 60.13 | 3114 | 1 | 29.2 | 108371.5 | 18672 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:46 | Normal | 515.3 | 523 | 500.6 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 60.1 | 60.08 | 3085 | 1 | 29.3 | 108371.6 | 18672 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:47 | Normal | 518.7 | 520.3 | 499.4 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.15 | 60.17 | 60.15 | 3258 | 1 | 29.3 | 108371.6 | 18672 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:48 | Normal | 523.3 | 518.5 | 500.7 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 129.9 | 129.7 | 130 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 3325 | 1 | 29.4 | 108371.7 | 18672 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:49 | Normal | 521.9 | 525.4 | 497.5 | 4.1 | 2 | 1.8 | 129.7 | 129.4 | 129.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3657 | 1 | 29.5 | 108371.8 | 18672 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:50 | Normal | 521.5 | 516.5 | 500 | 4 | 2.1 | 1.8 | 129.2 | 129 | 129.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 3639 | 1 | 29.7 | 108371.8 | 18672 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:51 | Normal | 522.4 | 516.1 | 500.3 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 129.2 | 129 | 129.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 3757 | 1 | 29.8 | 108371.9 | 18672 | 1.4 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:52 | Normal | 528.2 | 519.8 | 506 | 4.3 | 2.3 | 2 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3991 | 1 | 29.9 | 108372 | 18672 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:53 | Normal | 529.6 | 518.1 | 506.1 | 4.3 | 2.3 | 2 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 4005 | 1 | 30 | 108372 | 18672 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:54 | Normal | 525.2 | 518.1 | 497.5 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 130.6 | 130.4 | 130.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 3751 | 1 | 30.1 | 108372.1 | 18672 | 1.4 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:55 | Normal | 527 | 515.1 | 502.2 | 4 | 2.1 | 1.9 | 130.7 | 130.6 | 130.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.09 | 59.95 | 60.04 | 3671 | 1 | 30.2 | 108372.2 | 18672 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-12 06:59 | Normal | 523.1 | 517.3 | 502.1 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 4373 | 1 | 30.6 | 108372.5 | 18672 | 1.7 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:04 | Normal | 515.8 | 522.1 | 495.8 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4248 | 1 | 31.1 | 108372.9 | 18673 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:10 | Normal | 515.4 | 517.1 | 497.5 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4259 | 1 | 31.6 | 108373.2 | 18673 | 1.7 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:14 | Normal | 516.8 | 513.5 | 492.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4817 | 1 | 32.1 | 108373.6 | 18673 | 2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:20 | Normal | 516.5 | 519 | 519.1 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132.1 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 5085 | 1 | 32.7 | 108374.1 | 18673 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:24 | Normal | 515 | 514.2 | 520.5 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 131.9 | 131.8 | 132 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 4992 | 1 | 33.1 | 108374.5 | 18673 | 2 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:30 | Normal | 499.5 | 498 | 511.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 130.8 | 130.9 | 130.7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 59.94 | 2754 | 1 | 33.6 | 108374.8 | 18673 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:35 | Normal | 525.8 | 515.9 | 520.5 | 4.9 | 2.5 | 2.3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 60.01 | 60.05 | 4586 | 1 | 33.2 | 108375.1 | 18673 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:40 | Normal | 523 | 515.8 | 512.2 | 6 | 3.1 | 2.8 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5781 | 1 | 33.6 | 108375.5 | 18673 | 2.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:44 | Normal | 518 | 523.1 | 515.6 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6933 | 1 | 34.2 | 108376 | 18673 | 3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:50 | Normal | 508.8 | 511.2 | 516.8 | 7.7 | 3.8 | 3.2 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7098 | 1 | 35.1 | 108376.6 | 18673 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 07:55 | Normal | 508.4 | 503.4 | 505 | 8.6 | 4.3 | 3.7 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60 | 60 | 7963 | 1 | 36.1 | 108377.2 | 18673 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:00 | Normal | 504.9 | 509 | 503.3 | 9.5 | 4.6 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8659 | 1 | 37.2 | 108377.9 | 18673 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:05 | Normal | 499.8 | 502.1 | 505.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10760 | 1 | 38.5 | 108378.7 | 18674 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:10 | Normal | 498.5 | 492.7 | 496.5 | 10 | 5 | 4.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 9231 | 1 | 40 | 108379.6 | 18674 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:15 | Normal | 491.6 | 501.5 | 495.4 | 12.9 | 6.2 | 5.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.89 | 59.96 | 59.93 | 11624 | 1 | 41 | 108380.4 | 18674 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:20 | Normal | 487.8 | 494.6 | 484.7 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.96 | 60 | 10506 | 1 | 42.4 | 108381.3 | 18674 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:25 | Normal | 483.6 | 492.5 | 494.1 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.89 | 59.93 | 12173 | 1 | 42.4 | 108382.2 | 18674 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:30 | Normal | 494.9 | 497.7 | 494 | 13.1 | 6.4 | 5.8 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 29.7 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12008 | 1 | 42.4 | 108383 | 18674 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:35 | Normal | 483.6 | 492.7 | 485.8 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 11322 | 1 | 42.9 | 108384 | 18674 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:40 | Normal | 488.5 | 488.1 | 482.6 | 12.8 | 6.3 | 5.9 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11659 | 1 | 43.2 | 108385 | 18674 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:45 | Normal | 487.9 | 488.2 | 492.8 | 7 | 3.4 | 3.2 | 131.3 | 131.1 | 131.1 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6273 | 1 | 42.8 | 108385.6 | 18674 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:50 | Normal | 482.8 | 485.2 | 490.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 129 | 128.9 | 129 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2160 | 1 | 42 | 108386 | 18674 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 08:55 | Normal | 479.5 | 433 | 485 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 128.5 | 128.1 | 128.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 728 | 1 | 43.2 | 108386.1 | 18674 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:00 | Normal | 499.9 | 457 | 517.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 129.5 | 129.1 | 129.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 1055 | 1 | 44.4 | 108386.1 | 18674 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:05 | Normal | 509.7 | 508.1 | 518.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 59.94 | 1824 | 1 | 38.5 | 108386.3 | 18675 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:10 | Normal | 523.8 | 507.7 | 527.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2959 | 1 | 36.7 | 108386.4 | 18675 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:15 | Normal | 523.5 | 523.1 | 527.2 | 4 | 1.9 | 2 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.06 | 59.93 | 3765 | 1 | 36.1 | 108386.8 | 18675 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:20 | Normal | 520.6 | 521.7 | 525 | 4.1 | 2 | 2.1 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 3790 | 1 | 35.5 | 108387 | 18675 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:25 | Normal | 546.4 | 549.7 | 541.2 | 14.7 | 7.1 | 6.9 | 138.1 | 138.3 | 137.9 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 59.9 | 59.98 | 59.87 | 14966 | 1 | 36.4 | 108388 | 18675 | 6.8 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:30 | Normal | 502.1 | 498.1 | 498 | 7.8 | 4 | 3.6 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7098 | 1 | 38.3 | 108388.9 | 18675 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:35 | Normal | 527.4 | 527.2 | 518.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 59.89 | 59.79 | 59.95 | 5290 | 1 | 38.6 | 108389.3 | 18675 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:40 | Normal | 504.3 | 498.7 | 510.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60 | 60.01 | 1746 | 1 | 38 | 108389.6 | 18675 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:45 | Normal | 527 | 512 | 525.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 60.04 | 59.88 | 2828 | 1 | 36.9 | 108389.8 | 18675 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:50 | Normal | 504.8 | 489.9 | 472.5 | 15.8 | 7.7 | 7.5 | 137.5 | 137.5 | 137.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.03 | 60.12 | 60.03 | 14678 | 1 | 36.4 | 108390.3 | 18675 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 09:55 | Normal | 551.6 | 545.9 | 560.1 | 14.6 | 7.5 | 6.3 | 138.6 | 138.1 | 138.3 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 59.94 | 60.02 | 14940 | 1 | 37 | 108391 | 18675 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:00 | Normal | 514.7 | 508.5 | 521.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 59.94 | 2925 | 1 | 37.8 | 108391.6 | 18675 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:05 | Normal | 522.5 | 518 | 524.9 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134 | 133.7 | 133.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.98 | 59.82 | 3957 | 1 | 37.6 | 108391.9 | 18676 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:10 | Normal | 524.1 | 506.6 | 510.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 59.92 | 2576 | 1 | 37.7 | 108392.1 | 18676 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:15 | Normal | 516.9 | 525.1 | 523.7 | 8.2 | 3.8 | 4 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8026 | 1 | 37.4 | 108392.8 | 18676 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:20 | Normal | 537.8 | 527.8 | 527.3 | 14.5 | 7.5 | 7.1 | 138.1 | 138 | 138.1 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14841 | 1 | 38.3 | 108393.7 | 18676 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:25 | Normal | 503.6 | 503.8 | 509.5 | 11 | 5.3 | 5.2 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10282 | 1 | 39.5 | 108394.6 | 18676 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:30 | Normal | 476.1 | 479.5 | 491 | 9.6 | 4.7 | 4.6 | 136.1 | 135.7 | 135.8 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 8696 | 1 | 40.2 | 108395.6 | 18676 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:35 | Normal | 541 | 548.3 | 554.1 | 15.6 | 7.2 | 5.8 | 138.1 | 137.7 | 137.9 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 14868 | 1 | 40.8 | 108396.5 | 18676 | 7.3 | 8.5 | 7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:40 | Normal | 487.7 | 491.9 | 505.8 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9677 | 1 | 41.7 | 108397.6 | 18676 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:45 | Normal | 462 | 487.3 | 471.1 | 10.2 | 4.8 | 4.8 | 136.7 | 136.5 | 136.4 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 8865 | 1 | 42.3 | 108398.5 | 18676 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:50 | Normal | 491.5 | 494.9 | 495 | 14.3 | 7.1 | 6.6 | 137.6 | 137.5 | 137.6 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 60.05 | 60.1 | 60.07 | 12249 | 1 | 42.6 | 108399.7 | 18676 | 6.7 | 7.7 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 10:55 | Normal | 466.6 | 476.6 | 482.5 | 8.5 | 4 | 3.9 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 7392 | 1 | 42.5 | 108400.5 | 18676 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:00 | Normal | 496.2 | 491.8 | 495.8 | 11.6 | 5.8 | 5.6 | 136.5 | 136.1 | 136.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 10765 | 1 | 42.1 | 108401.3 | 18676 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:05 | Normal | 486.5 | 492.3 | 487.4 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 5209 | 1 | 41.5 | 108401.9 | 18677 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:10 | Normal | 498.8 | 494.9 | 498.6 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134.8 | 134.4 | 134.5 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.03 | 60 | 59.97 | 5392 | 1 | 40.9 | 108402.4 | 18677 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:15 | Normal | 493.3 | 493.7 | 498.4 | 8.7 | 4.2 | 4.1 | 136 | 135.9 | 135.9 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8042 | 1 | 40.7 | 108403 | 18677 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:20 | Normal | 493.8 | 500.9 | 489.8 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 137.3 | 136.8 | 136.8 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9445 | 1 | 41.1 | 108403.8 | 18677 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:25 | Normal | 531.1 | 532 | 523.9 | 14.5 | 7.3 | 7.6 | 138.9 | 138.5 | 138.6 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 14837 | 1 | 41.6 | 108404.9 | 18677 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:30 | Normal | 495.2 | 489.7 | 489.1 | 15.6 | 8.1 | 7.8 | 139.1 | 139.1 | 138.9 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 14976 | 1 | 42.4 | 108406.1 | 18677 | 7.4 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:35 | Normal | 479 | 460.8 | 461.3 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 135.8 | 135.4 | 135.4 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4964 | 1 | 43.2 | 108407 | 18677 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:40 | Normal | 524.8 | 521.3 | 508.8 | 14.1 | 7.6 | 8 | 137.8 | 137.6 | 137.7 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 14840 | 1 | 42.9 | 108407.9 | 18677 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:45 | Normal | 433.8 | 443.5 | 435.5 | 17.5 | 8.5 | 8.7 | 137.8 | 137.6 | 137.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60 | 59.99 | 60.07 | 14705 | 1 | 43.7 | 108409.1 | 18677 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:50 | Normal | 441.7 | 370.5 | 387.7 | 18.4 | 9.1 | 9.4 | 138 | 138 | 137.7 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 14669 | 1 | 44.1 | 108410.3 | 18677 | 8.7 | 9.9 | 9 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 11:55 | Normal | 490.7 | 500.7 | 494.9 | 15.9 | 7.6 | 7.6 | 138.2 | 137.7 | 137.8 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.97 | 59.88 | 59.99 | 14839 | 1 | 44.8 | 108411.5 | 18677 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:00 | Normal | 485.3 | 525.2 | 497.5 | 17.3 | 6.1 | 7.9 | 138.2 | 137.8 | 137.9 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14967 | 1 | 45 | 108412.5 | 18677 | 8.3 | 9.2 | 6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:05 | Normal | 521.5 | 532.7 | 523.7 | 15.1 | 7.1 | 7.4 | 137.9 | 137.6 | 137.6 | 36.3 | 36.7 | 36.4 | 59.98 | 60 | 59.91 | 15011 | 1 | 44.1 | 108413.3 | 18678 | 7.3 | 8.1 | 7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:10 | Normal | 510.1 | 528 | 520.3 | 16.3 | 6.9 | 7.1 | 137.2 | 137 | 137 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 14991 | 1 | 44.3 | 108414.5 | 18678 | 7.8 | 8.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:15 | Normal | 468.9 | 468.8 | 473.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2733 | 1 | 44 | 108415.1 | 18678 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:20 | Normal | 481.2 | 482 | 485.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1956 | 1 | 41.9 | 108415.3 | 18678 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:25 | Normal | 491 | 475.3 | 489.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.86 | 59.9 | 59.95 | 1364 | 1 | 41.6 | 108415.5 | 18678 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:30 | Normal | 490.8 | 433.9 | 472.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 852 | 1 | 43.7 | 108415.6 | 18678 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:35 | Normal | 486.1 | 381.9 | 493 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 740 | 1 | 44.5 | 108415.6 | 18678 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:40 | Normal | 507.5 | 488.7 | 483.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 130.4 | 131 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.11 | 1326 | 1 | 44.8 | 108415.7 | 18678 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:45 | Normal | 509.4 | 510.1 | 515.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 2533 | 1 | 37.5 | 108415.9 | 18678 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:50 | Normal | 509.1 | 527.2 | 520.3 | 4.6 | 2 | 2.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.06 | 60.03 | 59.98 | 4173 | 1 | 36.5 | 108416.1 | 18678 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 12:55 | Normal | 512.5 | 512.8 | 517.1 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 134 | 133.6 | 134 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6139 | 1 | 36.3 | 108416.6 | 18678 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:00 | Normal | 514.9 | 501.5 | 508 | 8.6 | 4.3 | 4.4 | 135.5 | 135.2 | 135.3 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 60 | 59.94 | 59.97 | 8333 | 1 | 36.8 | 108417.3 | 18678 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:05 | Normal | 538.9 | 543.6 | 532.1 | 14.4 | 6.8 | 7.6 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.89 | 59.97 | 14833 | 1 | 37.8 | 108418.2 | 18679 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:10 | Normal | 484.5 | 491.2 | 481.3 | 8 | 3.8 | 4.1 | 134.3 | 134.3 | 134 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 7324 | 1 | 39.3 | 108419.1 | 18679 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:15 | Normal | 498.4 | 500.8 | 493.5 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4904 | 1 | 39.7 | 108419.6 | 18679 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:20 | Normal | 497.1 | 507.7 | 506.8 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 4825 | 1 | 39.6 | 108420 | 18679 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:25 | Normal | 498 | 504.3 | 506.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.95 | 60.04 | 59.94 | 5049 | 1 | 39.3 | 108420.4 | 18679 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:30 | Normal | 500.5 | 505.5 | 504 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 60 | 60.04 | 5184 | 1 | 39.2 | 108420.8 | 18679 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:35 | Normal | 507 | 505.4 | 512.5 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 133.4 | 133 | 133.1 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 6164 | 1 | 39.1 | 108421.3 | 18679 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:40 | Normal | 513 | 506.1 | 507 | 6.1 | 3 | 3.1 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60.06 | 5833 | 1 | 39 | 108421.9 | 18679 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:45 | Normal | 504.4 | 508.1 | 503.9 | 6.4 | 3 | 3.2 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.91 | 59.87 | 59.93 | 5981 | 1 | 38.6 | 108422.4 | 18679 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:50 | Normal | 506.1 | 508.4 | 512.5 | 8 | 3.8 | 4 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 7603 | 1 | 38.3 | 108422.9 | 18679 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 13:55 | Normal | 505.1 | 512.1 | 507.5 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 135.2 | 134.8 | 134.9 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9158 | 1 | 38.3 | 108423.6 | 18679 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:00 | Normal | 507.3 | 507 | 498.8 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 135.3 | 135.1 | 134.9 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 9435 | 1 | 38.8 | 108424.3 | 18679 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:05 | Normal | 506.7 | 506.4 | 484.8 | 12.7 | 6.2 | 7.1 | 136.6 | 136.6 | 136.5 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 12477 | 1 | 39.4 | 108425.2 | 18680 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:10 | Normal | 486 | 490.1 | 477 | 15.3 | 7.5 | 8.4 | 136.5 | 136.2 | 136.2 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 14594 | 1 | 40.9 | 108426.3 | 18680 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:15 | Normal | 475.5 | 462.7 | 465.5 | 15.9 | 7.8 | 8.8 | 137.1 | 137 | 137.1 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 14670 | 1 | 41.3 | 108427.2 | 18680 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:20 | Normal | 481.8 | 489.2 | 468.3 | 13.7 | 6.5 | 7.7 | 136.1 | 135.7 | 135.6 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 13030 | 1 | 41.9 | 108428.4 | 18680 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:25 | Normal | 487.1 | 486.7 | 472 | 12 | 5.9 | 6.8 | 134.8 | 134.6 | 134.3 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.92 | 60 | 11521 | 1 | 42.2 | 108429.4 | 18680 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:30 | Normal | 487.6 | 497.1 | 492.3 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 133.1 | 133 | 132.9 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5069 | 1 | 41.5 | 108429.9 | 18680 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:35 | Normal | 496 | 501.8 | 485.8 | 11.7 | 5.6 | 6.6 | 136 | 135.7 | 135.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 11576 | 1 | 41.4 | 108430.8 | 18680 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:40 | Normal | 489 | 495.6 | 482 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6120 | 1 | 41.6 | 108431.5 | 18680 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:45 | Normal | 492.9 | 505.3 | 488.6 | 9.2 | 4.3 | 5.1 | 134.5 | 134.2 | 134.1 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.99 | 60 | 60.05 | 8818 | 1 | 41.5 | 108432.1 | 18680 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:50 | Normal | 493 | 494.2 | 487.4 | 10 | 4.8 | 5.7 | 135.1 | 134.9 | 134.7 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 9721 | 1 | 41.9 | 108432.8 | 18680 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 14:55 | Normal | 490.3 | 496.9 | 484.3 | 11 | 5.3 | 6.4 | 135 | 134.7 | 134.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.05 | 59.98 | 59.96 | 10597 | 1 | 41.8 | 108433.7 | 18680 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:00 | Normal | 487.6 | 498.5 | 482 | 6.3 | 3 | 3.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.94 | 60.04 | 5780 | 1 | 41.6 | 108434.4 | 18680 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:05 | Normal | 504.2 | 478.3 | 494 | 6 | 3 | 3.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5737 | 1 | 41.3 | 108434.8 | 18681 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:10 | Normal | 504.6 | 505.8 | 503.2 | 5.2 | 2.5 | 2.8 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4956 | 1 | 40.7 | 108435.2 | 18681 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:15 | Normal | 506.8 | 507.5 | 502.5 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 5667 | 1 | 40.3 | 108435.7 | 18681 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:20 | Normal | 513.7 | 506.3 | 500.3 | 5.6 | 2.7 | 3.3 | 134 | 133.7 | 133.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 5605 | 1 | 39.5 | 108436.1 | 18681 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:25 | Normal | 504.5 | 502 | 502.5 | 4 | 1.9 | 2.3 | 133.2 | 132.8 | 132.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 3702 | 1 | 39 | 108436.5 | 18681 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:30 | Normal | 506.6 | 507.4 | 502.4 | 5.1 | 2.4 | 3 | 133.9 | 133.5 | 133.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4946 | 1 | 38.5 | 108436.9 | 18681 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:35 | Normal | 499.5 | 502.3 | 508.1 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.1 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.92 | 59.88 | 59.94 | 2512 | 1 | 38.1 | 108437.2 | 18681 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:40 | Normal | 497.9 | 511.5 | 503.6 | 2.5 | 1 | 1.2 | 132.1 | 132 | 132 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 59.9 | 60 | 1995 | 1 | 37.5 | 108437.4 | 18681 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:45 | Normal | 462.5 | 516 | 495.8 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 133 | 132.5 | 132.7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 3055 | 1 | 36.7 | 108437.6 | 18681 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:50 | Normal | 510.1 | 510.6 | 513.6 | 6.3 | 3 | 4 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.96 | 60 | 60 | 6396 | 1 | 36.5 | 108438 | 18681 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 15:55 | Normal | 498.7 | 502.5 | 501.3 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 133.6 | 133.2 | 133.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4180 | 1 | 36.5 | 108438.5 | 18681 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:00 | Normal | 506.8 | 511.8 | 501.4 | 4.7 | 2.1 | 2.7 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 4457 | 1 | 36.4 | 108438.9 | 18681 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:05 | Normal | 503.8 | 500.3 | 496.8 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 133 | 132.7 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 3353 | 1 | 36.3 | 108439.2 | 18682 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:10 | Normal | 488.8 | 495.9 | 494.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.3 | 131.7 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1625 | 1 | 35.8 | 108439.4 | 18682 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:15 | Normal | 494.1 | 485.4 | 507.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1450 | 1 | 37.3 | 108439.5 | 18682 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:20 | Normal | 497.1 | 485.3 | 510.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 1595 | 1 | 35.5 | 108439.6 | 18682 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:25 | Normal | 504.5 | 481.1 | 515.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 1497 | 1 | 34.5 | 108439.8 | 18682 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:30 | Normal | 503.1 | 475.3 | 510.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.4 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.09 | 1438 | 1 | 36 | 108439.9 | 18682 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:35 | Normal | 506.8 | 496 | 511.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.97 | 59.95 | 1442 | 1 | 38.3 | 108440 | 18682 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:40 | Normal | 506.9 | 500 | 512.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 1545 | 1 | 34.4 | 108440.1 | 18682 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:45 | Normal | 505.9 | 499.1 | 500.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1727 | 1 | 33.5 | 108440.3 | 18682 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:50 | Normal | 492.3 | 497.1 | 504.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1605 | 1 | 33.1 | 108440.4 | 18682 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 16:55 | Normal | 495 | 489 | 503 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 1321 | 1 | 34.6 | 108440.5 | 18682 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:00 | Normal | 494.9 | 466.2 | 497 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1042 | 1 | 36.9 | 108440.6 | 18682 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:05 | Normal | 497.8 | 435.1 | 463.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 814 | 1 | 38.2 | 108440.7 | 18683 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:10 | Normal | 481.5 | 407 | 444.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.06 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 38.8 | 108440.8 | 18683 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:15 | Normal | 488.8 | 431.1 | 469.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 807 | 1 | 39.1 | 108440.8 | 18683 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:20 | Normal | 480.6 | 387.8 | 438.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.6 | 132 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 702 | 1 | 39.3 | 108440.9 | 18683 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:25 | Normal | 481.7 | 367.2 | 455.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 542 | 1 | 39.3 | 108440.9 | 18683 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:30 | Normal | 481.9 | 392 | 441.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 447 | 1 | 39.3 | 108441 | 18683 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:35 | Normal | 470 | 209.1 | 383.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 308 | 1 | 39.2 | 108441 | 18683 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:40 | Normal | 463.9 | 200.2 | 446.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 225 | 1 | 39.1 | 108441 | 18683 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:45 | Normal | 455 | 200 | 416.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 167 | 1 | 38.9 | 108441 | 18683 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:50 | Normal | 438.5 | 199.8 | 339.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 120 | 1 | 38.8 | 108441.1 | 18683 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 17:55 | Normal | 429.8 | 199.9 | 384.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 69 | 1 | 38.6 | 108441.1 | 18683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:00 | Normal | 444.7 | 486.8 | 401.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 17 | 1 | 38.5 | 108441.1 | 18683 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:05 | Normal | 404 | 315.5 | 364.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 38.2 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:10 | Normal | 318.8 | 302 | 302.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 37.9 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:15 | Normal | 415.4 | 405.8 | 406.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 37.7 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:20 | Normal | 395.3 | 364.8 | 361.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:25 | Normal | 335.5 | 327.8 | 322.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 37.2 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-12 18:30 | Normal | 188.1 | 195.7 | 238.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 36.9 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0