## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-13 04:58 | Wait | 450.5 | 450.3 | 450.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 17.1 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-13 04:59 | Wait | 453.8 | 453.7 | 453.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 17.3 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-13 05:00 | Wait | 449.9 | 449.8 | 450 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 16.9 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-13 05:03 | Normal | 331.4 | 260 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 5 | 1 | 20 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:08 | Normal | 347.6 | 200.1 | 303.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 47 | 1 | 21.8 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:13 | Normal | 467.1 | 200 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 119 | 1 | 23.3 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:18 | Normal | 442.4 | 232.9 | 460.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 170 | 1 | 24.4 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:23 | Normal | 480.6 | 198.6 | 442.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 246 | 1 | 25.3 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:28 | Normal | 502.7 | 200 | 433.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 337 | 1 | 26.1 | 108441.1 | 18684 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:33 | Normal | 486.8 | 200 | 433.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 211 | 1 | 26.7 | 108441.2 | 18684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:38 | Normal | 466.8 | 200 | 403.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 182 | 1 | 27.3 | 108441.2 | 18684 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:43 | Normal | 448.7 | 200.2 | 478.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 58 | 1 | 27.7 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:48 | Normal | 448.6 | 200 | 356.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 93 | 1 | 28.1 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:53 | Normal | 446.4 | 201.3 | 366.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 49 | 1 | 28.5 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 05:58 | Normal | 437.9 | 199.8 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 131 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 116 | 1 | 28.9 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:03 | Normal | 461.5 | 200 | 465.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 148 | 1 | 29.3 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:08 | Normal | 480.4 | 207 | 439.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 204 | 1 | 29.6 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:13 | Normal | 466.5 | 200 | 437.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 181 | 1 | 29.9 | 108441.2 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:18 | Normal | 463 | 200.5 | 410.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 190 | 1 | 30.2 | 108441.3 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:23 | Normal | 454.8 | 200.3 | 388.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 132 | 1 | 30.5 | 108441.3 | 18685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:28 | Normal | 468.5 | 200.1 | 441.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 203 | 1 | 30.7 | 108441.3 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:33 | Normal | 483.6 | 200.8 | 397.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 181 | 1 | 30.9 | 108441.3 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:38 | Normal | 488.6 | 198.8 | 416 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 182 | 1 | 31.1 | 108441.3 | 18685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:43 | Normal | 469.7 | 200 | 436.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 271 | 1 | 31.2 | 108441.3 | 18686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:48 | Normal | 471.6 | 200 | 424.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 304 | 1 | 31.4 | 108441.4 | 18686 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:53 | Normal | 496.1 | 449.6 | 498.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 608 | 1 | 31.6 | 108441.4 | 18686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 06:58 | Normal | 506.8 | 396.1 | 479.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 613 | 1 | 31.7 | 108441.5 | 18686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:03 | Normal | 506.6 | 464 | 466.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.8 | 130.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.88 | 59.89 | 59.85 | 848 | 1 | 31.9 | 108441.5 | 18686 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:08 | Normal | 500.7 | 459.8 | 492.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 842 | 1 | 32.1 | 108441.6 | 18686 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:13 | Normal | 503.3 | 478.9 | 506.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1288 | 1 | 32.2 | 108441.7 | 18686 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:18 | Normal | 500.6 | 494 | 510.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 131 | 131.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60 | 1310 | 1 | 32.4 | 108441.8 | 18686 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:23 | Normal | 496.3 | 508.9 | 511.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.05 | 60.04 | 1383 | 1 | 31.1 | 108441.9 | 18686 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:28 | Normal | 506.2 | 494.1 | 504.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131 | 131.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.9 | 59.97 | 1292 | 1 | 32 | 108442 | 18686 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:33 | Normal | 504.4 | 490.3 | 510.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.05 | 1436 | 1 | 32.5 | 108442.1 | 18686 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:38 | Normal | 512.5 | 504 | 507.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131.1 | 131.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1863 | 1 | 26.6 | 108442.3 | 18686 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:43 | Normal | 511.3 | 513.9 | 508.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 1502 | 1 | 25.8 | 108442.4 | 18687 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:48 | Normal | 509 | 514.9 | 512 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 60.01 | 60.13 | 2026 | 1 | 25.9 | 108442.6 | 18687 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:53 | Normal | 506.7 | 503.2 | 512.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 1818 | 1 | 25.9 | 108442.8 | 18687 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 07:58 | Normal | 512.6 | 519 | 513.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.06 | 60 | 2534 | 1 | 25.9 | 108442.9 | 18687 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:03 | Normal | 521.8 | 520 | 515.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131 | 131.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2145 | 1 | 26 | 108443.1 | 18687 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:08 | Normal | 516.2 | 515.3 | 521.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131 | 130.8 | 130.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 2221 | 1 | 26.2 | 108443.3 | 18687 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:13 | Normal | 502.4 | 510.5 | 506.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.8 | 131 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 1404 | 1 | 27 | 108443.5 | 18687 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:18 | Normal | 527.6 | 515.4 | 520.2 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 4374 | 1 | 26.5 | 108443.7 | 18687 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:23 | Normal | 532.9 | 540.9 | 520.2 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 60.06 | 60.03 | 59.96 | 7223 | 1 | 27 | 108444.1 | 18687 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:28 | Normal | 531.6 | 514.9 | 523.7 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.91 | 60.04 | 60.04 | 7079 | 1 | 28 | 108444.7 | 18687 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:33 | Normal | 511 | 504.3 | 515.6 | 9.8 | 5.3 | 4.6 | 134 | 133.9 | 134 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9130 | 1 | 29.4 | 108445.4 | 18687 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:38 | Normal | 512.3 | 511.7 | 515.7 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 11.8 | 12 | 12 | 60.1 | 60.05 | 60.1 | 4714 | 1 | 30.3 | 108446 | 18687 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:43 | Normal | 509.6 | 508.3 | 513.7 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 5195 | 1 | 30.8 | 108446.4 | 18688 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:48 | Normal | 500 | 502.6 | 509.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 3268 | 1 | 31 | 108446.7 | 18688 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:53 | Normal | 508.9 | 503.9 | 508.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.9 | 130.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 2564 | 1 | 30.9 | 108447 | 18688 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 08:58 | Normal | 504.5 | 501 | 519.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 59.98 | 60.08 | 2792 | 1 | 30.8 | 108447.2 | 18688 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:03 | Normal | 512.9 | 506.9 | 508.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.9 | 131 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.91 | 60.09 | 2956 | 1 | 30.8 | 108447.4 | 18688 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:08 | Normal | 514.3 | 510.1 | 521.6 | 4.3 | 2 | 2 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3875 | 1 | 30.7 | 108447.7 | 18688 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:13 | Normal | 516.6 | 518.1 | 523 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 5028 | 1 | 30.7 | 108448.1 | 18688 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:18 | Normal | 509.5 | 507.3 | 526 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 7038 | 1 | 31 | 108448.5 | 18688 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:23 | Normal | 515.8 | 512.7 | 513.9 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.98 | 60 | 6044 | 1 | 31.6 | 108449 | 18688 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:28 | Normal | 510.9 | 497.6 | 507 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 9237 | 1 | 32.7 | 108449.8 | 18688 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:33 | Normal | 501.5 | 502 | 506.8 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133 | 133.1 | 133 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 4080 | 1 | 33.2 | 108450.2 | 18688 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:38 | Normal | 499.2 | 502.3 | 498.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 2775 | 1 | 33.3 | 108450.5 | 18688 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:43 | Normal | 503 | 506.5 | 502.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 132.2 | 132.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2809 | 1 | 33 | 108450.8 | 18689 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:48 | Normal | 510.2 | 511.9 | 514.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 3892 | 1 | 32.6 | 108451.1 | 18689 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:53 | Normal | 512.6 | 520.7 | 513.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.9 | 133 | 132.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4153 | 1 | 32.3 | 108451.3 | 18689 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 09:58 | Normal | 521 | 517.1 | 517.5 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 6655 | 1 | 32.4 | 108451.8 | 18689 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:03 | Normal | 504.6 | 513.9 | 509.8 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 15.8 | 16 | 16 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 6401 | 1 | 33 | 108452.3 | 18689 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:08 | Normal | 498.7 | 499.5 | 506.8 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3510 | 1 | 33.3 | 108452.7 | 18689 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:13 | Normal | 512.5 | 512 | 516.5 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 5467 | 1 | 33.3 | 108453.1 | 18689 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:18 | Normal | 505.8 | 494.3 | 509.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 4130 | 1 | 33.6 | 108453.5 | 18689 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:23 | Normal | 494 | 510.1 | 508 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.1 | 132.2 | 132 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 3141 | 1 | 33.6 | 108453.8 | 18689 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:28 | Normal | 502.9 | 508.4 | 513 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3081 | 1 | 33.3 | 108454 | 18689 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:33 | Normal | 516.8 | 513.2 | 521.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 5412 | 1 | 33.3 | 108454.4 | 18689 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:38 | Normal | 507.3 | 508.3 | 512.4 | 7 | 3.4 | 3.4 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6574 | 1 | 33.7 | 108454.9 | 18689 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:43 | Normal | 498.2 | 507.9 | 514.3 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4842 | 1 | 34.2 | 108455.4 | 18690 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:48 | Normal | 516.8 | 508.1 | 513.8 | 6.8 | 3.4 | 3.3 | 133.8 | 134.1 | 134.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6549 | 1 | 34.5 | 108455.9 | 18690 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:53 | Normal | 495.6 | 509.7 | 514.7 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 6238 | 1 | 35 | 108456.4 | 18690 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 10:58 | Normal | 505.2 | 506.1 | 508.1 | 8.7 | 4.2 | 4.2 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 8190 | 1 | 35.5 | 108457 | 18690 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:03 | Normal | 493.7 | 507.6 | 497.3 | 12.3 | 5.9 | 6 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11338 | 1 | 36.3 | 108457.8 | 18690 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:08 | Normal | 468.1 | 455 | 463.8 | 16.6 | 8.2 | 8.1 | 136.9 | 137 | 136.9 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14674 | 1 | 38.1 | 108459 | 18690 | 7.8 | 9 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:13 | Normal | 479.9 | 479.5 | 501 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.92 | 59.93 | 59.98 | 10295 | 1 | 39.2 | 108459.9 | 18690 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:18 | Normal | 492.5 | 496.6 | 498 | 9 | 4.3 | 4.3 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 8234 | 1 | 40 | 108460.6 | 18690 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:23 | Normal | 491.5 | 488 | 502.9 | 7 | 3.4 | 3.2 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 6303 | 1 | 40.2 | 108461.2 | 18690 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:28 | Normal | 493.5 | 501.7 | 494.5 | 8.1 | 3.8 | 4 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7464 | 1 | 40.5 | 108461.9 | 18690 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:33 | Normal | 498 | 497.7 | 496.3 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 135 | 135 | 134.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 9205 | 1 | 40.7 | 108462.6 | 18690 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:38 | Normal | 484.7 | 491.8 | 494.1 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6895 | 1 | 41.1 | 108463.3 | 18690 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:43 | Normal | 500.1 | 496.9 | 497.2 | 9.2 | 4.5 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8653 | 1 | 41.1 | 108464 | 18691 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:48 | Normal | 519.7 | 522.3 | 523 | 15.1 | 7.5 | 7.3 | 136.9 | 137.1 | 136.9 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14958 | 1 | 41.7 | 108464.9 | 18691 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:53 | Normal | 483.7 | 488.8 | 492 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 135 | 135.1 | 135 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8848 | 1 | 42 | 108465.8 | 18691 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 11:58 | Normal | 491.9 | 491.6 | 490.4 | 9 | 4.4 | 4.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 8370 | 1 | 41.6 | 108466.5 | 18691 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:03 | Normal | 482.1 | 484.1 | 489.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 133 | 133.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 3175 | 1 | 41.2 | 108466.9 | 18691 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:08 | Normal | 499 | 499.3 | 504.3 | 7.8 | 3.8 | 3.7 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7251 | 1 | 40.8 | 108467.4 | 18691 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:13 | Normal | 482.1 | 487.9 | 487.8 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 136 | 136.1 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9627 | 1 | 41.2 | 108468.3 | 18691 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:18 | Normal | 483.1 | 486.4 | 481 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 5181 | 1 | 41.5 | 108469 | 18691 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:23 | Normal | 526 | 522.6 | 525.5 | 13.3 | 7 | 6.4 | 136.6 | 136.6 | 136.5 | 33 | 33.4 | 33.2 | 60.08 | 59.81 | 59.99 | 13114 | 1 | 41 | 108469.5 | 18691 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:28 | Normal | 484.5 | 459.3 | 456.5 | 10.8 | 5.4 | 5.4 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 9095 | 1 | 41.3 | 108470.3 | 18691 | 4.9 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:33 | Normal | 491.3 | 493.8 | 490.1 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 134.7 | 134.6 | 134.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 6796 | 1 | 41 | 108471 | 18691 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:38 | Normal | 518.1 | 530.8 | 519.8 | 15.3 | 6.8 | 7.6 | 137.3 | 137.3 | 137.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 14862 | 1 | 41.1 | 108471.9 | 18691 | 7.3 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:43 | Normal | 475.7 | 482.4 | 469.1 | 8.9 | 5.5 | 4.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7891 | 1 | 42 | 108473.1 | 18692 | 4 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:48 | Normal | 518.6 | 516.8 | 531.8 | 15.5 | 7.9 | 6.3 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14901 | 1 | 41.9 | 108473.7 | 18692 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:53 | Normal | 512.3 | 521.5 | 502.5 | 13.1 | 7 | 7.7 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 13223 | 1 | 41.8 | 108474.7 | 18692 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 12:58 | Normal | 473.4 | 471.3 | 473.9 | 6.4 | 2.9 | 3.3 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 5724 | 1 | 42.6 | 108475.9 | 18692 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:03 | Normal | 465.6 | 470.1 | 465.8 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 4606 | 1 | 42.8 | 108476.6 | 18692 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:08 | Normal | 474.4 | 496.2 | 452.8 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7373 | 1 | 42.5 | 108477.3 | 18692 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:13 | Normal | 482.6 | 488 | 474.7 | 9 | 4.2 | 4.7 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8476 | 1 | 42.6 | 108478.2 | 18692 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:18 | Normal | 474.6 | 475.1 | 477.9 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 132 | 131.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 59.99 | 59.96 | 2775 | 1 | 41.9 | 108478.5 | 18692 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:23 | Normal | 488.5 | 490.8 | 499.8 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 133.2 | 132.9 | 133 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5108 | 1 | 41 | 108478.8 | 18692 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:28 | Normal | 484.5 | 491.9 | 491.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2022 | 1 | 40.6 | 108479.3 | 18692 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:33 | Normal | 505.4 | 516.5 | 524.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 2015 | 1 | 39.6 | 108479.5 | 18692 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:38 | Normal | 519.7 | 528.3 | 530.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4362 | 1 | 38.9 | 108479.7 | 18692 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:43 | Normal | 516.4 | 519.3 | 513 | 13.6 | 6.6 | 7.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 33.2 | 33.7 | 33.7 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 13583 | 1 | 39.6 | 108480.7 | 18693 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:48 | Normal | 510.3 | 505.9 | 501.6 | 14.2 | 7 | 7.6 | 136.6 | 136.5 | 136.4 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14011 | 1 | 41.3 | 108481.8 | 18693 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:53 | Normal | 492.3 | 499.3 | 488 | 9 | 4.2 | 4.6 | 133.9 | 133.8 | 133.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 8396 | 1 | 42.6 | 108482.9 | 18693 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 13:58 | Normal | 493.4 | 487.7 | 492 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.8 | 131.8 | 131.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3115 | 1 | 42.1 | 108483.2 | 18693 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:03 | Normal | 503.3 | 495.7 | 478.6 | 4 | 1.9 | 2 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 3548 | 1 | 41.3 | 108483.5 | 18693 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:08 | Normal | 507.3 | 522 | 524.5 | 6.9 | 3.2 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6530 | 1 | 40.6 | 108483.9 | 18693 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:13 | Normal | 533.6 | 527.6 | 533.1 | 12.6 | 6.5 | 6.4 | 136.2 | 136.4 | 136.2 | 31.7 | 32.1 | 32.2 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 12207 | 1 | 41 | 108484.8 | 18693 | 5.8 | 7 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:18 | Normal | 492.7 | 488.1 | 497.6 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 4529 | 1 | 41.7 | 108485.8 | 18693 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:23 | Normal | 498 | 493.5 | 496.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 3964 | 1 | 41.4 | 108486.1 | 18693 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:28 | Normal | 477.6 | 483.8 | 476.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 131 | 130.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1107 | 1 | 41.7 | 108486.3 | 18693 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:33 | Normal | 508.4 | 511.5 | 515.7 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.91 | 59.92 | 59.97 | 3532 | 1 | 40.9 | 108486.5 | 18693 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:38 | Normal | 519.3 | 514.6 | 518.2 | 6.2 | 3 | 3.3 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 6149 | 1 | 40.6 | 108486.9 | 18693 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:43 | Normal | 506.1 | 499.5 | 504.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1531 | 1 | 40.3 | 108487.2 | 18694 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:48 | Normal | 507.6 | 523.6 | 525.9 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 60.01 | 60.07 | 2891 | 1 | 39.4 | 108487.4 | 18694 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:53 | Normal | 506.3 | 515.8 | 521 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.9 | 59.98 | 59.92 | 3288 | 1 | 38.7 | 108487.7 | 18694 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 14:58 | Normal | 513.6 | 516.4 | 511.5 | 5.6 | 2.6 | 3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 59.9 | 59.91 | 5367 | 1 | 38.5 | 108488 | 18694 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:03 | Normal | 504.9 | 502.4 | 509 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2921 | 1 | 38.4 | 108488.3 | 18694 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:08 | Normal | 499.6 | 506.3 | 501.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 2280 | 1 | 38.1 | 108488.5 | 18694 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:13 | Normal | 500.6 | 503.8 | 511 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.89 | 59.96 | 59.92 | 1848 | 1 | 37.9 | 108488.7 | 18694 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:18 | Normal | 518.5 | 513.1 | 522.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.86 | 59.92 | 59.92 | 2132 | 1 | 37.4 | 108488.9 | 18694 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:23 | Normal | 500.6 | 508.1 | 500.3 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1311 | 1 | 37.7 | 108489 | 18694 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:28 | Normal | 499.8 | 481 | 492.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.3 | 130 | 130.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 1022 | 1 | 40.1 | 108489.1 | 18694 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:33 | Normal | 491.6 | 417.2 | 411.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 467 | 1 | 41.7 | 108489.2 | 18694 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:38 | Normal | 473.2 | 341.8 | 403.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.6 | 129.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 425 | 1 | 42.5 | 108489.2 | 18694 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:43 | Normal | 466.4 | 200 | 439.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 339 | 1 | 42.9 | 108489.2 | 18695 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:48 | Normal | 480.4 | 206 | 426.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 384 | 1 | 43.1 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:53 | Normal | 464.2 | 200 | 400.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 264 | 1 | 43.1 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 15:58 | Normal | 444.9 | 352.4 | 369.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 23 | 1 | 43 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:03 | Normal | 340.4 | 294.3 | 354 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.8 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:08 | Normal | 304 | 251.8 | 321.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 42.4 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:13 | Normal | 328.3 | 260.9 | 313.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 41.8 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:18 | Normal | 441.3 | 353.2 | 406.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 22 | 1 | 41.2 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:23 | Normal | 423.8 | 268.4 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 43 | 1 | 40.5 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:28 | Normal | 460.9 | 406.4 | 365.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 95 | 1 | 40.1 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:33 | Normal | 443.8 | 200 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 101 | 1 | 39.6 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:38 | Normal | 454.7 | 200.5 | 332.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 93 | 1 | 39.2 | 108489.3 | 18695 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:43 | Normal | 427.4 | 200 | 436.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 101 | 1 | 38.8 | 108489.3 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:48 | Normal | 440.5 | 200 | 441.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 94 | 1 | 38.6 | 108489.3 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:53 | Normal | 441.7 | 200 | 369.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 79 | 1 | 38.3 | 108489.3 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 16:58 | Normal | 434.2 | 200.7 | 383.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 71 | 1 | 38.1 | 108489.3 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:03 | Normal | 431.4 | 199.9 | 376.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 60 | 1 | 37.8 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:08 | Normal | 391.3 | 428.5 | 465.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 55 | 1 | 37.7 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:13 | Normal | 314.5 | 300.4 | 302.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 37.4 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:18 | Normal | 338.7 | 380.9 | 267 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 24 | 1 | 37.2 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:23 | Normal | 459 | 439 | 456.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12 | 1 | 37 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:28 | Normal | 350.1 | 262.3 | 385.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8 | 1 | 36.8 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:33 | Normal | 302.1 | 330.9 | 365 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5 | 1 | 36.7 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:38 | Normal | 373.5 | 376.5 | 416 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 36.6 | 108489.4 | 18696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:43 | Normal | 308 | 277.3 | 328.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1 | 1 | 36.4 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:48 | Normal | 309.1 | 269.8 | 309.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 36.2 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:53 | Normal | 310 | 288 | 301.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 36.1 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 17:58 | Normal | 462.9 | 461.6 | 463 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 36.1 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:03 | Normal | 411.3 | 351.3 | 402.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 35.9 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:08 | Normal | 408.8 | 336.4 | 359.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 35.8 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:13 | Normal | 393.3 | 363 | 346.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 35.7 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:18 | Normal | 374.5 | 348.5 | 363.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 35.6 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:23 | Normal | 361.9 | 335.8 | 338.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 35.4 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 18:28 | Normal | 283.1 | 268.2 | 296.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 35.3 | 108489.4 | 18697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0