## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-15 04:49 | Wait | 433.8 | 433.7 | 433.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:49 | Wait | 437 | 436.9 | 437 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 18.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:49 | Wait | 443.6 | 443.4 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:49 | Wait | 446.4 | 446.3 | 446.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 18.9 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:49 | Wait | 419.7 | 419.6 | 419.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.3 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:52 | Wait | 456.3 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.5 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:53 | Wait | 456.1 | 456 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:54 | Normal | 335.3 | 316.4 | 323.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.6 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:55 | Normal | 352.3 | 284.4 | 321.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 21 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:56 | Normal | 320.3 | 286.8 | 321.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 21.4 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:57 | Normal | 315 | 289.5 | 316.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 21.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:58 | Normal | 479.1 | 381.5 | 368.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 22.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 04:59 | Normal | 456.3 | 506 | 499.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 0 | 1 | 22.6 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:00 | Normal | 483.4 | 496.1 | 464.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 1 | 1 | 22.9 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:01 | Normal | 442.3 | 450 | 412.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 23.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:02 | Normal | 462.5 | 398.8 | 410.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 43 | 1 | 23.5 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:03 | Normal | 480 | 407.3 | 410.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 48 | 1 | 23.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:04 | Normal | 469.1 | 416.4 | 412.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 67 | 1 | 24 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:05 | Normal | 460.3 | 452.4 | 464.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 83 | 1 | 24.3 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:06 | Normal | 476.5 | 497 | 474.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 75 | 1 | 24.6 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:07 | Normal | 445.2 | 439.4 | 416.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 112 | 1 | 24.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:08 | Normal | 481.8 | 438.4 | 392.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 116 | 1 | 25 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:09 | Normal | 479.8 | 430.3 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 131 | 1 | 25.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:10 | Normal | 467.5 | 408.4 | 425.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 143 | 1 | 25.4 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:11 | Normal | 478.1 | 394.5 | 403.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 149 | 1 | 25.6 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:12 | Normal | 485.9 | 380.3 | 391.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 156 | 1 | 25.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:12 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.5 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:12 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:13 | Normal | 471.3 | 422.5 | 374.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 172 | 1 | 26 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:14 | Normal | 482.6 | 396.7 | 395.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 182 | 1 | 26.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:15 | Normal | 472 | 380.1 | 488.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 192 | 1 | 26.3 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:16 | Normal | 479.7 | 404.5 | 461.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 210 | 1 | 26.5 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:17 | Normal | 479.5 | 421.1 | 442.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 223 | 1 | 26.7 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:18 | Normal | 487.4 | 428.3 | 446.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 234 | 1 | 26.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:19 | Normal | 488 | 406 | 448.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 242 | 1 | 27 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:20 | Normal | 489.5 | 425.5 | 435.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 254 | 1 | 27.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:21 | Normal | 480.1 | 426 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 269 | 1 | 27.3 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:22 | Normal | 501.7 | 445.5 | 437.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 60.06 | 59.97 | 282 | 1 | 27.4 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:23 | Normal | 507.9 | 448.6 | 412.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 292 | 1 | 28.1 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:24 | Normal | 504.1 | 435.3 | 381.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 304 | 1 | 27.7 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:25 | Normal | 478.6 | 406.2 | 381.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 320 | 1 | 27.8 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:26 | Normal | 499.7 | 347.4 | 372.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 319 | 1 | 28 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:27 | Normal | 516 | 319.2 | 392.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 59.95 | 325 | 1 | 28.1 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:28 | Normal | 513 | 325.6 | 410.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 340 | 1 | 28.2 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:29 | Normal | 491.6 | 296 | 422.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 357 | 1 | 28.3 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:30 | Normal | 485.6 | 300.5 | 431.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 362 | 1 | 28.4 | 108573.1 | 18711 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:31 | Normal | 494.6 | 257 | 413.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 347 | 1 | 28.5 | 108573.2 | 18711 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:32 | Normal | 504.7 | 216.4 | 424 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 345 | 1 | 28.6 | 108573.2 | 18712 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:33 | Normal | 509.6 | 200 | 427.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 354 | 1 | 28.8 | 108573.2 | 18712 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:34 | Normal | 486.8 | 200 | 455.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 403 | 1 | 28.9 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:35 | Normal | 488.6 | 200 | 444.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 431 | 1 | 29 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:37 | Normal | 498.6 | 200.3 | 386.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 426 | 1 | 29.1 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:38 | Normal | 498 | 200 | 376.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 419 | 1 | 29.2 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:39 | Normal | 520.4 | 200 | 364.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 59.88 | 423 | 1 | 29.3 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:40 | Normal | 508.5 | 232 | 359.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 59.97 | 60.06 | 471 | 1 | 29.4 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:41 | Normal | 522.1 | 242 | 372.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.1 | 511 | 1 | 29.5 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:42 | Normal | 517.4 | 238.9 | 418.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.12 | 60.17 | 568 | 1 | 29.6 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:43 | Normal | 525.4 | 283 | 415.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 605 | 1 | 29.7 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:44 | Normal | 525.1 | 304.1 | 399.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 60.04 | 60.06 | 615 | 1 | 29.8 | 108573.2 | 18712 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:45 | Normal | 523.3 | 292.2 | 393.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 639 | 1 | 29.9 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:46 | Normal | 516.8 | 281 | 405.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.06 | 60.1 | 59.95 | 644 | 1 | 30 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:47 | Normal | 523.5 | 306.8 | 413.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.16 | 692 | 1 | 30.2 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:48 | Normal | 527.5 | 282 | 412.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 715 | 1 | 30.3 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:49 | Normal | 529.8 | 275.1 | 409.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 765 | 1 | 30.4 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:50 | Normal | 537.6 | 282 | 416.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 802 | 1 | 30.5 | 108573.3 | 18712 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:51 | Normal | 530.5 | 274 | 419.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.16 | 858 | 1 | 30.6 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:52 | Normal | 533.3 | 319.4 | 420.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 897 | 1 | 30.7 | 108573.3 | 18712 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:53 | Normal | 528.7 | 341.3 | 411.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 970 | 1 | 30.8 | 108573.4 | 18712 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:54 | Normal | 518.4 | 359 | 414.3 | 1.5 | 1 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 1015 | 1 | 30.9 | 108573.4 | 18712 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:55 | Normal | 515.6 | 361 | 456.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1118 | 1 | 31 | 108573.4 | 18712 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:56 | Normal | 510.3 | 354 | 452.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1074 | 1 | 31.1 | 108573.4 | 18712 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:57 | Normal | 518.4 | 379 | 442.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1191 | 1 | 31.2 | 108573.4 | 18712 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:58 | Normal | 504.3 | 398.6 | 454.4 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 1304 | 1 | 31.3 | 108573.5 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 05:59 | Normal | 510.3 | 390 | 459.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1384 | 1 | 31.4 | 108573.5 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:00 | Normal | 514.5 | 422 | 447.5 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 1461 | 1 | 31.5 | 108573.5 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:01 | Normal | 509.2 | 419.8 | 447.5 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 133.5 | 133 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 1431 | 1 | 31.7 | 108573.5 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:02 | Normal | 505.5 | 438.6 | 450.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 132.9 | 132.4 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.95 | 1466 | 1 | 31.8 | 108573.6 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:03 | Normal | 510.3 | 436 | 442.4 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1395 | 1 | 31.9 | 108573.6 | 18712 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:04 | Normal | 504.2 | 432 | 457.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1406 | 1 | 32 | 108573.6 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:05 | Normal | 507 | 447.3 | 448 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1456 | 1 | 32.1 | 108573.6 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:06 | Normal | 514.6 | 449 | 458.5 | 2 | 1.3 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1563 | 1 | 32.2 | 108573.7 | 18712 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:07 | Normal | 508.3 | 434.9 | 476.9 | 2 | 1.3 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1617 | 1 | 32.4 | 108573.7 | 18712 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:08 | Normal | 506.6 | 451.8 | 483.6 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1679 | 1 | 31.4 | 108573.7 | 18712 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:09 | Normal | 505.5 | 456.8 | 477.8 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1760 | 1 | 28 | 108573.7 | 18712 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:10 | Normal | 506.3 | 457.8 | 483.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1827 | 1 | 27.2 | 108573.8 | 18712 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:11 | Normal | 529 | 468.5 | 475.6 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 132.6 | 132 | 132.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1927 | 1 | 27 | 108573.8 | 18712 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:12 | Normal | 533.4 | 468.1 | 490.5 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 59.98 | 60.09 | 60.18 | 1969 | 1 | 27.1 | 108573.8 | 18712 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:13 | Normal | 526.1 | 464 | 488.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 2044 | 1 | 27.4 | 108573.9 | 18712 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:14 | Normal | 525.3 | 464.8 | 485.1 | 2.5 | 1.7 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 59.96 | 59.93 | 2152 | 1 | 27.7 | 108573.9 | 18712 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:16 | Normal | 524.8 | 470.7 | 486.1 | 2.5 | 1.7 | 1 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.92 | 59.98 | 60 | 2160 | 1 | 28.1 | 108573.9 | 18712 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:17 | Normal | 524.5 | 471.1 | 484.6 | 2.5 | 1.7 | 1 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 2153 | 1 | 28.5 | 108574 | 18712 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:18 | Normal | 527.1 | 475.8 | 471 | 2.4 | 1.6 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.91 | 60.09 | 2100 | 1 | 28.8 | 108574 | 18712 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:19 | Normal | 527.1 | 482.9 | 488 | 2.5 | 1.7 | 1 | 132.5 | 132 | 132.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2187 | 1 | 29.1 | 108574.1 | 18712 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:20 | Normal | 521.5 | 485.8 | 485.4 | 2.6 | 1.7 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.06 | 60 | 2239 | 1 | 29.4 | 108574.1 | 18712 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:21 | Normal | 524 | 475.1 | 492.2 | 2.6 | 1.8 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.9 | 59.96 | 2316 | 1 | 29.7 | 108574.1 | 18712 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:22 | Normal | 519.3 | 479.2 | 488.6 | 2.7 | 1.8 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.89 | 59.89 | 2355 | 1 | 30.1 | 108574.2 | 18712 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:23 | Normal | 513.4 | 483.9 | 480.7 | 2.9 | 1.8 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2453 | 1 | 30.3 | 108574.2 | 18712 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:24 | Normal | 492.6 | 480.7 | 502.9 | 3.3 | 2 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.9 | 59.89 | 59.95 | 2672 | 1 | 30.7 | 108574.3 | 18712 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:25 | Normal | 484.9 | 497.7 | 512.3 | 3.7 | 2 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 2887 | 1 | 31 | 108574.3 | 18712 | 0.9 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:26 | Normal | 489.5 | 492.8 | 512.7 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3016 | 1 | 31.3 | 108574.4 | 18712 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:27 | Normal | 487.4 | 496.5 | 494.5 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 3083 | 1 | 31.6 | 108574.4 | 18712 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:28 | Normal | 485.6 | 493.1 | 511.1 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 3131 | 1 | 31.9 | 108574.5 | 18712 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:29 | Normal | 489.2 | 490 | 497.7 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 3070 | 1 | 32.2 | 108574.5 | 18712 | 1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:30 | Normal | 514.9 | 489.3 | 514.5 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3278 | 1 | 32.5 | 108574.6 | 18712 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:31 | Normal | 523.9 | 491.7 | 518.4 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 3396 | 1 | 32.8 | 108574.6 | 18712 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:32 | Normal | 520.9 | 491.9 | 515.7 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3412 | 1 | 33.1 | 108574.7 | 18712 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:33 | Normal | 520.3 | 489.1 | 524.5 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.07 | 60 | 59.99 | 3379 | 1 | 33.3 | 108574.7 | 18713 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:34 | Normal | 522.7 | 501.3 | 511 | 4 | 2.3 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3608 | 1 | 33.6 | 108574.8 | 18713 | 1.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:35 | Normal | 516.5 | 499.8 | 494.4 | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 133.1 | 132.5 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 3809 | 1 | 33.8 | 108574.9 | 18713 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:36 | Normal | 521.8 | 503.8 | 514.2 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 9.8 | 10 | 10 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 3898 | 1 | 34.1 | 108574.9 | 18713 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:37 | Normal | 513.9 | 502.8 | 509.6 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 3924 | 1 | 34.3 | 108575 | 18713 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:38 | Normal | 520.5 | 501.6 | 502.5 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60 | 60 | 60.04 | 3959 | 1 | 34.6 | 108575.1 | 18713 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:39 | Normal | 518.8 | 500 | 499.4 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 3977 | 1 | 34.9 | 108575.1 | 18713 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:40 | Normal | 526.4 | 504.7 | 497.8 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | 133.1 | 133 | 133.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.87 | 60.03 | 59.99 | 4005 | 1 | 35.1 | 108575.2 | 18713 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:41 | Normal | 515.8 | 499.2 | 498.6 | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 4129 | 1 | 35.4 | 108575.3 | 18713 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:42 | Normal | 521.7 | 500.6 | 499.1 | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 4177 | 1 | 35.7 | 108575.3 | 18713 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:43 | Normal | 516.6 | 499.9 | 498 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 4177 | 1 | 35.9 | 108575.4 | 18713 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:44 | Normal | 513.8 | 519.3 | 501.3 | 4.6 | 2.6 | 2 | 133.4 | 133 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 4257 | 1 | 36.2 | 108575.5 | 18713 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:45 | Normal | 516.6 | 514.1 | 498.3 | 4.6 | 2.6 | 2 | 133.4 | 133 | 133.5 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 4334 | 1 | 36.5 | 108575.6 | 18713 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:46 | Normal | 513.8 | 510 | 497.4 | 4.6 | 2.6 | 2 | 133.4 | 133 | 133.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 4306 | 1 | 36.8 | 108575.6 | 18713 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:47 | Normal | 514.5 | 509 | 488 | 4.8 | 2.7 | 2.1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4423 | 1 | 37 | 108575.7 | 18713 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:49 | Normal | 507.5 | 515.3 | 496.8 | 5 | 2.8 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4600 | 1 | 37.3 | 108575.8 | 18713 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:50 | Normal | 516.2 | 509.2 | 496.3 | 5 | 2.9 | 2.2 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4764 | 1 | 37.5 | 108575.9 | 18713 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:51 | Normal | 516.5 | 510.8 | 498.2 | 5.2 | 3 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 4977 | 1 | 37.6 | 108576 | 18713 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:52 | Normal | 517.5 | 512 | 491.6 | 5.2 | 3 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 4968 | 1 | 37.9 | 108576 | 18713 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:53 | Normal | 511.3 | 511 | 497.7 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.03 | 60 | 5100 | 1 | 38.1 | 108576.1 | 18713 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:54 | Normal | 512.2 | 508.7 | 498.3 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 5171 | 1 | 38.3 | 108576.2 | 18713 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:55 | Normal | 513.2 | 500.6 | 487 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 2892 | 1 | 38.5 | 108576.3 | 18713 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:56 | Normal | 496.5 | 491 | 483.3 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60 | 60.05 | 2166 | 1 | 38.5 | 108576.3 | 18713 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:56 | Normal | 511.6 | 463.8 | 481.7 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.08 | 60.06 | 60.01 | 2727 | 1 | 38.5 | 108576.3 | 18713 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-15 06:59 | Normal | 517.4 | 508.1 | 499.6 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5438 | 1 | 38.4 | 108576.6 | 18713 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:04 | Normal | 511.8 | 505 | 490.6 | 5.9 | 3.5 | 2.7 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 5712 | 1 | 39.6 | 108577 | 18713 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:09 | Normal | 506.5 | 505.3 | 516.8 | 6.2 | 3.6 | 2.7 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6010 | 1 | 40.9 | 108577.5 | 18713 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:14 | Normal | 504.1 | 501.8 | 516.9 | 6.3 | 3.7 | 2.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6077 | 1 | 41.8 | 108578 | 18713 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:19 | Normal | 500.5 | 504.8 | 513.6 | 6.9 | 4 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60 | 60.02 | 6633 | 1 | 42.8 | 108578.6 | 18713 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:24 | Normal | 482.2 | 505.2 | 506.6 | 7.7 | 4.1 | 3.2 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7046 | 1 | 43.8 | 108579.1 | 18713 | 2.8 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:29 | Normal | 446.3 | 497 | 505.7 | 9 | 4.3 | 3.4 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 7494 | 1 | 44.5 | 108579.7 | 18713 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:34 | Normal | 444.6 | 498.3 | 498 | 9.4 | 4.5 | 3.6 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 7839 | 1 | 45.4 | 108580.4 | 18714 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:39 | Normal | 477 | 492.2 | 496.1 | 9.1 | 4.7 | 3.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8175 | 1 | 45.9 | 108581 | 18714 | 3.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:44 | Normal | 461.1 | 498.5 | 495.3 | 10 | 4.8 | 4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8566 | 1 | 45.9 | 108581.7 | 18714 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:49 | Normal | 492.1 | 491.8 | 491.3 | 10.1 | 5 | 4.2 | 134 | 134.1 | 134.1 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 59.97 | 60 | 60 | 9109 | 1 | 45.7 | 108582.5 | 18714 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:54 | Normal | 487.4 | 494.5 | 494.3 | 10.5 | 5 | 4.1 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 9248 | 1 | 45.2 | 108583.2 | 18714 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 07:59 | Normal | 486.3 | 496.5 | 492.6 | 11 | 5.3 | 4.6 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9758 | 1 | 44.7 | 108584 | 18714 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:04 | Normal | 481.8 | 494.3 | 492.5 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10148 | 1 | 44.7 | 108584.8 | 18714 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:09 | Normal | 482.2 | 486.6 | 499.1 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 10414 | 1 | 44.7 | 108585.7 | 18714 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:14 | Normal | 477.6 | 490 | 489.8 | 12.1 | 5.8 | 5 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10534 | 1 | 44.4 | 108586.5 | 18714 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:19 | Normal | 481.1 | 484.8 | 487.7 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 10561 | 1 | 44.1 | 108587.4 | 18714 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:24 | Normal | 484.1 | 488.3 | 485.3 | 12.3 | 6 | 5.2 | 134 | 134.2 | 134.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 10959 | 1 | 44 | 108588.3 | 18714 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:29 | Normal | 484.3 | 484 | 487.8 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 134.1 | 134.5 | 134.5 | 27.6 | 28 | 27.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11147 | 1 | 44.2 | 108589.2 | 18714 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:34 | Normal | 479.8 | 480.4 | 484 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 11366 | 1 | 44.1 | 108590.2 | 18715 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:39 | Normal | 478.6 | 485 | 478.6 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11758 | 1 | 44 | 108591.1 | 18715 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:44 | Normal | 476 | 482.6 | 480.1 | 13.8 | 6.7 | 6 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 12181 | 1 | 44 | 108592.1 | 18715 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:49 | Normal | 468.6 | 476.7 | 474.3 | 14.5 | 7 | 6.3 | 134.6 | 134.9 | 134.9 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12609 | 1 | 44 | 108593.2 | 18715 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:54 | Normal | 477.7 | 478.9 | 478.7 | 13 | 6.8 | 6.1 | 134.3 | 134.6 | 134.7 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12216 | 1 | 44.3 | 108594.2 | 18715 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 08:59 | Normal | 468.3 | 478.5 | 480.9 | 14.4 | 7 | 6.2 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 31 | 31.3 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12556 | 1 | 44.9 | 108595.2 | 18715 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:04 | Normal | 473.1 | 473.7 | 476.7 | 14.2 | 7 | 6.3 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12523 | 1 | 44.7 | 108596.2 | 18715 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:09 | Normal | 444.1 | 482.7 | 434.8 | 13.2 | 7.4 | 6.3 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 11113 | 1 | 44.7 | 108597.1 | 18715 | 6.3 | 7 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:14 | Normal | 473.1 | 479.6 | 469.3 | 14.6 | 7.1 | 6.6 | 134.8 | 135 | 134.8 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 12911 | 1 | 44.8 | 108598.2 | 18715 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:19 | Normal | 469.9 | 480.5 | 470 | 15.2 | 7.4 | 7 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13449 | 1 | 45.1 | 108599.3 | 18715 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:24 | Normal | 464.1 | 467.9 | 478.7 | 14 | 6.8 | 6.1 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11278 | 1 | 45.2 | 108600.4 | 18715 | 6.5 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:29 | Normal | 469.5 | 466.9 | 472.1 | 16 | 8 | 7.3 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.94 | 60 | 14164 | 1 | 45.7 | 108601.5 | 18715 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:34 | Normal | 467.7 | 476.3 | 466.5 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 134.7 | 135 | 134.9 | 35 | 35.4 | 35.2 | 59.94 | 59.96 | 60 | 14189 | 1 | 46 | 108602.7 | 18716 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:39 | Normal | 463.6 | 470.1 | 465.6 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 135 | 135.1 | 135.1 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 60 | 59.95 | 60 | 14072 | 1 | 46.4 | 108603.8 | 18716 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:44 | Normal | 461.1 | 470.6 | 468.1 | 16.4 | 8 | 7.5 | 135 | 135 | 134.9 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14334 | 1 | 47.4 | 108604.2 | 18716 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:49 | Normal | 460.4 | 463.4 | 457.1 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 36 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14669 | 1 | 46.2 | 108605.4 | 18716 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:54 | Normal | 490.6 | 481 | 487.4 | 15.6 | 8.4 | 7.6 | 134.9 | 135 | 134.8 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14845 | 1 | 47 | 108605.7 | 18716 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 09:59 | Normal | 482 | 468.1 | 487.4 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 132.5 | 132.7 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4921 | 1 | 45.8 | 108606.7 | 18716 | 2.1 | 3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:04 | Normal | 501.8 | 497.8 | 492.3 | 15.3 | 8.1 | 7.8 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14989 | 1 | 46 | 108607.7 | 18716 | 7.3 | 8.2 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:09 | Normal | 485.6 | 497.1 | 513.9 | 17 | 8.1 | 6.4 | 135.1 | 134.9 | 135 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14939 | 1 | 45.8 | 108608.6 | 18716 | 8.1 | 9.1 | 8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:14 | Normal | 486.8 | 483.6 | 485.2 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 132.2 | 131.9 | 132 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7611 | 1 | 46.4 | 108609.8 | 18716 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:19 | Normal | 482 | 494 | 489 | 16.4 | 7.9 | 7.6 | 135.1 | 134.9 | 134.7 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14936 | 1 | 46.6 | 108610.9 | 18716 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:24 | Normal | 476.3 | 488.5 | 483.2 | 16.6 | 8 | 7.7 | 134.9 | 134.7 | 134.6 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 14995 | 1 | 47.2 | 108612.1 | 18716 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:29 | Normal | 482.9 | 489.8 | 500.7 | 16.5 | 8.1 | 6.9 | 135.1 | 134.9 | 135 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 14849 | 1 | 47.9 | 108613.3 | 18716 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:34 | Normal | 452.9 | 459.8 | 456.8 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4330 | 1 | 48.1 | 108614.2 | 18716 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:39 | Normal | 491.5 | 483.5 | 482.8 | 15 | 7 | 7.6 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 14587 | 1 | 47.8 | 108615.3 | 18717 | 7 | 8.1 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:44 | Normal | 472.2 | 476.8 | 473.4 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131 | 130.8 | 130.7 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 5069 | 1 | 46.9 | 108615.7 | 18717 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:49 | Normal | 515 | 503.1 | 501.5 | 8 | 4.3 | 4.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.9 | 59.85 | 59.89 | 8140 | 1 | 45.8 | 108616.1 | 18717 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:54 | Normal | 482 | 478.3 | 483.5 | 4 | 1.8 | 2 | 130.1 | 129.7 | 130 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 3396 | 1 | 44.8 | 108616.6 | 18717 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 10:59 | Normal | 490.9 | 496.1 | 498.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.13 | 60.1 | 60.1 | 3276 | 1 | 43.5 | 108616.8 | 18717 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:04 | Normal | 522.4 | 535.1 | 496.8 | 14.6 | 7 | 7.3 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60.03 | 60.08 | 60.1 | 14278 | 1 | 42.6 | 108617.3 | 18717 | 6.8 | 8 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:09 | Normal | 549.8 | 555.8 | 543.6 | 14.5 | 6.5 | 7.3 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 36.9 | 37.5 | 37.3 | 59.83 | 60.08 | 60.09 | 14877 | 1 | 43.7 | 108618.5 | 18717 | 6.6 | 7.9 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:14 | Normal | 478.2 | 474.7 | 483.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2904 | 1 | 44.1 | 108619.1 | 18717 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:19 | Normal | 492.3 | 473.3 | 502 | 2.1 | 1 | 1 | 131.5 | 131 | 131.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1687 | 1 | 43.3 | 108619.3 | 18717 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:24 | Normal | 507.2 | 522.3 | 511.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 3759 | 1 | 42.4 | 108619.5 | 18717 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:29 | Normal | 528.9 | 518.4 | 513.3 | 9.8 | 5.1 | 5.1 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 9337 | 1 | 42.4 | 108620.3 | 18717 | 4.5 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:34 | Normal | 550.1 | 563.3 | 511 | 14 | 5.4 | 9.4 | 137.1 | 136.5 | 136.9 | 36.3 | 36.8 | 36.8 | 60.24 | 59.89 | 60.06 | 14862 | 1 | 42.9 | 108621.3 | 18717 | 6.4 | 7.7 | 5.2 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:39 | Normal | 525 | 518.3 | 522.8 | 14.7 | 7.6 | 7.2 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14822 | 1 | 44.3 | 108622.5 | 18718 | 6.8 | 8 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:44 | Normal | 522 | 523.3 | 506.9 | 14.5 | 7.2 | 8.2 | 137.2 | 136.7 | 137.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14854 | 1 | 45.5 | 108623.7 | 18718 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:49 | Normal | 459.3 | 462.1 | 451.3 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133 | 132.4 | 132.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 4838 | 1 | 46.4 | 108624.7 | 18718 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:54 | Normal | 463.1 | 466.6 | 467.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 2598 | 1 | 45.3 | 108624.9 | 18718 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 11:59 | Normal | 483.5 | 480 | 489.1 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 3971 | 1 | 44.1 | 108625.2 | 18718 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:04 | Normal | 483.1 | 487.5 | 483.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 4549 | 1 | 43.3 | 108625.6 | 18718 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:09 | Normal | 510.2 | 512.7 | 516.8 | 15.5 | 7.6 | 7 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 14845 | 1 | 43.9 | 108626.7 | 18718 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:14 | Normal | 495.8 | 498.4 | 502.2 | 16 | 7.9 | 7.1 | 137.1 | 136.9 | 137 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 14870 | 1 | 45 | 108627.9 | 18718 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:19 | Normal | 508.7 | 516.8 | 494.6 | 15.1 | 6.9 | 8.5 | 136.5 | 136.1 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 14884 | 1 | 45.6 | 108628.8 | 18718 | 7.1 | 8.1 | 6.8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:24 | Normal | 507.2 | 484.8 | 502.2 | 14.7 | 9.1 | 7.5 | 136.5 | 136 | 136.5 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 14974 | 1 | 46 | 108629.8 | 18718 | 6.9 | 7.9 | 9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:29 | Normal | 466.6 | 460.9 | 466.6 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4814 | 1 | 46 | 108630.4 | 18718 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:34 | Normal | 494.9 | 513.8 | 488.6 | 15.8 | 7 | 8.2 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 14719 | 1 | 45.6 | 108631.2 | 18718 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:39 | Normal | 469.6 | 481 | 475.5 | 7.3 | 4.1 | 4 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60 | 59.99 | 6485 | 1 | 44.9 | 108631.6 | 18719 | 3.3 | 4.1 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:44 | Normal | 508.7 | 512.9 | 504.7 | 15.2 | 7.3 | 7.8 | 137 | 136.7 | 137 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.98 | 59.91 | 14843 | 1 | 44.5 | 108632.4 | 18719 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:49 | Normal | 470.5 | 475.1 | 466.5 | 16.3 | 7.9 | 8.4 | 137.2 | 136.9 | 136.9 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.95 | 59.89 | 59.87 | 14837 | 1 | 45.5 | 108633.6 | 18719 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:54 | Normal | 454.8 | 445.8 | 433 | 16.7 | 8.3 | 9 | 136.8 | 136.5 | 136.7 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14662 | 1 | 46.3 | 108634.8 | 18719 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 12:59 | Normal | 467.5 | 466.3 | 460.8 | 16.4 | 8.1 | 8.5 | 136.7 | 136.5 | 136.5 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 14881 | 1 | 47.8 | 108635.3 | 18719 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:04 | Normal | 481 | 490.4 | 471.5 | 16 | 7.5 | 8.5 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 14837 | 1 | 46.7 | 108636.3 | 18719 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:09 | Normal | 480 | 453.6 | 459.2 | 15.6 | 8.5 | 8.8 | 136.3 | 136.3 | 136.2 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14836 | 1 | 47.2 | 108637.4 | 18719 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:14 | Wait | 548.2 | 547.5 | 541.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 133 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 108638.1 | 18719 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:19 | Wait | 545.8 | 545.9 | 537.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 48.7 | 108638.6 | 18719 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:24 | Normal | 436.8 | 452.8 | 429.5 | 17.6 | 8.4 | 9.4 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 36.8 | 37.2 | 37 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14987 | 1 | 47.4 | 108639.5 | 18719 | 8.3 | 9.5 | 8.2 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:29 | Normal | 452.2 | 445.3 | 441.8 | 16.8 | 8.3 | 9 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 14790 | 1 | 47.2 | 108640.3 | 18719 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0.1 | 8.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:34 | Normal | 456.8 | 454.6 | 448.6 | 16.4 | 8.1 | 8.8 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14574 | 1 | 47.3 | 108641.3 | 18719 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:39 | Normal | 453 | 455.7 | 440.3 | 15.6 | 7.6 | 8.5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 13719 | 1 | 47.9 | 108642.5 | 18719 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:44 | Normal | 445.3 | 448.5 | 443 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2306 | 1 | 48.1 | 108643.3 | 18719 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:49 | Normal | 469.6 | 484.6 | 466.3 | 5.7 | 2.6 | 2.8 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 4914 | 1 | 46.9 | 108643.7 | 18720 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:54 | Normal | 503 | 491.2 | 495.8 | 15.1 | 7.7 | 8.2 | 135.5 | 135 | 135.3 | 36.8 | 37.2 | 37 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14987 | 1 | 45.7 | 108644.1 | 18720 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 13:59 | Normal | 466.6 | 468.5 | 470.8 | 4 | 1.8 | 2 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 3296 | 1 | 45.8 | 108645.2 | 18720 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:04 | Normal | 472.1 | 487 | 480.4 | 4 | 1.8 | 2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 3357 | 1 | 44.9 | 108645.5 | 18720 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:09 | Normal | 475.5 | 475.3 | 473.4 | 4 | 1.8 | 2 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3314 | 1 | 44.7 | 108646.3 | 18720 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:14 | Normal | 493 | 488 | 476.7 | 15.3 | 7.6 | 8.6 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 14826 | 1 | 44.2 | 108646.8 | 18720 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:19 | Normal | 486.6 | 486.1 | 474 | 14.1 | 6.9 | 7.9 | 136.2 | 135.8 | 136 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13454 | 1 | 44.2 | 108647.7 | 18720 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:24 | Normal | 479.2 | 478.9 | 470.1 | 10.4 | 5 | 5.8 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 9723 | 1 | 44.5 | 108648.6 | 18720 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:29 | Normal | 478.2 | 477.8 | 465.8 | 13.9 | 6.7 | 7.8 | 135.6 | 135 | 135.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 13020 | 1 | 44.8 | 108649.6 | 18720 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:34 | Normal | 473.6 | 479.5 | 459.7 | 14.2 | 6.8 | 8.1 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 13166 | 1 | 45.2 | 108650.5 | 18720 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:39 | Normal | 469.7 | 484.2 | 470.4 | 12 | 6.3 | 6.6 | 135.2 | 134.5 | 134.9 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9498 | 1 | 45.5 | 108651.4 | 18720 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:44 | Normal | 467.5 | 471.6 | 465.7 | 4.5 | 2 | 2.1 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 3689 | 1 | 45.2 | 108652 | 18720 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:49 | Normal | 481.5 | 483.8 | 477.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132 | 131.9 | 131.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 3211 | 1 | 44.1 | 108652.3 | 18721 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:54 | Normal | 478 | 483.4 | 488.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 131.5 | 131.8 | 6.9 | 7 | 7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2726 | 1 | 43.4 | 108652.5 | 18721 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 14:59 | Normal | 478.7 | 484.3 | 493.7 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 2378 | 1 | 42.6 | 108652.7 | 18721 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:04 | Normal | 482.9 | 487.2 | 498.1 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2189 | 1 | 41.9 | 108652.9 | 18721 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:09 | Normal | 488.6 | 486.6 | 501.2 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3515 | 1 | 41.2 | 108653.1 | 18721 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:14 | Normal | 497.3 | 505.5 | 482.5 | 10.6 | 5 | 6.5 | 134.9 | 134.5 | 134.6 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 10444 | 1 | 41.2 | 108653.9 | 18721 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:19 | Normal | 497.3 | 504.5 | 492 | 10.3 | 4.9 | 6.3 | 135 | 134.6 | 134.7 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 10244 | 1 | 41.2 | 108654.5 | 18721 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:24 | Normal | 493.4 | 499.2 | 482.9 | 9.8 | 4.6 | 6 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9538 | 1 | 41.9 | 108655.3 | 18721 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:29 | Normal | 486.5 | 488.3 | 477.3 | 8.8 | 4.2 | 5.5 | 134 | 133.4 | 133.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8555 | 1 | 42.8 | 108656 | 18721 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:34 | Normal | 482.3 | 489.3 | 486.1 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 132 | 131.6 | 131.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2286 | 1 | 42.3 | 108656.3 | 18721 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:39 | Normal | 501.3 | 501.1 | 495.5 | 8.5 | 4.1 | 5.3 | 134.5 | 134 | 134.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 8518 | 1 | 41.6 | 108656.6 | 18721 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:44 | Normal | 491.3 | 504.6 | 487.8 | 8.3 | 3.9 | 5.2 | 134.3 | 134 | 133.9 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 8213 | 1 | 41.8 | 108657.3 | 18721 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:49 | Normal | 493.4 | 497.2 | 484.1 | 7.9 | 3.7 | 5.1 | 134.1 | 133.5 | 134 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7771 | 1 | 42.2 | 108657.9 | 18722 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:54 | Normal | 489.3 | 492.2 | 479.1 | 7.3 | 3.5 | 4.8 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 7205 | 1 | 42.6 | 108658.5 | 18722 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 15:59 | Normal | 487.9 | 493 | 473.6 | 5.8 | 2.7 | 3.8 | 133 | 133 | 133 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5619 | 1 | 42.8 | 108659.1 | 18722 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:04 | Normal | 491.5 | 492.1 | 480 | 5.5 | 2.6 | 3.6 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5412 | 1 | 42.8 | 108659.6 | 18722 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:09 | Normal | 483.1 | 491 | 481.1 | 4.2 | 2 | 2.6 | 131.8 | 131.8 | 131.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.05 | 3880 | 1 | 42.8 | 108659.9 | 18722 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:14 | Normal | 489 | 487.5 | 480.7 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 3130 | 1 | 42.5 | 108660.2 | 18722 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:19 | Normal | 489.1 | 487.5 | 487 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2509 | 1 | 42 | 108660.5 | 18722 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:24 | Normal | 489.7 | 489.6 | 488.5 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 132.3 | 131.8 | 132 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2361 | 1 | 41.8 | 108660.7 | 18722 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:29 | Normal | 489.3 | 497.1 | 491.3 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 132.2 | 131.6 | 132 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 2566 | 1 | 41.4 | 108660.9 | 18722 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:34 | Normal | 497.3 | 491 | 489.8 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 2319 | 1 | 41.1 | 108661.1 | 18722 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:39 | Normal | 488 | 486.3 | 489.9 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1800 | 1 | 40.7 | 108661.3 | 18722 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:44 | Normal | 491.3 | 486.5 | 483.6 | 2 | 0.8 | 1.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1662 | 1 | 40.3 | 108661.4 | 18722 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:49 | Normal | 487 | 480.7 | 490 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1575 | 1 | 39.9 | 108661.5 | 18723 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:54 | Normal | 488.3 | 489.5 | 492.1 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1492 | 1 | 42 | 108661.7 | 18723 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 16:59 | Normal | 494.4 | 489.7 | 497.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 132 | 131.4 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1641 | 1 | 39.4 | 108661.8 | 18723 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:04 | Normal | 507.6 | 447.9 | 501.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1445 | 1 | 38.9 | 108661.9 | 18723 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:09 | Normal | 493.3 | 447 | 494.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.6 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 990 | 1 | 41.5 | 108662 | 18723 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:14 | Normal | 491 | 411.7 | 487.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 132 | 131.4 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 915 | 1 | 43.1 | 108662.1 | 18723 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:19 | Normal | 493.6 | 419.6 | 483.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 730 | 1 | 43.9 | 108662.2 | 18723 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:24 | Normal | 489.3 | 408.7 | 482.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 597 | 1 | 44.1 | 108662.2 | 18723 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:29 | Normal | 473.4 | 366.8 | 505.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 547 | 1 | 44.2 | 108662.3 | 18723 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:34 | Normal | 481.3 | 341.6 | 515.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 507 | 1 | 44.1 | 108662.3 | 18723 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:39 | Normal | 464.5 | 203 | 474.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 390 | 1 | 44 | 108662.4 | 18723 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:44 | Normal | 445.7 | 200.3 | 486 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 361 | 1 | 44.1 | 108662.4 | 18723 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:49 | Normal | 453.3 | 200.4 | 451.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 255 | 1 | 43.9 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:54 | Normal | 451.4 | 200 | 305 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 142 | 1 | 43.7 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 17:59 | Normal | 416.4 | 200 | 429.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 94 | 1 | 43.4 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:04 | Normal | 394.6 | 201.7 | 437.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 36 | 1 | 43.2 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:09 | Normal | 387.5 | 486.6 | 422.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 43 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:14 | Normal | 338.4 | 342.8 | 419.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.7 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:19 | Normal | 305.3 | 305.9 | 370.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:24 | Normal | 391.6 | 376.5 | 365.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.2 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:29 | Normal | 318.2 | 319.1 | 326.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.9 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-15 18:34 | Normal | 199.8 | 198.6 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.6 | 108662.4 | 18724 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0