## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-19 04:45 | Wait | 450.8 | 450.6 | 450.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.9 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:45 | Wait | 443.7 | 443.5 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 16.4 | 108861 | 18765 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:45 | Wait | 447.8 | 447.7 | 447.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 16.6 | 108861 | 18765 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:45 | Wait | 455.2 | 455.1 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 108861 | 18765 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:45 | Wait | 443 | 442.8 | 443 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:47 | Normal | 386.1 | 391.9 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 19.2 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:48 | Normal | 493.8 | 491.1 | 483.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 19.7 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:49 | Normal | 436.6 | 461.6 | 459.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 20.1 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:50 | Normal | 418.7 | 412.8 | 448.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 20.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:51 | Normal | 364.6 | 358.9 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 20.9 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:52 | Normal | 325.6 | 329.8 | 371.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 3 | 1 | 21.2 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:53 | Normal | 352.7 | 310.2 | 329.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 21.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:55 | Normal | 484 | 455.5 | 438.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 21.9 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:56 | Normal | 471.6 | 479.3 | 506.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 0 | 1 | 22.2 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:57 | Normal | 437.5 | 427.4 | 469.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 11 | 1 | 22.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:58 | Normal | 466.9 | 376.3 | 425.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 18 | 1 | 22.8 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 04:59 | Normal | 475.5 | 343.8 | 395.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 21 | 1 | 23 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:00 | Normal | 475.1 | 330.4 | 413.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31 | 1 | 23.3 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:01 | Normal | 463.8 | 326 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 42 | 1 | 23.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:02 | Normal | 423.3 | 271.4 | 368.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 49 | 1 | 23.7 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:03 | Normal | 452.3 | 227.6 | 400.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 55 | 1 | 23.9 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:04 | Normal | 458.7 | 215.7 | 499.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 48 | 1 | 24.1 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:05 | Normal | 464.8 | 203.5 | 446.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 71 | 1 | 24.3 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:06 | Normal | 462.6 | 200 | 388.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 75 | 1 | 24.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:07 | Normal | 467.5 | 201.6 | 510.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 60.02 | 66 | 1 | 24.6 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:08 | Normal | 458.4 | 200 | 510.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 74 | 1 | 24.8 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:09 | Normal | 432.4 | 200.1 | 452.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 106 | 1 | 25 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:10 | Normal | 427.6 | 203.9 | 444.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 114 | 1 | 25.1 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:11 | Normal | 412.6 | 206.9 | 422.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 123 | 1 | 25.3 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:12 | Normal | 477.1 | 200.1 | 432.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 132 | 1 | 25.4 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:13 | Normal | 475.5 | 200 | 421.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 140 | 1 | 25.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:14 | Normal | 485.6 | 200 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 147 | 1 | 25.7 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:15 | Normal | 491 | 200 | 409.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 151 | 1 | 25.8 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:16 | Normal | 489.3 | 199 | 425.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 162 | 1 | 26 | 108861 | 18765 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:17 | Normal | 492.1 | 200.2 | 444.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 172 | 1 | 26.1 | 108861 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:18 | Normal | 502.3 | 215.5 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 187 | 1 | 26.2 | 108861 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:19 | Normal | 512.6 | 233 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 60.03 | 59.93 | 201 | 1 | 26.3 | 108861 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:20 | Normal | 523.9 | 260 | 468.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.11 | 60.03 | 212 | 1 | 26.5 | 108861 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:21 | Normal | 519.7 | 275.9 | 481.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.9 | 225 | 1 | 26.6 | 108861 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:22 | Normal | 521.9 | 278.3 | 478.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.96 | 60.12 | 232 | 1 | 26.7 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:23 | Normal | 512.7 | 277 | 462.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 240 | 1 | 26.8 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:24 | Normal | 519.6 | 274 | 478.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 247 | 1 | 26.9 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:25 | Normal | 500 | 244.9 | 449.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 257 | 1 | 27 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:26 | Normal | 510.7 | 200 | 459.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 251 | 1 | 27.1 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:27 | Normal | 527.7 | 199.9 | 424.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60.03 | 248 | 1 | 27.2 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:28 | Normal | 532.6 | 199.7 | 402.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 250 | 1 | 27.3 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:29 | Normal | 511.7 | 200.6 | 396.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60 | 60.06 | 290 | 1 | 27.4 | 108861.1 | 18765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:30 | Normal | 502.9 | 200.7 | 515.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.14 | 60 | 59.96 | 330 | 1 | 27.5 | 108861.1 | 18765 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:31 | Normal | 497.8 | 198.8 | 492.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 377 | 1 | 27.7 | 108861.1 | 18765 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:32 | Normal | 502.8 | 199.1 | 507.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 389 | 1 | 27.8 | 108861.1 | 18765 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:33 | Normal | 496.4 | 200 | 512.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 407 | 1 | 27.9 | 108861.1 | 18765 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:34 | Normal | 515.8 | 200 | 453.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 426 | 1 | 28 | 108861.1 | 18766 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:35 | Normal | 512.9 | 200 | 447 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 451 | 1 | 28.1 | 108861.1 | 18766 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:36 | Normal | 510.6 | 199.8 | 445.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 462 | 1 | 28.2 | 108861.1 | 18766 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:37 | Normal | 513.8 | 200 | 442.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 474 | 1 | 28.3 | 108861.1 | 18766 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:39 | Normal | 513 | 200 | 430.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.95 | 59.96 | 488 | 1 | 28.4 | 108861.1 | 18766 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:40 | Normal | 506.7 | 249 | 460.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 532 | 1 | 28.5 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:41 | Normal | 518.5 | 221.1 | 435.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 563 | 1 | 28.6 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:42 | Normal | 521.1 | 246.1 | 436.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 59.96 | 60.17 | 602 | 1 | 28.7 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:43 | Normal | 526.8 | 262.1 | 443.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 615 | 1 | 28.8 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:44 | Normal | 529.8 | 256.6 | 467 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 619 | 1 | 28.9 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:45 | Normal | 542.1 | 225.6 | 469.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 646 | 1 | 29 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:46 | Normal | 540.3 | 235.8 | 476.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 663 | 1 | 29.1 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:47 | Normal | 531.6 | 253.3 | 458.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 689 | 1 | 29.2 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:48 | Normal | 541.8 | 243.1 | 467.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 685 | 1 | 29.3 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:49 | Normal | 525.5 | 210.9 | 471.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.1 | 695 | 1 | 29.4 | 108861.2 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:50 | Normal | 534.5 | 209 | 455.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 704 | 1 | 29.4 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:51 | Normal | 530.8 | 200 | 432.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.95 | 60.03 | 763 | 1 | 29.5 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:52 | Normal | 541.5 | 200 | 410.4 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 785 | 1 | 29.6 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:53 | Normal | 545.7 | 308.7 | 419.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 874 | 1 | 29.7 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:54 | Normal | 549.5 | 314.3 | 429.4 | 1.4 | 1 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.02 | 59.89 | 915 | 1 | 29.8 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:55 | Normal | 523.6 | 355.6 | 431.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1024 | 1 | 29.9 | 108861.3 | 18766 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:56 | Normal | 504.5 | 384.2 | 442.5 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1257 | 1 | 30 | 108861.4 | 18766 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:57 | Normal | 517.3 | 369.6 | 456.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1440 | 1 | 30.1 | 108861.4 | 18766 | 0 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:58 | Normal | 520.5 | 369 | 447.4 | 2 | 1.5 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 1479 | 1 | 30.2 | 108861.4 | 18766 | 0 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 05:59 | Normal | 518.8 | 381.1 | 438.6 | 2 | 1.5 | 0.7 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1542 | 1 | 30.3 | 108861.4 | 18766 | 0 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:00 | Normal | 511.5 | 389.1 | 436.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1580 | 1 | 30.4 | 108861.5 | 18766 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:01 | Normal | 515.2 | 405.6 | 461.7 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1613 | 1 | 26.7 | 108861.5 | 18766 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:02 | Normal | 517.3 | 426.1 | 468.6 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1685 | 1 | 25.2 | 108861.5 | 18766 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:03 | Normal | 510.5 | 447.1 | 470.6 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1736 | 1 | 24.6 | 108861.5 | 18766 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:04 | Normal | 513.7 | 444.1 | 471.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 1774 | 1 | 24.4 | 108861.6 | 18766 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:05 | Normal | 512.5 | 449.8 | 456.1 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1808 | 1 | 24.4 | 108861.6 | 18766 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:06 | Normal | 520.6 | 454.6 | 472.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1853 | 1 | 24.5 | 108861.6 | 18766 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:07 | Normal | 509.4 | 460.6 | 469.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 1908 | 1 | 24.5 | 108861.7 | 18766 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:08 | Normal | 507.6 | 458.6 | 480.6 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 1946 | 1 | 24.6 | 108861.7 | 18766 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:09 | Normal | 511.7 | 461.1 | 483.5 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1991 | 1 | 24.6 | 108861.7 | 18766 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:10 | Normal | 506.8 | 463.4 | 494.8 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1975 | 1 | 24.7 | 108861.8 | 18766 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:11 | Normal | 512.9 | 462.8 | 491.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.95 | 59.9 | 2066 | 1 | 24.8 | 108861.8 | 18766 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:12 | Normal | 507.5 | 467.1 | 498.5 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 2138 | 1 | 25 | 108861.8 | 18766 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:13 | Normal | 518.6 | 478.8 | 494.3 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2176 | 1 | 25.4 | 108861.9 | 18766 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:14 | Normal | 514.9 | 468.1 | 498.8 | 2.5 | 2 | 0.9 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2231 | 1 | 25.8 | 108861.9 | 18766 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:15 | Normal | 524.5 | 465.8 | 481.4 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.05 | 2258 | 1 | 26.3 | 108861.9 | 18766 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:16 | Normal | 528.9 | 465.7 | 492.2 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.08 | 59.97 | 59.92 | 2283 | 1 | 26.7 | 108862 | 18766 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:18 | Normal | 525.3 | 474.1 | 497.4 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 59.96 | 60.09 | 2322 | 1 | 27.1 | 108862 | 18766 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:19 | Normal | 524.4 | 483 | 495.5 | 2.6 | 2 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 59.99 | 59.83 | 2375 | 1 | 27.5 | 108862.1 | 18766 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:20 | Normal | 524.5 | 487 | 481.8 | 2.7 | 2 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.94 | 59.89 | 2454 | 1 | 27.9 | 108862.1 | 18766 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:21 | Normal | 530.6 | 483.4 | 484 | 2.7 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 59.92 | 60.1 | 2500 | 1 | 28.3 | 108862.2 | 18766 | 0 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:22 | Normal | 526.4 | 486 | 494.3 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 2538 | 1 | 28.7 | 108862.2 | 18766 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:23 | Normal | 521.4 | 484 | 494.5 | 2.9 | 2.1 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 2600 | 1 | 29.1 | 108862.2 | 18766 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:24 | Normal | 515.3 | 482.6 | 497.6 | 3 | 2.2 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2700 | 1 | 29.4 | 108862.3 | 18766 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:25 | Normal | 520.9 | 483.2 | 487.5 | 3.2 | 2.2 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2781 | 1 | 29.7 | 108862.3 | 18766 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:26 | Normal | 495.3 | 484.9 | 506.6 | 3.8 | 2.3 | 1 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3079 | 1 | 30.1 | 108862.4 | 18766 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:27 | Normal | 488.5 | 496.3 | 519.4 | 4.1 | 2.3 | 1 | 134 | 133.8 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 3229 | 1 | 30.3 | 108862.4 | 18766 | 1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:28 | Normal | 487.8 | 500.5 | 517.6 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 3293 | 1 | 30.6 | 108862.5 | 18766 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:29 | Normal | 486.6 | 494 | 515.2 | 4.2 | 2.4 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 3345 | 1 | 30.9 | 108862.5 | 18766 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:30 | Normal | 484.5 | 493.5 | 512 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 3441 | 1 | 31.3 | 108862.6 | 18766 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:31 | Normal | 484.3 | 495.1 | 506.5 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.06 | 60.09 | 3525 | 1 | 31.6 | 108862.7 | 18766 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:32 | Normal | 521.1 | 492.8 | 516.5 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 3661 | 1 | 31.9 | 108862.7 | 18766 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:33 | Normal | 520 | 492.8 | 508.5 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 3818 | 1 | 32.3 | 108862.8 | 18766 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:34 | Normal | 519.5 | 492.9 | 509.2 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 134.4 | 134 | 134.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.06 | 60.11 | 60.01 | 3901 | 1 | 32.6 | 108862.9 | 18766 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:35 | Normal | 520.7 | 501.5 | 510.1 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.09 | 4005 | 1 | 32.9 | 108862.9 | 18767 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:36 | Normal | 518.7 | 508.3 | 514.2 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60.08 | 60.15 | 4099 | 1 | 33.2 | 108863 | 18767 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:37 | Normal | 519.8 | 501.8 | 503 | 4.6 | 2.6 | 1.8 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4180 | 1 | 33.5 | 108863.1 | 18767 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:38 | Normal | 520.2 | 506.5 | 496.3 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 4274 | 1 | 33.7 | 108863.1 | 18767 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:39 | Normal | 520.7 | 501.5 | 503 | 4.7 | 2.7 | 2 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4339 | 1 | 34 | 108863.2 | 18767 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:40 | Normal | 520 | 504.7 | 506.3 | 4.7 | 2.7 | 2 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 4361 | 1 | 34.3 | 108863.3 | 18767 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:41 | Normal | 514.1 | 501.3 | 504.5 | 4.8 | 2.8 | 2 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 4449 | 1 | 34.6 | 108863.4 | 18767 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:42 | Normal | 518.6 | 502.5 | 501.1 | 4.8 | 2.8 | 2 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4506 | 1 | 34.8 | 108863.4 | 18767 | 1.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:43 | Normal | 517.5 | 500.8 | 500 | 4.9 | 2.8 | 1.9 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4498 | 1 | 35.2 | 108863.5 | 18767 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:44 | Normal | 518.8 | 503.2 | 497 | 5 | 2.8 | 2.1 | 134 | 133.7 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 4608 | 1 | 35.4 | 108863.6 | 18767 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-19 06:49 | Normal | 513.8 | 511.7 | 500.5 | 5.1 | 3 | 2.2 | 134 | 133.7 | 133.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4910 | 1 | 36.6 | 108864 | 18767 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:54 | Normal | 516.6 | 512.8 | 499.4 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 5193 | 1 | 37.8 | 108864.4 | 18767 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:59 | Normal | 512.3 | 509.9 | 500.6 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5518 | 1 | 39 | 108864.9 | 18767 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:04 | Normal | 508.8 | 504.5 | 516 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5868 | 1 | 40.1 | 108865.3 | 18767 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:09 | Normal | 508.3 | 499.6 | 518.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 6117 | 1 | 41.3 | 108865.8 | 18767 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:14 | Normal | 510.6 | 500 | 513.7 | 6.5 | 4 | 3 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 15.9 | 16 | 16 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 6432 | 1 | 42 | 108866.4 | 18767 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:19 | Normal | 508.6 | 497.8 | 515.5 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 6753 | 1 | 42.6 | 108866.9 | 18767 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:24 | Normal | 452.5 | 498.8 | 515.8 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7374 | 1 | 43.1 | 108867.5 | 18767 | 3.8 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:29 | Normal | 452.3 | 494.5 | 514.2 | 9.1 | 4.4 | 3.4 | 134.9 | 135 | 135 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 7645 | 1 | 43.7 | 108868.1 | 18767 | 3.9 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:34 | Normal | 447.1 | 495.5 | 508.2 | 9.5 | 4.5 | 3.6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 7904 | 1 | 44.4 | 108868.8 | 18767 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:39 | Normal | 449.7 | 500.3 | 502.5 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 135.1 | 135 | 135.1 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.07 | 60 | 60 | 8213 | 1 | 45.2 | 108869.5 | 18768 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:44 | Normal | 464.1 | 487.7 | 497 | 9.9 | 4.9 | 4 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8526 | 1 | 45.9 | 108870.2 | 18768 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:49 | Normal | 492.6 | 487.1 | 498.4 | 9.9 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.04 | 59.99 | 60 | 8956 | 1 | 45.8 | 108870.9 | 18768 | 4.2 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:54 | Normal | 494.1 | 491.5 | 498.4 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9516 | 1 | 45.4 | 108871.7 | 18768 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:59 | Normal | 493.8 | 488.3 | 493.5 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 9772 | 1 | 44.9 | 108872.5 | 18768 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:04 | Normal | 489.8 | 482.7 | 495.4 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10000 | 1 | 44.9 | 108873.3 | 18768 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:09 | Normal | 482.8 | 479.5 | 491.3 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10117 | 1 | 44.8 | 108874.1 | 18768 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:14 | Normal | 479.4 | 480.8 | 487.2 | 11.9 | 5.7 | 5 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10432 | 1 | 44.7 | 108875 | 18768 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:19 | Normal | 476.8 | 477.8 | 491 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10673 | 1 | 44.3 | 108875.9 | 18768 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:24 | Normal | 475.3 | 475.4 | 484.9 | 12.5 | 6 | 5.2 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 10892 | 1 | 44.1 | 108876.8 | 18768 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:29 | Normal | 477.6 | 474.8 | 483.5 | 12.7 | 6.2 | 5.4 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11138 | 1 | 44.2 | 108877.7 | 18768 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:34 | Normal | 479 | 474.1 | 479.6 | 12.8 | 6.3 | 5.5 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11302 | 1 | 44.5 | 108878.6 | 18768 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:39 | Normal | 464.5 | 473.6 | 478.5 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11484 | 1 | 44.4 | 108879.6 | 18769 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:44 | Normal | 470.5 | 472.1 | 476.6 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 11772 | 1 | 44.4 | 108880.5 | 18769 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:49 | Normal | 469.3 | 471.6 | 481.3 | 13.8 | 6.6 | 6 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11972 | 1 | 44.2 | 108881.5 | 18769 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:54 | Normal | 476.1 | 471.5 | 480.2 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12217 | 1 | 44.1 | 108882.5 | 18769 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:59 | Normal | 465.7 | 470.6 | 476.6 | 14.3 | 6.9 | 6.2 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12368 | 1 | 44 | 108883.6 | 18769 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:04 | Normal | 464.4 | 467.8 | 473.6 | 14.5 | 7 | 6.4 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 30.9 | 31.2 | 31 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12544 | 1 | 44.2 | 108884.6 | 18769 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:09 | Normal | 469.7 | 465.8 | 477.6 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 12741 | 1 | 44.2 | 108885.6 | 18769 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:14 | Normal | 463.1 | 466.5 | 476.5 | 14.9 | 7.2 | 6.6 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12856 | 1 | 44.4 | 108886.7 | 18769 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:19 | Normal | 464.2 | 466 | 477.6 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 13112 | 1 | 44.5 | 108887.8 | 18769 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:24 | Normal | 461.8 | 456.3 | 472 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3886 | 1 | 45 | 108888.9 | 18769 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:29 | Normal | 464.2 | 459.3 | 463.6 | 15.4 | 7.5 | 7.1 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 32.8 | 33.2 | 33 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13382 | 1 | 45.1 | 108889.9 | 18769 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:34 | Normal | 464 | 465.2 | 471.1 | 15.6 | 7.5 | 7.1 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 13522 | 1 | 45.4 | 108891 | 18769 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:39 | Normal | 465.3 | 452.3 | 464.8 | 15.6 | 7.8 | 7.3 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 13668 | 1 | 45.7 | 108892.1 | 18770 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:44 | Normal | 461.9 | 458.1 | 472.1 | 15.8 | 7.7 | 7.2 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13710 | 1 | 45.7 | 108893.3 | 18770 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:49 | Normal | 459.3 | 451.4 | 463.3 | 16.7 | 8.3 | 7.8 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14439 | 1 | 46.2 | 108894.4 | 18770 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:54 | Normal | 448.7 | 451.3 | 460 | 17 | 8.3 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 14403 | 1 | 47 | 108895.7 | 18770 | 8 | 9.2 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:59 | Normal | 445.4 | 429.6 | 429.1 | 17.6 | 8.8 | 8.4 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 14676 | 1 | 47.5 | 108896.9 | 18770 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:04 | Normal | 446.1 | 444.4 | 453.8 | 17.1 | 8.4 | 7.8 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 14416 | 1 | 48.1 | 108898.1 | 18770 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:09 | Normal | 444.1 | 450.3 | 454 | 17.3 | 8.3 | 8 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14585 | 1 | 48.4 | 108899.3 | 18770 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:14 | Normal | 445.4 | 455 | 461 | 13.6 | 7.5 | 7.7 | 135 | 135.4 | 135.3 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11275 | 1 | 48.6 | 108900.5 | 18770 | 6.7 | 7 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:19 | Normal | 464.5 | 448.6 | 453.5 | 5.5 | 2.3 | 2.9 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4625 | 1 | 48.4 | 108901.4 | 18770 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:24 | Normal | 449.3 | 460.3 | 456.8 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132 | 132.1 | 132 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 4587 | 1 | 47.6 | 108901.9 | 18770 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:29 | Normal | 470.1 | 462.6 | 469.9 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.1 | 132.3 | 132.2 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 4807 | 1 | 46.4 | 108902.4 | 18770 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:34 | Normal | 508 | 494.4 | 510.8 | 15.5 | 8 | 7.8 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 60 | 59.94 | 59.99 | 14989 | 1 | 45.3 | 108903 | 18770 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:39 | Normal | 466.3 | 469.1 | 466.4 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5718 | 1 | 44.9 | 108903.8 | 18771 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:44 | Normal | 507.1 | 507.4 | 526.5 | 16.2 | 7.9 | 6.1 | 134.7 | 135 | 134.7 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.08 | 60.14 | 60.1 | 14855 | 1 | 45.1 | 108904.7 | 18771 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:49 | Normal | 442.6 | 440.2 | 447.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 4524 | 1 | 46 | 108905.8 | 18771 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:54 | Normal | 457.3 | 456.6 | 463.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 131.9 | 132.1 | 131.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4484 | 1 | 45.3 | 108906.3 | 18771 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:59 | Normal | 517 | 519.5 | 512.7 | 15 | 7.1 | 7.8 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 36.6 | 37.2 | 36.9 | 60.14 | 60.12 | 60.12 | 14854 | 1 | 44.3 | 108906.8 | 18771 | 7.2 | 8 | 6.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:04 | Normal | 452.5 | 456.7 | 459.3 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 132.5 | 132.6 | 132.4 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4650 | 1 | 44.6 | 108907.7 | 18771 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:09 | Normal | 511.5 | 504.1 | 508.5 | 14.8 | 7.8 | 7.7 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 36.5 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 14848 | 1 | 44.1 | 108908.4 | 18771 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:14 | Normal | 490.2 | 482.9 | 487.3 | 15.5 | 8 | 8 | 135.8 | 135.9 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 14858 | 1 | 44.9 | 108909.7 | 18771 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:19 | Normal | 480.2 | 472.8 | 477.1 | 15.8 | 8.2 | 8.2 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60 | 60 | 14841 | 1 | 46.1 | 108910.9 | 18771 | 7.6 | 8.5 | 8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:24 | Normal | 451.3 | 436.5 | 446.6 | 16.9 | 8.4 | 8.8 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14534 | 1 | 47.4 | 108912.1 | 18771 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:29 | Normal | 475 | 476.3 | 507.6 | 17.8 | 8.5 | 5.8 | 135.3 | 135 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 60.02 | 60 | 14847 | 1 | 47.4 | 108913 | 18771 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:34 | Normal | 433.7 | 431.4 | 432.6 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5965 | 1 | 48.3 | 108914.2 | 18771 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:39 | Normal | 448.1 | 448 | 454.3 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 4928 | 1 | 47.3 | 108914.7 | 18772 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:44 | Normal | 461.4 | 458.8 | 459.2 | 5.8 | 2.7 | 2.9 | 132.1 | 132 | 131.9 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 4925 | 1 | 46.2 | 108915.2 | 18772 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:49 | Normal | 469.3 | 467.7 | 472.6 | 7.7 | 3.7 | 3.8 | 132.8 | 133 | 132.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 6807 | 1 | 45.2 | 108915.7 | 18772 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:54 | Normal | 513.8 | 501.3 | 504.8 | 14.2 | 8.2 | 8 | 135.3 | 135.5 | 135.4 | 36.4 | 37 | 36.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14858 | 1 | 45.1 | 108916.7 | 18772 | 6.8 | 7.5 | 8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:59 | Normal | 514.8 | 480 | 509.4 | 14.2 | 8.7 | 7.6 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60 | 59.99 | 59.94 | 14813 | 1 | 45 | 108917.5 | 18772 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:04 | Normal | 487.7 | 485 | 495 | 15.2 | 6.7 | 7 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 14008 | 1 | 44.9 | 108918.3 | 18772 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:09 | Normal | 518.8 | 517.6 | 515.1 | 15 | 6.8 | 7.8 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 14766 | 1 | 44.2 | 108918.7 | 18772 | 7.1 | 8 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:14 | Normal | 459.8 | 460.2 | 464.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 3946 | 1 | 44.1 | 108919.6 | 18772 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:19 | Normal | 464.1 | 466 | 476.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 2929 | 1 | 43.4 | 108919.8 | 18772 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:24 | Normal | 491.2 | 485.5 | 500.3 | 12.4 | 7.5 | 7 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12594 | 1 | 42.9 | 108920.2 | 18772 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:29 | Normal | 495.1 | 503.3 | 502.3 | 16.1 | 7.1 | 7.8 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 14843 | 1 | 44 | 108921.4 | 18772 | 7.6 | 8.6 | 6.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:34 | Normal | 458.3 | 459.3 | 461.2 | 14.2 | 6.4 | 7.3 | 135 | 134.8 | 135.2 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 12596 | 1 | 45.2 | 108922.7 | 18772 | 6.5 | 7.9 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:39 | Normal | 473.1 | 472.9 | 475.6 | 16.5 | 8 | 8.1 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 14751 | 1 | 46.2 | 108923.8 | 18773 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:44 | Normal | 441.1 | 438.9 | 445.1 | 4 | 1.9 | 2 | 132 | 131.6 | 131.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 3161 | 1 | 46.4 | 108924.6 | 18773 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:49 | Normal | 501 | 493.3 | 488.6 | 15 | 7.6 | 8.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 36.8 | 37.3 | 37 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14838 | 1 | 45.7 | 108925.3 | 18773 | 7.1 | 8 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:54 | Normal | 455.6 | 449.7 | 462.9 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4284 | 1 | 46 | 108926.2 | 18773 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:59 | Normal | 484.3 | 492.1 | 484.5 | 16.1 | 7.3 | 8.3 | 134.7 | 134.8 | 134.5 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14852 | 1 | 45.6 | 108927.1 | 18773 | 7.6 | 8.6 | 7.1 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:04 | Normal | 488.7 | 480.8 | 462.3 | 15.1 | 7.8 | 9.3 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14844 | 1 | 46.3 | 108928.2 | 18773 | 7.1 | 8 | 7.7 | 0 | 9.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:09 | Normal | 448.4 | 442 | 446.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.8 | 130.6 | 130.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2417 | 1 | 46 | 108928.7 | 18773 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:14 | Normal | 506.9 | 504 | 483.5 | 14.8 | 7.3 | 8.8 | 133.6 | 133.9 | 133.7 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 14856 | 1 | 44.6 | 108929.1 | 18773 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:19 | Normal | 485.3 | 468.1 | 466.6 | 15.6 | 8.2 | 8.9 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 37.3 | 37.8 | 37.7 | 59.95 | 59.98 | 60 | 14997 | 1 | 44.8 | 108930.1 | 18773 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:24 | Normal | 476.6 | 462.5 | 462.9 | 15.8 | 8.2 | 8.8 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 14874 | 1 | 45.8 | 108931.3 | 18773 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:29 | Normal | 440.1 | 438.7 | 453.6 | 4 | 1.8 | 2 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 8 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3150 | 1 | 46.1 | 108932.1 | 18773 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:34 | Normal | 455.8 | 461.6 | 463.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.4 | 130.3 | 130.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2482 | 1 | 44.8 | 108932.4 | 18773 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:39 | Normal | 480.4 | 473 | 473.6 | 15 | 7.3 | 8.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14061 | 1 | 44.1 | 108933 | 18774 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:44 | Normal | 466.8 | 463.7 | 460.1 | 15 | 7.3 | 8.2 | 134 | 134 | 134 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 13592 | 1 | 44.9 | 108934.2 | 18774 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:49 | Normal | 461.1 | 457 | 453.4 | 14.5 | 7.1 | 8 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13047 | 1 | 45.7 | 108935.3 | 18774 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:54 | Normal | 456.2 | 448.2 | 445.7 | 14.8 | 7.2 | 8.2 | 134.3 | 134 | 134.1 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13124 | 1 | 46.3 | 108936.4 | 18774 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:59 | Normal | 437.4 | 433.1 | 437.3 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 131.3 | 130.9 | 131 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2431 | 1 | 46.7 | 108937.3 | 18774 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:04 | Normal | 478.1 | 471.3 | 465.2 | 13.8 | 6.8 | 8 | 132.7 | 132.7 | 132.4 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 12970 | 1 | 45.7 | 108937.7 | 18774 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:09 | Normal | 464.8 | 458.8 | 457.1 | 13.8 | 6.7 | 7.8 | 133 | 132.8 | 132.5 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 12538 | 1 | 45.5 | 108938.8 | 18774 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:14 | Normal | 459.3 | 455.5 | 451.8 | 13.9 | 6.7 | 7.8 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12504 | 1 | 45.8 | 108939.8 | 18774 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:19 | Normal | 448.2 | 453.8 | 454.3 | 2.5 | 1 | 1.3 | 131.2 | 131 | 131 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1860 | 1 | 45.6 | 108940.4 | 18774 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:24 | Normal | 465.8 | 457.6 | 470.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1974 | 1 | 44.1 | 108940.6 | 18774 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:29 | Normal | 487.8 | 486.8 | 487.4 | 12.4 | 6 | 7.1 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11931 | 1 | 43.6 | 108941.1 | 18774 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:34 | Normal | 476.6 | 469.4 | 469.1 | 12.3 | 6 | 7.2 | 136.5 | 136.6 | 136.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11569 | 1 | 44 | 108942.1 | 18774 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:39 | Normal | 472.5 | 474.3 | 461.8 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | 134.6 | 134 | 134.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3231 | 1 | 44.5 | 108942.9 | 18775 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:44 | Normal | 461.6 | 461.3 | 463.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2045 | 1 | 44.1 | 108943.3 | 18775 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:49 | Normal | 479.5 | 483 | 479.7 | 7.5 | 3.8 | 3.9 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6974 | 1 | 43.4 | 108943.8 | 18775 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:54 | Normal | 478.1 | 461.6 | 474.1 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 133.5 | 132.9 | 132.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2569 | 1 | 43.1 | 108944.1 | 18775 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:59 | Normal | 467.9 | 462.6 | 477.7 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1673 | 1 | 42.7 | 108944.4 | 18775 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:04 | Normal | 504.5 | 483.1 | 465.3 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 5822 | 1 | 42.3 | 108944.8 | 18775 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:09 | Normal | 485.2 | 449.3 | 478.1 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 1661 | 1 | 41.9 | 108945 | 18775 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:14 | Normal | 493.3 | 493.3 | 495.5 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 3417 | 1 | 41.9 | 108945.5 | 18775 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:19 | Normal | 502.3 | 493.5 | 513 | 8.8 | 4.4 | 5.5 | 134.3 | 134 | 134 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.99 | 60 | 8760 | 1 | 43.1 | 108945.7 | 18775 | 4 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:24 | Normal | 494 | 493.6 | 487.5 | 9.8 | 4.6 | 6 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9640 | 1 | 42.6 | 108946.5 | 18775 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:29 | Normal | 485.3 | 493.3 | 477.6 | 9.5 | 4.4 | 6 | 135 | 134.8 | 134.7 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9172 | 1 | 43.3 | 108947.3 | 18775 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:34 | Normal | 487.5 | 480.8 | 476.1 | 8 | 3.8 | 4.8 | 134.7 | 134.2 | 134.4 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 7757 | 1 | 43.2 | 108948.1 | 18775 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:39 | Normal | 496.8 | 485.8 | 485.5 | 8.2 | 4 | 5.4 | 134.4 | 134.1 | 134.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 8226 | 1 | 42.7 | 108948.5 | 18776 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:44 | Normal | 498.6 | 439 | 493.5 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7759 | 1 | 42.4 | 108948.8 | 18776 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:49 | Normal | 493.3 | 490.8 | 484.5 | 7.1 | 3.3 | 4.9 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7170 | 1 | 42.5 | 108949.4 | 18776 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:54 | Normal | 492.3 | 487.8 | 478.1 | 6.8 | 3.2 | 4.8 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 6846 | 1 | 42.6 | 108949.9 | 18776 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:59 | Normal | 489.8 | 470.5 | 472.8 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 134.3 | 133.8 | 134 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 4838 | 1 | 42.8 | 108950.5 | 18776 | 2 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:04 | Normal | 475.1 | 464.3 | 472 | 2 | 0.9 | 1.1 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.03 | 60 | 1628 | 1 | 42.7 | 108950.8 | 18776 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:09 | Normal | 475.8 | 445.8 | 471.2 | 1.7 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 1301 | 1 | 43.3 | 108951.1 | 18776 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:14 | Normal | 490 | 467 | 493.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2154 | 1 | 43.7 | 108951.2 | 18776 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:19 | Normal | 373.8 | 463.9 | 514 | 4.5 | 2 | 3.1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 3833 | 1 | 42.8 | 108951.4 | 18776 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:24 | Normal | 476.8 | 483.9 | 480.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.5 | 131.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1200 | 1 | 41.5 | 108951.6 | 18776 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:29 | Normal | 484.5 | 443.6 | 484 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 968 | 1 | 43.8 | 108951.7 | 18776 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:34 | Normal | 474.1 | 400.6 | 494 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 769 | 1 | 45.1 | 108951.8 | 18776 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:39 | Normal | 486.8 | 475.8 | 453.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 798 | 1 | 42.5 | 108951.9 | 18777 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:44 | Normal | 505 | 500.6 | 513.2 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 133 | 132.1 | 132.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3350 | 1 | 40.3 | 108952 | 18777 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:49 | Normal | 474.1 | 415.6 | 495 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.7 | 132 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 898 | 1 | 40.9 | 108952.2 | 18777 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:54 | Normal | 503 | 501.8 | 510.8 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 133.2 | 132.5 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 3280 | 1 | 38.7 | 108952.4 | 18777 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:59 | Normal | 501.9 | 497.6 | 501.8 | 3 | 1.3 | 2.5 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 3070 | 1 | 38.4 | 108952.7 | 18777 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:04 | Normal | 515.1 | 485.1 | 501.9 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2908 | 1 | 38 | 108952.9 | 18777 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:09 | Normal | 517.8 | 468.3 | 495 | 2.1 | 1 | 2.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 2304 | 1 | 37.9 | 108953.1 | 18777 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:14 | Normal | 489.5 | 493.5 | 493.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1325 | 1 | 38.5 | 108953.3 | 18777 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:19 | Normal | 499.5 | 452 | 500.7 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1270 | 1 | 40.8 | 108953.4 | 18777 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:24 | Normal | 502.9 | 404.8 | 502.9 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1199 | 1 | 42.3 | 108953.5 | 18777 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:29 | Normal | 488.9 | 348.9 | 429 | 1 | 0.5 | 1.1 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 820 | 1 | 43.1 | 108953.6 | 18777 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:34 | Normal | 480.2 | 385.3 | 438.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 526 | 1 | 43.4 | 108953.6 | 18777 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:39 | Normal | 456.5 | 445.3 | 478.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 310 | 1 | 43.5 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:44 | Normal | 461 | 419.9 | 397.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 245 | 1 | 43.4 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:49 | Normal | 458.3 | 353.4 | 348.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 166 | 1 | 43.2 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:54 | Normal | 452.2 | 469.2 | 456.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.5 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 122 | 1 | 43 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:59 | Normal | 451.1 | 431.3 | 481.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 88 | 1 | 42.7 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:04 | Normal | 377.1 | 362.4 | 421.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 59 | 1 | 42.4 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:09 | Normal | 449.8 | 371.9 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 28 | 1 | 42.1 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:14 | Normal | 480.3 | 461.2 | 390.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:19 | Normal | 345.1 | 272.7 | 331.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 2 | 1 | 41.5 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:24 | Normal | 309 | 346 | 301.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.1 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:29 | Normal | 432.1 | 366 | 415.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:34 | Normal | 372.9 | 370.8 | 342.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.6 | 108953.7 | 18778 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:39 | Normal | 278.3 | 272.3 | 302.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.3 | 108953.7 | 18779 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0