## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-02 04:48 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 17.7 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 04:49 | Wait | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 18 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 04:50 | Wait | 467.7 | 467.6 | 467.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.5 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 04:53 | Normal | 410.4 | 319.6 | 370.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 14 | 1 | 20.1 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 04:55 | Normal | 495.6 | 393.8 | 359.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12 | 1 | 20.5 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 04:59 | Normal | 466.6 | 444 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 116 | 1 | 22.1 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:02 | Normal | 481.3 | 437.3 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 144 | 1 | 22.5 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 05:02 | Normal | 482.8 | 419.6 | 491.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 156 | 1 | 22.8 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 05:05 | Normal | 487.6 | 401.3 | 472 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 213 | 1 | 23.3 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 05:06 | Normal | 480.5 | 433.1 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 250 | 1 | 23.6 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-02 05:10 | Normal | 498.2 | 384.1 | 443.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 370 | 1 | 24.5 | 107626.9 | 18536 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:15 | Normal | 512.5 | 349.1 | 453.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 524 | 1 | 25.3 | 107627 | 18536 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:20 | Normal | 524.5 | 460.4 | 485.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.92 | 59.94 | 747 | 1 | 26.1 | 107627 | 18536 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:25 | Normal | 542.1 | 494.3 | 489 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 930 | 1 | 26.8 | 107627.1 | 18536 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:30 | Normal | 530.1 | 469.1 | 479.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.11 | 60.02 | 944 | 1 | 27.5 | 107627.2 | 18536 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:35 | Normal | 519 | 471.5 | 490.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1024 | 1 | 28.1 | 107627.2 | 18536 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:40 | Normal | 523 | 491.1 | 506 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1062 | 1 | 28.6 | 107627.3 | 18536 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:45 | Normal | 518 | 496.1 | 493.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 60.04 | 60.04 | 1166 | 1 | 29.1 | 107627.4 | 18536 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:50 | Normal | 509.8 | 493.1 | 491.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 1307 | 1 | 29.6 | 107627.5 | 18537 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 05:55 | Normal | 514.1 | 516.1 | 518.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1437 | 1 | 30.1 | 107627.6 | 18537 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:00 | Normal | 522.9 | 522.1 | 525.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1518 | 1 | 28.7 | 107627.8 | 18537 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:05 | Normal | 503 | 519 | 522.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1639 | 1 | 24.6 | 107627.9 | 18537 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:10 | Normal | 520 | 523.5 | 528.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1926 | 1 | 24.9 | 107628 | 18537 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:15 | Normal | 529.8 | 537.3 | 541.4 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.13 | 59.93 | 60 | 2245 | 1 | 25.6 | 107628.2 | 18537 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:20 | Normal | 527.6 | 491.2 | 534.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60.17 | 59.87 | 2474 | 1 | 26.3 | 107628.4 | 18537 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:25 | Normal | 524.5 | 501.3 | 543.4 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.89 | 59.95 | 2796 | 1 | 27 | 107628.6 | 18537 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:30 | Normal | 520.5 | 507.6 | 507.8 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 3093 | 1 | 27.6 | 107628.9 | 18537 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:35 | Normal | 521.6 | 519.1 | 485.8 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 2538 | 1 | 28.3 | 107629.1 | 18537 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:40 | Normal | 516.8 | 518.8 | 511.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 6 | 6 | 6 | 59.99 | 59.89 | 60.07 | 2320 | 1 | 28.7 | 107629.3 | 18537 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:45 | Normal | 524.5 | 517 | 516.2 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2454 | 1 | 29 | 107629.5 | 18537 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:50 | Normal | 526.4 | 512.1 | 526.3 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.88 | 60.02 | 3340 | 1 | 29.5 | 107629.7 | 18538 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 06:55 | Normal | 538.6 | 517.5 | 522.2 | 4.9 | 2.6 | 2.2 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.83 | 59.98 | 59.99 | 4697 | 1 | 30.7 | 107630.1 | 18538 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:00 | Normal | 509 | 508.8 | 514.3 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2731 | 1 | 31.5 | 107630.3 | 18538 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:05 | Normal | 507.1 | 526.4 | 517.5 | 5.3 | 2.8 | 2.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 59.9 | 59.86 | 59.87 | 4815 | 1 | 31.9 | 107630.6 | 18538 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:10 | Normal | 511.2 | 511.1 | 520 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.88 | 59.85 | 59.89 | 3263 | 1 | 33 | 107630.9 | 18538 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:15 | Normal | 483.6 | 521.1 | 510.1 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.93 | 59.88 | 59.83 | 2520 | 1 | 33.7 | 107631.2 | 18538 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:20 | Normal | 470.8 | 521 | 521 | 6.1 | 3 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 5421 | 1 | 34.4 | 107631.5 | 18538 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:25 | Normal | 458.6 | 507 | 514.6 | 9.6 | 4.6 | 3.7 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8165 | 1 | 37 | 107632.2 | 18538 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:30 | Normal | 446.2 | 502.6 | 502.5 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 8179 | 1 | 39.5 | 107632.9 | 18538 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:35 | Normal | 460.1 | 490.3 | 504.5 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 8402 | 1 | 41.4 | 107633.5 | 18538 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:40 | Normal | 456.2 | 488.3 | 494.4 | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 133.5 | 133.7 | 133.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 7393 | 1 | 43.1 | 107634.2 | 18538 | 3.8 | 5 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:45 | Normal | 490.1 | 492.3 | 495.3 | 9.9 | 5 | 4.1 | 134 | 133.9 | 133.9 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 8915 | 1 | 44.1 | 107634.9 | 18538 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:50 | Normal | 484.6 | 487.8 | 490.6 | 10.4 | 5.1 | 4.3 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 9175 | 1 | 45.2 | 107635.6 | 18539 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 07:55 | Normal | 482.9 | 490.3 | 490.7 | 10.9 | 5.2 | 4.5 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9531 | 1 | 45.5 | 107636.4 | 18539 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:00 | Normal | 479.5 | 483 | 482.8 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 9842 | 1 | 45.7 | 107637.2 | 18539 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:05 | Normal | 477 | 481.1 | 482.3 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 10076 | 1 | 45.4 | 107638.1 | 18539 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:10 | Normal | 475.6 | 478.1 | 490.1 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.1 | 134 | 134 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 10302 | 1 | 45.4 | 107638.9 | 18539 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:15 | Normal | 475.7 | 476.1 | 480.3 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.1 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10534 | 1 | 45.2 | 107639.8 | 18539 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:20 | Normal | 470.5 | 476.6 | 484.7 | 12.5 | 6 | 5.1 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10777 | 1 | 45.1 | 107640.7 | 18539 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:25 | Normal | 474.3 | 480.1 | 480 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 11028 | 1 | 45 | 107641.6 | 18539 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:30 | Normal | 465.2 | 478.5 | 476.8 | 13 | 6.2 | 5.5 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11186 | 1 | 44.9 | 107642.5 | 18539 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:35 | Normal | 475.1 | 478.6 | 478.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 11378 | 1 | 44.6 | 107643.4 | 18539 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:40 | Normal | 468.1 | 474.6 | 474.5 | 13.2 | 6.5 | 5.7 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11478 | 1 | 44.5 | 107644.4 | 18539 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:45 | Normal | 468 | 474.3 | 472.8 | 13.6 | 6.6 | 6 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11880 | 1 | 44.5 | 107645.4 | 18539 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:50 | Normal | 469.2 | 470.3 | 473.6 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 29.7 | 30.2 | 30 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12023 | 1 | 44.8 | 107646.4 | 18540 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 08:55 | Normal | 462.6 | 466.9 | 471.4 | 14.2 | 7 | 6.2 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.99 | 60.05 | 12248 | 1 | 45.2 | 107647.4 | 18540 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:00 | Normal | 469.3 | 463.2 | 469.4 | 13.8 | 7.1 | 6.4 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 12413 | 1 | 45.4 | 107648.4 | 18540 | 6.6 | 7.3 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:05 | Normal | 463.3 | 466.6 | 470 | 14.6 | 7.2 | 6.5 | 134.4 | 134.7 | 134.4 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 12671 | 1 | 45.5 | 107649.4 | 18540 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:10 | Normal | 468.6 | 465.4 | 462.6 | 14.6 | 7.3 | 6.6 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 12759 | 1 | 45.7 | 107650.5 | 18540 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:15 | Normal | 461.7 | 461.8 | 470.3 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 134.3 | 134.5 | 134.2 | 31 | 31.3 | 31.3 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 12506 | 1 | 46 | 107651.5 | 18540 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:20 | Normal | 462.6 | 467.6 | 464.7 | 16.1 | 7.9 | 7.4 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 34.6 | 35 | 34.8 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 14037 | 1 | 46.1 | 107652.6 | 18540 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:25 | Normal | 484.2 | 489.7 | 488.3 | 16.3 | 8.1 | 7.6 | 135.4 | 135.3 | 135.1 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14980 | 1 | 46.7 | 107653.8 | 18540 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:30 | Normal | 452.9 | 462 | 462 | 15.1 | 7.3 | 7 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 13011 | 1 | 47.3 | 107655.1 | 18540 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:35 | Normal | 479.1 | 481.3 | 508 | 17.1 | 8.6 | 6.6 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 37.1 | 37.5 | 37.4 | 59.92 | 60.01 | 60.03 | 15083 | 1 | 47.3 | 107656 | 18540 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:40 | Normal | 463.3 | 463 | 452.5 | 14.9 | 7.2 | 7.2 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12820 | 1 | 47.7 | 107657.2 | 18540 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:45 | Normal | 458.8 | 475.8 | 456.3 | 8.7 | 4.1 | 4.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60.02 | 60.05 | 7503 | 1 | 47.5 | 107657.9 | 18540 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:50 | Normal | 467.5 | 476 | 471.3 | 12.3 | 5.9 | 5.8 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 10682 | 1 | 47 | 107658.8 | 18541 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 09:55 | Normal | 468.4 | 476.5 | 470.3 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 133 | 133.2 | 133.1 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 9518 | 1 | 46.9 | 107659.6 | 18541 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:00 | Normal | 491.8 | 497 | 490.9 | 16.6 | 8 | 7.7 | 134.9 | 134.7 | 135 | 37.6 | 38.1 | 38 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15333 | 1 | 46.7 | 107660.5 | 18541 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:05 | Normal | 465.4 | 469.5 | 469.5 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9815 | 1 | 46.7 | 107661.4 | 18541 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:10 | Normal | 477.2 | 477.4 | 477.3 | 10.4 | 5.1 | 5 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9354 | 1 | 46.2 | 107662.2 | 18541 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:15 | Normal | 467.5 | 477.8 | 463.1 | 11 | 5.3 | 5.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9736 | 1 | 46.3 | 107663.2 | 18541 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:20 | Normal | 473 | 477.5 | 469.1 | 16 | 7.8 | 7.8 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 14469 | 1 | 45.8 | 107664.1 | 18541 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:25 | Normal | 478.4 | 468.1 | 467.1 | 11.4 | 5.6 | 5.6 | 134 | 133.9 | 133.9 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10186 | 1 | 45.8 | 107665 | 18541 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:30 | Wait | 560 | 561.3 | 558.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 107665.9 | 18541 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:35 | Normal | 465.3 | 465.9 | 457.8 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 34.2 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13845 | 1 | 46.1 | 107666.4 | 18541 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:40 | Normal | 443 | 466.3 | 471.4 | 10.6 | 5.1 | 4.9 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8766 | 1 | 46.2 | 107667.5 | 18541 | 4.8 | 6 | 5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:45 | Normal | 467.1 | 476.5 | 467.4 | 14.2 | 6.9 | 6.9 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 12648 | 1 | 46.1 | 107668.4 | 18541 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:50 | Normal | 458.3 | 463.7 | 458 | 9 | 4.3 | 4.4 | 133 | 132.7 | 133 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7787 | 1 | 46.7 | 107669.5 | 18541 | 4 | 5 | 4.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 10:55 | Normal | 467.3 | 470.7 | 461.5 | 15 | 7.3 | 7.4 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 32.9 | 33.4 | 33.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 13366 | 1 | 46.6 | 107670.4 | 18542 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:00 | Normal | 466.8 | 470.2 | 465.2 | 14.1 | 6.9 | 6.9 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 12553 | 1 | 46.5 | 107671.4 | 18542 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:05 | Normal | 466.8 | 479.5 | 464.4 | 14.2 | 6.8 | 7 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 12622 | 1 | 46.7 | 107672.5 | 18542 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:10 | Normal | 467.8 | 469.8 | 469.7 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12314 | 1 | 47 | 107673.5 | 18542 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:15 | Normal | 465.1 | 431.3 | 461.5 | 8.2 | 4 | 4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7020 | 1 | 47 | 107674.5 | 18542 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:20 | Normal | 476.6 | 473.8 | 470.6 | 14.3 | 7 | 7.1 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12987 | 1 | 46.5 | 107675.2 | 18542 | 6.6 | 7.8 | 7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:25 | Normal | 467.8 | 463.4 | 471.3 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6678 | 1 | 46.4 | 107676.2 | 18542 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:30 | Normal | 474.8 | 478.8 | 469.7 | 13.8 | 6.7 | 6.8 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12461 | 1 | 46.1 | 107677 | 18542 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:35 | Normal | 476.8 | 470.6 | 463.6 | 12.3 | 6.3 | 6.2 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 27.9 | 28.2 | 28 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 11479 | 1 | 46.2 | 107678 | 18542 | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:40 | Normal | 469.5 | 470.5 | 461.5 | 14.6 | 7.2 | 7.3 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 13130 | 1 | 46.3 | 107679 | 18542 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:45 | Normal | 467 | 466.6 | 462.3 | 15.1 | 7.4 | 7.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 13460 | 1 | 46.3 | 107680.1 | 18542 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:50 | Normal | 473.7 | 477.7 | 459.6 | 11.1 | 5.3 | 5.6 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9952 | 1 | 46.4 | 107681 | 18542 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 11:55 | Normal | 472.6 | 469.3 | 476.1 | 13.2 | 6.5 | 6.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 29.4 | 29.9 | 29.7 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 11921 | 1 | 46 | 107681.8 | 18543 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:00 | Normal | 474.1 | 480.5 | 478.3 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 5955 | 1 | 46 | 107682.6 | 18543 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:05 | Normal | 472.5 | 472 | 462 | 16 | 7.9 | 8.1 | 135.6 | 135.5 | 135.4 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14471 | 1 | 46.1 | 107683.8 | 18543 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:10 | Normal | 454.1 | 470.4 | 461.1 | 14 | 6.5 | 7.4 | 134.5 | 134.2 | 134.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.94 | 60 | 59.97 | 12756 | 1 | 46.7 | 107685 | 18543 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:15 | Normal | 469.3 | 472.3 | 464.1 | 14.2 | 6.9 | 7.3 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 12784 | 1 | 46.7 | 107685.8 | 18543 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:20 | Normal | 465.3 | 466.3 | 463.9 | 13.8 | 6.8 | 7 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12361 | 1 | 46.7 | 107686.8 | 18543 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:25 | Normal | 465.1 | 470 | 462.8 | 12.8 | 6.2 | 6.5 | 134 | 133.8 | 134 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 11432 | 1 | 46.8 | 107687.8 | 18543 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:30 | Normal | 477.4 | 477.1 | 457.2 | 12.6 | 6.1 | 6.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 28.6 | 29 | 28.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 11554 | 1 | 46.6 | 107688.6 | 18543 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:35 | Normal | 469.5 | 471.3 | 470.1 | 7 | 3.4 | 3.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.94 | 59.96 | 6182 | 1 | 46.5 | 107689.5 | 18543 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:40 | Normal | 470.4 | 481.5 | 472.3 | 11.7 | 5.6 | 5.9 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 10556 | 1 | 45.9 | 107690.2 | 18543 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:45 | Normal | 477.4 | 480.3 | 473 | 11.7 | 5.7 | 6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 10715 | 1 | 45.6 | 107691 | 18543 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:50 | Normal | 477.6 | 477.3 | 468.6 | 8.8 | 4.3 | 4.5 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7970 | 1 | 45.5 | 107691.8 | 18543 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 12:55 | Normal | 482.1 | 480.7 | 486 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 6844 | 1 | 44.8 | 107692.3 | 18544 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:00 | Normal | 485 | 485.8 | 483 | 7.9 | 3.8 | 3.9 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 7173 | 1 | 44.1 | 107692.9 | 18544 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:05 | Normal | 487.2 | 491 | 485.3 | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8459 | 1 | 43.8 | 107693.5 | 18544 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:10 | Normal | 491.4 | 484.1 | 482.6 | 6 | 2.9 | 3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 13.8 | 14 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 5512 | 1 | 43.9 | 107694.1 | 18544 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:15 | Normal | 494.5 | 494.3 | 487.8 | 6 | 2.9 | 3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 5558 | 1 | 43.8 | 107694.5 | 18544 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:20 | Normal | 491.3 | 494 | 491.1 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5414 | 1 | 43.6 | 107695 | 18544 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:25 | Normal | 492.9 | 494 | 498.5 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4792 | 1 | 43.1 | 107695.4 | 18544 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:30 | Normal | 498.7 | 481.9 | 477.8 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7487 | 1 | 42.9 | 107695.9 | 18544 | 3.6 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:35 | Normal | 496.8 | 499.7 | 490.5 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 133.2 | 132.9 | 133 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7607 | 1 | 43.2 | 107696.6 | 18544 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:40 | Normal | 498.2 | 486 | 478.2 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 8063 | 1 | 43.5 | 107697.3 | 18544 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:45 | Normal | 491.6 | 499.8 | 493.5 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8641 | 1 | 43.3 | 107698 | 18544 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:50 | Normal | 493.5 | 487.8 | 493.1 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6566 | 1 | 43.3 | 107698.7 | 18544 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 13:55 | Normal | 484.9 | 490.5 | 493.3 | 9.4 | 4.5 | 4.7 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 8585 | 1 | 43.6 | 107699.3 | 18545 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:00 | Normal | 498.6 | 493.1 | 489.6 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 8698 | 1 | 43.8 | 107700 | 18545 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:05 | Normal | 495.4 | 495 | 488.3 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8861 | 1 | 43.7 | 107700.8 | 18545 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:10 | Normal | 498.3 | 486.2 | 492.3 | 9 | 4.4 | 4.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8416 | 1 | 43.7 | 107701.5 | 18545 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:15 | Normal | 493.3 | 490.7 | 488 | 8.1 | 3.9 | 4.2 | 133 | 132.9 | 132.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 7614 | 1 | 44.1 | 107702.2 | 18545 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:20 | Normal | 494.3 | 478.6 | 490.2 | 7.2 | 3.5 | 3.7 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6680 | 1 | 43.9 | 107702.8 | 18545 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:25 | Normal | 496.5 | 489.5 | 490.8 | 7.8 | 3.8 | 4.1 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7323 | 1 | 43.5 | 107703.4 | 18545 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:30 | Normal | 492.8 | 490 | 475.3 | 6.3 | 3 | 3.2 | 132 | 131.8 | 131.9 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5731 | 1 | 43.4 | 107703.9 | 18545 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:35 | Normal | 495.4 | 487.4 | 478.9 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4498 | 1 | 43.1 | 107704.3 | 18545 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:40 | Normal | 500.7 | 492.1 | 483.6 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4133 | 1 | 43 | 107704.6 | 18545 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:45 | Normal | 496 | 494.5 | 502.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.1 | 130.9 | 130.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.04 | 60 | 4055 | 1 | 42.9 | 107705 | 18545 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:50 | Normal | 495.5 | 496 | 504.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 131.2 | 131.2 | 131.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4234 | 1 | 42.8 | 107705.3 | 18545 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 14:55 | Normal | 504.9 | 500.6 | 500.1 | 7 | 3.3 | 3.8 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 17 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6763 | 1 | 42.7 | 107705.8 | 18546 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:00 | Normal | 503.8 | 496.8 | 500.1 | 7 | 3.3 | 3.7 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6631 | 1 | 42.9 | 107706.4 | 18546 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:05 | Normal | 502.7 | 491.8 | 499.2 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 132.2 | 132 | 132.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 6046 | 1 | 43 | 107706.9 | 18546 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:10 | Normal | 502.6 | 500.9 | 498.3 | 6.4 | 3 | 3.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6096 | 1 | 43 | 107707.4 | 18546 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:15 | Normal | 501.3 | 501.1 | 495.9 | 6 | 2.8 | 3.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 5709 | 1 | 42.7 | 107707.9 | 18546 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:20 | Normal | 499.6 | 491.6 | 498.8 | 5 | 2.3 | 2.6 | 131.6 | 131.5 | 131.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4607 | 1 | 42.6 | 107708.3 | 18546 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:25 | Normal | 507.9 | 496.7 | 497.1 | 6.3 | 3 | 3.6 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6131 | 1 | 42.3 | 107708.8 | 18546 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:30 | Normal | 506.1 | 498 | 499.2 | 5.7 | 2.7 | 3.2 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5478 | 1 | 42.2 | 107709.3 | 18546 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:35 | Normal | 493.6 | 499 | 499 | 6.9 | 3.3 | 4.1 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6697 | 1 | 42.4 | 107709.8 | 18546 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:40 | Normal | 505.1 | 500.3 | 492.3 | 7 | 3.3 | 4.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7056 | 1 | 42.6 | 107710.4 | 18546 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:45 | Normal | 502.8 | 498.4 | 488.3 | 6.3 | 3 | 4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6250 | 1 | 43 | 107710.9 | 18546 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:50 | Normal | 502.5 | 496.6 | 487.9 | 5.6 | 2.6 | 3.7 | 132.3 | 132 | 132.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5626 | 1 | 42.7 | 107711.4 | 18546 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 15:55 | Normal | 498 | 481.4 | 482.7 | 3 | 1.4 | 1.9 | 131.1 | 130.6 | 131 | 7 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2723 | 1 | 42.4 | 107711.8 | 18547 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:00 | Normal | 501.5 | 497.1 | 486.6 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 131 | 130.8 | 130.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 2590 | 1 | 42.1 | 107712 | 18547 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:05 | Normal | 504.8 | 494.5 | 496.1 | 4.1 | 2 | 2.9 | 131.2 | 131 | 131.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4109 | 1 | 41.9 | 107712.3 | 18547 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:10 | Normal | 502.3 | 497.7 | 496.2 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 130 | 129.7 | 130 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 2460 | 1 | 41.7 | 107712.7 | 18547 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:15 | Normal | 495.5 | 489.8 | 496.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1387 | 1 | 42.3 | 107712.8 | 18547 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:20 | Normal | 485.3 | 473.9 | 500.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 129.8 | 128.9 | 129.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 1401 | 1 | 44.3 | 107712.9 | 18547 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:25 | Normal | 484.8 | 495.1 | 505.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129.7 | 129.2 | 129.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1473 | 1 | 45.8 | 107713 | 18547 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:30 | Normal | 501.6 | 506.5 | 496.4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 130.1 | 129.7 | 129.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2125 | 1 | 41.3 | 107713.2 | 18547 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:35 | Normal | 507 | 500.8 | 502.3 | 2.9 | 1.3 | 2 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2714 | 1 | 40.3 | 107713.4 | 18547 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:40 | Normal | 502.8 | 498.5 | 498.8 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 60 | 60 | 2538 | 1 | 40.1 | 107713.6 | 18547 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:45 | Normal | 498 | 494 | 500.8 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 2134 | 1 | 39.9 | 107713.8 | 18547 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:50 | Normal | 502.3 | 498.8 | 506.8 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2185 | 1 | 39.7 | 107714 | 18547 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 16:55 | Normal | 519.6 | 482 | 505.3 | 2 | 1.1 | 2.1 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 60.15 | 59.98 | 2277 | 1 | 39.6 | 107714.2 | 18548 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:00 | Normal | 516.6 | 456.8 | 506.2 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1736 | 1 | 39.5 | 107714.3 | 18548 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:05 | Normal | 491.4 | 428.4 | 489.1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 958 | 1 | 40.4 | 107714.5 | 18548 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:10 | Normal | 503.2 | 385.8 | 489.8 | 1 | 0.5 | 1.3 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 971 | 1 | 42.6 | 107714.6 | 18548 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:15 | Normal | 480.3 | 401.8 | 513 | 1 | 0.5 | 1.3 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 60.05 | 985 | 1 | 44 | 107714.6 | 18548 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:20 | Normal | 484 | 368.5 | 466.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 129.7 | 130 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 557 | 1 | 44.6 | 107714.7 | 18548 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:25 | Normal | 479.7 | 317.7 | 389.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 462 | 1 | 45 | 107714.7 | 18548 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:30 | Normal | 472 | 200 | 418.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.5 | 129.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 370 | 1 | 45.1 | 107714.8 | 18548 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:35 | Normal | 461.1 | 200.1 | 395.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 291 | 1 | 45.1 | 107714.8 | 18548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:40 | Normal | 466.9 | 200 | 379.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 213 | 1 | 45 | 107714.8 | 18548 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:45 | Normal | 462.1 | 200 | 403.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.6 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 162 | 1 | 44.9 | 107714.8 | 18548 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:50 | Normal | 446.1 | 200 | 332.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 108 | 1 | 44.7 | 107714.9 | 18548 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 17:55 | Normal | 438.2 | 201.1 | 463.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 67 | 1 | 44.5 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 18:00 | Normal | 410 | 199.6 | 340.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 36 | 1 | 44.3 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 18:05 | Normal | 388.5 | 421 | 388.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1 | 1 | 44.1 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 18:10 | Normal | 312.1 | 286.7 | 281.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 18:15 | Normal | 433 | 363.4 | 395 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 43.9 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-12-02 18:20 | Normal | 393.5 | 356.6 | 352.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.6 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 47 | 0 | 0