## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-03 04:49 | Normal | 324.4 | 287.5 | 369.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.8 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:54 | Normal | 370.7 | 303.1 | 337.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3 | 1 | 21.9 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 04:56 | Normal | 386.6 | 326.6 | 399.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.03 | 7 | 1 | 22.3 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Normal | 489.6 | 510.3 | 507.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 0 | 1 | 22.8 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Wait | 445.3 | 445.2 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 17.9 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Wait | 449.1 | 449.1 | 449.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.1 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Wait | 455.1 | 455 | 455 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 18.5 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Wait | 457.7 | 457.6 | 457.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18.7 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Normal | 331.4 | 323.1 | 329.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 19.3 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Normal | 337.5 | 311.1 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 19.5 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:57 | Normal | 325.5 | 288.8 | 280.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 19.6 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:58 | Normal | 437.3 | 469.9 | 455.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 15 | 1 | 23.1 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 04:59 | Normal | 471.7 | 428.6 | 403.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 20 | 1 | 23.4 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:00 | Normal | 468.3 | 378.5 | 405.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26 | 1 | 23.7 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:01 | Normal | 467 | 332.6 | 427.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 33 | 1 | 23.9 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:02 | Normal | 463.6 | 250.8 | 491.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30 | 1 | 24.2 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:03 | Normal | 411.5 | 420 | 438.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 64 | 1 | 24.4 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:04 | Normal | 457.3 | 526 | 514.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.91 | 59.95 | 13 | 1 | 24.7 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:05 | Normal | 466 | 516.6 | 482.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.07 | 59.95 | 65 | 1 | 25 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:06 | Normal | 472.3 | 530.6 | 457.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.93 | 60.05 | 52 | 1 | 25.2 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:07 | Normal | 491.6 | 532.7 | 519.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 60.03 | 59.94 | 39 | 1 | 25.4 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:08 | Normal | 452.1 | 529.4 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.83 | 59.91 | 59.87 | 99 | 1 | 25.6 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:09 | Normal | 473.6 | 537 | 526.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1 | 25.8 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:10 | Normal | 484.6 | 509.8 | 511.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 154 | 1 | 26 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:11 | Normal | 492.7 | 477.8 | 495.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 196 | 1 | 26.2 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:12 | Normal | 492.6 | 495 | 488.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 220 | 1 | 26.3 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:13 | Normal | 478.7 | 481.5 | 489.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 245 | 1 | 26.5 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:14 | Normal | 490.5 | 499.9 | 488.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 259 | 1 | 26.7 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:15 | Normal | 490.8 | 492.3 | 468.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 287 | 1 | 26.8 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:16 | Normal | 481.6 | 484.6 | 434.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 307 | 1 | 27 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:17 | Normal | 494.8 | 480.7 | 435.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 324 | 1 | 27.1 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:18 | Normal | 479.6 | 467.7 | 431.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60 | 345 | 1 | 27.3 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:19 | Normal | 494.6 | 499 | 429.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 358 | 1 | 27.4 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:20 | Normal | 491.8 | 481.8 | 432.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 378 | 1 | 27.5 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:21 | Normal | 494.7 | 427.6 | 471.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 384 | 1 | 27.7 | 107714.9 | 18549 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:22 | Normal | 488.9 | 392.5 | 464.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60 | 392 | 1 | 27.8 | 107714.9 | 18550 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:23 | Normal | 490.4 | 359.5 | 465.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 395 | 1 | 27.9 | 107714.9 | 18550 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:24 | Normal | 490.8 | 352.7 | 463.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 403 | 1 | 28 | 107715 | 18550 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:25 | Normal | 498.7 | 350.7 | 437.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 407 | 1 | 28.1 | 107715 | 18550 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:26 | Normal | 504.6 | 318.7 | 425.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.13 | 60.05 | 60.06 | 403 | 1 | 28.2 | 107715 | 18550 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:27 | Normal | 499.8 | 279.8 | 408.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 402 | 1 | 28.3 | 107715 | 18550 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:28 | Normal | 502 | 247.8 | 407.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 401 | 1 | 28.4 | 107715 | 18550 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:29 | Normal | 499.5 | 213.8 | 440.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 412 | 1 | 28.5 | 107715 | 18550 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:30 | Normal | 507 | 200 | 409.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 411 | 1 | 28.6 | 107715 | 18550 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:31 | Normal | 508 | 206 | 419.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.07 | 60.05 | 428 | 1 | 28.7 | 107715 | 18550 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:32 | Normal | 503.9 | 235 | 445.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 465 | 1 | 28.8 | 107715 | 18550 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:33 | Normal | 519.5 | 215 | 445.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 470 | 1 | 28.9 | 107715 | 18550 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:34 | Normal | 514.5 | 211.9 | 447.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60.07 | 487 | 1 | 29 | 107715 | 18550 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:36 | Normal | 520.1 | 200 | 465.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 59.98 | 508 | 1 | 29.1 | 107715 | 18550 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:37 | Normal | 504 | 200 | 464.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.05 | 60 | 549 | 1 | 29.2 | 107715 | 18550 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:38 | Normal | 493.8 | 211 | 477.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 592 | 1 | 29.4 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:39 | Normal | 512.9 | 216.4 | 484.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.09 | 60 | 638 | 1 | 29.5 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:40 | Normal | 505.8 | 216.1 | 431.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 596 | 1 | 29.6 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:41 | Normal | 507 | 223 | 474.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 638 | 1 | 29.7 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:42 | Normal | 510.5 | 246.2 | 493.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 700 | 1 | 29.8 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:43 | Normal | 514 | 293.1 | 491.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 775 | 1 | 29.9 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:44 | Normal | 511.1 | 361.5 | 473.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 815 | 1 | 30 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:45 | Normal | 527.8 | 395.9 | 473.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.03 | 60.13 | 929 | 1 | 30.1 | 107715.1 | 18550 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:46 | Normal | 521.7 | 418 | 489.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 59.93 | 981 | 1 | 30.3 | 107715.2 | 18550 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:47 | Normal | 527.9 | 412.6 | 510.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1063 | 1 | 30.4 | 107715.2 | 18550 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:48 | Normal | 542.6 | 434.3 | 525.1 | 2 | 0.8 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 1352 | 1 | 30.5 | 107715.2 | 18550 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:49 | Normal | 542 | 448 | 532.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.11 | 1454 | 1 | 30.6 | 107715.2 | 18550 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:50 | Normal | 527.8 | 440 | 507.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 1345 | 1 | 30.7 | 107715.2 | 18550 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:51 | Normal | 528.6 | 444.5 | 502.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60 | 60.01 | 1298 | 1 | 30.8 | 107715.3 | 18550 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:52 | Normal | 543.4 | 442.9 | 512.4 | 2 | 1.1 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 1543 | 1 | 31 | 107715.3 | 18550 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:53 | Normal | 520.3 | 467.3 | 539.9 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 60.04 | 60.06 | 59.94 | 2161 | 1 | 28.4 | 107715.3 | 18550 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:54 | Normal | 518.2 | 455.4 | 532.3 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.07 | 2006 | 1 | 26.3 | 107715.4 | 18550 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:55 | Normal | 519.3 | 443.8 | 515.5 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1656 | 1 | 25.7 | 107715.4 | 18550 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:56 | Normal | 509.8 | 435.5 | 507.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1398 | 1 | 25.9 | 107715.4 | 18550 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:57 | Normal | 522.5 | 414 | 482.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60 | 60 | 1339 | 1 | 26.6 | 107715.4 | 18550 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:58 | Normal | 521.4 | 409 | 501.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1331 | 1 | 27.2 | 107715.5 | 18550 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 05:59 | Normal | 518.9 | 426 | 518.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 1357 | 1 | 27.8 | 107715.5 | 18550 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:00 | Normal | 519.8 | 451 | 519.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 1428 | 1 | 28.4 | 107715.5 | 18550 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:01 | Normal | 522 | 470.9 | 515.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.07 | 60 | 1510 | 1 | 29 | 107715.5 | 18550 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:02 | Normal | 514.9 | 503.3 | 508.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1630 | 1 | 29.4 | 107715.6 | 18550 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:03 | Normal | 516.1 | 526 | 517.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1735 | 1 | 28.2 | 107715.6 | 18550 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:04 | Normal | 528.3 | 536.6 | 525.3 | 2.2 | 1 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1827 | 1 | 26.9 | 107715.6 | 18550 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:05 | Normal | 524.6 | 536.5 | 538.5 | 2.3 | 1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1897 | 1 | 26.5 | 107715.6 | 18550 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:06 | Normal | 531.1 | 547 | 541.6 | 2.5 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 2056 | 1 | 26.4 | 107715.7 | 18550 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:07 | Normal | 530.5 | 548 | 538.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 59.92 | 59.8 | 60.11 | 2144 | 1 | 26.5 | 107715.7 | 18550 | 0.7 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:08 | Normal | 526 | 531.3 | 536.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.16 | 2057 | 1 | 26.6 | 107715.8 | 18550 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:09 | Normal | 525.4 | 526.8 | 533.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.17 | 60.01 | 60.08 | 2137 | 1 | 26.7 | 107715.8 | 18550 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:10 | Normal | 521 | 533.9 | 528.7 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60.02 | 60.1 | 2207 | 1 | 26.8 | 107715.8 | 18550 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:11 | Normal | 519.9 | 522 | 527.3 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 2293 | 1 | 26.9 | 107715.9 | 18550 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:13 | Normal | 519.3 | 526.6 | 522.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 2366 | 1 | 27.1 | 107715.9 | 18550 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:14 | Normal | 519.9 | 521.4 | 530.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.9 | 2409 | 1 | 27.2 | 107715.9 | 18550 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:15 | Normal | 525.6 | 518.1 | 523.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.09 | 59.95 | 60.04 | 2471 | 1 | 27.3 | 107716 | 18550 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:16 | Normal | 520.5 | 521.1 | 528.5 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 59.92 | 59.94 | 2520 | 1 | 27.4 | 107716 | 18550 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:17 | Normal | 527.5 | 520.6 | 529.8 | 3 | 1.4 | 1.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 59.91 | 59.99 | 2587 | 1 | 27.5 | 107716.1 | 18550 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:18 | Normal | 526.3 | 532.6 | 526.3 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 6.9 | 7 | 7 | 59.94 | 59.98 | 60.04 | 2733 | 1 | 27.6 | 107716.1 | 18550 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:19 | Normal | 520.8 | 541.2 | 530.3 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 60.08 | 59.95 | 59.83 | 2807 | 1 | 27.7 | 107716.2 | 18550 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:20 | Normal | 522.3 | 531.5 | 528.1 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 59.99 | 59.92 | 2797 | 1 | 27.9 | 107716.2 | 18550 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:21 | Normal | 538 | 531 | 532.9 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 134 | 133.5 | 134 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2921 | 1 | 28 | 107716.3 | 18550 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:22 | Normal | 518.2 | 542.1 | 517 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.87 | 59.92 | 3297 | 1 | 28.2 | 107716.3 | 18551 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:23 | Normal | 534.3 | 472.8 | 508.5 | 3.8 | 2.2 | 1.8 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 3505 | 1 | 28.3 | 107716.4 | 18551 | 1.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:24 | Normal | 503.8 | 497.3 | 514 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | 134.7 | 134.1 | 134.7 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5534 | 1 | 28.6 | 107716.5 | 18551 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:25 | Normal | 496.5 | 496 | 515.3 | 6.4 | 3.5 | 2.2 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5632 | 1 | 29 | 107716.6 | 18551 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:26 | Normal | 492.6 | 494.1 | 514.3 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 4922 | 1 | 29.5 | 107716.6 | 18551 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:27 | Normal | 508.6 | 487.1 | 511.8 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3858 | 1 | 30.2 | 107716.7 | 18551 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:28 | Normal | 509.4 | 490.5 | 496.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2935 | 1 | 30.5 | 107716.8 | 18551 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:29 | Normal | 507.2 | 511.8 | 492.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.6 | 134 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2912 | 1 | 30.6 | 107716.8 | 18551 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:30 | Normal | 528 | 501.6 | 497.5 | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3840 | 1 | 30.8 | 107716.9 | 18551 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-03 06:35 | Normal | 518.4 | 499.5 | 472.1 | 6.5 | 3.6 | 2.7 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6045 | 1 | 33.3 | 107717.4 | 18551 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 06:40 | Normal | 517.1 | 508.3 | 493.6 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5747 | 1 | 35.4 | 107717.8 | 18551 | 2.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 06:45 | Normal | 508.1 | 506.3 | 494.5 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6849 | 1 | 37.3 | 107718.4 | 18551 | 2.6 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 06:50 | Normal | 504.8 | 499.2 | 485.8 | 6.6 | 3.6 | 2.9 | 134 | 134 | 134 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6241 | 1 | 39.2 | 107718.9 | 18551 | 2.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 06:55 | Normal | 494.5 | 488 | 492.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2694 | 1 | 39 | 107719.2 | 18551 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:00 | Normal | 499 | 500.1 | 503.1 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3132 | 1 | 38.4 | 107719.4 | 18551 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:05 | Normal | 497.5 | 495.9 | 503 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2895 | 1 | 38.1 | 107719.7 | 18551 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:10 | Normal | 498.3 | 504.8 | 510 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 2938 | 1 | 37.9 | 107719.9 | 18551 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:15 | Normal | 510.1 | 471.9 | 484 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132 | 132.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2667 | 1 | 37.5 | 107720.2 | 18551 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:20 | Normal | 464.6 | 518.8 | 523.7 | 11.5 | 5.5 | 4.3 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9907 | 1 | 38 | 107720.5 | 18551 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:25 | Normal | 498.6 | 502.6 | 504.2 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 4294 | 1 | 40.5 | 107721.2 | 18552 | 1.8 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:30 | Normal | 507.1 | 501.3 | 505.3 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4205 | 1 | 40.4 | 107721.6 | 18552 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:35 | Normal | 500.7 | 504.1 | 507.2 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4814 | 1 | 40.1 | 107722 | 18552 | 2.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:40 | Normal | 504.3 | 505.8 | 511.1 | 7.2 | 3.8 | 3.1 | 133.9 | 134 | 133.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 60.06 | 59.97 | 6754 | 1 | 40.7 | 107722.5 | 18552 | 3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:45 | Normal | 503.1 | 495 | 502.8 | 8 | 4.1 | 3.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 7363 | 1 | 41.8 | 107723 | 18552 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:50 | Normal | 499.3 | 504.4 | 488.1 | 7 | 3.3 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6225 | 1 | 42.5 | 107723.6 | 18552 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 07:55 | Normal | 497.5 | 497.1 | 494.6 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 135 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11359 | 1 | 43.5 | 107724.3 | 18552 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:00 | Normal | 485.5 | 493.5 | 489.3 | 12.4 | 6 | 5.1 | 135.1 | 135.1 | 135 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 10971 | 1 | 44.6 | 107725.1 | 18552 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:05 | Normal | 482.5 | 489.2 | 484.8 | 11.7 | 5.6 | 4.9 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 10304 | 1 | 45 | 107725.9 | 18552 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:10 | Normal | 478.3 | 490.4 | 480.8 | 13 | 6.1 | 5.4 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 28 | 28.2 | 28.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11358 | 1 | 45.4 | 107726.8 | 18552 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:15 | Normal | 480.2 | 485.4 | 486.5 | 12.6 | 6.1 | 5.2 | 135 | 135.4 | 135.3 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 11099 | 1 | 45.1 | 107727.6 | 18552 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:20 | Normal | 480.4 | 477.6 | 485.9 | 12.8 | 6.3 | 5.4 | 135.1 | 135.5 | 135.6 | 27.8 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11303 | 1 | 45.1 | 107728.6 | 18552 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:25 | Normal | 473 | 480.6 | 480.5 | 13 | 6.2 | 5.5 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 11311 | 1 | 45 | 107729.5 | 18553 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:30 | Normal | 469.1 | 476.1 | 482 | 12.9 | 6.2 | 5.5 | 134.7 | 134.8 | 135 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11210 | 1 | 44.9 | 107730.4 | 18553 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:35 | Normal | 464.9 | 480.1 | 476.8 | 12.3 | 5.8 | 5.2 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10547 | 1 | 44.7 | 107731.3 | 18553 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:40 | Normal | 473.3 | 478.3 | 478.2 | 12.4 | 6 | 5.4 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 26.9 | 27.2 | 27 | 60 | 60 | 60.01 | 10876 | 1 | 44.6 | 107732.2 | 18553 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:45 | Normal | 471.1 | 474.6 | 474.5 | 12.5 | 6 | 5.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10864 | 1 | 44.5 | 107733.1 | 18553 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:50 | Normal | 466.8 | 472.5 | 468.1 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10924 | 1 | 44.4 | 107734 | 18553 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 08:55 | Normal | 473.2 | 467.3 | 472 | 12.5 | 6.1 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10893 | 1 | 44.1 | 107734.9 | 18553 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:00 | Normal | 467 | 467.7 | 465.3 | 14.8 | 6.9 | 6.8 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 31.7 | 32 | 32 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 12853 | 1 | 44.5 | 107735.9 | 18553 | 6.9 | 8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:05 | Normal | 466.3 | 468.8 | 473.9 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 4780 | 1 | 44.3 | 107736.6 | 18553 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:10 | Normal | 501 | 464.9 | 463.1 | 14 | 8.3 | 7.1 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13194 | 1 | 44 | 107737.4 | 18553 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:15 | Normal | 487.3 | 487.8 | 496.6 | 16.3 | 8.1 | 7.1 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 14870 | 1 | 45 | 107738.5 | 18553 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:20 | Normal | 450.1 | 446.5 | 443.3 | 17.4 | 8.6 | 7.9 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 14665 | 1 | 46.2 | 107739.7 | 18553 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:25 | Normal | 470.2 | 451.9 | 466.5 | 4.9 | 2.4 | 2.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 4117 | 1 | 46.6 | 107740.4 | 18554 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:30 | Normal | 468 | 445 | 417.3 | 7.5 | 3.5 | 3.9 | 133.8 | 133.9 | 134 | 15.8 | 16 | 16 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6328 | 1 | 46.4 | 107741.3 | 18554 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:35 | Normal | 472.2 | 471.7 | 468.6 | 16.3 | 8 | 7.5 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14461 | 1 | 46.2 | 107742.3 | 18554 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:40 | Wait | 554.3 | 553.6 | 554.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 107743.2 | 18554 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:45 | Normal | 482.1 | 482.2 | 483.6 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 134.8 | 135 | 134.8 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 14987 | 1 | 47 | 107743.9 | 18554 | 7.8 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:50 | Normal | 447.6 | 450.6 | 448.7 | 7 | 3.4 | 3.3 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 5757 | 1 | 47 | 107744.7 | 18554 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 09:55 | Normal | 462 | 454.3 | 454.7 | 12.9 | 6.6 | 6.8 | 134.7 | 135 | 134.9 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 11517 | 1 | 46.9 | 107745.8 | 18554 | 6 | 7 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:00 | Normal | 470.6 | 486.3 | 474 | 17.1 | 7.7 | 8 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 14992 | 1 | 47.4 | 107747 | 18554 | 8.2 | 9 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:05 | Normal | 440.1 | 435.3 | 440.6 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5498 | 1 | 48.3 | 107748 | 18554 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:10 | Normal | 489.9 | 501.1 | 494.1 | 16.4 | 7.4 | 7.6 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 14916 | 1 | 48.2 | 107748.9 | 18554 | 8 | 8.6 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:15 | Normal | 443.4 | 433.8 | 427.1 | 16.2 | 8.1 | 7.9 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13647 | 1 | 49 | 107750.1 | 18554 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:20 | Normal | 446.6 | 443.1 | 446.5 | 6 | 2.9 | 2.9 | 133.2 | 133.4 | 133.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4982 | 1 | 49.6 | 107750.4 | 18554 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:25 | Normal | 462.7 | 465.3 | 461.6 | 12.5 | 5.7 | 6.1 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10998 | 1 | 47.5 | 107751.2 | 18554 | 5.6 | 7 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:30 | Normal | 485.5 | 498.8 | 482.4 | 16.6 | 7.3 | 8 | 135.4 | 135 | 135.1 | 36.7 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 14963 | 1 | 47.8 | 107752.3 | 18555 | 8 | 8.8 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:35 | Normal | 486.4 | 479 | 479.8 | 15.7 | 8.5 | 8 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 60 | 59.97 | 60 | 14998 | 1 | 48.7 | 107753.6 | 18555 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:40 | Normal | 469 | 439.1 | 450 | 16.2 | 9.2 | 8.6 | 135 | 135.1 | 135.1 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14971 | 1 | 49.3 | 107754.8 | 18555 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:45 | Normal | 431.7 | 434.8 | 446.3 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 131.5 | 131.5 | 131.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3680 | 1 | 49.6 | 107755.8 | 18555 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:50 | Normal | 465.5 | 456.4 | 468.7 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 131.6 | 131.7 | 131.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3881 | 1 | 48.4 | 107756.1 | 18555 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 10:55 | Normal | 468.3 | 477 | 478.7 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 132.1 | 132.3 | 132.3 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 5722 | 1 | 46.9 | 107756.5 | 18555 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:00 | Normal | 467 | 470.8 | 475.3 | 6.5 | 3.1 | 3 | 131.7 | 132 | 131.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5601 | 1 | 45.9 | 107757.2 | 18555 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:05 | Normal | 480.3 | 478.5 | 481.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 4742 | 1 | 45 | 107757.6 | 18555 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:10 | Normal | 542.6 | 511.2 | 530 | 12.5 | 9.4 | 7.6 | 134.4 | 134 | 134.5 | 36.9 | 37.8 | 37.9 | 60.24 | 60.06 | 60.12 | 14986 | 1 | 44 | 107758.2 | 18555 | 6 | 6.6 | 9.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:15 | Normal | 535.5 | 528.6 | 532.5 | 14.3 | 7.8 | 7.1 | 135 | 135 | 135 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 14856 | 1 | 44 | 107758.9 | 18555 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:20 | Normal | 511.1 | 504.4 | 508.3 | 14.8 | 8.2 | 7.3 | 135.1 | 135.1 | 135 | 36.6 | 36.9 | 36.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 14849 | 1 | 45.1 | 107760.1 | 18555 | 7 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:25 | Normal | 469.6 | 458.1 | 461.9 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5739 | 1 | 45.9 | 107761.1 | 18555 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:30 | Normal | 509.2 | 467.6 | 488.4 | 13.6 | 9.5 | 8.2 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14847 | 1 | 46 | 107762.1 | 18556 | 6.5 | 7.3 | 9.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:35 | Normal | 448.1 | 455.8 | 443.5 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7501 | 1 | 46.9 | 107763.3 | 18556 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:40 | Normal | 486.1 | 504.5 | 466.3 | 7.4 | 6 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7723 | 1 | 46.4 | 107763.8 | 18556 | 3.2 | 4.3 | 6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:45 | Normal | 460.8 | 457.8 | 453.3 | 7.6 | 3.6 | 3.8 | 133.1 | 133 | 133.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 6547 | 1 | 46.6 | 107764.8 | 18556 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:50 | Normal | 495.1 | 482.2 | 480 | 13.1 | 8.6 | 8.1 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.07 | 60.07 | 14298 | 1 | 46.2 | 107765.5 | 18556 | 6.5 | 6.8 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 11:55 | Normal | 453.6 | 457 | 451.9 | 8.1 | 3.8 | 4 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 6815 | 1 | 46.6 | 107766.4 | 18556 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:00 | Normal | 507.6 | 502 | 502.8 | 15.3 | 7.9 | 7.6 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14858 | 1 | 45.8 | 107767.1 | 18556 | 7.2 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:05 | Normal | 526.3 | 523.6 | 523.4 | 14.7 | 7.6 | 7.3 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.88 | 59.97 | 59.97 | 14950 | 1 | 45.5 | 107767.9 | 18556 | 7 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:10 | Normal | 509.6 | 506.8 | 512 | 15.1 | 8 | 7.2 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 14846 | 1 | 45.7 | 107769 | 18556 | 7.3 | 8 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:15 | Normal | 509.7 | 485.1 | 504.9 | 14.5 | 8.9 | 7.5 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 14841 | 1 | 46 | 107769.9 | 18556 | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:20 | Normal | 452.1 | 448.1 | 445.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4259 | 1 | 46.5 | 107770.8 | 18556 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:25 | Normal | 470.2 | 464.8 | 465.3 | 6.1 | 3 | 3 | 133 | 132.9 | 133 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5389 | 1 | 45.8 | 107771.3 | 18556 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:30 | Normal | 529.6 | 516 | 460.3 | 12.8 | 7.6 | 10.4 | 135.2 | 135.1 | 135 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 14842 | 1 | 45.2 | 107772.1 | 18557 | 6 | 6.8 | 7.5 | 0 | 10.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:35 | Normal | 456.3 | 461.4 | 451 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.7 | 132.9 | 132.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3695 | 1 | 45.6 | 107773 | 18557 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:40 | Normal | 461.4 | 453.8 | 454.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 3609 | 1 | 45.6 | 107773.8 | 18557 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:45 | Normal | 513 | 510.3 | 498.6 | 14.6 | 7.5 | 8.3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 14850 | 1 | 45.1 | 107774.6 | 18557 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:50 | Normal | 486.1 | 476.6 | 479.8 | 13.8 | 7.9 | 7 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 32.7 | 33 | 33 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 12629 | 1 | 46 | 107775.8 | 18557 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 12:55 | Normal | 476.1 | 475.7 | 457.6 | 15 | 8.4 | 7.6 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 13620 | 1 | 46.5 | 107776.8 | 18557 | 7 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:00 | Normal | 491.2 | 477.6 | 479.8 | 15.3 | 8.3 | 8.2 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 60 | 60 | 60.01 | 14877 | 1 | 46.9 | 107777.8 | 18557 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:05 | Normal | 464 | 476.2 | 451.9 | 8.3 | 2.9 | 5.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7612 | 1 | 47.1 | 107778.7 | 18557 | 3.6 | 4.8 | 2.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:10 | Normal | 467.3 | 456 | 471.9 | 16.5 | 8.3 | 8.2 | 134.8 | 134.4 | 134.5 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14855 | 1 | 47.4 | 107779.9 | 18557 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:15 | Normal | 450 | 441 | 439.3 | 16.8 | 8.3 | 9 | 135 | 134.8 | 134.8 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14753 | 1 | 47.8 | 107780.9 | 18557 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 8.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:20 | Normal | 453.1 | 462.3 | 443.1 | 16.3 | 7.8 | 8.7 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 14320 | 1 | 48.3 | 107782.1 | 18557 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:25 | Normal | 456 | 457 | 447.2 | 15 | 7.3 | 8 | 134.3 | 133.9 | 134 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13272 | 1 | 48.4 | 107783.3 | 18557 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:30 | Normal | 457.7 | 462 | 444.6 | 15.4 | 7.5 | 8.5 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 59.92 | 59.91 | 59.88 | 13759 | 1 | 48.5 | 107784.4 | 18558 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:35 | Normal | 452.6 | 459.8 | 444.8 | 15.4 | 7.4 | 8.4 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 13654 | 1 | 48.7 | 107785.5 | 18558 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:40 | Normal | 447.5 | 445.2 | 449.4 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 2468 | 1 | 48.7 | 107786.4 | 18558 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:45 | Normal | 468.7 | 470.3 | 463.6 | 4.3 | 2 | 2.3 | 131.3 | 131.4 | 131.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3641 | 1 | 47.1 | 107786.7 | 18558 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:50 | Wait | 548.3 | 551.9 | 540 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 107787.1 | 18558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 13:55 | Wait | 564.7 | 563.1 | 557.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 130.1 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 107787.2 | 18558 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:00 | Normal | 468.1 | 465.6 | 436.5 | 13.4 | 6.7 | 7.5 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 12039 | 1 | 45.8 | 107788.2 | 18558 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:05 | Normal | 472.5 | 450.5 | 462.3 | 10.6 | 5.6 | 5.5 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9246 | 1 | 45.8 | 107789.2 | 18558 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:10 | Normal | 477.8 | 482.6 | 491 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 130.6 | 130.6 | 130.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 4905 | 1 | 44 | 107789.7 | 18558 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:15 | Normal | 509.3 | 487.8 | 503.1 | 6.6 | 2.8 | 3.7 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 6207 | 1 | 43.1 | 107790.3 | 18558 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:20 | Normal | 493 | 469.4 | 471.3 | 6.5 | 4 | 3.5 | 131.3 | 130.8 | 131 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 6305 | 1 | 43.1 | 107791.4 | 18558 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:25 | Normal | 486.3 | 476.8 | 494.3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 130.3 | 130.4 | 130.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4572 | 1 | 43 | 107791.9 | 18558 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:30 | Normal | 485.6 | 484 | 501.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 130 | 129.7 | 130.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3526 | 1 | 42.4 | 107792.3 | 18558 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:35 | Normal | 520.5 | 501.4 | 517.2 | 12.2 | 6 | 6.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 31 | 31.3 | 31 | 59.96 | 59.91 | 60.05 | 12074 | 1 | 41.7 | 107792.6 | 18559 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:40 | Normal | 498 | 498.2 | 511.1 | 4.4 | 2 | 2.2 | 130.8 | 130.8 | 130.9 | 10 | 10.1 | 10 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3886 | 1 | 41.2 | 107793 | 18559 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:45 | Normal | 509.3 | 486.6 | 494.3 | 11.4 | 5.8 | 6.9 | 132.1 | 132 | 132.1 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11364 | 1 | 41.4 | 107793.7 | 18559 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:50 | Normal | 489.2 | 485.4 | 479 | 11.5 | 5.5 | 6.9 | 132.9 | 133.4 | 133.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11140 | 1 | 42.4 | 107794.7 | 18559 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 14:55 | Normal | 487.6 | 480.1 | 472.8 | 11.2 | 5.5 | 6.9 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 10881 | 1 | 42.7 | 107795.6 | 18559 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:00 | Normal | 481.8 | 482.9 | 476.8 | 10.5 | 5 | 6.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10121 | 1 | 42.8 | 107796.4 | 18559 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:05 | Normal | 486.3 | 468.1 | 472 | 10 | 5 | 6.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9700 | 1 | 42.7 | 107797.2 | 18559 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:10 | Normal | 471.3 | 468.6 | 471.1 | 4.2 | 2 | 2.2 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 3569 | 1 | 43.1 | 107797.9 | 18559 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:15 | Normal | 492.4 | 492.1 | 489.2 | 10.3 | 5 | 6.3 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 25.6 | 26 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10175 | 1 | 42.3 | 107798.4 | 18559 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:20 | Normal | 481.5 | 473.6 | 485 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 129.9 | 130 | 130 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 2406 | 1 | 41.9 | 107798.7 | 18559 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:25 | Normal | 482.8 | 481.7 | 489.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 129.6 | 129.7 | 129.7 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 2364 | 1 | 41.5 | 107799 | 18559 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:30 | Normal | 485.7 | 476 | 498.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 129.9 | 129.6 | 129.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 2415 | 1 | 41 | 107799.2 | 18559 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:35 | Normal | 488.6 | 488.3 | 490.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 129.8 | 129.4 | 129.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2167 | 1 | 40.4 | 107799.4 | 18560 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:40 | Normal | 488 | 489 | 484.4 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1868 | 1 | 39.9 | 107799.6 | 18560 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:45 | Normal | 476.8 | 450.7 | 472.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.6 | 129.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 60 | 741 | 1 | 41.2 | 107799.7 | 18560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:50 | Normal | 483 | 336.6 | 437.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.8 | 129.6 | 129.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 551 | 1 | 43.1 | 107799.8 | 18560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 15:55 | Normal | 500.1 | 468.8 | 492.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.6 | 129.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 941 | 1 | 44.1 | 107799.8 | 18560 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:00 | Normal | 494.3 | 460.4 | 446.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 825 | 1 | 44.2 | 107799.9 | 18560 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:05 | Normal | 497.9 | 439.6 | 479 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130 | 130.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 866 | 1 | 44.3 | 107800 | 18560 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:10 | Normal | 497.6 | 439.8 | 471.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 129.7 | 130.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 793 | 1 | 44.1 | 107800 | 18560 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:15 | Normal | 495.3 | 451.6 | 477.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 731 | 1 | 44.1 | 107800.1 | 18560 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:20 | Normal | 502.3 | 459.7 | 515.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1058 | 1 | 43.8 | 107800.2 | 18560 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:25 | Normal | 509.3 | 484.6 | 525.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1187 | 1 | 43.3 | 107800.3 | 18560 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:30 | Normal | 514.5 | 466.8 | 497.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 60 | 60 | 1199 | 1 | 43 | 107800.4 | 18560 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:35 | Normal | 508.4 | 505.7 | 527.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133 | 132.5 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1469 | 1 | 42.6 | 107800.5 | 18561 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:40 | Normal | 520.3 | 520 | 531.9 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 3078 | 1 | 34.4 | 107800.7 | 18561 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:45 | Normal | 521.1 | 506.5 | 523.6 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 2076 | 1 | 33.5 | 107800.9 | 18561 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:50 | Normal | 517.3 | 482.6 | 525.7 | 3 | 1.5 | 2.2 | 133.9 | 133.6 | 134 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 3005 | 1 | 32.9 | 107801.1 | 18561 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 16:55 | Normal | 521.1 | 517.5 | 527.8 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 134 | 133.7 | 134.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.95 | 60.14 | 2936 | 1 | 32.7 | 107801.3 | 18561 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:00 | Normal | 515 | 500.9 | 510.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 1567 | 1 | 32.4 | 107801.5 | 18561 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:05 | Normal | 497 | 503.1 | 513.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1500 | 1 | 34.1 | 107801.7 | 18561 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:10 | Normal | 506.3 | 499.6 | 508.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1476 | 1 | 34.9 | 107801.8 | 18561 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:15 | Normal | 492.4 | 470.3 | 508 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1063 | 1 | 36.7 | 107801.9 | 18561 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:20 | Normal | 500.8 | 434.5 | 462.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 781 | 1 | 37.6 | 107802 | 18561 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:25 | Normal | 486.4 | 395.8 | 436.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 565 | 1 | 37.9 | 107802 | 18561 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:30 | Normal | 485.8 | 200 | 406.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 400 | 1 | 38 | 107802.1 | 18561 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:35 | Normal | 474.8 | 200 | 437.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 318 | 1 | 38.1 | 107802.1 | 18562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:40 | Normal | 479.5 | 205 | 480.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 215 | 1 | 38 | 107802.1 | 18562 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:45 | Normal | 432 | 200 | 405.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 121 | 1 | 37.9 | 107802.1 | 18562 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:50 | Normal | 430.4 | 201.5 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 37.9 | 107802.1 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 17:55 | Normal | 480.4 | 201.3 | 504.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.05 | 68 | 1 | 37.8 | 107802.1 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:00 | Normal | 427.3 | 395.6 | 452.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 37.9 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:05 | Normal | 415.3 | 325.8 | 408.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 37.8 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:10 | Normal | 374.3 | 377.4 | 382.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 37.7 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:15 | Normal | 409 | 351.1 | 353.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.5 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:20 | Normal | 362 | 368.2 | 368.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.3 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:25 | Normal | 294 | 294.1 | 307.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 37.1 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-12-03 18:30 | Normal | 197.1 | 200.3 | 200.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 36.8 | 107802.2 | 18562 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0