## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-31 04:54 | Wait | 158.1 | 171.3 | 187.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.4 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 04:54 | Normal | 341.7 | 331.4 | 346.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 19.6 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 04:57 | Normal | 322.6 | 282.9 | 317.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 20.8 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 04:58 | Normal | 438.7 | 439.3 | 476.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 21.3 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 04:59 | Normal | 463.6 | 471.5 | 463.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 21.7 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:00 | Normal | 416.7 | 416.1 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 22.1 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:01 | Normal | 378.7 | 355.1 | 425 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 22.5 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:02 | Normal | 348.8 | 326.1 | 386.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 22.8 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:03 | Normal | 317 | 276.5 | 349.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 3 | 1 | 23.1 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:04 | Wait | 459.9 | 459.8 | 459.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.7 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:04 | Normal | 293 | 248.8 | 350.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 23.4 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:05 | Normal | 328.3 | 226 | 307.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 23.7 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:06 | Normal | 349.8 | 208.1 | 314.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 19 | 1 | 23.9 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:07 | Normal | 351.6 | 199.9 | 312.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27 | 1 | 24.2 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:08 | Normal | 315.6 | 200 | 303.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28 | 1 | 24.4 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:09 | Normal | 392.4 | 200 | 327.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 40 | 1 | 24.7 | 109853.6 | 18927 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:10 | Normal | 472.5 | 197.7 | 519.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60 | 60.05 | 59.96 | 15 | 1 | 24.9 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:11 | Normal | 439.6 | 198.8 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 62 | 1 | 25.1 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:12 | Normal | 472.1 | 200.6 | 413.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 76 | 1 | 25.3 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:13 | Normal | 476.8 | 199.9 | 454.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 90 | 1 | 25.5 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:14 | Normal | 477.6 | 200 | 472.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 102 | 1 | 25.7 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:15 | Normal | 475.2 | 200 | 440.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 115 | 1 | 25.9 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:16 | Normal | 471.1 | 200.1 | 419.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 126 | 1 | 26.1 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:17 | Normal | 487.2 | 200 | 377.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 132 | 1 | 26.2 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:18 | Normal | 472.9 | 200 | 381.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 145 | 1 | 26.4 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:19 | Normal | 480.3 | 200 | 396.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 158 | 1 | 26.5 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:20 | Normal | 478 | 200.1 | 432.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 177 | 1 | 26.7 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:21 | Normal | 475.9 | 199.5 | 449.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 190 | 1 | 26.8 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:22 | Normal | 492 | 199.9 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 198 | 1 | 27 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:23 | Normal | 493.7 | 205 | 455.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 209 | 1 | 27.1 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:24 | Normal | 497.1 | 202.1 | 441.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 218 | 1 | 27.3 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:25 | Normal | 491.8 | 198.8 | 424.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 229 | 1 | 27.4 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:26 | Normal | 496.8 | 200 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 239 | 1 | 27.5 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:27 | Normal | 502 | 200.5 | 428.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 246 | 1 | 27.7 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:28 | Normal | 501.6 | 209.1 | 437.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 260 | 1 | 27.8 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:30 | Normal | 506.9 | 200.8 | 456.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 268 | 1 | 27.9 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:31 | Normal | 487.1 | 200 | 409.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 278 | 1 | 28 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:32 | Normal | 489.7 | 200 | 415 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 287 | 1 | 28.1 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:33 | Normal | 495.7 | 200 | 429.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 299 | 1 | 28.2 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:34 | Normal | 499.1 | 200 | 423.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 306 | 1 | 28.3 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:35 | Normal | 513 | 200 | 428.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 313 | 1 | 28.5 | 109853.6 | 18928 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:36 | Normal | 499.7 | 200 | 437.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 331 | 1 | 28.6 | 109853.7 | 18928 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:37 | Normal | 525.5 | 200 | 444.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.95 | 60.06 | 351 | 1 | 28.7 | 109853.7 | 18928 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:38 | Normal | 480.8 | 199.5 | 429.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 397 | 1 | 28.8 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:39 | Normal | 521.7 | 200 | 426.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.88 | 458 | 1 | 28.9 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:40 | Normal | 518 | 200 | 481.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 60.1 | 59.9 | 539 | 1 | 29 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:41 | Normal | 508.8 | 200 | 440.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 559 | 1 | 29.2 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:42 | Normal | 513.9 | 200.1 | 419.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.06 | 60 | 572 | 1 | 29.3 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:43 | Normal | 514.8 | 200 | 438.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.94 | 60.05 | 561 | 1 | 29.4 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:44 | Normal | 510.3 | 199.9 | 443.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.19 | 544 | 1 | 29.5 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:45 | Normal | 520.8 | 200 | 442.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.12 | 60.08 | 60.1 | 611 | 1 | 29.6 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:46 | Normal | 508.6 | 217.8 | 426.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 648 | 1 | 29.7 | 109853.7 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:47 | Normal | 516.5 | 200 | 457.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 687 | 1 | 29.9 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:48 | Normal | 526.1 | 250.8 | 446.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 738 | 1 | 30 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:49 | Normal | 531.4 | 261.9 | 444.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 743 | 1 | 30.1 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:50 | Normal | 541.8 | 250.6 | 466.6 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 740 | 1 | 30.2 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:51 | Normal | 535.5 | 219.1 | 470.3 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 750 | 1 | 30.3 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:52 | Normal | 539 | 200 | 469.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 772 | 1 | 30.4 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:53 | Normal | 539.8 | 200 | 482.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 783 | 1 | 30.6 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:54 | Normal | 542.9 | 201.6 | 467.6 | 1.4 | 1 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 805 | 1 | 30.7 | 109853.8 | 18928 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:55 | Normal | 537.8 | 204 | 460.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 783 | 1 | 30.8 | 109853.9 | 18928 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:56 | Normal | 541.7 | 200 | 425.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 790 | 1 | 30.9 | 109853.9 | 18928 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:57 | Normal | 534.7 | 211 | 403.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.04 | 838 | 1 | 31 | 109853.9 | 18928 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:58 | Normal | 541.6 | 291.3 | 404.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 925 | 1 | 31.1 | 109853.9 | 18928 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 05:59 | Normal | 541.5 | 295.1 | 413.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 1028 | 1 | 31.3 | 109853.9 | 18928 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-31 06:03 | Normal | 512.8 | 359.2 | 465.5 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1630 | 1 | 30.8 | 109854 | 18928 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:08 | Normal | 500.3 | 426 | 452.3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 1426 | 1 | 26.7 | 109854.2 | 18928 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:13 | Normal | 501.6 | 450 | 451.3 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 133 | 132.5 | 132.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1431 | 1 | 29.7 | 109854.3 | 18929 | 0 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:18 | Normal | 501.8 | 469 | 490.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 59.96 | 1795 | 1 | 30.5 | 109854.4 | 18929 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:23 | Normal | 524.3 | 483 | 489 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2019 | 1 | 29.5 | 109854.5 | 18929 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:28 | Normal | 514.8 | 480.4 | 490.7 | 2.6 | 2 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 2360 | 1 | 31 | 109854.7 | 18929 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:33 | Normal | 479.7 | 491.3 | 511.1 | 4 | 2.1 | 1.1 | 134 | 133.3 | 133.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3090 | 1 | 32.8 | 109855 | 18929 | 1 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:38 | Normal | 512.2 | 487.5 | 494.8 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 134.1 | 133.6 | 134 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 3542 | 1 | 34.6 | 109855.2 | 18929 | 1.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:43 | Normal | 521.1 | 501 | 507 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3926 | 1 | 36.2 | 109855.6 | 18929 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:48 | Normal | 515.3 | 491.8 | 495.8 | 4.6 | 2.7 | 2 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 4295 | 1 | 37.8 | 109855.9 | 18929 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:53 | Normal | 509.5 | 509.8 | 495.4 | 4.8 | 2.7 | 2.1 | 134.5 | 134 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60 | 60.02 | 4477 | 1 | 39.2 | 109856.3 | 18929 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 06:58 | Normal | 500.4 | 505.6 | 487.3 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 5042 | 1 | 40.5 | 109856.7 | 18929 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:03 | Normal | 505.1 | 501.8 | 491.3 | 6 | 3.5 | 2.6 | 135 | 134.6 | 134.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 5731 | 1 | 41.8 | 109857.1 | 18929 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:08 | Normal | 498.6 | 499.9 | 510.4 | 6.2 | 3.6 | 2.7 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5916 | 1 | 43.3 | 109857.6 | 18929 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:13 | Normal | 497.8 | 496.3 | 506.4 | 6.6 | 3.8 | 3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 6364 | 1 | 44.5 | 109858.1 | 18930 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:18 | Normal | 494.5 | 491.8 | 502 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6916 | 1 | 45.9 | 109858.7 | 18930 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:23 | Normal | 495.1 | 485.6 | 498.1 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 7074 | 1 | 46.9 | 109859.2 | 18930 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:28 | Normal | 440 | 488.1 | 497.1 | 8 | 3.8 | 3.1 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 6541 | 1 | 47.2 | 109859.8 | 18930 | 3.3 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:33 | Normal | 438 | 490.8 | 494.8 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5435 | 1 | 46.4 | 109860.3 | 18930 | 2.7 | 4 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:38 | Normal | 490 | 485 | 485.5 | 5 | 2.5 | 2.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4452 | 1 | 44.9 | 109860.6 | 18930 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:43 | Normal | 476.5 | 489 | 496.2 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 4669 | 1 | 43.9 | 109861.1 | 18930 | 2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:48 | Normal | 500.8 | 490 | 500.5 | 6.2 | 3.2 | 2.9 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 5795 | 1 | 43.4 | 109861.5 | 18930 | 2.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:53 | Normal | 497.4 | 490.1 | 495.4 | 7.1 | 3.6 | 3.3 | 135.3 | 135 | 134.9 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 6591 | 1 | 43.3 | 109862 | 18930 | 3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 07:58 | Normal | 497.1 | 486 | 491.6 | 9.3 | 4.6 | 4.2 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 8521 | 1 | 43.9 | 109862.6 | 18930 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:03 | Normal | 486.5 | 487 | 491.3 | 7.1 | 3.4 | 3.2 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6333 | 1 | 44.3 | 109863.2 | 18930 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:08 | Normal | 483.6 | 478.8 | 485.7 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6467 | 1 | 44 | 109863.8 | 18930 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:13 | Normal | 483.8 | 491.3 | 478.5 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7337 | 1 | 44 | 109864.4 | 18931 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:18 | Normal | 484.3 | 482 | 477 | 8.5 | 4.1 | 4 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 7642 | 1 | 44.1 | 109865 | 18931 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:23 | Normal | 480.9 | 481.2 | 456.1 | 10.1 | 4.9 | 4.8 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9030 | 1 | 44.5 | 109865.8 | 18931 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:28 | Normal | 486 | 477.8 | 486.8 | 11.6 | 5.9 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10480 | 1 | 44.8 | 109866.6 | 18931 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:33 | Normal | 474.3 | 478.1 | 478.1 | 9.2 | 4.4 | 4.2 | 135.1 | 135.1 | 135 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8093 | 1 | 44.8 | 109867.3 | 18931 | 4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:38 | Normal | 473.7 | 481.3 | 475.2 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8191 | 1 | 44.5 | 109868 | 18931 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:43 | Normal | 482.1 | 474.4 | 481.8 | 9.5 | 4.7 | 4.4 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 8502 | 1 | 44.2 | 109868.7 | 18931 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:48 | Normal | 453.6 | 458.5 | 478.1 | 13.4 | 6.6 | 5.9 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11413 | 1 | 44.7 | 109869.8 | 18931 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:53 | Normal | 472.8 | 477.4 | 468.3 | 8 | 3.8 | 3.8 | 135 | 135.2 | 135 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 6975 | 1 | 44.6 | 109870.5 | 18931 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 08:58 | Normal | 474.8 | 453.4 | 474.6 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9210 | 1 | 44 | 109871.1 | 18931 | 4.7 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:03 | Normal | 473.5 | 479.3 | 472.1 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 134.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60 | 59.95 | 59.97 | 6844 | 1 | 44 | 109871.7 | 18931 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:08 | Normal | 481.5 | 476.1 | 481.3 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 135 | 134.8 | 134.6 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6346 | 1 | 44 | 109872.3 | 18931 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:13 | Normal | 483.8 | 488.3 | 479.7 | 8.7 | 4.2 | 4 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60 | 59.98 | 7693 | 1 | 44.1 | 109872.8 | 18932 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:18 | Normal | 477.7 | 484.8 | 479.8 | 12.7 | 6 | 5.7 | 136 | 136.1 | 136.1 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11256 | 1 | 44.1 | 109873.5 | 18932 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:23 | Normal | 484.7 | 488.8 | 475 | 10 | 4.8 | 4.6 | 136.1 | 136 | 136 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8945 | 1 | 44.1 | 109874.3 | 18932 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:28 | Normal | 471.8 | 475.3 | 476.8 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 9923 | 1 | 44.2 | 109875.2 | 18932 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:33 | Normal | 488.6 | 486.8 | 490.5 | 16.2 | 7.9 | 7.3 | 137.7 | 137.5 | 137.6 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.98 | 60 | 59.96 | 14819 | 1 | 45.1 | 109876.4 | 18932 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:38 | Normal | 453.2 | 462.5 | 470.6 | 15.3 | 7 | 6.8 | 137.4 | 137.3 | 137.4 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13015 | 1 | 46.2 | 109877.5 | 18932 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:43 | Normal | 455.3 | 459.7 | 462.7 | 16.7 | 8.1 | 7.5 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14325 | 1 | 46.5 | 109878.4 | 18932 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:48 | Normal | 453.4 | 459.5 | 454.1 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 137.8 | 137.9 | 137.9 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14655 | 1 | 47.1 | 109879.6 | 18932 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:53 | Normal | 447.7 | 455.6 | 449.4 | 17 | 8.2 | 7.8 | 137.5 | 137.6 | 137.5 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 14309 | 1 | 47.7 | 109880.8 | 18932 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 09:58 | Normal | 450.8 | 450.3 | 447.1 | 17.1 | 8.5 | 8 | 137.8 | 137.7 | 137.7 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14600 | 1 | 48.3 | 109882 | 18932 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:03 | Normal | 451.2 | 456.8 | 449.7 | 17.1 | 8.3 | 8 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 14628 | 1 | 48.5 | 109883.2 | 18932 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:08 | Normal | 455.5 | 455.1 | 455.2 | 8.9 | 3.2 | 4.9 | 136 | 135.7 | 135.7 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8090 | 1 | 48.8 | 109884.3 | 18932 | 4 | 5 | 3.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:13 | Normal | 453.6 | 456.7 | 456.6 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 137.3 | 137.2 | 137.2 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13890 | 1 | 48.7 | 109885.3 | 18933 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:18 | Wait | 550.9 | 552.6 | 550.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 109885.9 | 18933 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:23 | Normal | 464 | 455 | 461 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3583 | 1 | 47.1 | 109886.1 | 18933 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:28 | Normal | 468.4 | 469.4 | 477.1 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3852 | 1 | 45.5 | 109886.5 | 18933 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:33 | Normal | 478.9 | 483.1 | 472.4 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3469 | 1 | 44.1 | 109886.8 | 18933 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:38 | Normal | 487.5 | 480.9 | 479.3 | 4 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3472 | 1 | 43 | 109887.1 | 18933 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:43 | Normal | 487.3 | 484.3 | 483.9 | 4.3 | 2 | 2.2 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3795 | 1 | 42.4 | 109887.4 | 18933 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:48 | Normal | 492.3 | 492.1 | 486 | 4 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 3526 | 1 | 42 | 109887.7 | 18933 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:53 | Normal | 493.3 | 488.6 | 490.1 | 4 | 1.9 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3533 | 1 | 41.7 | 109888 | 18933 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 10:58 | Normal | 494.4 | 494.4 | 496.5 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3215 | 1 | 41.5 | 109888.3 | 18933 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:03 | Normal | 493.7 | 497.6 | 500.4 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3714 | 1 | 41.3 | 109888.6 | 18933 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:08 | Normal | 499.2 | 501.5 | 498.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3781 | 1 | 41.1 | 109888.9 | 18933 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:13 | Normal | 498 | 509.3 | 507.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 3851 | 1 | 41 | 109889.2 | 18934 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:18 | Normal | 498.7 | 501.6 | 509.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3939 | 1 | 40.7 | 109889.5 | 18934 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:23 | Normal | 500.8 | 497.9 | 509.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.9 | 59.85 | 59.92 | 4063 | 1 | 40.7 | 109889.9 | 18934 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:28 | Normal | 494.4 | 497.6 | 506.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4217 | 1 | 40.7 | 109890.2 | 18934 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:33 | Normal | 501.9 | 497.6 | 509.4 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 60 | 59.96 | 4329 | 1 | 40.8 | 109890.6 | 18934 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:38 | Normal | 496.3 | 493.6 | 506.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 10.7 | 11 | 10.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4278 | 1 | 41.1 | 109890.9 | 18934 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:43 | Normal | 502 | 496.5 | 506.4 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4627 | 1 | 41.3 | 109891.3 | 18934 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:48 | Normal | 498.3 | 498.4 | 503.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4822 | 1 | 41.5 | 109891.7 | 18934 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:53 | Normal | 494.6 | 495.3 | 500.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.09 | 60.13 | 60.09 | 4202 | 1 | 41.9 | 109892.1 | 18934 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 11:58 | Normal | 491.1 | 491.4 | 499.1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 3368 | 1 | 42.1 | 109892.4 | 18934 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:03 | Normal | 497.3 | 502.6 | 503.4 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 3918 | 1 | 42.3 | 109892.7 | 18934 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:08 | Normal | 497 | 490 | 501.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 4279 | 1 | 42.3 | 109893 | 18934 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:13 | Normal | 492.7 | 491.6 | 497.3 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133 | 132.7 | 133 | 8.9 | 9 | 9 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3521 | 1 | 42.4 | 109893.4 | 18935 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:18 | Normal | 493.7 | 492.3 | 508 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 3055 | 1 | 42.4 | 109893.6 | 18935 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:23 | Normal | 497.1 | 488.4 | 502.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 59.94 | 59.96 | 3888 | 1 | 42.2 | 109893.9 | 18935 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:28 | Normal | 492.8 | 494.6 | 503.5 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 134.5 | 133.9 | 134.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60 | 59.96 | 60 | 2860 | 1 | 42.2 | 109894.2 | 18935 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:33 | Normal | 497.7 | 500.6 | 509.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4013 | 1 | 42.1 | 109894.5 | 18935 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:38 | Normal | 497.8 | 501.3 | 498.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4097 | 1 | 42 | 109894.8 | 18935 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:43 | Normal | 490.4 | 498.7 | 505.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3408 | 1 | 41.9 | 109895.1 | 18935 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:48 | Normal | 499.6 | 498 | 507.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 4984 | 1 | 41.9 | 109895.5 | 18935 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:53 | Normal | 508 | 496.1 | 507.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.7 | 134.1 | 134.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4486 | 1 | 42.1 | 109895.8 | 18935 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 12:58 | Normal | 491.6 | 498.5 | 503.3 | 7 | 3.3 | 3.4 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 15.8 | 16 | 16 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 6433 | 1 | 42.3 | 109896.3 | 18935 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:04 | Normal | 493.6 | 489.7 | 495.3 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 4906 | 1 | 42.5 | 109896.7 | 18935 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:08 | Normal | 491.5 | 490 | 502.2 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 4917 | 1 | 42.5 | 109897.1 | 18935 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:13 | Normal | 499.5 | 490.8 | 499.1 | 7.3 | 3.5 | 3.7 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 6829 | 1 | 42.7 | 109897.6 | 18936 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:19 | Normal | 489.4 | 498 | 498 | 7.1 | 3.2 | 3.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6709 | 1 | 43.1 | 109898.2 | 18936 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:24 | Normal | 488.4 | 492.9 | 490 | 7.8 | 3.6 | 4 | 135 | 134.6 | 135.1 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7198 | 1 | 42.9 | 109898.7 | 18936 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:28 | Normal | 493.3 | 479.6 | 491.8 | 8.2 | 4 | 4.1 | 135.2 | 135 | 135.3 | 18.7 | 19 | 18.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7633 | 1 | 43.1 | 109899.4 | 18936 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:34 | Normal | 487 | 490.3 | 485.1 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.96 | 59.9 | 7470 | 1 | 43.3 | 109900 | 18936 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:39 | Normal | 486.4 | 484.1 | 486.1 | 8 | 3.8 | 4.1 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7352 | 1 | 43.1 | 109900.6 | 18936 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:44 | Normal | 484.5 | 490.6 | 485.5 | 7.9 | 3.7 | 4.1 | 135.1 | 134.5 | 135 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.9 | 59.87 | 59.9 | 7232 | 1 | 43 | 109901.2 | 18936 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:48 | Normal | 485.6 | 490 | 485.5 | 7.6 | 3.6 | 4 | 134.9 | 134.5 | 135 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 6964 | 1 | 43.2 | 109901.8 | 18936 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:54 | Normal | 491.8 | 487.3 | 485.8 | 5.8 | 2.8 | 3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5357 | 1 | 43.4 | 109902.3 | 18936 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 13:59 | Normal | 491.4 | 486.6 | 490.1 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 134.9 | 134.4 | 135 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 6635 | 1 | 42.9 | 109902.8 | 18936 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:04 | Normal | 489.5 | 481.8 | 482.6 | 6.6 | 3.2 | 3.5 | 134.6 | 134.1 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.11 | 60.08 | 60.13 | 6167 | 1 | 42.8 | 109903.4 | 18936 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:08 | Normal | 490.4 | 498.3 | 482.6 | 6 | 2.8 | 3.2 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 5581 | 1 | 42.8 | 109903.8 | 18936 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:13 | Normal | 484.5 | 483 | 482.5 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 4007 | 1 | 42.7 | 109904.2 | 18937 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:19 | Normal | 493.9 | 495.1 | 489.8 | 6.4 | 3 | 3.5 | 134.1 | 134 | 134.4 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.91 | 60 | 59.9 | 6049 | 1 | 42.6 | 109904.6 | 18937 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:24 | Normal | 488.4 | 486.8 | 484.1 | 6.3 | 3 | 3.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 5857 | 1 | 42.7 | 109905.1 | 18937 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:28 | Normal | 476 | 485.9 | 486.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 2945 | 1 | 42.7 | 109905.5 | 18937 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:34 | Normal | 491.2 | 495.7 | 495.8 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 5449 | 1 | 42.7 | 109905.9 | 18937 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:39 | Normal | 486.8 | 482.5 | 495 | 4 | 1.8 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3495 | 1 | 42.5 | 109906.1 | 18937 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:44 | Normal | 495.8 | 504.2 | 475.6 | 6 | 2.8 | 3.3 | 134 | 133.6 | 134.2 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5603 | 1 | 42.5 | 109906.6 | 18937 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:49 | Normal | 499.8 | 502.8 | 490.9 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 134.4 | 134 | 134.5 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8437 | 1 | 42.7 | 109907.1 | 18937 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:54 | Normal | 469.3 | 502 | 483.8 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 133.8 | 133.5 | 134 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3884 | 1 | 43.1 | 109907.7 | 18937 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 14:59 | Normal | 513.8 | 494.8 | 492.3 | 10.5 | 5.4 | 6.6 | 135.8 | 135.4 | 136 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 10592 | 1 | 42.8 | 109908.2 | 18937 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:04 | Normal | 493.7 | 495.3 | 479 | 11.6 | 5.3 | 7 | 135.8 | 135.4 | 135.9 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 12064 | 1 | 43.1 | 109908.9 | 18937 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:09 | Normal | 485 | 486.8 | 479.9 | 12.8 | 6.1 | 7.5 | 136.2 | 135.8 | 136.4 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.05 | 60.06 | 60 | 12282 | 1 | 43.6 | 109909.7 | 18937 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:14 | Normal | 475.1 | 464.1 | 464.2 | 3.7 | 1.7 | 2 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 3096 | 1 | 43.9 | 109910.4 | 18938 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:19 | Normal | 488.8 | 482.5 | 481.8 | 4 | 1.9 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3548 | 1 | 43.2 | 109910.7 | 18938 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:24 | Normal | 487.9 | 484.3 | 477 | 10.3 | 5 | 6.3 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 10044 | 1 | 43.7 | 109911.5 | 18938 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:29 | Normal | 483 | 486.6 | 470.3 | 10.8 | 5.1 | 6.5 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 10328 | 1 | 44.2 | 109912.3 | 18938 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:34 | Normal | 475.1 | 480.1 | 466 | 10.1 | 4.8 | 6.2 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9594 | 1 | 44.1 | 109913.1 | 18938 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:39 | Normal | 480.4 | 482.8 | 453.1 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7126 | 1 | 43.7 | 109913.5 | 18938 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:44 | Normal | 495.6 | 489.1 | 478.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 4405 | 1 | 43.2 | 109913.8 | 18938 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:49 | Normal | 488 | 491.1 | 490.2 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 3600 | 1 | 43 | 109914.1 | 18938 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:54 | Normal | 484.6 | 490.2 | 483.1 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133 | 132.5 | 133 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.89 | 59.91 | 59.95 | 3648 | 1 | 42.9 | 109914.6 | 18938 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 15:59 | Normal | 479.6 | 491.5 | 494 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 2988 | 1 | 42.9 | 109914.9 | 18938 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:04 | Normal | 497.6 | 511.5 | 501.6 | 8 | 3.5 | 5.2 | 134.3 | 134 | 134.5 | 19.8 | 20 | 20 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8113 | 1 | 42.8 | 109915.2 | 18938 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:09 | Normal | 485.5 | 488.1 | 485.3 | 4.3 | 2 | 2.2 | 133.4 | 133 | 133.5 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.94 | 59.97 | 59.9 | 3741 | 1 | 43.1 | 109915.7 | 18938 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:14 | Normal | 502.9 | 439 | 502.6 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6658 | 1 | 43.4 | 109916.2 | 18939 | 3 | 4 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:19 | Normal | 496.3 | 498.5 | 495 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 133.5 | 133 | 133.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3964 | 1 | 43.3 | 109916.6 | 18939 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:24 | Normal | 481 | 493.6 | 473.5 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.91 | 59.9 | 59.95 | 5390 | 1 | 42.9 | 109917.2 | 18939 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:29 | Normal | 491.3 | 493.6 | 483 | 7 | 3.3 | 4.8 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.91 | 59.97 | 59.95 | 6993 | 1 | 43 | 109917.7 | 18939 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:34 | Normal | 492 | 491.6 | 480.1 | 6.4 | 3 | 4.5 | 133.8 | 133.3 | 134 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6405 | 1 | 43.1 | 109918.2 | 18939 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:39 | Normal | 486 | 493.3 | 482.3 | 6 | 2.8 | 4.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5955 | 1 | 43.4 | 109918.7 | 18939 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:44 | Normal | 486.2 | 487.7 | 478.1 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 5656 | 1 | 43.1 | 109919.2 | 18939 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:49 | Normal | 483 | 488.5 | 476.8 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5205 | 1 | 43 | 109919.7 | 18939 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:54 | Normal | 484.5 | 484.3 | 476.8 | 4.9 | 2.3 | 3.6 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4835 | 1 | 43.2 | 109920.1 | 18939 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 16:59 | Normal | 485.8 | 484.8 | 480.9 | 4.5 | 2.1 | 3.4 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 4449 | 1 | 43.3 | 109920.5 | 18939 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:04 | Normal | 480.8 | 472.1 | 473.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2310 | 1 | 43.2 | 109920.7 | 18939 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:09 | Normal | 486.8 | 482.3 | 480.1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131 | 131.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2352 | 1 | 43 | 109920.9 | 18939 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:14 | Normal | 494.4 | 486.8 | 489.7 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2665 | 1 | 42.7 | 109921.2 | 18940 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:19 | Normal | 507.3 | 501.9 | 491.4 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2900 | 1 | 42.5 | 109921.4 | 18940 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:24 | Normal | 502.6 | 489.5 | 493.6 | 2.3 | 1 | 2.2 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 2390 | 1 | 41.9 | 109921.6 | 18940 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:29 | Normal | 494.1 | 446.7 | 494.1 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1857 | 1 | 41.4 | 109921.8 | 18940 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:34 | Normal | 495 | 466.1 | 522.3 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 1393 | 1 | 41.5 | 109921.9 | 18940 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:39 | Normal | 490.4 | 478.1 | 516.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1276 | 1 | 43.8 | 109922.1 | 18940 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:44 | Normal | 475.9 | 422.9 | 439.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.4 | 131.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 873 | 1 | 45.1 | 109922.1 | 18940 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:49 | Normal | 477 | 337.3 | 391.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.1 | 130.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 534 | 1 | 45.7 | 109922.2 | 18940 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:54 | Normal | 471.9 | 336 | 408 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 448 | 1 | 46 | 109922.2 | 18940 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 17:59 | Normal | 461.1 | 200 | 394.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 294 | 1 | 46 | 109922.3 | 18940 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:04 | Normal | 464.9 | 198.6 | 423.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 129.9 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 236 | 1 | 45.8 | 109922.3 | 18940 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:09 | Normal | 429.1 | 200 | 332 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 129.7 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 118 | 1 | 45.6 | 109922.3 | 18940 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:14 | Normal | 390.5 | 200 | 332 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.5 | 130.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 50 | 1 | 45.4 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:19 | Normal | 441.3 | 360.3 | 443.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 3 | 1 | 45.1 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:24 | Normal | 323.2 | 352.2 | 298.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 44.7 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:29 | Normal | 431.1 | 402.1 | 366.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 44.4 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:34 | Normal | 386.8 | 360.5 | 351.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 44 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:39 | Normal | 296.5 | 300.3 | 313.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-31 18:44 | Normal | 197.2 | 193.6 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 43.4 | 109922.3 | 18941 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0