## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-05 04:42 | Wait | 450.5 | 450.4 | 450.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 18 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:42 | Wait | 454 | 454 | 454 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18.2 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:42 | Wait | 459.8 | 459.7 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 18.6 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:42 | Wait | 462.2 | 462.1 | 462 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 18.8 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:45 | Wait | 471 | 471 | 470.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 19.3 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:45 | Wait | 472.8 | 472.6 | 472.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:45 | Wait | 476.7 | 476.5 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.8 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:45 | Wait | 478.4 | 478.3 | 478.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.9 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:45 | Wait | 471.4 | 471.3 | 471.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.3 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:46 | Wait | 471.4 | 471.4 | 471.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 19.9 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:48 | Normal | 342.1 | 284.3 | 298.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 21.1 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:49 | Normal | 318.3 | 281.6 | 319 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 21.5 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:50 | Normal | 313.6 | 283.3 | 322 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 21.8 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:51 | Normal | 307.1 | 272 | 314 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1 | 1 | 22.1 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:52 | Normal | 314.2 | 249.5 | 357 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 3 | 1 | 22.4 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:53 | Normal | 469.6 | 366.5 | 331.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 22.8 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:54 | Normal | 467.2 | 517.9 | 513.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 23.1 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:55 | Normal | 473.2 | 477.8 | 469.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26 | 1 | 23.4 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:56 | Normal | 459.1 | 422.5 | 431.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 42 | 1 | 23.7 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:57 | Normal | 479 | 380.3 | 415.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 45 | 1 | 23.9 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:58 | Normal | 464 | 329 | 451.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 55 | 1 | 24.1 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 04:59 | Normal | 459.1 | 292 | 435.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 61 | 1 | 24.3 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:00 | Normal | 475 | 280.8 | 416.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 64 | 1 | 24.5 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:02 | Normal | 478.1 | 385.1 | 508.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 64 | 1 | 24.7 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:03 | Normal | 478.2 | 518.1 | 467.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.09 | 60.07 | 71 | 1 | 25 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:04 | Normal | 471.8 | 503 | 444.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 95 | 1 | 25.2 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:05 | Normal | 469.3 | 459.3 | 388.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 113 | 1 | 25.4 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:06 | Normal | 493.1 | 463.3 | 516.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 89 | 1 | 25.6 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:07 | Normal | 492.6 | 442.8 | 470.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 124 | 1 | 25.7 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:08 | Normal | 489.8 | 437.6 | 416.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 129 | 1 | 25.9 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:09 | Normal | 485.8 | 437.1 | 397.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 140 | 1 | 26.1 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:10 | Normal | 472.1 | 435.2 | 381.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 147 | 1 | 26.2 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:11 | Normal | 467.7 | 397.5 | 416.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 154 | 1 | 26.3 | 107893.2 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:12 | Normal | 482.8 | 417.4 | 434.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 166 | 1 | 26.5 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:13 | Normal | 472.6 | 439.2 | 425.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 181 | 1 | 26.6 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:14 | Normal | 506.2 | 470.5 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 197 | 1 | 26.8 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:15 | Normal | 521.3 | 454.1 | 487.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 201 | 1 | 26.9 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:16 | Normal | 528.6 | 484.8 | 461.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 212 | 1 | 27.1 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:17 | Normal | 513.6 | 500.3 | 462.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.95 | 226 | 1 | 27.2 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:18 | Normal | 528.6 | 485.3 | 477.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.98 | 59.89 | 229 | 1 | 27.4 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:19 | Normal | 530.8 | 486.3 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 237 | 1 | 27.5 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:20 | Normal | 521.8 | 466.3 | 482.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 59.95 | 60.01 | 248 | 1 | 27.6 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:21 | Normal | 530.9 | 475.3 | 488.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 249 | 1 | 27.8 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:22 | Normal | 505.7 | 468.1 | 465.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 280 | 1 | 27.9 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:23 | Normal | 506.6 | 472.3 | 443.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 291 | 1 | 28 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:24 | Normal | 503 | 483.5 | 464.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 306 | 1 | 28.2 | 107893.3 | 18576 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:25 | Normal | 471.2 | 489 | 431.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 335 | 1 | 28.3 | 107893.3 | 18576 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:26 | Normal | 502 | 513.2 | 471.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 363 | 1 | 28.4 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:27 | Normal | 510.8 | 507.2 | 451 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 377 | 1 | 28.5 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:28 | Normal | 512 | 502.6 | 429.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 408 | 1 | 28.7 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:29 | Normal | 490.5 | 483.3 | 450.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 426 | 1 | 28.8 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:30 | Normal | 517.6 | 468.1 | 444.7 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.07 | 60.02 | 60.11 | 432 | 1 | 28.9 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:31 | Normal | 513.3 | 469.6 | 444.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.03 | 59.9 | 453 | 1 | 29 | 107893.3 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:32 | Normal | 509.5 | 449.2 | 431.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 462 | 1 | 29.1 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:33 | Normal | 519.8 | 398.3 | 414.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 463 | 1 | 29.2 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:34 | Normal | 518.7 | 361 | 404 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 469 | 1 | 29.3 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:35 | Normal | 521.6 | 344.1 | 415.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 476 | 1 | 29.4 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:36 | Normal | 511.2 | 336.5 | 368.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 495 | 1 | 29.5 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:37 | Normal | 530 | 350.7 | 356.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 504 | 1 | 29.6 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:38 | Normal | 535.2 | 359.5 | 347.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 523 | 1 | 29.7 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:39 | Normal | 532.6 | 364.9 | 329.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 540 | 1 | 29.8 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:40 | Normal | 533.5 | 353.7 | 312.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 546 | 1 | 29.9 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:41 | Normal | 531.8 | 340.1 | 357.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 569 | 1 | 30 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:42 | Normal | 534.6 | 336.3 | 369.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.13 | 60.02 | 586 | 1 | 30.1 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:43 | Normal | 534.1 | 323.3 | 400.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.11 | 609 | 1 | 30.2 | 107893.4 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:44 | Normal | 536.7 | 329.2 | 395.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.8 | 2 | 2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 626 | 1 | 30.3 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:46 | Normal | 537.7 | 312.2 | 422.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 59.96 | 60.05 | 644 | 1 | 30.4 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:47 | Normal | 537.8 | 283.2 | 424.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 682 | 1 | 30.5 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:48 | Normal | 530.5 | 305.7 | 422.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 761 | 1 | 30.6 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:49 | Normal | 535.6 | 319.8 | 417.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 857 | 1 | 30.7 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:50 | Normal | 536.8 | 365.2 | 422.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 910 | 1 | 30.8 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:51 | Normal | 532.1 | 362.2 | 413.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 979 | 1 | 31 | 107893.5 | 18577 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:52 | Normal | 527.2 | 371.1 | 448.1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.14 | 60.07 | 60.05 | 1169 | 1 | 31.1 | 107893.6 | 18577 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:53 | Normal | 505.5 | 384.4 | 443.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1347 | 1 | 31.2 | 107893.6 | 18577 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:54 | Normal | 507.2 | 381.7 | 452.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1387 | 1 | 31.3 | 107893.6 | 18577 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:55 | Normal | 514.4 | 380.1 | 430.6 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1427 | 1 | 31.4 | 107893.6 | 18577 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:56 | Normal | 507.2 | 401.6 | 451.6 | 2 | 1.4 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1500 | 1 | 31.5 | 107893.7 | 18577 | 0 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:57 | Normal | 505 | 422.2 | 456.8 | 2 | 1.4 | 0.7 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 1555 | 1 | 27.7 | 107893.7 | 18577 | 0 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:58 | Normal | 505.9 | 418.4 | 456.6 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 1599 | 1 | 26.4 | 107893.7 | 18577 | 0 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 05:59 | Normal | 509.7 | 439.4 | 459.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 1657 | 1 | 26 | 107893.7 | 18577 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:00 | Normal | 504.3 | 445.6 | 464.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 1696 | 1 | 26 | 107893.8 | 18577 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:01 | Normal | 507.5 | 454.1 | 444.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1756 | 1 | 26 | 107893.8 | 18577 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:02 | Normal | 507.2 | 453.3 | 464.3 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1804 | 1 | 26.2 | 107893.8 | 18577 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:03 | Normal | 509.3 | 456 | 473.7 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1839 | 1 | 26.4 | 107893.9 | 18577 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:04 | Normal | 502.1 | 450.7 | 480.5 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1899 | 1 | 26.6 | 107893.9 | 18577 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:05 | Normal | 503.8 | 466.5 | 489.2 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1941 | 1 | 26.8 | 107893.9 | 18577 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:06 | Normal | 508.2 | 463.6 | 479.6 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 133.7 | 133 | 133.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2007 | 1 | 27.1 | 107894 | 18577 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:07 | Normal | 509.1 | 467.5 | 482.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 2051 | 1 | 27.4 | 107894 | 18577 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:08 | Normal | 525 | 463.3 | 481.3 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60 | 60.06 | 2090 | 1 | 27.8 | 107894 | 18577 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:09 | Normal | 519.4 | 466.6 | 487.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 60.03 | 2145 | 1 | 28.2 | 107894.1 | 18577 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:10 | Normal | 517.3 | 464.3 | 494.4 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 2190 | 1 | 28.6 | 107894.1 | 18577 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:11 | Normal | 521.3 | 459.7 | 478.6 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.06 | 60 | 2231 | 1 | 29.1 | 107894.1 | 18577 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:12 | Normal | 520 | 477.2 | 484.5 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.05 | 60.04 | 2282 | 1 | 29.5 | 107894.2 | 18577 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:13 | Normal | 519.1 | 480.3 | 493.5 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 60 | 60.04 | 2334 | 1 | 29.9 | 107894.2 | 18577 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:14 | Normal | 524.8 | 480.1 | 493.5 | 2.6 | 2 | 0.9 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.91 | 2364 | 1 | 30.3 | 107894.3 | 18577 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:15 | Normal | 517.1 | 480.7 | 479.8 | 2.7 | 2 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.03 | 60 | 2415 | 1 | 30.7 | 107894.3 | 18577 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:16 | Normal | 519.1 | 478.3 | 477.4 | 2.7 | 2 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.95 | 60.02 | 2447 | 1 | 31 | 107894.3 | 18577 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:17 | Normal | 517.2 | 478.3 | 494.6 | 2.8 | 2 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2468 | 1 | 31.3 | 107894.4 | 18577 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:18 | Normal | 515.5 | 480.3 | 500.7 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 2533 | 1 | 31.5 | 107894.4 | 18577 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:19 | Normal | 507.5 | 489.8 | 503.4 | 3 | 2.1 | 1 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2624 | 1 | 31.8 | 107894.5 | 18577 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:20 | Normal | 510.3 | 495.3 | 507.8 | 3.3 | 2.1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2816 | 1 | 32.1 | 107894.5 | 18577 | 0.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:22 | Normal | 507.9 | 490.3 | 487.9 | 3.5 | 2.2 | 1 | 134 | 133.6 | 134.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2970 | 1 | 32.4 | 107894.6 | 18577 | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:23 | Normal | 490.4 | 493.9 | 513.4 | 3.8 | 2.2 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3089 | 1 | 32.7 | 107894.6 | 18577 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:24 | Normal | 507.8 | 487 | 512.1 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3129 | 1 | 32.9 | 107894.7 | 18577 | 0.8 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:25 | Normal | 504.9 | 491.3 | 511.9 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3234 | 1 | 33.1 | 107894.7 | 18577 | 0.9 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:26 | Normal | 505.1 | 485.3 | 493 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3342 | 1 | 33.3 | 107894.8 | 18577 | 0.9 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:27 | Normal | 499.8 | 486 | 490.5 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3454 | 1 | 33.6 | 107894.8 | 18578 | 1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:28 | Normal | 507.6 | 485 | 504.5 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3541 | 1 | 33.9 | 107894.9 | 18578 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-12-05 06:33 | Normal | 517 | 499.7 | 513.1 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 60 | 60 | 4019 | 1 | 35.5 | 107895.2 | 18578 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 06:38 | Normal | 519.5 | 496.3 | 499.5 | 4.7 | 2.8 | 1.8 | 132 | 131.7 | 132 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60 | 60 | 60.04 | 4208 | 1 | 36.9 | 107895.6 | 18578 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 06:43 | Normal | 515.3 | 510.1 | 465.8 | 5 | 2.9 | 2.1 | 132.1 | 131.8 | 132 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4649 | 1 | 38.2 | 107895.9 | 18578 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 06:48 | Normal | 514.5 | 504.6 | 465.7 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4969 | 1 | 39.6 | 107896.3 | 18578 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 06:53 | Normal | 511.3 | 505.3 | 486 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5287 | 1 | 40.7 | 107896.8 | 18578 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 06:58 | Normal | 511.8 | 500.1 | 511.4 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 14 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5633 | 1 | 42 | 107897.2 | 18578 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:03 | Normal | 508.8 | 500.3 | 518.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5805 | 1 | 43.1 | 107897.7 | 18578 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:08 | Normal | 500.7 | 496 | 509.9 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6171 | 1 | 44.1 | 107898.2 | 18578 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:13 | Normal | 499.5 | 494 | 505.7 | 6.7 | 4 | 3 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6444 | 1 | 45.3 | 107898.7 | 18578 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:18 | Normal | 448.6 | 490.5 | 507.9 | 8.3 | 4.1 | 3.1 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 6948 | 1 | 46.5 | 107899.3 | 18578 | 3.4 | 5 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:23 | Normal | 440.3 | 490.8 | 498 | 9 | 4.3 | 3.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 7328 | 1 | 47.2 | 107899.9 | 18578 | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:28 | Normal | 438.1 | 485 | 495.6 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7577 | 1 | 47.4 | 107900.5 | 18579 | 4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:33 | Normal | 441.1 | 490.2 | 494.5 | 9.5 | 4.5 | 3.7 | 134.2 | 133.8 | 134 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7868 | 1 | 47.4 | 107901.1 | 18579 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:38 | Normal | 446.9 | 485.1 | 492.7 | 9.9 | 4.7 | 3.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8215 | 1 | 47.3 | 107901.8 | 18579 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:43 | Normal | 448.3 | 481.4 | 487 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8469 | 1 | 47.1 | 107902.5 | 18579 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:48 | Normal | 479 | 475.6 | 485.8 | 10.3 | 5.1 | 4.2 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60 | 59.98 | 60 | 8953 | 1 | 47.2 | 107903.2 | 18579 | 4.6 | 5.8 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:53 | Normal | 473.3 | 475.4 | 481.3 | 10.8 | 5.2 | 4.4 | 134.1 | 134 | 134.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9297 | 1 | 47.2 | 107904 | 18579 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 07:58 | Normal | 472.2 | 472.5 | 486.1 | 10.9 | 5.3 | 4.4 | 133.9 | 133.8 | 134 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 9360 | 1 | 47 | 107904.8 | 18579 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:03 | Normal | 473.5 | 472.8 | 482.3 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 133.5 | 133.7 | 133.8 | 23.9 | 24.4 | 24.2 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 9647 | 1 | 46.7 | 107905.5 | 18579 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:08 | Normal | 482.4 | 477.9 | 482.1 | 11.3 | 5.6 | 4.8 | 133.5 | 133.7 | 133.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10017 | 1 | 46.5 | 107906.4 | 18579 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:13 | Normal | 476.7 | 470.5 | 476.3 | 11.7 | 5.8 | 5 | 133.6 | 133.9 | 134.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 60 | 60.01 | 10247 | 1 | 46.2 | 107907.2 | 18579 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:18 | Normal | 468.1 | 472.2 | 479.2 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 10440 | 1 | 46 | 107908.1 | 18579 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:23 | Normal | 473.1 | 475.5 | 474 | 12.2 | 6 | 5.2 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10586 | 1 | 45.8 | 107908.9 | 18579 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:28 | Normal | 469 | 474.1 | 478.1 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10866 | 1 | 45.5 | 107909.8 | 18580 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:33 | Normal | 464.1 | 473.2 | 477.3 | 13 | 6.2 | 5.5 | 133.9 | 134.1 | 134.1 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 11096 | 1 | 45.4 | 107910.8 | 18580 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:38 | Normal | 464.4 | 465.1 | 479.4 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 135 | 135.2 | 135 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11275 | 1 | 45.2 | 107911.7 | 18580 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:43 | Normal | 460.8 | 463.7 | 472.1 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 11574 | 1 | 45.3 | 107912.6 | 18580 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:48 | Normal | 461.4 | 466.6 | 470.8 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 28.7 | 29 | 28.8 | 59.96 | 60.02 | 60 | 11647 | 1 | 45.4 | 107913.6 | 18580 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:53 | Normal | 461.5 | 460.9 | 461.2 | 14.3 | 7 | 6.4 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12309 | 1 | 45.3 | 107914.6 | 18580 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 08:58 | Normal | 464.1 | 468.8 | 468.6 | 14.5 | 7 | 6.4 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.96 | 60 | 12517 | 1 | 45.3 | 107915.5 | 18580 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:03 | Normal | 461.3 | 457.6 | 466.6 | 14.6 | 7.2 | 6.5 | 135.4 | 135.7 | 135.4 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 12575 | 1 | 45.5 | 107916.5 | 18580 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:08 | Normal | 455.4 | 459.8 | 465.9 | 15.7 | 7.6 | 7 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13402 | 1 | 45.9 | 107917.5 | 18580 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:13 | Normal | 451.8 | 458.5 | 462.9 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 12764 | 1 | 46.4 | 107918.6 | 18580 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:18 | Normal | 449.7 | 447.7 | 462.6 | 15.3 | 7.6 | 6.8 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 31.7 | 32.2 | 32.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12932 | 1 | 46.9 | 107919.7 | 18580 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:23 | Normal | 453.3 | 454.2 | 460.4 | 15.1 | 7.4 | 6.8 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 12915 | 1 | 47.2 | 107920.7 | 18580 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:28 | Normal | 447.8 | 454.1 | 462 | 15.4 | 7.5 | 6.9 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 12996 | 1 | 47.4 | 107921.8 | 18581 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:33 | Normal | 455.5 | 450.3 | 464.9 | 15.9 | 7.9 | 7.2 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 13602 | 1 | 47.4 | 107922.9 | 18581 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:38 | Normal | 444.5 | 453.6 | 460.6 | 16.3 | 7.8 | 7.3 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 13673 | 1 | 47.8 | 107924 | 18581 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:43 | Normal | 437.4 | 443.6 | 456 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 132.4 | 132.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2713 | 1 | 48.3 | 107925.1 | 18581 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:48 | Normal | 468.5 | 454.3 | 480.7 | 6.6 | 6.1 | 2.5 | 133.8 | 134 | 133.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6491 | 1 | 48 | 107925.9 | 18581 | 2.7 | 4 | 6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:53 | Normal | 450.6 | 454.8 | 464 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 60.06 | 60 | 60.03 | 14412 | 1 | 48.1 | 107927 | 18581 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 09:58 | Normal | 451.9 | 452.5 | 453 | 16.3 | 8 | 7.7 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 13988 | 1 | 48.4 | 107928.2 | 18581 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:03 | Normal | 443.1 | 446.4 | 460 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.03 | 59.97 | 13980 | 1 | 48.7 | 107929.4 | 18581 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:08 | Normal | 454.3 | 456.9 | 452.8 | 17.2 | 8.4 | 8.1 | 135.7 | 136 | 135.6 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 14831 | 1 | 49.1 | 107930.5 | 18581 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:13 | Normal | 439.6 | 435.4 | 435.9 | 17.6 | 8.7 | 8.3 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14685 | 1 | 49.3 | 107931.7 | 18581 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:18 | Normal | 435.9 | 422.8 | 401.1 | 18.1 | 9 | 8.8 | 135.2 | 135.2 | 135.1 | 35.9 | 36.5 | 36.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 14658 | 1 | 49.7 | 107932.9 | 18581 | 8.5 | 9.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:23 | Normal | 473.3 | 464.1 | 469.9 | 16.1 | 8.6 | 8.1 | 134.7 | 135.1 | 134.7 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 14907 | 1 | 49.8 | 107933.3 | 18581 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:28 | Normal | 468.8 | 451.4 | 472.6 | 16.6 | 9 | 7.8 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 36.8 | 37.2 | 37.2 | 60.08 | 60.06 | 60 | 14984 | 1 | 49 | 107934.3 | 18581 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:33 | Normal | 439 | 424 | 444.8 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 131.4 | 130.9 | 130.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 4074 | 1 | 48.6 | 107934.9 | 18582 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:38 | Normal | 427.9 | 435.6 | 462.7 | 6.3 | 3 | 3 | 132.8 | 133 | 132.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5072 | 1 | 48.5 | 107936 | 18582 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:43 | Normal | 457.3 | 463.3 | 456.3 | 4.5 | 2 | 2.3 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3677 | 1 | 47.3 | 107936.3 | 18582 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:48 | Normal | 440.6 | 464.9 | 456.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132 | 132.2 | 131.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.92 | 4025 | 1 | 46.4 | 107937 | 18582 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:53 | Normal | 489.7 | 483.3 | 487 | 15.6 | 8.2 | 7.8 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 14887 | 1 | 46.9 | 107938.2 | 18582 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 10:58 | Normal | 480.3 | 472.8 | 473.6 | 15.7 | 8.4 | 8.1 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14845 | 1 | 47.8 | 107939.4 | 18582 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:03 | Normal | 463.2 | 446.6 | 441.3 | 4.6 | 2.4 | 2.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 3936 | 1 | 47.9 | 107940.2 | 18582 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:08 | Normal | 444.8 | 450.5 | 457.4 | 4 | 1.8 | 2 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 3147 | 1 | 47.4 | 107940.7 | 18582 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:13 | Normal | 472.2 | 456.3 | 465.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 131 | 130.8 | 130.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3769 | 1 | 45.9 | 107941 | 18582 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:18 | Normal | 466 | 461.6 | 459.5 | 8.1 | 4.4 | 4.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7399 | 1 | 45.2 | 107941.7 | 18582 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:23 | Normal | 475.4 | 481.6 | 434 | 10.2 | 4.5 | 5.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9048 | 1 | 45.6 | 107942.6 | 18582 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:28 | Normal | 454.6 | 446.5 | 448 | 6 | 2.9 | 3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5034 | 1 | 46 | 107943.5 | 18582 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:33 | Normal | 481.8 | 482.5 | 484.6 | 16.4 | 8.1 | 7.7 | 135.5 | 135 | 135.6 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14896 | 1 | 46.8 | 107944.7 | 18583 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:38 | Normal | 438.6 | 441.5 | 439.2 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 60 | 60.02 | 4235 | 1 | 47.4 | 107945.6 | 18583 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:43 | Normal | 460.7 | 456 | 465.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.2 | 132.1 | 132 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4614 | 1 | 46.4 | 107945.9 | 18583 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:48 | Normal | 483.5 | 471.9 | 485.5 | 16.1 | 8.1 | 7.8 | 134.5 | 134.4 | 134.2 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60 | 60 | 59.99 | 14819 | 1 | 45.7 | 107946.7 | 18583 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:53 | Normal | 458.9 | 457.6 | 469.7 | 10.1 | 5 | 5.3 | 132.5 | 132.3 | 132.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9129 | 1 | 46.1 | 107947.6 | 18583 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 11:58 | Normal | 453.1 | 465.6 | 467.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.4 | 130.2 | 130.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2803 | 1 | 45.3 | 107948 | 18583 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:03 | Normal | 470 | 479.8 | 482.9 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 130.5 | 130.6 | 130.3 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3075 | 1 | 44.1 | 107948.2 | 18583 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:08 | Normal | 482 | 481.8 | 488.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.6 | 130.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.9 | 59.96 | 59.92 | 3675 | 1 | 43.3 | 107948.5 | 18583 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:13 | Normal | 471.4 | 484.6 | 483.8 | 4.5 | 2 | 2.2 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3801 | 1 | 42.7 | 107948.8 | 18583 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:18 | Normal | 484 | 487.6 | 487.5 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4655 | 1 | 42.6 | 107949.1 | 18583 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:23 | Normal | 536.6 | 499 | 507.8 | 11.9 | 9.3 | 8.8 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 60.08 | 59.87 | 59.96 | 14862 | 1 | 43.6 | 107950.2 | 18583 | 5.5 | 6.5 | 9.2 | 0.1 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:28 | Normal | 465.7 | 469.8 | 473.3 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 4099 | 1 | 43.9 | 107950.8 | 18583 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:33 | Normal | 472.7 | 479.3 | 484.3 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 132.1 | 132.1 | 132.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.05 | 60.05 | 4454 | 1 | 43.2 | 107951.1 | 18584 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:38 | Normal | 484.5 | 483.8 | 493.5 | 4.3 | 2 | 2 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3652 | 1 | 42.9 | 107951.4 | 18584 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:43 | Normal | 479.3 | 475 | 490.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.7 | 130.7 | 130.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3954 | 1 | 42.5 | 107951.8 | 18584 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:48 | Normal | 543.8 | 534.3 | 532.1 | 13.7 | 7.2 | 8.1 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 60.11 | 59.99 | 59.94 | 14981 | 1 | 42.2 | 107952.2 | 18584 | 6.5 | 7.4 | 7 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:53 | Normal | 467.5 | 465 | 462.5 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 130.4 | 130 | 130.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4000 | 1 | 43.3 | 107953.2 | 18584 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 12:58 | Normal | 474.8 | 473.5 | 472.4 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 130.4 | 130.4 | 130.6 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 3837 | 1 | 43 | 107953.6 | 18584 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:03 | Normal | 476 | 478.4 | 481.8 | 4 | 1.8 | 2.1 | 130 | 129.6 | 130.2 | 8.9 | 9 | 9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3441 | 1 | 42.4 | 107953.9 | 18584 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:08 | Normal | 482.6 | 478.1 | 487.7 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 130.1 | 129.8 | 130.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3926 | 1 | 42.3 | 107954.2 | 18584 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:13 | Normal | 486.5 | 482.6 | 482.9 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 131.2 | 131.1 | 131.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5348 | 1 | 42.5 | 107954.8 | 18584 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:18 | Normal | 483.5 | 486.7 | 482.1 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4768 | 1 | 43 | 107955.2 | 18584 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:23 | Normal | 480.6 | 478.3 | 485.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 130.1 | 130 | 130.1 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3072 | 1 | 43 | 107955.5 | 18584 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:28 | Normal | 484.8 | 472.7 | 499.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 129.9 | 129.5 | 130 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2713 | 1 | 43 | 107955.7 | 18584 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:33 | Normal | 483.6 | 484.3 | 499.5 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 129.8 | 129.7 | 130 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 2992 | 1 | 42.8 | 107956 | 18585 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:38 | Normal | 481.6 | 493 | 491.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 129.1 | 128.8 | 129.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1954 | 1 | 42.5 | 107956.2 | 18585 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:43 | Normal | 488.4 | 494.1 | 503.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.5 | 131 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2316 | 1 | 42.1 | 107956.3 | 18585 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:48 | Normal | 492.8 | 497.4 | 502 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 131 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2859 | 1 | 41.8 | 107956.6 | 18585 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:53 | Normal | 494.1 | 503.5 | 507.6 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 131.1 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 2856 | 1 | 41.6 | 107956.8 | 18585 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 13:58 | Normal | 497.6 | 505.3 | 507.9 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 131.4 | 131.4 | 131.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 3187 | 1 | 41.5 | 107957 | 18585 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:03 | Normal | 497.1 | 491.6 | 502.7 | 4 | 1.8 | 2 | 131.9 | 131.7 | 132 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.04 | 60.1 | 3526 | 1 | 41.6 | 107957.3 | 18585 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:08 | Normal | 497.5 | 497.1 | 500.5 | 4 | 1.8 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 3526 | 1 | 41.7 | 107957.6 | 18585 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:13 | Normal | 492.7 | 492.6 | 484.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3124 | 1 | 42.1 | 107958 | 18585 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:18 | Normal | 494.5 | 487.3 | 494.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 2335 | 1 | 42.1 | 107958.2 | 18585 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:23 | Normal | 490 | 491.1 | 493.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 2158 | 1 | 42 | 107958.4 | 18585 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:28 | Normal | 494.9 | 495.1 | 497.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.1 | 129.7 | 130 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2063 | 1 | 41.8 | 107958.6 | 18585 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:33 | Normal | 490.4 | 475.5 | 482.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 1929 | 1 | 41.6 | 107958.8 | 18586 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:38 | Normal | 488.6 | 486.1 | 495 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1720 | 1 | 41.4 | 107958.9 | 18586 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:43 | Normal | 487.5 | 492.3 | 497.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1662 | 1 | 41.2 | 107959.1 | 18586 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:48 | Normal | 499.6 | 480.3 | 505.5 | 2.1 | 1 | 1 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1674 | 1 | 41 | 107959.2 | 18586 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:53 | Normal | 501.3 | 490.1 | 499.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131 | 130.6 | 130.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1894 | 1 | 40.9 | 107959.3 | 18586 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 14:58 | Normal | 500 | 496.3 | 495.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.9 | 131.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2010 | 1 | 40.7 | 107959.5 | 18586 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:03 | Normal | 493.3 | 491.6 | 499.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1911 | 1 | 40.5 | 107959.7 | 18586 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:08 | Normal | 487.5 | 494.9 | 504.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 60 | 60 | 1659 | 1 | 40.1 | 107959.8 | 18586 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:13 | Normal | 503.5 | 507.8 | 507 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.6 | 131 | 131.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 2237 | 1 | 39.6 | 107960 | 18586 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:18 | Normal | 509.3 | 504.8 | 501.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2798 | 1 | 39.2 | 107960.2 | 18586 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:23 | Normal | 503.7 | 510.2 | 500.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 3182 | 1 | 39.1 | 107960.4 | 18586 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:28 | Normal | 504.9 | 500.5 | 507.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 3237 | 1 | 39 | 107960.7 | 18586 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:33 | Normal | 508.9 | 501.1 | 504.3 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 3432 | 1 | 39 | 107961 | 18587 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:38 | Normal | 504.6 | 509.2 | 505.3 | 5.3 | 2.5 | 3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 5054 | 1 | 38.9 | 107961.3 | 18587 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:43 | Normal | 506 | 504.5 | 500.1 | 4.2 | 2 | 2.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 60.02 | 3846 | 1 | 38.8 | 107961.7 | 18587 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:48 | Normal | 496.8 | 492 | 500.8 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3115 | 1 | 38.7 | 107962 | 18587 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:53 | Normal | 499 | 488.4 | 505.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 2708 | 1 | 38.6 | 107962.2 | 18587 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 15:58 | Normal | 498.2 | 496.6 | 511.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 2938 | 1 | 38.6 | 107962.4 | 18587 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:03 | Normal | 499 | 503.7 | 507.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2671 | 1 | 38.6 | 107962.7 | 18587 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:08 | Normal | 493.3 | 498.3 | 498.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2400 | 1 | 38.5 | 107962.9 | 18587 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:13 | Normal | 496.4 | 495.8 | 502.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 2176 | 1 | 38.5 | 107963.1 | 18587 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:18 | Normal | 508.3 | 508.8 | 514.5 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3730 | 1 | 38.5 | 107963.3 | 18587 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:23 | Normal | 509 | 505.8 | 500.4 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3165 | 1 | 38.4 | 107963.5 | 18587 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:28 | Normal | 493.4 | 491.1 | 492 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132 | 131.3 | 131.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 59.96 | 1772 | 1 | 38.3 | 107963.7 | 18587 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:33 | Normal | 483.6 | 477.1 | 496 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 132 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1594 | 1 | 38.2 | 107963.8 | 18588 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:38 | Normal | 490.3 | 476.4 | 502.9 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.2 | 132 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1598 | 1 | 38.2 | 107964 | 18588 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:43 | Normal | 488.6 | 457.1 | 503.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.2 | 131.5 | 132 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1400 | 1 | 39.8 | 107964.1 | 18588 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:48 | Normal | 490.8 | 491 | 500.6 | 2 | 0.8 | 1.1 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1562 | 1 | 38.2 | 107964.2 | 18588 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:53 | Normal | 501.1 | 454.9 | 506.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1447 | 1 | 40.4 | 107964.3 | 18588 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 16:58 | Normal | 522.8 | 468.2 | 501.9 | 1.3 | 0.8 | 2 | 132.3 | 132 | 132.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.92 | 60.01 | 1723 | 1 | 38.1 | 107964.5 | 18588 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:03 | Normal | 492 | 421.8 | 489.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.4 | 132 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 672 | 1 | 39.8 | 107964.6 | 18588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:08 | Normal | 493.1 | 392.3 | 457.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 612 | 1 | 41.9 | 107964.6 | 18588 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:13 | Normal | 498.6 | 392.3 | 505.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 956 | 1 | 43.2 | 107964.7 | 18588 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:18 | Normal | 458.7 | 219.8 | 492 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 132 | 131.5 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 732 | 1 | 43.9 | 107964.8 | 18588 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:23 | Normal | 450.6 | 199.3 | 510.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.4 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 299 | 1 | 44 | 107964.8 | 18588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:28 | Normal | 423.3 | 201.5 | 419.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 237 | 1 | 44.1 | 107964.9 | 18588 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:33 | Normal | 450.3 | 199.7 | 229.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 163 | 1 | 44.2 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:38 | Normal | 475.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 136 | 1 | 44.1 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:43 | Normal | 462.9 | 199.8 | 229.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 126 | 1 | 44 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:48 | Normal | 460.6 | 200.6 | 402.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 128 | 1 | 44 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:53 | Normal | 469.6 | 200 | 420 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 102 | 1 | 44.1 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 17:58 | Normal | 452.9 | 198 | 356.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 68 | 1 | 43.9 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:03 | Normal | 401.8 | 199.1 | 382 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39 | 1 | 43.8 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:08 | Normal | 435 | 330.8 | 432 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 12 | 1 | 43.6 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:13 | Normal | 315.1 | 264.9 | 362.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3 | 1 | 43.4 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:18 | Normal | 322.5 | 280.8 | 299.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 43.2 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:23 | Normal | 307.6 | 317.4 | 349 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.9 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:28 | Normal | 348.1 | 349.7 | 341.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.7 | 107964.9 | 18589 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-12-05 18:33 | Normal | 215.5 | 198.8 | 197 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.3 | 107964.9 | 18590 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0