## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-13 05:36 | Wait | 454.3 | 454.2 | 430.9 | 430.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.2 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:37 | Wait | 486 | 489 | 429.5 | 419.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:38 | Wait | 506.6 | 506.4 | 441.6 | 440.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 221.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:39 | Wait | 522.2 | 522 | 446.3 | 445.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:40 | Wait | 508.4 | 509.5 | 449.2 | 444.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:41 | Wait | 545 | 544.9 | 454.7 | 453.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:42 | Wait | 553 | 552.8 | 458.3 | 457.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:43 | Wait | 558 | 557.9 | 461.4 | 460.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:44 | Normal | 543.6 | 545.4 | 449 | 452.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221.4 | 220.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 0 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:45 | Normal | 199.6 | 517.3 | 436.8 | 457 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 222 | 222.8 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:46 | Normal | 199.6 | 502.4 | 446.1 | 468.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:47 | Normal | 199.8 | 476.2 | 448 | 450.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 222 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:48 | Normal | 199.8 | 462.5 | 446 | 473.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222.2 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 44 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:49 | Normal | 200.2 | 491.5 | 445.3 | 454.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 222 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 59 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:50 | Normal | 199.6 | 477.3 | 453.1 | 458.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 221.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 81 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:51 | Normal | 199.5 | 487.6 | 455 | 466.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 221.6 | 222.4 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 86 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:52 | Normal | 199.7 | 497.5 | 479.1 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222 | 221 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:53 | Normal | 199.9 | 497.4 | 438 | 460.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 124 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:54 | Normal | 200 | 516.4 | 446.1 | 466.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222 | 221.8 | 221 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 89 | 1 | 23 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:55 | Normal | 200.1 | 525.1 | 454.7 | 445.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 85 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:56 | Normal | 199.7 | 513.6 | 448.1 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222 | 222 | 221.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 137 | 1 | 23.1 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:57 | Normal | 199.6 | 532.1 | 445 | 463.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 221.6 | 221.6 | 221 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 122 | 1 | 23.6 | 49149.3 | 4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:58 | Normal | 201.9 | 539.1 | 452.1 | 458.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 116 | 1 | 23.8 | 49149.3 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 05:59 | Normal | 208.7 | 549.3 | 453 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 221.8 | 222.2 | 221 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 148 | 1 | 23.9 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:00 | Normal | 199.9 | 527.5 | 454.6 | 475 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 220.6 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 142 | 1 | 24 | 49149.3 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:01 | Normal | 216.3 | 541.4 | 463.2 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 222.4 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 172 | 1 | 24.1 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:02 | Normal | 206.6 | 566 | 464.1 | 467.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 222 | 222.2 | 221.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 164 | 1 | 24.1 | 49149.3 | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:03 | Normal | 208.6 | 538.9 | 447.9 | 438.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 243 | 1 | 24.2 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:06 | Normal | 378.1 | 570.3 | 444.3 | 463.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 220.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.88 | 59.9 | 340 | 1 | 24.4 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:07 | Normal | 369.4 | 569.2 | 463 | 459.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.88 | 59.91 | 414 | 1 | 24.4 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:08 | Normal | 435.8 | 539.4 | 445.8 | 462.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 538 | 1 | 24.4 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:09 | Normal | 440.3 | 524.3 | 454.1 | 464.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 221 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 582 | 1 | 24.4 | 49149.3 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:10 | Normal | 464.5 | 528.3 | 447.6 | 452 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 221.4 | 222 | 221.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 624 | 1 | 24.5 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:11 | Normal | 461.6 | 557.3 | 450 | 475.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 221 | 222 | 221 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 624 | 1 | 24.6 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:12 | Normal | 507.9 | 554.3 | 458 | 459.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 222 | 221.4 | 220.2 | 2 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 696 | 1 | 24.6 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:13 | Normal | 535.9 | 542.2 | 443.9 | 471.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 222.2 | 222.4 | 220.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 718 | 1 | 24.6 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:14 | Normal | 547.9 | 544.5 | 449.1 | 483.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 734 | 1 | 24.7 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:15 | Normal | 562.7 | 555.5 | 452 | 480.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 220.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 748 | 1 | 24.7 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:16 | Normal | 558.9 | 557.2 | 451 | 461.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 221.4 | 221.8 | 220.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60 | 788 | 1 | 24.8 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:17 | Normal | 541 | 576.3 | 441.9 | 457 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 220.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 807 | 1 | 24.8 | 49149.4 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:18 | Normal | 574.1 | 562.7 | 457.5 | 475.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 854 | 1 | 24.9 | 49149.5 | 4948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:19 | Normal | 570.8 | 551.4 | 448.7 | 466.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 895 | 1 | 24.9 | 49149.5 | 4948 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:20 | Normal | 570.6 | 527.7 | 456.7 | 466.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222 | 222 | 220.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 954 | 1 | 24.9 | 49149.5 | 4948 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:21 | Normal | 567 | 529.3 | 449 | 479.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1031 | 1 | 25 | 49149.5 | 4948 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:22 | Normal | 577.9 | 538.2 | 448.1 | 488.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1065 | 1 | 25 | 49149.5 | 4948 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:23 | Normal | 569.7 | 524.5 | 467 | 478.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 3 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1089 | 1 | 25.1 | 49149.5 | 4948 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:24 | Normal | 569.8 | 539 | 452 | 466.4 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 221.4 | 221.8 | 221 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1121 | 1 | 25.1 | 49149.6 | 4948 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:25 | Normal | 561.8 | 517.5 | 458.9 | 461.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 220.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1149 | 1 | 25.1 | 49149.6 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:26 | Normal | 574.5 | 539.2 | 467.2 | 476.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.6 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1191 | 1 | 25.2 | 49149.6 | 4948 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:27 | Normal | 579.6 | 538.5 | 469.7 | 487.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 220.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1234 | 1 | 25.2 | 49149.6 | 4948 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:28 | Normal | 555.8 | 576.2 | 450.9 | 477.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 221 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1230 | 1 | 25.3 | 49149.6 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:29 | Normal | 549.5 | 544.1 | 450.7 | 481.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 221.6 | 222.4 | 221 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1305 | 1 | 25.3 | 49149.7 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:30 | Normal | 583.7 | 507.4 | 463.1 | 467.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.8 | 222 | 221.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1340 | 1 | 25.4 | 49149.7 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:31 | Normal | 583.6 | 525.2 | 463.9 | 470.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.4 | 222.6 | 221.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1406 | 1 | 25.4 | 49149.7 | 4948 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:32 | Normal | 564 | 536.5 | 471.1 | 470.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 4.1 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1463 | 1 | 25.5 | 49149.7 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:33 | Normal | 559.6 | 523.6 | 466.8 | 476.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 222.4 | 222.6 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1517 | 1 | 25.5 | 49149.8 | 4948 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:34 | Normal | 565.9 | 541.3 | 463.7 | 481.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 222.2 | 222.2 | 221.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1522 | 1 | 25.6 | 49149.8 | 4948 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:35 | Normal | 576 | 502.4 | 457.1 | 466.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1600 | 1 | 25.7 | 49149.8 | 4948 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:36 | Normal | 581.7 | 532.4 | 461.1 | 473.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.8 | 222.4 | 221.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1654 | 1 | 25.8 | 49149.8 | 4948 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:37 | Normal | 574.8 | 563.4 | 471.3 | 477.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 222 | 221.8 | 221.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1689 | 1 | 25.8 | 49149.9 | 4948 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:38 | Normal | 578.8 | 535.7 | 458 | 486.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 222 | 222.2 | 220.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1705 | 1 | 25.9 | 49149.9 | 4948 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:39 | Normal | 579.5 | 531.4 | 467 | 469.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1761 | 1 | 26 | 49149.9 | 4948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:40 | Normal | 587.8 | 526.4 | 469.1 | 468.3 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 222 | 220.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1821 | 1 | 26 | 49149.9 | 4948 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:41 | Normal | 562.8 | 523.5 | 458.7 | 471.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.6 | 222 | 221 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1873 | 1 | 26.1 | 49150 | 4948 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:42 | Normal | 569 | 546.4 | 461.5 | 464.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 222.4 | 222.6 | 221 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1902 | 1 | 26.2 | 49150 | 4948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:43 | Normal | 578.6 | 533.3 | 461.1 | 487.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 222.2 | 222.8 | 221.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1975 | 1 | 26.3 | 49150 | 4948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:44 | Normal | 562.4 | 545.2 | 459.1 | 462 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2028 | 1 | 26.4 | 49150.1 | 4948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:45 | Normal | 564.5 | 559.2 | 465 | 489.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 221.8 | 222 | 220.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2059 | 1 | 26.4 | 49150.1 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:46 | Normal | 568.8 | 541.5 | 454.6 | 490.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2087 | 1 | 26.5 | 49150.1 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:47 | Normal | 570.5 | 528.3 | 471.4 | 464 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2150 | 1 | 26.5 | 49150.2 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:48 | Normal | 564.9 | 534.4 | 460.1 | 476.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 6 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2214 | 1 | 26.6 | 49150.2 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:49 | Normal | 573.8 | 540.3 | 475 | 469.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 222.6 | 222.6 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2250 | 1 | 26.7 | 49150.3 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:50 | Normal | 575 | 556.5 | 463.4 | 485.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 222.6 | 223 | 221.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 2291 | 1 | 26.8 | 49150.3 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:51 | Normal | 568.9 | 545.5 | 472 | 478.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 222.8 | 222 | 221 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2340 | 1 | 26.9 | 49150.3 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:52 | Normal | 567.8 | 536.3 | 464.6 | 481.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 222.4 | 222 | 221.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 2388 | 1 | 26.9 | 49150.4 | 4948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:53 | Normal | 558.8 | 545.9 | 459.4 | 474.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2452 | 1 | 27 | 49150.4 | 4948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:54 | Normal | 582.8 | 548.4 | 454.9 | 475.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2508 | 1 | 27.1 | 49150.5 | 4948 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:55 | Normal | 574.9 | 546.4 | 462.6 | 481.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 221.8 | 221.6 | 221 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2550 | 1 | 27.1 | 49150.5 | 4948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:56 | Normal | 583.6 | 532.5 | 454.4 | 473 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 222.4 | 222 | 221 | 7 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2577 | 1 | 27.2 | 49150.5 | 4948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:57 | Normal | 574.7 | 528.3 | 441.1 | 490.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 222.6 | 222.6 | 221.2 | 7 | 7 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2656 | 1 | 27.3 | 49150.6 | 4948 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:58 | Normal | 578.9 | 545.3 | 454.9 | 481.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 222.4 | 222 | 220.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2704 | 1 | 27.3 | 49150.6 | 4949 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 06:59 | Normal | 572.6 | 526.2 | 455.1 | 470.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2754 | 1 | 27.4 | 49150.7 | 4949 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:00 | Normal | 578.9 | 530.2 | 452.5 | 473.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 221.4 | 222 | 220.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2794 | 1 | 27.5 | 49150.7 | 4949 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:01 | Normal | 573.7 | 541.4 | 463.6 | 473.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.8 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2884 | 1 | 27.5 | 49150.8 | 4949 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:02 | Normal | 576.7 | 532.8 | 471.2 | 479 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 221.8 | 222.6 | 221 | 7.9 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2950 | 1 | 27.5 | 49150.8 | 4949 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:03 | Normal | 575.7 | 540.9 | 456.4 | 473.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.8 | 221.8 | 222 | 221.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 3005 | 1 | 27.6 | 49150.9 | 4949 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:04 | Normal | 567 | 525.7 | 466.1 | 475 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.8 | 222 | 221.8 | 221.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3053 | 1 | 27.7 | 49150.9 | 4949 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:05 | Normal | 575.9 | 529.4 | 462.1 | 489.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.8 | 222 | 222.4 | 221 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3109 | 1 | 27.8 | 49151 | 4949 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:06 | Normal | 560.6 | 530.2 | 468.4 | 476.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.8 | 222.2 | 221.6 | 221 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3199 | 1 | 27.8 | 49151 | 4949 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:07 | Normal | 562.9 | 516.3 | 463.7 | 477.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 222.2 | 221.8 | 221 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3238 | 1 | 28 | 49151.1 | 4949 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:08 | Normal | 557.7 | 519.5 | 458.9 | 483.2 | 2 | 2 | 2.2 | 0.8 | 222 | 221.8 | 221.4 | 9 | 8.9 | 9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3317 | 1 | 28 | 49151.1 | 4949 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:09 | Normal | 565.7 | 527.3 | 454.8 | 474.9 | 2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 221.2 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3362 | 1 | 28 | 49151.2 | 4949 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:10 | Normal | 571.7 | 540.3 | 455 | 469.5 | 2 | 2 | 2.3 | 0.9 | 222 | 221.8 | 221.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3430 | 1 | 28.1 | 49151.2 | 4949 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:11 | Normal | 579.6 | 529.4 | 471 | 478.6 | 2 | 2 | 2.2 | 0.9 | 222.6 | 221.8 | 221.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3494 | 1 | 28.2 | 49151.3 | 4949 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:12 | Normal | 574.8 | 536.3 | 468.9 | 479.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 222.4 | 221.8 | 221 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3566 | 1 | 28.2 | 49151.4 | 4949 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:13 | Normal | 585.6 | 536.4 | 472.7 | 480.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3608 | 1 | 28.3 | 49151.4 | 4949 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:14 | Normal | 563.8 | 545.4 | 470.7 | 479.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 222.4 | 222.2 | 221 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 3671 | 1 | 28.4 | 49151.5 | 4949 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:15 | Normal | 564.4 | 548.2 | 468.6 | 481.8 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 222 | 222.6 | 221.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3711 | 1 | 28.4 | 49151.5 | 4949 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:16 | Normal | 572 | 553.4 | 466.2 | 487.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3767 | 1 | 28.5 | 49151.6 | 4949 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:17 | Normal | 571.8 | 537.5 | 467.3 | 491.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3838 | 1 | 28.5 | 49151.7 | 4949 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:18 | Normal | 571.9 | 539.4 | 458.8 | 477 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 222 | 222.2 | 221.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3925 | 1 | 28.6 | 49151.7 | 4949 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:19 | Normal | 577.7 | 533.4 | 466.3 | 485.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1 | 222 | 222.2 | 221 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3964 | 1 | 28.7 | 49151.8 | 4949 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-09-13 07:24 | Normal | 575.9 | 534.4 | 463.4 | 490.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 1 | 221.8 | 221.4 | 221 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 60 | 60 | 60 | 4333 | 1 | 29 | 49152.1 | 4949 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:29 | Normal | 574.4 | 547.2 | 463.5 | 489.6 | 3 | 2.6 | 2.9 | 1 | 221.6 | 221.6 | 220.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4615 | 1 | 29.4 | 49152.5 | 4949 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:34 | Normal | 578.5 | 534.3 | 466.9 | 496.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 1.1 | 221.8 | 221.8 | 221 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4946 | 1 | 29.8 | 49152.9 | 4949 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:39 | Normal | 564 | 541.3 | 463.8 | 470.8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 222 | 221.6 | 220.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5265 | 1 | 30.1 | 49153.3 | 4949 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:44 | Normal | 577.1 | 546.4 | 467.3 | 493.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 221 | 220.8 | 220.6 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5576 | 1 | 30.6 | 49153.8 | 4949 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:49 | Normal | 580.2 | 528.5 | 466.3 | 470.1 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 16.1 | 16 | 16 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5868 | 1 | 30.9 | 49154.3 | 4949 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:54 | Normal | 559.8 | 536.2 | 457.3 | 499.6 | 4 | 3.6 | 4 | 1.1 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 17 | 17 | 17 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6177 | 1 | 31.3 | 49154.8 | 4949 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 07:59 | Normal | 568.8 | 536.3 | 465.4 | 472.6 | 4.3 | 4 | 4.2 | 1.3 | 221 | 221.6 | 220.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 6646 | 1 | 31.6 | 49155.3 | 4950 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:04 | Normal | 569.1 | 539.6 | 460.5 | 502.9 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 1.3 | 221.4 | 221.2 | 220.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7026 | 1 | 31.9 | 49155.9 | 4950 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:09 | Normal | 569.5 | 539.5 | 465.3 | 409.4 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 221 | 221 | 220.4 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7697 | 1 | 32.3 | 49156.5 | 4950 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:14 | Normal | 568.4 | 534.4 | 459.7 | 418.8 | 5 | 4.8 | 5.1 | 2.5 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8106 | 1 | 32.5 | 49157.2 | 4950 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:19 | Normal | 570.7 | 530.4 | 462.6 | 419.9 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 220.8 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 60 | 60 | 8593 | 1 | 32.8 | 49157.9 | 4950 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:24 | Normal | 559.8 | 532.3 | 455.8 | 435.1 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 2.7 | 221 | 221.4 | 220.6 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.03 | 59.98 | 60 | 8965 | 1 | 33.2 | 49158.6 | 4950 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:29 | Normal | 565 | 530.4 | 454.9 | 430.2 | 6 | 5.6 | 5.9 | 2.9 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9467 | 1 | 33.6 | 49159.4 | 4950 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:34 | Normal | 568.3 | 528.4 | 454.8 | 440.2 | 6.1 | 5.7 | 6 | 3 | 221.2 | 221 | 220.8 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 9689 | 1 | 33.9 | 49160.2 | 4950 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:39 | Normal | 560.3 | 525.3 | 452 | 447.5 | 6.3 | 6 | 6.3 | 3 | 222 | 221.2 | 221.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10053 | 1 | 34.4 | 49161 | 4950 | 3 | 3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:44 | Normal | 557.6 | 520.7 | 455.5 | 443.8 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 3.1 | 222.4 | 222 | 221.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 10401 | 1 | 34.8 | 49161.8 | 4950 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:49 | Normal | 561.5 | 521.2 | 448.5 | 441.9 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 3.3 | 222 | 221.6 | 220.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10840 | 1 | 35.1 | 49162.7 | 4950 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:54 | Normal | 559.1 | 529.5 | 453.2 | 452.6 | 6.9 | 6.6 | 7 | 3.4 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11261 | 1 | 35.5 | 49163.6 | 4950 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 08:59 | Normal | 560.5 | 524.6 | 451.9 | 451.2 | 7.1 | 7 | 7.3 | 3.5 | 222.8 | 221.6 | 222.2 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 11733 | 1 | 35.9 | 49164.6 | 4951 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:04 | Normal | 547.6 | 524.5 | 450.3 | 447.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 3.8 | 222.6 | 221.6 | 222 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12183 | 1 | 36.4 | 49165.6 | 4951 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:09 | Normal | 545.6 | 520.9 | 446.2 | 447 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 3.8 | 222.8 | 222 | 222.6 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12316 | 1 | 36.8 | 49166.6 | 4951 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:14 | Normal | 546.1 | 521.1 | 448.5 | 441.9 | 8 | 7.5 | 7.8 | 4 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12645 | 1 | 37.2 | 49167.7 | 4951 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:19 | Normal | 545.4 | 518.5 | 448.3 | 441.7 | 8.1 | 7.6 | 8 | 4.1 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 12857 | 1 | 37.4 | 49168.7 | 4951 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:24 | Normal | 545.5 | 516.6 | 442.9 | 445.3 | 8.4 | 8 | 8.4 | 4.3 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 36 | 35.8 | 36 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 13420 | 1 | 37.9 | 49169.8 | 4951 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:29 | Normal | 547.3 | 521.2 | 446.8 | 442.1 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 4.4 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 37 | 36.9 | 37 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13842 | 1 | 38.1 | 49171 | 4951 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:34 | Normal | 544.3 | 518.2 | 440.1 | 435.4 | 9 | 8.5 | 8.8 | 4.6 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 38.2 | 38.1 | 38 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 14197 | 1 | 38.6 | 49172.1 | 4951 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:39 | Normal | 540.6 | 512.4 | 438.8 | 437.1 | 9.3 | 9 | 9.3 | 4.7 | 223 | 222.8 | 222.8 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 14704 | 1 | 39.1 | 49173.3 | 4951 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:44 | Normal | 539.5 | 512.3 | 435 | 435.3 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 4.9 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15023 | 1 | 39.6 | 49174.6 | 4951 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:49 | Normal | 541.1 | 509.2 | 435.1 | 433.3 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 5 | 222.4 | 222.4 | 222 | 41 | 40.8 | 40.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 15261 | 1 | 40.1 | 49175.8 | 4951 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:54 | Normal | 537.6 | 502.5 | 432.4 | 432.6 | 10 | 9.5 | 9.9 | 5.1 | 221.8 | 221.2 | 221 | 42.1 | 42 | 42 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 15648 | 1 | 40.4 | 49177.1 | 4951 | 4.8 | 5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 09:59 | Normal | 530.4 | 508.2 | 433.1 | 432.4 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 5.2 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 15877 | 1 | 40.9 | 49178.4 | 4952 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:04 | Normal | 536.4 | 504.2 | 435.8 | 425.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 5.3 | 220 | 220.4 | 220.6 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16107 | 1 | 41.5 | 49179.8 | 4952 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:09 | Normal | 529.7 | 500.6 | 430.2 | 426.4 | 10.7 | 10 | 10.4 | 5.4 | 222 | 222.4 | 222.8 | 43.7 | 43.4 | 43.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16268 | 1 | 41.9 | 49181.1 | 4952 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:14 | Normal | 530.2 | 503.2 | 434.8 | 430.1 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 5.2 | 222 | 222.6 | 222.6 | 42.7 | 42.4 | 42.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 15850 | 1 | 42.3 | 49182.5 | 4952 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:19 | Normal | 533.5 | 496.3 | 427.6 | 426.8 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 5.1 | 222 | 222.2 | 222.6 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 15487 | 1 | 42.6 | 49183.8 | 4952 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:24 | Normal | 529.4 | 489.2 | 431 | 422.3 | 11 | 10.4 | 10.8 | 5.6 | 222 | 222.6 | 222.6 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 59.97 | 60 | 60 | 16720 | 1 | 42.8 | 49185.1 | 4952 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:29 | Normal | 534.3 | 486.7 | 435.8 | 432 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 5.3 | 221.6 | 222.4 | 222 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 16173 | 1 | 43.1 | 49186.5 | 4952 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:34 | Normal | 531.5 | 488.5 | 431.4 | 433.7 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 5.4 | 222 | 222.4 | 222.8 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16514 | 1 | 43.2 | 49187.9 | 4952 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:39 | Normal | 537.4 | 486.2 | 432.6 | 428 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 5.6 | 222 | 222.4 | 223.2 | 45.5 | 45.3 | 45.4 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 17022 | 1 | 43.5 | 49189.2 | 4952 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:44 | Normal | 538.3 | 493.2 | 432.3 | 424.6 | 11.3 | 10.8 | 11 | 5.6 | 222 | 223 | 222.8 | 46.5 | 46.3 | 46.5 | 60.03 | 59.97 | 60 | 17401 | 1 | 44 | 49190.7 | 4952 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:49 | Normal | 539.7 | 492.8 | 428.8 | 422.1 | 11.3 | 10.6 | 11.1 | 5.7 | 222.2 | 223 | 222.6 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 17409 | 1 | 44.2 | 49192.2 | 4952 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:54 | Normal | 532.8 | 492.2 | 432.7 | 426.8 | 11.5 | 10.8 | 11.2 | 5.8 | 222 | 222.6 | 222.6 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17692 | 1 | 44.4 | 49193.6 | 4952 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 10:59 | Normal | 533.3 | 493.2 | 436.2 | 426.4 | 11.6 | 11 | 11.2 | 5.9 | 223 | 223 | 223.4 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17656 | 1 | 44.6 | 49195.1 | 4953 | 5.5 | 5.3 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:04 | Normal | 538.8 | 491.8 | 433.3 | 429.6 | 11.9 | 11.3 | 11.8 | 6 | 222.6 | 223 | 223.4 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 18285 | 1 | 44.8 | 49196.6 | 4953 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:09 | Normal | 533.6 | 496.5 | 428.9 | 423.9 | 11.9 | 11 | 11.6 | 6 | 224.8 | 225 | 224.2 | 48 | 47.9 | 48 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 18078 | 1 | 45 | 49198.1 | 4953 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:14 | Normal | 533.2 | 475.2 | 432.4 | 422.3 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 6.1 | 224.2 | 224.4 | 223 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18154 | 1 | 45.3 | 49199.6 | 4953 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:19 | Normal | 520.7 | 477.5 | 433.3 | 425.8 | 12.1 | 11.3 | 11.6 | 6.1 | 224 | 224.4 | 223.8 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18163 | 1 | 45.6 | 49201.1 | 4953 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:24 | Normal | 521.7 | 479.5 | 434.1 | 424.1 | 12.1 | 11.3 | 11.8 | 6.1 | 222.8 | 223 | 223.4 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18273 | 1 | 45.8 | 49202.6 | 4953 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:29 | Normal | 524.7 | 483.6 | 433.8 | 426.8 | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 6.1 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 49.2 | 49 | 49 | 59.97 | 60 | 60 | 18420 | 1 | 46 | 49204.2 | 4953 | 6 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:34 | Normal | 522.7 | 475.6 | 426.4 | 420.4 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 6.2 | 223 | 222.6 | 222.8 | 49.4 | 49.1 | 49.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18339 | 1 | 46.2 | 49205.7 | 4953 | 6 | 5.7 | 0.3 | 6 | 5.8 | 0 | 6 | 5.9 | 6.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:39 | Normal | 532.3 | 488.3 | 435.5 | 420.7 | 12.1 | 11.4 | 12.2 | 6.3 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18583 | 1 | 46.5 | 49207.2 | 4953 | 6 | 5.6 | 0.3 | 6 | 5.5 | 0 | 6.2 | 6 | 6.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:44 | Normal | 526.8 | 474.6 | 430.4 | 425.5 | 11.7 | 11.2 | 11.8 | 6 | 222.8 | 223.6 | 223 | 47.9 | 47.8 | 47.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 17935 | 1 | 46.7 | 49208.7 | 4953 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:49 | Normal | 523.3 | 488 | 428.3 | 423.9 | 11.7 | 10.9 | 11.7 | 6 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 17802 | 1 | 46.9 | 49210.2 | 4953 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:54 | Normal | 514.7 | 474.7 | 434.1 | 416.3 | 12.1 | 11.5 | 12 | 6.3 | 222.6 | 222.6 | 223 | 49.1 | 48.8 | 48.9 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 18263 | 1 | 46.9 | 49211.7 | 4953 | 6.1 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6 | 5.9 | 6.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 11:59 | Normal | 511.2 | 475.2 | 428.2 | 419.2 | 11.6 | 10.9 | 11.5 | 6 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.06 | 60.03 | 17359 | 1 | 47 | 49213.2 | 4954 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:04 | Normal | 518.3 | 471.3 | 431.2 | 424.2 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 5.8 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 17228 | 1 | 47.1 | 49214.6 | 4954 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:09 | Normal | 526.5 | 474.6 | 436.3 | 428.4 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 5.8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 17108 | 1 | 47 | 49216.1 | 4954 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:14 | Normal | 532.2 | 468.1 | 426.4 | 428.5 | 11 | 10.8 | 11.5 | 5.7 | 222.8 | 223 | 224 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17063 | 1 | 47 | 49217.5 | 4954 | 5.6 | 5 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:19 | Normal | 523.5 | 473.5 | 434.2 | 426.2 | 11 | 10.4 | 11.1 | 5.7 | 222.6 | 223 | 222.8 | 44.8 | 44.6 | 44.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 16661 | 1 | 47 | 49218.9 | 4954 | 5.6 | 4.9 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:24 | Normal | 532.4 | 472.6 | 435.8 | 425.7 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 5.5 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 16034 | 1 | 46.8 | 49220.3 | 4954 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:29 | Normal | 511.6 | 476.4 | 437.2 | 425 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 5.5 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 15835 | 1 | 46.7 | 49221.6 | 4954 | 5.2 | 4.7 | 0.3 | 5 | 5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:34 | Normal | 504.4 | 474.4 | 436.4 | 426 | 10.9 | 10.1 | 10.8 | 5.6 | 222.4 | 222.6 | 223 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16139 | 1 | 46.5 | 49222.9 | 4954 | 5.5 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:39 | Normal | 534.5 | 479.5 | 432.3 | 427.2 | 9.9 | 10 | 10.8 | 5.6 | 222.8 | 223.2 | 223 | 43 | 42.7 | 42.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16163 | 1 | 46.4 | 49224.3 | 4954 | 5.4 | 4.4 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:44 | Normal | 526.5 | 470.3 | 437.7 | 428.8 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 5.6 | 222 | 222.4 | 222.6 | 43.1 | 42.8 | 42.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15985 | 1 | 46.3 | 49225.6 | 4954 | 5.6 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:49 | Normal | 505.8 | 479.3 | 427.7 | 430.7 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 5.3 | 221.8 | 222.2 | 223 | 41.2 | 40.9 | 41.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15363 | 1 | 46.1 | 49226.9 | 4954 | 5.2 | 4.1 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:54 | Normal | 537.2 | 486.3 | 434 | 432.1 | 9.6 | 9.5 | 10.5 | 5.5 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 15567 | 1 | 46 | 49228.2 | 4954 | 5.2 | 3.9 | 0.4 | 5 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 12:59 | Normal | 510 | 474.8 | 437.4 | 427.6 | 9.4 | 9.6 | 10.4 | 5.3 | 221.2 | 222 | 222.2 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 60 | 60.05 | 59.99 | 15078 | 1 | 45.9 | 49229.5 | 4955 | 5.3 | 3.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:04 | Normal | 471.2 | 477.1 | 438 | 426.1 | 10 | 9.1 | 10 | 5.2 | 221 | 221.4 | 221.4 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 14595 | 1 | 45.6 | 49230.7 | 4955 | 5.1 | 4 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:09 | Normal | 507.3 | 467.3 | 440.2 | 427.2 | 8.9 | 9 | 9.7 | 5.1 | 220.6 | 221 | 221.2 | 38.2 | 38 | 38.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14155 | 1 | 45.5 | 49231.9 | 4955 | 4.9 | 3.5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:14 | Normal | 535.4 | 465.3 | 435.5 | 426.5 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 4.9 | 220.2 | 221.2 | 221.2 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13456 | 1 | 45.4 | 49233 | 4955 | 4.5 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:19 | Normal | 506.9 | 467.7 | 435 | 431.1 | 8.1 | 8.5 | 9.3 | 4.8 | 221 | 221.6 | 221.4 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 13292 | 1 | 45.3 | 49234.1 | 4955 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:24 | Normal | 524.1 | 465.2 | 432.7 | 433.7 | 8 | 8.6 | 9.5 | 4.8 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 36.3 | 36 | 36.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13384 | 1 | 45.1 | 49235.3 | 4955 | 4.7 | 2.6 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:29 | Normal | 526.3 | 471.4 | 438.4 | 429.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | 4.8 | 221 | 221.4 | 221.2 | 35.2 | 34.9 | 35.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12970 | 1 | 45 | 49236.3 | 4955 | 4.7 | 2.5 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:34 | Normal | 492.9 | 469.5 | 437.6 | 436.6 | 7.7 | 8.1 | 9 | 4.6 | 220 | 220 | 220.4 | 34.2 | 34 | 34 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 12584 | 1 | 45 | 49237.4 | 4955 | 4.6 | 2.6 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:39 | Normal | 518.3 | 454.3 | 436.2 | 430.1 | 7.3 | 8.2 | 9 | 4.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 33.9 | 33.6 | 33.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 12458 | 1 | 44.9 | 49238.5 | 4955 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:44 | Normal | 508.6 | 440.3 | 437.7 | 432.7 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 4.5 | 220.8 | 220.8 | 221 | 32.7 | 32.4 | 32.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12033 | 1 | 44.8 | 49239.5 | 4955 | 4.4 | 2.3 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:49 | Normal | 536.5 | 438.4 | 439 | 427.1 | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 4.6 | 220.4 | 220.4 | 220.2 | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11918 | 1 | 44.7 | 49240.5 | 4955 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 3.7 | 4 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:54 | Normal | 519.2 | 448.5 | 437.9 | 430.9 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 4.4 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11491 | 1 | 44.4 | 49241.5 | 4955 | 4.1 | 2 | 0.3 | 3.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 13:59 | Normal | 529.4 | 449.4 | 438.1 | 434 | 6.3 | 7.1 | 8.2 | 4.3 | 219.6 | 220 | 220.2 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11183 | 1 | 44.1 | 49242.4 | 4956 | 4 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:04 | Normal | 527.5 | 443.4 | 438.4 | 431.4 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 4.3 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11198 | 1 | 43.9 | 49243.4 | 4956 | 4.2 | 1.7 | 0.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:09 | Normal | 537.2 | 422.4 | 442.6 | 430.5 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 4.1 | 219.8 | 219.6 | 220.2 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10370 | 1 | 43.7 | 49244.2 | 4956 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:14 | Normal | 536.5 | 441.6 | 437.8 | 437.9 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 4.1 | 219.4 | 220.2 | 219.4 | 29 | 28.9 | 28.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10460 | 1 | 43.5 | 49245.1 | 4956 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 3 | 3.6 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:19 | Normal | 535.3 | 438.3 | 447.5 | 424.4 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 4.1 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10245 | 1 | 43.4 | 49246 | 4956 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:24 | Normal | 531.3 | 434.4 | 440.3 | 437.3 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 3.8 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9582 | 1 | 43.4 | 49246.8 | 4956 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:29 | Normal | 535.3 | 400.5 | 440.6 | 425.5 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 3.8 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9336 | 1 | 43.2 | 49247.6 | 4956 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:34 | Normal | 522 | 426.1 | 444.1 | 429.1 | 5.3 | 5.5 | 7 | 3.6 | 220.6 | 220 | 220.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8925 | 1 | 42.8 | 49248.3 | 4956 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:39 | Normal | 540.1 | 425.2 | 439.3 | 437.3 | 4.9 | 5.3 | 6.7 | 3.5 | 221 | 220.8 | 221.2 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8554 | 1 | 42.5 | 49249.1 | 4956 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:44 | Normal | 540.2 | 409.5 | 429.4 | 436.5 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 3.3 | 219.8 | 219.2 | 220 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8098 | 1 | 42.1 | 49249.8 | 4956 | 3 | 1.1 | 0.3 | 2 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:49 | Normal | 534 | 401.4 | 450.3 | 441.3 | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 3.3 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7720 | 1 | 41.9 | 49250.4 | 4956 | 3 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:54 | Normal | 542.2 | 460.5 | 436.4 | 439.5 | 4.3 | 3.8 | 6.1 | 3.1 | 220 | 220.2 | 219.8 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7418 | 1 | 41.6 | 49251.1 | 4956 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 14:59 | Normal | 539.1 | 391 | 444.7 | 438.6 | 4.1 | 4 | 5.8 | 3.1 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6997 | 1 | 41.4 | 49251.7 | 4957 | 2.7 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:04 | Normal | 538 | 353.3 | 448.9 | 435.9 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 2.9 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6509 | 1 | 41.1 | 49252.2 | 4957 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:09 | Normal | 553.5 | 458.5 | 451 | 436 | 3.5 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | 221 | 220.2 | 220.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6302 | 1 | 40.8 | 49252.8 | 4957 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:14 | Normal | 548 | 456.2 | 444 | 445.9 | 3.3 | 3 | 4.8 | 2.5 | 220 | 219.8 | 219.8 | 16.2 | 16 | 16.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5864 | 1 | 40.6 | 49253.3 | 4957 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:19 | Normal | 545.2 | 460.2 | 448.5 | 439.3 | 3.3 | 2.8 | 4.8 | 2.5 | 219.6 | 219 | 219.4 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 5741 | 1 | 40.5 | 49253.7 | 4957 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:24 | Normal | 546.4 | 453.5 | 441.3 | 451.3 | 3 | 2.5 | 4.3 | 2.2 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 14.2 | 13.9 | 14 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5080 | 1 | 40.4 | 49254.2 | 4957 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:29 | Normal | 549.1 | 438.3 | 447.4 | 440.3 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 2 | 219.8 | 219 | 219 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4519 | 1 | 40.5 | 49254.6 | 4957 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:34 | Normal | 549.4 | 438.4 | 450.7 | 445.7 | 2.8 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 219.8 | 220 | 218.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4917 | 1 | 40.5 | 49255 | 4957 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:39 | Normal | 541.9 | 454.4 | 446.3 | 434.3 | 2.6 | 2.1 | 3.7 | 2 | 220 | 219.6 | 219.2 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4537 | 1 | 40.4 | 49255.4 | 4957 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:44 | Normal | 542.1 | 469.9 | 445 | 448.8 | 2.3 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 4093 | 1 | 40.3 | 49255.7 | 4957 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:49 | Normal | 547.8 | 453.4 | 444.6 | 447.6 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 219.4 | 219 | 219 | 10.2 | 10 | 10.1 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 3762 | 1 | 40.1 | 49256 | 4957 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:54 | Normal | 541.6 | 436.5 | 444.8 | 438.8 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3181 | 1 | 40.1 | 49256.3 | 4957 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 15:59 | Normal | 519.8 | 445.5 | 443.6 | 437.6 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 218.8 | 218.6 | 217.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3300 | 1 | 40 | 49256.6 | 4958 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:04 | Normal | 472.7 | 503.4 | 454.7 | 439.7 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3271 | 1 | 40.1 | 49256.9 | 4958 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:09 | Normal | 423.9 | 475.7 | 457.1 | 432.1 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 219.4 | 218.6 | 218 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3082 | 1 | 39.9 | 49257.1 | 4958 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:14 | Normal | 555.3 | 477.4 | 450.1 | 452.1 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 219.2 | 219.4 | 219.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2683 | 1 | 39.8 | 49257.4 | 4958 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:19 | Normal | 556.8 | 468 | 454.1 | 445.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1 | 219.2 | 219.2 | 218.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2213 | 1 | 39.7 | 49257.6 | 4958 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:24 | Normal | 529.2 | 455.4 | 440.4 | 428.8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.9 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1869 | 1 | 39.7 | 49257.8 | 4958 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:29 | Normal | 556.7 | 462.1 | 453.8 | 446.9 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.8 | 219 | 218.2 | 218 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1766 | 1 | 39.6 | 49257.9 | 4958 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:34 | Normal | 528.8 | 462.6 | 453.7 | 456.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 219.4 | 218.4 | 218.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1615 | 1 | 39.6 | 49258 | 4958 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:39 | Normal | 541.2 | 451.6 | 436.3 | 456.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219 | 218.4 | 219 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1347 | 1 | 39.5 | 49258.2 | 4958 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:44 | Normal | 547 | 483.4 | 441 | 443.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 219 | 218.4 | 218.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 1141 | 1 | 39.5 | 49258.3 | 4958 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:49 | Normal | 547 | 500.4 | 436.5 | 438.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 915 | 1 | 39.4 | 49258.4 | 4958 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:54 | Normal | 534.7 | 468.2 | 427.1 | 426.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 753 | 1 | 39.4 | 49258.4 | 4958 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 16:59 | Normal | 551.6 | 491.4 | 425.9 | 419.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 219.8 | 219 | 219 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 589 | 1 | 39.3 | 49258.5 | 4959 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:04 | Normal | 530.8 | 470.7 | 432.3 | 453.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 218 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 441 | 1 | 39.2 | 49258.5 | 4959 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:09 | Normal | 496.9 | 529.3 | 429.1 | 457.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 218.8 | 218.8 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 39.1 | 49258.5 | 4959 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:14 | Normal | 458.9 | 490.3 | 412.4 | 426.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 218.8 | 220 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 257 | 1 | 38.9 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:19 | Normal | 368.3 | 434.6 | 404.4 | 406.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 218 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 152 | 1 | 38.7 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:24 | Normal | 206.7 | 465.5 | 407.1 | 431.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 22 | 1 | 38.5 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:29 | Normal | 199.1 | 510.4 | 417.2 | 426.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 38.1 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:34 | Normal | 179.9 | 374.8 | 402.3 | 401.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 37.8 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:39 | Normal | 214.8 | 259.5 | 393.3 | 391.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.6 | 219 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:44 | Normal | 196.7 | 194 | 350.2 | 353.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 220 | 1 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 37 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-09-13 17:49 | Normal | 195.9 | 202.3 | 214.4 | 216.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 220 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 36.7 | 49258.6 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0