## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-14 05:45 | Wait | 464.2 | 464.8 | 464.1 | 454.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:46 | Wait | 471.6 | 472.1 | 471.7 | 460 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:48 | Wait | 486.1 | 486.6 | 485.8 | 464.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:48 | Wait | 494.7 | 495.1 | 493.4 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:49 | Wait | 497.1 | 497.5 | 496.8 | 471.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:50 | Wait | 509 | 509.4 | 500.9 | 475 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:51 | Wait | 518.3 | 518.5 | 502.8 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:52 | Wait | 519.5 | 519.9 | 508 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:53 | Wait | 526.2 | 526.6 | 510.5 | 483.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:54 | Wait | 528.6 | 529 | 513.4 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:55 | Normal | 514.1 | 522.8 | 516.5 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 23.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:56 | Normal | 200.2 | 530 | 327.6 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 29 | 1 | 23.6 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:57 | Normal | 199.3 | 540.2 | 224.2 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8 | 1 | 23.7 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:58 | Normal | 200.2 | 540.7 | 200 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4 | 1 | 23.8 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 05:59 | Normal | 199.7 | 532.7 | 221.3 | 198.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24 | 1 | 23.8 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:00 | Normal | 199.6 | 538 | 202.8 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 17 | 1 | 23.9 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:01 | Normal | 199.6 | 529.4 | 199.6 | 212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19 | 1 | 23.9 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:02 | Normal | 199.8 | 540.5 | 201.1 | 198.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 23 | 1 | 24 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:03 | Normal | 200 | 534 | 205.2 | 202.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15 | 1 | 24 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:04 | Normal | 200.2 | 530.8 | 235.6 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13 | 1 | 24.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:05 | Normal | 199.9 | 548.5 | 200.4 | 202.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 24 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:06 | Normal | 199.5 | 543.6 | 200 | 201.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 24.1 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:07 | Normal | 199.9 | 537.9 | 216 | 199.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 24.2 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:08 | Normal | 199.6 | 543.9 | 199.9 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 45 | 1 | 24.2 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:09 | Normal | 199.3 | 552.5 | 203.9 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 24.2 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:10 | Normal | 200.3 | 536.7 | 207.6 | 207 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 24.3 | 72322.7 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:11 | Normal | 199.3 | 541.8 | 202 | 201.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 44 | 1 | 24.3 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:12 | Normal | 199.6 | 553.8 | 234 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23 | 1 | 24.3 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:13 | Normal | 200.5 | 539.1 | 235 | 201.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 224.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 22 | 1 | 24.4 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:14 | Normal | 199.7 | 562.6 | 285.6 | 206.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 13 | 1 | 24.4 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:15 | Normal | 199.9 | 535.8 | 337.9 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 69 | 1 | 24.4 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:16 | Normal | 199.6 | 544.6 | 317.8 | 202.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20 | 1 | 24.5 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:17 | Normal | 199.7 | 557.9 | 334.2 | 213.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18 | 1 | 24.5 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:18 | Normal | 199.6 | 543.9 | 346.8 | 207.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 75 | 1 | 24.5 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:19 | Normal | 199.5 | 550 | 392.6 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 93 | 1 | 24.6 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:20 | Normal | 199.6 | 570.4 | 429.1 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1 | 24.5 | 72322.7 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:21 | Normal | 199.7 | 536.7 | 476.9 | 227.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 122 | 1 | 24.6 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:22 | Normal | 200.1 | 565.9 | 481.5 | 209.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 94 | 1 | 24.6 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:23 | Normal | 202.7 | 559.4 | 473.1 | 209.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 107 | 1 | 24.6 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:24 | Normal | 199.8 | 532.9 | 452 | 221.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 192 | 1 | 24.7 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:25 | Normal | 200 | 539 | 449.7 | 259.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 172 | 1 | 24.7 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:26 | Normal | 201.6 | 528.8 | 484.7 | 254.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 227 | 1 | 24.7 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:27 | Normal | 203 | 553.1 | 461.9 | 316.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 200 | 1 | 24.7 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:29 | Normal | 201.6 | 553.8 | 452.9 | 328.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 165 | 1 | 24.8 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:30 | Normal | 199.9 | 568.6 | 480.9 | 322.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 145 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:31 | Normal | 215.8 | 565.8 | 500.9 | 333.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 172 | 1 | 24.8 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:32 | Normal | 200.9 | 552.7 | 469.9 | 325.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:33 | Normal | 199.6 | 553 | 454.7 | 360.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 235 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:34 | Normal | 201.7 | 555 | 471.5 | 355.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 210 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:34 | Normal | 207.7 | 543.8 | 456.6 | 383.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 212 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:36 | Normal | 217.7 | 573.2 | 448.7 | 387.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 233 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:37 | Normal | 200.5 | 518 | 457.6 | 350.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 291 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:38 | Normal | 207.8 | 556.8 | 461.7 | 378.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 280 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:39 | Normal | 201.7 | 566.8 | 433.9 | 365.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 230 | 1 | 24.9 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-09-14 06:43 | Normal | 351.4 | 557.7 | 492.7 | 452.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 490 | 1 | 25 | 72322.8 | 5055 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 06:48 | Normal | 565.8 | 552.1 | 515.6 | 500.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 2.4 | 2 | 2.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 764 | 1 | 25 | 72322.9 | 5055 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 06:53 | Normal | 566.6 | 576.3 | 534 | 492.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1207 | 1 | 25.1 | 72323 | 5055 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 06:58 | Normal | 560.6 | 566.8 | 529.5 | 518.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 224 | 223.2 | 225.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1293 | 1 | 25.2 | 72323.1 | 5055 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:04 | Normal | 550.7 | 560.2 | 526.7 | 497.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 224 | 222.6 | 225 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1008 | 1 | 25.2 | 72323.2 | 5055 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:08 | Normal | 556.9 | 544.6 | 508.1 | 497.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 777 | 1 | 25.2 | 72323.2 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:13 | Normal | 532.3 | 555 | 520.8 | 504.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 222.2 | 224 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 855 | 1 | 25.2 | 72323.3 | 5056 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:19 | Normal | 574.2 | 574.4 | 527.1 | 470.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 224.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1011 | 1 | 25.2 | 72323.4 | 5056 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:24 | Normal | 564 | 563.3 | 529.8 | 515.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223 | 222.2 | 224.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1215 | 1 | 25.1 | 72323.5 | 5056 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:28 | Normal | 570.7 | 563.1 | 541.5 | 515.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 223 | 222 | 223.6 | 4.4 | 4 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1519 | 1 | 25.3 | 72323.6 | 5056 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:34 | Normal | 577.8 | 588.2 | 507.8 | 512.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2104 | 1 | 25.4 | 72323.8 | 5056 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:39 | Normal | 581.7 | 570 | 540.4 | 495.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2314 | 1 | 25.4 | 72323.9 | 5056 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:44 | Normal | 586.2 | 571.3 | 527.8 | 507.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222.6 | 222.4 | 224 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1914 | 1 | 25.5 | 72324.1 | 5056 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:48 | Normal | 570.2 | 583.6 | 526.8 | 500.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222.6 | 222.6 | 224.4 | 5.1 | 4.8 | 5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1828 | 1 | 25.6 | 72324.3 | 5056 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:54 | Normal | 590.9 | 575.3 | 547.8 | 507.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.4 | 222.2 | 224.2 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2454 | 1 | 25.5 | 72324.4 | 5056 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 07:59 | Normal | 589.7 | 597.1 | 547.9 | 501.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 8.5 | 8 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3159 | 1 | 25.7 | 72324.7 | 5056 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:04 | Normal | 583.2 | 598.9 | 540.8 | 513.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 223.4 | 222 | 224.4 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3710 | 1 | 25.7 | 72325 | 5056 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:08 | Normal | 589.1 | 592.3 | 546.6 | 531.8 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 223.6 | 223 | 224.8 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4423 | 1 | 25.9 | 72325.3 | 5056 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:13 | Normal | 602.1 | 603.4 | 554.9 | 529.9 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 224 | 223.2 | 225.2 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5275 | 1 | 26 | 72325.7 | 5057 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:19 | Normal | 599.4 | 589.2 | 563.9 | 532.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 224.6 | 223.2 | 225.2 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5340 | 1 | 26.1 | 72326.2 | 5057 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:24 | Normal | 595.8 | 604.2 | 562.7 | 519.7 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2 | 224 | 223.4 | 225 | 15 | 14.6 | 14.8 | 60 | 60.01 | 60 | 5684 | 1 | 26.2 | 72326.6 | 5057 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:28 | Normal | 594.3 | 604.4 | 568 | 532.6 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 224.2 | 222.6 | 225.2 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6287 | 1 | 26.3 | 72327.1 | 5057 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:34 | Normal | 595.9 | 602.3 | 562.6 | 518.5 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 5778 | 1 | 26.6 | 72327.6 | 5057 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:39 | Normal | 587.8 | 590.2 | 552.5 | 527.7 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 223.2 | 222.2 | 224.8 | 11.6 | 11 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4353 | 1 | 26.7 | 72328.1 | 5057 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:44 | Normal | 592.9 | 592.3 | 559.2 | 529.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4629 | 1 | 26.7 | 72328.4 | 5057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:49 | Normal | 595.8 | 595.2 | 567 | 526.1 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 223.4 | 223.4 | 225.2 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5590 | 1 | 26.6 | 72328.8 | 5057 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:54 | Normal | 599 | 596.5 | 564.9 | 519.3 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 223.4 | 223.4 | 225.2 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 60 | 60 | 60.02 | 5535 | 1 | 26.7 | 72329.3 | 5057 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 08:58 | Normal | 583.8 | 596.2 | 560.7 | 518.7 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 223.6 | 222.4 | 224.8 | 12.5 | 12 | 12.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4710 | 1 | 26.6 | 72329.7 | 5057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:04 | Normal | 592.7 | 601.9 | 560.4 | 524.6 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 224 | 223.2 | 224.6 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4553 | 1 | 26.7 | 72330.1 | 5057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:09 | Normal | 590.5 | 582.9 | 548.5 | 537.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4636 | 1 | 26.7 | 72330.5 | 5057 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:14 | Normal | 597.7 | 589 | 559.9 | 525.8 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 223.6 | 223.2 | 225.8 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5017 | 1 | 26.6 | 72330.9 | 5058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:18 | Normal | 601 | 601.3 | 558.8 | 526.7 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 224 | 223.2 | 224.8 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5401 | 1 | 26.6 | 72331.3 | 5058 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:24 | Normal | 605.8 | 596.1 | 561.2 | 513.3 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.9 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5437 | 1 | 26.7 | 72331.8 | 5058 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:29 | Normal | 601.8 | 596.9 | 557.4 | 536.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 15 | 14.6 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5692 | 1 | 26.9 | 72332.3 | 5058 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:34 | Normal | 604.2 | 601.6 | 566.4 | 536.3 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 223.6 | 223 | 224.8 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6888 | 1 | 26.9 | 72332.8 | 5058 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:38 | Normal | 598.9 | 605.3 | 566 | 535 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7599 | 1 | 27 | 72333.4 | 5058 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:44 | Normal | 598.7 | 601.1 | 568.4 | 533.4 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 224 | 224.2 | 225.6 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7445 | 1 | 27.2 | 72334 | 5058 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:49 | Normal | 606.8 | 599.1 | 562.8 | 525.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7133 | 1 | 27.2 | 72334.6 | 5058 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:54 | Normal | 599.1 | 607.1 | 561.1 | 533.8 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 224 | 223.6 | 225.2 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7179 | 1 | 27.4 | 72335.2 | 5058 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 09:59 | Normal | 598.3 | 604.1 | 570.6 | 534.7 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7675 | 1 | 27.5 | 72335.8 | 5058 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:04 | Normal | 605.8 | 606.1 | 566.8 | 536.7 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3 | 224.4 | 224.4 | 226 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8521 | 1 | 27.4 | 72336.5 | 5058 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:09 | Normal | 603.6 | 605 | 566.6 | 534.7 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3 | 225 | 224 | 225.8 | 22.8 | 22.3 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8523 | 1 | 27.5 | 72337.2 | 5058 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:14 | Normal | 606.8 | 602.2 | 565.8 | 536.8 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 3 | 225.4 | 225.4 | 227 | 23 | 22.6 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8653 | 1 | 27.5 | 72338 | 5059 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:19 | Normal | 599.6 | 604.1 | 571.9 | 533.9 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 3 | 226 | 225.8 | 227.8 | 22.7 | 22.2 | 22.4 | 59.98 | 60 | 60 | 8486 | 1 | 27.6 | 72338.7 | 5059 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:24 | Normal | 610 | 608.2 | 562.9 | 532.4 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 226.2 | 225 | 227.6 | 25.7 | 25.3 | 25.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9673 | 1 | 27.6 | 72339.4 | 5059 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:29 | Normal | 608.1 | 606.1 | 569.2 | 542.1 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.3 | 224.8 | 225.8 | 227.2 | 24.7 | 24.2 | 24.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9282 | 1 | 27.7 | 72340.2 | 5059 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:34 | Normal | 603.7 | 604 | 570.6 | 532.5 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | 225.6 | 224.4 | 226.2 | 23.3 | 22.7 | 23 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 8707 | 1 | 27.8 | 72341 | 5059 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:39 | Normal | 599.7 | 597 | 562.7 | 527.8 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 225.6 | 225.4 | 227 | 22.1 | 21.5 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8248 | 1 | 27.9 | 72341.7 | 5059 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:44 | Normal | 599.8 | 609.2 | 572.6 | 531.7 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 24.4 | 23.9 | 24.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9159 | 1 | 28 | 72342.4 | 5059 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:49 | Normal | 603.2 | 604.6 | 570.1 | 533.6 | 4.9 | 3.5 | 5 | 3.4 | 225.4 | 225.2 | 226.8 | 25 | 24.5 | 24.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 9374 | 1 | 28 | 72343.2 | 5059 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:54 | Normal | 599.3 | 607.3 | 574.8 | 533.8 | 6 | 4.1 | 6 | 4 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 29.6 | 29.3 | 29.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11102 | 1 | 28.1 | 72344 | 5059 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 10:59 | Normal | 605.5 | 610.9 | 577.9 | 540.8 | 8 | 5.5 | 8 | 5.3 | 226.8 | 227 | 229 | 38.6 | 38.3 | 38.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14695 | 1 | 28.2 | 72345.1 | 5059 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:04 | Normal | 605.3 | 606.1 | 571.8 | 536.7 | 7.8 | 5.3 | 8 | 5.2 | 226.8 | 227 | 228.2 | 37.9 | 37.5 | 37.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14415 | 1 | 28.4 | 72346.2 | 5059 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:09 | Normal | 589.9 | 601.2 | 558.1 | 524.1 | 5.8 | 4 | 6 | 3.9 | 226.6 | 225.4 | 227.8 | 28.1 | 27.7 | 28 | 60 | 60 | 60.02 | 10767 | 1 | 28.6 | 72347.3 | 5059 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:14 | Normal | 594.8 | 593.1 | 564.6 | 531.6 | 4.2 | 3 | 4.4 | 2.8 | 225.6 | 225 | 226.6 | 21.5 | 21.1 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8141 | 1 | 28.6 | 72348.1 | 5060 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:19 | Normal | 597.5 | 595.1 | 562.3 | 524.7 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.6 | 225.2 | 225 | 226.8 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7471 | 1 | 28.4 | 72348.7 | 5060 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:24 | Normal | 597.6 | 603.9 | 554.8 | 532 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 225.4 | 224.8 | 226.8 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7119 | 1 | 28.4 | 72349.4 | 5060 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:29 | Normal | 597.1 | 597.2 | 572.3 | 526.2 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 225.2 | 224 | 226.6 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 59.99 | 60 | 60 | 6949 | 1 | 28.4 | 72349.9 | 5060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:34 | Normal | 601.3 | 599.1 | 562.9 | 529.9 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.4 | 225.4 | 224.8 | 226 | 18.7 | 18.2 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7127 | 1 | 28.4 | 72350.5 | 5060 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:39 | Normal | 601.7 | 611 | 565.1 | 532.3 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 225.2 | 224.2 | 225.8 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6785 | 1 | 28.4 | 72351.1 | 5060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:44 | Normal | 596.3 | 596.5 | 559 | 523.9 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6335 | 1 | 28.4 | 72351.7 | 5060 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:49 | Normal | 600.7 | 596 | 561.5 | 525 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6190 | 1 | 28.4 | 72352.2 | 5060 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:54 | Normal | 597.9 | 596.2 | 558.5 | 529.5 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 224.6 | 224 | 225.4 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6254 | 1 | 28.4 | 72352.7 | 5060 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 11:59 | Normal | 603 | 596.3 | 563.1 | 525.1 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 224 | 223.8 | 226.4 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6060 | 1 | 28.3 | 72353.2 | 5060 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:04 | Normal | 595 | 593.3 | 553.3 | 519.6 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 224.6 | 223.8 | 225.8 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5709 | 1 | 28.3 | 72353.7 | 5060 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:09 | Normal | 593.9 | 602.4 | 552.9 | 519.8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 224.2 | 224.2 | 226 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5717 | 1 | 28.4 | 72354.2 | 5060 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:14 | Normal | 592.7 | 600.1 | 548 | 523 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 225.4 | 225 | 226.2 | 14.8 | 14.5 | 14.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5680 | 1 | 28.4 | 72354.6 | 5061 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:19 | Normal | 598.1 | 592.1 | 555.4 | 520.4 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2 | 225.6 | 224.8 | 226.6 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5802 | 1 | 28.5 | 72355.1 | 5061 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:24 | Normal | 596.8 | 594.2 | 557.7 | 533.7 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 225.4 | 225 | 226.4 | 15.7 | 15.3 | 15.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6016 | 1 | 28.5 | 72355.6 | 5061 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:29 | Normal | 600.8 | 596.1 | 571.8 | 530.2 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 224.8 | 224.8 | 226.6 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 60 | 59.99 | 60 | 6228 | 1 | 28.5 | 72356.1 | 5061 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:34 | Normal | 597.6 | 597.9 | 563.3 | 524.5 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 225.8 | 225 | 226.4 | 19 | 18.8 | 18.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 7256 | 1 | 28.5 | 72356.7 | 5061 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:39 | Normal | 596.8 | 605.2 | 564.1 | 540.2 | 4.2 | 3 | 4.3 | 2.8 | 225.4 | 225.6 | 226.6 | 21.5 | 21.1 | 21.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8153 | 1 | 28.6 | 72357.3 | 5061 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:44 | Normal | 600.9 | 598.3 | 570.2 | 523.7 | 4 | 3 | 4.1 | 2.8 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 20.7 | 20.3 | 20.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7805 | 1 | 28.7 | 72358 | 5061 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:49 | Normal | 605.9 | 605.2 | 554 | 525.1 | 4.2 | 3 | 4.5 | 3 | 226.2 | 225.4 | 227 | 21.8 | 21.4 | 21.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8236 | 1 | 28.9 | 72358.7 | 5061 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:54 | Normal | 604.8 | 602.1 | 573 | 539.9 | 6.2 | 4.5 | 6.4 | 4.3 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 31.2 | 30.8 | 31.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11801 | 1 | 29.1 | 72359.5 | 5061 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 12:59 | Normal | 604.1 | 599.4 | 554.3 | 536.3 | 5.5 | 4 | 5.8 | 3.8 | 226.2 | 226.6 | 227.8 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10463 | 1 | 29.4 | 72360.4 | 5061 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:04 | Normal | 598.9 | 598.3 | 563 | 531 | 4.7 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 226 | 225.4 | 226.4 | 23.5 | 23.1 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 8923 | 1 | 29.4 | 72361.2 | 5061 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:09 | Normal | 597.7 | 597.1 | 561.4 | 527.5 | 4 | 3 | 4.2 | 2.8 | 225 | 225 | 226.8 | 20.9 | 20.4 | 20.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7887 | 1 | 29.4 | 72361.9 | 5061 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:14 | Normal | 590.8 | 592.2 | 554.8 | 527.8 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 19.2 | 18.8 | 19.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7365 | 1 | 29.4 | 72362.5 | 5062 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:19 | Normal | 594.4 | 589.7 | 557.3 | 524.6 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 224.8 | 224.4 | 226.4 | 18.4 | 18 | 18.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7031 | 1 | 29.4 | 72363.1 | 5062 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:24 | Normal | 595.5 | 592.8 | 556.4 | 525.6 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 225 | 223.2 | 226 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6562 | 1 | 29.4 | 72363.7 | 5062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:29 | Normal | 591.9 | 597.3 | 551.3 | 526.4 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 224.8 | 224 | 226 | 18.1 | 17.6 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6891 | 1 | 29.4 | 72364.3 | 5062 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:34 | Normal | 599.6 | 596 | 559.7 | 524.7 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 224.4 | 224 | 225.4 | 18.7 | 18.2 | 18.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7108 | 1 | 29.5 | 72364.9 | 5062 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:39 | Normal | 596.7 | 594.1 | 555.6 | 526.6 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 18 | 17.5 | 17.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6888 | 1 | 29.6 | 72365.4 | 5062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:44 | Normal | 600.6 | 596.1 | 563.5 | 527.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 18 | 17.5 | 17.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6852 | 1 | 29.7 | 72366 | 5062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:49 | Normal | 589.8 | 592.2 | 557.8 | 517.8 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 224.8 | 223.8 | 225.8 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6707 | 1 | 29.8 | 72366.6 | 5062 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:54 | Normal | 590.6 | 595 | 556.8 | 524.8 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 2 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 15.4 | 14.9 | 15.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5883 | 1 | 29.9 | 72367.1 | 5062 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 13:59 | Normal | 591.5 | 595.8 | 551.2 | 510.3 | 2.7 | 2.1 | 3 | 2 | 224.2 | 223.6 | 225 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5606 | 1 | 29.9 | 72367.6 | 5062 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:04 | Normal | 590.9 | 596.3 | 555.1 | 515.1 | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 224.2 | 223.4 | 225 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5615 | 1 | 29.9 | 72368 | 5062 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:09 | Normal | 594 | 594 | 556.4 | 521.2 | 2.7 | 2.1 | 3 | 2 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 5641 | 1 | 29.9 | 72368.5 | 5062 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:14 | Normal | 588.6 | 586 | 553.7 | 527.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 224.6 | 224.6 | 226 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5317 | 1 | 29.9 | 72369 | 5063 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:19 | Normal | 586.7 | 594.1 | 554.2 | 497.2 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 224 | 224 | 225.6 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4528 | 1 | 29.9 | 72369.4 | 5063 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:24 | Normal | 585.1 | 592.3 | 533.8 | 513.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3672 | 1 | 29.9 | 72369.7 | 5063 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:29 | Normal | 572.6 | 589.1 | 540.6 | 517.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 223.6 | 224 | 225.2 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2961 | 1 | 29.8 | 72370 | 5063 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:34 | Normal | 576.9 | 578.2 | 542.6 | 495.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2728 | 1 | 29.7 | 72370.2 | 5063 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:39 | Normal | 566.6 | 576.2 | 528.9 | 505.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 223 | 222.6 | 224.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2474 | 1 | 29.5 | 72370.4 | 5063 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:44 | Normal | 567.1 | 571.1 | 514.4 | 504.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2056 | 1 | 29.3 | 72370.6 | 5063 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:49 | Normal | 582.3 | 566.4 | 522.8 | 511.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1823 | 1 | 29.1 | 72370.8 | 5063 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:54 | Normal | 582.8 | 578.3 | 527.7 | 505.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1843 | 1 | 29 | 72370.9 | 5063 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 14:59 | Normal | 569 | 560.2 | 521 | 489 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 223.4 | 222.8 | 224.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1641 | 1 | 28.9 | 72371.1 | 5063 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:04 | Normal | 577.7 | 542.2 | 509.6 | 491.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1526 | 1 | 28.9 | 72371.2 | 5063 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:09 | Normal | 562 | 554.3 | 536.1 | 501.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 223 | 222.6 | 224.6 | 4 | 3.7 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1430 | 1 | 28.7 | 72371.3 | 5063 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:14 | Normal | 563.5 | 581.3 | 536.6 | 489.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 4.3 | 4 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1540 | 1 | 28.7 | 72371.5 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:19 | Normal | 562.9 | 559.1 | 522.6 | 512.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.6 | 4 | 3.6 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1417 | 1 | 28.6 | 72371.6 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:24 | Normal | 558.8 | 572.1 | 515 | 501.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223 | 222 | 224.2 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1359 | 1 | 28.5 | 72371.7 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:29 | Normal | 556.7 | 560.2 | 510.9 | 489.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1142 | 1 | 28.4 | 72371.8 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:34 | Normal | 545.4 | 574.1 | 522.9 | 493.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 999 | 1 | 28.4 | 72371.9 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:39 | Normal | 544.6 | 570.1 | 532.7 | 486.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223 | 222.8 | 225.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 935 | 1 | 28.2 | 72372 | 5064 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:44 | Normal | 557.7 | 544.4 | 523.7 | 479.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 223 | 222.6 | 224.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 937 | 1 | 28.1 | 72372.1 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:49 | Normal | 557.3 | 546.4 | 532.6 | 484.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 901 | 1 | 28 | 72372.1 | 5064 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:54 | Normal | 554.2 | 570.1 | 508.9 | 480.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223 | 222.2 | 224 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 927 | 1 | 27.9 | 72372.2 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 15:59 | Normal | 546.5 | 571.9 | 515.6 | 481.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1024 | 1 | 27.8 | 72372.3 | 5064 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:04 | Normal | 563.9 | 574.5 | 525.9 | 503 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1314 | 1 | 27.8 | 72372.4 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:09 | Normal | 579.9 | 567.3 | 532.9 | 497.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 222.8 | 221.8 | 224.2 | 4.1 | 3.7 | 4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1469 | 1 | 27.6 | 72372.5 | 5064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:14 | Normal | 562.4 | 569.3 | 526 | 481 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 224.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1249 | 1 | 27.5 | 72372.6 | 5065 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:19 | Normal | 536.2 | 566.2 | 511.9 | 498.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 222.8 | 221.8 | 224.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 947 | 1 | 27.3 | 72372.7 | 5065 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:24 | Normal | 497.8 | 542.5 | 532.6 | 467.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 223 | 223 | 223.8 | 2.4 | 2 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 770 | 1 | 27.2 | 72372.8 | 5065 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:29 | Normal | 496.6 | 546.8 | 514.8 | 480.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 710 | 1 | 27.1 | 72372.8 | 5065 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:34 | Normal | 389 | 564.1 | 486.9 | 459.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223 | 221.6 | 223.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 419 | 1 | 27 | 72372.9 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:39 | Normal | 317.5 | 549.9 | 442.8 | 407 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60 | 60.05 | 60.01 | 305 | 1 | 26.9 | 72372.9 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:44 | Normal | 212.8 | 556 | 458.5 | 381.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 271 | 1 | 26.8 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:49 | Normal | 202 | 536.9 | 390.1 | 389.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 232 | 1 | 26.6 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:54 | Normal | 199.8 | 548.8 | 381.8 | 337 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 184 | 1 | 26.5 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 16:59 | Normal | 200 | 548.7 | 331.5 | 208.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222 | 224.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 99 | 1 | 26.4 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:04 | Normal | 199.7 | 536.8 | 385.2 | 218.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 87 | 1 | 26.2 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:09 | Normal | 199.8 | 496.2 | 208.1 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 26.1 | 72373 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:14 | Normal | 199.9 | 492.2 | 200.3 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 26 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:19 | Normal | 198.9 | 462.1 | 201.3 | 230.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 25.9 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:24 | Normal | 182.4 | 449.1 | 182 | 202.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17 | 1 | 25.7 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:29 | Normal | 205.7 | 429 | 194.2 | 205.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 25.6 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:34 | Normal | 211.5 | 391.1 | 210.1 | 207.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5 | 1 | 25.5 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:39 | Normal | 184.2 | 346.4 | 195.4 | 195.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 25.4 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-09-14 17:44 | Normal | 191.7 | 281.3 | 202.3 | 197.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 25.2 | 72373 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0