## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-15 05:44 | Wait | 489.8 | 501.3 | 499.8 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.5 | 66354.7 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 05:49 | Normal | 198.8 | 265.2 | 319.2 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.8 | 224.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 97 | 1 | 27 | 66354.7 | 4849 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 05:54 | Normal | 199.8 | 199.8 | 237.5 | 443.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 224.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 183 | 1 | 27.4 | 66354.7 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 05:59 | Normal | 280.7 | 330.7 | 420.1 | 541.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 225.2 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 323 | 1 | 27.6 | 66354.7 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:04 | Normal | 339.7 | 466.6 | 516.8 | 547.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.2 | 225.6 | 224 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 547 | 1 | 27.9 | 66354.8 | 4849 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:09 | Normal | 449.3 | 482.2 | 542.1 | 525.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 225.8 | 226.4 | 225 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 802 | 1 | 28.1 | 66354.8 | 4849 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:14 | Normal | 471.7 | 499.6 | 549 | 518.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 226.6 | 224 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1028 | 1 | 28.4 | 66354.9 | 4849 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:19 | Normal | 496.1 | 515.8 | 527.7 | 547.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1082 | 1 | 28.6 | 66355 | 4849 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:24 | Normal | 499.8 | 514.8 | 549.7 | 538.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 224.6 | 226.6 | 223.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 1759 | 1 | 28.8 | 66355.1 | 4849 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:29 | Normal | 507.1 | 520.8 | 564.5 | 558.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 225 | 225.8 | 224.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.11 | 59.98 | 1959 | 1 | 29.1 | 66355.3 | 4849 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:34 | Normal | 524 | 512 | 563.1 | 508.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 225 | 226.8 | 224.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1802 | 1 | 29.3 | 66355.4 | 4849 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:39 | Normal | 502 | 512.6 | 541.5 | 564.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 224 | 226.2 | 224.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1789 | 1 | 29.5 | 66355.6 | 4849 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:44 | Normal | 495.5 | 509.2 | 545 | 555.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 2099 | 1 | 29.7 | 66355.7 | 4850 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:49 | Normal | 508.8 | 517.6 | 550.3 | 572.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 224.8 | 226 | 224.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2917 | 1 | 29.9 | 66355.9 | 4850 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:54 | Normal | 519.7 | 535.7 | 556.7 | 559.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 225 | 226.8 | 224.4 | 11 | 11 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4102 | 1 | 30.2 | 66356.2 | 4850 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 06:59 | Normal | 520.1 | 529 | 561.9 | 571.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 226 | 226.6 | 225.2 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5178 | 1 | 30.5 | 66356.6 | 4850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:04 | Normal | 511.9 | 526.8 | 558.4 | 560.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3 | 225.6 | 227 | 225.2 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5087 | 1 | 30.8 | 66357 | 4850 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:09 | Normal | 503 | 517 | 532.1 | 552.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 226.6 | 227 | 225 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3341 | 1 | 31 | 66357.4 | 4850 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:14 | Normal | 496.2 | 540 | 536.3 | 556.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 224.6 | 225.4 | 223.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2997 | 1 | 31.1 | 66357.6 | 4850 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:19 | Normal | 507 | 519.7 | 553.7 | 565.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 225.8 | 226.4 | 224.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3945 | 1 | 31.3 | 66357.9 | 4850 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:24 | Normal | 490.9 | 519.7 | 562.1 | 560.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 225.8 | 226.6 | 224.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4223 | 1 | 31.4 | 66358.3 | 4850 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:29 | Normal | 519.8 | 521.7 | 572 | 567.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 225.6 | 226.2 | 224.8 | 12 | 11.8 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4516 | 1 | 31.6 | 66358.6 | 4850 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:34 | Normal | 505.6 | 527.8 | 553.8 | 568.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3 | 225.4 | 226.4 | 224.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 5106 | 1 | 31.7 | 66359 | 4850 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:39 | Normal | 513.8 | 510.7 | 534.5 | 552.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 224.8 | 225.8 | 224.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4384 | 1 | 32 | 66359.4 | 4850 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:44 | Normal | 496.5 | 512.6 | 527.4 | 547.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 225 | 225.8 | 224 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2737 | 1 | 32.1 | 66359.7 | 4851 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:49 | Normal | 502.1 | 498.9 | 531 | 548.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 224.2 | 225.4 | 223.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2047 | 1 | 32.2 | 66359.9 | 4851 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:54 | Normal | 503.9 | 490.8 | 542.6 | 538.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 224.6 | 225.8 | 223.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2052 | 1 | 32.1 | 66360.1 | 4851 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 07:59 | Normal | 492.4 | 500.8 | 546.8 | 546.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 224 | 225.4 | 223.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 1628 | 1 | 32 | 66360.3 | 4851 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:04 | Normal | 491 | 513.1 | 562 | 542.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 225.2 | 225.2 | 223.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2188 | 1 | 31.9 | 66360.4 | 4851 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:09 | Normal | 501.1 | 523.2 | 531.4 | 537.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 224 | 225.4 | 223.8 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2383 | 1 | 31.9 | 66360.6 | 4851 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:14 | Normal | 501 | 515.9 | 545 | 537.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 224.4 | 225 | 223 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 60.06 | 60 | 60.03 | 2002 | 1 | 31.9 | 66360.8 | 4851 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:19 | Normal | 506.1 | 525.1 | 534.9 | 540.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 223.6 | 225 | 223 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 1854 | 1 | 31.9 | 66360.9 | 4851 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:24 | Normal | 513.9 | 512.7 | 530.9 | 525.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 223.6 | 224.4 | 223.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2115 | 1 | 31.9 | 66361.1 | 4851 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:29 | Normal | 504 | 501.8 | 531.7 | 530.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 224 | 225.6 | 223.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1950 | 1 | 31.8 | 66361.3 | 4851 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:34 | Normal | 483.9 | 520.5 | 548 | 533.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 224 | 224.6 | 223.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 1793 | 1 | 31.7 | 66361.4 | 4851 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:39 | Normal | 498.7 | 502.9 | 535.9 | 554.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 224.8 | 225.4 | 224 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 2214 | 1 | 31.7 | 66361.6 | 4851 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:44 | Normal | 514.6 | 515.8 | 557.6 | 553.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 224.2 | 225 | 223.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2546 | 1 | 31.8 | 66361.8 | 4852 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:49 | Normal | 491.4 | 506.4 | 532.7 | 544.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 224 | 225.4 | 223.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2295 | 1 | 31.8 | 66362 | 4852 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:54 | Normal | 486.8 | 508.9 | 538.2 | 534.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 224.6 | 225.4 | 223.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2329 | 1 | 31.9 | 66362.2 | 4852 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 08:59 | Normal | 515.7 | 502.8 | 544.5 | 560.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 223.8 | 225 | 223.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2596 | 1 | 31.9 | 66362.4 | 4852 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:04 | Normal | 501.9 | 514.7 | 547.4 | 557.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 224 | 225.4 | 223.2 | 7 | 7 | 6.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2606 | 1 | 32 | 66362.6 | 4852 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:09 | Normal | 487.5 | 522.5 | 546.2 | 560.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 224.2 | 225.6 | 223.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 2899 | 1 | 32.1 | 66362.9 | 4852 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:14 | Normal | 505.8 | 504.1 | 546.5 | 529.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 223.4 | 224.4 | 222.8 | 8 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3041 | 1 | 32.1 | 66363.1 | 4852 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:19 | Normal | 485.1 | 507.6 | 531.9 | 550.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 223.6 | 224.6 | 223.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2487 | 1 | 32.1 | 66363.3 | 4852 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:24 | Normal | 511 | 491.9 | 560.5 | 555.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.5 | 223.4 | 224.6 | 223 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.02 | 60 | 2554 | 1 | 32.2 | 66363.5 | 4852 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:29 | Normal | 517 | 515.8 | 553.8 | 567.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 224.8 | 225.6 | 223.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2852 | 1 | 32.2 | 66363.8 | 4852 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:34 | Normal | 515.2 | 520 | 570.5 | 554.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 224 | 225.4 | 223.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3518 | 1 | 32.2 | 66364 | 4852 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:39 | Normal | 495.6 | 536 | 555.1 | 552.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 223.6 | 224.4 | 223.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3488 | 1 | 32.3 | 66364.3 | 4852 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:44 | Normal | 517.4 | 497.6 | 555.6 | 562.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2 | 224.4 | 225.6 | 223.6 | 9 | 9 | 9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3399 | 1 | 32.4 | 66364.6 | 4853 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:49 | Normal | 523.5 | 537.6 | 537.6 | 562.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 224.2 | 225.4 | 223.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3927 | 1 | 32.5 | 66364.9 | 4853 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:54 | Normal | 492.5 | 513.7 | 565.7 | 556.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 224.2 | 225.8 | 223.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4324 | 1 | 32.6 | 66365.3 | 4853 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 09:59 | Normal | 507.6 | 525.8 | 548.8 | 566.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 223.8 | 224.6 | 223.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4672 | 1 | 32.7 | 66365.6 | 4853 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:04 | Normal | 502.6 | 529.9 | 544.5 | 559 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 223.2 | 224.2 | 222.6 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4264 | 1 | 32.9 | 66366 | 4853 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:09 | Normal | 500.8 | 534.7 | 541.5 | 553.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 224.4 | 225.2 | 223.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3494 | 1 | 32.9 | 66366.3 | 4853 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:14 | Normal | 494.7 | 510.8 | 556 | 557.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 223.4 | 224.4 | 222.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 2861 | 1 | 33 | 66366.6 | 4853 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:19 | Normal | 488.7 | 515.8 | 561.9 | 551.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 223.6 | 225.2 | 223.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3503 | 1 | 33 | 66366.9 | 4853 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:24 | Normal | 511.7 | 519.7 | 558.7 | 568.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 223.6 | 224.8 | 223 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5365 | 1 | 33 | 66367.2 | 4853 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:29 | Normal | 501.9 | 529.9 | 562.8 | 541.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 223.2 | 224.4 | 223 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4256 | 1 | 33.2 | 66367.7 | 4853 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:34 | Normal | 498.8 | 524.6 | 549.7 | 561.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 223.6 | 224.8 | 223.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60 | 4175 | 1 | 33.3 | 66368 | 4853 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:39 | Normal | 529.1 | 531.8 | 580.8 | 563.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 4.2 | 224.6 | 225.2 | 223.4 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6625 | 1 | 33.4 | 66368.4 | 4853 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:44 | Normal | 531.8 | 527.9 | 574.7 | 580.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 6.5 | 225.6 | 227.2 | 225 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10510 | 1 | 33.7 | 66369.2 | 4854 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:49 | Normal | 533.9 | 530.9 | 574.2 | 570.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 224.8 | 225 | 223.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 10077 | 1 | 34.1 | 66370 | 4854 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:54 | Normal | 521.9 | 531 | 567.8 | 568.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 6.8 | 225 | 225.6 | 224.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10579 | 1 | 34.3 | 66370.9 | 4854 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 10:59 | Normal | 522.5 | 539.7 | 553.2 | 577.1 | 5 | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 224.6 | 225.6 | 223.6 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12554 | 1 | 34.7 | 66371.9 | 4854 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:04 | Normal | 523.9 | 533.9 | 557.2 | 560.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 225.8 | 226.6 | 224.2 | 26 | 26 | 26 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 9783 | 1 | 34.9 | 66372.8 | 4854 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:09 | Normal | 525.7 | 532.8 | 555.4 | 573.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 224.6 | 225.6 | 224.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7314 | 1 | 34.8 | 66373.6 | 4854 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:14 | Normal | 523.7 | 530.8 | 546.9 | 566.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 224 | 225.6 | 223.4 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5937 | 1 | 34.5 | 66374.1 | 4854 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:19 | Normal | 496.9 | 520.7 | 553.8 | 558.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 222.8 | 223.6 | 222.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3880 | 1 | 34.3 | 66374.5 | 4854 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:24 | Normal | 492 | 515.8 | 539.5 | 539.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 223.4 | 224.4 | 223 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2848 | 1 | 34 | 66374.8 | 4854 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:29 | Normal | 502.9 | 511.9 | 554 | 550.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.5 | 222.8 | 223.8 | 222.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2446 | 1 | 33.7 | 66375 | 4854 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:34 | Normal | 512.6 | 528.6 | 567 | 558.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 223.2 | 224.2 | 222.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3878 | 1 | 33.5 | 66375.3 | 4854 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:39 | Normal | 496.6 | 509.7 | 560.7 | 534.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 222.2 | 224 | 223 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3099 | 1 | 33.3 | 66375.6 | 4854 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:44 | Normal | 520.7 | 540 | 564.7 | 555.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 222.8 | 223.4 | 221.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 2863 | 1 | 33.1 | 66375.8 | 4855 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:49 | Normal | 499.7 | 530.7 | 542.7 | 567.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 221.6 | 222.8 | 221.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2971 | 1 | 33 | 66376.1 | 4855 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:54 | Normal | 479.2 | 526.6 | 524 | 539.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 222.4 | 223.4 | 221.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1947 | 1 | 32.8 | 66376.3 | 4855 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 11:59 | Normal | 487.8 | 510.9 | 554.6 | 550.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 222 | 223.2 | 221.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 2025 | 1 | 32.8 | 66376.4 | 4855 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:04 | Normal | 509.7 | 505.7 | 544.5 | 531.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 222.4 | 223.8 | 221.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60 | 59.95 | 2059 | 1 | 32.6 | 66376.6 | 4855 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:09 | Normal | 510.6 | 500.6 | 552.6 | 545.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 222.4 | 223.6 | 221.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1772 | 1 | 32.4 | 66376.8 | 4855 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:14 | Normal | 491.7 | 527.6 | 548.8 | 559.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 221.4 | 222.6 | 220.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1640 | 1 | 32.3 | 66376.9 | 4855 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:19 | Normal | 507.6 | 520.5 | 548.7 | 565.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 222.4 | 223 | 221.8 | 8 | 8 | 8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2946 | 1 | 32.2 | 66377.1 | 4855 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:24 | Normal | 517.9 | 528 | 571.2 | 559 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 223.4 | 224.4 | 223 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5694 | 1 | 32.1 | 66377.4 | 4855 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:29 | Normal | 528.4 | 543.9 | 585.6 | 574.3 | 3 | 3.2 | 3 | 4.8 | 224 | 224.6 | 222.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 7695 | 1 | 32.4 | 66378 | 4855 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:34 | Normal | 541.7 | 537.8 | 585.8 | 582.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 7.8 | 224.8 | 226 | 224 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12318 | 1 | 32.7 | 66378.9 | 4855 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:39 | Normal | 539 | 551.8 | 581 | 594.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 9.6 | 225.2 | 226.8 | 224.2 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14887 | 1 | 33.2 | 66379.9 | 4855 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:44 | Normal | 523.6 | 530.8 | 558.8 | 582.3 | 4.7 | 5 | 5.1 | 7.1 | 224.6 | 225.2 | 224.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 11540 | 1 | 34 | 66381.2 | 4856 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:49 | Normal | 525 | 528.9 | 565.8 | 581.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 224.2 | 225.4 | 223.8 | 23.1 | 23.1 | 23 | 60 | 59.9 | 59.93 | 8682 | 1 | 34.2 | 66382 | 4856 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:54 | Normal | 532.3 | 535.8 | 572.6 | 572.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 6.2 | 224 | 224.8 | 223.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9495 | 1 | 34 | 66382.8 | 4856 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 12:59 | Normal | 518.9 | 530.4 | 571.4 | 569.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4.6 | 223.8 | 225.2 | 223.2 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 7291 | 1 | 34 | 66383.5 | 4856 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:04 | Normal | 515.9 | 523.8 | 573.8 | 565.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 223.2 | 224.6 | 223 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6036 | 1 | 33.7 | 66384 | 4856 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:09 | Normal | 529.5 | 525.7 | 578.2 | 566.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 224 | 224.6 | 223.4 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 59.92 | 60 | 6558 | 1 | 33.5 | 66384.5 | 4856 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:14 | Normal | 523.7 | 534.8 | 576.4 | 579.3 | 4 | 4.1 | 3.9 | 6 | 224.2 | 225 | 223.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 9693 | 1 | 33.6 | 66385.2 | 4856 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:19 | Normal | 521.3 | 528.4 | 582.1 | 585.9 | 4 | 4.3 | 4 | 6.2 | 224.6 | 225.6 | 223.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 9905 | 1 | 33.8 | 66386.1 | 4856 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:24 | Normal | 540.8 | 547.8 | 587.5 | 585.2 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 8.1 | 225 | 226 | 224 | 34.7 | 34.7 | 34.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13143 | 1 | 33.8 | 66387.1 | 4856 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:29 | Normal | 508.7 | 524.6 | 560.6 | 568.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 224 | 225.8 | 223.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7802 | 1 | 34 | 66388 | 4856 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:34 | Normal | 505.8 | 528.9 | 571.9 | 567.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 224 | 225.2 | 223.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5407 | 1 | 33.5 | 66388.5 | 4856 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:39 | Normal | 523 | 535.9 | 577.6 | 562.4 | 2.8 | 3 | 2.7 | 4.5 | 224.2 | 225.4 | 223.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7082 | 1 | 33.3 | 66389 | 4856 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:44 | Normal | 532 | 535 | 578.4 | 567.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 5.8 | 224.2 | 225.8 | 224.4 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9230 | 1 | 33.4 | 66389.8 | 4857 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:49 | Normal | 528 | 535.8 | 581.5 | 579.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 7.4 | 224.6 | 225.6 | 223.8 | 31.7 | 31.5 | 31.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 11864 | 1 | 33.6 | 66390.6 | 4857 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:54 | Normal | 527.6 | 541.7 | 549.7 | 583 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 11.4 | 226 | 227 | 225.6 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 17933 | 1 | 34 | 66391.9 | 4857 | 4 | 4 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 13:59 | Normal | 525 | 527 | 516.6 | 578.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 6.7 | 224 | 226 | 224 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10657 | 1 | 34.4 | 66393 | 4857 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:04 | Normal | 520.7 | 530.8 | 574.8 | 577.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 5 | 224.4 | 225 | 223.6 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 8139 | 1 | 34.1 | 66393.8 | 4857 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:09 | Normal | 525.9 | 531.9 | 567.7 | 583.4 | 2.8 | 3.1 | 3 | 4.4 | 224 | 225.4 | 223.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7413 | 1 | 33.8 | 66394.4 | 4857 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:14 | Normal | 511.7 | 523.6 | 568.9 | 568.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 223.6 | 224.6 | 223.2 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5856 | 1 | 33.5 | 66395 | 4857 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:19 | Normal | 523.9 | 532.9 | 561.6 | 573 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 224 | 225.2 | 222.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6553 | 1 | 33.4 | 66395.5 | 4857 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:24 | Normal | 534.7 | 539.6 | 564.7 | 566.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 224.6 | 226.2 | 224 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 60 | 59.94 | 5978 | 1 | 33.4 | 66396 | 4857 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:29 | Normal | 521.8 | 519.8 | 558.9 | 564.5 | 1.7 | 2 | 2 | 3 | 224.6 | 226 | 224.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4954 | 1 | 33.3 | 66396.5 | 4857 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:34 | Normal | 512.7 | 537.6 | 560.5 | 557.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 223.8 | 225.4 | 223.6 | 10 | 10 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3785 | 1 | 33.1 | 66396.8 | 4857 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:39 | Normal | 519 | 515 | 558.5 | 561.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 223.6 | 225 | 223.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3564 | 1 | 33 | 66397.2 | 4857 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:44 | Normal | 509.9 | 530.8 | 558.9 | 554.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 224.4 | 225.8 | 224.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3654 | 1 | 32.8 | 66397.5 | 4858 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:49 | Normal | 507.8 | 516.9 | 538.9 | 558.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 225.6 | 223.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2047 | 1 | 32.6 | 66397.7 | 4858 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:54 | Normal | 509.5 | 501.9 | 533.1 | 545.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 224 | 224.6 | 223 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1340 | 1 | 32.4 | 66397.8 | 4858 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 14:59 | Normal | 466.9 | 514.7 | 535.7 | 531.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 224 | 224.6 | 223.4 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 60 | 1089 | 1 | 31.9 | 66397.9 | 4858 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:04 | Normal | 449 | 493.1 | 528.8 | 542.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 223.6 | 224.8 | 223 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 847 | 1 | 31.7 | 66398 | 4858 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:09 | Normal | 428.8 | 491.9 | 527.5 | 542.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 223.8 | 225.6 | 223.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 740 | 1 | 31.5 | 66398.1 | 4858 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:14 | Normal | 218.2 | 468.6 | 547.8 | 540.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 225.4 | 223.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 594 | 1 | 31.3 | 66398.1 | 4858 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:19 | Normal | 306.3 | 489.8 | 526.8 | 527.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 224 | 225 | 223.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 805 | 1 | 31.2 | 66398.2 | 4858 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:24 | Normal | 423.7 | 523.8 | 555.7 | 543.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 226 | 223.8 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1088 | 1 | 31 | 66398.3 | 4858 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:29 | Normal | 499.8 | 488.8 | 559.8 | 528.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 224.6 | 225.2 | 223.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1282 | 1 | 30.9 | 66398.4 | 4858 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:34 | Normal | 467.2 | 503.7 | 568.4 | 545.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 224.8 | 226.2 | 223.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1419 | 1 | 30.8 | 66398.5 | 4858 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:39 | Normal | 510.8 | 514.8 | 537.8 | 548.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 223.8 | 225 | 222.6 | 4 | 4 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1456 | 1 | 30.8 | 66398.6 | 4858 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:44 | Normal | 481.6 | 509.8 | 548.2 | 554.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 224.4 | 225.6 | 223.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 998 | 1 | 30.7 | 66398.7 | 4859 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:49 | Normal | 486.7 | 500.4 | 517.8 | 521.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 224 | 224.8 | 223.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 811 | 1 | 30.5 | 66398.8 | 4859 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:54 | Normal | 405 | 485.8 | 528.8 | 520.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 223.8 | 225.2 | 223.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 768 | 1 | 30.4 | 66398.8 | 4859 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 15:59 | Normal | 346.4 | 468.8 | 535.9 | 528.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 224.2 | 225.6 | 223.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 708 | 1 | 30.4 | 66398.9 | 4859 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:04 | Normal | 270.9 | 465.2 | 491.6 | 529.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225.4 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 398 | 1 | 30.3 | 66398.9 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:09 | Normal | 200.2 | 426.7 | 457.4 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 349 | 1 | 30.2 | 66399 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:14 | Normal | 199.7 | 216.3 | 485.2 | 506.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225.2 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 241 | 1 | 30.1 | 66399 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:19 | Normal | 200.2 | 199.1 | 481.7 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.4 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 198 | 1 | 30.1 | 66399 | 4859 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:24 | Normal | 200.1 | 204.7 | 452.7 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 223.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 194 | 1 | 30 | 66399 | 4859 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:29 | Normal | 199.9 | 234.7 | 326.1 | 488.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 225.2 | 223.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 178 | 1 | 29.9 | 66399 | 4859 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:34 | Normal | 200.1 | 199.4 | 224.4 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 222.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 88 | 1 | 29.8 | 66399 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:39 | Normal | 199.4 | 200.3 | 202.9 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 223.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 85 | 1 | 29.7 | 66399.1 | 4859 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:44 | Normal | 199.7 | 199.8 | 244.3 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224 | 222.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 150 | 1 | 29.7 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:49 | Normal | 199.5 | 200.1 | 255.1 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 223.6 | 1 | 1 | 1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 99 | 1 | 29.6 | 66399.1 | 4860 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:54 | Normal | 200.1 | 200.4 | 210.7 | 421.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 223.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 66 | 1 | 29.5 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 16:59 | Normal | 199.9 | 199.8 | 212.2 | 470.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.8 | 222.8 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60.02 | 124 | 1 | 29.5 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:04 | Normal | 200 | 270.1 | 318.4 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225 | 223.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 227 | 1 | 29.4 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:09 | Normal | 198.3 | 198.9 | 200.2 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.2 | 223.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 58 | 1 | 29.3 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:14 | Normal | 165.7 | 232.2 | 221.1 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 222.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 29.2 | 66399.1 | 4860 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:19 | Normal | 225 | 173.9 | 176.8 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 29.2 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:24 | Normal | 216.6 | 215.1 | 184.1 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 223.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.1 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:29 | Normal | 189 | 208.9 | 192.9 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.1 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:34 | Normal | 203.4 | 208.4 | 199 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 29 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:39 | Normal | 200.9 | 201.8 | 198 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 29 | 66399.1 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:44 | Normal | 201.5 | 202.2 | 199 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.9 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-15 17:49 | Normal | 171 | 184.5 | 183 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 29 | 66399.1 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0