## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-22 05:23 | Wait | 427 | 427.5 | 426.5 | 427.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 233.4 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 25.2 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:24 | Wait | 434.8 | 435.4 | 434.4 | 435.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 233.4 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 26.9 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:25 | Wait | 440.5 | 441.1 | 440 | 440.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.4 | 233 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 28.2 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:26 | Wait | 448 | 448.8 | 447.7 | 448.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 29.2 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:27 | Wait | 450.7 | 454.3 | 453.2 | 454.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 230.8 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 30.2 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:28 | Wait | 456.7 | 467.1 | 465.9 | 466.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.1 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:29 | Wait | 467.5 | 488.1 | 487 | 487.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 232.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 31.2 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:30 | Wait | 479.9 | 508.8 | 507.8 | 508.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 32.1 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:31 | Wait | 489 | 521.4 | 520.3 | 521.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:32 | Normal | 484.2 | 510.3 | 505.5 | 511.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 32.1 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:33 | Normal | 352.2 | 502.3 | 499.9 | 537.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35 | 1 | 33.1 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:34 | Wait | 502.1 | 540.5 | 539.4 | 540.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 233.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:35 | Wait | 506.1 | 545.6 | 544.5 | 545.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 34 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:36 | Wait | 509.8 | 550.2 | 549.2 | 550 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:37 | Normal | 504.6 | 545.4 | 544.2 | 544.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3 | 1 | 35 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:38 | Normal | 456.3 | 502.8 | 546.1 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 235.8 | 233.6 | 234 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 82 | 1 | 35.6 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:39 | Normal | 453.4 | 509.4 | 527.2 | 549.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 235.6 | 233.4 | 234 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 201 | 1 | 36 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:40 | Normal | 456.6 | 530.2 | 501.6 | 544.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235 | 233.4 | 234.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 341 | 1 | 36.3 | 62383.5 | 4713 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:41 | Normal | 485.6 | 545.1 | 527.8 | 514 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 235.6 | 233.4 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 348 | 1 | 36.6 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:42 | Normal | 455.4 | 548.2 | 539.2 | 511.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 235.2 | 233 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 417 | 1 | 36.9 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:43 | Normal | 441.4 | 561.8 | 533 | 530.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 235.8 | 233.2 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 529 | 1 | 37.1 | 62383.5 | 4713 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:44 | Normal | 455.1 | 533.2 | 492.3 | 523.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 595 | 1 | 37.3 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:45 | Normal | 502.6 | 553.9 | 522 | 529.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 2 | 2 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 590 | 1 | 37.6 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:46 | Normal | 489.5 | 559.9 | 520.1 | 527.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 235.4 | 233 | 234.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 722 | 1 | 37.8 | 62383.5 | 4713 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:47 | Normal | 483.8 | 540.2 | 544.8 | 490.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 832 | 1 | 38 | 62383.5 | 4713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:48 | Normal | 494.4 | 536.3 | 544.1 | 555.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 815 | 1 | 38.2 | 62383.6 | 4713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:49 | Normal | 498.6 | 507.3 | 530.3 | 564.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 980 | 1 | 38.4 | 62383.6 | 4713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:50 | Normal | 508.5 | 529.3 | 536 | 554.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 235.2 | 233.2 | 234 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1047 | 1 | 38.6 | 62383.6 | 4713 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:51 | Normal | 503.5 | 531.2 | 551 | 533.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 235.6 | 233 | 234.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1159 | 1 | 38.8 | 62383.6 | 4713 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:52 | Normal | 474.4 | 553.2 | 523 | 549 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 236 | 233.2 | 234.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1239 | 1 | 38.9 | 62383.6 | 4713 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:53 | Normal | 495.4 | 558.1 | 559.2 | 553.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1316 | 1 | 39.1 | 62383.7 | 4713 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:54 | Normal | 469.8 | 551.1 | 515.3 | 527.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 236 | 233 | 234 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1406 | 1 | 39.2 | 62383.7 | 4713 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:55 | Normal | 505.4 | 528 | 516.2 | 547.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 235.4 | 233.2 | 234.6 | 4 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1508 | 1 | 39.4 | 62383.7 | 4713 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:56 | Normal | 480.6 | 550.3 | 546.3 | 520.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1557 | 1 | 39.6 | 62383.7 | 4713 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:57 | Normal | 482.7 | 540.3 | 521.8 | 526 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 236 | 233.6 | 234.8 | 4.3 | 4.4 | 4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1602 | 1 | 39.7 | 62383.8 | 4713 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:58 | Normal | 493.6 | 539.3 | 548.9 | 562.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1653 | 1 | 39.9 | 62383.8 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 05:59 | Normal | 495.5 | 536.6 | 528.9 | 550.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 235.8 | 233.2 | 233.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1686 | 1 | 40 | 62383.8 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:00 | Normal | 492.5 | 540.3 | 538.1 | 540.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1724 | 1 | 40 | 62383.8 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:01 | Normal | 499.4 | 538.5 | 530.1 | 554.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.8 | 233 | 234.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1743 | 1 | 40.1 | 62383.9 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:02 | Normal | 498.7 | 519.4 | 544.1 | 533.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.04 | 1771 | 1 | 40.3 | 62383.9 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:03 | Normal | 496.7 | 535.4 | 533.5 | 546.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1757 | 1 | 40.5 | 62383.9 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:04 | Normal | 503.7 | 522.2 | 537.6 | 551.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 236 | 233.2 | 234.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 1793 | 1 | 40.7 | 62384 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:05 | Normal | 505.5 | 551.2 | 539.9 | 547.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.8 | 233 | 233.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1812 | 1 | 40.8 | 62384 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:06 | Normal | 504.8 | 537.5 | 541.1 | 558.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.8 | 232.8 | 233.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1813 | 1 | 41 | 62384 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:07 | Normal | 499.5 | 543.2 | 542.2 | 542.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1851 | 1 | 41.2 | 62384 | 4713 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:08 | Normal | 500.2 | 531 | 534.1 | 553.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1872 | 1 | 41.3 | 62384.1 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:09 | Normal | 503.5 | 541.3 | 534.1 | 541.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.6 | 232.8 | 234 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1907 | 1 | 41.5 | 62384.1 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:10 | Normal | 507 | 543.1 | 530.3 | 546.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 235.8 | 232.8 | 233.8 | 4 | 5 | 4.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1879 | 1 | 41.6 | 62384.1 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:11 | Normal | 508.4 | 548.2 | 555.9 | 558 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1881 | 1 | 41.8 | 62384.2 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:12 | Normal | 509.4 | 543.4 | 529.3 | 549.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 235 | 232.8 | 233.8 | 5 | 5 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1906 | 1 | 41.9 | 62384.2 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:13 | Normal | 512.7 | 560.5 | 533.3 | 555.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235 | 232.6 | 233.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1886 | 1 | 42 | 62384.2 | 4713 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:14 | Normal | 508.6 | 550.5 | 532.4 | 558.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 235.4 | 233.2 | 234 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1881 | 1 | 42.1 | 62384.3 | 4713 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:15 | Normal | 516.4 | 525 | 521.9 | 551.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 235.6 | 232.8 | 233.4 | 5 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1887 | 1 | 42.2 | 62384.3 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:16 | Normal | 506.6 | 532.2 | 535.2 | 549.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 235.2 | 233 | 234.2 | 5 | 4.9 | 4.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1883 | 1 | 42.3 | 62384.3 | 4713 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:17 | Normal | 520.6 | 548.3 | 540.3 | 541.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1901 | 1 | 42.4 | 62384.4 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:18 | Normal | 497.5 | 548.8 | 530 | 514.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 5 | 4.9 | 4.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1861 | 1 | 42.6 | 62384.4 | 4713 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:19 | Normal | 506.5 | 541.2 | 556 | 524.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235 | 233 | 233.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 1832 | 1 | 42.7 | 62384.4 | 4713 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:20 | Normal | 507.5 | 540.1 | 538.9 | 534.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 235.6 | 233.4 | 233.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1773 | 1 | 42.9 | 62384.5 | 4713 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:21 | Normal | 502.6 | 527.3 | 536.2 | 541.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 235 | 232.6 | 233.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1738 | 1 | 43 | 62384.5 | 4713 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:22 | Normal | 512.6 | 544.4 | 557.7 | 551.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 235.4 | 233 | 233.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1694 | 1 | 43.1 | 62384.5 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:23 | Normal | 509.6 | 535.4 | 530.2 | 489.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1709 | 1 | 43.3 | 62384.5 | 4713 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:24 | Normal | 507.5 | 555.3 | 539.2 | 547.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 235.2 | 232.6 | 234 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1740 | 1 | 43.4 | 62384.6 | 4713 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:25 | Normal | 502.6 | 544.2 | 538.9 | 547 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 235.4 | 233 | 233.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1757 | 1 | 43.5 | 62384.6 | 4713 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:26 | Normal | 504 | 569.3 | 558.1 | 566.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1809 | 1 | 43.6 | 62384.6 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:27 | Normal | 499.7 | 549.3 | 532 | 560.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 235 | 232.8 | 233.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1867 | 1 | 43.8 | 62384.7 | 4713 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:28 | Normal | 512.5 | 543.2 | 524.3 | 564.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 235.2 | 232.4 | 234 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1885 | 1 | 43.8 | 62384.7 | 4713 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-09-22 06:33 | Normal | 522.6 | 537.3 | 521.3 | 545.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2366 | 1 | 44.4 | 62384.9 | 4713 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 06:38 | Normal | 513.6 | 555.3 | 537.7 | 548 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 235.2 | 233 | 234.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3230 | 1 | 44.9 | 62385.1 | 4714 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 06:43 | Normal | 522.1 | 546 | 545.9 | 564.9 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 235.8 | 234 | 234.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4106 | 1 | 45.4 | 62385.4 | 4714 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 06:48 | Normal | 522.5 | 559.2 | 557.1 | 562.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 236.6 | 233.6 | 234.6 | 12.3 | 12.2 | 12 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4787 | 1 | 46 | 62385.8 | 4714 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 06:53 | Normal | 506.4 | 571.2 | 562.5 | 547.6 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 236.2 | 233.2 | 234 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5298 | 1 | 46.5 | 62386.2 | 4714 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 06:58 | Normal | 522.6 | 564.3 | 552.3 | 546.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 236 | 234 | 235.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5372 | 1 | 47.2 | 62386.7 | 4714 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:03 | Normal | 527.6 | 558.3 | 548.2 | 566.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 236.2 | 234.2 | 235 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5240 | 1 | 47.9 | 62387.1 | 4714 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:08 | Normal | 503.4 | 565.1 | 554.2 | 546.4 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4882 | 1 | 48.6 | 62387.5 | 4714 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:13 | Normal | 507.4 | 555.2 | 546.8 | 549.1 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.4 | 235.2 | 232.8 | 234 | 12.1 | 12 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4703 | 1 | 49.2 | 62387.9 | 4714 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:18 | Normal | 516.5 | 553.2 | 549.9 | 556 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.3 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4510 | 1 | 49.8 | 62388.3 | 4714 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:23 | Normal | 520.2 | 562.5 | 558.6 | 539 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 234 | 232.4 | 233 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6034 | 1 | 47.2 | 62388.7 | 4714 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:28 | Normal | 524 | 564 | 566.1 | 557 | 4.1 | 3.3 | 3 | 3 | 234.6 | 232 | 233.2 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 6811 | 1 | 49.1 | 62389.3 | 4714 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:33 | Normal | 517.8 | 560.3 | 566.7 | 571 | 5.4 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 234.8 | 232.4 | 233 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8340 | 1 | 45.7 | 62389.9 | 4714 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:38 | Normal | 509.5 | 557.3 | 554 | 568.2 | 5.5 | 4 | 4 | 3.2 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 21.6 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8289 | 1 | 49.1 | 62390.6 | 4715 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:43 | Normal | 510.3 | 556.3 | 550.2 | 575.3 | 6.1 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9285 | 1 | 46.6 | 62391.3 | 4715 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:48 | Normal | 492.5 | 550.2 | 548.6 | 575.4 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9888 | 1 | 49.6 | 62392.1 | 4715 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:53 | Normal | 492.6 | 547.3 | 549.2 | 553.3 | 7.4 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 234.8 | 233 | 234.2 | 27.9 | 27.8 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10834 | 1 | 48 | 62393 | 4715 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 07:58 | Normal | 502.3 | 556.2 | 552.8 | 561.9 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 29.3 | 29.2 | 28.9 | 60 | 60 | 60.01 | 11353 | 1 | 46 | 62393.9 | 4715 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:03 | Normal | 508.4 | 553.2 | 544.9 | 546.9 | 7.9 | 5.6 | 5.7 | 5 | 235.8 | 233.2 | 234 | 31 | 31 | 30.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12120 | 1 | 49.4 | 62394.9 | 4715 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:08 | Normal | 515.3 | 544 | 550.8 | 535 | 8.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 236 | 233.6 | 234.4 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 60.04 | 60 | 60 | 12925 | 1 | 48.2 | 62395.9 | 4715 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:13 | Normal | 511.2 | 554.5 | 544.1 | 530.5 | 8.9 | 6.1 | 6.2 | 6 | 235.2 | 232.4 | 234.4 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 13618 | 1 | 46.6 | 62397.1 | 4715 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:18 | Normal | 506.8 | 536.2 | 539 | 513.1 | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 235.2 | 233 | 234.4 | 36.4 | 36.2 | 36 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14345 | 1 | 47.4 | 62398.2 | 4715 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:23 | Normal | 506.4 | 528.1 | 535.8 | 523.9 | 9.8 | 7 | 6.8 | 7.1 | 235.8 | 232.6 | 235 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 15103 | 1 | 49.7 | 62399.4 | 4715 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:28 | Normal | 501.6 | 542.4 | 538 | 543 | 10.3 | 7.1 | 7 | 7.3 | 236.4 | 232.8 | 235.4 | 40.3 | 40.1 | 40 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 15876 | 1 | 49.2 | 62400.7 | 4715 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:33 | Normal | 509.9 | 548.6 | 540.3 | 541.5 | 10.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 235.2 | 233.4 | 235.2 | 41.2 | 41 | 40.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 16266 | 1 | 48.7 | 62402.1 | 4715 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:38 | Normal | 489.1 | 541.1 | 532.6 | 530.7 | 11.1 | 7.5 | 7.6 | 8 | 238.4 | 235.8 | 238 | 42.2 | 42 | 41.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16938 | 1 | 48.2 | 62403.5 | 4716 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:43 | Normal | 499 | 538.7 | 533.5 | 543.7 | 11.5 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 238.4 | 235.4 | 237.4 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17575 | 1 | 47.4 | 62404.9 | 4716 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:48 | Normal | 495.3 | 537.2 | 535.8 | 536.4 | 11.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 238.8 | 236 | 237.4 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 18126 | 1 | 45.3 | 62406.4 | 4716 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:53 | Normal | 492.5 | 540.4 | 529.5 | 541.7 | 12.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 18562 | 1 | 44.7 | 62407.9 | 4716 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 08:58 | Normal | 498.2 | 537.7 | 537.4 | 524.1 | 12.8 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 238 | 235.8 | 237.6 | 48.3 | 48 | 48 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 19242 | 1 | 44.6 | 62409.5 | 4716 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:03 | Normal | 491.6 | 525.5 | 523.3 | 526.4 | 13.2 | 9.1 | 9 | 9.3 | 238.6 | 235.8 | 237.6 | 49.5 | 49.2 | 49.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19691 | 1 | 45.1 | 62411.1 | 4716 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:08 | Normal | 496.5 | 529.2 | 532.8 | 546 | 13.5 | 9.3 | 9.1 | 9 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 50.2 | 50.2 | 49.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20091 | 1 | 45.5 | 62412.8 | 4716 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:13 | Normal | 488.5 | 531.2 | 524.1 | 532.4 | 13.7 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 239.4 | 236 | 238 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20200 | 1 | 46 | 62414.5 | 4716 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:18 | Normal | 493.7 | 525.3 | 518 | 522.1 | 14.1 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 238.6 | 236.2 | 238 | 52 | 51.9 | 51.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 20801 | 1 | 46.5 | 62416.2 | 4716 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:23 | Normal | 487.3 | 530 | 523.3 | 532.4 | 14.5 | 9.8 | 9.9 | 10 | 238.2 | 236 | 238.2 | 53.6 | 53.1 | 53.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21237 | 1 | 47.1 | 62418 | 4716 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:28 | Normal | 485 | 523.4 | 519.3 | 517.5 | 14.6 | 9.9 | 10 | 10.4 | 239.2 | 236.4 | 237.6 | 54.1 | 54.2 | 53.7 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 21526 | 1 | 47.7 | 62419.8 | 4716 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:33 | Normal | 485.7 | 524.4 | 518.1 | 519.4 | 15 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 238.6 | 236.8 | 238.4 | 55.3 | 55.2 | 54.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22000 | 1 | 48.2 | 62421.6 | 4716 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:38 | Normal | 482.4 | 528.4 | 525 | 518.3 | 15.5 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 238.8 | 236.4 | 238.4 | 56 | 55.8 | 55.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 22367 | 1 | 48.5 | 62423.4 | 4717 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:43 | Normal | 490 | 523.4 | 512.6 | 509.9 | 15.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | 238.6 | 236.2 | 238.2 | 58.4 | 58.1 | 57.9 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 23321 | 1 | 49 | 62425.3 | 4717 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:48 | Normal | 480.1 | 523.6 | 516.8 | 520.1 | 15.8 | 10.8 | 11 | 11.1 | 239.2 | 236 | 238 | 58.1 | 58 | 57.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 23253 | 1 | 49.4 | 62427.2 | 4717 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:53 | Normal | 464.5 | 512.5 | 516.2 | 516.4 | 17.2 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 238.8 | 236.2 | 238 | 60 | 60.2 | 59.9 | 60.08 | 59.97 | 60.07 | 24090 | 1 | 49.8 | 62429.1 | 4717 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 09:58 | Normal | 478.2 | 513.8 | 521.6 | 512.9 | 17.1 | 11.5 | 11.5 | 12 | 239.2 | 236 | 238 | 60.9 | 60.8 | 60.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24217 | 1 | 50.4 | 62431.1 | 4717 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:03 | Normal | 465.3 | 516.2 | 516.2 | 518.5 | 18 | 11.9 | 12 | 12.1 | 239.4 | 236.8 | 238.4 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 25032 | 1 | 50.7 | 62433.2 | 4717 | 6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:08 | Normal | 469.2 | 521 | 509.6 | 515.9 | 18.5 | 12 | 12.4 | 12.6 | 238.8 | 236.2 | 238 | 64.5 | 64.4 | 64.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25715 | 1 | 51.3 | 62435.3 | 4717 | 6.1 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:13 | Normal | 461.6 | 504.1 | 510.8 | 506.3 | 15.7 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 55.7 | 55.4 | 55.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22259 | 1 | 51.5 | 62437.3 | 4717 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:18 | Normal | 471.8 | 521.6 | 518.4 | 515.4 | 17.5 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 238.2 | 235.6 | 237.6 | 62.2 | 62.2 | 61.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24873 | 1 | 51.6 | 62439.3 | 4717 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:23 | Normal | 464.3 | 511.1 | 510.1 | 514.1 | 19 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 238.6 | 236.6 | 238 | 65.6 | 65.4 | 65.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26052 | 1 | 51.9 | 62441.4 | 4717 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:28 | Normal | 462.3 | 514.4 | 518.7 | 516.4 | 19.5 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 238.6 | 238 | 237.8 | 67.3 | 66.8 | 66.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26609 | 1 | 52.4 | 62443.6 | 4717 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:33 | Normal | 450.3 | 518.9 | 513.1 | 511.4 | 19.4 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 65.8 | 65.6 | 65.4 | 60.1 | 59.98 | 60.03 | 26424 | 1 | 52.7 | 62445.9 | 4717 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:38 | Normal | 458.8 | 508.6 | 511.3 | 514.4 | 18.5 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 64.2 | 64 | 63.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 25570 | 1 | 53 | 62448 | 4718 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:43 | Normal | 455.3 | 512 | 506.6 | 498.8 | 19.9 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 68.2 | 68.1 | 67.8 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 27420 | 1 | 53.2 | 62450.2 | 4718 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:48 | Normal | 454.8 | 513.6 | 509.6 | 506.8 | 20.3 | 13.5 | 13.6 | 14 | 237.6 | 236 | 237.2 | 69.8 | 69.7 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27879 | 1 | 53.6 | 62452.5 | 4718 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:53 | Normal | 449.6 | 505 | 498 | 497 | 20.6 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 238 | 236.2 | 237.4 | 70 | 70 | 69.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 27922 | 1 | 54 | 62454.8 | 4718 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 10:58 | Normal | 450.6 | 504.2 | 502.5 | 508.5 | 18.7 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 63.5 | 63.2 | 63.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 25741 | 1 | 54.3 | 62457.1 | 4718 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:03 | Normal | 455.2 | 513.8 | 510.9 | 508 | 20.7 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 71 | 70.7 | 70.6 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 28268 | 1 | 54.4 | 62459.3 | 4718 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:08 | Normal | 454.3 | 509.2 | 513.1 | 502.2 | 18.1 | 12 | 12 | 12.6 | 238.2 | 236.6 | 236.8 | 62.8 | 62.7 | 62.3 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 24861 | 1 | 54.3 | 62461.5 | 4718 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:13 | Normal | 465.9 | 516.5 | 510.4 | 514.7 | 19 | 12.6 | 12.8 | 13 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 65.9 | 65.5 | 65.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26196 | 1 | 54.3 | 62463.6 | 4718 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:18 | Normal | 458.9 | 509 | 513.9 | 501.1 | 18.4 | 12 | 12.1 | 12.6 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 63.4 | 63.1 | 63 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24778 | 1 | 54.5 | 62465.8 | 4718 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0.1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:23 | Normal | 472.8 | 514.6 | 511.9 | 510.1 | 21.3 | 14 | 14.1 | 14.6 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 73.4 | 73.2 | 73 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 29274 | 1 | 54.6 | 62468.1 | 4718 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:28 | Normal | 463.3 | 508 | 499 | 510.2 | 21.2 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 239 | 237.2 | 237.8 | 72.8 | 72.5 | 72.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29015 | 1 | 55.3 | 62470.5 | 4718 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:33 | Normal | 464.5 | 511.9 | 509.6 | 509.7 | 21 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 72.7 | 72.6 | 72.3 | 59.95 | 59.94 | 60 | 29197 | 1 | 55.5 | 62473 | 4718 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:38 | Normal | 477.7 | 505.9 | 503.1 | 509.3 | 20.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 238 | 237.2 | 237.4 | 71.3 | 71.1 | 70.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28385 | 1 | 55.9 | 62475.4 | 4719 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:43 | Normal | 459.7 | 510.4 | 510.6 | 504.8 | 21.6 | 14.1 | 14.1 | 14.6 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 72.7 | 72.3 | 72.2 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 28959 | 1 | 56 | 62477.8 | 4719 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:48 | Normal | 465.5 | 516.4 | 505.1 | 512.4 | 21.4 | 14 | 14.3 | 14.5 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 73.1 | 72.8 | 72.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29206 | 1 | 56.3 | 62480.2 | 4719 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.6 | 7 | 0.1 | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:53 | Normal | 461.3 | 507.3 | 501.6 | 510.8 | 21.7 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 238.2 | 237 | 237.6 | 72.7 | 72.6 | 72.4 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 29132 | 1 | 56.5 | 62482.6 | 4719 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 7 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 11:58 | Normal | 466.7 | 504.4 | 507.6 | 504.9 | 21 | 13.8 | 14 | 14.3 | 238.4 | 237.4 | 237.6 | 71.5 | 71.2 | 71 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 28635 | 1 | 56.7 | 62485.1 | 4719 | 6.8 | 7 | 7 | 6.4 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:03 | Normal | 460.3 | 502.2 | 502.7 | 497.9 | 20.6 | 13.9 | 14 | 14.5 | 239 | 237.4 | 237.4 | 71 | 70.7 | 70.5 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 28479 | 1 | 56.8 | 62487.5 | 4719 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:08 | Normal | 465.2 | 509.7 | 507.6 | 506.9 | 21.3 | 13.9 | 14 | 14.5 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 71.4 | 71.6 | 70.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28713 | 1 | 56.9 | 62489.8 | 4719 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.6 | 7 | 0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:13 | Normal | 457.1 | 500.9 | 505 | 495.2 | 21 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 238.6 | 236.8 | 237.8 | 70.5 | 70 | 69.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 28244 | 1 | 57 | 62492.2 | 4719 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:18 | Normal | 462 | 504.8 | 494.5 | 498.7 | 21 | 13.6 | 14 | 14.3 | 238.4 | 236.4 | 237.8 | 70.6 | 70.4 | 70.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27979 | 1 | 56.9 | 62494.5 | 4719 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:23 | Normal | 462.8 | 509.6 | 503.3 | 507.5 | 21.4 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 238.4 | 237.2 | 238 | 71.8 | 71.7 | 71.5 | 60.11 | 60.11 | 60.06 | 28946 | 1 | 56.9 | 62496.9 | 4719 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:28 | Normal | 459.9 | 509.5 | 503.9 | 500.2 | 19.9 | 12.7 | 13 | 13.5 | 238.8 | 237.8 | 238.4 | 66.9 | 66.6 | 66.4 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 26855 | 1 | 56.9 | 62499.2 | 4719 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:33 | Normal | 457.9 | 504.2 | 501.9 | 502.2 | 20.4 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 68.6 | 68.6 | 68.2 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 27454 | 1 | 56.6 | 62501.4 | 4719 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:38 | Normal | 465.6 | 511.5 | 500.5 | 512.6 | 20.9 | 13.5 | 14 | 13.8 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 70.1 | 69.5 | 69.4 | 60.09 | 60 | 60.03 | 28112 | 1 | 56.6 | 62503.8 | 4720 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:43 | Normal | 462.1 | 514.5 | 497.7 | 500.9 | 19 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 64.4 | 64 | 63.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 25938 | 1 | 56.7 | 62506 | 4720 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:48 | Normal | 462.2 | 497.4 | 507 | 491.4 | 19.5 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 66.2 | 66.3 | 65.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 26439 | 1 | 56.4 | 62508.2 | 4720 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:53 | Normal | 461.5 | 499.8 | 506.2 | 502.2 | 18.9 | 12.1 | 12.6 | 13 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 64.5 | 64.5 | 64.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25683 | 1 | 56.3 | 62510.3 | 4720 | 6 | 6.4 | 6 | 5.6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 12:58 | Normal | 479.7 | 515.5 | 514.1 | 498.3 | 13.6 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 237.8 | 235.6 | 236 | 50 | 49.6 | 49.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 19471 | 1 | 55.8 | 62512.2 | 4720 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:03 | Normal | 478.7 | 521.5 | 515.4 | 504.5 | 19 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 238.2 | 237.2 | 237.2 | 65.6 | 65.5 | 65.4 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 26350 | 1 | 55.3 | 62514.1 | 4720 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:08 | Normal | 472.5 | 529.7 | 513 | 508.1 | 17.2 | 10.6 | 11.6 | 11.4 | 238 | 236.4 | 237 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23303 | 1 | 55.5 | 62516.2 | 4720 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:13 | Normal | 471.9 | 515.3 | 502.1 | 486.2 | 19.7 | 12.3 | 13.4 | 13.7 | 238.6 | 237.2 | 237.6 | 67.1 | 66.9 | 66.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26838 | 1 | 55.4 | 62518.4 | 4720 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:18 | Normal | 461.7 | 517.3 | 510.9 | 484 | 19.3 | 11.8 | 12.8 | 13.4 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 64.8 | 64.5 | 64.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25928 | 1 | 55.6 | 62520.6 | 4720 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:23 | Normal | 458.5 | 508.3 | 500 | 479.1 | 18.7 | 11.1 | 12.5 | 12.8 | 237.8 | 237 | 237.2 | 61.7 | 61.8 | 61.5 | 59.98 | 59.96 | 60 | 24640 | 1 | 55.7 | 62522.7 | 4720 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 6.1 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:28 | Normal | 464.7 | 503.5 | 505.3 | 477.4 | 18 | 10.6 | 12 | 12.4 | 238 | 236.8 | 237.4 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | 59.95 | 59.96 | 60 | 23894 | 1 | 55.5 | 62524.7 | 4720 | 5.8 | 6 | 6 | 4.3 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:33 | Normal | 468.4 | 514.2 | 500.6 | 474.9 | 15.4 | 9 | 10.5 | 10.8 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 52.2 | 52 | 51.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20995 | 1 | 55.3 | 62526.6 | 4720 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:38 | Normal | 471.8 | 526.6 | 507.9 | 487 | 15 | 8.5 | 10.1 | 10.3 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 51.3 | 51.1 | 50.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 20264 | 1 | 54.7 | 62528.3 | 4721 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.5 | 4.8 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:43 | Normal | 471.3 | 527.7 | 509 | 490.2 | 15.2 | 8.4 | 10.3 | 10.5 | 237.2 | 235 | 236 | 52.1 | 51.9 | 51.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20720 | 1 | 54.2 | 62529.9 | 4721 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.4 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:48 | Normal | 477.2 | 517.9 | 514.5 | 480.9 | 17.9 | 10.3 | 12.1 | 12.6 | 238.6 | 236.4 | 237 | 61.4 | 60.9 | 60.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24288 | 1 | 54.2 | 62531.8 | 4721 | 5.9 | 5.9 | 6 | 4.1 | 6 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:53 | Normal | 473.4 | 526.8 | 509.3 | 492.5 | 16.6 | 9.2 | 11.2 | 11.3 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 56 | 56 | 55.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 22120 | 1 | 54.4 | 62533.7 | 4721 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 5.1 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 13:58 | Normal | 474.6 | 515.5 | 506.4 | 477.7 | 14.6 | 8.3 | 9.9 | 10.3 | 237.4 | 235.2 | 236 | 50.5 | 50.2 | 49.9 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 19986 | 1 | 54 | 62535.5 | 4721 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 4.8 | 0 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:03 | Normal | 488.3 | 529 | 519.3 | 499.4 | 16.4 | 9.3 | 11.2 | 11.3 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 55.5 | 55.6 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22406 | 1 | 53.9 | 62537.3 | 4721 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 3.7 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:08 | Normal | 465 | 513.7 | 505 | 483.3 | 16.4 | 9.1 | 11 | 11.3 | 237.8 | 235.4 | 236 | 54.9 | 54.5 | 54.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 21635 | 1 | 54 | 62539.1 | 4721 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:13 | Normal | 469.1 | 520.6 | 510.2 | 476.3 | 15.7 | 8.6 | 10.5 | 11 | 237 | 235.4 | 236.2 | 53 | 52.9 | 52.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21042 | 1 | 53.9 | 62540.9 | 4721 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 5 | 0 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:18 | Normal | 469 | 518.6 | 511.4 | 491.6 | 15 | 8.3 | 10 | 10.4 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 50.9 | 50.9 | 50.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 20195 | 1 | 53.6 | 62542.6 | 4721 | 5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:23 | Normal | 474.9 | 541.2 | 516.7 | 487.8 | 14.7 | 8 | 9.8 | 10.3 | 236.8 | 235.2 | 236 | 50.3 | 50 | 49.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 19950 | 1 | 53.3 | 62544.3 | 4721 | 4.7 | 5 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 0 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:28 | Normal | 469.7 | 515.3 | 510.5 | 483.8 | 14.4 | 8.1 | 9.6 | 10 | 237 | 234.4 | 235.8 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19581 | 1 | 53.1 | 62545.9 | 4721 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:33 | Normal | 472.7 | 524.4 | 514.6 | 482.8 | 14.1 | 7.6 | 9.2 | 9.8 | 236.4 | 234.2 | 236 | 47.7 | 47.3 | 47.2 | 59.97 | 60.07 | 59.97 | 18920 | 1 | 52.9 | 62547.5 | 4721 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:38 | Normal | 475.4 | 519.1 | 513.9 | 488.1 | 13.4 | 7.5 | 8.9 | 9.3 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 46.2 | 46.1 | 45.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18343 | 1 | 52.7 | 62549.1 | 4722 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:43 | Normal | 471.6 | 517.5 | 515.4 | 475.6 | 13 | 7.3 | 8.6 | 9.2 | 236.6 | 234 | 235 | 44.8 | 44.5 | 44.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17773 | 1 | 52.5 | 62550.6 | 4722 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 2.7 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:48 | Normal | 474.5 | 523.3 | 522.7 | 489.3 | 12.6 | 7 | 8.3 | 8.8 | 236.2 | 233 | 235.8 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17295 | 1 | 52.2 | 62552.1 | 4722 | 4.2 | 4.3 | 4 | 2.6 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:53 | Normal | 474.9 | 531.1 | 519.7 | 486 | 12.2 | 6.6 | 8.1 | 8.5 | 236.2 | 233.4 | 235 | 42.4 | 42.4 | 42.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16802 | 1 | 52 | 62553.5 | 4722 | 3.9 | 4.1 | 4 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 14:58 | Normal | 483.7 | 535.3 | 522.2 | 497.3 | 11.7 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 236.2 | 233.2 | 235 | 41.2 | 41 | 40.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 16344 | 1 | 51.7 | 62554.9 | 4722 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:03 | Normal | 484.6 | 523.3 | 517.2 | 486.4 | 11.1 | 6.3 | 7.6 | 8 | 236.4 | 232.8 | 235 | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15654 | 1 | 51.5 | 62556.2 | 4722 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:08 | Normal | 476.4 | 533.4 | 516.1 | 490.2 | 10.6 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 236.2 | 232.4 | 234.2 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14779 | 1 | 51.3 | 62557.5 | 4722 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:13 | Normal | 481.3 | 530.3 | 507.9 | 483.1 | 9.8 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 236 | 232.4 | 234.2 | 35 | 35 | 34.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13768 | 1 | 51 | 62558.6 | 4722 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:18 | Normal | 483.8 | 526.8 | 517.8 | 489 | 9.8 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 235.8 | 231.8 | 234.2 | 35 | 34.9 | 34.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13809 | 1 | 50.8 | 62559.8 | 4722 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:23 | Normal | 485.6 | 532.5 | 521.4 | 494.4 | 9.2 | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 235 | 232.4 | 234 | 33.2 | 33.2 | 33 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13133 | 1 | 50.5 | 62560.9 | 4722 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:28 | Normal | 486.7 | 526.4 | 525.3 | 500.5 | 8.3 | 5 | 6 | 6.3 | 235.2 | 231.4 | 233.6 | 30.9 | 30.9 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60 | 12033 | 1 | 50.1 | 62562 | 4722 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:33 | Normal | 484.7 | 527.4 | 510.9 | 492.1 | 7.5 | 4.6 | 5.6 | 6 | 234.4 | 231.4 | 233 | 28.6 | 28.6 | 28.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11146 | 1 | 49.8 | 62562.9 | 4722 | 2 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:38 | Normal | 486.9 | 527.4 | 524.1 | 503.2 | 7.3 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 234.2 | 231 | 232.6 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10620 | 1 | 49.5 | 62563.8 | 4723 | 2 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:43 | Normal | 487.1 | 531 | 514.7 | 503.8 | 6.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 233.4 | 230.8 | 232 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9978 | 1 | 49.1 | 62564.7 | 4723 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:48 | Normal | 488.5 | 527.3 | 526.5 | 509.8 | 6.3 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 236.4 | 233.4 | 234.8 | 23.7 | 23.6 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9289 | 1 | 48.6 | 62565.5 | 4723 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.1 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:53 | Normal | 480.7 | 535.5 | 529.4 | 502.5 | 6 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 236 | 233.4 | 234.4 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8687 | 1 | 48.1 | 62566.2 | 4723 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 15:58 | Normal | 482.7 | 520.3 | 518.8 | 493 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 236 | 233 | 234.2 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 8148 | 1 | 47.5 | 62566.9 | 4723 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:03 | Normal | 485.6 | 552.3 | 533 | 503.2 | 5.1 | 2.8 | 3.7 | 4 | 235.8 | 233 | 234.4 | 19 | 19.1 | 18.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7437 | 1 | 47 | 62567.6 | 4723 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:08 | Normal | 485.6 | 548.3 | 524.9 | 498.1 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6856 | 1 | 46.5 | 62568.2 | 4723 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:13 | Normal | 481.4 | 548.2 | 530.3 | 497.5 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 16.2 | 16.2 | 16 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6313 | 1 | 45.9 | 62568.7 | 4723 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:18 | Normal | 465.6 | 537.9 | 526 | 504.2 | 4 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5745 | 1 | 45.4 | 62569.2 | 4723 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:23 | Normal | 467.5 | 541.3 | 524.5 | 504.7 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 3 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 13.4 | 13.3 | 13 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5227 | 1 | 47.8 | 62569.7 | 4723 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:28 | Normal | 474.6 | 540.3 | 539.1 | 501.3 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 235.2 | 232.2 | 233.2 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4538 | 1 | 46.9 | 62570.1 | 4723 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:33 | Normal | 480.4 | 544.2 | 526.1 | 504.1 | 2.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4004 | 1 | 46.4 | 62570.5 | 4723 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:38 | Normal | 475.5 | 549.2 | 542.2 | 511.4 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 2 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 9 | 8.8 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3494 | 1 | 46.1 | 62570.8 | 4724 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:43 | Normal | 480.5 | 538.3 | 530.2 | 478.3 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 234 | 230.8 | 232.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3042 | 1 | 45.7 | 62571 | 4724 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:48 | Normal | 451.5 | 539.2 | 540.9 | 507 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 233.6 | 231.2 | 232 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2568 | 1 | 44.9 | 62571.3 | 4724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:53 | Normal | 488.1 | 535.4 | 529 | 543.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 233.6 | 231 | 232.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 2099 | 1 | 45.3 | 62571.5 | 4724 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 16:58 | Normal | 475.9 | 548.3 | 514.3 | 534.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 234.4 | 231.2 | 231.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1713 | 1 | 45.6 | 62571.6 | 4724 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:03 | Normal | 471.6 | 521.3 | 527.9 | 531.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 234.2 | 230.6 | 231.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1401 | 1 | 45.9 | 62571.8 | 4724 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:08 | Normal | 477.3 | 540 | 493.6 | 528.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 233.4 | 230.4 | 231.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1110 | 1 | 46.6 | 62571.9 | 4724 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:13 | Normal | 485.3 | 516.1 | 503.5 | 535.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 736 | 1 | 47.6 | 62571.9 | 4724 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:18 | Normal | 492.4 | 513.2 | 509 | 528.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 234 | 230.4 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 317 | 1 | 49.1 | 62572 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:23 | Normal | 454 | 447.6 | 472 | 521.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 233.8 | 230.6 | 231.6 | 1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 155 | 1 | 49.8 | 62572 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:28 | Normal | 238 | 468.3 | 453.4 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.8 | 231 | 232 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 71 | 1 | 49.4 | 62572 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:33 | Wait | 479.6 | 511 | 509.9 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.2 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 62572 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-09-22 17:38 | Wait | 463.2 | 481.3 | 480.3 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.8 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 62572 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0