## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-26 05:19 | Wait | 411.4 | 412 | 410.9 | 411.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 234.4 | 232 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.7 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:20 | Wait | 426.7 | 427.2 | 426.2 | 427.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 238 | 235.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 30.2 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:21 | Wait | 439.5 | 440.1 | 439.1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.6 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:22 | Wait | 449.5 | 452.5 | 451.3 | 452.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.6 | 235.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 32.4 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:23 | Wait | 455.7 | 466.1 | 465.1 | 466 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238 | 235.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.4 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:24 | Wait | 461.6 | 477.8 | 476.6 | 477.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34.3 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:25 | Wait | 466.6 | 487.1 | 486 | 486.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.2 | 235.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.4 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:26 | Wait | 471.2 | 495.1 | 494.1 | 495 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.1 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:27 | Wait | 473.3 | 507 | 503.8 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.8 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:28 | Normal | 472.2 | 497.2 | 501.2 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 238.2 | 235.6 | 236.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 27 | 1 | 35.2 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:29 | Normal | 353.3 | 484.1 | 476.4 | 509.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.4 | 235.8 | 236.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 55 | 1 | 36 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:30 | Normal | 354 | 479 | 489.4 | 521.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.4 | 235.8 | 236 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 49 | 1 | 36.6 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:31 | Normal | 343 | 468 | 481.4 | 536.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.8 | 236.2 | 236.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 80 | 1 | 37.1 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:32 | Normal | 310.5 | 504.1 | 510.4 | 541.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.2 | 236 | 236.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 66 | 1 | 37.6 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:33 | Normal | 385.7 | 477.8 | 490.4 | 537.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.8 | 236 | 236.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 145 | 1 | 38 | 63117.4 | 4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:34 | Normal | 399 | 496.1 | 498.4 | 495.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 160 | 1 | 38.4 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:35 | Normal | 421 | 462 | 503.3 | 544 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 239 | 236.4 | 236.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 140 | 1 | 38.7 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:36 | Wait | 513.4 | 555.2 | 554 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 238.4 | 236 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 38.9 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:37 | Wait | 516.3 | 558.8 | 557.5 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 237.8 | 235.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 0 | 0 | 39.1 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:38 | Wait | 519.2 | 562.2 | 561 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 238.2 | 236 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 39.4 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:39 | Normal | 458.9 | 505.6 | 525.5 | 525.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 239 | 236.4 | 237 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 134 | 1 | 39.8 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:40 | Normal | 472.2 | 497.3 | 536.4 | 517.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 238.8 | 236.2 | 236.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 241 | 1 | 40.1 | 63117.4 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:41 | Normal | 463.2 | 505.7 | 549.3 | 534.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 238.4 | 236 | 236.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 286 | 1 | 40.1 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:42 | Normal | 481.3 | 521.5 | 515.4 | 529.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 238.4 | 235.8 | 236.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 361 | 1 | 40.3 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:43 | Normal | 477.3 | 536.3 | 536.5 | 549.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 238.2 | 236 | 237.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 381 | 1 | 40.5 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:44 | Normal | 483.5 | 528.5 | 524.4 | 478.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 238.4 | 236 | 236.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 428 | 1 | 40.7 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:45 | Normal | 491.4 | 520.5 | 496.5 | 541 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 238.6 | 235.6 | 236.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 495 | 1 | 40.9 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:46 | Normal | 470.2 | 542.5 | 525.3 | 540.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 238.4 | 236 | 236.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 517 | 1 | 41.1 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:47 | Normal | 466.1 | 531.5 | 548.4 | 524.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 238 | 235.4 | 235.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 573 | 1 | 41.2 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:48 | Normal | 480.1 | 512.5 | 543.5 | 546.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 610 | 1 | 41.4 | 63117.5 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:49 | Normal | 491.3 | 523.6 | 555.7 | 529.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237.8 | 235.4 | 236 | 2 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 666 | 1 | 41.6 | 63117.5 | 4762 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:50 | Normal | 495.4 | 533.6 | 524.4 | 530.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 238.4 | 235.6 | 235.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 738 | 1 | 41.7 | 63117.5 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:51 | Normal | 474 | 516.6 | 504 | 523.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 238.2 | 235.8 | 235.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 824 | 1 | 41.9 | 63117.5 | 4762 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:52 | Normal | 477.2 | 520.5 | 536.3 | 524.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 238.4 | 235.6 | 235.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 852 | 1 | 42 | 63117.6 | 4762 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:53 | Normal | 474.3 | 524.4 | 473.4 | 537.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 238 | 235.8 | 236.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 886 | 1 | 42.2 | 63117.6 | 4762 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:54 | Normal | 474.2 | 490.5 | 505.4 | 553.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 238 | 235.6 | 236.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 955 | 1 | 42.3 | 63117.6 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:55 | Normal | 468.5 | 545.9 | 512.5 | 523.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 969 | 1 | 42.5 | 63117.6 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:56 | Normal | 467.4 | 526.6 | 537.3 | 541.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 238.4 | 235.6 | 236 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 992 | 1 | 42.7 | 63117.6 | 4762 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:57 | Normal | 487.3 | 528.5 | 532.4 | 539.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 235.8 | 236 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 980 | 1 | 42.8 | 63117.6 | 4762 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:58 | Normal | 500.3 | 518.6 | 526.5 | 532.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 986 | 1 | 43 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 05:59 | Normal | 493.3 | 541.5 | 544.4 | 528.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 238.2 | 235.2 | 235.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 976 | 1 | 43.1 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:00 | Normal | 476.3 | 522.6 | 524.4 | 525.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 238 | 235.2 | 235.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 999 | 1 | 43.3 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:01 | Normal | 488.3 | 514.5 | 538.3 | 539.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 238.2 | 235 | 235.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1006 | 1 | 43.5 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:02 | Normal | 472.4 | 525.5 | 530.7 | 507.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 238 | 235.2 | 235.4 | 2.9 | 3 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1046 | 1 | 43.6 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:03 | Normal | 484.4 | 518.7 | 528.4 | 528.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 238 | 234.8 | 235.4 | 3 | 3 | 2.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1092 | 1 | 43.7 | 63117.7 | 4762 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:04 | Normal | 471.8 | 536.2 | 524.9 | 520.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 238 | 235.2 | 235.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1136 | 1 | 43.9 | 63117.8 | 4762 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:05 | Normal | 494.3 | 522.5 | 548.4 | 543.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 238.2 | 235.4 | 235.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1171 | 1 | 44 | 63117.8 | 4762 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:06 | Normal | 473.4 | 531.2 | 509.2 | 478.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.6 | 235.2 | 235.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1262 | 1 | 44.2 | 63117.8 | 4762 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:07 | Normal | 477.2 | 522.5 | 524.5 | 518.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 237.4 | 235 | 235.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1314 | 1 | 44.3 | 63117.8 | 4762 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:08 | Normal | 490.4 | 542.7 | 504.6 | 526.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 237.4 | 235.4 | 236 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1353 | 1 | 44.5 | 63117.8 | 4762 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:09 | Normal | 484.3 | 531.4 | 517.3 | 529.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 237.8 | 234.8 | 235.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1385 | 1 | 44.6 | 63117.9 | 4762 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:10 | Normal | 493.2 | 545.7 | 526.4 | 543.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1456 | 1 | 44.7 | 63117.9 | 4762 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:11 | Normal | 494.3 | 528.8 | 527.3 | 538.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 237.6 | 235.4 | 235.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1534 | 1 | 44.9 | 63117.9 | 4762 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:12 | Normal | 475.5 | 538.5 | 513.3 | 550.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 237.6 | 235 | 236 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1604 | 1 | 45 | 63117.9 | 4762 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:13 | Normal | 488.4 | 537.4 | 528.2 | 499.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 4.4 | 4.1 | 4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1659 | 1 | 45.1 | 63118 | 4762 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:14 | Normal | 485.2 | 541.3 | 533.1 | 536.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 237.4 | 235 | 235.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1664 | 1 | 45.3 | 63118 | 4762 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:15 | Normal | 485.3 | 522.5 | 517.4 | 548.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 237.8 | 235 | 235.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1727 | 1 | 45.4 | 63118 | 4762 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:16 | Normal | 473.1 | 545.5 | 528.4 | 513.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 237.6 | 234.8 | 235.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1763 | 1 | 45.5 | 63118.1 | 4762 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:17 | Normal | 497.3 | 535.4 | 514.6 | 534.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1789 | 1 | 45.6 | 63118.1 | 4762 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:18 | Normal | 483.6 | 547 | 532.5 | 525.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1810 | 1 | 45.7 | 63118.1 | 4762 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:19 | Normal | 490.2 | 527.3 | 529.4 | 546.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 237.6 | 235.2 | 235.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1804 | 1 | 45.8 | 63118.1 | 4762 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:20 | Normal | 485.6 | 514.1 | 542.9 | 510.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 237.6 | 235 | 235.8 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1852 | 1 | 45.9 | 63118.2 | 4762 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:21 | Normal | 499.4 | 523.7 | 514.3 | 526.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 237.4 | 234.8 | 235 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1887 | 1 | 46.1 | 63118.2 | 4762 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:22 | Normal | 492.3 | 522.5 | 536.6 | 542.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 238.2 | 235.4 | 235.6 | 5 | 5 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1922 | 1 | 46.2 | 63118.2 | 4762 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:23 | Normal | 484.3 | 531.4 | 536.3 | 526.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 237.8 | 235 | 235.6 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1977 | 1 | 46.3 | 63118.3 | 4762 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:24 | Normal | 493.4 | 524.6 | 524.3 | 528.6 | 1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 237 | 235.4 | 235.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2034 | 1 | 46.4 | 63118.3 | 4762 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:25 | Normal | 496 | 546.4 | 548.2 | 547.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2119 | 1 | 46.5 | 63118.3 | 4762 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:26 | Normal | 473.4 | 544.5 | 540.1 | 529.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 237.6 | 235.2 | 235.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2162 | 1 | 46.6 | 63118.4 | 4762 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:27 | Normal | 507.5 | 505.7 | 540.8 | 547 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 237.4 | 235 | 235.6 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2225 | 1 | 46.7 | 63118.4 | 4762 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:28 | Normal | 499.5 | 511.6 | 496.3 | 549.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 237 | 234.8 | 236 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2298 | 1 | 46.9 | 63118.4 | 4762 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:29 | Normal | 466.4 | 527.5 | 539.5 | 539.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2365 | 1 | 47 | 63118.5 | 4762 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | -0.001 | -0.001
2024-09-26 06:34 | Normal | 502.5 | 541.4 | 544.1 | 555.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2673 | 1 | 47.5 | 63118.7 | 4762 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 06:39 | Normal | 506.5 | 542.7 | 514.2 | 549.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 237.6 | 234.6 | 235.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2984 | 1 | 48 | 63118.9 | 4763 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 06:44 | Normal | 500.5 | 548.6 | 540.5 | 543.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 238 | 235.2 | 235.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3333 | 1 | 48.5 | 63119.2 | 4763 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 06:49 | Normal | 494.3 | 546.5 | 536.2 | 551.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 9.3 | 9.2 | 9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3626 | 1 | 49 | 63119.5 | 4763 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 06:54 | Normal | 507.9 | 552.2 | 537.4 | 568.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 237.6 | 235.4 | 235.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 60 | 60.03 | 60 | 3855 | 1 | 49.4 | 63119.8 | 4763 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 06:59 | Normal | 505.4 | 555.6 | 534.6 | 547.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 237.6 | 235.2 | 235.4 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4169 | 1 | 50 | 63120.1 | 4763 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:04 | Normal | 504.5 | 549.6 | 534.7 | 551.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 236.8 | 235.2 | 235.2 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4662 | 1 | 48.2 | 63120.5 | 4763 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:09 | Normal | 514.3 | 542.4 | 544.6 | 552.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 236.8 | 234.2 | 235 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5000 | 1 | 49.8 | 63120.9 | 4763 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:14 | Normal | 517.3 | 556.4 | 559.4 | 538.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 236 | 234.4 | 234.2 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5377 | 1 | 48.2 | 63121.3 | 4763 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:19 | Normal | 525.5 | 553.8 | 556.4 | 544.6 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5667 | 1 | 45 | 63121.8 | 4763 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:24 | Normal | 502 | 555.4 | 548 | 555.9 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 236.2 | 233.8 | 233.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6149 | 1 | 49.5 | 63122.3 | 4763 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:29 | Normal | 519.5 | 537.6 | 547.7 | 550.9 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6930 | 1 | 48.6 | 63122.8 | 4763 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:34 | Normal | 505.5 | 544.6 | 555.4 | 554.6 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 235.4 | 233 | 233.8 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7582 | 1 | 47.4 | 63123.4 | 4763 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:39 | Normal | 521.4 | 544.7 | 543.3 | 557.2 | 4.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 235 | 233 | 234 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8405 | 1 | 45.6 | 63124.1 | 4764 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:44 | Normal | 504.4 | 528.4 | 543.5 | 542.6 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 235.8 | 233.6 | 233.8 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9115 | 1 | 46.5 | 63124.8 | 4764 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:49 | Normal | 505.8 | 545.2 | 534 | 544.1 | 5.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 235.4 | 233 | 234.4 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9270 | 1 | 48.4 | 63125.6 | 4764 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:54 | Normal | 493.2 | 547.4 | 526.4 | 530.7 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 235.4 | 233.2 | 234 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8814 | 1 | 50 | 63126.3 | 4764 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 07:59 | Normal | 492.3 | 544.6 | 538.7 | 535.8 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 236.2 | 232.8 | 233.6 | 24.4 | 24.2 | 24 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9468 | 1 | 49.8 | 63127.1 | 4764 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:04 | Normal | 505.2 | 546.3 | 532.3 | 565.4 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 235.8 | 232.8 | 234.4 | 25.4 | 25.2 | 25 | 60 | 60 | 59.99 | 9913 | 1 | 49.4 | 63127.9 | 4764 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:09 | Normal | 496 | 547.2 | 530.9 | 561.8 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10439 | 1 | 49.1 | 63128.7 | 4764 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:14 | Normal | 496.5 | 548.6 | 543.4 | 546.7 | 7.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 236 | 233.2 | 235 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11223 | 1 | 48.8 | 63129.7 | 4764 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:19 | Normal | 500.4 | 538.6 | 533.1 | 545.3 | 6.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 236 | 232.8 | 234.6 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10986 | 1 | 48.4 | 63130.6 | 4764 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:24 | Normal | 505.6 | 541.5 | 537.1 | 533.4 | 7.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 235.8 | 233.4 | 234.6 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11892 | 1 | 48.1 | 63131.6 | 4764 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:29 | Normal | 504.7 | 546.8 | 544.2 | 547.3 | 7.9 | 5.6 | 5.7 | 6 | 236 | 233.2 | 234.8 | 32.2 | 32.1 | 31.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12747 | 1 | 47.6 | 63132.6 | 4764 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:34 | Normal | 496.5 | 540.8 | 544.6 | 538.8 | 8.4 | 5.9 | 6 | 6.4 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13322 | 1 | 46.8 | 63133.7 | 4764 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:39 | Normal | 501.3 | 545.3 | 534.1 | 541.2 | 8.8 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 236 | 233.2 | 234.8 | 35.6 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14038 | 1 | 45.2 | 63134.8 | 4765 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:44 | Normal | 497.6 | 542.6 | 539.4 | 545.5 | 9.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 235.4 | 233 | 234.2 | 36.6 | 36.3 | 36.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14419 | 1 | 45.7 | 63136 | 4765 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:49 | Normal | 499.4 | 543.6 | 533.1 | 540.2 | 9.7 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 236.6 | 232.8 | 235.4 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15142 | 1 | 47.1 | 63137.2 | 4765 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:54 | Normal | 504.8 | 534.8 | 530.8 | 535 | 9.6 | 6.9 | 7 | 7.3 | 237 | 233.2 | 235.6 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15320 | 1 | 49.6 | 63138.5 | 4765 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 08:59 | Normal | 499.4 | 527.6 | 531.6 | 530.8 | 10.2 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 236.8 | 234.2 | 235.4 | 40.1 | 40 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15938 | 1 | 45.4 | 63139.8 | 4765 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:04 | Normal | 491.5 | 535.6 | 531.8 | 544 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 236.8 | 233 | 235.8 | 41.7 | 41.4 | 41.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16563 | 1 | 45.1 | 63141.2 | 4765 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:09 | Normal | 499.2 | 531.7 | 538.1 | 523.2 | 11 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 236.6 | 233.2 | 235.6 | 42.5 | 42.4 | 42.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16903 | 1 | 46.9 | 63142.6 | 4765 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:14 | Normal | 494.6 | 536.6 | 532.2 | 531.5 | 11.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 235.6 | 232.8 | 235 | 43 | 43 | 42.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 17020 | 1 | 47.6 | 63144 | 4765 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:19 | Normal | 490.7 | 534.6 | 521.4 | 530.8 | 11.9 | 8 | 8.3 | 8.6 | 236 | 233.4 | 235.6 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17923 | 1 | 48.1 | 63145.4 | 4765 | 4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:24 | Normal | 497 | 534.5 | 529.7 | 533.1 | 12.5 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 236.4 | 232.4 | 235.2 | 47.7 | 47.6 | 47.3 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 18885 | 1 | 48.5 | 63147 | 4765 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:29 | Normal | 490.1 | 536.3 | 528.4 | 532.7 | 12.6 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 236.4 | 233 | 234.6 | 48.1 | 48.1 | 47.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19107 | 1 | 49.2 | 63148.5 | 4765 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:34 | Normal | 487.7 | 531.8 | 531.5 | 535.7 | 13.3 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 237 | 233 | 235 | 49.9 | 49.9 | 49.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 19869 | 1 | 49.8 | 63150.2 | 4765 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:39 | Normal | 469.2 | 527.4 | 529.2 | 532.3 | 13.7 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 236.4 | 232.6 | 234.4 | 51 | 50.7 | 50.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20057 | 1 | 50.3 | 63151.8 | 4766 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:44 | Normal | 479.3 | 531.6 | 532.8 | 536.9 | 13.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 51.6 | 51.7 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 20244 | 1 | 50.6 | 63153.5 | 4766 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:49 | Normal | 468.5 | 527.8 | 526.9 | 533.1 | 14.6 | 9.7 | 9.9 | 10 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 53.2 | 53 | 52.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 20950 | 1 | 51 | 63155.2 | 4766 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:54 | Normal | 481.8 | 526.2 | 517.8 | 523.9 | 14.4 | 10 | 10 | 10.3 | 236.6 | 233.8 | 235.6 | 53.9 | 53.7 | 53.4 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 21279 | 1 | 51.3 | 63157 | 4766 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 09:59 | Normal | 480 | 531.6 | 511 | 501.3 | 14.3 | 10 | 10.2 | 10.6 | 236.6 | 233.6 | 235.6 | 54.4 | 54.2 | 53.8 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 21347 | 1 | 51.6 | 63158.8 | 4766 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:04 | Normal | 476.3 | 526.8 | 525.5 | 522.7 | 15.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 236.2 | 233.6 | 235 | 56.1 | 56.1 | 55.7 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 22124 | 1 | 51.9 | 63160.6 | 4766 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:09 | Normal | 480 | 524 | 523.9 | 522.1 | 15 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 56.3 | 56 | 55.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 22120 | 1 | 52.1 | 63162.4 | 4766 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:14 | Normal | 490.4 | 527.9 | 526.4 | 535.5 | 14.6 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 56.3 | 56.2 | 55.9 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 22418 | 1 | 52.4 | 63164.3 | 4766 | 4.9 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:19 | Normal | 465 | 526.1 | 527.7 | 525.9 | 15.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 236 | 234.4 | 235.2 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 22542 | 1 | 52.6 | 63166.1 | 4766 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:24 | Normal | 480.7 | 531.2 | 519.1 | 523.3 | 15.6 | 10.5 | 10.8 | 11 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 57.6 | 57.4 | 57.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 22787 | 1 | 52.8 | 63168 | 4766 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:29 | Normal | 489.4 | 528 | 528.6 | 527 | 15.2 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 235.6 | 234.6 | 236 | 58.1 | 58 | 57.7 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 22935 | 1 | 52.9 | 63169.9 | 4766 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:34 | Normal | 496.4 | 530.7 | 519.7 | 521.8 | 15.5 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 235 | 234.6 | 235.4 | 58.3 | 58.2 | 58 | 59.96 | 59.95 | 60 | 22990 | 1 | 53.3 | 63171.8 | 4766 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:39 | Normal | 491 | 533.9 | 525.8 | 533.1 | 15.3 | 10.6 | 11 | 11 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 58.3 | 58 | 57.9 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 23271 | 1 | 53.4 | 63173.8 | 4767 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:44 | Normal | 485.4 | 529.7 | 522 | 524.2 | 16 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 235 | 234.4 | 235 | 58.9 | 58.9 | 58.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 23190 | 1 | 53.6 | 63175.7 | 4767 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:49 | Normal | 495.5 | 517.3 | 526.1 | 524.1 | 16.1 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 235.2 | 234.6 | 235 | 60.9 | 60.7 | 60.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 24218 | 1 | 53.8 | 63177.6 | 4767 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:54 | Normal | 486.6 | 518.8 | 523.5 | 515.7 | 15.3 | 10.5 | 10.6 | 11 | 234.8 | 234.4 | 234.8 | 57.1 | 56.7 | 56.7 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 23084 | 1 | 54.2 | 63179.7 | 4767 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 10:59 | Normal | 485.5 | 526.1 | 507.9 | 522 | 12.5 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 234.2 | 233.4 | 232.8 | 48.7 | 48.5 | 48.4 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 19581 | 1 | 54.4 | 63181.6 | 4767 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:04 | Normal | 489.2 | 532.4 | 518.9 | 526 | 8.3 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 233.8 | 230.8 | 232.6 | 33.2 | 33 | 32.9 | 60 | 59.98 | 60 | 12945 | 1 | 53.1 | 63182.7 | 4767 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:09 | Normal | 494.4 | 536.4 | 529.5 | 520.7 | 9.7 | 6.8 | 7 | 7.5 | 235 | 231.6 | 233.6 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 15047 | 1 | 52.1 | 63183.9 | 4767 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:14 | Normal | 501.3 | 539.8 | 534.8 | 540.4 | 15.8 | 11 | 11.4 | 11.5 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 61.2 | 60.9 | 60.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24275 | 1 | 52.3 | 63185.7 | 4767 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:19 | Normal | 497.8 | 535.1 | 528.6 | 535.9 | 16 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 23863 | 1 | 53.1 | 63187.7 | 4767 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:24 | Normal | 486.7 | 525.2 | 525.7 | 518 | 16.5 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 61.4 | 61.2 | 61 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 24292 | 1 | 53.5 | 63189.7 | 4767 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:29 | Normal | 490.6 | 529.8 | 525.6 | 517.8 | 16.3 | 11.1 | 11.3 | 12 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 61.2 | 61 | 60.6 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 24152 | 1 | 53.7 | 63191.7 | 4767 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:34 | Normal | 487.1 | 530.5 | 527.7 | 515 | 14.8 | 9.6 | 9.7 | 10 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 52.1 | 51.9 | 51.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21588 | 1 | 53.8 | 63193.7 | 4767 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:39 | Normal | 478.2 | 544.3 | 524.3 | 542.5 | 15.1 | 10 | 10.5 | 10.6 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 20717 | 1 | 53.4 | 63195.3 | 4768 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:44 | Normal | 498.2 | 523.8 | 527.1 | 529.2 | 9.4 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 234.4 | 231 | 232.8 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16603 | 1 | 53.2 | 63196.9 | 4768 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:49 | Normal | 492 | 527.4 | 522.2 | 518.4 | 6.6 | 4.7 | 5 | 5.3 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10318 | 1 | 52.2 | 63197.9 | 4768 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:54 | Normal | 495.3 | 543.3 | 527.9 | 536 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11929 | 1 | 51.1 | 63198.8 | 4768 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 11:59 | Normal | 503.3 | 532.5 | 529.9 | 523.1 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 234.4 | 231.2 | 232.6 | 31.8 | 31.9 | 31.5 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 12755 | 1 | 50.6 | 63199.9 | 4768 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:04 | Normal | 503.6 | 544.7 | 531.4 | 533.6 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 234.6 | 231.4 | 232.2 | 28.1 | 28 | 27.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10901 | 1 | 50.1 | 63200.9 | 4768 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:09 | Normal | 498.1 | 541.5 | 533.9 | 546.1 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 234.8 | 232.6 | 234 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9833 | 1 | 49.5 | 63201.7 | 4768 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:14 | Normal | 498.5 | 548.6 | 535.8 | 538.1 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 234.8 | 232.4 | 234 | 30 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 11611 | 1 | 48.7 | 63202.6 | 4768 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:19 | Normal | 499.5 | 542.7 | 543.4 | 530.6 | 8.6 | 6 | 6.3 | 6.7 | 236 | 232.6 | 234.2 | 34.9 | 35 | 34.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13854 | 1 | 48.3 | 63203.7 | 4768 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:24 | Normal | 509.4 | 549.5 | 538.3 | 538.5 | 7.8 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 234.4 | 232.4 | 230.8 | 32.5 | 32.7 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13052 | 1 | 48.2 | 63204.9 | 4768 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:29 | Normal | 508.3 | 541.3 | 537.3 | 526.3 | 6.3 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 235.6 | 232.6 | 233.4 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10428 | 1 | 47.8 | 63205.9 | 4768 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:34 | Normal | 505.7 | 539.5 | 534.8 | 526.8 | 5.3 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 234.2 | 232.4 | 232.2 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8704 | 1 | 47.2 | 63206.7 | 4768 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:39 | Normal | 510.1 | 548.4 | 540.2 | 534.4 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 234.6 | 232.8 | 232.4 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9197 | 1 | 46.4 | 63207.4 | 4769 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:44 | Normal | 512.6 | 549.7 | 537.6 | 545.7 | 8.6 | 6 | 6.3 | 6.5 | 236.2 | 233 | 233.4 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13692 | 1 | 45.8 | 63208.3 | 4769 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:49 | Normal | 516.6 | 549.1 | 543.4 | 538.9 | 8 | 5.7 | 6 | 6.3 | 234.8 | 232.4 | 232.6 | 33.3 | 33.2 | 33 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13099 | 1 | 45.9 | 63209.4 | 4769 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:54 | Normal | 500.4 | 545.6 | 538.7 | 544.8 | 6.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 60 | 60 | 60 | 10571 | 1 | 46 | 63210.4 | 4769 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 12:59 | Normal | 502.9 | 541.5 | 534.2 | 535.3 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 233.2 | 230.6 | 231.6 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8274 | 1 | 45.7 | 63211.2 | 4769 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:04 | Normal | 505.3 | 533.7 | 529.9 | 537.1 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7395 | 1 | 45.3 | 63211.8 | 4769 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:09 | Normal | 493.4 | 543.6 | 537.7 | 559.8 | 4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 231.2 | 228.6 | 228.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6508 | 1 | 49.1 | 63212.4 | 4769 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:14 | Normal | 505.5 | 535.6 | 543.2 | 547.3 | 5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 21.3 | 21.2 | 21 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8137 | 1 | 48.9 | 63213 | 4769 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:19 | Normal | 502.4 | 549.6 | 539.4 | 546.7 | 5.2 | 3.8 | 4 | 4.3 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8673 | 1 | 48.5 | 63213.7 | 4769 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:24 | Normal | 508.3 | 547.5 | 545.3 | 535.4 | 5.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 231.8 | 228.6 | 230.6 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9005 | 1 | 48.3 | 63214.4 | 4769 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:29 | Normal | 512.4 | 556.5 | 534.8 | 536.9 | 5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8407 | 1 | 48 | 63215.2 | 4769 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:34 | Normal | 506.3 | 546.6 | 546.5 | 538.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 232.8 | 229.6 | 230.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 60 | 59.99 | 60 | 7126 | 1 | 47.7 | 63215.8 | 4769 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:39 | Normal | 504.3 | 546.5 | 535.9 | 531.8 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 231.8 | 229.6 | 230.4 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5491 | 1 | 47.4 | 63216.4 | 4770 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:44 | Normal | 487.5 | 525.6 | 522.2 | 522.4 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 230.2 | 228 | 229.8 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 59.82 | 59.8 | 59.81 | 2484 | 1 | 47.1 | 63216.7 | 4770 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:49 | Normal | 488.5 | 528.6 | 526.9 | 528.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 230.8 | 228 | 229.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 2099 | 1 | 46.8 | 63216.9 | 4770 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:54 | Normal | 486.1 | 522.4 | 528.2 | 521.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 231.6 | 228.6 | 230 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2324 | 1 | 46 | 63217 | 4770 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 13:59 | Normal | 495.4 | 532.6 | 530.5 | 539.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 232 | 228.6 | 229.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2223 | 1 | 46 | 63217.2 | 4770 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:04 | Normal | 481.4 | 530.7 | 535.2 | 530.5 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 231.2 | 227.6 | 229.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2195 | 1 | 49.9 | 63217.4 | 4770 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:09 | Normal | 492.3 | 528.4 | 536.2 | 545.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 231.2 | 229.2 | 229.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2382 | 1 | 49.2 | 63217.6 | 4770 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:14 | Normal | 489.4 | 522.5 | 526.5 | 527.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2430 | 1 | 48.1 | 63217.8 | 4770 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:19 | Normal | 499.4 | 533.6 | 537.6 | 551.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 231.2 | 228.4 | 230 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2212 | 1 | 45.8 | 63218 | 4770 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:24 | Normal | 493.6 | 549 | 543.2 | 540.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2341 | 1 | 49.7 | 63218.2 | 4770 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:29 | Normal | 496.5 | 527.6 | 499.6 | 534.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2508 | 1 | 48.3 | 63218.4 | 4770 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:34 | Normal | 484.2 | 539.9 | 531.4 | 554.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 231.6 | 228.6 | 229.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2085 | 1 | 46.1 | 63218.6 | 4770 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:39 | Normal | 486.4 | 533.5 | 492.2 | 528.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 232 | 229.2 | 230 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 1688 | 1 | 49.1 | 63218.7 | 4771 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:44 | Normal | 491.4 | 494.6 | 541.1 | 534.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 232.8 | 230 | 230.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 59.85 | 59.84 | 59.83 | 1683 | 1 | 46.2 | 63218.9 | 4771 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:49 | Normal | 491.3 | 526.8 | 538.6 | 523.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 232 | 229.4 | 229.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1744 | 1 | 49.2 | 63219 | 4771 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:54 | Normal | 497.1 | 528.7 | 516.8 | 531.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 232.4 | 229.8 | 230.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1609 | 1 | 46.1 | 63219.2 | 4771 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 14:59 | Normal | 470.3 | 529.5 | 522.4 | 538.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 232.8 | 230.8 | 231 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1283 | 1 | 49.1 | 63219.3 | 4771 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:04 | Normal | 481.3 | 532.2 | 513.3 | 499.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 232.4 | 230 | 230.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 1008 | 1 | 50 | 63219.4 | 4771 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:09 | Normal | 487.2 | 526.3 | 517.2 | 539.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 232.4 | 229.2 | 231 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 964 | 1 | 48.2 | 63219.5 | 4771 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:14 | Normal | 485.3 | 530.4 | 523.4 | 525.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 233 | 230.2 | 231.2 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1305 | 1 | 49.5 | 63219.6 | 4771 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:19 | Normal | 489.4 | 534.6 | 518.9 | 529.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 232.6 | 229.4 | 230.4 | 5.1 | 5 | 4.8 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 1868 | 1 | 47.3 | 63219.7 | 4771 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:24 | Normal | 478.5 | 548.6 | 544.5 | 540.7 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 232.8 | 229.8 | 231.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2513 | 1 | 48.4 | 63219.9 | 4771 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:29 | Normal | 514.3 | 536.5 | 531 | 547.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 233.2 | 230.2 | 231.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 2341 | 1 | 49.5 | 63220.1 | 4771 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:34 | Normal | 494.1 | 530.1 | 543.3 | 559.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 233.4 | 230.6 | 231.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2201 | 1 | 47.5 | 63220.3 | 4771 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:39 | Normal | 499.3 | 529.5 | 515.4 | 551.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1816 | 1 | 48.4 | 63220.4 | 4772 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:44 | Normal | 504.5 | 525.6 | 545.2 | 515.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 233 | 230.2 | 231.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1233 | 1 | 49.6 | 63220.6 | 4772 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:49 | Normal | 485.3 | 535.5 | 547.3 | 511.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 233 | 230.8 | 231.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 846 | 1 | 46.5 | 63220.6 | 4772 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:54 | Normal | 472.4 | 527.6 | 527.3 | 546.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 232.8 | 230.4 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 580 | 1 | 49 | 63220.7 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 15:59 | Normal | 481.4 | 521.4 | 544.3 | 545.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 232.8 | 229.8 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 560 | 1 | 49.9 | 63220.7 | 4772 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:04 | Normal | 489.2 | 532.4 | 520.4 | 539.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 233.4 | 230.4 | 231.2 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 845 | 1 | 47.5 | 63220.8 | 4772 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:09 | Normal | 467.2 | 556.5 | 532.4 | 543.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 233.6 | 230.6 | 232.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1244 | 1 | 49.1 | 63220.9 | 4772 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:14 | Normal | 507.2 | 521.4 | 500.8 | 541.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 234 | 231.6 | 232.2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1844 | 1 | 49.7 | 63221 | 4772 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:19 | Normal | 509.3 | 544.5 | 534.1 | 553.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 234.2 | 231 | 231.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2150 | 1 | 46.8 | 63221.2 | 4772 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:24 | Normal | 497.3 | 544.3 | 551.3 | 554.5 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 234.2 | 232 | 233.4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2122 | 1 | 48.8 | 63221.4 | 4772 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:29 | Normal | 501.2 | 527.4 | 530.2 | 546.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 234.8 | 232.2 | 233 | 5.1 | 5 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1917 | 1 | 49.6 | 63221.5 | 4772 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:34 | Normal | 503.9 | 538.6 | 517.6 | 523.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1595 | 1 | 46.4 | 63221.7 | 4772 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:39 | Normal | 488.4 | 529 | 532 | 535.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 234.2 | 231.2 | 232.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1383 | 1 | 48.4 | 63221.8 | 4773 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:44 | Normal | 492.4 | 559.4 | 534.3 | 549.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1229 | 1 | 49.5 | 63221.9 | 4773 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:49 | Normal | 513.3 | 527.4 | 542.6 | 540.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 234.4 | 232 | 233.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 943 | 1 | 44.9 | 63222 | 4773 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:54 | Normal | 482.3 | 544.5 | 541.5 | 519.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 864 | 1 | 48.5 | 63222.1 | 4773 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 16:59 | Normal | 482.7 | 523.7 | 541.7 | 520.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 235.4 | 232.6 | 233.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 740 | 1 | 49.6 | 63222.2 | 4773 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:04 | Normal | 460.4 | 516.5 | 535.5 | 544.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.06 | 60.11 | 60.09 | 520 | 1 | 46.2 | 63222.2 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:09 | Normal | 440.4 | 509.7 | 500.3 | 539.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 232.2 | 229.4 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 315 | 1 | 48.8 | 63222.2 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:14 | Normal | 441.3 | 494.5 | 501.4 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 232.4 | 229.8 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 264 | 1 | 49.8 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:19 | Normal | 322.4 | 475.5 | 505.4 | 524.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 231.4 | 228.6 | 229.6 | 1 | 1.3 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 113 | 1 | 46.7 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:24 | Normal | 199.8 | 490.4 | 502.5 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 230.6 | 228.4 | 229.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 48.8 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:29 | Normal | 162.6 | 446.5 | 500.1 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 231.6 | 229 | 230.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5 | 1 | 49.4 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:34 | Normal | 176.5 | 198.9 | 412.9 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24 | 1 | 49.8 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:39 | Normal | 195.6 | 230 | 374.8 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24 | 1 | 49.9 | 63222.3 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:44 | Normal | 202.2 | 211.1 | 351.7 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 46 | 63222.3 | 4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2024-09-26 17:49 | Normal | 196.7 | 215.1 | 278 | 284.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25 | 1 | 48.3 | 63222.3 | 4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0