## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-28 05:21 | Wait | 511.1 | 511.3 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.4 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:21 | Wait | 518.4 | 518.6 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:22 | Wait | 526.7 | 526.8 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:23 | Wait | 532.4 | 532.3 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:24 | Normal | 490 | 207.6 | 467.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 124 | 1 | 21 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:25 | Normal | 493.9 | 199.7 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 122 | 1 | 21.1 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:26 | Normal | 502.9 | 199.6 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 134 | 1 | 21.2 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:27 | Normal | 504.9 | 200 | 496.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 142 | 1 | 21.2 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:28 | Normal | 513.9 | 200 | 502.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 145 | 1 | 21.4 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:29 | Normal | 518.8 | 201.6 | 494.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 197 | 1 | 21.4 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:30 | Normal | 549.9 | 226.4 | 526.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 117 | 1 | 21.4 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:31 | Normal | 530 | 254.9 | 531.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 216 | 1 | 21.5 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:32 | Normal | 542.1 | 216 | 535.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 230 | 1 | 21.5 | 63234.9 | 4955 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:33 | Normal | 517.9 | 292.7 | 507.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 295 | 1 | 21.6 | 63234.9 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:34 | Normal | 544 | 305.8 | 506.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 351 | 1 | 21.6 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:35 | Normal | 554.8 | 369.4 | 517.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 385 | 1 | 21.6 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:36 | Normal | 553 | 357.6 | 544.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 377 | 1 | 21.6 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:37 | Normal | 561.7 | 442.5 | 510.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 488 | 1 | 21.7 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:38 | Normal | 542 | 449.9 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 556 | 1 | 21.8 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:39 | Normal | 547.1 | 480.9 | 536.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 581 | 1 | 21.8 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:40 | Normal | 567.8 | 512.3 | 518.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 641 | 1 | 21.8 | 63235 | 4955 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-28 05:45 | Normal | 548.8 | 484.9 | 528.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 951 | 1 | 22 | 63235.1 | 4955 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 05:50 | Normal | 562.7 | 497.1 | 542.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236 | 234.2 | 234.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1219 | 1 | 22.2 | 63235.2 | 4955 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 05:55 | Normal | 581.6 | 500.8 | 543.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1538 | 1 | 22.3 | 63235.3 | 4955 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:00 | Normal | 586.9 | 475.2 | 539.5 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 1848 | 1 | 22.5 | 63235.4 | 4955 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:05 | Normal | 592.6 | 533.8 | 542.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 234.8 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2204 | 1 | 22.7 | 63235.6 | 4955 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:10 | Normal | 583.7 | 491.9 | 552.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2600 | 1 | 22.8 | 63235.8 | 4955 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:15 | Normal | 607.6 | 555.7 | 558.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2991 | 1 | 23 | 63236 | 4956 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:20 | Normal | 603.9 | 550.5 | 545.6 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.6 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3471 | 1 | 23 | 63236.3 | 4956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:25 | Normal | 597.9 | 508.9 | 551.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3930 | 1 | 23 | 63236.6 | 4956 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:30 | Normal | 607.1 | 503 | 539.8 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2 | 0 | 237 | 234.6 | 235.8 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4360 | 1 | 23 | 63236.9 | 4956 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:35 | Normal | 600.1 | 504 | 553.6 | 0 | 3.6 | 3 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4830 | 1 | 23.1 | 63237.3 | 4956 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:40 | Normal | 604.9 | 519.8 | 554.3 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 5178 | 1 | 24 | 63237.7 | 4956 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:45 | Normal | 606.7 | 497.8 | 563.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.6 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5614 | 1 | 24.2 | 63238.2 | 4956 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:50 | Normal | 598.7 | 562.7 | 566.3 | 0 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6240 | 1 | 24.5 | 63238.7 | 4956 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 06:55 | Normal | 604.8 | 502.7 | 562 | 0 | 5 | 4.1 | 2.9 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6667 | 1 | 24.6 | 63239.2 | 4956 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:00 | Normal | 598.8 | 503.7 | 565.6 | 0 | 5.4 | 4.3 | 3 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7075 | 1 | 24.9 | 63239.8 | 4956 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:05 | Normal | 608.8 | 507.8 | 553.9 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7526 | 1 | 25.1 | 63240.4 | 4956 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:10 | Normal | 605.6 | 506.5 | 535.1 | 0 | 6.1 | 4.8 | 3.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 19.7 | 20 | 19.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7794 | 1 | 25.4 | 63241 | 4956 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:15 | Normal | 602.8 | 510 | 520.8 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8445 | 1 | 25.7 | 63241.7 | 4957 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:20 | Normal | 602.9 | 520.9 | 526.9 | 0 | 7 | 5.3 | 4.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9063 | 1 | 26 | 63242.5 | 4957 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:25 | Normal | 604 | 554.8 | 530 | 0 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9794 | 1 | 26.3 | 63243.2 | 4957 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:30 | Normal | 604.9 | 555.8 | 524.3 | 0 | 8.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10521 | 1 | 26.7 | 63244.1 | 4957 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:35 | Normal | 597.9 | 550.7 | 503.8 | 0 | 8.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 237.6 | 236 | 236.2 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 11338 | 1 | 27.1 | 63245 | 4957 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:40 | Normal | 599.1 | 561.7 | 500.9 | 0 | 9.8 | 6.4 | 7 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 31 | 31.2 | 31 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12330 | 1 | 27.4 | 63246 | 4957 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:45 | Normal | 600.4 | 556.7 | 516.7 | 0 | 10.2 | 6.8 | 7.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236 | 32.7 | 33 | 32.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 12950 | 1 | 27.7 | 63247 | 4957 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:50 | Normal | 597.4 | 556.8 | 514.2 | 0 | 10.8 | 7.3 | 7.6 | 0 | 238 | 236.2 | 236.2 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 13687 | 1 | 28.2 | 63248.1 | 4957 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0.2 | 1 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 07:55 | Normal | 598 | 554 | 513.8 | 0 | 11.3 | 7.6 | 7.9 | 0 | 237.4 | 236 | 236.4 | 36.1 | 36.4 | 36.1 | 60 | 60 | 60 | 14301 | 1 | 28.5 | 63249.3 | 4957 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:00 | Normal | 600.6 | 558.8 | 497.3 | 0 | 11.8 | 7.9 | 8.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.8 | 37 | 37.1 | 37 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 14742 | 1 | 28.9 | 63250.5 | 4957 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:05 | Normal | 595 | 548.4 | 491.1 | 0 | 12.5 | 8.3 | 8.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 38.9 | 39.1 | 39 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15466 | 1 | 29.3 | 63251.8 | 4957 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 3 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:10 | Normal | 597.2 | 560.8 | 483.1 | 0 | 12.8 | 8.9 | 9.2 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.2 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16070 | 1 | 29.8 | 63253.1 | 4957 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 3 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:15 | Normal | 593.4 | 556.7 | 487.7 | 0 | 13.5 | 9.3 | 9.5 | 0 | 238 | 235.8 | 236.8 | 42 | 42 | 41.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16681 | 1 | 30.2 | 63254.5 | 4958 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:20 | Normal | 596 | 549.9 | 488 | 0 | 13.9 | 9.6 | 9.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 43.1 | 43.2 | 42.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17130 | 1 | 30.5 | 63255.9 | 4958 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:25 | Normal | 594.2 | 537.8 | 484.9 | 0 | 14.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18295 | 1 | 30.9 | 63257.3 | 4958 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:30 | Normal | 591.6 | 521.8 | 488.5 | 0 | 15.1 | 11.6 | 10.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 47.4 | 47.4 | 47 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19094 | 1 | 31.3 | 63258.9 | 4958 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:35 | Normal | 588.1 | 511.9 | 489.3 | 0 | 15.6 | 12.8 | 11.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 49.4 | 49.6 | 49.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19938 | 1 | 31.9 | 63260.5 | 4958 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 1 | 3 | 3.6 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:40 | Normal | 589.8 | 528.9 | 495.9 | 0 | 16.2 | 13 | 11.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.4 | 51.2 | 51.1 | 50.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 20585 | 1 | 32.4 | 63262.2 | 4958 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:45 | Normal | 581.1 | 510.9 | 488.3 | 0 | 16.8 | 13.6 | 11.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238 | 52.2 | 52.4 | 52 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21058 | 1 | 32.9 | 63264 | 4958 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 1.1 | 3.1 | 4 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:50 | Normal | 583.3 | 489.9 | 484 | 0 | 17.3 | 14.4 | 12.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 236.4 | 53.4 | 53.6 | 53.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21504 | 1 | 33.5 | 63265.8 | 4958 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 1.3 | 3.3 | 4 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 08:55 | Normal | 581.4 | 495.6 | 491.4 | 0 | 18 | 15 | 12.5 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.4 | 55.4 | 55.6 | 55.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22358 | 1 | 34 | 63267.6 | 4958 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:00 | Normal | 584.6 | 506.7 | 474.3 | 0 | 18.3 | 14.9 | 13 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238 | 56.4 | 56.5 | 56.3 | 60 | 60 | 59.97 | 22816 | 1 | 34.5 | 63269.5 | 4958 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5 | 1.3 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:05 | Normal | 586.8 | 509.8 | 472.7 | 0 | 18.6 | 14.8 | 13.5 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.8 | 57 | 57.2 | 56.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23077 | 1 | 35 | 63271.4 | 4958 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:10 | Normal | 584.6 | 474.9 | 480.8 | 0 | 19 | 16.5 | 13.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 58.6 | 58.7 | 58.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23793 | 1 | 35.4 | 63273.3 | 4958 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:15 | Normal | 575.6 | 472 | 480.1 | 0 | 19.7 | 17 | 14 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 60.4 | 60.6 | 60.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 24352 | 1 | 35.9 | 63275.3 | 4959 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 1.8 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:20 | Normal | 572.4 | 471.7 | 488.9 | 0 | 20.1 | 17.4 | 14.3 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.4 | 61.5 | 61.9 | 61.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24874 | 1 | 36.4 | 63277.4 | 4959 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:25 | Normal | 569.5 | 468.6 | 486.6 | 0 | 20.3 | 18.3 | 14.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 25486 | 1 | 36.9 | 63279.5 | 4959 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:30 | Normal | 574.8 | 469.9 | 483.3 | 0 | 20.6 | 18.5 | 14.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 63.7 | 63.8 | 63.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 25843 | 1 | 37.4 | 63281.7 | 4959 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 2.7 | 4.3 | 5 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:35 | Normal | 576.2 | 468.6 | 488.6 | 0 | 21.1 | 18.9 | 15 | 0 | 239.6 | 237 | 238 | 65 | 64.9 | 64.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 26382 | 1 | 37.8 | 63283.8 | 4959 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 2.7 | 4.3 | 5 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:40 | Normal | 590.3 | 495.7 | 515.4 | 0 | 19.4 | 17.9 | 13.6 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239.4 | 62.4 | 62.5 | 62.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 24681 | 1 | 38.3 | 63286 | 4959 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 3.5 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:45 | Normal | 602.4 | 500.9 | 547.4 | 0 | 17.5 | 17.3 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 59.4 | 59.4 | 59 | 60 | 59.98 | 60 | 26579 | 1 | 38.6 | 63288.2 | 4959 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:50 | Normal | 566.6 | 472.8 | 526.3 | 0 | 21.9 | 20.1 | 13.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 66.7 | 66.8 | 66.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26734 | 1 | 39 | 63290.4 | 4959 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 09:55 | Normal | 571.6 | 473.8 | 524.4 | 0 | 22.1 | 20.5 | 14.1 | 0 | 240 | 237.2 | 238.8 | 67.9 | 68.3 | 67.8 | 60 | 60.03 | 60 | 27081 | 1 | 39.2 | 63292.6 | 4959 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:00 | Normal | 565.6 | 475.6 | 477.3 | 0 | 22.6 | 20.5 | 16.4 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 69.7 | 70.2 | 69.7 | 60 | 60 | 59.99 | 28564 | 1 | 39.6 | 63294.9 | 4959 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.9 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:05 | Normal | 566.6 | 478.8 | 490.4 | 0 | 22.6 | 20.3 | 16.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 71 | 71.1 | 70.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29029 | 1 | 40 | 63297.3 | 4959 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.9 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:10 | Normal | 560.6 | 480.7 | 499.3 | 0 | 23 | 20.4 | 16.8 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 71.7 | 71.9 | 71.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29251 | 1 | 40.2 | 63299.7 | 4959 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:15 | Normal | 559.2 | 444.8 | 503 | 0 | 23.4 | 22.2 | 16.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 72.4 | 72.6 | 72 | 60 | 60 | 60 | 29626 | 1 | 40.8 | 63302.2 | 4960 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 4.2 | 5 | 5.6 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:20 | Normal | 565.7 | 451.4 | 498.4 | 0 | 23.4 | 22.2 | 17.1 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 72.5 | 72.9 | 72.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 29748 | 1 | 41.4 | 63304.7 | 4960 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:25 | Normal | 553.6 | 446.7 | 501.2 | 0 | 23.8 | 22.2 | 17.2 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.6 | 73.3 | 73.5 | 73 | 60 | 60 | 60 | 29947 | 1 | 41.8 | 63307.1 | 4960 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:30 | Normal | 552.7 | 446.5 | 514.2 | 0 | 24 | 22.8 | 17.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238 | 74.6 | 74.9 | 74.4 | 60 | 60 | 60 | 30481 | 1 | 42.4 | 63309.7 | 4960 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:35 | Normal | 614 | 534.9 | 566 | 0 | 12.9 | 15.4 | 10.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.8 | 53 | 53 | 53 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16653 | 1 | 42.7 | 63312 | 4960 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:40 | Normal | 633.4 | 556.4 | 573.3 | 0 | 7.5 | 13.6 | 9.4 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 42 | 41.8 | 41.8 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 18089 | 1 | 41.8 | 63313.5 | 4960 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:45 | Normal | 618.6 | 539.7 | 535.2 | 0 | 10.1 | 15.2 | 15.4 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.6 | 53.3 | 53.5 | 53.3 | 59.98 | 60 | 60 | 18375 | 1 | 41.2 | 63315.1 | 4960 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 2.3 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:50 | Normal | 618.1 | 592.7 | 579.4 | 0 | 9.8 | 9.8 | 8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18970 | 1 | 40.7 | 63316.6 | 4960 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 10:55 | Normal | 636.3 | 582.8 | 561.3 | 0 | 4 | 11.4 | 11.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17869 | 1 | 40.1 | 63318 | 4960 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:00 | Normal | 611.3 | 577.9 | 551.3 | 0 | 12.8 | 12.1 | 13.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.4 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 16686 | 1 | 40 | 63319.4 | 4960 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1.6 | 4.2 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:05 | Normal | 630.2 | 604.3 | 572.8 | 0 | 6.6 | 7.1 | 9.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 16723 | 1 | 39.6 | 63320.8 | 4960 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:10 | Normal | 608.9 | 577.6 | 548.3 | 0 | 11.5 | 12 | 14.3 | 0 | 239.6 | 238 | 238 | 51.8 | 51.9 | 51.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18224 | 1 | 39.4 | 63322.3 | 4960 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:15 | Normal | 624.6 | 568 | 541.6 | 0 | 7.6 | 12.6 | 14.7 | 0 | 239.2 | 239.4 | 238.6 | 47.4 | 47.5 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18818 | 1 | 39.3 | 63323.9 | 4961 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:20 | Normal | 621.2 | 545.2 | 531.6 | 0 | 8.5 | 14.5 | 16.3 | 0 | 239 | 238.8 | 238.4 | 51.2 | 51.5 | 51 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21544 | 1 | 39.4 | 63325.5 | 4961 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | 4.6 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:25 | Normal | 602.9 | 530.9 | 524.7 | 0 | 13.8 | 15.6 | 16.9 | 0 | 240 | 239 | 238.6 | 59.3 | 59.6 | 59.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 20982 | 1 | 39.7 | 63327.3 | 4961 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 6 | 6.1 | 0.4 | 2.3 | 5.2 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:30 | Normal | 609.9 | 548.9 | 533.1 | 0 | 11.3 | 14.1 | 16.1 | 0 | 239.4 | 238 | 238.2 | 54.8 | 54.9 | 54.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22237 | 1 | 40 | 63329 | 4961 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:35 | Normal | 610.5 | 548.8 | 524.8 | 0 | 10.1 | 14.1 | 17.2 | 0 | 239 | 238.4 | 238.2 | 54.9 | 55.1 | 54.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21584 | 1 | 40.1 | 63330.7 | 4961 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2 | 5.2 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:40 | Normal | 631.6 | 565.7 | 537.4 | 0 | 4.8 | 12.9 | 15.4 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 43.5 | 43.8 | 43.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 20707 | 1 | 40.2 | 63332.4 | 4961 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 5 | 4.9 | 0.1 | 2 | 4.8 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:45 | Normal | 623.3 | 563 | 544.3 | 0 | 6.5 | 13.1 | 14.3 | 0 | 238.6 | 239.4 | 238.6 | 46.8 | 46.9 | 46.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18824 | 1 | 40 | 63334.1 | 4961 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:50 | Normal | 626.4 | 545.1 | 527 | 0 | 4.2 | 14.5 | 16.8 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.2 | 46 | 46.2 | 46 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 19201 | 1 | 40 | 63335.7 | 4961 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 11:55 | Normal | 607.4 | 534.1 | 525.5 | 0 | 10.6 | 15.4 | 16.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 237.6 | 55.5 | 55.6 | 55.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18468 | 1 | 40.1 | 63337.4 | 4961 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 5.8 | 5.6 | 0.4 | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:00 | Normal | 610.8 | 579.1 | 536.9 | 0 | 9.5 | 11.5 | 15.6 | 0 | 240 | 237.6 | 239 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16235 | 1 | 40.2 | 63338.8 | 4961 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 4.6 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:05 | Normal | 609.9 | 559.7 | 528.1 | 0 | 9.8 | 13 | 16.4 | 0 | 239.4 | 238.2 | 239.8 | 51.8 | 52 | 51.6 | 60 | 59.99 | 60 | 18213 | 1 | 40.1 | 63340.4 | 4961 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 2 | 4.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:10 | Normal | 627.3 | 577.2 | 548.5 | 0 | 3.2 | 11.5 | 13 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18962 | 1 | 40.1 | 63342 | 4961 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:15 | Normal | 605.9 | 557.6 | 532.9 | 0 | 10.3 | 12.8 | 15.3 | 0 | 240 | 238.4 | 238.4 | 50.6 | 50.7 | 50.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18287 | 1 | 40.2 | 63343.6 | 4962 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2 | 4.4 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:20 | Normal | 617.3 | 562 | 537.4 | 0 | 7.6 | 12 | 13.8 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.2 | 45 | 45.1 | 44.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 17359 | 1 | 40.4 | 63345.2 | 4962 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 2 | 4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:25 | Normal | 607 | 537.4 | 525.4 | 0 | 9.8 | 15.8 | 16.6 | 0 | 239.8 | 238.6 | 238.4 | 53.7 | 53.9 | 53.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 19452 | 1 | 40.4 | 63346.8 | 4962 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 5.7 | 5.5 | 0.5 | 3.1 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:30 | Normal | 599.3 | 550.9 | 528.7 | 0 | 12.9 | 13.8 | 15 | 0 | 240.2 | 238 | 239 | 54.7 | 54.9 | 54.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19101 | 1 | 40.4 | 63348.4 | 4962 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 2.5 | 4.6 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:35 | Normal | 629.5 | 565.8 | 548.1 | 0 | 4 | 13.1 | 13 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.6 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 20959 | 1 | 40.6 | 63350.1 | 4962 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1 | 5.2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:40 | Normal | 610.9 | 540.7 | 516.2 | 0 | 11.5 | 16.6 | 17.5 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.6 | 56.1 | 56.2 | 56 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20123 | 1 | 40.7 | 63351.7 | 4962 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 6 | 5.7 | 0.8 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:45 | Normal | 602.5 | 548.9 | 532.7 | 0 | 11.3 | 15.3 | 14.8 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.2 | 56.1 | 56.2 | 56 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19902 | 1 | 40.7 | 63353.4 | 4962 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 5.2 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:50 | Normal | 613.3 | 574.6 | 546.4 | 0 | 9.6 | 11.6 | 13.1 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 60 | 60.02 | 60 | 21694 | 1 | 40.8 | 63355.1 | 4962 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 5 | 4.1 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 12:55 | Normal | 604.9 | 557.5 | 540 | 0 | 10.9 | 12.4 | 13.5 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23323 | 1 | 41 | 63356.9 | 4962 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 3.2 | 0.7 | 2.7 | 4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:00 | Normal | 597.4 | 549.9 | 523.2 | 0 | 14.9 | 13.4 | 16.4 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 21352 | 1 | 41.2 | 63358.7 | 4962 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:05 | Normal | 550.1 | 535.6 | 516.7 | 0 | 21.5 | 13.2 | 16.1 | 0 | 239.8 | 238 | 238.4 | 63.9 | 64.3 | 63.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24657 | 1 | 41.5 | 63360.6 | 4962 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5 | 6 | 2.6 | 1.1 | 3.2 | 5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:10 | Normal | 550.8 | 443.6 | 512.1 | 0 | 21.8 | 19.8 | 16.4 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 67.5 | 67.7 | 67.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27213 | 1 | 42 | 63362.8 | 4962 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:15 | Normal | 550 | 453.8 | 515.3 | 0 | 21.8 | 19 | 16 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.6 | 67 | 67.2 | 66.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26917 | 1 | 42.6 | 63365 | 4963 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:20 | Normal | 551.9 | 461.9 | 514.6 | 0 | 21.3 | 17.4 | 16.1 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 65.5 | 65.8 | 65.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 26298 | 1 | 42.9 | 63367.2 | 4963 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6.1 | 2.6 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:25 | Normal | 552.9 | 458.8 | 514.1 | 0 | 20.8 | 17.1 | 15.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.8 | 64.1 | 64.3 | 63.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25728 | 1 | 43.3 | 63369.4 | 4963 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.9 | 5.6 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:30 | Normal | 551.9 | 457.7 | 513.5 | 0 | 20.4 | 16.5 | 15.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 62.8 | 63 | 62.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25206 | 1 | 43.5 | 63371.5 | 4963 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:35 | Normal | 554.8 | 461.6 | 517.1 | 0 | 20 | 16.2 | 15 | 0 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 61.6 | 62 | 61.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24713 | 1 | 43.6 | 63373.6 | 4963 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 2 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:40 | Normal | 555.2 | 462.3 | 517.1 | 0 | 19.3 | 15.5 | 14.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 59.9 | 60.1 | 59.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23991 | 1 | 43.8 | 63375.6 | 4963 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 1.9 | 4 | 4 | 4.6 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:45 | Normal | 553.9 | 458.8 | 521.2 | 0 | 19.3 | 15.5 | 14.5 | 0 | 237 | 235.2 | 235.8 | 59.2 | 59.3 | 58.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23736 | 1 | 43.7 | 63377.6 | 4963 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:50 | Normal | 561.2 | 463.9 | 516.4 | 0 | 19 | 15 | 14.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 57.9 | 58.3 | 57.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23337 | 1 | 43.8 | 63379.6 | 4963 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 1.8 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 13:55 | Normal | 559.8 | 455.8 | 521.7 | 0 | 18.4 | 14.9 | 13.8 | 0 | 237 | 235.2 | 235.2 | 56.7 | 57 | 56.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22793 | 1 | 43.7 | 63381.5 | 4963 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:00 | Normal | 558.3 | 467.6 | 524.3 | 0 | 18.2 | 14.5 | 13.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 56.2 | 56.4 | 56 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22420 | 1 | 43.6 | 63383.4 | 4963 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:05 | Normal | 559.7 | 471.7 | 526.5 | 0 | 17.6 | 14 | 13.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 55.2 | 55.2 | 54.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22005 | 1 | 43.4 | 63385.2 | 4963 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 5 | 1.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:10 | Normal | 557.8 | 462.1 | 520.8 | 0 | 17.1 | 13.5 | 13 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 53.1 | 53.3 | 52.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21226 | 1 | 43.2 | 63387 | 4963 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:15 | Normal | 565.5 | 455.7 | 524.4 | 0 | 16.5 | 13.1 | 12.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20519 | 1 | 43.1 | 63388.8 | 4964 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:20 | Normal | 567.1 | 457.2 | 521.8 | 0 | 16.4 | 11.8 | 12.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 49.9 | 50.2 | 49.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19926 | 1 | 43 | 63390.5 | 4964 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:25 | Normal | 568.6 | 406.7 | 526.9 | 0 | 15.7 | 12.2 | 11.9 | 0 | 236 | 234.6 | 234.8 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 18909 | 1 | 42.5 | 63392.1 | 4964 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 1.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:30 | Normal | 565.4 | 458.7 | 528.1 | 0 | 15 | 9.8 | 11.6 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235 | 45 | 45.2 | 44.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17916 | 1 | 42.2 | 63393.6 | 4964 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:35 | Normal | 564.7 | 460.8 | 525.3 | 0 | 14.8 | 9.5 | 11.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 43.9 | 44.1 | 43.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17475 | 1 | 42.1 | 63395.1 | 4964 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:40 | Normal | 565.8 | 459.7 | 525.8 | 0 | 14 | 9.1 | 10.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 42.1 | 42.1 | 41.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 16486 | 1 | 42 | 63396.5 | 4964 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:45 | Normal | 565.6 | 468.9 | 528.2 | 0 | 13.6 | 8.6 | 10.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 40.5 | 40.8 | 40.4 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 15921 | 1 | 41.7 | 63397.8 | 4964 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:50 | Normal | 551.1 | 475.5 | 537.2 | 0 | 13 | 8.2 | 10 | 0 | 235 | 232.6 | 233.4 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 60 | 60.01 | 60 | 15251 | 1 | 41.4 | 63399.1 | 4964 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 14:55 | Normal | 561.9 | 476 | 535.2 | 0 | 11.5 | 8 | 9.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14324 | 1 | 40.9 | 63400.4 | 4964 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:00 | Normal | 570.6 | 468.8 | 529.4 | 0 | 10.8 | 7.7 | 9.2 | 0 | 234 | 233.8 | 233.2 | 34.8 | 35.1 | 34.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 13676 | 1 | 40.7 | 63401.5 | 4964 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:05 | Normal | 574.3 | 474.8 | 528.6 | 0 | 10.1 | 7.2 | 8.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 32.7 | 33 | 32.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12839 | 1 | 40.5 | 63402.7 | 4964 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:10 | Normal | 572.8 | 470.9 | 539.9 | 0 | 9.7 | 7.1 | 8.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 31.9 | 32.2 | 31.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12535 | 1 | 40.3 | 63403.7 | 4964 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:15 | Normal | 553.3 | 472.8 | 534 | 0 | 9.3 | 6.7 | 8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11881 | 1 | 40 | 63404.7 | 4965 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:20 | Normal | 529.1 | 473.7 | 535.3 | 0 | 8.7 | 6.4 | 7.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 28.3 | 28.6 | 28.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11054 | 1 | 39.8 | 63405.6 | 4965 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:25 | Normal | 562.5 | 470.5 | 540 | 0 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 26.7 | 27 | 26.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10480 | 1 | 39.5 | 63406.5 | 4965 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:30 | Normal | 575.6 | 472.5 | 525.6 | 0 | 6.7 | 5.7 | 6.9 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 24.8 | 25 | 24.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9681 | 1 | 39.2 | 63407.4 | 4965 | 2.1 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:35 | Normal | 574.9 | 469.5 | 536.6 | 0 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9179 | 1 | 38.9 | 63408.1 | 4965 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:40 | Normal | 556 | 473 | 533.5 | 0 | 6 | 5.1 | 6.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8644 | 1 | 38.7 | 63408.9 | 4965 | 2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:45 | Normal | 562.3 | 472.5 | 536.5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 0 | 233 | 230.8 | 230.8 | 20.1 | 20.4 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7854 | 1 | 38.5 | 63409.6 | 4965 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:50 | Normal | 573.4 | 470.5 | 538.7 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 18.7 | 19 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 7466 | 1 | 38.2 | 63410.2 | 4965 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 15:55 | Normal | 545.2 | 467.7 | 540.8 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6967 | 1 | 37.8 | 63410.8 | 4965 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:00 | Normal | 539.2 | 474.8 | 522.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6256 | 1 | 37.5 | 63411.4 | 4965 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:05 | Normal | 577 | 470.8 | 526.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5727 | 1 | 37.2 | 63411.9 | 4965 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:10 | Normal | 581 | 472.9 | 538.2 | 0 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 5121 | 1 | 36.9 | 63412.3 | 4965 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:15 | Normal | 567.8 | 474.7 | 544.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4685 | 1 | 36.6 | 63412.7 | 4966 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:20 | Normal | 570 | 466.9 | 541.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.4 | 10.9 | 11 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4296 | 1 | 36.3 | 63413.1 | 4966 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:25 | Normal | 575.6 | 462.5 | 535.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3877 | 1 | 36 | 63413.4 | 4966 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:30 | Normal | 569.9 | 472.8 | 525.7 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3526 | 1 | 35.9 | 63413.7 | 4966 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:35 | Normal | 570.4 | 444.8 | 531.4 | 0 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3139 | 1 | 35.7 | 63414 | 4966 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:40 | Normal | 560.5 | 463.6 | 527.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2795 | 1 | 35.6 | 63414.3 | 4966 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:45 | Normal | 544.6 | 454.8 | 527.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2427 | 1 | 35.5 | 63414.5 | 4966 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:50 | Normal | 562.6 | 450.5 | 506.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2097 | 1 | 35.5 | 63414.7 | 4966 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 16:55 | Normal | 551.6 | 462.7 | 515.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1808 | 1 | 35.2 | 63414.8 | 4966 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:00 | Normal | 547.7 | 458.9 | 509.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1515 | 1 | 35.1 | 63415 | 4966 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:05 | Normal | 555.4 | 512.5 | 488.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1232 | 1 | 34.9 | 63415.1 | 4966 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:10 | Normal | 534.1 | 466.3 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 968 | 1 | 34.8 | 63415.2 | 4966 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:15 | Normal | 536.7 | 429.9 | 490 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60 | 700 | 1 | 34.6 | 63415.2 | 4967 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:20 | Normal | 519.6 | 396.6 | 490.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 518 | 1 | 34.4 | 63415.3 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:25 | Normal | 438.2 | 333.8 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 334 | 1 | 34.3 | 63415.3 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:30 | Normal | 387.3 | 199.8 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 155 | 1 | 34.1 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:35 | Normal | 200.1 | 199.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39 | 1 | 33.9 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:40 | Normal | 199.8 | 198.4 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 119 | 1 | 33.7 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:45 | Normal | 230.3 | 177.7 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 33.6 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:50 | Normal | 185.6 | 203.1 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 10 | 1 | 33.4 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-28 17:55 | Normal | 203.7 | 198.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 33.2 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0