## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-29 05:18 | Wait | 487.3 | 488.1 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.3 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:23 | Wait | 526.6 | 522.9 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 22.6 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:28 | Normal | 492.6 | 199.7 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 168 | 1 | 23 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:33 | Normal | 508.2 | 276.9 | 439.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 251 | 1 | 23 | 63415.4 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:38 | Normal | 512 | 317.9 | 518.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 402 | 1 | 23 | 63415.4 | 4967 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:43 | Normal | 557 | 472 | 509.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 591 | 1 | 23.1 | 63415.5 | 4968 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:48 | Normal | 546.8 | 530.7 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 797 | 1 | 23.8 | 63415.5 | 4968 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:53 | Normal | 558.8 | 497.8 | 519.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 3 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1122 | 1 | 24 | 63415.6 | 4968 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 05:58 | Normal | 564.1 | 524 | 520.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 1426 | 1 | 24.2 | 63415.7 | 4968 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:03 | Normal | 572.8 | 495.6 | 527.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1645 | 1 | 24.3 | 63415.8 | 4968 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:08 | Normal | 578.1 | 497.9 | 515.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1781 | 1 | 24.5 | 63416 | 4968 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:13 | Normal | 588.7 | 478.7 | 530.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2053 | 1 | 24.6 | 63416.1 | 4968 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:18 | Normal | 585.7 | 545.8 | 547.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2551 | 1 | 24.7 | 63416.3 | 4968 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:23 | Normal | 587.8 | 557.8 | 531.4 | 0 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 2859 | 1 | 25 | 63416.6 | 4968 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:28 | Normal | 595 | 501.7 | 552.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 8.7 | 9 | 8.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3466 | 1 | 25.1 | 63416.8 | 4968 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:33 | Normal | 590.4 | 486.4 | 546 | 0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3762 | 1 | 25.2 | 63417.1 | 4968 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:38 | Normal | 597.9 | 498.7 | 560.3 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 11.7 | 12 | 11.7 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4722 | 1 | 25.3 | 63417.5 | 4968 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:43 | Normal | 590.7 | 514.6 | 557 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 5156 | 1 | 25.6 | 63417.9 | 4969 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:48 | Normal | 602.1 | 549.9 | 557.2 | 0 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5610 | 1 | 25.7 | 63418.4 | 4969 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:53 | Normal | 604.9 | 518.7 | 561.1 | 0 | 4.8 | 4 | 2.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6572 | 1 | 26 | 63418.9 | 4969 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 06:58 | Normal | 599 | 515.6 | 561.2 | 0 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7064 | 1 | 26.2 | 63419.4 | 4969 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:03 | Normal | 593.5 | 513.9 | 560 | 0 | 5.9 | 4.6 | 3.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7569 | 1 | 26.4 | 63420.1 | 4969 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:08 | Normal | 608.9 | 515.7 | 533.9 | 0 | 6.3 | 5 | 3.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8169 | 1 | 26.7 | 63420.7 | 4969 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:13 | Normal | 606.2 | 520.6 | 547 | 0 | 6.8 | 5.3 | 4.2 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8809 | 1 | 26.9 | 63421.4 | 4969 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:18 | Normal | 605.2 | 522 | 531.5 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 60 | 59.95 | 59.99 | 9289 | 1 | 27.2 | 63422.2 | 4969 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:23 | Normal | 600.8 | 554.5 | 521.3 | 0 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9824 | 1 | 27.5 | 63423 | 4969 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:28 | Normal | 596.9 | 551.7 | 527.8 | 0 | 8.1 | 5.9 | 5.6 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 10559 | 1 | 27.9 | 63423.8 | 4969 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:33 | Normal | 601.2 | 568.8 | 524.9 | 0 | 8.5 | 5.8 | 6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11142 | 1 | 28.2 | 63424.7 | 4969 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:38 | Normal | 600.4 | 551.6 | 521.5 | 0 | 9.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 12229 | 1 | 28.5 | 63425.7 | 4969 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:43 | Normal | 599.7 | 524.8 | 509.4 | 0 | 10.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 32.8 | 33 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60 | 13022 | 1 | 28.9 | 63426.8 | 4970 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:48 | Normal | 604 | 541.1 | 515.7 | 0 | 11 | 7.4 | 7.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 34.9 | 34.8 | 35 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 13843 | 1 | 29.3 | 63427.9 | 4970 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:53 | Normal | 599.3 | 549.9 | 513.8 | 0 | 11.7 | 7.8 | 8.1 | 0 | 238 | 235.6 | 236.6 | 37 | 37.1 | 36.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14646 | 1 | 29.7 | 63429.1 | 4970 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 07:58 | Normal | 602.1 | 547.6 | 507.8 | 0 | 12.2 | 8.1 | 8.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15274 | 1 | 30.1 | 63430.3 | 4970 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:03 | Normal | 593.7 | 562.9 | 494.4 | 0 | 12.7 | 8.3 | 8.9 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 39.9 | 40 | 39.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15711 | 1 | 30.5 | 63431.6 | 4970 | 2.9 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:08 | Normal | 601.8 | 560.8 | 494.7 | 0 | 13.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.4 | 41.1 | 41.3 | 41 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 16253 | 1 | 30.9 | 63432.9 | 4970 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:13 | Normal | 595.2 | 560.8 | 504.1 | 0 | 13.7 | 9.1 | 9.6 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236 | 43.1 | 43 | 42.9 | 59.97 | 60.02 | 60 | 16973 | 1 | 31.3 | 63434.3 | 4970 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:18 | Normal | 590.7 | 560.7 | 485.6 | 0 | 14.5 | 9.7 | 10.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 44.7 | 44.9 | 44.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 17904 | 1 | 31.8 | 63435.8 | 4970 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:23 | Normal | 596.1 | 555 | 486.8 | 0 | 15 | 10.3 | 10.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 46.3 | 46.5 | 46.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18617 | 1 | 32.2 | 63437.3 | 4970 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:28 | Normal | 590.9 | 535.9 | 491.4 | 0 | 15.4 | 11.5 | 11 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 19477 | 1 | 32.7 | 63438.9 | 4970 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:33 | Normal | 591.2 | 511.8 | 496.1 | 0 | 16.1 | 13.3 | 11.3 | 0 | 237 | 235.2 | 235 | 51.1 | 51.3 | 51 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 20472 | 1 | 33.3 | 63440.6 | 4970 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 1 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:38 | Normal | 586.3 | 527.5 | 488.2 | 0 | 16.6 | 13.3 | 11.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 52.9 | 53.1 | 52.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21270 | 1 | 33.7 | 63442.3 | 4970 | 4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 0.8 | 3 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:43 | Normal | 593.5 | 527.6 | 500.1 | 0 | 17 | 13.5 | 12 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 53.6 | 53.7 | 53.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 21723 | 1 | 34.3 | 63444.1 | 4971 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 3.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:48 | Normal | 583.6 | 504.7 | 493.9 | 0 | 17.6 | 14.6 | 12.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 55.2 | 55.5 | 54.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22154 | 1 | 34.8 | 63445.9 | 4971 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 1.1 | 3.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:53 | Normal | 589.9 | 487 | 484.3 | 0 | 18 | 15.3 | 13.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 56.6 | 56.8 | 56.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 22826 | 1 | 35.2 | 63447.8 | 4971 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 5 | 5 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 08:58 | Normal | 583.7 | 492.8 | 485.7 | 0 | 18.6 | 15.5 | 13.3 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 58.1 | 58.4 | 57.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23343 | 1 | 35.9 | 63449.7 | 4971 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 1.4 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:03 | Normal | 582.1 | 475.7 | 488.3 | 0 | 18.8 | 16 | 13.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 59 | 59.3 | 58.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23715 | 1 | 36.3 | 63451.7 | 4971 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:08 | Normal | 577.3 | 473.7 | 482.4 | 0 | 19.4 | 16.6 | 13.8 | 0 | 237.2 | 236 | 237 | 59.8 | 59.8 | 59.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24026 | 1 | 36.8 | 63453.7 | 4971 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:13 | Normal | 579.7 | 470.7 | 479 | 0 | 20 | 17 | 14.3 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.6 | 61.3 | 61.4 | 61 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24626 | 1 | 37.3 | 63455.7 | 4971 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 1.8 | 4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:18 | Normal | 577.7 | 471.7 | 490.7 | 0 | 20.1 | 17.1 | 14.4 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 62 | 62.2 | 62 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24945 | 1 | 37.7 | 63457.8 | 4971 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 1.9 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:23 | Normal | 576.6 | 460.6 | 481.7 | 0 | 20.5 | 18.3 | 14.8 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 63.7 | 63.8 | 63.4 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 25612 | 1 | 38.3 | 63459.9 | 4971 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.8 | 2.3 | 4.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:28 | Normal | 570.9 | 459 | 482.6 | 0 | 21.1 | 19.1 | 15.2 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 65 | 65.2 | 64.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 26215 | 1 | 38.8 | 63462 | 4971 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 2.8 | 4.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:33 | Normal | 574.7 | 466.7 | 488.1 | 0 | 21.1 | 19.5 | 15.4 | 0 | 237.4 | 237 | 236.6 | 66.8 | 66.8 | 66.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 26817 | 1 | 39.4 | 63464.2 | 4971 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 3 | 4.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:38 | Normal | 569.3 | 465.9 | 483.2 | 0 | 21.5 | 19.8 | 15.7 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 67.8 | 68.1 | 67.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27269 | 1 | 39.9 | 63466.5 | 4971 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5.8 | 3 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:43 | Normal | 565.6 | 466.7 | 481 | 0 | 22 | 20.8 | 16.1 | 0 | 236.4 | 236 | 236.6 | 69.4 | 69.5 | 69 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 28158 | 1 | 40.4 | 63468.8 | 4972 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:48 | Normal | 567 | 466.4 | 477.7 | 0 | 22.5 | 21.2 | 16.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 70.4 | 70.5 | 70.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28594 | 1 | 41.1 | 63471.2 | 4972 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 6 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:53 | Normal | 565 | 461.9 | 476.5 | 0 | 22.8 | 21.4 | 16.6 | 0 | 236.8 | 236 | 235.8 | 71.2 | 71.4 | 70.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28987 | 1 | 41.6 | 63473.6 | 4972 | 5.4 | 6 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 09:58 | Normal | 559.8 | 471.1 | 482.8 | 0 | 22.9 | 21.1 | 16.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 71.8 | 71.9 | 71.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 29184 | 1 | 42.2 | 63476 | 4972 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:03 | Normal | 563.7 | 474.7 | 492.7 | 0 | 23 | 21.2 | 16.7 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 72.7 | 72.9 | 72.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 29468 | 1 | 42.7 | 63478.4 | 4972 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:08 | Normal | 558.6 | 477.3 | 488.9 | 0 | 23.2 | 21.2 | 17.2 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 73.1 | 73.2 | 72.9 | 60 | 60 | 60 | 29635 | 1 | 43.2 | 63480.9 | 4972 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6 | 3.8 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:13 | Normal | 554.5 | 472.4 | 498.6 | 0 | 23.8 | 21.2 | 17.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236 | 74 | 74.4 | 74 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30066 | 1 | 43.8 | 63483.4 | 4972 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:18 | Normal | 559.7 | 437.8 | 499.6 | 0 | 23.8 | 22.9 | 17.3 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237.4 | 74.5 | 74.7 | 74.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30209 | 1 | 44.3 | 63485.9 | 4972 | 5.8 | 6 | 6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:23 | Normal | 556.6 | 447.6 | 496.8 | 0 | 24.2 | 22.6 | 17.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 75.2 | 75.3 | 75 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30517 | 1 | 44.9 | 63488.5 | 4972 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:28 | Normal | 548.7 | 442.9 | 500.3 | 0 | 24.6 | 23.3 | 17.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 76.1 | 76.3 | 75.9 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 30922 | 1 | 45.4 | 63491 | 4972 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:33 | Normal | 549.1 | 446.5 | 510.9 | 0 | 24.5 | 23.2 | 17.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 76.7 | 76.8 | 76.5 | 60 | 60 | 60 | 31080 | 1 | 46 | 63493.6 | 4972 | 6 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 4.5 | 5 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:38 | Normal | 548.5 | 443.7 | 515.2 | 0 | 24.8 | 23.3 | 18 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 78 | 78.1 | 77.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31432 | 1 | 46.4 | 63496.2 | 4972 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6 | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 5 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:43 | Normal | 548 | 448.2 | 506.9 | 0 | 24.8 | 23.4 | 18.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 77.9 | 78.3 | 77.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 31575 | 1 | 46.8 | 63498.9 | 4973 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:48 | Normal | 546.7 | 443.7 | 510.5 | 0 | 25.1 | 24.3 | 18.5 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 79.5 | 79.5 | 79.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32163 | 1 | 47.3 | 63501.5 | 4973 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.9 | 6.7 | 4.7 | 5.5 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:53 | Normal | 546.4 | 447.7 | 512.7 | 0 | 25.7 | 24.2 | 18.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 80.2 | 80.4 | 79.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32563 | 1 | 47.7 | 63504.2 | 4973 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 10:58 | Normal | 551.9 | 446.9 | 513.1 | 0 | 25.3 | 24.3 | 18.7 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 79.8 | 79.9 | 79.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32340 | 1 | 48 | 63506.9 | 4973 | 6 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 4.6 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:03 | Normal | 548.9 | 442.5 | 518.5 | 0 | 25.4 | 24.3 | 18.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 80.7 | 80.9 | 80.6 | 59.99 | 60 | 60 | 32627 | 1 | 48.2 | 63509.6 | 4973 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6.9 | 6.8 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:08 | Normal | 550.6 | 443.5 | 515.8 | 0 | 25.6 | 24.6 | 18.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 80.4 | 80.7 | 80.2 | 60 | 60 | 60 | 32593 | 1 | 48.5 | 63512.3 | 4973 | 6 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:13 | Normal | 553.5 | 440.3 | 515.4 | 0 | 25.8 | 24.5 | 18.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32652 | 1 | 48.7 | 63515.1 | 4973 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.9 | 6.6 | 5 | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:18 | Normal | 544.5 | 445.4 | 507.6 | 0 | 25.5 | 24.5 | 18.8 | 0 | 236.8 | 235 | 236.4 | 79.8 | 80.1 | 79.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32487 | 1 | 48.8 | 63517.8 | 4973 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:23 | Normal | 547.1 | 440.7 | 510.9 | 0 | 25.7 | 24.2 | 18.7 | 0 | 237 | 236.4 | 236.4 | 79.9 | 80 | 79.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32406 | 1 | 49 | 63520.5 | 4973 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.7 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:28 | Normal | 543.8 | 430.5 | 508.1 | 0 | 25.6 | 24.6 | 18.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 79.7 | 79.8 | 79.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 32192 | 1 | 49.1 | 63523.1 | 4973 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.9 | 6.8 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:33 | Normal | 541.8 | 433.4 | 509.9 | 0 | 25.5 | 24.6 | 18.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 79.3 | 79.5 | 79.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32159 | 1 | 49.2 | 63525.8 | 4973 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:38 | Normal | 542 | 445.9 | 505 | 0 | 25.3 | 24 | 18.8 | 0 | 236.4 | 236 | 236 | 79.2 | 79.5 | 79.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32185 | 1 | 49.6 | 63528.5 | 4973 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7 | 6.7 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:43 | Normal | 541.9 | 446.8 | 513.5 | 0 | 25.4 | 23.8 | 18.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 79.3 | 79.3 | 78.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32175 | 1 | 49.7 | 63531.2 | 4974 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:48 | Normal | 545.8 | 447.8 | 503.3 | 0 | 25.5 | 23.9 | 18.8 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 79.6 | 79.7 | 79.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 32172 | 1 | 49.9 | 63533.9 | 4974 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 4.2 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:53 | Normal | 546.9 | 444.9 | 512.2 | 0 | 25.1 | 23.9 | 18.8 | 0 | 236.4 | 235 | 234.4 | 79.4 | 79.7 | 79.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32228 | 1 | 50.1 | 63536.5 | 4974 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 4.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 11:58 | Normal | 542.8 | 445.7 | 507.3 | 0 | 25.3 | 23.6 | 18.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.8 | 78.9 | 79.1 | 78.6 | 59.98 | 60 | 60 | 31922 | 1 | 50.3 | 63539.2 | 4974 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 7 | 6.6 | 4.1 | 5.5 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:03 | Normal | 541.7 | 451.7 | 503.1 | 0 | 25.5 | 24 | 18.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 79.2 | 79.1 | 78.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32072 | 1 | 50.2 | 63541.9 | 4974 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 4.4 | 5.6 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:08 | Normal | 541 | 444.9 | 504 | 0 | 25.1 | 24.2 | 18.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 79.2 | 79.4 | 78.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 31907 | 1 | 50.4 | 63544.6 | 4974 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:13 | Normal | 545.7 | 447.6 | 504.6 | 0 | 24.6 | 23.8 | 18.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 78.6 | 78.7 | 78.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31758 | 1 | 50.7 | 63547.2 | 4974 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:18 | Normal | 541.3 | 440 | 502.6 | 0 | 25.1 | 24.2 | 18.7 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 78.6 | 78.9 | 78.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31837 | 1 | 50.7 | 63549.9 | 4974 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.9 | 6.6 | 4.7 | 5.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:23 | Normal | 538.9 | 438.5 | 508 | 0 | 24.8 | 24 | 18.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 77.8 | 78 | 77.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31465 | 1 | 50.9 | 63552.5 | 4974 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:28 | Normal | 539.8 | 443.8 | 506.1 | 0 | 24.6 | 23.6 | 18.1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 76.7 | 76.8 | 76.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31080 | 1 | 51 | 63555.1 | 4974 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:33 | Normal | 535.7 | 443.6 | 506.3 | 0 | 24.5 | 23.6 | 18 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.4 | 76.5 | 76.9 | 76.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 30985 | 1 | 51 | 63557.7 | 4974 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:38 | Normal | 534.6 | 439.6 | 500.8 | 0 | 24.5 | 23.5 | 18.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 76.1 | 76.3 | 75.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30737 | 1 | 50.9 | 63560.3 | 4974 | 6 | 6.1 | 6 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:43 | Normal | 542.8 | 448.8 | 504.3 | 0 | 24.1 | 23 | 18 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 75.6 | 75.7 | 75.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 30665 | 1 | 51 | 63562.8 | 4975 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:48 | Normal | 542.7 | 453.8 | 498.9 | 0 | 23.4 | 22.4 | 17.7 | 0 | 235 | 234 | 235.4 | 75 | 75.2 | 74.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 30190 | 1 | 50.9 | 63565.3 | 4975 | 6 | 6 | 6 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:53 | Normal | 537.9 | 459.2 | 503.9 | 0 | 23.4 | 22.2 | 17.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 73.7 | 74 | 73.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29847 | 1 | 50.8 | 63567.8 | 4975 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.2 | 5.9 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 12:58 | Normal | 544.9 | 455 | 500.1 | 0 | 22.8 | 21.5 | 17.2 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 72.3 | 72.4 | 71.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 29228 | 1 | 50.8 | 63570.3 | 4975 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:03 | Normal | 547.9 | 447.9 | 501.9 | 0 | 22.8 | 21.2 | 17 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 71.5 | 71.7 | 71.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28965 | 1 | 50.6 | 63572.7 | 4975 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:08 | Normal | 548.5 | 440.8 | 505.8 | 0 | 22.6 | 20.4 | 17 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 69.9 | 70.1 | 69.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 28337 | 1 | 50.3 | 63575.1 | 4975 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 4.1 | 6.7 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:13 | Normal | 539.6 | 434.6 | 507.3 | 0 | 21.9 | 19.6 | 16.6 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 68 | 68.1 | 67.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27140 | 1 | 50.3 | 63577.4 | 4975 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:18 | Normal | 540.5 | 424.4 | 507.3 | 0 | 21.8 | 19.1 | 16.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 66.1 | 66.2 | 65.9 | 59.99 | 60 | 60 | 26414 | 1 | 50 | 63579.7 | 4975 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:23 | Normal | 550.5 | 447.4 | 509.1 | 0 | 21.3 | 17.8 | 16 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 65.4 | 65.8 | 65.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 26172 | 1 | 49.8 | 63581.9 | 4975 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5 | 6.1 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:28 | Normal | 547.4 | 463.5 | 505.5 | 0 | 21.1 | 17 | 16 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 64.4 | 64.6 | 64.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 25726 | 1 | 49.6 | 63584 | 4975 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 2.2 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:33 | Normal | 550.6 | 458.8 | 507.1 | 0 | 20.6 | 16.3 | 15.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 63.2 | 63.3 | 62.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 25152 | 1 | 49.3 | 63586.2 | 4975 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:38 | Normal | 551.9 | 455.9 | 513.3 | 0 | 20.3 | 16.3 | 15.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.2 | 62.5 | 62.7 | 62.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24842 | 1 | 49.1 | 63588.2 | 4975 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.9 | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:43 | Normal | 552.6 | 457.5 | 517.6 | 0 | 19.6 | 15.7 | 14.8 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 60.4 | 60.6 | 60.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24071 | 1 | 49 | 63590.3 | 4976 | 5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 1.8 | 4 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:48 | Normal | 557.7 | 460.8 | 514.3 | 0 | 19.4 | 15.3 | 14.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 59.6 | 59.6 | 59.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23684 | 1 | 48.7 | 63592.3 | 4976 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 1.7 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:53 | Normal | 559 | 456.2 | 517.8 | 0 | 18.9 | 14.9 | 14 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 58 | 58.3 | 57.9 | 60 | 60 | 60 | 23086 | 1 | 48.2 | 63594.2 | 4976 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 1.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 13:58 | Normal | 558.1 | 464.3 | 514.6 | 0 | 18.1 | 14.5 | 13.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 56.1 | 56.2 | 55.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 22337 | 1 | 47.8 | 63596.1 | 4976 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 1.7 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:03 | Normal | 556.8 | 463.5 | 519.7 | 0 | 17.8 | 14.1 | 13.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 54.9 | 55 | 54.5 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 21752 | 1 | 47.4 | 63597.9 | 4976 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:08 | Normal | 554.5 | 452.8 | 517.7 | 0 | 17.5 | 14 | 13.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 54.1 | 54.3 | 54 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21432 | 1 | 47.2 | 63599.7 | 4976 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 1.6 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:13 | Normal | 555.7 | 452.9 | 522.3 | 0 | 17.1 | 13.5 | 13 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 53 | 53.4 | 52.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 21066 | 1 | 47 | 63601.5 | 4976 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.7 | 1.4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:18 | Normal | 559.5 | 446.8 | 517.1 | 0 | 16.7 | 12.7 | 12.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 50.4 | 50.7 | 50.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20086 | 1 | 46.7 | 63603.2 | 4976 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:23 | Normal | 552 | 438.6 | 520.5 | 0 | 16 | 11.8 | 12.1 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 48.2 | 48.4 | 48 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 19111 | 1 | 46.4 | 63604.9 | 4976 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:28 | Normal | 556.6 | 445.6 | 521 | 0 | 15.7 | 10.1 | 11.9 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18177 | 1 | 46.2 | 63606.4 | 4976 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:33 | Normal | 560.5 | 458.8 | 521.3 | 0 | 14.9 | 9.5 | 11.6 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 44.1 | 44.4 | 44.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17225 | 1 | 46 | 63607.9 | 4976 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:38 | Normal | 563.4 | 463.8 | 523 | 0 | 14.5 | 9.1 | 11.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 43.1 | 43.1 | 43 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16792 | 1 | 45.6 | 63609.3 | 4976 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:43 | Normal | 560.6 | 455.6 | 516.5 | 0 | 14 | 8.8 | 10.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 41.5 | 41.6 | 41.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 16107 | 1 | 45.3 | 63610.7 | 4977 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:48 | Normal | 554.4 | 462.7 | 518.3 | 0 | 13.5 | 8.4 | 10.3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15470 | 1 | 44.8 | 63612 | 4977 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 3 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:53 | Normal | 532.2 | 468.5 | 521.7 | 0 | 13 | 7.9 | 10 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14653 | 1 | 44.4 | 63613.2 | 4977 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 14:58 | Normal | 545.8 | 462.2 | 523.3 | 0 | 11.5 | 7.8 | 9.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.4 | 35.5 | 35.8 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13748 | 1 | 44.2 | 63614.4 | 4977 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:03 | Normal | 563.5 | 466.8 | 518 | 0 | 10.6 | 7.5 | 9.2 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 34 | 34.2 | 33.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13196 | 1 | 43.8 | 63615.5 | 4977 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:08 | Normal | 561.1 | 468 | 530.7 | 0 | 10.1 | 7 | 8.7 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 32.4 | 32.5 | 32.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12570 | 1 | 43.6 | 63616.6 | 4977 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:13 | Normal | 565.1 | 465 | 526.8 | 0 | 9.5 | 6.9 | 8.4 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12096 | 1 | 43.2 | 63617.6 | 4977 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:18 | Normal | 555.9 | 476.4 | 546 | 0 | 8.5 | 6.6 | 7.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11157 | 1 | 42.9 | 63618.6 | 4977 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:23 | Normal | 518.6 | 464.9 | 527.4 | 0 | 8.4 | 6.3 | 7.5 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | 60 | 60 | 60 | 10549 | 1 | 42.5 | 63619.5 | 4977 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:28 | Normal | 569.5 | 464.1 | 528.7 | 0 | 6.8 | 6 | 7.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 25 | 25.1 | 24.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9882 | 1 | 42.1 | 63620.4 | 4977 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:33 | Normal | 567.2 | 461.8 | 535.2 | 0 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9345 | 1 | 41.6 | 63621.2 | 4977 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:38 | Normal | 568.8 | 461.5 | 530.5 | 0 | 6 | 5.3 | 6.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 8831 | 1 | 41.4 | 63621.9 | 4977 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:43 | Normal | 545.6 | 472.9 | 529.5 | 0 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 0 | 237 | 235.2 | 235.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8105 | 1 | 41 | 63622.6 | 4978 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:48 | Normal | 544.2 | 462.5 | 530.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 18.7 | 19 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7495 | 1 | 40.7 | 63623.3 | 4978 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:53 | Normal | 560.1 | 472.7 | 524.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 7064 | 1 | 40.4 | 63623.9 | 4978 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 15:58 | Normal | 533.8 | 475.3 | 541.1 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 236.4 | 234 | 234.4 | 16.2 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 6493 | 1 | 40.1 | 63624.5 | 4978 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:03 | Normal | 569.3 | 462.8 | 526.7 | 0 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 5806 | 1 | 40 | 63625 | 4978 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:08 | Normal | 572.2 | 472.8 | 530.8 | 0 | 3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 236 | 234 | 234.6 | 13 | 13.3 | 13 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5347 | 1 | 39.8 | 63625.4 | 4978 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:13 | Normal | 555.1 | 461.5 | 534.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4801 | 1 | 39.5 | 63625.8 | 4978 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:18 | Normal | 562.9 | 463.6 | 521.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.8 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4424 | 1 | 39.2 | 63626.2 | 4978 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:23 | Normal | 568.8 | 457.8 | 521.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4119 | 1 | 39 | 63626.6 | 4978 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:28 | Normal | 565.8 | 463.9 | 530.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 3766 | 1 | 38.8 | 63626.9 | 4978 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:33 | Normal | 569.7 | 464.8 | 519.4 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.2 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3392 | 1 | 38.6 | 63627.2 | 4978 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:38 | Normal | 562.8 | 461.9 | 501.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 235 | 233.4 | 233 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 3056 | 1 | 38.5 | 63627.5 | 4978 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:43 | Normal | 542.6 | 462.8 | 519.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2704 | 1 | 38.3 | 63627.7 | 4979 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:48 | Normal | 547.3 | 442.6 | 522 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 235.2 | 234 | 234.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2326 | 1 | 38.1 | 63627.9 | 4979 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:53 | Normal | 548.6 | 464.8 | 509.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2010 | 1 | 38 | 63628.1 | 4979 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 16:58 | Normal | 543.3 | 442.8 | 503.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1652 | 1 | 37.8 | 63628.3 | 4979 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:03 | Normal | 535.8 | 448.9 | 494.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1381 | 1 | 37.7 | 63628.4 | 4979 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:08 | Normal | 548.3 | 412.9 | 506.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 232.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1115 | 1 | 37.6 | 63628.5 | 4979 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:13 | Normal | 531.2 | 439.4 | 509.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 856 | 1 | 37.5 | 63628.6 | 4979 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:18 | Normal | 524.6 | 431.8 | 488.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 2.1 | 2.5 | 2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 603 | 1 | 37.3 | 63628.6 | 4979 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:23 | Normal | 505.5 | 352.4 | 431.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 233.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 391 | 1 | 37 | 63628.7 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:28 | Normal | 485.5 | 199.6 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 224 | 1 | 36.8 | 63628.7 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:33 | Normal | 233.6 | 199.9 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 85 | 1 | 36.5 | 63628.7 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:38 | Normal | 199.9 | 199.7 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 53 | 1 | 36.3 | 63628.7 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:43 | Normal | 202.1 | 176.5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 26 | 1 | 36 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:48 | Normal | 214.5 | 190.8 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18 | 1 | 35.9 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-09-29 17:53 | Normal | 199.7 | 202.6 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 35.8 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0