## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-03 05:38 | Wait | 486.9 | 479.2 | 469.8 | 447.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:40 | Wait | 493.9 | 494.4 | 493.9 | 476.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:41 | Wait | 511.7 | 509.8 | 496.7 | 474.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:42 | Wait | 517.3 | 517.8 | 511.1 | 486.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:43 | Wait | 529.1 | 529.6 | 517.1 | 491.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:44 | Wait | 539 | 539.3 | 522.9 | 496.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:45 | Normal | 448.4 | 508.2 | 446.3 | 434.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 21.5 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:46 | Normal | 290.1 | 553.8 | 391.4 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1 | 1 | 21.7 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:47 | Normal | 246 | 560.6 | 360.5 | 200.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 21.8 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:48 | Normal | 205.1 | 568.7 | 368.3 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 21.9 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:49 | Normal | 200 | 574.7 | 375.4 | 199 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 226 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 22 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:50 | Normal | 199.9 | 568.8 | 400.8 | 195.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 22.1 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:51 | Normal | 201.8 | 582.7 | 428.7 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 22.2 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:52 | Normal | 207.7 | 552.8 | 401.1 | 205.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224 | 225.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39 | 1 | 22.2 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:53 | Normal | 207.1 | 559.4 | 419.9 | 224.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 28 | 1 | 22.3 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:54 | Normal | 219.6 | 589.2 | 418.4 | 201.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22 | 1 | 22.4 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:55 | Normal | 250.8 | 569.1 | 383.4 | 216.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 42 | 1 | 22.4 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:56 | Normal | 201.4 | 567.7 | 392.3 | 218.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224 | 226.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 107 | 1 | 22.4 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:57 | Normal | 255.8 | 558.8 | 484.9 | 205.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224 | 225.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 173 | 1 | 22.6 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:58 | Normal | 239.1 | 562 | 520.5 | 258.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 175 | 1 | 22.6 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 05:59 | Normal | 268.5 | 566 | 495.8 | 292.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 233 | 1 | 22.6 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:00 | Normal | 278.8 | 561.3 | 531.6 | 295.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 224.2 | 226.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 242 | 1 | 22.7 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:01 | Normal | 318.1 | 567 | 510.4 | 292.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225.2 | 224 | 226 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 318 | 1 | 22.8 | 70475.7 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:02 | Normal | 302.4 | 568.2 | 533.5 | 302.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223 | 226 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 354 | 1 | 22.8 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:03 | Normal | 372 | 560.5 | 549.2 | 304.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224 | 223.6 | 226 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 409 | 1 | 22.9 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:04 | Normal | 430.9 | 561.4 | 537 | 342.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 224.4 | 224 | 225.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 495 | 1 | 22.9 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:05 | Normal | 513.9 | 563.6 | 504.4 | 318.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 2.1 | 1.6 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 543 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:06 | Normal | 547.9 | 570.5 | 530.2 | 328.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 223.6 | 225.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 616 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:07 | Normal | 569 | 573.4 | 533.5 | 333 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.2 | 225.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 625 | 1 | 23.1 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:08 | Normal | 572 | 585.3 | 540.1 | 342.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 682 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:09 | Normal | 571.7 | 573.4 | 545.2 | 369.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223.4 | 225.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 694 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:10 | Normal | 580 | 567.3 | 539.2 | 405.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 806 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:11 | Normal | 567.7 | 561.4 | 517.6 | 389.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 850 | 1 | 23 | 70475.8 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:12 | Normal | 531.9 | 574.3 | 544.4 | 412.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223 | 225.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 924 | 1 | 23 | 70475.9 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:13 | Normal | 574.9 | 570.7 | 560 | 492.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 992 | 1 | 23.1 | 70475.9 | 4921 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:14 | Normal | 582.3 | 594.5 | 530.3 | 501.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 222.8 | 225 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1046 | 1 | 23.1 | 70475.9 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:15 | Normal | 565.6 | 582.4 | 555.4 | 515.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223.2 | 226 | 3.2 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1110 | 1 | 23 | 70475.9 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:16 | Normal | 530 | 590.1 | 564.4 | 505.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 225.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1168 | 1 | 23.1 | 70475.9 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:17 | Normal | 535.7 | 583.2 | 556.3 | 527.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 224 | 223.4 | 225.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1209 | 1 | 23.1 | 70475.9 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:18 | Normal | 577.8 | 584.3 | 554.2 | 509.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 222.8 | 224.8 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1245 | 1 | 23 | 70476 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:19 | Normal | 581 | 584.4 | 547.2 | 523.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 224.2 | 223.4 | 225 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1303 | 1 | 23.1 | 70476 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:20 | Normal | 583.7 | 595.3 | 548.5 | 512 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 223.8 | 223 | 225 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1342 | 1 | 23.5 | 70476 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:21 | Normal | 589 | 586.1 | 561 | 499.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 4 | 3.6 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1432 | 1 | 23.7 | 70476 | 4921 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:22 | Normal | 584.8 | 594.2 | 543.3 | 515.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 224 | 223.4 | 225.6 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1494 | 1 | 23.8 | 70476.1 | 4921 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:23 | Normal | 580.1 | 587.6 | 551 | 523.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1579 | 1 | 23.9 | 70476.1 | 4921 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:24 | Normal | 579 | 593.4 | 565.4 | 513.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 224.8 | 223.2 | 225.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1666 | 1 | 23.9 | 70476.1 | 4921 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:25 | Normal | 580.5 | 574.2 | 554.1 | 524 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1720 | 1 | 24 | 70476.1 | 4921 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:26 | Normal | 567.9 | 586.2 | 557.4 | 515.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 225 | 223.2 | 225.6 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1807 | 1 | 24 | 70476.2 | 4921 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:27 | Normal | 577.7 | 583.4 | 570.2 | 512.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1878 | 1 | 24.1 | 70476.2 | 4921 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:28 | Normal | 604.3 | 592.1 | 563.3 | 527.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 225 | 223.4 | 224.8 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1978 | 1 | 24.1 | 70476.2 | 4921 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:29 | Normal | 571.4 | 609 | 567.3 | 523.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 225 | 223.6 | 226 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2046 | 1 | 24.2 | 70476.3 | 4921 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:30 | Normal | 599.7 | 580.3 | 564.5 | 522 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 224.8 | 224.2 | 226.4 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2155 | 1 | 24.2 | 70476.3 | 4922 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:31 | Normal | 580.1 | 575.4 | 571.4 | 540.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 224.8 | 223.8 | 225.6 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2190 | 1 | 24.3 | 70476.3 | 4922 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:32 | Normal | 590.1 | 597.4 | 551.9 | 536 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 224.6 | 223.6 | 226.2 | 6.3 | 5.7 | 6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 2268 | 1 | 24.3 | 70476.4 | 4922 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:33 | Normal | 542 | 600.8 | 565.3 | 545.7 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 224.4 | 224.4 | 226 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2424 | 1 | 24.4 | 70476.4 | 4922 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:34 | Normal | 519.6 | 610.2 | 565.3 | 551 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 225.2 | 224.2 | 226.2 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2482 | 1 | 24.4 | 70476.5 | 4922 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2024-09-03 06:39 | Normal | 531 | 605.2 | 566.4 | 538.6 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.4 | 225.2 | 224 | 225.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2904 | 1 | 24.6 | 70476.7 | 4922 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 06:44 | Normal | 552.9 | 613.1 | 568.1 | 449.6 | 2 | 1.1 | 2 | 0.9 | 224.4 | 224.4 | 226.4 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3463 | 1 | 25 | 70476.9 | 4922 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 06:49 | Normal | 565.9 | 605.4 | 565.4 | 513.9 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1 | 225.2 | 224.4 | 226 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4068 | 1 | 25.2 | 70477.3 | 4922 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 06:54 | Normal | 573.8 | 617.3 | 573.1 | 546.6 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 1 | 225.4 | 224.2 | 226.8 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4605 | 1 | 25.5 | 70477.6 | 4922 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 06:59 | Normal | 561 | 616.7 | 572.6 | 531.4 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 226 | 225.2 | 226.8 | 13.3 | 13 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5115 | 1 | 25.7 | 70478 | 4922 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:04 | Normal | 565.7 | 602.3 | 571.5 | 531.9 | 3.4 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 226 | 224.4 | 226.6 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5668 | 1 | 26.1 | 70478.5 | 4922 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:09 | Normal | 589.6 | 606.4 | 578.4 | 480.1 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 2.3 | 226.2 | 224.8 | 226.6 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6691 | 1 | 26.4 | 70479 | 4922 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:14 | Normal | 580 | 608.8 | 565.1 | 501.5 | 4.2 | 2 | 4.3 | 2.6 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 19.3 | 18.9 | 19.2 | 60 | 60 | 60.01 | 7414 | 1 | 26.9 | 70479.6 | 4922 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:19 | Normal | 586.7 | 608.4 | 570.9 | 523.5 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 3 | 225.8 | 224.4 | 226.4 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8073 | 1 | 27.4 | 70480.2 | 4922 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:24 | Normal | 582 | 557.4 | 571.1 | 528.6 | 5 | 3.5 | 5 | 3.1 | 225.8 | 225.2 | 227.2 | 24.3 | 23.8 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9082 | 1 | 27.8 | 70480.9 | 4922 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:29 | Normal | 596 | 583.4 | 571.1 | 537.5 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 226 | 224.4 | 227.2 | 26.5 | 26 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9906 | 1 | 28.3 | 70481.7 | 4922 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:34 | Normal | 595.1 | 595.7 | 571.5 | 530.8 | 5.9 | 4 | 6 | 3.7 | 226 | 225.2 | 227 | 28.7 | 28.3 | 28.5 | 59.99 | 60 | 60 | 10798 | 1 | 28.7 | 70482.6 | 4923 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:39 | Normal | 591.7 | 604.6 | 566.5 | 534 | 6.3 | 4.3 | 6.4 | 4 | 226 | 225.8 | 227.4 | 31 | 30.3 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11572 | 1 | 29.2 | 70483.5 | 4923 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:44 | Normal | 588.9 | 608.3 | 568.4 | 534.8 | 6.8 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 225.8 | 224.4 | 226 | 32.5 | 31.9 | 32.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12195 | 1 | 29.7 | 70484.5 | 4923 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:49 | Normal | 591.3 | 603.5 | 569.1 | 532.6 | 7.3 | 5 | 7.3 | 4.6 | 226.2 | 225.2 | 226.2 | 34.9 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 13052 | 1 | 30.2 | 70485.6 | 4923 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:54 | Normal | 594.8 | 600.4 | 569.7 | 533.1 | 7.6 | 5.2 | 7.7 | 4.9 | 226.2 | 224.2 | 226.2 | 36.4 | 35.9 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13676 | 1 | 30.8 | 70486.7 | 4923 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 07:59 | Normal | 590.7 | 600 | 566.7 | 525.9 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.3 | 226.2 | 224.8 | 226.4 | 38.2 | 37.9 | 38 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14444 | 1 | 31.3 | 70487.9 | 4923 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:04 | Normal | 601.4 | 602 | 574.2 | 525.7 | 8.6 | 5.8 | 8.5 | 5.5 | 226.8 | 224.6 | 227 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 15191 | 1 | 31.8 | 70489.1 | 4923 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:09 | Normal | 600.7 | 597.5 | 561.9 | 523.3 | 9.1 | 6.1 | 9.1 | 5.9 | 226.4 | 223.6 | 226 | 42.3 | 41.8 | 42 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 15900 | 1 | 32.3 | 70490.4 | 4923 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:14 | Normal | 595 | 605.6 | 566.5 | 529.9 | 9.6 | 6.3 | 9.5 | 6.1 | 226.2 | 224.6 | 226.8 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 16473 | 1 | 32.9 | 70491.8 | 4923 | 3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:19 | Normal | 602.9 | 602.3 | 568 | 526.6 | 9.9 | 6.8 | 9.9 | 6.5 | 226.2 | 224 | 225.4 | 45.8 | 45.4 | 45.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17326 | 1 | 33.5 | 70493.2 | 4923 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:24 | Normal | 594.5 | 594.1 | 564.2 | 521.7 | 10.5 | 7 | 10.4 | 6.8 | 226.2 | 224.6 | 226.4 | 47.6 | 47.3 | 47.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18100 | 1 | 34.1 | 70494.6 | 4923 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:29 | Normal | 597.9 | 597.4 | 565 | 520.4 | 10.7 | 7.3 | 10.8 | 7 | 225.8 | 224.4 | 225.8 | 49.3 | 48.9 | 49 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18768 | 1 | 34.7 | 70496.2 | 4923 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:34 | Normal | 598.8 | 600.4 | 565.5 | 521.5 | 11.4 | 7.5 | 11 | 7.3 | 226 | 225 | 226.2 | 50.8 | 50.3 | 50.4 | 60 | 60 | 60 | 19461 | 1 | 35.3 | 70497.8 | 4924 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:39 | Normal | 593.1 | 590.6 | 560.2 | 524.6 | 11.6 | 7.8 | 11.5 | 7.4 | 226 | 225.2 | 226.2 | 52.4 | 51.8 | 52 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19939 | 1 | 36 | 70499.4 | 4924 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:44 | Normal | 587.7 | 595.2 | 562.1 | 520 | 12 | 7.8 | 11.9 | 7.7 | 226.2 | 225 | 227 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20492 | 1 | 36.5 | 70501.1 | 4924 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:49 | Normal | 586.4 | 588.9 | 558 | 520.5 | 12.4 | 8.2 | 12.1 | 7.8 | 226.4 | 225.6 | 226.6 | 55.3 | 54.7 | 54.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 21061 | 1 | 37.1 | 70502.8 | 4924 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:54 | Normal | 583.7 | 588.2 | 552.9 | 511.2 | 12.8 | 8.5 | 12.6 | 8.1 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 56.7 | 56.3 | 56.4 | 60 | 60 | 59.99 | 21695 | 1 | 37.6 | 70504.6 | 4924 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 08:59 | Normal | 585.5 | 582.1 | 558.4 | 513.9 | 13.2 | 8.8 | 12.9 | 8.5 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 58.4 | 57.9 | 58.2 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 22289 | 1 | 38.2 | 70506.5 | 4924 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:04 | Normal | 580.8 | 586.4 | 551.9 | 513.4 | 13.6 | 8.9 | 13.5 | 8.6 | 226.8 | 224 | 227 | 59.7 | 59 | 59.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22789 | 1 | 38.6 | 70508.3 | 4924 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:09 | Normal | 585.3 | 584.8 | 554.1 | 509.6 | 13.9 | 9.2 | 13.7 | 8.9 | 226.2 | 226 | 227 | 60.7 | 60.2 | 60.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 23308 | 1 | 39.2 | 70510.2 | 4924 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:14 | Normal | 577.7 | 573.3 | 551 | 508.6 | 14.3 | 9.4 | 13.9 | 9 | 227 | 226 | 227.4 | 61.9 | 61.5 | 61.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23709 | 1 | 39.7 | 70512.2 | 4924 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:19 | Normal | 573.7 | 574.4 | 550.9 | 506.4 | 14.4 | 9.6 | 14.3 | 9.3 | 227 | 226.4 | 227.8 | 63 | 62.4 | 62.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24120 | 1 | 40 | 70514.2 | 4924 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:24 | Normal | 580 | 572.6 | 544.5 | 505.1 | 14.6 | 9.7 | 14.5 | 9.5 | 227 | 225.4 | 226.4 | 64.1 | 63.7 | 63.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24583 | 1 | 40.6 | 70516.2 | 4924 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.4 | 4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:29 | Normal | 577.6 | 572.4 | 539.4 | 502.8 | 15.2 | 10 | 15 | 9.6 | 226.4 | 224.2 | 226.2 | 65.7 | 65.2 | 65.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25085 | 1 | 41.2 | 70518.3 | 4924 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:34 | Normal | 572.8 | 571.4 | 540.3 | 504.9 | 15.4 | 10.1 | 15.2 | 9.7 | 226.8 | 224.6 | 227.4 | 66.8 | 66.3 | 66.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25470 | 1 | 41.8 | 70520.4 | 4925 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:39 | Normal | 567.8 | 568.4 | 541 | 505.5 | 15.6 | 10.5 | 15.5 | 9.8 | 225.6 | 224.8 | 227.2 | 67.7 | 67.1 | 67.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25825 | 1 | 42.4 | 70522.6 | 4925 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:44 | Normal | 568.5 | 566.6 | 539.8 | 501.6 | 15.8 | 10.5 | 15.7 | 10.1 | 226.2 | 225.2 | 227.2 | 68.8 | 68.2 | 68.6 | 60 | 60 | 59.99 | 26321 | 1 | 42.9 | 70524.7 | 4925 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:49 | Normal | 565.8 | 567.5 | 537.3 | 493.9 | 16.3 | 10.7 | 16 | 10.3 | 226.6 | 226.2 | 227.2 | 69.4 | 68.7 | 69 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26564 | 1 | 43.5 | 70526.9 | 4925 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:54 | Normal | 564.1 | 562.4 | 534.2 | 495.9 | 16.5 | 10.8 | 16.3 | 10.6 | 227.6 | 226 | 227.6 | 70.1 | 69.4 | 69.8 | 60.01 | 60 | 60 | 26852 | 1 | 44 | 70529.2 | 4925 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 09:59 | Normal | 558 | 560.5 | 524.4 | 492.9 | 16.6 | 11 | 16.6 | 10.6 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 70.8 | 70 | 70.7 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 27074 | 1 | 44.3 | 70531.4 | 4925 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:04 | Normal | 552.8 | 560.5 | 529.3 | 488.9 | 17 | 11.2 | 16.8 | 10.8 | 225.6 | 224.8 | 226.6 | 71.8 | 71.1 | 71.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27440 | 1 | 44.8 | 70533.7 | 4925 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:09 | Normal | 560.8 | 555.3 | 532.3 | 494.8 | 17.1 | 11.5 | 16.8 | 10.9 | 226.6 | 225.4 | 227.2 | 72.7 | 72.1 | 72.5 | 60 | 59.99 | 60 | 28143 | 1 | 45.2 | 70536 | 4925 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:14 | Normal | 550.2 | 555.7 | 526.5 | 495.1 | 17.5 | 11.5 | 17.1 | 11.1 | 226.6 | 225.2 | 226 | 73.2 | 72.7 | 72.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28289 | 1 | 45.7 | 70538.4 | 4925 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:19 | Normal | 557.6 | 551.2 | 521.8 | 496.3 | 17.4 | 11.6 | 17.5 | 11.1 | 226 | 225.6 | 227 | 73.9 | 73.4 | 73.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28754 | 1 | 46.1 | 70540.7 | 4925 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:24 | Normal | 550.1 | 551.6 | 520.6 | 488.1 | 17.9 | 11.8 | 17.6 | 11.2 | 226 | 224.8 | 227.2 | 74.7 | 74.1 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28924 | 1 | 46.6 | 70543.1 | 4925 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.4 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:29 | Normal | 556.3 | 558.9 | 520.6 | 490.3 | 18.2 | 12 | 18 | 11.5 | 226 | 224.6 | 227 | 75.9 | 75.4 | 75.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29376 | 1 | 47 | 70545.6 | 4925 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.4 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:34 | Normal | 550.3 | 554.9 | 523.9 | 492.4 | 18.4 | 12.1 | 18.1 | 11.6 | 226.8 | 225.4 | 226.8 | 76.8 | 76.2 | 76.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29737 | 1 | 47.4 | 70548 | 4926 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:39 | Normal | 552.9 | 558.5 | 522.9 | 487.6 | 17.6 | 11.6 | 17.5 | 11.3 | 226.4 | 225.8 | 226.8 | 74.1 | 73.5 | 73.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28690 | 1 | 47.8 | 70550.5 | 4926 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:44 | Normal | 551.5 | 559.1 | 527.7 | 491.3 | 18.4 | 12 | 18.1 | 11.5 | 226.4 | 224.4 | 226.8 | 76.5 | 76 | 76.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29513 | 1 | 48.1 | 70552.9 | 4926 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:49 | Normal | 550.5 | 550 | 524.2 | 487.8 | 18.6 | 12.1 | 18.1 | 11.8 | 226.2 | 224.8 | 226.4 | 77.2 | 76.9 | 77 | 60.01 | 60 | 59.99 | 29792 | 1 | 48.4 | 70555.4 | 4926 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:54 | Normal | 545.6 | 544.2 | 516.7 | 482.2 | 18.6 | 12.3 | 18.3 | 11.8 | 226.2 | 225.6 | 227 | 77.1 | 76.5 | 76.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 29770 | 1 | 48.5 | 70557.9 | 4926 | 6.1 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 10:59 | Normal | 545.5 | 550 | 519.4 | 485 | 18.5 | 12.1 | 18.3 | 11.6 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 76.6 | 76.1 | 76.4 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 29695 | 1 | 48.8 | 70560.4 | 4926 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 5.7 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:04 | Normal | 547.9 | 539.5 | 519 | 487.6 | 18.8 | 12.3 | 18.5 | 11.8 | 226 | 224.8 | 226.4 | 77.1 | 76.6 | 76.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 29958 | 1 | 48.8 | 70562.8 | 4926 | 6.1 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:09 | Normal | 538.8 | 542.4 | 513.7 | 482.1 | 19 | 12.4 | 18.5 | 11.7 | 226 | 225.2 | 226.8 | 78 | 77.2 | 77.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30005 | 1 | 49.1 | 70565.3 | 4926 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:14 | Normal | 537.4 | 540.9 | 517.5 | 478.5 | 19.5 | 12.8 | 19.3 | 12.3 | 225.4 | 225.2 | 226.8 | 80.7 | 79.8 | 80.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 31014 | 1 | 49.3 | 70567.9 | 4926 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6 | 5.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:19 | Normal | 542.6 | 539.3 | 514.5 | 481 | 18.6 | 12.4 | 18.5 | 11.9 | 226.2 | 225 | 226.6 | 77.4 | 76.9 | 77.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 29937 | 1 | 49.5 | 70570.4 | 4926 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:24 | Normal | 534.9 | 543.4 | 523.7 | 479.2 | 19.2 | 12.5 | 18.5 | 12 | 225.8 | 225 | 225.6 | 78 | 77.5 | 77.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30179 | 1 | 49.6 | 70572.9 | 4926 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:29 | Normal | 536.7 | 534.3 | 513.4 | 475.8 | 19.3 | 12.7 | 19 | 12.2 | 226.6 | 225.4 | 226.6 | 78.8 | 78.2 | 78.2 | 60 | 59.99 | 60 | 30457 | 1 | 49.8 | 70575.5 | 4926 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:34 | Normal | 531.9 | 537.5 | 515.6 | 485.1 | 19.4 | 12.6 | 19 | 12.1 | 226.6 | 225.6 | 227.6 | 78.6 | 77.9 | 78.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 30550 | 1 | 50 | 70578 | 4927 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:39 | Normal | 534.8 | 543.4 | 514.2 | 479.1 | 19 | 12.4 | 18.6 | 12.1 | 227.2 | 226.4 | 227.4 | 77.6 | 76.9 | 77.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 30006 | 1 | 50.1 | 70580.5 | 4927 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:44 | Normal | 542.3 | 535.9 | 517.8 | 487.3 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 12 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 77.8 | 77 | 77.6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 30152 | 1 | 50.1 | 70583 | 4927 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:49 | Normal | 543.4 | 544.1 | 515.4 | 484.8 | 19.4 | 12.7 | 19 | 12 | 227.2 | 226.2 | 228 | 79.3 | 78.6 | 78.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 30761 | 1 | 50.1 | 70585.6 | 4927 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:54 | Normal | 549.2 | 546.8 | 525.3 | 485.7 | 19.1 | 12.5 | 18.8 | 12.1 | 227.2 | 226.6 | 228.4 | 78.8 | 78.1 | 78.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 30609 | 1 | 50.2 | 70588.1 | 4927 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 11:59 | Normal | 547 | 545.6 | 525 | 481.5 | 19.1 | 12.5 | 18.6 | 12.1 | 225.8 | 225.4 | 227.4 | 78.7 | 78.3 | 78.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30507 | 1 | 50.3 | 70590.7 | 4927 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:04 | Normal | 541.7 | 547.2 | 521.1 | 479.7 | 19.1 | 12.4 | 18.6 | 12 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 78.6 | 77.8 | 78.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30294 | 1 | 50.6 | 70593.2 | 4927 | 6.3 | 6 | 6 | 0.2 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:09 | Normal | 551.6 | 544.2 | 524.7 | 485.2 | 19 | 12.5 | 18.5 | 12 | 226.8 | 226.6 | 227 | 78.4 | 77.7 | 78.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30382 | 1 | 50.5 | 70595.8 | 4927 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.5 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:14 | Normal | 544.4 | 541.1 | 517.8 | 489.1 | 19.1 | 12.4 | 18.6 | 11.9 | 226.2 | 225.4 | 227 | 78.4 | 77.9 | 78.1 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 30295 | 1 | 50.6 | 70598.3 | 4927 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:19 | Normal | 537.5 | 543.1 | 519.9 | 480.5 | 19 | 12.3 | 18.6 | 11.9 | 226.2 | 224.6 | 226.4 | 77.7 | 77 | 77.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 30074 | 1 | 50.7 | 70600.8 | 4927 | 6.2 | 6 | 6 | 0.3 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:24 | Normal | 544.5 | 539.4 | 520.2 | 486.5 | 18.9 | 12.3 | 18.2 | 11.8 | 228.4 | 226.8 | 229.4 | 76.2 | 75.5 | 75.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29831 | 1 | 50.8 | 70603.3 | 4927 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:29 | Normal | 540.9 | 547.4 | 519.2 | 487.5 | 18.8 | 12.2 | 18.3 | 11.7 | 228 | 227.6 | 229 | 76.3 | 75.8 | 76.1 | 60 | 60 | 60 | 29864 | 1 | 51.1 | 70605.8 | 4927 | 6.1 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:34 | Normal | 545 | 537.7 | 510.7 | 485.2 | 18.7 | 12.1 | 18.3 | 11.8 | 228.6 | 228 | 228.6 | 75.3 | 74.7 | 75.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29530 | 1 | 51.6 | 70608.3 | 4928 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:39 | Normal | 539.8 | 538.4 | 513.7 | 482.2 | 18.3 | 12.1 | 18.1 | 11.5 | 228.6 | 228 | 229.6 | 74.8 | 74.1 | 74.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 29130 | 1 | 52 | 70610.7 | 4928 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:44 | Normal | 541.5 | 544.1 | 513.5 | 476.9 | 18.3 | 12 | 18 | 11.6 | 228.4 | 227.6 | 229.2 | 74.5 | 73.8 | 74.1 | 60 | 60 | 59.99 | 29035 | 1 | 52.5 | 70613.1 | 4928 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:49 | Normal | 546.1 | 549.4 | 513.1 | 485 | 18.1 | 11.8 | 17.6 | 11.5 | 228.2 | 227.4 | 229.2 | 73.7 | 73.1 | 73.5 | 60 | 60 | 60.01 | 28741 | 1 | 52.5 | 70615.5 | 4928 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:54 | Normal | 541.9 | 549.5 | 506 | 482.5 | 18 | 11.7 | 17.5 | 11.3 | 227.8 | 226.4 | 229 | 72.7 | 72.1 | 72.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 28356 | 1 | 52.7 | 70617.9 | 4928 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 12:59 | Normal | 551 | 544.9 | 510.3 | 488.4 | 17.4 | 11.6 | 17.1 | 11.1 | 227.4 | 227 | 228.6 | 72 | 71.6 | 71.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28088 | 1 | 52.6 | 70620.3 | 4928 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:04 | Normal | 552.8 | 546.5 | 500.3 | 488.7 | 17.1 | 11.3 | 16.8 | 10.8 | 226.8 | 226.6 | 227.6 | 70.1 | 69.5 | 69.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 26936 | 1 | 52.5 | 70622.6 | 4928 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:09 | Normal | 551.2 | 550 | 507.1 | 479.5 | 17 | 11.1 | 16.1 | 10.6 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 68.4 | 68 | 68.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26319 | 1 | 52.1 | 70624.8 | 4928 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:14 | Normal | 544.1 | 552.7 | 499.3 | 485.7 | 16.6 | 10.8 | 16.2 | 10.5 | 225.4 | 225.4 | 227.2 | 67.8 | 67.2 | 67.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 25969 | 1 | 51.6 | 70627 | 4928 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:19 | Normal | 548.7 | 550.2 | 490.6 | 489.1 | 16.3 | 10.6 | 15.8 | 10.1 | 226.6 | 225.8 | 227.4 | 66.6 | 65.8 | 66.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25360 | 1 | 51 | 70629.1 | 4928 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:24 | Normal | 557.3 | 554.9 | 485.6 | 489.2 | 16.1 | 10.5 | 15.7 | 10 | 225.6 | 225 | 226.2 | 65.4 | 65 | 65.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25113 | 1 | 50.3 | 70631.2 | 4928 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:29 | Normal | 546.6 | 549.2 | 485 | 483.4 | 15.9 | 10.4 | 15.6 | 9.8 | 226.4 | 224.8 | 226 | 64.4 | 64 | 64.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24649 | 1 | 49.9 | 70633.3 | 4928 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:34 | Normal | 551.6 | 547.6 | 485.3 | 489.6 | 15.5 | 10.1 | 15 | 9.6 | 226.2 | 224.4 | 225.4 | 63.1 | 62.7 | 62.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 24011 | 1 | 49.5 | 70635.3 | 4929 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:39 | Normal | 555.9 | 555.5 | 478.9 | 490.5 | 15 | 10 | 14.9 | 9.5 | 226.2 | 224.8 | 226.2 | 61.7 | 61.3 | 61.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 23530 | 1 | 49 | 70637.3 | 4929 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:44 | Normal | 552.7 | 560.1 | 483.4 | 491.1 | 14.7 | 9.6 | 14.5 | 9.3 | 225.6 | 224.6 | 225.6 | 60.2 | 59.9 | 60.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 23011 | 1 | 48.7 | 70639.2 | 4929 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:49 | Normal | 554.9 | 561.6 | 465.6 | 497 | 14.4 | 9.4 | 14.3 | 9 | 225.6 | 224.4 | 226 | 58.6 | 58.4 | 58.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22434 | 1 | 48.4 | 70641.1 | 4929 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:54 | Normal | 556.5 | 555 | 467.7 | 493.2 | 14.1 | 9.3 | 13.9 | 8.8 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 57.4 | 57 | 57.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 21801 | 1 | 48 | 70642.9 | 4929 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 13:59 | Normal | 557.4 | 555.9 | 444.9 | 490.4 | 13.6 | 9.2 | 13.8 | 8.7 | 225.4 | 223.6 | 224.8 | 56.1 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21379 | 1 | 47.7 | 70644.7 | 4929 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:04 | Normal | 551.9 | 554.5 | 454.5 | 491 | 13.3 | 8.8 | 13.2 | 8.5 | 224.6 | 223 | 225.2 | 54.7 | 54.4 | 54.3 | 60 | 60 | 59.99 | 20768 | 1 | 47.2 | 70646.5 | 4929 | 4.3 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:09 | Normal | 551.7 | 563.3 | 452.5 | 496.8 | 13 | 8.5 | 13 | 8.2 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 53.1 | 52.7 | 52.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20165 | 1 | 46.8 | 70648.2 | 4929 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:14 | Normal | 555.1 | 555.7 | 443.6 | 497.2 | 12.7 | 8.5 | 12.6 | 8 | 225.6 | 223.4 | 224.6 | 51.5 | 51.1 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19504 | 1 | 46.4 | 70649.8 | 4929 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:19 | Normal | 542.8 | 559.9 | 437 | 492.7 | 12.4 | 8.2 | 12.3 | 7.8 | 224.4 | 222.2 | 225 | 50.4 | 49.9 | 50 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19065 | 1 | 46.1 | 70651.5 | 4929 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:24 | Normal | 539.4 | 567.5 | 431.2 | 501.7 | 12 | 8 | 12 | 7.5 | 224.8 | 224 | 225.2 | 48.4 | 47.9 | 47.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 18360 | 1 | 45.7 | 70653 | 4929 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:29 | Normal | 530.5 | 566.6 | 434.6 | 497 | 11.7 | 7.8 | 11.6 | 7.4 | 224.4 | 222.8 | 225.4 | 47.2 | 46.7 | 46.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17882 | 1 | 45.3 | 70654.5 | 4929 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:34 | Normal | 530.9 | 570.1 | 419.9 | 505.4 | 11.5 | 7.5 | 11.4 | 7.1 | 225 | 223.8 | 225.8 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17043 | 1 | 44.9 | 70656 | 4930 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:39 | Normal | 541.8 | 576 | 421.1 | 503.6 | 11 | 7.3 | 11 | 6.9 | 224.4 | 224 | 225.4 | 44.2 | 43.8 | 43.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 16612 | 1 | 44.5 | 70657.4 | 4930 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 3 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:44 | Normal | 563.6 | 570.4 | 409.7 | 507.3 | 9.8 | 7.1 | 10.5 | 6.6 | 224.8 | 222.6 | 224.8 | 41.5 | 41.1 | 41.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15573 | 1 | 44.1 | 70658.7 | 4930 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:49 | Normal | 532.1 | 577.9 | 414.4 | 505 | 10.1 | 6.6 | 10 | 6.3 | 224.6 | 222.6 | 224.4 | 40.2 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 15057 | 1 | 43.7 | 70660 | 4930 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:54 | Normal | 527 | 570.7 | 402.1 | 509.5 | 9.8 | 6.5 | 9.5 | 6.1 | 224.4 | 222.8 | 224.6 | 38.3 | 37.9 | 38.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14364 | 1 | 43.4 | 70661.2 | 4930 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 14:59 | Normal | 519.1 | 574 | 391.6 | 507.2 | 9.3 | 6.3 | 9.1 | 5.9 | 224 | 222 | 224 | 36.4 | 36 | 36 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 13587 | 1 | 42.9 | 70662.4 | 4930 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 0 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:04 | Normal | 504 | 573.9 | 391.8 | 506.3 | 9 | 6 | 8.7 | 5.6 | 223.4 | 222.2 | 223.6 | 34.5 | 34.1 | 34.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12862 | 1 | 42.6 | 70663.5 | 4930 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:09 | Normal | 491.7 | 576.5 | 377.1 | 509.6 | 8.5 | 5.7 | 8 | 5.3 | 223.6 | 221.6 | 224 | 32 | 31.6 | 31.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11941 | 1 | 42.2 | 70664.5 | 4930 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:14 | Normal | 468.8 | 581.6 | 340.2 | 508.7 | 8.1 | 5.3 | 7.8 | 5 | 222.8 | 221 | 223.8 | 29.5 | 29.1 | 29.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10972 | 1 | 41.8 | 70665.5 | 4930 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:19 | Normal | 447.6 | 578.3 | 344.9 | 504.3 | 7.6 | 5 | 6.5 | 4.6 | 222.8 | 221.2 | 223 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10058 | 1 | 41.4 | 70666.4 | 4930 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:24 | Normal | 424.7 | 581.9 | 333.9 | 508.4 | 7.2 | 4.8 | 6 | 4.4 | 221.6 | 220.2 | 222.4 | 25.2 | 24.8 | 24.9 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 9313 | 1 | 41 | 70667.2 | 4930 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:29 | Normal | 413.3 | 572.3 | 325.4 | 504.7 | 6.8 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 222.4 | 220.8 | 222.8 | 23.4 | 23 | 23.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8616 | 1 | 40.7 | 70667.9 | 4930 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:34 | Normal | 385.9 | 579.7 | 306.9 | 494.4 | 6.4 | 4.3 | 5 | 3.9 | 224.6 | 223.6 | 225 | 21 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7901 | 1 | 40.3 | 70668.6 | 4931 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:39 | Normal | 386.7 | 582.1 | 293.3 | 491 | 5.3 | 4 | 4.6 | 3.5 | 223.8 | 222.6 | 224.8 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7201 | 1 | 40 | 70669.2 | 4931 | 2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:44 | Normal | 328.8 | 573.9 | 303.8 | 471.3 | 5.6 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 223.6 | 222.4 | 225 | 17 | 16.6 | 16.7 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 6481 | 1 | 39.9 | 70669.8 | 4931 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:49 | Normal | 362.7 | 576.1 | 260.1 | 436.6 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 224.2 | 223 | 224.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5735 | 1 | 39.6 | 70670.3 | 4931 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:54 | Normal | 579.9 | 581.3 | 231.5 | 421.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 222.4 | 221.6 | 224 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60 | 60 | 5681 | 1 | 39.3 | 70670.8 | 4931 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 15:59 | Normal | 578.4 | 580.2 | 235.1 | 398.7 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 223.2 | 222.2 | 224 | 13.2 | 12.9 | 13 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5016 | 1 | 39.2 | 70671.2 | 4931 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:04 | Normal | 579.7 | 576.3 | 303.2 | 355.8 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 222.8 | 221.4 | 223.6 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4470 | 1 | 39 | 70671.6 | 4931 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:09 | Normal | 570.6 | 578.2 | 476.2 | 331.7 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 2 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 4081 | 1 | 38.8 | 70672 | 4931 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:14 | Normal | 581.9 | 573.2 | 458.2 | 278.8 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 222 | 220.8 | 223.6 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3604 | 1 | 38.6 | 70672.3 | 4931 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:19 | Normal | 574.6 | 564.3 | 526 | 303.5 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 222.4 | 221 | 222.6 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3199 | 1 | 38.3 | 70672.6 | 4931 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:24 | Normal | 563.6 | 547.5 | 511.2 | 279.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2651 | 1 | 38.2 | 70672.8 | 4931 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:29 | Normal | 495.1 | 473.3 | 528.5 | 228.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 2160 | 1 | 38 | 70673 | 4931 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:34 | Normal | 471.8 | 398.3 | 537.9 | 485.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 1811 | 1 | 37.8 | 70673.2 | 4932 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:39 | Normal | 450.7 | 569.2 | 532.6 | 491.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 222.8 | 221.6 | 224 | 4.1 | 3.9 | 4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1478 | 1 | 37.7 | 70673.3 | 4932 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:44 | Normal | 547.8 | 551.5 | 526.6 | 485.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223 | 221.8 | 224 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1333 | 1 | 37.6 | 70673.4 | 4932 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:49 | Normal | 553.6 | 558.2 | 517.9 | 467.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1180 | 1 | 37.4 | 70673.5 | 4932 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:54 | Normal | 548.7 | 559.3 | 510.4 | 508.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1015 | 1 | 37.3 | 70673.6 | 4932 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 16:59 | Normal | 555.3 | 536.5 | 509.2 | 487.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 882 | 1 | 37.2 | 70673.7 | 4932 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:04 | Normal | 538.9 | 548.3 | 492.9 | 441.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 702 | 1 | 37 | 70673.8 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:09 | Normal | 469.9 | 541 | 442 | 380.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 225.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 543 | 1 | 36.8 | 70673.8 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:14 | Normal | 339.7 | 545.2 | 419.4 | 362.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 333 | 1 | 36.7 | 70673.9 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:19 | Normal | 201.8 | 483.4 | 335.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 225.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 198 | 1 | 36.4 | 70673.9 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:24 | Normal | 200.1 | 476.4 | 199.4 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 103 | 1 | 36.1 | 70673.9 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:29 | Normal | 200 | 485.4 | 200.3 | 198.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 37 | 1 | 35.8 | 70673.9 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:34 | Normal | 198 | 440.3 | 200 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 225.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14 | 1 | 35.6 | 70673.9 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:39 | Normal | 229.7 | 419.5 | 180.9 | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 226 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10 | 1 | 35.3 | 70673.9 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:44 | Normal | 180.2 | 345.1 | 199 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 35.1 | 70673.9 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2024-09-03 17:49 | Normal | 198 | 193.8 | 174.7 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 34.9 | 70673.9 | 4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0