## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-30 05:14 | Wait | 466.9 | 467.4 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:18 | Wait | 503.8 | 504.2 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 24.5 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:19 | Wait | 474.4 | 460.9 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:20 | Wait | 519.6 | 518 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 24.6 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:21 | Wait | 532 | 523.9 | 512.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 235 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:22 | Wait | 543.5 | 530.2 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.7 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:23 | Normal | 495.6 | 422.9 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 113 | 1 | 24.8 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:24 | Normal | 473.7 | 199.8 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236 | 236.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 203 | 1 | 24.9 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:25 | Normal | 495.6 | 200 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 218 | 1 | 25 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:26 | Normal | 494.9 | 200.4 | 463.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 236.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 245 | 1 | 25 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:27 | Normal | 491.6 | 199.5 | 477.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 257 | 1 | 25 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:28 | Normal | 484.6 | 199.9 | 495.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 279 | 1 | 25.1 | 63628.7 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:29 | Normal | 520.6 | 206.9 | 481.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 236.2 | 236 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 292 | 1 | 25.2 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:30 | Normal | 508.7 | 212.7 | 489.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 307 | 1 | 25.2 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:31 | Normal | 510.7 | 252.4 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 385 | 1 | 25.3 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:32 | Normal | 527.5 | 336.1 | 504.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 417 | 1 | 25.3 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:33 | Normal | 530.5 | 392.9 | 511.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 448 | 1 | 25.4 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:34 | Normal | 528.4 | 399.6 | 501.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 237 | 237.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 514 | 1 | 25.4 | 63628.8 | 4980 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:35 | Normal | 529.6 | 446.9 | 498.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 537 | 1 | 25.5 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:36 | Normal | 547.3 | 427.8 | 516.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 565 | 1 | 25.5 | 63628.8 | 4980 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:37 | Normal | 535.7 | 444.9 | 511.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 639 | 1 | 25.6 | 63628.8 | 4980 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:38 | Normal | 544.4 | 476.8 | 511.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 679 | 1 | 25.6 | 63628.8 | 4980 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:39 | Normal | 553.6 | 490.6 | 527.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 719 | 1 | 25.7 | 63628.8 | 4980 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:40 | Normal | 551.2 | 516.4 | 504.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 740 | 1 | 25.7 | 63628.8 | 4980 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-09-30 05:41 | Normal | 551.8 | 537 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 766 | 1 | 25.8 | 63628.9 | 4980 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001