## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-09-07 05:41 | Wait | 509.2 | 510 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:42 | Wait | 517.7 | 518.3 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:43 | Wait | 529.5 | 524.7 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:44 | Wait | 538.9 | 530.9 | 517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:45 | Normal | 499.5 | 459.2 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 27 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:46 | Normal | 507.4 | 199.8 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 80 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:47 | Normal | 506.6 | 200.5 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 146 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:48 | Normal | 497.5 | 199.6 | 493.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 147 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:49 | Normal | 489.4 | 206.9 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 239 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:50 | Normal | 499.4 | 206.7 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 233 | 1 | 23.1 | 60214.9 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:51 | Normal | 487.5 | 229.1 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 263 | 1 | 23.1 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:52 | Normal | 505.3 | 277 | 482.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 296 | 1 | 23.1 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:53 | Normal | 525.7 | 321.9 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 335 | 1 | 23.1 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:54 | Normal | 548.6 | 337.6 | 494.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 2 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 322 | 1 | 23.5 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:55 | Normal | 534.2 | 360 | 496.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 341 | 1 | 23.8 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:56 | Normal | 555 | 358 | 513.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 321 | 1 | 23.8 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:57 | Normal | 531.3 | 384.8 | 514.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60 | 60.01 | 440 | 1 | 24 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:58 | Normal | 557.9 | 384.7 | 535.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 441 | 1 | 24.2 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 05:59 | Normal | 545.2 | 378.9 | 520.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 463 | 1 | 24.1 | 60215 | 4701 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:00 | Normal | 547.1 | 408.6 | 507.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 529 | 1 | 24.3 | 60215 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:01 | Normal | 550.2 | 444.6 | 519.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 535 | 1 | 24.2 | 60215 | 4701 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:02 | Normal | 568.2 | 456.8 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 592 | 1 | 24.2 | 60215 | 4701 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:03 | Normal | 546.3 | 510.6 | 526.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 633 | 1 | 24.3 | 60215 | 4701 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:04 | Normal | 563.9 | 517.7 | 533.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 678 | 1 | 24.4 | 60215.1 | 4701 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:05 | Normal | 560.5 | 503.9 | 511.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234 | 235.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 722 | 1 | 24.5 | 60215.1 | 4701 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:06 | Normal | 560 | 520.8 | 518.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 756 | 1 | 24.5 | 60215.1 | 4701 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:07 | Normal | 571.7 | 543.7 | 536.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 805 | 1 | 24.5 | 60215.1 | 4701 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:08 | Normal | 560 | 504.7 | 541.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 843 | 1 | 24.6 | 60215.1 | 4701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:09 | Normal | 561.1 | 540.7 | 540 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 857 | 1 | 24.6 | 60215.1 | 4701 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:10 | Normal | 551.9 | 527.6 | 532.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 947 | 1 | 24.6 | 60215.1 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:11 | Normal | 564.9 | 475.7 | 522.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 980 | 1 | 24.7 | 60215.1 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:12 | Normal | 560 | 535.8 | 513.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1012 | 1 | 24.8 | 60215.2 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:13 | Normal | 576.9 | 495.9 | 531.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 3 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1074 | 1 | 24.8 | 60215.2 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:14 | Normal | 571.8 | 504.8 | 541 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 3 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1117 | 1 | 24.9 | 60215.2 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:15 | Normal | 569 | 508.9 | 528 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.2 | 3 | 3.3 | 3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1170 | 1 | 24.8 | 60215.2 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:16 | Normal | 571.9 | 462.8 | 527 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1219 | 1 | 24.9 | 60215.2 | 4702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:17 | Normal | 584.8 | 522.7 | 539.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1255 | 1 | 25 | 60215.3 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:18 | Normal | 549.1 | 449.7 | 518.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1311 | 1 | 25 | 60215.3 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:19 | Normal | 569 | 479.8 | 534.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1369 | 1 | 25.1 | 60215.3 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:20 | Normal | 578.8 | 427.8 | 530.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1412 | 1 | 25.1 | 60215.3 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:21 | Normal | 569.1 | 510.2 | 548.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1478 | 1 | 25.1 | 60215.4 | 4702 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:22 | Normal | 573.1 | 465 | 545.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1506 | 1 | 25.2 | 60215.4 | 4702 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:23 | Normal | 576.2 | 481.1 | 545.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1574 | 1 | 25.2 | 60215.4 | 4702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:24 | Normal | 589.8 | 461.8 | 530 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1624 | 1 | 25.2 | 60215.4 | 4702 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:25 | Normal | 562 | 472.9 | 535 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1692 | 1 | 25.3 | 60215.5 | 4702 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:26 | Normal | 591 | 534.1 | 541.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1717 | 1 | 25.3 | 60215.5 | 4702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:27 | Normal | 582 | 481.6 | 528 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1793 | 1 | 25.4 | 60215.5 | 4702 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:28 | Normal | 582 | 462.9 | 531.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1850 | 1 | 25.4 | 60215.5 | 4702 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:29 | Normal | 588.9 | 477.7 | 542 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1918 | 1 | 25.4 | 60215.6 | 4702 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:30 | Normal | 574 | 509.8 | 517.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 5.2 | 5.2 | 5 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1990 | 1 | 25.5 | 60215.6 | 4702 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:31 | Normal | 596.8 | 524.7 | 534.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 2022 | 1 | 25.5 | 60215.6 | 4702 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:32 | Normal | 582.1 | 534.9 | 525.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 236 | 234.6 | 234.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 2079 | 1 | 25.6 | 60215.7 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:33 | Normal | 598.9 | 492.1 | 519.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2126 | 1 | 25.6 | 60215.7 | 4702 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:34 | Normal | 572 | 485.9 | 533.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2187 | 1 | 25.6 | 60215.7 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:35 | Normal | 586.6 | 514.4 | 536.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2228 | 1 | 25.7 | 60215.8 | 4702 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:36 | Normal | 590.1 | 512.2 | 528.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 235.8 | 235.2 | 234.6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2291 | 1 | 25.7 | 60215.8 | 4702 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:37 | Normal | 591 | 420.8 | 546.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 6 | 6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2351 | 1 | 25.7 | 60215.9 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:38 | Normal | 588.2 | 449.8 | 560.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2402 | 1 | 25.8 | 60215.9 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:40 | Normal | 569.8 | 445.6 | 534.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2475 | 1 | 25.9 | 60215.9 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:40 | Normal | 589 | 496.9 | 550.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2533 | 1 | 25.9 | 60216 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:41 | Normal | 586 | 440.8 | 541.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 2599 | 1 | 26 | 60216 | 4702 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:42 | Normal | 597.7 | 474.7 | 524.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 2686 | 1 | 26 | 60216.1 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:43 | Normal | 613.1 | 481.9 | 554.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2741 | 1 | 26 | 60216.1 | 4702 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:45 | Normal | 586.1 | 470.9 | 525 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 2828 | 1 | 26.1 | 60216.2 | 4702 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:46 | Normal | 599.8 | 502.8 | 547.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2873 | 1 | 26.1 | 60216.2 | 4702 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:47 | Normal | 593.6 | 496.9 | 547.3 | 0 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2936 | 1 | 26.1 | 60216.3 | 4702 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:48 | Normal | 597.9 | 498 | 533 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 3002 | 1 | 26.2 | 60216.3 | 4702 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:49 | Normal | 598.1 | 490.8 | 553.9 | 0 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3098 | 1 | 26.2 | 60216.4 | 4702 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:50 | Normal | 596.6 | 474.4 | 535.7 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3161 | 1 | 26.3 | 60216.4 | 4702 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:51 | Normal | 561.9 | 492.7 | 542.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3260 | 1 | 26.3 | 60216.5 | 4702 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:52 | Normal | 531.7 | 483.6 | 551.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3381 | 1 | 26.4 | 60216.5 | 4702 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:53 | Normal | 536.6 | 486.3 | 548.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 3427 | 1 | 26.4 | 60216.6 | 4702 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:54 | Normal | 574 | 505.8 | 495.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3557 | 1 | 26.4 | 60216.6 | 4702 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:55 | Normal | 572 | 510.9 | 534.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 3600 | 1 | 26.5 | 60216.7 | 4702 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:56 | Normal | 576.9 | 502.6 | 527 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3678 | 1 | 26.5 | 60216.8 | 4702 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:57 | Normal | 554.9 | 513.6 | 515.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 3776 | 1 | 26.6 | 60216.8 | 4702 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:58 | Normal | 574.1 | 521.1 | 556.3 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 9.3 | 8.2 | 9.3 | 60.12 | 60.1 | 60.13 | 3875 | 1 | 26.6 | 60216.9 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 06:59 | Normal | 553.8 | 490.6 | 497.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3987 | 1 | 26.5 | 60217 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:00 | Normal | 553.1 | 502.9 | 500.2 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4070 | 1 | 26.7 | 60217 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:01 | Normal | 544 | 504.2 | 535.7 | 0 | 3 | 3 | 1.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4187 | 1 | 26.7 | 60217.1 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:02 | Normal | 560.8 | 516.5 | 493.5 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4273 | 1 | 26.8 | 60217.2 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:03 | Normal | 556.2 | 507 | 466.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 4335 | 1 | 26.8 | 60217.2 | 4702 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:04 | Normal | 555 | 510.7 | 459.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 4422 | 1 | 26.8 | 60217.3 | 4702 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:05 | Normal | 582.2 | 513.8 | 483.9 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4476 | 1 | 26.9 | 60217.4 | 4702 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:06 | Normal | 597.1 | 512 | 489.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4558 | 1 | 27 | 60217.5 | 4702 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:07 | Normal | 588.1 | 490.4 | 480.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4663 | 1 | 27 | 60217.5 | 4702 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:08 | Normal | 598.2 | 505 | 478.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 4757 | 1 | 27 | 60217.6 | 4702 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:09 | Normal | 599.4 | 517.7 | 493 | 0 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4899 | 1 | 27.1 | 60217.7 | 4702 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:10 | Normal | 581.2 | 512 | 454.5 | 0 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 5058 | 1 | 27.1 | 60217.8 | 4702 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:11 | Normal | 559.1 | 518.7 | 463.2 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.2 | 13 | 13.1 | 12.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5238 | 1 | 27.1 | 60217.9 | 4703 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:12 | Normal | 560.2 | 511.8 | 460.6 | 0 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 0 | 235.8 | 235 | 235.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5370 | 1 | 27.2 | 60217.9 | 4703 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:13 | Normal | 557 | 510 | 475 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5467 | 1 | 27.3 | 60218 | 4703 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:14 | Normal | 560.7 | 544.9 | 487.3 | 0 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5531 | 1 | 27.3 | 60218.1 | 4703 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:15 | Normal | 569.8 | 508.6 | 467.8 | 0 | 4.3 | 3.7 | 2.5 | 0 | 236 | 235.2 | 235 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 5644 | 1 | 27.4 | 60218.2 | 4703 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:16 | Normal | 591.9 | 503.6 | 468.8 | 0 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 5739 | 1 | 27.4 | 60218.3 | 4703 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:17 | Normal | 574.1 | 531.7 | 455.1 | 0 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 5867 | 1 | 27.5 | 60218.4 | 4703 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:18 | Normal | 577.4 | 542.1 | 468.9 | 0 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5962 | 1 | 27.5 | 60218.5 | 4703 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:19 | Normal | 604.1 | 545.9 | 459.1 | 0 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6026 | 1 | 27.5 | 60218.6 | 4703 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:20 | Normal | 598.6 | 537.5 | 459.5 | 0 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235.6 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 6124 | 1 | 27.6 | 60218.7 | 4703 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:21 | Normal | 603.8 | 548.9 | 433.9 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3 | 0 | 236.4 | 236 | 235.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6244 | 1 | 27.6 | 60218.8 | 4703 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:22 | Normal | 606.9 | 516.7 | 443.8 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 6345 | 1 | 27.7 | 60218.9 | 4703 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:23 | Normal | 595.3 | 520 | 441 | 0 | 5 | 4.1 | 3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 16 | 16 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 6419 | 1 | 27.8 | 60219 | 4703 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:24 | Normal | 607.3 | 519.9 | 448.8 | 0 | 5 | 4.1 | 3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6516 | 1 | 27.9 | 60219.1 | 4703 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:25 | Normal | 612.6 | 528.2 | 427.2 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6641 | 1 | 27.9 | 60219.3 | 4703 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:26 | Normal | 600.2 | 514 | 438.9 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6727 | 1 | 28 | 60219.4 | 4703 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:27 | Normal | 613.1 | 506.7 | 443.2 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 17 | 16.9 | 17 | 59.99 | 59.96 | 60 | 6866 | 1 | 28 | 60219.5 | 4703 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:28 | Normal | 609 | 510.7 | 441.2 | 0 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6967 | 1 | 28.1 | 60219.6 | 4703 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:29 | Normal | 606 | 517 | 435.6 | 0 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7046 | 1 | 28.2 | 60219.7 | 4703 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:30 | Normal | 607.8 | 519.7 | 429.6 | 0 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7182 | 1 | 28.2 | 60219.8 | 4703 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:31 | Normal | 602.7 | 516.6 | 439.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7265 | 1 | 28.2 | 60220 | 4703 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:32 | Normal | 612.1 | 500 | 440.8 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236 | 18 | 18.1 | 18 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7324 | 1 | 28.4 | 60220.1 | 4703 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:33 | Normal | 606.1 | 506.9 | 441.5 | 0 | 5.8 | 4.6 | 3.9 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 7465 | 1 | 28.4 | 60220.2 | 4703 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:34 | Normal | 612.3 | 517.3 | 442.9 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7462 | 1 | 28.5 | 60220.3 | 4703 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:35 | Normal | 610.2 | 520 | 444.2 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 19.1 | 19.2 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7561 | 1 | 28.6 | 60220.4 | 4703 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-09-07 07:40 | Normal | 611 | 506.8 | 432.3 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8049 | 1 | 29 | 60221.1 | 4703 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 07:45 | Normal | 606.2 | 521.7 | 429.7 | 0 | 6.7 | 5.3 | 5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8618 | 1 | 29.4 | 60221.8 | 4703 | 1 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 07:50 | Normal | 606.3 | 538.8 | 442 | 0 | 7.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 9136 | 1 | 29.8 | 60222.5 | 4703 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 07:55 | Normal | 600.3 | 535.8 | 437.5 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 9685 | 1 | 30.2 | 60223.3 | 4703 | 1.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:00 | Normal | 601.5 | 554.7 | 434.4 | 0 | 8.6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 27 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 60.02 | 10697 | 1 | 30.6 | 60224.2 | 4703 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:05 | Normal | 606.6 | 547.9 | 430.7 | 0 | 9.1 | 6.1 | 6.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.6 | 28.1 | 28.2 | 28 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11180 | 1 | 31 | 60225.1 | 4703 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:10 | Normal | 595.8 | 554.7 | 427 | 0 | 9.7 | 6.3 | 7 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11748 | 1 | 31.4 | 60226 | 4703 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:15 | Normal | 603.6 | 507.6 | 427.6 | 0 | 10.1 | 7.4 | 7.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 31 | 31 | 30.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12314 | 1 | 31.7 | 60227 | 4704 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:20 | Normal | 594.8 | 493.5 | 424 | 0 | 10.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 32 | 32.1 | 31.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12668 | 1 | 32.1 | 60228.1 | 4704 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:25 | Normal | 595.3 | 503.6 | 421.4 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 237.8 | 235 | 236.2 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 13146 | 1 | 32.4 | 60229.2 | 4704 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:30 | Normal | 600.2 | 504.7 | 433.9 | 0 | 11.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.8 | 34.9 | 35 | 34.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13836 | 1 | 32.8 | 60230.3 | 4704 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 1 | 2.8 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:35 | Normal | 594.8 | 482.8 | 420.1 | 0 | 12 | 9.1 | 8.8 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 14354 | 1 | 33.1 | 60231.5 | 4704 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:40 | Normal | 595.9 | 470.6 | 422.6 | 0 | 12.4 | 10.1 | 9 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14984 | 1 | 33.5 | 60232.7 | 4704 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | 3 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:45 | Normal | 592.4 | 479.7 | 435 | 0 | 12.9 | 10.6 | 9.3 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 39.5 | 39.6 | 39.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15710 | 1 | 33.9 | 60234 | 4704 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 3.1 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:50 | Normal | 591 | 487.7 | 432.6 | 0 | 13.4 | 11.3 | 9.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 16449 | 1 | 34.3 | 60235.3 | 4704 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 08:55 | Normal | 590.1 | 471.7 | 422.7 | 0 | 13.8 | 12 | 10.1 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16585 | 1 | 34.7 | 60236.7 | 4704 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:00 | Normal | 591.7 | 449.6 | 426.5 | 0 | 14.4 | 12.8 | 10.5 | 0 | 239 | 238 | 238.2 | 43.3 | 43.3 | 43 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17269 | 1 | 35.2 | 60238.1 | 4704 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 1.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:05 | Normal | 593.1 | 467.9 | 427.5 | 0 | 14.7 | 12.2 | 10.9 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17938 | 1 | 35.6 | 60239.6 | 4704 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 1 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:10 | Normal | 581.4 | 437 | 429 | 0 | 15.2 | 13.6 | 11 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18344 | 1 | 35.9 | 60241.1 | 4704 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:15 | Normal | 583.6 | 435.6 | 427.6 | 0 | 15.5 | 14 | 11.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 46.3 | 46.5 | 46.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18758 | 1 | 36.4 | 60242.6 | 4705 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:20 | Normal | 586.9 | 440.8 | 431.2 | 0 | 15.9 | 14.3 | 11.7 | 0 | 239.4 | 237 | 238.2 | 47.4 | 47.5 | 47.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19166 | 1 | 36.8 | 60244.2 | 4705 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:25 | Normal | 588.9 | 436.8 | 431.6 | 0 | 16.1 | 14.5 | 12 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 48.4 | 48.7 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19660 | 1 | 37.2 | 60245.9 | 4705 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 1.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:30 | Normal | 580.9 | 429.8 | 428.5 | 0 | 16.6 | 15.2 | 12.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.8 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 20038 | 1 | 37.6 | 60247.5 | 4705 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 4.9 | 4.6 | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:35 | Normal | 583.8 | 432 | 432.2 | 0 | 17 | 15.8 | 12.6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 51.3 | 51.3 | 50.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 20740 | 1 | 38.1 | 60249.2 | 4705 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 5 | 4.8 | 2.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:40 | Normal | 576.7 | 439.7 | 438.6 | 0 | 17.3 | 15.7 | 12.7 | 0 | 238.4 | 238 | 238.6 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 60 | 60 | 59.99 | 21105 | 1 | 38.4 | 60250.9 | 4705 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:45 | Normal | 576 | 419.9 | 429.7 | 0 | 17.8 | 17.3 | 13.2 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 53.3 | 53.3 | 53.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21551 | 1 | 38.9 | 60252.7 | 4705 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 3.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:50 | Normal | 576.5 | 409.7 | 437.8 | 0 | 18 | 17.9 | 13.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.8 | 54.1 | 54.3 | 54 | 60.01 | 60 | 60 | 21914 | 1 | 39.4 | 60254.5 | 4705 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 09:55 | Normal | 577.7 | 407.5 | 427.5 | 0 | 18 | 18.3 | 13.7 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 55 | 54.8 | 54.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22277 | 1 | 39.7 | 60256.4 | 4705 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 5 | 3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:00 | Normal | 580.7 | 404.5 | 436.1 | 0 | 18.3 | 18.7 | 13.9 | 0 | 239 | 237.2 | 238 | 56 | 56 | 55.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22698 | 1 | 40.1 | 60258.3 | 4705 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:05 | Normal | 574.3 | 401.9 | 428 | 0 | 18.5 | 19.1 | 14.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.6 | 56.6 | 56.9 | 56.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22933 | 1 | 40.3 | 60260.2 | 4705 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:10 | Normal | 572.8 | 408.8 | 424.2 | 0 | 19 | 19.4 | 14.5 | 0 | 238.8 | 237 | 237.6 | 57.5 | 57.6 | 57.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23311 | 1 | 40.8 | 60262.1 | 4705 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:15 | Normal | 567.8 | 407.5 | 434.8 | 0 | 19.3 | 19.4 | 14.6 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 23723 | 1 | 41.2 | 60264 | 4706 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:20 | Normal | 570.1 | 405 | 438.3 | 0 | 19.3 | 19.6 | 14.7 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23738 | 1 | 41.7 | 60266 | 4706 | 4.5 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:25 | Normal | 569 | 410.8 | 450.1 | 0 | 19.6 | 19.5 | 14.8 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 59.6 | 59.5 | 59.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 24069 | 1 | 42.1 | 60268 | 4706 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:30 | Normal | 566.8 | 409.8 | 450.8 | 0 | 19.8 | 19.7 | 14.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 60.2 | 60 | 59.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24370 | 1 | 42.5 | 60270 | 4706 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:35 | Normal | 561.7 | 417 | 447.7 | 0 | 20.1 | 19 | 15.1 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 60.5 | 60.5 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24433 | 1 | 43 | 60272.1 | 4706 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 3.4 | 4 | 5 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:40 | Normal | 566.9 | 393.8 | 462.5 | 0 | 20.3 | 20.8 | 15.5 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 61.9 | 62.1 | 61.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 25091 | 1 | 43.4 | 60274.2 | 4706 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:45 | Normal | 559 | 400.9 | 477.1 | 0 | 20.9 | 20.9 | 15.6 | 0 | 238.6 | 238.4 | 238.8 | 63.4 | 63.5 | 63.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25645 | 1 | 43.9 | 60276.3 | 4706 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5 | 6.1 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:50 | Normal | 560.1 | 399 | 480.1 | 0 | 20.8 | 21.2 | 15.4 | 0 | 239.4 | 238.4 | 238.8 | 63.5 | 63.3 | 63.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25649 | 1 | 44.4 | 60278.4 | 4706 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 10:55 | Normal | 562.4 | 397.2 | 484.9 | 0 | 20.8 | 20.9 | 15.8 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 63.9 | 64 | 63.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25895 | 1 | 44.8 | 60280.5 | 4706 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 6 | 5.8 | 4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:00 | Normal | 564.3 | 396.9 | 486.9 | 0 | 20.8 | 21 | 15.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 63.6 | 63.7 | 63.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25808 | 1 | 45.1 | 60282.7 | 4706 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:05 | Normal | 558.3 | 398 | 488.9 | 0 | 21 | 20.8 | 15.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 63.9 | 64 | 63.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25942 | 1 | 45.6 | 60284.8 | 4706 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5 | 6.1 | 5.7 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:10 | Normal | 555.2 | 400.8 | 504.8 | 0 | 20.8 | 20.6 | 15.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 63.9 | 64 | 63.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 25941 | 1 | 45.8 | 60287 | 4706 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:15 | Normal | 557.9 | 389.6 | 523.2 | 0 | 21.1 | 21.2 | 15.5 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239 | 64.9 | 65 | 64.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 26365 | 1 | 46.1 | 60289.2 | 4707 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 6.1 | 5.7 | 4 | 4.8 | 5.1 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:20 | Normal | 561.2 | 393.8 | 514.6 | 0 | 20.9 | 21.1 | 15.7 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 65.1 | 65.1 | 64.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26367 | 1 | 46.3 | 60291.4 | 4707 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.1 | 5.7 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:25 | Normal | 561.7 | 396.6 | 518.9 | 0 | 21.3 | 21.5 | 15.8 | 0 | 238 | 238.4 | 238.6 | 65.6 | 65.8 | 65.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 26581 | 1 | 46.6 | 60293.6 | 4707 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:30 | Normal | 553.3 | 391.8 | 519 | 0 | 21.1 | 21 | 15.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26239 | 1 | 46.8 | 60295.8 | 4707 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 6 | 5.7 | 4 | 4.7 | 5 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:35 | Normal | 554.8 | 399.6 | 512.6 | 0 | 21.1 | 20.8 | 15.9 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.6 | 65.6 | 65.8 | 65.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26456 | 1 | 47 | 60298 | 4707 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5 | 6.1 | 5.7 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:40 | Normal | 604.1 | 549.3 | 550.6 | 0 | 12.4 | 11.8 | 12.2 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.2 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17805 | 1 | 46.6 | 60299.6 | 4707 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 1 | 3.2 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:45 | Normal | 607.9 | 565.8 | 540.9 | 0 | 10.3 | 10.6 | 13.4 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 44.5 | 44.7 | 44.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15181 | 1 | 45.9 | 60301 | 4707 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:50 | Normal | 613.4 | 562.5 | 546.6 | 0 | 8.5 | 10.6 | 11.8 | 0 | 238 | 238.2 | 238.6 | 41.5 | 41.7 | 41.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18161 | 1 | 45.5 | 60302.6 | 4707 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.9 | 3.7 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 11:55 | Normal | 618.4 | 560.8 | 539.1 | 0 | 5.4 | 10.8 | 12.8 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.6 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15819 | 1 | 45.2 | 60304 | 4707 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0.9 | 3.8 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:00 | Normal | 585.5 | 563 | 550.2 | 0 | 15 | 11 | 10.9 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 50.6 | 50.8 | 50.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 21063 | 1 | 45.1 | 60305.7 | 4707 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:05 | Normal | 574.4 | 563.4 | 549 | 0 | 15.7 | 9 | 11.1 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.2 | 47 | 47 | 46.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13575 | 1 | 45 | 60307.2 | 4707 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:10 | Normal | 586.7 | 562.8 | 566.6 | 0 | 17 | 11.4 | 9.8 | 0 | 239.6 | 239 | 238.8 | 52.2 | 52.3 | 52 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 20607 | 1 | 44.3 | 60308.3 | 4707 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:15 | Normal | 597.1 | 576.7 | 572.4 | 0 | 15.1 | 10.9 | 8.1 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.4 | 45.5 | 45.8 | 45.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18922 | 1 | 44.3 | 60309.9 | 4708 | 3.3 | 4 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:20 | Normal | 566.7 | 546.7 | 533.6 | 0 | 18.3 | 12.1 | 12.9 | 0 | 239.4 | 238 | 239.6 | 57.2 | 57.5 | 57.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18845 | 1 | 44.4 | 60311.6 | 4708 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1 | 3.7 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:25 | Normal | 597.9 | 567.7 | 558.8 | 0 | 13 | 10.9 | 9.8 | 0 | 239 | 238.2 | 239.2 | 46.7 | 46.8 | 46.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20408 | 1 | 44.5 | 60313.2 | 4708 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:30 | Normal | 601.4 | 599.7 | 570.9 | 0 | 11.4 | 4.4 | 6.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 35 | 35.1 | 35.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15967 | 1 | 44.4 | 60314.6 | 4708 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:35 | Normal | 601.9 | 597.1 | 580.1 | 0 | 14 | 7.4 | 6.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 33 | 33.1 | 33 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 19055 | 1 | 44.2 | 60316 | 4708 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:40 | Normal | 603.7 | 561.7 | 554.2 | 0 | 13.4 | 11.8 | 10.6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.8 | 47.8 | 48.1 | 47.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 17517 | 1 | 44.1 | 60317.3 | 4708 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:45 | Normal | 606.4 | 547.6 | 539.4 | 0 | 10.7 | 13 | 12.6 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239.2 | 49.9 | 50 | 49.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 17690 | 1 | 44.2 | 60318.8 | 4708 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:50 | Normal | 610.5 | 574.8 | 546.6 | 0 | 11.4 | 10.8 | 12.4 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20943 | 1 | 44.2 | 60320.2 | 4708 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 12:55 | Normal | 580.7 | 558.5 | 544.4 | 0 | 16.8 | 12.8 | 13.3 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.6 | 56.6 | 56.9 | 56.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 19643 | 1 | 44.5 | 60322.1 | 4708 | 4.3 | 4 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:00 | Normal | 604.4 | 588.6 | 541.5 | 0 | 13.5 | 8.1 | 13.1 | 0 | 239 | 238.6 | 238.6 | 46.5 | 46.7 | 46.4 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 19034 | 1 | 44.7 | 60323.8 | 4708 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0.7 | 3.5 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:05 | Normal | 578.7 | 532.4 | 550.6 | 0 | 12.8 | 9.4 | 10.1 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 41 | 41 | 40.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20136 | 1 | 44.4 | 60325.1 | 4708 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 3 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:10 | Normal | 565.5 | 462.9 | 519.9 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.2 | 17.9 | 18.2 | 18 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 7358 | 1 | 44 | 60326.2 | 4708 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:15 | Normal | 585.4 | 456.6 | 536.1 | 0 | 17.9 | 16.7 | 13.6 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239.6 | 59 | 59.2 | 58.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21629 | 1 | 43.5 | 60327.3 | 4709 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:20 | Normal | 572.8 | 513.7 | 529.6 | 0 | 18.1 | 11.7 | 13.7 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.8 | 55.1 | 54.9 | 54.8 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 22195 | 1 | 44 | 60329.1 | 4709 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 5.5 | 2 | 0.9 | 3 | 4.4 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:25 | Normal | 572.3 | 418.4 | 530.3 | 0 | 17.5 | 16.8 | 13.4 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 55.9 | 56 | 55.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 22618 | 1 | 44.4 | 60330.9 | 4709 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:30 | Normal | 569.8 | 441.9 | 526.8 | 0 | 17 | 14.9 | 13 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 53.5 | 53.7 | 53.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21687 | 1 | 44.9 | 60332.8 | 4709 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.1 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:35 | Normal | 579.5 | 402.2 | 531.6 | 0 | 16 | 15.6 | 12 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20396 | 1 | 45 | 60334.5 | 4709 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:40 | Normal | 571.7 | 447.9 | 528.4 | 0 | 16.1 | 13.6 | 12.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 60 | 60 | 20440 | 1 | 45.1 | 60336.2 | 4709 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:45 | Normal | 573.7 | 440.6 | 530 | 0 | 15.6 | 13.3 | 12 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 19779 | 1 | 45.1 | 60337.9 | 4709 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:50 | Normal | 576.6 | 445.6 | 535.3 | 0 | 15.3 | 13 | 11.8 | 0 | 238 | 237.2 | 237 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 19515 | 1 | 45.1 | 60339.6 | 4709 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 1.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 13:55 | Normal | 574.9 | 460 | 535.3 | 0 | 15.1 | 12.5 | 11.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.6 | 47.8 | 48.1 | 47.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19278 | 1 | 45 | 60341.2 | 4709 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:00 | Normal | 573.8 | 473 | 532.3 | 0 | 14.4 | 11.8 | 11.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18483 | 1 | 44.9 | 60342.8 | 4709 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:05 | Normal | 574.2 | 467.1 | 535 | 0 | 14.6 | 12 | 11.1 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 46.2 | 46.3 | 46 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18724 | 1 | 44.9 | 60344.3 | 4709 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 4.7 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:10 | Normal | 573.6 | 471.9 | 531.2 | 0 | 13.9 | 11.3 | 10.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 44.1 | 44.1 | 44 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 17821 | 1 | 44.8 | 60345.9 | 4709 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 1.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:15 | Normal | 578.8 | 470.9 | 539 | 0 | 13.7 | 11.1 | 10.5 | 0 | 236.8 | 236.6 | 237.2 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17580 | 1 | 44.7 | 60347.3 | 4710 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.9 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:20 | Normal | 582.6 | 435.1 | 536.8 | 0 | 13.1 | 10.7 | 10.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 41.4 | 41.5 | 41.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16485 | 1 | 44.5 | 60348.7 | 4710 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.5 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:25 | Normal | 580.8 | 423.8 | 533.7 | 0 | 12.9 | 10.7 | 10 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 15970 | 1 | 44.3 | 60350.1 | 4710 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:30 | Normal | 586.6 | 347.8 | 538.1 | 0 | 12.3 | 10.8 | 9.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 37.4 | 37.6 | 37.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14817 | 1 | 44 | 60351.4 | 4710 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:35 | Normal | 580.9 | 336.5 | 539 | 0 | 11.7 | 9.7 | 8.9 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 34.7 | 34.7 | 34.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13740 | 1 | 43.8 | 60352.6 | 4710 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:40 | Normal | 578.2 | 331.2 | 537.1 | 0 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 0 | 236 | 235.2 | 236 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 60 | 60 | 60 | 13325 | 1 | 43.6 | 60353.7 | 4710 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:45 | Normal | 580.3 | 465.6 | 536.8 | 0 | 10.9 | 7.1 | 8.6 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.2 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13228 | 1 | 43.5 | 60354.8 | 4710 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:50 | Normal | 559.8 | 477.9 | 534.5 | 0 | 10.6 | 6.6 | 8.2 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 32 | 32.1 | 31.8 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 12631 | 1 | 43.3 | 60355.9 | 4710 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 14:55 | Normal | 578.1 | 479.9 | 537.8 | 0 | 9.3 | 6.5 | 7.9 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 29.9 | 30 | 29.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11818 | 1 | 43.2 | 60356.9 | 4710 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:00 | Normal | 571.9 | 482 | 541.7 | 0 | 8.9 | 6.1 | 7.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11246 | 1 | 43.3 | 60357.9 | 4710 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:05 | Normal | 574.4 | 477.7 | 542.7 | 0 | 8.4 | 5.9 | 7.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10759 | 1 | 43.5 | 60358.8 | 4710 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:10 | Normal | 582.4 | 476.6 | 528.4 | 0 | 7.9 | 5.7 | 7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10343 | 1 | 43.9 | 60359.6 | 4710 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:15 | Normal | 556.1 | 473.8 | 533.7 | 0 | 7.6 | 5.3 | 6.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.6 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9658 | 1 | 44.2 | 60360.5 | 4711 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:20 | Normal | 528.9 | 476.1 | 541.3 | 0 | 7.3 | 5.2 | 6.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.2 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9257 | 1 | 44.3 | 60361.3 | 4711 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:25 | Normal | 561.9 | 454.8 | 515.7 | 0 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4287 | 1 | 44.2 | 60361.9 | 4711 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:30 | Normal | 586.8 | 486.8 | 547.5 | 0 | 5.3 | 4.6 | 5.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8021 | 1 | 43.5 | 60362.4 | 4711 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:35 | Normal | 585.8 | 478.8 | 537.1 | 0 | 5 | 4.4 | 5.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7460 | 1 | 43 | 60363.1 | 4711 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:40 | Normal | 557.5 | 475.7 | 542.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 59.98 | 60 | 7054 | 1 | 42.5 | 60363.7 | 4711 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:45 | Normal | 583.5 | 481.8 | 539.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6440 | 1 | 42.2 | 60364.3 | 4711 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:50 | Normal | 581.3 | 478.8 | 532.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 5906 | 1 | 41.8 | 60364.8 | 4711 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 15:55 | Normal | 534.5 | 471.7 | 530.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5369 | 1 | 41.4 | 60365.3 | 4711 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:00 | Normal | 529.3 | 475.7 | 545.7 | 0 | 2.6 | 3 | 3.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4818 | 1 | 41 | 60365.7 | 4711 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:05 | Normal | 570.4 | 472.8 | 531.4 | 0 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 11 | 11 | 10.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 4354 | 1 | 40.6 | 60366.1 | 4711 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:10 | Normal | 562.9 | 474.6 | 538.9 | 0 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3782 | 1 | 40.3 | 60366.4 | 4711 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:15 | Normal | 570.8 | 473.2 | 541.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 3465 | 1 | 40.1 | 60366.7 | 4712 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:20 | Normal | 575.1 | 463.1 | 536.9 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 3130 | 1 | 40 | 60367 | 4712 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:25 | Normal | 560 | 461.8 | 528.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 233 | 230.8 | 231.4 | 7.1 | 7.1 | 7 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2803 | 1 | 39.7 | 60367.2 | 4712 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:30 | Normal | 561.7 | 466.8 | 533.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 2489 | 1 | 39.5 | 60367.4 | 4712 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:35 | Normal | 548.8 | 472.7 | 525 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2217 | 1 | 39.3 | 60367.6 | 4712 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:40 | Normal | 551.8 | 445.9 | 517.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1932 | 1 | 39.1 | 60367.8 | 4712 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:45 | Normal | 555.7 | 460.9 | 512.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1650 | 1 | 39 | 60367.9 | 4712 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:50 | Normal | 517.5 | 489.7 | 525.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1422 | 1 | 38.8 | 60368.1 | 4712 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 16:55 | Normal | 552.5 | 453.7 | 504.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1212 | 1 | 38.6 | 60368.2 | 4712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:00 | Normal | 545.5 | 444.1 | 522.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1004 | 1 | 38.4 | 60368.3 | 4712 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:05 | Normal | 523.7 | 429.7 | 510.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 832 | 1 | 38.3 | 60368.3 | 4712 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:10 | Normal | 525.7 | 455.9 | 498.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 632 | 1 | 38.1 | 60368.4 | 4712 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:15 | Normal | 523.6 | 410.8 | 501.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 463 | 1 | 37.8 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:20 | Normal | 455.4 | 362.6 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230 | 231 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 368 | 1 | 37.5 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:25 | Normal | 373.7 | 199.9 | 449.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 197 | 1 | 37.2 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:30 | Normal | 200.1 | 200 | 258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 77 | 1 | 36.9 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:35 | Normal | 199.2 | 200.5 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 33 | 1 | 36.6 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:40 | Normal | 220.7 | 222.3 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 24 | 1 | 36.3 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:45 | Normal | 212.7 | 207.1 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21 | 1 | 35.9 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-09-07 17:50 | Normal | 205.2 | 202.3 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 35.6 | 60368.5 | 4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0