## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-11 05:38 | Check | 430.3 | 438.9 | 432.8 | 432.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 35.5 | 14466.9 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-11 05:43 | Normal | 199.5 | 414.9 | 199.7 | 442.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36 | 1 | 38.4 | 14466.9 | 1232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 05:48 | Normal | 199.6 | 465.7 | 199.6 | 477.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 220 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 125 | 1 | 36.8 | 14466.9 | 1232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 05:53 | Normal | 199.9 | 480.8 | 317.1 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 282 | 1 | 35.8 | 14467 | 1232 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 05:58 | Normal | 204.9 | 460.9 | 436.9 | 466.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 382 | 1 | 35.9 | 14467 | 1232 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:03 | Normal | 216.5 | 477.7 | 406.7 | 482.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 523 | 1 | 36.2 | 14467 | 1232 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:08 | Normal | 222.6 | 485.9 | 463.7 | 483.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.8 | 218 | 219 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 668 | 1 | 36.6 | 14467.1 | 1232 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:13 | Normal | 349.8 | 500.8 | 472.7 | 490.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 911 | 1 | 36.9 | 14467.1 | 1232 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:18 | Normal | 493.8 | 492.8 | 498.6 | 497.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 220 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1171 | 1 | 37.2 | 14467.2 | 1232 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:23 | Normal | 465.6 | 485.9 | 498 | 456.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 218.8 | 219 | 220 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1253 | 1 | 37.5 | 14467.3 | 1232 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:28 | Normal | 517.4 | 486.8 | 500.8 | 502.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1514 | 1 | 37.7 | 14467.4 | 1232 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:33 | Normal | 509.8 | 511.9 | 505 | 507.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.8 | 219.2 | 220 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1854 | 1 | 38 | 14467.6 | 1233 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:38 | Normal | 494.3 | 504.5 | 508.8 | 516.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 219.4 | 219.6 | 221 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2576 | 1 | 38.3 | 14467.8 | 1233 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:43 | Normal | 536.9 | 497.7 | 504.4 | 509.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3639 | 1 | 38.5 | 14468 | 1233 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:48 | Normal | 509.9 | 515.9 | 521.6 | 500.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 220 | 220.2 | 221 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3830 | 1 | 39 | 14468.3 | 1233 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:53 | Normal | 514.8 | 521.7 | 516.5 | 510.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4258 | 1 | 39.3 | 14468.7 | 1233 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 06:58 | Normal | 497.7 | 513.8 | 519.9 | 509.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4336 | 1 | 39.7 | 14469 | 1233 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:03 | Normal | 509.6 | 516.7 | 489.8 | 506.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.6 | 219.6 | 220 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3996 | 1 | 40 | 14469.4 | 1233 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:08 | Normal | 494.9 | 482.9 | 483.7 | 513.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 218 | 219 | 219.8 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3505 | 1 | 40.3 | 14469.7 | 1233 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:13 | Normal | 517.6 | 498.8 | 519 | 496.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 218.4 | 218 | 219.4 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3507 | 1 | 40.3 | 14470 | 1233 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:18 | Normal | 523.1 | 489.2 | 518.6 | 504.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3393 | 1 | 40.4 | 14470.3 | 1233 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:23 | Normal | 519.4 | 487.7 | 500.3 | 474.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217.6 | 217.2 | 218.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3118 | 1 | 40.5 | 14470.5 | 1233 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:28 | Normal | 511.1 | 504.9 | 513.2 | 509.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3321 | 1 | 40.6 | 14470.8 | 1233 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:33 | Normal | 506 | 501.8 | 511.8 | 518.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 216.4 | 216.2 | 217.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3801 | 1 | 40.7 | 14471.1 | 1234 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:38 | Normal | 520.5 | 505.7 | 518.8 | 505.3 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 215.4 | 215.2 | 217.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 4258 | 1 | 40.8 | 14471.4 | 1234 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:43 | Normal | 515.7 | 507.9 | 519.9 | 504.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 214.8 | 215 | 216.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4886 | 1 | 40.8 | 14471.8 | 1234 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:48 | Normal | 499 | 518.9 | 494.7 | 519.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 215 | 215.4 | 217.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 4879 | 1 | 41 | 14472.2 | 1234 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:53 | Normal | 515.6 | 512.9 | 512.6 | 509.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 215 | 215.4 | 217.2 | 15 | 14.8 | 14.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5298 | 1 | 41.1 | 14472.7 | 1234 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 07:58 | Normal | 512.9 | 500.9 | 512.6 | 502.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 214.8 | 215.6 | 216.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5240 | 1 | 41.3 | 14473.1 | 1234 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:03 | Normal | 495.8 | 490.8 | 503.9 | 502.6 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 214.8 | 214.6 | 216.8 | 13.1 | 12.9 | 13 | 60 | 60 | 60.01 | 4634 | 1 | 41.4 | 14473.5 | 1234 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:08 | Normal | 499 | 495.2 | 509.3 | 509.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 214.4 | 214.4 | 216 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4562 | 1 | 41.5 | 14473.9 | 1234 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:13 | Normal | 502.7 | 499.7 | 497.1 | 505.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 213.8 | 214.4 | 215.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4737 | 1 | 41.5 | 14474.3 | 1234 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:18 | Normal | 503.7 | 508.8 | 507.5 | 507.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 214.2 | 215 | 216.2 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5392 | 1 | 41.6 | 14474.7 | 1234 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:23 | Normal | 514.8 | 512 | 506.9 | 497.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 215.6 | 215.2 | 216.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6139 | 1 | 41.6 | 14475.2 | 1234 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:28 | Normal | 507.9 | 498.8 | 500.8 | 503.3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 215.8 | 215.6 | 217.4 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7290 | 1 | 41.8 | 14475.7 | 1234 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:33 | Normal | 502.9 | 505.9 | 500.6 | 508.2 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8826 | 1 | 42 | 14476.4 | 1235 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:38 | Normal | 509.5 | 503.3 | 509.7 | 503.9 | 4.6 | 5 | 4.5 | 5 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 26 | 26 | 26 | 60 | 60 | 60.01 | 9310 | 1 | 42.2 | 14477.2 | 1235 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:43 | Normal | 509.9 | 502.7 | 501.4 | 509 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5 | 215.8 | 215.8 | 217.6 | 26 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9233 | 1 | 42.4 | 14477.9 | 1235 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:48 | Normal | 499.6 | 504.7 | 495.9 | 502.2 | 5 | 5.3 | 5 | 5.4 | 216.4 | 216.2 | 218.2 | 28 | 27.8 | 27.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9956 | 1 | 42.6 | 14478.8 | 1235 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:53 | Normal | 505.5 | 500.8 | 499.4 | 503 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 217.2 | 216.8 | 218.4 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10770 | 1 | 42.8 | 14479.6 | 1235 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 08:58 | Normal | 504.6 | 502.9 | 493.9 | 501.3 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 217 | 217.4 | 219.2 | 32.1 | 31.9 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11676 | 1 | 43 | 14480.5 | 1235 | 2.9 | 3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:03 | Normal | 499.8 | 495.9 | 497.5 | 501.1 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 216.6 | 217.2 | 218.8 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11397 | 1 | 43.1 | 14481.5 | 1235 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:08 | Normal | 503.5 | 500.7 | 495.1 | 501.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 217 | 217.4 | 219.2 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11029 | 1 | 43.1 | 14482.4 | 1235 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:13 | Normal | 498.7 | 493.8 | 502.8 | 494.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 6 | 216.8 | 216.8 | 218.6 | 30 | 29.8 | 29.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10872 | 1 | 43 | 14483.3 | 1235 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:18 | Normal | 503.9 | 496 | 494 | 499.6 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 217 | 217 | 218.8 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11523 | 1 | 43 | 14484.3 | 1235 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:23 | Normal | 504.5 | 494.9 | 497.5 | 499.1 | 6 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 217.2 | 217 | 218.4 | 32.7 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11844 | 1 | 43.3 | 14485.3 | 1235 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:28 | Normal | 505.5 | 504.6 | 492.7 | 501.2 | 7.3 | 7.7 | 7 | 7.3 | 217.8 | 217.6 | 219.6 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13786 | 1 | 44.1 | 14486.3 | 1235 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:33 | Normal | 495.6 | 491.6 | 496.2 | 493.8 | 7.5 | 8 | 7 | 7.4 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14231 | 1 | 44.5 | 14487.5 | 1236 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:38 | Normal | 504.8 | 500.9 | 500 | 491.6 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 217.6 | 217.2 | 219.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12324 | 1 | 44.7 | 14488.6 | 1236 | 3.3 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:43 | Normal | 500.7 | 491.6 | 499.5 | 494 | 6.1 | 6.8 | 6 | 6.6 | 217 | 217.8 | 219 | 33.2 | 33 | 33 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12094 | 1 | 44.8 | 14489.6 | 1236 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:48 | Normal | 501.2 | 493.1 | 495 | 492.5 | 6.3 | 7 | 6.5 | 7 | 217.4 | 217.6 | 219 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12628 | 1 | 44.9 | 14490.6 | 1236 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:53 | Normal | 500.5 | 492.7 | 500.9 | 500.5 | 7 | 7.6 | 7 | 7.5 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13697 | 1 | 45 | 14491.7 | 1236 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 09:58 | Normal | 499.8 | 495.1 | 499.8 | 484.4 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 8.3 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14952 | 1 | 45.3 | 14492.9 | 1236 | 4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:03 | Normal | 492.9 | 491.7 | 489.8 | 493.6 | 11.2 | 11.8 | 10.7 | 11.1 | 220 | 220.4 | 222 | 56.3 | 55.9 | 56.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 20259 | 1 | 45.7 | 14494.3 | 1236 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:08 | Normal | 487.9 | 480.9 | 482.3 | 486 | 12.3 | 13.1 | 11.6 | 11.8 | 220 | 220.2 | 221.4 | 59.7 | 59.5 | 59.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22227 | 1 | 47 | 14496.2 | 1236 | 6.3 | 6 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:13 | Normal | 485.9 | 479 | 485.5 | 482.1 | 11.3 | 11.9 | 10.2 | 10.7 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 59.98 | 60 | 60 | 19670 | 1 | 48.1 | 14497.8 | 1236 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:18 | Normal | 502.5 | 484.7 | 487.6 | 477.3 | 15.5 | 17.1 | 14.8 | 15.3 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 76.7 | 76.4 | 76.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 27456 | 1 | 49.2 | 14499.6 | 1236 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:23 | Normal | 508.9 | 489 | 495.1 | 488.6 | 15 | 17 | 15.3 | 15.7 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 79 | 78.9 | 78.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29674 | 1 | 51.6 | 14501.9 | 1236 | 7.7 | 7.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:28 | Normal | 502.9 | 491.9 | 505 | 485.6 | 16.1 | 16.8 | 14.7 | 16.7 | 222.4 | 223.4 | 224.6 | 79.2 | 78.9 | 79 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 29598 | 1 | 54.6 | 14504.4 | 1236 | 8.1 | 7.6 | 0.2 | 8.1 | 8 | 0.6 | 7.6 | 7 | 8.7 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:33 | Normal | 461.9 | 451.8 | 460.2 | 459.7 | 17 | 17.1 | 15.4 | 15.8 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 74.7 | 74.5 | 74.5 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 28371 | 1 | 56.8 | 14506.8 | 1237 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:38 | Normal | 453.2 | 436.3 | 461.8 | 447.3 | 13.5 | 14.5 | 12.4 | 13.3 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 23766 | 1 | 58.5 | 14509.3 | 1237 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:43 | Normal | 486.8 | 464.9 | 487.1 | 468.6 | 16.6 | 17.6 | 15.3 | 16.9 | 221.4 | 222 | 223.2 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29485 | 1 | 58.8 | 14511.4 | 1237 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0.7 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:48 | Normal | 475.9 | 459.9 | 462 | 473.6 | 10 | 10.8 | 9.9 | 10.4 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 59.97 | 60.07 | 59.96 | 17655 | 1 | 58.1 | 14513 | 1237 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:53 | Normal | 481.5 | 457.6 | 472.9 | 469.5 | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 220.4 | 220.6 | 222.6 | 47.2 | 47 | 47.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 17679 | 1 | 57.1 | 14514.6 | 1237 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.8 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 10:58 | Normal | 488.8 | 476.8 | 480.5 | 475 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 220.8 | 220.6 | 222 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 14064 | 1 | 55.5 | 14515.9 | 1237 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:03 | Normal | 483.7 | 476.8 | 477.5 | 484 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 9 | 219 | 218.8 | 220.4 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 15428 | 1 | 54 | 14517.1 | 1237 | 4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:08 | Normal | 483.6 | 475.7 | 484.4 | 474.9 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 9 | 218 | 218.4 | 219.4 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 60 | 59.99 | 60.04 | 15405 | 1 | 53.2 | 14518.5 | 1237 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:13 | Normal | 486.7 | 477.7 | 481.5 | 484.1 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 9 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 59.99 | 60 | 60 | 15671 | 1 | 52.5 | 14519.9 | 1237 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:18 | Normal | 485.4 | 482.5 | 484 | 482.6 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 17593 | 1 | 51.8 | 14521.2 | 1237 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:23 | Normal | 495.8 | 482.7 | 490.3 | 479 | 7.5 | 8 | 7.7 | 8.4 | 218 | 218.6 | 219.4 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14444 | 1 | 51.3 | 14522.5 | 1237 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:28 | Normal | 490.7 | 485.6 | 491.8 | 488.4 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 218 | 218.6 | 219.2 | 40.1 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 14671 | 1 | 50.6 | 14523.7 | 1237 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:33 | Normal | 496.8 | 487.9 | 488.4 | 487 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 44.1 | 43.8 | 43.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16049 | 1 | 50.1 | 14525 | 1238 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:38 | Normal | 485.8 | 486.9 | 479.6 | 479.2 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 47.1 | 47 | 47 | 60.04 | 60 | 60.03 | 17288 | 1 | 50 | 14526.4 | 1238 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:43 | Normal | 483.7 | 478.6 | 473.8 | 478.3 | 9.7 | 10.2 | 10 | 10.3 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 49 | 48.8 | 48.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 18379 | 1 | 50.2 | 14527.8 | 1238 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:48 | Normal | 500.7 | 479.9 | 475.8 | 480.3 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17049 | 1 | 50.1 | 14529.2 | 1238 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:53 | Normal | 504.9 | 476 | 474.7 | 476.4 | 15 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 221.6 | 222 | 223.2 | 77.6 | 77.2 | 77.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27430 | 1 | 50.1 | 14530.8 | 1238 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7 | 7.3 | 0.5 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 11:58 | Normal | 475.3 | 468.1 | 472.2 | 456.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 219.2 | 219.2 | 220.8 | 38 | 37.8 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13116 | 1 | 51.5 | 14532.9 | 1238 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:03 | Normal | 475.2 | 462.3 | 465.2 | 457.8 | 15.5 | 16 | 16.6 | 16.9 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 75.6 | 75.3 | 75.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29786 | 1 | 52.5 | 14535 | 1238 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:08 | Normal | 470.4 | 465.7 | 488.2 | 483 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | 16.5 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 82.4 | 82.1 | 82.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29371 | 1 | 53.9 | 14537.3 | 1238 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:13 | Normal | 537.2 | 524.4 | 501.6 | 527.3 | 10.1 | 11.1 | 15.1 | 11.2 | 220.4 | 220.2 | 222 | 63.5 | 63.2 | 63.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20184 | 1 | 53.2 | 14538.4 | 1238 | 5 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0.7 | 7.6 | 7.2 | 6 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:18 | Normal | 501.3 | 480.5 | 481.4 | 480 | 15 | 16 | 17.6 | 17.6 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 59.93 | 59.94 | 60 | 29454 | 1 | 54.1 | 14540.8 | 1238 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:23 | Normal | 484.9 | 473 | 475.5 | 473.1 | 15.6 | 15.8 | 17.4 | 17.5 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29470 | 1 | 55.5 | 14543.3 | 1238 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:28 | Normal | 513.1 | 483.6 | 486.8 | 509.9 | 8.2 | 14.5 | 13.9 | 9.3 | 219.6 | 219.6 | 221.6 | 52.7 | 52.4 | 52.5 | 60.08 | 59.98 | 60.09 | 23920 | 1 | 56 | 14545.2 | 1238 | 4.8 | 5.9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 8 | 7.9 | 5.7 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:33 | Normal | 464.7 | 455.7 | 450.5 | 452.8 | 13.6 | 13.6 | 15.3 | 15.5 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 67 | 66.9 | 66.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26110 | 1 | 56.1 | 14547.2 | 1239 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:38 | Normal | 479.7 | 458.7 | 474.9 | 466.5 | 10.4 | 11.3 | 11.9 | 12.3 | 219.2 | 219 | 220.8 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 20119 | 1 | 55.7 | 14548.7 | 1239 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.5 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:43 | Normal | 494.6 | 464.8 | 476.6 | 474.3 | 11.1 | 12.1 | 13.8 | 13.6 | 219 | 219 | 221 | 62.1 | 61.9 | 62 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 19947 | 1 | 54.5 | 14550.1 | 1239 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:48 | Normal | 477.7 | 464.6 | 477.8 | 469.4 | 8.6 | 9.3 | 10 | 10.4 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18617 | 1 | 54.1 | 14551.7 | 1239 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.6 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:53 | Normal | 479.4 | 474.5 | 468 | 464.7 | 13.2 | 13.2 | 15.3 | 15.6 | 220 | 220.2 | 221.4 | 68.3 | 68.1 | 68 | 60.09 | 59.95 | 60.03 | 26092 | 1 | 53.9 | 14553.5 | 1239 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 12:58 | Normal | 483.9 | 476.6 | 463.8 | 451.4 | 12.4 | 14.1 | 17.2 | 17.1 | 220 | 220 | 222 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 27935 | 1 | 54.5 | 14555.5 | 1239 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 8.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:03 | Normal | 502.3 | 512.5 | 495.2 | 495.7 | 14.8 | 13 | 17.2 | 17.1 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 79 | 78.9 | 79.1 | 60.09 | 59.95 | 60.1 | 29446 | 1 | 54.6 | 14557.3 | 1239 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 0.4 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:08 | Normal | 494.4 | 476.5 | 476.2 | 467.8 | 14.5 | 15 | 17.8 | 18.6 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 80.3 | 80 | 79.9 | 59.95 | 60.1 | 59.95 | 29156 | 1 | 55.8 | 14559.7 | 1239 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:13 | Normal | 474.3 | 463 | 457.8 | 454.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5881 | 1 | 55.4 | 14560.8 | 1239 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:18 | Normal | 521.4 | 509.1 | 525.9 | 509.3 | 14 | 14.6 | 14.4 | 17 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 79.3 | 79.1 | 79.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29185 | 1 | 54 | 14561.9 | 1239 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 7 | 9.1 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:23 | Normal | 471.4 | 463.1 | 463.1 | 449.7 | 14 | 14.2 | 17.6 | 18.3 | 219.2 | 219.2 | 221 | 75.3 | 75.1 | 75 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 27593 | 1 | 55.2 | 14564.3 | 1239 | 6.8 | 7.2 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:28 | Normal | 494.5 | 513.3 | 479.7 | 500.2 | 14.8 | 12.6 | 18.5 | 16.1 | 218.8 | 219 | 220.2 | 78.5 | 78.2 | 78.3 | 60.09 | 59.95 | 60.03 | 27043 | 1 | 56.1 | 14566.3 | 1239 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 9.4 | 9 | 8.6 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:33 | Normal | 516.6 | 483.4 | 480.2 | 467.7 | 12 | 14.7 | 17.6 | 19.1 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 79.4 | 79.2 | 79.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29227 | 1 | 55.7 | 14567.8 | 1240 | 5.9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 9.1 | 8.5 | 9.9 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:38 | Normal | 495.5 | 485.2 | 475.9 | 477.4 | 14 | 14.5 | 17.9 | 18.3 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.92 | 59.92 | 60 | 29218 | 1 | 56.3 | 14570 | 1240 | 6.8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.3 | 9.3 | 8.6 | 9.7 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:43 | Normal | 481.4 | 476.1 | 449 | 461.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 215.2 | 215.8 | 217.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6581 | 1 | 55.2 | 14570.6 | 1240 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:48 | Normal | 480.9 | 481.6 | 477.9 | 470.5 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 217.4 | 217.4 | 218.6 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9099 | 1 | 53.5 | 14571.5 | 1240 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:53 | Normal | 497.1 | 494.8 | 489.8 | 481.4 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 217 | 217.2 | 218.4 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13105 | 1 | 52.8 | 14572.8 | 1240 | 3.1 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 13:58 | Normal | 499 | 484.7 | 488.5 | 483 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 216.2 | 216.4 | 218 | 44.3 | 44.1 | 44.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 15957 | 1 | 52.2 | 14574.1 | 1240 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:03 | Normal | 478 | 480.8 | 475.5 | 474 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 215 | 215.6 | 216.4 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12950 | 1 | 51.6 | 14575.3 | 1240 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:08 | Normal | 479 | 482.7 | 488.6 | 483.2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 215.6 | 215 | 217 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12501 | 1 | 50.9 | 14576.3 | 1240 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:13 | Normal | 478 | 488.8 | 480.2 | 482.8 | 5.9 | 6.1 | 7 | 7.5 | 215.6 | 215.2 | 216.4 | 33.1 | 32.9 | 33 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11986 | 1 | 50.4 | 14577.4 | 1240 | 2.8 | 3 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:18 | Normal | 497.1 | 492.2 | 491.8 | 484.2 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 214.8 | 215.6 | 216.2 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11083 | 1 | 50.2 | 14578.3 | 1240 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:23 | Normal | 500.7 | 489.5 | 493.4 | 483.9 | 5 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 215.4 | 215.4 | 216.4 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 10442 | 1 | 49.5 | 14579.2 | 1240 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:28 | Normal | 495.2 | 490 | 499.5 | 498.1 | 9.4 | 9.6 | 12.3 | 12.7 | 217 | 217.4 | 218 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20498 | 1 | 49.1 | 14580.3 | 1240 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:33 | Normal | 497.6 | 486.5 | 490.3 | 490.7 | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 10.5 | 216.2 | 216.4 | 217.8 | 45.9 | 45.6 | 45.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17136 | 1 | 50 | 14582 | 1241 | 3.7 | 4 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:38 | Normal | 499.6 | 490.2 | 494.2 | 487.8 | 7.8 | 8.2 | 9.5 | 10.4 | 216.6 | 216.8 | 217.8 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16667 | 1 | 50.2 | 14583.5 | 1241 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.6 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:43 | Normal | 483.5 | 485.3 | 492.3 | 488.9 | 8.5 | 8.8 | 10.3 | 11.1 | 216.2 | 216.6 | 217.6 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17474 | 1 | 50.4 | 14584.9 | 1241 | 4 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:48 | Normal | 489.8 | 493.6 | 485.9 | 496.3 | 7 | 7.3 | 8.4 | 9.1 | 216.4 | 215.8 | 217.2 | 40.5 | 40.2 | 40.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14560 | 1 | 50.5 | 14586.2 | 1241 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:53 | Normal | 499.7 | 489.4 | 496.2 | 496.8 | 8.5 | 9.2 | 11.6 | 12.3 | 216.8 | 217.8 | 217.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 60 | 59.98 | 60 | 19372 | 1 | 50.5 | 14587.5 | 1241 | 3.9 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 14:58 | Normal | 501.7 | 488.4 | 494.2 | 482.7 | 6.2 | 6.6 | 8 | 9.4 | 216.2 | 215.8 | 217 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14057 | 1 | 50.9 | 14589.1 | 1241 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:03 | Normal | 500.6 | 486.4 | 490 | 481.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 9.5 | 216.2 | 215.8 | 217.4 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13290 | 1 | 51 | 14590.4 | 1241 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:08 | Normal | 490.6 | 492.4 | 486.1 | 488.8 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 12.6 | 215.6 | 216.2 | 217.2 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17617 | 1 | 50.9 | 14591.7 | 1241 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:13 | Normal | 489.7 | 497.4 | 496.5 | 483 | 6 | 6.1 | 6.5 | 9 | 215 | 215.6 | 216.2 | 35.5 | 35.4 | 35.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 12113 | 1 | 50.8 | 14593 | 1241 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:18 | Normal | 491.6 | 495.3 | 494.4 | 493.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 214.4 | 214.4 | 216 | 30.2 | 29.9 | 30 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11081 | 1 | 50.2 | 14593.9 | 1241 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:23 | Normal | 493.7 | 488.3 | 499.1 | 486.7 | 5.4 | 5.7 | 6 | 8.3 | 214.2 | 215.4 | 216.6 | 32.8 | 32.5 | 32.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 11967 | 1 | 49.8 | 14594.9 | 1241 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:28 | Normal | 489.5 | 500.4 | 494 | 492.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 214.4 | 215.4 | 215.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6615 | 1 | 49.2 | 14595.5 | 1241 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:33 | Normal | 492.9 | 497.6 | 501.9 | 495.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 215.2 | 215.2 | 216 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6932 | 1 | 48.4 | 14596.1 | 1242 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:38 | Normal | 499.4 | 508.1 | 494.8 | 506.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 213.8 | 214.4 | 215.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5847 | 1 | 47.9 | 14596.6 | 1242 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:43 | Normal | 494.4 | 496.4 | 506 | 493.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 217.4 | 217.8 | 218.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5363 | 1 | 47.4 | 14597.1 | 1242 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:48 | Normal | 493.4 | 495.2 | 509.8 | 493.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.7 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 16 | 16 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5772 | 1 | 47 | 14597.6 | 1242 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:53 | Normal | 503.6 | 500.4 | 504.6 | 504.2 | 3.3 | 3.6 | 4 | 5 | 219 | 219 | 220.6 | 21 | 20.9 | 21 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7702 | 1 | 46.8 | 14598.1 | 1242 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 15:58 | Normal | 500.9 | 501.5 | 498.2 | 497.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | 4 | 218.8 | 219 | 219.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6366 | 1 | 46.6 | 14598.7 | 1242 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:03 | Normal | 507.7 | 497.4 | 508.4 | 506 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 15 | 15 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5428 | 1 | 46.4 | 14599.2 | 1242 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:08 | Normal | 492.7 | 501.4 | 498.4 | 507.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 217.8 | 218.8 | 219.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5264 | 1 | 46.2 | 14599.6 | 1242 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:13 | Normal | 490.4 | 482.5 | 494.8 | 493.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 217 | 218 | 218.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4365 | 1 | 46 | 14600 | 1242 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:18 | Normal | 489.5 | 494.2 | 496.2 | 483.9 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 217 | 217 | 218.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3107 | 1 | 45.8 | 14600.3 | 1242 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:23 | Normal | 497.4 | 477.3 | 471.9 | 496.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 217.4 | 217.2 | 219.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2738 | 1 | 45.7 | 14600.6 | 1242 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:28 | Normal | 491.7 | 509.4 | 473.3 | 499.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 217 | 217.4 | 218.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2541 | 1 | 45.5 | 14600.8 | 1242 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:33 | Normal | 501.6 | 488.4 | 501.2 | 486.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2483 | 1 | 45.1 | 14601 | 1243 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:38 | Normal | 483.6 | 508.4 | 501.4 | 473.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2528 | 1 | 44.9 | 14601.2 | 1243 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:43 | Normal | 491.6 | 489.4 | 474.3 | 479.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2251 | 1 | 44.6 | 14601.4 | 1243 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:48 | Normal | 487.2 | 481.2 | 486.4 | 491.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1779 | 1 | 44.4 | 14601.6 | 1243 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:53 | Normal | 502.7 | 486.8 | 475.4 | 468.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 218 | 218.4 | 219.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1593 | 1 | 44.2 | 14601.7 | 1243 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 16:58 | Normal | 500.7 | 465.4 | 496.2 | 495 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 4.1 | 4 | 4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1451 | 1 | 44 | 14601.9 | 1243 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:03 | Normal | 473.2 | 489.2 | 474.5 | 471.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219 | 219.2 | 219.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1287 | 1 | 43.8 | 14602 | 1243 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:08 | Normal | 494.5 | 474.4 | 484.2 | 501.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 219 | 219.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1094 | 1 | 43.6 | 14602.1 | 1243 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:13 | Normal | 468.8 | 476.3 | 482.4 | 479.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 220 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 920 | 1 | 43.4 | 14602.2 | 1243 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:18 | Normal | 417.5 | 475.6 | 491.5 | 477 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220 | 220.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 757 | 1 | 43.2 | 14602.2 | 1243 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:23 | Normal | 442 | 464.5 | 400.2 | 473.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 607 | 1 | 43 | 14602.3 | 1243 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:28 | Normal | 199.9 | 484.3 | 436.2 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 342 | 1 | 42.9 | 14602.3 | 1243 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:33 | Normal | 199.6 | 446.2 | 214.2 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 183 | 1 | 42.7 | 14602.3 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:38 | Normal | 200 | 437.2 | 199.5 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 97 | 1 | 42.6 | 14602.3 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:43 | Normal | 200 | 413.5 | 200.1 | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 44 | 1 | 42.4 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:48 | Normal | 184.6 | 263 | 198.8 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 42.3 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:53 | Normal | 223.2 | 205.3 | 220.1 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 42.2 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 17:58 | Normal | 216.1 | 220.1 | 178.8 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 18:03 | Normal | 198 | 188.4 | 185.1 | 306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-11 18:08 | Normal | 198.8 | 204.8 | 198.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0