## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-12 05:38 | Check | 254.4 | 256.6 | 282.4 | 277.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 31.7 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 48 | 0
2025-03-12 05:44 | Normal | 199.8 | 449.8 | 200 | 460.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10 | 1 | 36.7 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 05:49 | Normal | 199.8 | 482.1 | 200.8 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 101 | 1 | 40 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 05:54 | Normal | 199.8 | 478.8 | 300.8 | 442.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 263 | 1 | 35.5 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 05:58 | Normal | 200.8 | 478.9 | 452.5 | 496.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 463 | 1 | 35.2 | 14602.4 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:04 | Normal | 373.6 | 478.8 | 478 | 470.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.6 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 820 | 1 | 35.4 | 14602.5 | 1245 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:09 | Normal | 467.2 | 501.8 | 497.7 | 521.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 218.6 | 219 | 220 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1045 | 1 | 35.7 | 14602.5 | 1245 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:14 | Normal | 502.5 | 455.8 | 490 | 486.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1262 | 1 | 36.1 | 14602.6 | 1245 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:19 | Normal | 503.7 | 462.7 | 492 | 493.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 219 | 220 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1423 | 1 | 36.4 | 14602.7 | 1245 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:24 | Normal | 483.3 | 473 | 501.4 | 427.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1586 | 1 | 36.7 | 14602.9 | 1245 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:29 | Normal | 514 | 496.9 | 517.9 | 490.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 219.6 | 219.4 | 220.8 | 5.1 | 5 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1828 | 1 | 37 | 14603 | 1245 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:34 | Normal | 532 | 518.8 | 504.5 | 513.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219 | 219.6 | 220.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2059 | 1 | 37.3 | 14603.2 | 1245 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:39 | Normal | 513.7 | 498.8 | 502 | 495.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2314 | 1 | 37.6 | 14603.4 | 1245 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:43 | Normal | 493.8 | 515.8 | 519.6 | 503.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.4 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2578 | 1 | 37.9 | 14603.6 | 1245 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:49 | Normal | 510.1 | 518.9 | 502.3 | 512.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2964 | 1 | 38.1 | 14603.8 | 1245 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:54 | Normal | 509.7 | 505.8 | 504.7 | 518.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3392 | 1 | 38.4 | 14604.1 | 1245 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 06:59 | Normal | 510 | 525.9 | 503.2 | 506.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 220.4 | 220 | 221.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3786 | 1 | 38.7 | 14604.4 | 1245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:04 | Normal | 526.7 | 508.7 | 498.3 | 512 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220 | 220.8 | 11 | 10.8 | 10.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4016 | 1 | 38.9 | 14604.7 | 1246 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:09 | Normal | 523.7 | 517.6 | 491 | 514.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 219.8 | 220 | 220.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4152 | 1 | 39.2 | 14605 | 1246 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:14 | Normal | 515.8 | 517.8 | 474.7 | 521.4 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4350 | 1 | 39.5 | 14605.4 | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:19 | Normal | 512.6 | 536 | 518.7 | 509.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4560 | 1 | 39.8 | 14605.8 | 1246 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:24 | Normal | 510.8 | 525.9 | 508.3 | 513.9 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 218.6 | 218.4 | 219.6 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4620 | 1 | 40.1 | 14606.1 | 1246 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:29 | Normal | 514.1 | 516.1 | 495 | 507.6 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 217 | 217.8 | 218.6 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4684 | 1 | 40.2 | 14606.5 | 1246 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:34 | Normal | 542.6 | 521 | 508.1 | 529.3 | 2.8 | 4 | 2.4 | 2.6 | 217.2 | 218.4 | 219.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6141 | 1 | 40.3 | 14607 | 1246 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:39 | Normal | 538.8 | 521.9 | 523.8 | 514.7 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 3.1 | 217.6 | 217.8 | 219 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7318 | 1 | 40.4 | 14607.5 | 1246 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:44 | Normal | 541.7 | 516.8 | 512.9 | 518.5 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 3 | 217.4 | 217.8 | 219.6 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7132 | 1 | 40.6 | 14608.1 | 1246 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:49 | Normal | 534.1 | 514.9 | 503.7 | 517.5 | 3.2 | 4.6 | 2.8 | 3 | 217.6 | 218 | 219.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6936 | 1 | 40.8 | 14608.8 | 1246 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:54 | Normal | 535.7 | 512.7 | 523.9 | 522.5 | 3.6 | 5.3 | 3.2 | 3.4 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7741 | 1 | 40.9 | 14609.4 | 1246 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 07:59 | Normal | 525.1 | 507.1 | 517.5 | 525.1 | 5.3 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | 219 | 219.6 | 220.8 | 29.1 | 29 | 29 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10786 | 1 | 41 | 14610.2 | 1246 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:04 | Normal | 520.6 | 508.8 | 510.6 | 520.4 | 8.7 | 9.2 | 6.3 | 6.4 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 14835 | 1 | 41.3 | 14611.2 | 1247 | 5.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5.7 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:09 | Normal | 504.9 | 500.9 | 514.5 | 516.1 | 10.1 | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17027 | 1 | 41.7 | 14612.6 | 1247 | 6.2 | 3.9 | 0 | 3.6 | 6.4 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:14 | Normal | 498.8 | 487.9 | 511.5 | 512.2 | 11.6 | 12.1 | 8.8 | 8.8 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19362 | 1 | 42.3 | 14614.1 | 1247 | 7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 7.2 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:19 | Normal | 492.7 | 489.7 | 503.5 | 512.2 | 13.6 | 14 | 9 | 9 | 219.6 | 219 | 220.4 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21828 | 1 | 43 | 14615.8 | 1247 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 7.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:24 | Normal | 493.7 | 475.8 | 480.5 | 482.2 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 217 | 217.2 | 218.2 | 16.1 | 16 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5792 | 1 | 43 | 14616.5 | 1247 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:29 | Normal | 505.7 | 497.7 | 502.6 | 499.2 | 5.5 | 6 | 3.8 | 4.1 | 217.8 | 218 | 219.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9277 | 1 | 42.8 | 14617.1 | 1247 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:34 | Normal | 511.8 | 500.9 | 505 | 517.7 | 12.5 | 13 | 8.5 | 8.3 | 220.2 | 221.6 | 222.2 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19564 | 1 | 42.9 | 14618.3 | 1247 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:39 | Normal | 489.8 | 493.8 | 496.6 | 506.1 | 12.5 | 12.6 | 8.5 | 8.5 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 52.8 | 52.7 | 52.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 19594 | 1 | 43.1 | 14620 | 1247 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:44 | Normal | 483.8 | 484.8 | 497.8 | 509.5 | 13.1 | 13.4 | 9.1 | 9 | 220 | 220.8 | 221.8 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20437 | 1 | 44 | 14621.6 | 1247 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:49 | Normal | 480.9 | 475 | 493.6 | 498.3 | 11.8 | 12.3 | 8.6 | 8.5 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18890 | 1 | 44.6 | 14623.3 | 1247 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:54 | Normal | 483.8 | 481.9 | 488.9 | 488.6 | 8.8 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 219.2 | 219 | 220.2 | 39.1 | 38.8 | 39 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14435 | 1 | 44.7 | 14624.6 | 1247 | 4.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 08:59 | Normal | 479.9 | 488.9 | 490.2 | 493.8 | 12.1 | 12.3 | 9.2 | 9.3 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 53.5 | 53.2 | 53.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19539 | 1 | 44.8 | 14626 | 1247 | 6 | 5.7 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:04 | Normal | 472.5 | 487.9 | 482.8 | 490.3 | 16.8 | 16.2 | 12.8 | 12.8 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 71.1 | 70.8 | 70.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 25761 | 1 | 45.4 | 14627.8 | 1248 | 8.2 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:09 | Normal | 462.6 | 461.7 | 473.7 | 481.4 | 18.3 | 18.5 | 14.5 | 14.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 77 | 76.7 | 76.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28866 | 1 | 47.2 | 14630.1 | 1248 | 9.1 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 9.3 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:14 | Normal | 457.9 | 465.9 | 480.6 | 474.2 | 17.3 | 16.8 | 13.7 | 13.8 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 72.5 | 72.6 | 72.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 26513 | 1 | 49.2 | 14632.4 | 1248 | 8.6 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:19 | Normal | 470.7 | 460.8 | 473.9 | 471.6 | 15.1 | 15.8 | 12.6 | 12.8 | 221.8 | 222.6 | 223.6 | 65.9 | 65.8 | 65.7 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 24398 | 1 | 51 | 14634.6 | 1248 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.9 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:24 | Normal | 468.2 | 458.2 | 473.6 | 478.2 | 18 | 18.6 | 15 | 14.8 | 222.8 | 223.2 | 224 | 77.7 | 77.4 | 77.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26922 | 1 | 52.7 | 14636.7 | 1248 | 8.9 | 8.5 | 0.3 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:29 | Normal | 456.8 | 452.9 | 465.2 | 469.8 | 16.8 | 17.3 | 14 | 14 | 222 | 223 | 223.8 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27302 | 1 | 53.6 | 14638.6 | 1248 | 8.4 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.7 | 0.2 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:34 | Normal | 486.9 | 488.9 | 505.7 | 496.3 | 17.8 | 17.1 | 13.8 | 14.9 | 222 | 222.8 | 224.4 | 79.8 | 79.9 | 79.6 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 29578 | 1 | 54.6 | 14640.7 | 1248 | 8.8 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:39 | Normal | 458.5 | 454.6 | 470.8 | 470.5 | 13 | 13.4 | 11.3 | 11.7 | 221.4 | 222 | 223 | 58.1 | 58 | 58 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 21485 | 1 | 56.2 | 14642.9 | 1248 | 6.6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:44 | Normal | 460.2 | 456.3 | 466.8 | 465.5 | 11 | 11.6 | 10 | 10.6 | 221.4 | 221 | 223.4 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.95 | 59.96 | 60 | 19378 | 1 | 56.3 | 14644.8 | 1248 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:49 | Normal | 467.5 | 464.8 | 472.7 | 463.5 | 16.1 | 15.7 | 13.7 | 14.5 | 221.8 | 222.2 | 223 | 70.4 | 70.2 | 70.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 26646 | 1 | 55.7 | 14646.5 | 1248 | 8.1 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:54 | Normal | 476 | 468.1 | 478.9 | 474.6 | 9.4 | 10 | 8.9 | 9.5 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16694 | 1 | 54.9 | 14648 | 1248 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 09:59 | Normal | 465.7 | 474.7 | 465.7 | 470.4 | 13.3 | 13.5 | 12.2 | 12.6 | 220.2 | 220.6 | 222.8 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 23049 | 1 | 54.7 | 14649.9 | 1248 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:04 | Normal | 464.3 | 459.4 | 463.6 | 468.9 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 16.5 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 79.7 | 79.8 | 79.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27784 | 1 | 56.1 | 14652.2 | 1249 | 8.9 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:09 | Normal | 468.6 | 453.6 | 468.5 | 469.1 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 218 | 218.2 | 219.6 | 39.7 | 39.4 | 39.5 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 14527 | 1 | 56.5 | 14653.9 | 1249 | 4 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4.3 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:14 | Normal | 481.3 | 469.3 | 473.2 | 471.8 | 7 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 217.6 | 218 | 219.4 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13015 | 1 | 54.8 | 14655 | 1249 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:19 | Normal | 484.5 | 473.4 | 484.5 | 485.1 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 216.6 | 216.8 | 218.4 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12735 | 1 | 52.9 | 14656.1 | 1249 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:24 | Normal | 489.5 | 489.4 | 488.1 | 489.6 | 6.7 | 7.2 | 7 | 7.5 | 217.6 | 218 | 219.2 | 36 | 35.8 | 36 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13136 | 1 | 51.3 | 14657.2 | 1249 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:29 | Normal | 493.4 | 490.4 | 494.4 | 493.1 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 216.8 | 217 | 218.4 | 37 | 36.8 | 37 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13458 | 1 | 50.2 | 14658.3 | 1249 | 3.4 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:34 | Normal | 494.3 | 476.4 | 496.6 | 489.1 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 217.6 | 217.4 | 218.4 | 35.5 | 35.3 | 35.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12976 | 1 | 49.7 | 14659.4 | 1249 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:39 | Normal | 493.2 | 489.3 | 498.3 | 492 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 217.2 | 217.4 | 218.4 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12394 | 1 | 49 | 14660.5 | 1249 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:44 | Normal | 501.3 | 493.4 | 497.4 | 491 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 217.2 | 217.6 | 218.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13121 | 1 | 48.4 | 14661.5 | 1249 | 3.2 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:49 | Normal | 493.4 | 498.5 | 497.4 | 498.1 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 217.6 | 217.8 | 219 | 38.2 | 38 | 38 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13889 | 1 | 48.1 | 14662.6 | 1249 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:54 | Normal | 500.2 | 491.4 | 494.1 | 494.7 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 8 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14091 | 1 | 47.9 | 14663.8 | 1249 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 10:59 | Normal | 498.4 | 487.5 | 491.4 | 497.2 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 217.8 | 217.6 | 219 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13348 | 1 | 47.7 | 14665 | 1249 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:04 | Normal | 496.1 | 491.3 | 491.2 | 490.8 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 216.6 | 218 | 218.6 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11365 | 1 | 47.4 | 14666 | 1250 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:09 | Normal | 493.8 | 490.6 | 496.2 | 495.8 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 217 | 217.8 | 218.6 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11183 | 1 | 47 | 14666.9 | 1250 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:14 | Normal | 497.5 | 491.4 | 499.3 | 500 | 6 | 6.6 | 6.3 | 7 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12145 | 1 | 46.7 | 14667.9 | 1250 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:19 | Normal | 501.4 | 499.5 | 498.8 | 499.4 | 7 | 7.5 | 7.4 | 8 | 218 | 218.8 | 219.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13966 | 1 | 46.6 | 14669 | 1250 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:24 | Normal | 495.5 | 490.5 | 498.4 | 489.1 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16052 | 1 | 46.8 | 14670.2 | 1250 | 4 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:29 | Normal | 491.5 | 496.6 | 490.7 | 494.4 | 12 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 222 | 222.4 | 223 | 62 | 61.9 | 61.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23063 | 1 | 47.1 | 14671.8 | 1250 | 6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:34 | Normal | 484.5 | 483.6 | 479.2 | 486.8 | 12.6 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 62.8 | 62.8 | 62.7 | 60 | 60.01 | 60 | 23346 | 1 | 48.4 | 14674 | 1250 | 6.4 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:39 | Normal | 474.6 | 475.6 | 470.5 | 465.1 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 12 | 222 | 222.2 | 222.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 60.01 | 60.05 | 60 | 20192 | 1 | 49.5 | 14675.8 | 1250 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:44 | Normal | 480.4 | 476.4 | 477.5 | 474 | 11 | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20553 | 1 | 50 | 14677.4 | 1250 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:49 | Normal | 482.5 | 475.5 | 477.1 | 477.7 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | 11.3 | 221 | 221.6 | 222.2 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19363 | 1 | 50.1 | 14679.1 | 1250 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:54 | Normal | 480.6 | 479.5 | 476.6 | 469.1 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 11.5 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 52.1 | 52 | 52.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19340 | 1 | 50.3 | 14680.7 | 1250 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 11:59 | Normal | 476.5 | 473.5 | 476.2 | 479.6 | 10.3 | 11 | 10.8 | 11.5 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19651 | 1 | 50.4 | 14682.3 | 1250 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:04 | Normal | 476.3 | 482.4 | 482.2 | 481.8 | 10.7 | 11 | 11 | 11.6 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19788 | 1 | 50.7 | 14684 | 1251 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:09 | Normal | 489.4 | 489.5 | 473.2 | 477.8 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 220.8 | 221 | 221 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18427 | 1 | 50.9 | 14685.6 | 1251 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:14 | Normal | 491.5 | 476.6 | 479.6 | 484.1 | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 10.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 18776 | 1 | 51 | 14687.2 | 1251 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:19 | Normal | 492 | 485.3 | 482.2 | 486.3 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 11.1 | 221 | 221.2 | 222.2 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18680 | 1 | 51 | 14688.8 | 1251 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:24 | Normal | 492.8 | 489.7 | 483.4 | 493 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 16605 | 1 | 50.9 | 14690.3 | 1251 | 4.4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:29 | Normal | 492.9 | 486.9 | 491.9 | 488.4 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 9 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15959 | 1 | 50.6 | 14691.6 | 1251 | 4.2 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:34 | Normal | 493.9 | 485 | 490.2 | 495.8 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15504 | 1 | 50.2 | 14692.9 | 1251 | 4 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:39 | Normal | 498.8 | 487.8 | 493.7 | 491.3 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 219.2 | 220.2 | 220.4 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13968 | 1 | 50 | 14694.2 | 1251 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:44 | Normal | 496.8 | 490.9 | 492.6 | 498.2 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 8 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14245 | 1 | 49.6 | 14695.3 | 1251 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 4 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:49 | Normal | 497.7 | 490.8 | 485.3 | 495.9 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 220 | 220.4 | 221 | 44.9 | 44.9 | 45 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16656 | 1 | 49.3 | 14696.6 | 1251 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:54 | Normal | 490.8 | 482.9 | 481.5 | 491.1 | 9.4 | 10 | 9.8 | 10.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18582 | 1 | 49.7 | 14698.2 | 1251 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 12:59 | Normal | 491.2 | 491.2 | 491.1 | 487.8 | 7.1 | 7.6 | 7 | 7.5 | 218.6 | 219 | 219.4 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 60 | 60 | 60 | 13513 | 1 | 49.6 | 14699.5 | 1251 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:04 | Normal | 492.2 | 495.3 | 491.6 | 492.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 217 | 217.8 | 218 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11236 | 1 | 49 | 14700.5 | 1252 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:09 | Normal | 494.8 | 499.3 | 495.8 | 493.9 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8365 | 1 | 48.2 | 14701.3 | 1252 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:14 | Normal | 498.2 | 497.3 | 494.3 | 497.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6620 | 1 | 47.6 | 14701.9 | 1252 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:19 | Normal | 498.3 | 496.5 | 497.2 | 507 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 218.6 | 219 | 219 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6764 | 1 | 47 | 14702.5 | 1252 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:24 | Normal | 504.2 | 507.5 | 510.5 | 506.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60 | 60 | 60 | 8020 | 1 | 46.5 | 14703.1 | 1252 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:29 | Normal | 505.9 | 514.2 | 514.4 | 509 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 219.2 | 220.6 | 220.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9916 | 1 | 46.3 | 14703.8 | 1252 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:34 | Normal | 512.3 | 499.4 | 515.7 | 510.3 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 219.8 | 220.4 | 221 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12741 | 1 | 46.2 | 14704.8 | 1252 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:39 | Normal | 499.2 | 502.3 | 506.3 | 508 | 7.5 | 8 | 7.8 | 8.5 | 220.6 | 220.8 | 221 | 40.8 | 40.7 | 40.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15142 | 1 | 46.4 | 14706 | 1252 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:44 | Normal | 505.1 | 499.3 | 500.7 | 500.4 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 219.2 | 220 | 220.2 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12183 | 1 | 46.6 | 14707.2 | 1252 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:49 | Normal | 502.1 | 502.2 | 513.5 | 507.2 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10953 | 1 | 46.4 | 14708.1 | 1252 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:54 | Normal | 500.8 | 494.7 | 492.7 | 501.4 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 218.6 | 219.8 | 220 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12721 | 1 | 46.3 | 14709.1 | 1252 | 3.2 | 3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 13:59 | Normal | 504.7 | 496.6 | 488.6 | 509.3 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 218.8 | 220 | 219.4 | 31.9 | 31.8 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11838 | 1 | 46.3 | 14710.1 | 1252 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:04 | Normal | 493.1 | 496.4 | 507.3 | 500.9 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9725 | 1 | 46.2 | 14711 | 1253 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:09 | Normal | 498.5 | 501.4 | 507.1 | 510.7 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.9 | 218 | 218.6 | 219.6 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9703 | 1 | 46 | 14711.8 | 1253 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:14 | Normal | 500.2 | 492.3 | 506.2 | 514.8 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6.9 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 32 | 31.9 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11768 | 1 | 45.9 | 14712.7 | 1253 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:19 | Normal | 491 | 501.4 | 501.5 | 496.1 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11264 | 1 | 45.9 | 14713.7 | 1253 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:24 | Normal | 495.3 | 497.4 | 509.4 | 496.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9969 | 1 | 45.8 | 14714.6 | 1253 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:29 | Normal | 499.2 | 492.7 | 482.7 | 500.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 217.6 | 218 | 219.2 | 25.1 | 25 | 25 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9061 | 1 | 45.7 | 14715.4 | 1253 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:34 | Normal | 498.2 | 489.3 | 493.7 | 502.3 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 217.2 | 218 | 218.2 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8679 | 1 | 45.5 | 14716.1 | 1253 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:39 | Normal | 493 | 492.4 | 492.3 | 496 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 23.2 | 23 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8328 | 1 | 45.4 | 14716.8 | 1253 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:44 | Normal | 493 | 499.4 | 493.8 | 496.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 217.8 | 218.2 | 218.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7972 | 1 | 45.2 | 14717.5 | 1253 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:49 | Normal | 502.4 | 506.3 | 495.6 | 499.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.5 | 218 | 218.2 | 219 | 22 | 21.9 | 22 | 60 | 60 | 60 | 7917 | 1 | 45.1 | 14718.1 | 1253 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:54 | Normal | 494.5 | 507.4 | 504.5 | 508.1 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 218 | 218.2 | 218.8 | 23 | 22.9 | 23.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8278 | 1 | 45 | 14718.8 | 1253 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 14:59 | Normal | 510.4 | 504.4 | 515.9 | 516.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10413 | 1 | 44.9 | 14719.6 | 1253 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:04 | Normal | 520.3 | 505.4 | 515.3 | 504 | 6.8 | 7.2 | 8 | 10.1 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 42.2 | 42 | 42.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 16187 | 1 | 45.1 | 14720.6 | 1254 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:09 | Normal | 508.2 | 500.5 | 505 | 507.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 10.5 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 40 | 39.9 | 40 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14151 | 1 | 45.8 | 14722.2 | 1254 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 5.3 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:14 | Normal | 495.5 | 490.5 | 487.8 | 486.4 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 10.8 | 220.6 | 221.2 | 222 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14704 | 1 | 46.2 | 14723.4 | 1254 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:19 | Normal | 488.6 | 495.6 | 497 | 496.6 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 9.5 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13454 | 1 | 46.2 | 14724.6 | 1254 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:24 | Normal | 499.6 | 488.6 | 491.2 | 479.9 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 9.5 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 12839 | 1 | 46.1 | 14725.7 | 1254 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.4 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:29 | Normal | 503.5 | 488.7 | 492.3 | 480.9 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 9.4 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12370 | 1 | 46.1 | 14726.7 | 1254 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:34 | Normal | 505.5 | 496.6 | 490.7 | 484.3 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 8.9 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11843 | 1 | 45.9 | 14727.7 | 1254 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:39 | Normal | 499.1 | 489 | 497.8 | 492.4 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.5 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11351 | 1 | 45.8 | 14728.7 | 1254 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:44 | Normal | 503 | 497.5 | 486.9 | 488.9 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 8.3 | 219.2 | 220 | 220.8 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10557 | 1 | 45.7 | 14729.6 | 1254 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:49 | Normal | 502.5 | 483.7 | 486.8 | 484.9 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 8.1 | 219 | 219.8 | 220.4 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10071 | 1 | 45.6 | 14730.5 | 1254 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:54 | Normal | 494.4 | 490.5 | 490.7 | 483.3 | 3.6 | 4 | 5.4 | 8 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9712 | 1 | 45.5 | 14731.3 | 1254 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 15:59 | Normal | 503.1 | 480.5 | 490.5 | 485.2 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9092 | 1 | 45.3 | 14732.1 | 1254 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:04 | Normal | 505.7 | 487.7 | 485.4 | 489 | 2.8 | 3.3 | 5 | 7.3 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8628 | 1 | 45.2 | 14732.8 | 1255 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:09 | Normal | 500.8 | 494.5 | 495.2 | 490.8 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 6.8 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7936 | 1 | 45 | 14733.5 | 1255 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:14 | Normal | 507.7 | 491.6 | 496.4 | 497.1 | 2 | 2.5 | 4.4 | 6.5 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 7401 | 1 | 44.9 | 14734.1 | 1255 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:19 | Normal | 495.3 | 498.5 | 497.9 | 489.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 19 | 18.9 | 19 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6881 | 1 | 44.9 | 14734.7 | 1255 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:24 | Normal | 505.9 | 504.9 | 509.5 | 493.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 6 | 217.8 | 218.4 | 219 | 15 | 14.9 | 15 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5459 | 1 | 44.7 | 14735.3 | 1255 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:29 | Normal | 490.8 | 486.8 | 476.3 | 490.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 5.7 | 217 | 217.6 | 218.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4531 | 1 | 44.5 | 14735.7 | 1255 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:34 | Normal | 502.6 | 494.6 | 498.5 | 496.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 217.2 | 218.2 | 218.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3702 | 1 | 44.3 | 14736 | 1255 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:39 | Normal | 491.5 | 465.8 | 456.7 | 473.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 216.4 | 217 | 217.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1372 | 1 | 44.2 | 14736.2 | 1255 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:44 | Normal | 482.8 | 481.8 | 501.7 | 478.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 216.4 | 217.8 | 217.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1236 | 1 | 44 | 14736.4 | 1255 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:49 | Normal | 473 | 477.9 | 513.8 | 518.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 217.4 | 217.8 | 218.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2621 | 1 | 43.8 | 14736.6 | 1255 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:54 | Normal | 490.3 | 466.3 | 506.6 | 479.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 216.2 | 216.4 | 217 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1499 | 1 | 43.7 | 14736.7 | 1255 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 16:59 | Normal | 441.2 | 467.4 | 507.7 | 507.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 215.4 | 216.4 | 216.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 993 | 1 | 43.5 | 14736.8 | 1255 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:04 | Normal | 478.8 | 471.4 | 483.5 | 520.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 216.6 | 217.2 | 218.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1424 | 1 | 43.3 | 14736.9 | 1256 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:09 | Normal | 420.7 | 470.6 | 464.6 | 513.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 216.6 | 216.4 | 217.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 769 | 1 | 43 | 14737 | 1256 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:14 | Normal | 408.4 | 466.8 | 438.3 | 509 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 216.8 | 216.4 | 217.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 614 | 1 | 42.8 | 14737.1 | 1256 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:19 | Normal | 200.6 | 463.5 | 376.6 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 400 | 1 | 42.7 | 14737.1 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:24 | Normal | 207.7 | 454.3 | 427.7 | 470.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217 | 218.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 398 | 1 | 42.6 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:29 | Normal | 199.8 | 430.8 | 475.4 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.2 | 218.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 337 | 1 | 42.4 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:34 | Normal | 199.7 | 445.2 | 400.2 | 471 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 217.4 | 219.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 271 | 1 | 42.3 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:39 | Normal | 199.8 | 441.4 | 200.1 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.6 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 168 | 1 | 42.2 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:44 | Normal | 199.6 | 418.6 | 199.8 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 78 | 1 | 42.1 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:49 | Normal | 200.9 | 256.6 | 199.6 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10 | 1 | 42 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:54 | Normal | 204 | 286.7 | 181.8 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 41.9 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 17:59 | Normal | 210 | 216.9 | 220.5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 14737.2 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 18:04 | Normal | 197.7 | 205.5 | 213.3 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.8 | 14737.2 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-12 18:09 | Normal | 202.1 | 201.5 | 194.8 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 14737.2 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0