## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-13 05:38 | Check | 419.5 | 430.4 | 427.3 | 427.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 35.9 | 14737.2 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:43 | Normal | 200.3 | 432.8 | 199.4 | 391.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 37 | 1 | 39.1 | 14737.2 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:48 | Normal | 199.7 | 416.6 | 200.9 | 473.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 220 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 131 | 1 | 36.5 | 14737.2 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:53 | Normal | 199.9 | 468 | 246.7 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 227 | 1 | 36 | 14737.3 | 1257 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:58 | Normal | 207.9 | 471.7 | 379.2 | 467.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 510 | 1 | 36.2 | 14737.3 | 1257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:03 | Normal | 308.1 | 489.8 | 512.7 | 509.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219 | 219.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 799 | 1 | 36.6 | 14737.3 | 1257 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:08 | Normal | 488.2 | 515.8 | 493.8 | 493.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 1394 | 1 | 36.9 | 14737.4 | 1257 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:13 | Normal | 509.9 | 483.9 | 501.5 | 478.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1645 | 1 | 37.2 | 14737.6 | 1257 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:18 | Normal | 487.9 | 490.7 | 496.7 | 504.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1634 | 1 | 37.6 | 14737.7 | 1257 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:23 | Normal | 518.7 | 503.4 | 496.9 | 498.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2078 | 1 | 38 | 14737.9 | 1257 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:28 | Normal | 495.5 | 511.7 | 502.9 | 506.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 218.6 | 218.8 | 220 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2320 | 1 | 38.4 | 14738 | 1258 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:33 | Normal | 528.7 | 517.6 | 491.8 | 505.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 220 | 219.8 | 220.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3088 | 1 | 38.8 | 14738.3 | 1258 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:38 | Normal | 523.8 | 513.7 | 501 | 514.9 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 220 | 219.6 | 220.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3590 | 1 | 39.2 | 14738.5 | 1258 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:43 | Normal | 527.8 | 515.7 | 520.2 | 528.1 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 12.2 | 12 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4466 | 1 | 39.7 | 14738.9 | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:48 | Normal | 520.8 | 522.1 | 495.8 | 522.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 4152 | 1 | 40.2 | 14739.2 | 1258 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:53 | Normal | 506.2 | 510.1 | 489.6 | 511.1 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 219.4 | 220 | 220.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4234 | 1 | 40.3 | 14739.6 | 1258 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:58 | Normal | 507.9 | 509.7 | 512.7 | 505.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4176 | 1 | 40.4 | 14740 | 1258 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:03 | Normal | 507.8 | 516.7 | 494.9 | 513.9 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.3 | 219.2 | 220.2 | 220.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4500 | 1 | 40.5 | 14740.3 | 1258 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:08 | Normal | 517.8 | 515.7 | 504.8 | 514.7 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 220 | 219.8 | 220.8 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5395 | 1 | 40.5 | 14740.7 | 1258 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:13 | Normal | 513.9 | 522.6 | 505.7 | 520.6 | 3.3 | 4 | 2.7 | 3 | 219 | 219.8 | 221 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6376 | 1 | 40.7 | 14741.2 | 1258 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:18 | Normal | 524 | 531.7 | 516.3 | 525.3 | 4.5 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 8575 | 1 | 40.9 | 14741.8 | 1258 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:23 | Normal | 519.1 | 523 | 518.4 | 512.3 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 22 | 21.9 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8036 | 1 | 41.1 | 14742.6 | 1258 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:28 | Normal | 525.1 | 510 | 516.2 | 525 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 23 | 22.8 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 8357 | 1 | 41.4 | 14743.2 | 1259 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:33 | Normal | 515.8 | 518.6 | 510.6 | 526.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 218 | 218 | 218.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 6854 | 1 | 41.6 | 14743.9 | 1259 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:38 | Normal | 521.7 | 512.7 | 516.1 | 515.1 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6301 | 1 | 41.6 | 14744.4 | 1259 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:43 | Normal | 516.5 | 505.8 | 511.8 | 507.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5663 | 1 | 41.7 | 14744.9 | 1259 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:48 | Normal | 509.2 | 500.6 | 509.8 | 504.7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 217.4 | 218.2 | 218.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5271 | 1 | 41.8 | 14745.4 | 1259 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:53 | Normal | 519.5 | 516.6 | 509.1 | 506 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 217.8 | 218.2 | 219 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5319 | 1 | 41.8 | 14745.8 | 1259 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:58 | Normal | 515.9 | 510.7 | 507.2 | 499.1 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 217.8 | 217.6 | 218.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5519 | 1 | 41.9 | 14746.3 | 1259 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:03 | Normal | 518.9 | 515.8 | 507.5 | 512.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 3 | 218 | 218.6 | 219.2 | 17 | 16.8 | 16.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6070 | 1 | 42 | 14746.7 | 1259 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:08 | Normal | 528 | 495.7 | 504.8 | 509.7 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 218.4 | 218.4 | 218.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6545 | 1 | 42.1 | 14747.3 | 1259 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:13 | Normal | 530.6 | 519.9 | 501.4 | 515 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 219 | 219.8 | 220 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.02 | 60 | 60 | 10791 | 1 | 42.2 | 14748 | 1259 | 3.6 | 2.2 | 0 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:18 | Normal | 501.5 | 507.7 | 507.5 | 509.5 | 5 | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 25.2 | 25 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9109 | 1 | 42.4 | 14748.9 | 1259 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:23 | Normal | 516 | 508.8 | 515.2 | 509.2 | 8.7 | 9.5 | 6.2 | 6.4 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14555 | 1 | 42.7 | 14749.9 | 1259 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:28 | Normal | 512.8 | 508.7 | 510.1 | 522.9 | 9.3 | 9.9 | 6.6 | 6.6 | 219.8 | 220.4 | 221 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14621 | 1 | 43.1 | 14751.3 | 1260 | 4.8 | 4.4 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:33 | Normal | 512.8 | 499.7 | 496.7 | 500.7 | 8 | 9 | 6.5 | 6.8 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14666 | 1 | 43 | 14752.6 | 1260 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:38 | Normal | 503.8 | 493.7 | 501.8 | 499.7 | 11.4 | 12 | 8.7 | 9.1 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 52 | 51.9 | 52 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19132 | 1 | 44.1 | 14754.1 | 1260 | 6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:43 | Normal | 492.8 | 483.8 | 494.2 | 496.3 | 9.9 | 10.8 | 8.3 | 8.8 | 220.6 | 221 | 221.4 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.99 | 60 | 60 | 18891 | 1 | 44.7 | 14755.6 | 1260 | 5.2 | 4.6 | 0 | 5 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:49 | Normal | 493.3 | 489.6 | 493.6 | 491.1 | 10.6 | 11.1 | 9.3 | 10 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 51 | 50.8 | 51 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18846 | 1 | 45.3 | 14757.1 | 1260 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:53 | Normal | 490.8 | 483.7 | 492.6 | 479.6 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 218.6 | 219.4 | 219.8 | 36.1 | 36 | 36 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13406 | 1 | 45.7 | 14758.4 | 1260 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:58 | Normal | 481.7 | 483.7 | 489.6 | 487.7 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11283 | 1 | 45.5 | 14759.4 | 1260 | 3.1 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:03 | Normal | 481.4 | 481.5 | 497.1 | 495.1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.9 | 218 | 218.4 | 218.8 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10740 | 1 | 45.2 | 14760.3 | 1260 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:09 | Normal | 494 | 485.7 | 493.6 | 497.6 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 218 | 218.2 | 219 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10420 | 1 | 45.1 | 14761.2 | 1260 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:13 | Normal | 495.9 | 488.8 | 496 | 496 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 217.4 | 217.6 | 218.2 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9273 | 1 | 44.9 | 14762 | 1260 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:18 | Normal | 503 | 485.8 | 496.5 | 501.3 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 5 | 217.4 | 217.2 | 217.8 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9081 | 1 | 44.7 | 14762.8 | 1260 | 2.3 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:23 | Normal | 497.9 | 489.7 | 500.1 | 499 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 217 | 217.8 | 218.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8535 | 1 | 44.6 | 14763.5 | 1260 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:29 | Normal | 499.5 | 481.8 | 497.5 | 488.5 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.5 | 217 | 217.8 | 218.2 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8018 | 1 | 44.4 | 14764.2 | 1261 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:34 | Normal | 494.8 | 496.7 | 495.8 | 495 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7521 | 1 | 44.2 | 14764.9 | 1261 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:38 | Normal | 496.5 | 490.7 | 498.4 | 490.4 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6985 | 1 | 44.1 | 14765.5 | 1261 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:43 | Normal | 503.6 | 494.6 | 495.2 | 492.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 216.6 | 216.8 | 217.4 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6544 | 1 | 44 | 14766 | 1261 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:49 | Normal | 499.8 | 501.7 | 498.8 | 505.7 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6552 | 1 | 43.8 | 14766.6 | 1261 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:54 | Normal | 506.8 | 499.7 | 494.4 | 492.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 19 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6798 | 1 | 43.8 | 14767.1 | 1261 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:58 | Normal | 500.5 | 504.7 | 477.5 | 493.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 216.8 | 216.4 | 217.6 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7049 | 1 | 43.7 | 14767.7 | 1261 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:04 | Normal | 505.5 | 489.7 | 503.1 | 498 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 217.6 | 218 | 218 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8083 | 1 | 43.6 | 14768.4 | 1261 | 2 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:08 | Normal | 507.9 | 502.8 | 501.2 | 497 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 9507 | 1 | 43.7 | 14769.1 | 1261 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:14 | Normal | 500.5 | 503.8 | 500.4 | 505.4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 5.1 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 26 | 26 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9364 | 1 | 43.8 | 14769.9 | 1261 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:19 | Normal | 501.8 | 502.8 | 497.8 | 500.7 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 217 | 217 | 217.8 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9458 | 1 | 43.9 | 14770.7 | 1261 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:24 | Normal | 498 | 498.8 | 492.6 | 498.6 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 217.4 | 217.6 | 218 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9471 | 1 | 44 | 14771.5 | 1261 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:29 | Normal | 498.2 | 491.9 | 494.7 | 499.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 217.8 | 218 | 218.4 | 26 | 26 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9376 | 1 | 44 | 14772.2 | 1262 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:34 | Normal | 506.6 | 499.7 | 502.4 | 506.4 | 4.5 | 5 | 4.6 | 5 | 217.8 | 218.4 | 217.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9245 | 1 | 44 | 14773 | 1262 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:39 | Normal | 507.6 | 493.8 | 501.6 | 502.5 | 4.4 | 5 | 4.6 | 5 | 217 | 217.4 | 217.8 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9130 | 1 | 44 | 14773.8 | 1262 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:44 | Normal | 505.8 | 499.7 | 507.1 | 497.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5.6 | 217.6 | 218.4 | 218 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9925 | 1 | 44 | 14774.6 | 1262 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:49 | Normal | 502.8 | 500.7 | 501.7 | 506.7 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 218.4 | 219.2 | 219.2 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11139 | 1 | 44.1 | 14775.4 | 1262 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:54 | Normal | 507.6 | 495.6 | 502.1 | 505.9 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12877 | 1 | 44.3 | 14776.4 | 1262 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:59 | Normal | 508.2 | 505.8 | 507.3 | 501.5 | 8.3 | 9 | 8.8 | 9.5 | 220.2 | 221 | 221 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 16767 | 1 | 44.6 | 14777.7 | 1262 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:04 | Normal | 496.6 | 494 | 494.4 | 495.4 | 10.7 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20558 | 1 | 45.4 | 14779.2 | 1262 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:09 | Normal | 484.8 | 489.7 | 482.1 | 488.9 | 13 | 13.6 | 13.1 | 13.2 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24556 | 1 | 46.8 | 14781.2 | 1262 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:14 | Normal | 519.5 | 513.6 | 501.4 | 496.3 | 15.2 | 15.9 | 17 | 17.7 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 82.4 | 82.2 | 82.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31026 | 1 | 49.2 | 14783.6 | 1262 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:19 | Normal | 513 | 507 | 506.4 | 510.3 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 80.5 | 80.2 | 80.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29977 | 1 | 51.9 | 14786 | 1262 | 7.6 | 7 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:24 | Normal | 460.5 | 453.6 | 458.5 | 454.4 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 221 | 221.6 | 222 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12188 | 1 | 54.1 | 14788.3 | 1262 | 3.4 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:29 | Normal | 481.1 | 459.1 | 478.6 | 457.6 | 13.8 | 15.3 | 15.1 | 16.1 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 71.8 | 71.6 | 71.7 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26226 | 1 | 54.6 | 14790.3 | 1263 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:34 | Normal | 463.4 | 465.1 | 461.9 | 453.9 | 16.1 | 15.8 | 16.3 | 17.1 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 75 | 74.6 | 75 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26624 | 1 | 55.8 | 14792.6 | 1263 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:39 | Normal | 483.5 | 467.5 | 473.2 | 474.2 | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 221.8 | 221.4 | 223 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 16543 | 1 | 55.4 | 14794.2 | 1263 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:44 | Normal | 488.8 | 479.7 | 471.2 | 480 | 9 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 48 | 47.8 | 48 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 17893 | 1 | 54.3 | 14795.7 | 1263 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:49 | Normal | 523.5 | 517.5 | 522.8 | 515.8 | 14.7 | 15.3 | 14.1 | 16.6 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 77.8 | 77.8 | 77.5 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 30701 | 1 | 54.7 | 14798 | 1263 | 7.4 | 7.1 | 0.3 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:54 | Normal | 493.2 | 488.2 | 484.8 | 518.1 | 16.3 | 16.5 | 17.6 | 13.3 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 79 | 79 | 79 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29832 | 1 | 55.9 | 14800.5 | 1263 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.3 | 8 | 0.2 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:59 | Normal | 498 | 513.8 | 517 | 511.1 | 9.1 | 13.6 | 11.6 | 11.1 | 222.4 | 223.6 | 224.4 | 59.1 | 58.8 | 58.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14960 | 1 | 56.6 | 14802.5 | 1263 | 3.6 | 5.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 5.4 | 6.5 | 4.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:04 | Normal | 486 | 478.9 | 474.7 | 469.7 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.5 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21351 | 1 | 55.7 | 14803.9 | 1263 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:09 | Normal | 490.7 | 480.6 | 468.8 | 485.8 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 220.4 | 220.4 | 220.6 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11497 | 1 | 54.6 | 14805.2 | 1263 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:14 | Normal | 485.7 | 477.6 | 485.3 | 474.2 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 10.2 | 222 | 221.8 | 223.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16953 | 1 | 54 | 14806.8 | 1263 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:19 | Normal | 477 | 464.9 | 473.9 | 466.8 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.6 | 223 | 223.4 | 225.4 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 60.11 | 60.05 | 23515 | 1 | 55 | 14809.1 | 1263 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:24 | Normal | 525.6 | 516.5 | 514.9 | 511.7 | 14 | 14.8 | 15.3 | 17.3 | 224.4 | 224.6 | 226 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29961 | 1 | 56 | 14811.5 | 1263 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 0.2 | 8 | 7.4 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:29 | Normal | 502.5 | 498.4 | 481.7 | 496.5 | 14.8 | 15 | 17.6 | 17 | 224 | 224.4 | 225.2 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29741 | 1 | 57 | 14813.9 | 1264 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:34 | Normal | 484 | 471 | 467.3 | 477.3 | 15.8 | 17 | 18.6 | 18.4 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30943 | 1 | 58.2 | 14816.4 | 1264 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:39 | Normal | 532.6 | 506.2 | 498.9 | 496.8 | 10.8 | 15.9 | 16.9 | 18.5 | 223 | 224.4 | 224.4 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29845 | 1 | 59.2 | 14818.9 | 1264 | 5.6 | 5.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:44 | Normal | 519.9 | 494.1 | 487.1 | 485.1 | 12 | 16.3 | 17.6 | 19.4 | 222.8 | 224 | 222.6 | 80.3 | 80 | 80.3 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 29683 | 1 | 60 | 14821.4 | 1264 | 6.2 | 5.7 | 0 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 9.2 | 8.3 | 10.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:49 | Normal | 465.4 | 470.5 | 461.5 | 472.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11783 | 1 | 59 | 14822.7 | 1264 | 3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:54 | Normal | 503 | 477 | 490.2 | 498.1 | 15.2 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 221.8 | 223.4 | 223.2 | 82.7 | 82.4 | 82.6 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 29888 | 1 | 58.2 | 14824.7 | 1264 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:59 | Normal | 499.7 | 516.7 | 502.3 | 507.2 | 17.1 | 14.6 | 16.9 | 17 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 82.4 | 82.3 | 82.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30363 | 1 | 59 | 14827.1 | 1264 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:04 | Normal | 470.9 | 459.8 | 451 | 473.9 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 6 | 218 | 218 | 219.6 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9832 | 1 | 58.2 | 14828.3 | 1264 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:09 | Normal | 484.8 | 478.8 | 468 | 489.9 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 218 | 218 | 218.8 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9208 | 1 | 56.2 | 14829.1 | 1264 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:14 | Normal | 528.5 | 538.4 | 526.8 | 524.7 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 12.8 | 219.8 | 220 | 221.4 | 62.1 | 61.9 | 62 | 59.92 | 59.92 | 59.99 | 25049 | 1 | 54.8 | 14830.4 | 1264 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5 | 4.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:19 | Normal | 516.9 | 507.8 | 495.1 | 511.1 | 14.3 | 15 | 18.1 | 17.1 | 220.6 | 221 | 221.6 | 82.5 | 82.4 | 82.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29624 | 1 | 55.8 | 14832.8 | 1264 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:24 | Normal | 515.4 | 490.4 | 496.4 | 493.3 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | 18.7 | 221.2 | 222 | 223.4 | 82.6 | 82.4 | 82.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 30747 | 1 | 56.8 | 14835 | 1264 | 7 | 6.7 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 9 | 8.3 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:29 | Normal | 521.2 | 525.1 | 504.4 | 507.3 | 13.5 | 12.7 | 16.9 | 17.8 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 79.2 | 79 | 78.9 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 29461 | 1 | 57.6 | 14837.3 | 1265 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 0.3 | 8.7 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:34 | Normal | 471.6 | 473.6 | 473.4 | 468.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60 | 59.98 | 60.03 | 14082 | 1 | 57.7 | 14839 | 1265 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:39 | Normal | 477.5 | 484.5 | 469.9 | 481.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 219.6 | 220 | 220.6 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10458 | 1 | 56.1 | 14840.1 | 1265 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:44 | Normal | 491.5 | 493.4 | 478.5 | 493.4 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10072 | 1 | 54.4 | 14841 | 1265 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:49 | Normal | 494.6 | 494.5 | 475.3 | 494.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60 | 60 | 7004 | 1 | 52.7 | 14841.7 | 1265 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:54 | Normal | 491.9 | 496.6 | 502.8 | 497.7 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.7 | 219.6 | 220 | 220.4 | 21.1 | 21 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7557 | 1 | 51.2 | 14842.2 | 1265 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:59 | Normal | 518.7 | 509.6 | 509.8 | 512.8 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 221.8 | 221.6 | 223 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20168 | 1 | 50.2 | 14843.2 | 1265 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:04 | Normal | 549.8 | 551.7 | 547.2 | 542.1 | 12.9 | 12.7 | 15.5 | 17.1 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 77 | 76.9 | 77 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 26217 | 1 | 50.9 | 14845 | 1265 | 6 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:09 | Normal | 489 | 492.9 | 481 | 478 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 219.6 | 220.2 | 221 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9436 | 1 | 51.5 | 14846.4 | 1265 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:14 | Normal | 476.5 | 483 | 476.6 | 492.7 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 218.4 | 219 | 219.2 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5803 | 1 | 50.7 | 14847.2 | 1265 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:19 | Normal | 444.8 | 482.7 | 452.8 | 473.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3202 | 1 | 49.6 | 14847.5 | 1265 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:24 | Normal | 487 | 492.9 | 506.8 | 497.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 217.4 | 218 | 218.8 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4482 | 1 | 48.3 | 14847.8 | 1265 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:29 | Normal | 505 | 494 | 509.3 | 505.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 216.8 | 216.8 | 217.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3150 | 1 | 47.2 | 14848.2 | 1266 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:34 | Normal | 442 | 463.8 | 507.9 | 505.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 215.4 | 216 | 216.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 798 | 1 | 46.2 | 14848.3 | 1266 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:39 | Normal | 278.8 | 497.6 | 494.6 | 485.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 215.8 | 215.6 | 216.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 640 | 1 | 45.4 | 14848.4 | 1266 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:44 | Normal | 370.8 | 510.8 | 466.7 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.6 | 215.6 | 217 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 402 | 1 | 44.3 | 14848.4 | 1266 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:49 | Normal | 202 | 464.7 | 323.6 | 503.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.8 | 216.6 | 217.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 293 | 1 | 43.4 | 14848.5 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:54 | Normal | 511.4 | 526.3 | 526.9 | 518.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 217.6 | 218 | 219 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4579 | 1 | 42.8 | 14848.7 | 1266 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:59 | Normal | 525.8 | 536.8 | 525.8 | 517.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 218.4 | 218.8 | 220 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6096 | 1 | 42.6 | 14849.1 | 1266 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:04 | Normal | 511.9 | 527.7 | 507.7 | 514.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 218.2 | 218.6 | 220.2 | 14 | 13.9 | 14 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5042 | 1 | 42.5 | 14849.6 | 1266 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:09 | Normal | 523.8 | 514.7 | 502.3 | 515.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 217.2 | 217.8 | 219.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4963 | 1 | 42.4 | 14850 | 1266 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:14 | Normal | 510.8 | 514.8 | 508.1 | 487.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 217.4 | 218.6 | 219 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3397 | 1 | 42.2 | 14850.3 | 1266 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:19 | Normal | 510.6 | 511.7 | 504.1 | 512.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 217.6 | 217.8 | 219 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2875 | 1 | 42.2 | 14850.6 | 1266 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:24 | Normal | 511.6 | 512.8 | 511.3 | 494.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.4 | 218.4 | 219 | 5 | 4.9 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1806 | 1 | 42 | 14850.8 | 1266 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:29 | Normal | 482.7 | 498.6 | 494.6 | 473.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1288 | 1 | 41.9 | 14850.9 | 1267 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:34 | Normal | 491.8 | 489.9 | 500.3 | 505.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 218 | 218.2 | 218.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1205 | 1 | 41.8 | 14851 | 1267 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:39 | Normal | 492.4 | 518.3 | 493.8 | 496.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 217.6 | 218 | 219 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1035 | 1 | 41.6 | 14851.1 | 1267 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:44 | Normal | 497.7 | 466.3 | 515.9 | 503.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218.2 | 218 | 219 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 965 | 1 | 41.4 | 14851.2 | 1267 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:49 | Normal | 486 | 488.8 | 485.8 | 494.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218 | 218.8 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1031 | 1 | 41.2 | 14851.3 | 1267 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:54 | Normal | 473.9 | 492.6 | 514.6 | 510.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.4 | 219.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1142 | 1 | 41 | 14851.4 | 1267 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:59 | Normal | 496.4 | 496.8 | 506.8 | 468.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 218.6 | 219 | 219.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1237 | 1 | 40.9 | 14851.5 | 1267 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:04 | Normal | 482.2 | 474.1 | 494.5 | 515.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 218 | 218.2 | 219.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1555 | 1 | 40.8 | 14851.6 | 1267 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:09 | Normal | 489.9 | 479.8 | 510.9 | 528.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 219 | 219.4 | 220.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2211 | 1 | 40.8 | 14851.8 | 1267 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:14 | Normal | 499.4 | 489.9 | 518.1 | 508.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 7.2 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2570 | 1 | 40.8 | 14851.9 | 1267 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:19 | Normal | 498.6 | 504.8 | 521.7 | 532.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 219 | 219.8 | 221 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3825 | 1 | 40.8 | 14852.2 | 1267 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:24 | Normal | 508.9 | 505.9 | 525 | 534.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 220 | 220.6 | 221.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 5222 | 1 | 40.9 | 14852.6 | 1267 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:29 | Normal | 498.8 | 520.7 | 536.9 | 522.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 220 | 220.6 | 221.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6046 | 1 | 41 | 14853.1 | 1268 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:34 | Normal | 511 | 499.8 | 538.1 | 514.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 3.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5276 | 1 | 41.1 | 14853.6 | 1268 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:39 | Normal | 512.8 | 503.8 | 520 | 511 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 10.2 | 10 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3724 | 1 | 41.2 | 14854 | 1268 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:44 | Normal | 509.7 | 505.7 | 539 | 520.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 9.1 | 9 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3333 | 1 | 41.3 | 14854.3 | 1268 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:49 | Normal | 507.1 | 502.3 | 524.8 | 508.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2348 | 1 | 41.2 | 14854.5 | 1268 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:54 | Normal | 505.9 | 500.7 | 518 | 487.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 220 | 220.2 | 221.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2065 | 1 | 41.2 | 14854.7 | 1268 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:59 | Normal | 492.9 | 501.9 | 497.1 | 500.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1829 | 1 | 41.2 | 14854.9 | 1268 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:04 | Normal | 497.9 | 495.1 | 490.5 | 497.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1710 | 1 | 41.1 | 14855 | 1268 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:09 | Normal | 496.2 | 509.9 | 489 | 506 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1488 | 1 | 41.1 | 14855.1 | 1268 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:14 | Normal | 493.7 | 505.9 | 498.1 | 500.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220 | 220.2 | 221.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1274 | 1 | 41 | 14855.2 | 1268 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:19 | Normal | 476.8 | 489.8 | 500.9 | 512.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1201 | 1 | 40.9 | 14855.3 | 1268 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:24 | Normal | 495.9 | 509.8 | 495.6 | 481.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1010 | 1 | 41 | 14855.4 | 1268 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:29 | Normal | 429.9 | 489 | 466.4 | 506.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 854 | 1 | 41 | 14855.5 | 1269 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:34 | Normal | 366.2 | 466.8 | 484.8 | 481.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 219.8 | 222 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 699 | 1 | 40.9 | 14855.6 | 1269 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:39 | Normal | 287.8 | 477.9 | 500.3 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 425 | 1 | 40.8 | 14855.6 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:44 | Normal | 199.5 | 449.4 | 351.7 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 215 | 1 | 40.8 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:49 | Normal | 199.2 | 444.8 | 200 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 70 | 1 | 40.8 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:54 | Normal | 189.2 | 226.6 | 172.1 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4 | 1 | 40.7 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:59 | Normal | 217.7 | 202.4 | 167.7 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 18:04 | Normal | 211.3 | 211.1 | 178.5 | 354.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 40.7 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 18:09 | Normal | 200.2 | 195 | 199.6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.6 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 18:14 | Normal | 198.6 | 196.9 | 197.4 | 247.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.6 | 14855.7 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0