## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-15 15:49 | Wait | 680.5 | 691.7 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 225.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:49 | Wait | 680.3 | 691.3 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:50 | Wait | 711.5 | 720.4 | 728.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 225 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:50 | Wait | 719.2 | 733.9 | 747.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:50 | Wait | 717.7 | 733.3 | 747.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.4 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 33.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:51 | Normal | 602.8 | 622.3 | 649.3 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 0 | 225.4 | 229.8 | 225.8 | 9.4 | 9.7 | 10 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10912 | 1 | 36.1 | 7492.1 | 458 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:52 | Normal | 538 | 623.4 | 659.8 | 0 | 12.1 | 9.7 | 6.2 | 0 | 226.8 | 233 | 226.8 | 25.4 | 25.3 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17097 | 1 | 37.5 | 7492.3 | 458 | 4.1 | 4 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:53 | Normal | 586.9 | 591.3 | 609.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 0 | 225.8 | 230.2 | 226.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 6630 | 1 | 38.6 | 7492.4 | 458 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:54 | Normal | 599.9 | 604.3 | 620.8 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 0 | 225.6 | 230.8 | 226.2 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 7404 | 1 | 39.6 | 7492.6 | 458 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:55 | Normal | 567.1 | 589.5 | 657.9 | 0 | 12.6 | 10.3 | 5.5 | 0 | 227.2 | 232.6 | 227.6 | 26.1 | 26 | 26.8 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 14940 | 1 | 40.2 | 7492.8 | 458 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 15:56 | Fault | 548.8 | 548.3 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 7492.8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:43 | Wait | 662.8 | 673.8 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 225.2 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.8 | 7492.8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:43 | Wait | 662.9 | 674 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.6 | 222.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 33.6 | 7492.8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:43 | Wait | 663.5 | 674.5 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 225.2 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 7492.8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:44 | Wait | 665.9 | 677 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224 | 221.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.4 | 7492.8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:45 | Normal | 598.1 | 598.3 | 606.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 225.8 | 226.8 | 226 | 5 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3246 | 1 | 37.4 | 7492.9 | 458 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:46 | Normal | 594.1 | 606.8 | 605.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 226 | 226.6 | 226 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3498 | 1 | 38.7 | 7492.9 | 458 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:47 | Normal | 596 | 592.6 | 603.7 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 226 | 226.4 | 225.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3556 | 1 | 39.7 | 7493 | 458 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:48 | Normal | 579.6 | 592.2 | 614.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 225.8 | 226.4 | 226 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 3402 | 1 | 40.4 | 7493 | 458 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:49 | Normal | 587.9 | 596.6 | 606.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 5 | 5 | 5.2 | 60 | 60 | 60.02 | 3280 | 1 | 41.2 | 7493.1 | 458 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:50 | Normal | 577.7 | 600.4 | 589.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 225.8 | 226 | 225.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3121 | 1 | 42 | 7493.2 | 458 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:51 | Normal | 586.1 | 591.7 | 605.9 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2973 | 1 | 42.7 | 7493.2 | 458 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:52 | Normal | 582.6 | 580.4 | 615.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 225.4 | 226.4 | 226 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2866 | 1 | 43.3 | 7493.3 | 458 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:53 | Normal | 578.1 | 603.7 | 606.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2727 | 1 | 43.8 | 7493.3 | 458 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:54 | Normal | 586.9 | 577.5 | 611.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2625 | 1 | 44.3 | 7493.3 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:56 | Normal | 591.5 | 594.6 | 591.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 226 | 225.8 | 226.4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2535 | 1 | 44.7 | 7493.4 | 458 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:56 | Normal | 582.1 | 596.8 | 595.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2521 | 1 | 45.1 | 7493.4 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:57 | Normal | 578.8 | 573.6 | 598.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2469 | 1 | 45.5 | 7493.5 | 458 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 16:59 | Normal | 581.9 | 572.6 | 594.5 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 225.8 | 225.8 | 226 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2369 | 1 | 45.9 | 7493.5 | 458 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:00 | Normal | 572.1 | 585.7 | 602.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2283 | 1 | 46.2 | 7493.6 | 458 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:01 | Normal | 572.1 | 550.8 | 596.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2254 | 1 | 46.5 | 7493.6 | 458 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:02 | Normal | 581.3 | 565.7 | 586.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 226 | 226.4 | 226 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2290 | 1 | 46.8 | 7493.6 | 458 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:03 | Normal | 600 | 617.6 | 606.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 226.2 | 226.4 | 226 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2519 | 1 | 47 | 7493.7 | 458 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:04 | Normal | 577.9 | 581.4 | 600.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 226 | 226 | 225.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 2293 | 1 | 47.3 | 7493.7 | 458 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:04 | Normal | 580.8 | 576.6 | 601.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 226 | 225.6 | 226.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2066 | 1 | 47.5 | 7493.8 | 459 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:06 | Normal | 586 | 576.6 | 606.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 226 | 226.2 | 226.4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2530 | 1 | 47.7 | 7493.8 | 459 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:07 | Normal | 583.6 | 579.3 | 593.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 225.8 | 226 | 226 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2155 | 1 | 48 | 7493.8 | 459 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:08 | Normal | 583.9 | 593.5 | 602.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 226 | 226.6 | 226 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2436 | 1 | 48.1 | 7493.9 | 459 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:09 | Normal | 564 | 555.3 | 594.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 225.8 | 226 | 225.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2017 | 1 | 48.3 | 7493.9 | 459 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:10 | Normal | 570.8 | 574.6 | 613.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 226.2 | 226 | 225.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2381 | 1 | 48.4 | 7493.9 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:11 | Normal | 591.8 | 594.5 | 592.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2129 | 1 | 48.7 | 7494 | 459 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:12 | Normal | 570.7 | 589.5 | 597.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 226 | 225.4 | 226.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1915 | 1 | 48.8 | 7494 | 459 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:13 | Normal | 561.6 | 560.7 | 607.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 225.8 | 224.6 | 225.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1815 | 1 | 48.9 | 7494 | 459 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:14 | Normal | 573.4 | 519.9 | 590.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 226 | 225.2 | 225.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1672 | 1 | 49.1 | 7494.1 | 459 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:15 | Normal | 532.9 | 555 | 575.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 225.6 | 225.2 | 226 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1603 | 1 | 49.2 | 7494.1 | 459 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:16 | Normal | 565 | 523 | 583.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1536 | 1 | 49.3 | 7494.1 | 459 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:17 | Normal | 564.6 | 507 | 575 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1437 | 1 | 49.4 | 7494.1 | 459 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:18 | Normal | 568 | 548.1 | 596.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.8 | 225.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1401 | 1 | 49.6 | 7494.2 | 459 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:19 | Normal | 569.9 | 547.6 | 575.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 225.6 | 224 | 226 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1383 | 1 | 49.7 | 7494.2 | 459 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:20 | Normal | 556.5 | 576.4 | 562 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.8 | 226 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1382 | 1 | 49.8 | 7494.2 | 459 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:21 | Normal | 561.4 | 565.8 | 574.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 1435 | 1 | 49.9 | 7494.2 | 459 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:22 | Normal | 543 | 606.6 | 580.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1566 | 1 | 50 | 7494.3 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:23 | Normal | 581.7 | 603.7 | 575.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 225.8 | 225 | 225.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1583 | 1 | 48.2 | 7494.3 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:24 | Normal | 533.9 | 590.6 | 590.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 224.6 | 226 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1572 | 1 | 46 | 7494.3 | 459 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:25 | Normal | 555.5 | 573.4 | 597.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 225.8 | 225.8 | 226 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1724 | 1 | 47 | 7494.3 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:26 | Normal | 583 | 573 | 585.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1748 | 1 | 47.7 | 7494.4 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:27 | Normal | 559.8 | 581.6 | 589.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 225.6 | 225.6 | 226 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1771 | 1 | 48.2 | 7494.4 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:28 | Normal | 528.8 | 593.6 | 593.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1810 | 1 | 48.6 | 7494.4 | 459 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:29 | Normal | 567.7 | 543.4 | 605.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1835 | 1 | 49 | 7494.5 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:30 | Normal | 585.6 | 563.5 | 595.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1868 | 1 | 49.2 | 7494.5 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:31 | Normal | 566 | 575.7 | 576.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 226 | 225.4 | 226.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1808 | 1 | 49.5 | 7494.5 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:32 | Normal | 558.3 | 570.9 | 578.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 3 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1797 | 1 | 49.7 | 7494.6 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:33 | Normal | 546.9 | 568.6 | 601.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 226 | 225.2 | 226.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1722 | 1 | 49.9 | 7494.6 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:34 | Normal | 530.1 | 573.9 | 580.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1515 | 1 | 48.2 | 7494.6 | 459 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:35 | Normal | 508 | 579.1 | 584.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 225 | 225.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1417 | 1 | 46 | 7494.6 | 459 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:36 | Normal | 521.2 | 565.5 | 588.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 226 | 224.8 | 225.6 | 2.2 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1266 | 1 | 47.1 | 7494.7 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:37 | Normal | 525.9 | 567.6 | 592.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 225.6 | 224.4 | 225 | 2 | 1.8 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1151 | 1 | 47.8 | 7494.7 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:38 | Normal | 520 | 569.9 | 555.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 225.4 | 224 | 225.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1006 | 1 | 48.3 | 7494.7 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:39 | Normal | 533.9 | 537.1 | 560.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 225.4 | 224.6 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 916 | 1 | 48.7 | 7494.7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:40 | Normal | 564.5 | 504.2 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 225.4 | 223.8 | 225.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 836 | 1 | 49.1 | 7494.7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:41 | Normal | 546 | 515.1 | 566.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 225.2 | 224 | 225.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 802 | 1 | 49.4 | 7494.7 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:42 | Normal | 530.3 | 522.1 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.4 | 223.4 | 225.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 768 | 1 | 49.7 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:43 | Normal | 522.3 | 521.9 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223.6 | 225.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 747 | 1 | 49.9 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:44 | Normal | 520.5 | 520.7 | 594.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 225.6 | 223.4 | 225.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 732 | 1 | 49.8 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:45 | Normal | 534.9 | 620.7 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223 | 225.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 695 | 1 | 45.8 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:46 | Normal | 536.2 | 199.4 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.4 | 223 | 225.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60 | 642 | 1 | 47 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:47 | Normal | 529.2 | 200.3 | 587.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223.4 | 225.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 635 | 1 | 47.8 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:48 | Normal | 536.9 | 199.8 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 223 | 225.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 640 | 1 | 48.4 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:49 | Normal | 548.8 | 199.7 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 223 | 225.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 605 | 1 | 48.8 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:50 | Normal | 550.8 | 197.3 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.8 | 225.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 580 | 1 | 49.2 | 7494.8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:51 | Normal | 540.6 | 211.8 | 607.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 223.2 | 225.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 583 | 1 | 49.5 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:52 | Normal | 544 | 207 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.8 | 225.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 547 | 1 | 49.7 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:53 | Normal | 530.8 | 200.2 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225 | 1.3 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 529 | 1 | 50 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:54 | Normal | 523.9 | 200.7 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 506 | 1 | 44.8 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:55 | Normal | 500.5 | 153.9 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 223 | 225.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 520 | 1 | 46.8 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:56 | Normal | 426.3 | 157 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223 | 225 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 500 | 1 | 47.6 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:57 | Normal | 510.9 | 160.4 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.6 | 225.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 498 | 1 | 48.2 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:58 | Normal | 273.5 | 241.4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223 | 225.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 493 | 1 | 48.7 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 17:59 | Normal | 180.3 | 222.2 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.6 | 225.2 | 1.3 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 489 | 1 | 49.1 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:00 | Normal | 190.2 | 228.5 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223 | 225.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 482 | 1 | 49.4 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:01 | Normal | 216.7 | 174.3 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225 | 1.2 | 1 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 482 | 1 | 49.7 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:02 | Normal | 208.1 | 225.3 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225 | 1.1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 479 | 1 | 49.9 | 7494.9 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:03 | Normal | 191.3 | 212.4 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 225.2 | 1.3 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 471 | 1 | 46.6 | 7495 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:04 | Normal | 179.7 | 215.8 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.8 | 225.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 479 | 1 | 46.3 | 7495 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:05 | Normal | 182.4 | 175.3 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.8 | 223.2 | 225.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 478 | 1 | 47.4 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:06 | Normal | 200.5 | 207.5 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.6 | 222.6 | 225 | 1.3 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 477 | 1 | 48 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:07 | Normal | 186.3 | 216.8 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.4 | 222.6 | 224.8 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 474 | 1 | 48.5 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:08 | Normal | 208.8 | 216.2 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 224.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 474 | 1 | 48.9 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:09 | Normal | 208.5 | 213.9 | 445.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.4 | 222.8 | 225.4 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 473 | 1 | 49.3 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:10 | Normal | 203.9 | 192.7 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 472 | 1 | 49.6 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:11 | Normal | 196.4 | 188.4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.6 | 222.4 | 224.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 473 | 1 | 49.8 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:12 | Normal | 199.1 | 191 | 381.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 225 | 222.6 | 224.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 473 | 1 | 50 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:13 | Normal | 287.4 | 190.6 | 346.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.2 | 222 | 223.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 471 | 1 | 45.2 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:14 | Normal | 198.7 | 205.3 | 310.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.4 | 222.2 | 224 | 1.2 | 1 | 1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 470 | 1 | 46.9 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:15 | Normal | 198.3 | 205.1 | 287.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222 | 224.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 468 | 1 | 47.7 | 7495 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:16 | Normal | 199.3 | 199.2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60.02 | 467 | 1 | 48.2 | 7495.1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:17 | Normal | 197.5 | 199.3 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.2 | 221.8 | 224 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 467 | 1 | 48.7 | 7495.1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-03-15 18:18 | Normal | 187.6 | 195.5 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 466 | 1 | 49.1 | 7495.1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001