## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-15 05:35 | Check | 460.1 | 463.4 | 454 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 33.3 | 15012 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:40 | Normal | 199.9 | 440.1 | 204.5 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 222.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 88 | 1 | 39.3 | 15012 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:45 | Normal | 199.7 | 463.5 | 199.4 | 395.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 51 | 1 | 36.5 | 15012 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:50 | Normal | 199.8 | 458.2 | 208.4 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 173 | 1 | 36.1 | 15012 | 1282 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:55 | Normal | 199.8 | 481.3 | 271.7 | 487.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220 | 220.8 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 236 | 1 | 36.3 | 15012 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:00 | Normal | 222.6 | 516.5 | 365.7 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 221.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 389 | 1 | 36.6 | 15012 | 1282 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:05 | Normal | 201.7 | 508.3 | 451.9 | 476.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 435 | 1 | 37 | 15012.1 | 1282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:10 | Normal | 199.9 | 516.2 | 430.9 | 477 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 477 | 1 | 37.3 | 15012.1 | 1282 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:15 | Normal | 226.8 | 495.4 | 485.9 | 500.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 603 | 1 | 37.5 | 15012.1 | 1283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:20 | Normal | 229.4 | 487.5 | 491.9 | 494.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 735 | 1 | 37.8 | 15012.2 | 1283 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:25 | Normal | 244.7 | 512.4 | 481.9 | 491.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 779 | 1 | 38 | 15012.3 | 1283 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:30 | Normal | 223.5 | 505.4 | 506 | 487.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 873 | 1 | 38.3 | 15012.3 | 1283 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:35 | Normal | 234.9 | 489.3 | 511.4 | 510.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 220 | 221.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 923 | 1 | 38.5 | 15012.4 | 1283 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:40 | Normal | 230.8 | 515.3 | 490.8 | 461.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 221 | 222 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1082 | 1 | 38.7 | 15012.5 | 1283 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:45 | Normal | 266.2 | 447.4 | 497.9 | 509.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1422 | 1 | 39 | 15012.6 | 1283 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:50 | Normal | 246.8 | 512.4 | 509.7 | 490.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1133 | 1 | 39.2 | 15012.7 | 1283 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:55 | Normal | 245.8 | 497.8 | 502.9 | 497.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220 | 221 | 221.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1091 | 1 | 39.4 | 15012.8 | 1283 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:00 | Normal | 243.5 | 522.4 | 510.6 | 466.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 220.2 | 221 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.03 | 60 | 1493 | 1 | 39.6 | 15012.9 | 1283 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:05 | Normal | 250.7 | 503.2 | 470.4 | 503.5 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2421 | 1 | 39.7 | 15013.1 | 1283 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:10 | Normal | 249 | 527.6 | 468.8 | 517.9 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 220.8 | 221.4 | 222.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3516 | 1 | 40 | 15013.3 | 1283 | 2 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:15 | Normal | 246 | 526.3 | 483.7 | 509.8 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 220.2 | 221.8 | 221.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3490 | 1 | 40.2 | 15013.6 | 1284 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:20 | Normal | 245.6 | 494.5 | 478 | 519 | 5.3 | 4.3 | 2 | 2 | 222 | 222.2 | 223 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5256 | 1 | 40.3 | 15014 | 1284 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:25 | Normal | 245.2 | 524.9 | 493.2 | 530 | 7.4 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 222.4 | 223 | 223.4 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7084 | 1 | 40.4 | 15014.5 | 1284 | 3.6 | 3.6 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:30 | Normal | 253.8 | 519.6 | 491.6 | 520.8 | 7.6 | 5.9 | 2.9 | 3 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7662 | 1 | 40.7 | 15015.2 | 1284 | 4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:35 | Normal | 245.1 | 508.4 | 492.4 | 518.9 | 7.6 | 6.1 | 3 | 3.1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 7719 | 1 | 40.9 | 15015.8 | 1284 | 3.9 | 3.8 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:40 | Normal | 252 | 511.4 | 502.3 | 511.5 | 8.4 | 6.8 | 3.6 | 3.6 | 222.2 | 222.8 | 224 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8764 | 1 | 41.2 | 15016.5 | 1284 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 4.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:45 | Normal | 250.5 | 516.4 | 507.2 | 515.2 | 8.8 | 6.9 | 4 | 4 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9319 | 1 | 41.5 | 15017.2 | 1284 | 4.5 | 4.4 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:50 | Normal | 254.6 | 497.5 | 503.7 | 520.8 | 8.8 | 7 | 4.1 | 4.2 | 223 | 223.4 | 224 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9492 | 1 | 41.6 | 15018 | 1284 | 4.4 | 4.6 | 0 | 2.3 | 4.5 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:55 | Normal | 245.6 | 496.4 | 514.9 | 512 | 9.3 | 7.3 | 4.5 | 4.6 | 223 | 223 | 223.6 | 27.1 | 27 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9934 | 1 | 41.9 | 15018.8 | 1284 | 4.7 | 4.6 | 0 | 2.5 | 4.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:00 | Normal | 249.8 | 495.8 | 503.3 | 519.7 | 9.5 | 7.6 | 5 | 4.8 | 222.4 | 223.8 | 224.4 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10499 | 1 | 42.1 | 15019.7 | 1284 | 4.9 | 4.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:05 | Normal | 253.1 | 499.5 | 508.8 | 514.1 | 10.3 | 8 | 5.5 | 5.5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11612 | 1 | 42.4 | 15020.6 | 1284 | 5.4 | 5 | 0 | 2.8 | 5 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:10 | Normal | 246.8 | 493.4 | 503.2 | 514.4 | 10.5 | 8.1 | 5.7 | 5.6 | 223 | 224.2 | 224 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11717 | 1 | 42.5 | 15021.6 | 1284 | 5.4 | 5.1 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:15 | Normal | 250.6 | 483.3 | 502.6 | 506.7 | 11 | 9.1 | 6.2 | 6.2 | 223 | 224 | 224.2 | 34 | 33.9 | 33.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12773 | 1 | 42.8 | 15022.6 | 1285 | 5.6 | 5.5 | 0 | 3.5 | 5.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:20 | Normal | 481.9 | 491.5 | 498.7 | 503.8 | 10.8 | 10.8 | 6.7 | 6.6 | 224 | 224.6 | 224.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16228 | 1 | 43 | 15023.8 | 1285 | 5.5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:25 | Normal | 474.9 | 482.5 | 501.5 | 501.7 | 11.5 | 11.6 | 7 | 7.1 | 224 | 224.8 | 225.2 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16989 | 1 | 43 | 15025.2 | 1285 | 5.7 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:30 | Normal | 482.6 | 483.2 | 496 | 503.1 | 11.6 | 11.9 | 7.5 | 7.4 | 223.8 | 225.4 | 225.2 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17590 | 1 | 43.7 | 15026.6 | 1285 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:35 | Normal | 479.6 | 485.2 | 486 | 500.2 | 11.9 | 12.1 | 8 | 7.8 | 224.2 | 224.4 | 225 | 48.3 | 48.1 | 48.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18142 | 1 | 44.3 | 15028.1 | 1285 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:40 | Normal | 477.8 | 480.6 | 489.3 | 501.6 | 12.3 | 12.6 | 8.4 | 8.1 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 50 | 49.9 | 50.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18809 | 1 | 44.8 | 15029.6 | 1285 | 6.2 | 6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.3 | 4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:45 | Normal | 473.4 | 474.1 | 484.2 | 495.5 | 12.5 | 13 | 8.8 | 8.6 | 224 | 225 | 225.2 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19314 | 1 | 45.2 | 15031.2 | 1285 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:50 | Normal | 473.8 | 479.6 | 488.8 | 491.9 | 12.8 | 13 | 9 | 9 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19728 | 1 | 45.7 | 15032.9 | 1285 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:55 | Normal | 472.8 | 462.5 | 487.9 | 495.1 | 13 | 13.6 | 9.4 | 9.2 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20190 | 1 | 46.2 | 15034.5 | 1285 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:00 | Normal | 467.7 | 463.4 | 480.7 | 490.8 | 13.4 | 13.9 | 9.8 | 9.7 | 224.8 | 225 | 225.4 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20676 | 1 | 46.6 | 15036.2 | 1285 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:05 | Normal | 470.8 | 465.4 | 476.1 | 475.2 | 13.6 | 14 | 10.3 | 10.2 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 56.1 | 56 | 56 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 21130 | 1 | 47.5 | 15038 | 1285 | 6.6 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:10 | Normal | 467 | 469.6 | 474.6 | 486.6 | 13.8 | 14.1 | 10.5 | 10.2 | 223.8 | 225.2 | 225.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 21512 | 1 | 48.8 | 15039.8 | 1285 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:15 | Normal | 461.8 | 470.5 | 479.7 | 481.9 | 13.9 | 14 | 10.6 | 10.6 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 21754 | 1 | 50.1 | 15041.6 | 1286 | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:20 | Normal | 459 | 468.3 | 467 | 479.3 | 14.3 | 14.3 | 11.2 | 10.9 | 224.2 | 225.4 | 226 | 59.5 | 59.2 | 59.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22308 | 1 | 51.4 | 15043.4 | 1286 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:25 | Normal | 456.4 | 470.1 | 467.1 | 479.2 | 14.4 | 14.3 | 11.5 | 11.2 | 225 | 224.8 | 226.2 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 22639 | 1 | 53 | 15045.3 | 1286 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.9 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:30 | Normal | 455 | 463.5 | 479.1 | 480.3 | 14.6 | 14.6 | 11.5 | 11.6 | 225 | 225.6 | 227 | 61 | 60.8 | 60.9 | 60.06 | 59.95 | 60.02 | 23062 | 1 | 54.6 | 15047.2 | 1286 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:35 | Normal | 461.5 | 463.1 | 481.8 | 480.8 | 14.6 | 15 | 11.8 | 11.8 | 225.2 | 225.2 | 227 | 62.4 | 62.1 | 62.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23547 | 1 | 56 | 15049.1 | 1286 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:40 | Normal | 463 | 460.6 | 480.1 | 471.2 | 14.6 | 14.9 | 12 | 12.1 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 63.3 | 63.2 | 63.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23789 | 1 | 57.1 | 15051.1 | 1286 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:45 | Normal | 457.3 | 461 | 471.8 | 468 | 15.1 | 15.2 | 12.4 | 12.6 | 223.6 | 224.6 | 225.2 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24112 | 1 | 57.9 | 15053.1 | 1286 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:50 | Normal | 465.2 | 462.9 | 473.9 | 466 | 15.2 | 15.5 | 12.6 | 13 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 65.5 | 65.2 | 65.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24584 | 1 | 58.7 | 15055.1 | 1286 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:55 | Normal | 455.9 | 463.2 | 471.8 | 472.1 | 15.5 | 15.6 | 13.2 | 13.4 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 67 | 66.6 | 66.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25064 | 1 | 59.4 | 15057.2 | 1286 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:00 | Normal | 456.2 | 451.8 | 470.4 | 470.5 | 16.6 | 16.9 | 14.3 | 14.6 | 222.6 | 224.4 | 224.4 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 26766 | 1 | 60.1 | 15059.4 | 1286 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:05 | Normal | 461.4 | 452.8 | 463.3 | 467.5 | 16.8 | 17.3 | 15 | 15.1 | 224 | 224.4 | 225.2 | 73.6 | 73.3 | 73.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27477 | 1 | 61.1 | 15061.6 | 1286 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:10 | Normal | 447.4 | 455.9 | 453.2 | 465.4 | 16.3 | 16.5 | 14.4 | 14.5 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 69.8 | 69.6 | 69.6 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 26843 | 1 | 62 | 15063.8 | 1286 | 8 | 8 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0.3 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:15 | Normal | 452.4 | 454.4 | 460.5 | 460.7 | 13.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 56.6 | 56.3 | 56.4 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 19923 | 1 | 62.7 | 15066 | 1287 | 7 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.7 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:20 | Normal | 459.1 | 453.7 | 463.6 | 458.8 | 16.8 | 17.2 | 15.5 | 15.6 | 223 | 224.2 | 225 | 74.1 | 73.8 | 74 | 59.95 | 59.95 | 60 | 27754 | 1 | 63 | 15068.2 | 1287 | 8.3 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:25 | Normal | 457.1 | 450.8 | 457.5 | 462.6 | 18.2 | 18.5 | 17.2 | 17 | 223.2 | 224.6 | 224.6 | 79.9 | 79.5 | 79.4 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 29722 | 1 | 63.9 | 15070.6 | 1287 | 8.9 | 8.7 | 0.4 | 9 | 9.1 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:30 | Normal | 438.9 | 443.6 | 444 | 445.2 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7827 | 1 | 64.8 | 15072.8 | 1287 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:35 | Normal | 529 | 523.5 | 531.5 | 524.7 | 9.8 | 11 | 8.9 | 10.4 | 222.4 | 223.2 | 224 | 53.8 | 53.5 | 53.6 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 14930 | 1 | 64.3 | 15074.6 | 1287 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 1.1 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:40 | Normal | 459.9 | 464.4 | 454.2 | 466.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6891 | 1 | 62.1 | 15075.7 | 1287 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:45 | Normal | 489.5 | 490.1 | 485.9 | 497.9 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 15.5 | 222.8 | 224.4 | 224.8 | 79.4 | 79 | 79.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 29665 | 1 | 60.9 | 15077.6 | 1287 | 8.3 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:50 | Normal | 496.6 | 486.8 | 473.2 | 477.3 | 9.7 | 15.1 | 10.6 | 11.2 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26441 | 1 | 62.1 | 15079.9 | 1287 | 5.4 | 6.7 | 0 | 8 | 7.9 | 0.2 | 5.9 | 6.7 | 5.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:55 | Normal | 472.4 | 481 | 490.2 | 488.4 | 17.6 | 17 | 15.8 | 16.1 | 222.8 | 224 | 224.6 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 29685 | 1 | 61.5 | 15081.5 | 1287 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:00 | Normal | 478.8 | 483.5 | 476.8 | 481.9 | 17 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 223 | 224.4 | 225 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 29881 | 1 | 62.2 | 15083.8 | 1287 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:05 | Normal | 478 | 482.7 | 480.1 | 475.1 | 2.7 | 3.4 | 3 | 3.7 | 221.2 | 221.6 | 223 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4769 | 1 | 60.5 | 15084.7 | 1287 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:10 | Normal | 483.8 | 488.3 | 501.1 | 483.2 | 17.2 | 16.8 | 15.1 | 17.3 | 223.8 | 225 | 226 | 79.8 | 79.8 | 79.6 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 29762 | 1 | 60.5 | 15087 | 1287 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:15 | Normal | 475.1 | 469.7 | 473.8 | 476 | 17 | 17.3 | 16.9 | 17 | 224 | 225.6 | 225.6 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.94 | 59.95 | 60 | 29853 | 1 | 61.6 | 15089.5 | 1288 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:20 | Normal | 477.2 | 481.8 | 476.3 | 484.4 | 17 | 16.3 | 17 | 16.5 | 223.4 | 224.6 | 225.4 | 78.6 | 78.3 | 78.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29844 | 1 | 62.7 | 15091.9 | 1288 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8 | 7.9 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:25 | Normal | 480 | 494.8 | 482 | 484.1 | 16.1 | 13.1 | 15.1 | 15.3 | 224.8 | 227 | 226.4 | 71.1 | 70.9 | 71 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23329 | 1 | 63.7 | 15094.4 | 1288 | 7.7 | 7.4 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 8.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:30 | Normal | 454.3 | 435.9 | 434.3 | 445.4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 224 | 223.8 | 224.2 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6728 | 1 | 62.9 | 15095.7 | 1288 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:35 | Normal | 504.1 | 502.8 | 484.1 | 495.3 | 15.8 | 15.8 | 17.8 | 17 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 80.1 | 79.8 | 80 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 30235 | 1 | 60.5 | 15097.1 | 1288 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 0.2 | 9 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:40 | Normal | 468 | 466.6 | 462.2 | 458.4 | 17 | 17.2 | 17.9 | 18.3 | 227 | 228.2 | 228 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30134 | 1 | 60.8 | 15099.5 | 1288 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:45 | Normal | 473.7 | 479.3 | 477.1 | 476.2 | 17 | 16.5 | 17.1 | 17.5 | 226 | 227.2 | 227.6 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30122 | 1 | 61.6 | 15102 | 1288 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:50 | Normal | 445.4 | 446 | 440.7 | 437.7 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 18.9 | 226.6 | 228 | 227.8 | 78 | 77.8 | 77.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29689 | 1 | 62.3 | 15104.5 | 1288 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:55 | Normal | 473.5 | 471.2 | 469.5 | 460.7 | 16.5 | 16.5 | 17.3 | 18.5 | 226 | 227.6 | 227 | 78.6 | 78.2 | 78.5 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 30168 | 1 | 62.6 | 15107 | 1288 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8 | 0.2 | 9.1 | 8.3 | 9.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:00 | Normal | 474.4 | 468 | 466.6 | 459.7 | 16.3 | 16.8 | 17.6 | 18.6 | 225.6 | 226.8 | 226.6 | 78.7 | 78.3 | 78.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30065 | 1 | 63 | 15109.5 | 1288 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:05 | Normal | 480.2 | 472.7 | 459 | 474.2 | 12.2 | 12.1 | 13.3 | 13.7 | 223.8 | 225.2 | 224.8 | 57.4 | 57.3 | 57.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24904 | 1 | 63.3 | 15111.7 | 1288 | 6.5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:10 | Normal | 455.1 | 451.6 | 439.7 | 442.5 | 3.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 223 | 223.4 | 224.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6289 | 1 | 61.2 | 15112.6 | 1288 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:15 | Normal | 540.9 | 516.2 | 512.2 | 542.5 | 12.1 | 16 | 17.1 | 11.5 | 225.4 | 227.4 | 226.6 | 74.1 | 73.6 | 74.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 24546 | 1 | 58.8 | 15113.3 | 1289 | 5.6 | 5.4 | 0.4 | 7.6 | 7.1 | 0.6 | 8.6 | 8.2 | 6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:20 | Normal | 500.1 | 476.6 | 474.4 | 499.6 | 14.8 | 17.1 | 18.3 | 15.2 | 225.8 | 227 | 227 | 78.9 | 78.7 | 78.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30094 | 1 | 59.1 | 15115.8 | 1289 | 7.3 | 7.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:25 | Normal | 492.3 | 468.8 | 466.1 | 491.5 | 15 | 17.5 | 18.8 | 15.3 | 226 | 227.6 | 227.4 | 79.9 | 79.6 | 79.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30196 | 1 | 60.2 | 15118.4 | 1289 | 7.4 | 7.2 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:30 | Normal | 478.3 | 455 | 452.7 | 477.7 | 16 | 18 | 19.5 | 16.7 | 226.2 | 227.2 | 227.8 | 79.4 | 79.2 | 79.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30141 | 1 | 61.5 | 15120.9 | 1289 | 8 | 7.7 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 9.9 | 9.6 | 8.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:35 | Normal | 474.8 | 461.4 | 455.4 | 474.7 | 16 | 17.3 | 19.3 | 17.1 | 226 | 227.4 | 227.4 | 80.1 | 79.8 | 79.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30111 | 1 | 62.4 | 15123.4 | 1289 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:40 | Normal | 475.8 | 463.4 | 457.3 | 474.5 | 16 | 17.3 | 19 | 17 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 79.1 | 78.9 | 79.1 | 59.94 | 59.95 | 60 | 30058 | 1 | 63.1 | 15125.9 | 1289 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 8.6 | 8.3 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:45 | Normal | 498.3 | 502.9 | 495.3 | 490.5 | 15.3 | 15 | 17 | 17.8 | 223.8 | 225.8 | 225.6 | 79.9 | 79.9 | 79.8 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 26212 | 1 | 62.1 | 15127.3 | 1289 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 0.5 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:50 | Normal | 468 | 465 | 464.8 | 458.8 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 5 | 221.4 | 221.2 | 222 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7894 | 1 | 59.6 | 15128.1 | 1289 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:55 | Normal | 477.1 | 477.7 | 460.2 | 470.4 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.6 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7341 | 1 | 57.1 | 15128.7 | 1289 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:00 | Normal | 488.6 | 478 | 483.5 | 479.7 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 222.4 | 223.2 | 223.8 | 26.1 | 26 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9538 | 1 | 55 | 15129.4 | 1289 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:05 | Normal | 475.8 | 472.5 | 482.4 | 472.5 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 4 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6495 | 1 | 53.9 | 15130.5 | 1289 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:10 | Normal | 494.7 | 467.5 | 471.4 | 488.6 | 2.3 | 3 | 2.7 | 3.1 | 220 | 221 | 221 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5309 | 1 | 52.5 | 15131 | 1289 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:15 | Normal | 488.5 | 479.2 | 494.2 | 490.3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6402 | 1 | 51.1 | 15131.5 | 1290 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:20 | Normal | 487.9 | 493.4 | 489.3 | 494.5 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 220.4 | 221.4 | 221.8 | 25 | 24.9 | 25 | 60 | 60 | 59.99 | 9110 | 1 | 50 | 15132.2 | 1290 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:25 | Normal | 485.4 | 492.1 | 500.6 | 481.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 19 | 18.9 | 19.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7008 | 1 | 49.6 | 15132.8 | 1290 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:30 | Normal | 490.5 | 490.2 | 492.7 | 498.9 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7100 | 1 | 48.8 | 15133.4 | 1290 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:35 | Normal | 490.9 | 497.3 | 488.2 | 495.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 24 | 23.8 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8694 | 1 | 48.2 | 15134.1 | 1290 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:40 | Normal | 496 | 492.4 | 488.3 | 504.4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.4 | 221.6 | 222.6 | 223 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9431 | 1 | 47.9 | 15134.8 | 1290 | 2.3 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:45 | Normal | 497.7 | 499.2 | 515.2 | 502.4 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 223 | 223.2 | 224.4 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13177 | 1 | 47.7 | 15135.7 | 1290 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:50 | Normal | 534.7 | 522.8 | 526.1 | 527 | 10.6 | 10.3 | 12 | 13.1 | 224.8 | 225 | 226 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 27735 | 1 | 49 | 15137.7 | 1290 | 5.5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:55 | Normal | 518 | 512.6 | 498.8 | 523.9 | 14 | 14.6 | 19.1 | 15.8 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 59.93 | 59.93 | 60 | 30025 | 1 | 50.9 | 15139.9 | 1290 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.1 | 9.3 | 9.5 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:00 | Normal | 479.9 | 482.4 | 470.9 | 474.9 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 220.4 | 221.6 | 221.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7900 | 1 | 51.8 | 15141.2 | 1290 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:05 | Normal | 492.8 | 475.2 | 482 | 483.1 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.5 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5799 | 1 | 50.6 | 15141.8 | 1290 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:10 | Normal | 489.3 | 488.7 | 504.6 | 484.7 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8186 | 1 | 49.6 | 15142.4 | 1290 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:15 | Normal | 486.8 | 493.4 | 488 | 488.2 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 221.2 | 222.2 | 223.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8497 | 1 | 48.8 | 15143.1 | 1291 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:20 | Normal | 481.6 | 496.2 | 503.5 | 493.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 5 | 221 | 221.8 | 222.2 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9555 | 1 | 49 | 15144.3 | 1291 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:25 | Normal | 501.9 | 497.6 | 488.9 | 490.1 | 12.2 | 12.5 | 17.5 | 17.6 | 224.6 | 225.2 | 226 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27517 | 1 | 48.7 | 15145.4 | 1291 | 5.9 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:30 | Normal | 482.9 | 484.6 | 488.3 | 483.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6740 | 1 | 49.1 | 15146.4 | 1291 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:35 | Normal | 487.6 | 489.1 | 482.2 | 471.3 | 11.3 | 11.6 | 16.5 | 17.1 | 223 | 224.4 | 223.8 | 68.2 | 68 | 68.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 25584 | 1 | 49.5 | 15148.2 | 1291 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:40 | Normal | 477.8 | 484.5 | 468.3 | 471.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 60 | 59.99 | 7448 | 1 | 50 | 15149.5 | 1291 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:45 | Normal | 488.5 | 492.8 | 491.5 | 487.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6781 | 1 | 49.3 | 15150.1 | 1291 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:50 | Normal | 487.9 | 501.4 | 496.8 | 489.8 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 219.2 | 220 | 220.2 | 18 | 17.9 | 18 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6551 | 1 | 48.4 | 15150.7 | 1291 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:55 | Normal | 504 | 488.6 | 507.6 | 496.7 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6398 | 1 | 47.8 | 15151.2 | 1291 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:00 | Normal | 489.8 | 490.5 | 482.9 | 493.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 218 | 219 | 219.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4147 | 1 | 47.3 | 15151.7 | 1291 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:05 | Normal | 490.6 | 486.5 | 480.7 | 495.8 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 218 | 218.8 | 218.8 | 11.1 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4022 | 1 | 46.8 | 15152 | 1291 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:10 | Normal | 482.6 | 493.3 | 498.6 | 504.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4537 | 1 | 46.4 | 15152.3 | 1291 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:15 | Normal | 499 | 493.5 | 504.4 | 490.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 219.2 | 219.2 | 220 | 14.2 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5086 | 1 | 46.6 | 15153.4 | 1292 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:20 | Normal | 493.9 | 504.4 | 509.6 | 497.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 218.6 | 220 | 219.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5386 | 1 | 46.4 | 15153.9 | 1292 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:25 | Normal | 512.1 | 504.6 | 516.7 | 515.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.7 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8833 | 1 | 46.1 | 15154.5 | 1292 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:30 | Normal | 484.8 | 494.5 | 495.8 | 492.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 218 | 219 | 219.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4666 | 1 | 46 | 15154.9 | 1292 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:35 | Normal | 481.4 | 491.4 | 504.6 | 495.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.2 | 218.4 | 218.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4253 | 1 | 45.8 | 15155.3 | 1292 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:40 | Normal | 479.2 | 498.8 | 501.5 | 498.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3671 | 1 | 45.5 | 15155.6 | 1292 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:45 | Normal | 490.7 | 494.4 | 501.7 | 507.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3108 | 1 | 45.3 | 15155.9 | 1292 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:50 | Normal | 520.8 | 510.4 | 523.6 | 514.8 | 4 | 4.5 | 5.8 | 8.4 | 218.2 | 219 | 219.8 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11220 | 1 | 45.2 | 15156.3 | 1292 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:55 | Normal | 508.9 | 504.4 | 522.1 | 513.3 | 2.3 | 3 | 3.8 | 5.2 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 20.5 | 20.2 | 20.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 5748 | 1 | 45.2 | 15156.8 | 1292 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:00 | Normal | 480 | 490.8 | 502.7 | 492.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 217 | 218 | 218.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3157 | 1 | 45 | 15157.2 | 1292 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:05 | Normal | 471 | 474.4 | 485.7 | 499.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2646 | 1 | 44.8 | 15157.5 | 1292 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:10 | Normal | 518 | 501.5 | 509.6 | 509.7 | 2.5 | 3 | 4.8 | 7 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8512 | 1 | 44.9 | 15158.1 | 1292 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:15 | Normal | 486.9 | 462.3 | 495 | 485.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2053 | 1 | 44.9 | 15158.5 | 1293 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:20 | Normal | 492.8 | 474.3 | 494.4 | 505.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218 | 218.4 | 218.6 | 5.2 | 5 | 5.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2485 | 1 | 44.8 | 15158.8 | 1293 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:25 | Normal | 490.9 | 445.6 | 489.7 | 468.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 217.2 | 217.8 | 218 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 1939 | 1 | 44.6 | 15159 | 1293 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:30 | Normal | 480.9 | 483 | 494.4 | 502.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.2 | 218 | 218.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1259 | 1 | 44.4 | 15159.1 | 1293 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:35 | Normal | 488.7 | 497.2 | 508 | 477.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 216.8 | 218.4 | 218 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1396 | 1 | 44.3 | 15159.3 | 1293 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:40 | Normal | 487 | 483.3 | 476.5 | 489.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1241 | 1 | 44.1 | 15159.4 | 1293 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:45 | Normal | 485.1 | 495.5 | 477.5 | 500.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 217.6 | 218 | 218.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1473 | 1 | 44 | 15159.5 | 1293 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:50 | Normal | 493.9 | 484.3 | 499.8 | 485.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1485 | 1 | 43.8 | 15159.6 | 1293 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:55 | Normal | 492.1 | 490.6 | 502.7 | 493.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.6 | 218 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1092 | 1 | 43.7 | 15159.7 | 1293 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:00 | Normal | 452.7 | 486.6 | 487.8 | 483.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 216.8 | 218.4 | 218.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 893 | 1 | 43.5 | 15159.8 | 1293 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:05 | Normal | 460.8 | 479.4 | 491.7 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 217.4 | 218 | 218.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 822 | 1 | 43.3 | 15159.9 | 1293 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:10 | Normal | 421.6 | 468 | 466.2 | 516.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 217.2 | 217.6 | 218.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 732 | 1 | 43.2 | 15159.9 | 1293 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:15 | Normal | 236.7 | 477.5 | 469.9 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 402 | 1 | 43 | 15160 | 1294 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:20 | Normal | 199.6 | 473.3 | 340.1 | 507.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217 | 217.8 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 301 | 1 | 43 | 15160 | 1294 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:25 | Normal | 221.6 | 498.3 | 394.7 | 515.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.2 | 217.6 | 218.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 431 | 1 | 42.9 | 15160 | 1294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:30 | Normal | 202.7 | 484.3 | 481.8 | 519.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 615 | 1 | 42.8 | 15160.1 | 1294 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:35 | Normal | 199.9 | 441.5 | 490.6 | 476.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 218 | 218.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 357 | 1 | 42.7 | 15160.1 | 1294 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:40 | Normal | 199.7 | 395.5 | 200 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217.8 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 69 | 1 | 42.6 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:45 | Normal | 201.2 | 200.3 | 199.7 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12 | 1 | 42.5 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:50 | Normal | 166.1 | 247.3 | 201.2 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 42.4 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:55 | Normal | 204.3 | 222.9 | 191.5 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.2 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.3 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 18:00 | Normal | 202 | 188.1 | 217.8 | 387.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.2 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 18:05 | Normal | 194.3 | 202.7 | 197.2 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 42.2 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 18:10 | Normal | 195.8 | 200.7 | 198.3 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 217 | 217.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 42.1 | 15160.1 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0