## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-16 05:36 | Check | 444.9 | 449.1 | 432.7 | 433.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 4 | 35.6 | 15160.1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:41 | Check | 471.3 | 474.5 | 462.5 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 217.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 34.5 | 15160.1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:46 | Normal | 199.6 | 454.3 | 201.3 | 387.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 39.3 | 15160.2 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:51 | Normal | 199.8 | 406.3 | 199.5 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 87 | 1 | 36 | 15160.2 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:56 | Normal | 199.6 | 449.2 | 200.9 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 127 | 1 | 35.4 | 15160.2 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:01 | Normal | 200 | 470.2 | 207.6 | 477 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 168 | 1 | 35.5 | 15160.2 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:06 | Normal | 207.2 | 481.3 | 274 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 255 | 1 | 35.7 | 15160.2 | 1295 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:11 | Normal | 210.1 | 516.3 | 448.8 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.2 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 441 | 1 | 36 | 15160.2 | 1295 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:16 | Normal | 231.8 | 514.2 | 445.8 | 499.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 220.2 | 221.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 608 | 1 | 36.3 | 15160.3 | 1295 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:21 | Normal | 201.9 | 497.6 | 526.5 | 509.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 690 | 1 | 36.6 | 15160.3 | 1295 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:26 | Normal | 260.8 | 528.8 | 506.8 | 512.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 220.4 | 221.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 808 | 1 | 36.9 | 15160.4 | 1295 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:31 | Normal | 238.4 | 493.3 | 505.9 | 513 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 219 | 219 | 220.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 880 | 1 | 37.2 | 15160.5 | 1295 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:36 | Normal | 264.8 | 421.5 | 510 | 504.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 999 | 1 | 37.5 | 15160.5 | 1295 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:41 | Normal | 254 | 527.8 | 498.8 | 497.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 218.6 | 219.2 | 220 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 950 | 1 | 37.7 | 15160.6 | 1296 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:46 | Normal | 199.7 | 375.1 | 487.9 | 501.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1346 | 1 | 38 | 15160.7 | 1296 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:51 | Normal | 276.6 | 503.8 | 524.3 | 513.1 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 221 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 2362 | 1 | 38.3 | 15160.9 | 1296 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:56 | Normal | 254.8 | 528.9 | 487.7 | 508.8 | 4.5 | 2 | 1 | 1.1 | 220.2 | 220 | 221 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3194 | 1 | 38.6 | 15161.1 | 1296 | 2.8 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:01 | Normal | 248.7 | 480.2 | 491 | 507.3 | 5.6 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 218 | 218.8 | 219.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4121 | 1 | 39 | 15161.4 | 1296 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:06 | Normal | 241.5 | 483.2 | 483.6 | 513.3 | 5.6 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4265 | 1 | 39.4 | 15161.8 | 1296 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:11 | Normal | 241.8 | 516.2 | 487.6 | 514.7 | 6.2 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 13 | 12.9 | 13 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4728 | 1 | 39.7 | 15162.1 | 1296 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:16 | Normal | 237.2 | 455.2 | 485.8 | 533.5 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 1.8 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60 | 59.98 | 60 | 5804 | 1 | 40.1 | 15162.6 | 1296 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:21 | Normal | 245.7 | 490.3 | 488.5 | 519 | 7.2 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 6603 | 1 | 40.3 | 15163.1 | 1296 | 3.7 | 3.5 | 0 | 1.7 | 3.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:26 | Normal | 239.4 | 516.2 | 483.4 | 522.8 | 7.7 | 6 | 2.6 | 2.7 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7308 | 1 | 40.4 | 15163.7 | 1296 | 4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:31 | Normal | 239.8 | 504.4 | 489.1 | 523 | 8.3 | 6.5 | 3 | 3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7802 | 1 | 40.7 | 15164.3 | 1296 | 4.3 | 4.2 | 0 | 2.2 | 4.1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:36 | Normal | 241.9 | 496.3 | 490.9 | 517.8 | 8.6 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8391 | 1 | 40.9 | 15165 | 1296 | 4.4 | 4.2 | 0 | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:41 | Normal | 237.7 | 495.2 | 494.6 | 506.9 | 8.8 | 7 | 3.6 | 3.6 | 221.6 | 222 | 222.2 | 24 | 23.8 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8884 | 1 | 41.1 | 15165.7 | 1297 | 4.5 | 4.3 | 0 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:46 | Normal | 251.1 | 492.2 | 496.6 | 511.9 | 8.9 | 7.3 | 4 | 4.1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9409 | 1 | 41.4 | 15166.5 | 1297 | 4.5 | 4.3 | 0 | 2.3 | 4.5 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:51 | Normal | 244.5 | 495 | 497.3 | 510.4 | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 222 | 222.2 | 223 | 27.2 | 27 | 27.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9938 | 1 | 41.6 | 15167.3 | 1297 | 4.9 | 4.7 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:56 | Normal | 238.9 | 488.3 | 496.9 | 510.1 | 9.9 | 7.8 | 4.8 | 4.9 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10465 | 1 | 41.8 | 15168.1 | 1297 | 5 | 4.9 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:01 | Normal | 242.4 | 484.2 | 507.4 | 514.7 | 10.1 | 8 | 5.2 | 5.1 | 221.8 | 222.4 | 223 | 30 | 29.8 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11169 | 1 | 42 | 15169 | 1297 | 5.1 | 4.9 | 0 | 2.6 | 5.2 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:06 | Normal | 246.8 | 480.1 | 506.8 | 518.9 | 10.7 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 222 | 222.6 | 223.4 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11701 | 1 | 42.3 | 15170 | 1297 | 5.5 | 5.2 | 0 | 2.9 | 5.5 | 0 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:11 | Normal | 246.6 | 483 | 501.4 | 505.5 | 10.7 | 8.5 | 6 | 6 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 33 | 32.8 | 32.9 | 60.01 | 60 | 60 | 12252 | 1 | 42.5 | 15171 | 1297 | 5.6 | 5.3 | 0 | 2.8 | 5.4 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:16 | Normal | 241.8 | 493.4 | 500.4 | 499.6 | 11.3 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 222.4 | 222.4 | 223 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13221 | 1 | 42.8 | 15172 | 1297 | 5.9 | 5.1 | 0 | 3.9 | 5.6 | 0 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:21 | Normal | 492.7 | 483.2 | 493.4 | 505.5 | 11 | 11.5 | 7 | 6.8 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16773 | 1 | 43 | 15173.3 | 1297 | 5.7 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:26 | Normal | 479.9 | 478.3 | 489.4 | 494.6 | 11.6 | 11.9 | 7.3 | 7.3 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60 | 60.03 | 60 | 17385 | 1 | 43.1 | 15174.8 | 1297 | 6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:31 | Normal | 473.8 | 482.1 | 489.3 | 502.5 | 12 | 12.1 | 7.7 | 7.5 | 223.2 | 223.4 | 224 | 47.8 | 47.7 | 47.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 17875 | 1 | 44 | 15176.2 | 1297 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:36 | Normal | 477.7 | 481.1 | 490.7 | 494.8 | 12.2 | 12.4 | 8.1 | 8 | 223.2 | 223.8 | 224 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18417 | 1 | 44.5 | 15177.7 | 1297 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:41 | Normal | 476.6 | 478.5 | 491.9 | 498.1 | 12.5 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 223 | 223.6 | 223.8 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18941 | 1 | 45 | 15179.3 | 1298 | 6.3 | 6 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:46 | Normal | 471.6 | 472.1 | 485.8 | 499.9 | 12.7 | 13 | 8.9 | 8.6 | 223.6 | 223.4 | 224 | 51.7 | 51.5 | 51.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19376 | 1 | 45.5 | 15180.9 | 1298 | 6.2 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:51 | Normal | 475.4 | 468 | 485.7 | 491.9 | 13 | 13.3 | 9.1 | 9.1 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 53.1 | 52.8 | 52.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19831 | 1 | 46 | 15182.5 | 1298 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 08:56 | Normal | 473 | 474.4 | 482 | 499.2 | 13.1 | 13.4 | 9.5 | 9.3 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 54.1 | 53.9 | 54.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 20300 | 1 | 46.5 | 15184.2 | 1298 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:01 | Normal | 466.7 | 478.2 | 484.5 | 492.7 | 13.5 | 13.5 | 9.8 | 9.7 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 20755 | 1 | 47 | 15185.9 | 1298 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:06 | Normal | 466.7 | 471.1 | 481.7 | 490.8 | 13.7 | 14 | 10.2 | 10.1 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 21214 | 1 | 48 | 15187.7 | 1298 | 6.8 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 7 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:11 | Normal | 474.6 | 468 | 477.4 | 478.4 | 13.7 | 14 | 10.6 | 10.5 | 223.8 | 224 | 224.4 | 57.7 | 57.6 | 57.6 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 21637 | 1 | 49.3 | 15189.5 | 1298 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:16 | Normal | 469.9 | 467.3 | 471.6 | 482.8 | 14 | 14.3 | 11 | 10.8 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 22110 | 1 | 50.6 | 15191.3 | 1298 | 7 | 6.7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:21 | Normal | 462 | 465.9 | 475.1 | 486.8 | 14.3 | 14.5 | 11.2 | 11 | 224.4 | 224.2 | 224.6 | 59.8 | 59.7 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 22464 | 1 | 52.2 | 15193.1 | 1298 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:26 | Normal | 464.8 | 465.2 | 477.6 | 488.8 | 14.4 | 14.8 | 11.4 | 11.2 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 22953 | 1 | 53.7 | 15195 | 1298 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:31 | Normal | 463.2 | 464.5 | 481.1 | 481.2 | 14.6 | 14.9 | 11.5 | 11.7 | 224.4 | 224.8 | 226 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 23268 | 1 | 55.1 | 15197 | 1298 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:36 | Normal | 474.1 | 461.5 | 478.8 | 483.9 | 14.4 | 14.9 | 11.7 | 11.8 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 62.9 | 62.7 | 62.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23658 | 1 | 56.4 | 15198.9 | 1298 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 7.4 | 0 | 6.1 | 5.5 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:41 | Normal | 468.9 | 462.3 | 479.7 | 476.8 | 14.7 | 15.2 | 12 | 12.3 | 224.6 | 225 | 225.2 | 64.1 | 63.8 | 64.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 24061 | 1 | 57.4 | 15200.9 | 1299 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:46 | Normal | 467.4 | 469.8 | 476.2 | 472.3 | 15.1 | 14.9 | 12.3 | 12.6 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 64.8 | 64.5 | 64.8 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 24378 | 1 | 58.3 | 15202.9 | 1299 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.5 | 5.8 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:51 | Normal | 464.1 | 463.7 | 472.4 | 472.4 | 15.2 | 15.2 | 12.6 | 12.8 | 224 | 224.6 | 225 | 65.4 | 65.2 | 65.3 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 24600 | 1 | 59.1 | 15205 | 1299 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 09:56 | Normal | 465.7 | 461.8 | 471.2 | 467.5 | 15.5 | 15.6 | 13.1 | 13.3 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24947 | 1 | 59.8 | 15207 | 1299 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:01 | Normal | 462.5 | 459 | 467.6 | 467.8 | 15.6 | 15.8 | 13.4 | 13.5 | 224 | 224.8 | 225 | 67.1 | 67 | 67.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25255 | 1 | 60.4 | 15209.1 | 1299 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:06 | Normal | 458.4 | 462.9 | 467.3 | 472.4 | 15.8 | 15.8 | 13.8 | 13.6 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 67.7 | 67.5 | 67.7 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 25434 | 1 | 61 | 15211.2 | 1299 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:11 | Normal | 461.6 | 464.1 | 466.1 | 467.2 | 15.7 | 15.8 | 14 | 14 | 224.8 | 225.2 | 225 | 68.3 | 68.1 | 68.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25712 | 1 | 61.6 | 15213.4 | 1299 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:16 | Normal | 461.4 | 459.8 | 467.3 | 466.4 | 15.6 | 16 | 14.2 | 14.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 68.7 | 68.6 | 68.7 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 25862 | 1 | 62 | 15215.5 | 1299 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:21 | Normal | 461.9 | 459.4 | 469 | 467.1 | 15.8 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 223.8 | 225 | 224.8 | 69.4 | 69.2 | 69.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26078 | 1 | 62.4 | 15217.7 | 1299 | 7.8 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:26 | Normal | 461 | 460.5 | 465.4 | 457.5 | 16 | 16.3 | 14.8 | 14.8 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 69.9 | 69.8 | 70 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 26299 | 1 | 62.9 | 15219.9 | 1299 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:31 | Normal | 457.4 | 462.8 | 465.3 | 464.6 | 16 | 16.1 | 15 | 14.8 | 223.8 | 225.6 | 224.8 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 26465 | 1 | 63.2 | 15222.1 | 1299 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:36 | Normal | 455.1 | 453.5 | 473.6 | 462.8 | 16.1 | 16.5 | 14.8 | 15.1 | 224.2 | 224.8 | 225 | 70.6 | 70.4 | 70.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26649 | 1 | 63.5 | 15224.3 | 1299 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:41 | Normal | 457.6 | 456 | 462.9 | 457.1 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | 15.4 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 71.2 | 70.8 | 71.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26715 | 1 | 63.7 | 15226.5 | 1300 | 7.8 | 8 | 0 | 7.6 | 8.2 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:46 | Normal | 463.2 | 445.7 | 460.3 | 452.4 | 16 | 16.7 | 15.6 | 15.7 | 224.2 | 225 | 225 | 71.8 | 71.6 | 71.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27006 | 1 | 63.9 | 15228.7 | 1300 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:51 | Normal | 451 | 452.4 | 458.1 | 452.3 | 16.7 | 16.8 | 16 | 16.1 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 72.9 | 72.8 | 72.8 | 59.96 | 60.05 | 59.96 | 27399 | 1 | 64.1 | 15231 | 1300 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 10:56 | Normal | 453.1 | 454.7 | 460.5 | 452.4 | 16.4 | 16.5 | 16 | 16 | 224.4 | 225.2 | 224.2 | 72.2 | 72 | 72.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 27157 | 1 | 64.3 | 15233.3 | 1300 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:01 | Normal | 448.1 | 454.3 | 456.7 | 442.7 | 17 | 17.1 | 16.5 | 16.8 | 223.8 | 225.2 | 225 | 74.6 | 74.4 | 74.3 | 60.08 | 59.99 | 60.07 | 28057 | 1 | 64.6 | 15235.6 | 1300 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:06 | Normal | 461.2 | 452.6 | 457.6 | 453.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 224 | 225.8 | 225.4 | 77.8 | 77.6 | 77.6 | 60.08 | 59.97 | 60.07 | 29225 | 1 | 65 | 15238 | 1300 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:11 | Normal | 455 | 445.5 | 455.9 | 449.1 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 223.4 | 225.2 | 224.4 | 77.3 | 77.2 | 77.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 28976 | 1 | 65.4 | 15240.3 | 1300 | 8.5 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:16 | Normal | 449.9 | 446.4 | 450.4 | 448.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 77.7 | 77.5 | 77.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29224 | 1 | 65.7 | 15242.7 | 1300 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:21 | Normal | 451 | 448.4 | 447.4 | 444.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.9 | 223.8 | 225 | 224.8 | 77.6 | 77.3 | 77.4 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 29056 | 1 | 65.9 | 15245.1 | 1300 | 8.5 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:26 | Normal | 456.7 | 463.2 | 444.4 | 456.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10844 | 1 | 64.7 | 15246.5 | 1300 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:31 | Normal | 459.2 | 467.3 | 460.4 | 455.1 | 3.5 | 4 | 3.7 | 4.3 | 221 | 221.4 | 222 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6548 | 1 | 62.3 | 15247.6 | 1300 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:36 | Normal | 502.6 | 493.1 | 505.8 | 495 | 15.6 | 16.7 | 15.6 | 16.8 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 79 | 78.9 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29825 | 1 | 60.7 | 15249.5 | 1300 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8 | 8.3 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:41 | Normal | 478.9 | 469.4 | 481.6 | 470.8 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 17.5 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 80 | 79.8 | 79.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29800 | 1 | 61.6 | 15251.9 | 1301 | 7.9 | 8 | 0.1 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:46 | Normal | 457.1 | 447.7 | 444.5 | 441.5 | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 77.8 | 77.4 | 77.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29233 | 1 | 62.3 | 15254.4 | 1301 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:51 | Normal | 454.1 | 448.5 | 452.7 | 440.9 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.6 | 224 | 224.4 | 224.4 | 79 | 78.7 | 78.9 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 29678 | 1 | 62.9 | 15256.9 | 1301 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 11:56 | Normal | 451.5 | 445.9 | 448.6 | 439.7 | 17 | 17.4 | 18.3 | 18.8 | 224 | 225 | 224 | 79.2 | 78.9 | 79.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29712 | 1 | 63.5 | 15259.3 | 1301 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:01 | Normal | 469.9 | 465.2 | 458 | 463.1 | 16.5 | 16.9 | 18.1 | 17.9 | 223.8 | 225 | 224.2 | 78.9 | 78.5 | 78.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 29865 | 1 | 64 | 15261.8 | 1301 | 8 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:06 | Normal | 452.8 | 444.5 | 438.8 | 439.2 | 17.1 | 17.6 | 19 | 19.1 | 224 | 225.2 | 225 | 79.5 | 79.3 | 79.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29956 | 1 | 64.3 | 15264.3 | 1301 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:11 | Normal | 447.4 | 450.5 | 446.3 | 442.6 | 17.1 | 17.6 | 18.9 | 18.9 | 224 | 224.6 | 224.4 | 79.3 | 79.1 | 79.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29829 | 1 | 64.5 | 15266.8 | 1301 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:16 | Normal | 453.3 | 443.7 | 439.1 | 433.1 | 16.6 | 17.3 | 18.6 | 19.1 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 78.2 | 77.9 | 78 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29355 | 1 | 64.8 | 15269.2 | 1301 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:21 | Normal | 442 | 443.4 | 440.8 | 434 | 16.6 | 16.8 | 18.5 | 18.9 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 76.4 | 76.1 | 76.2 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 28723 | 1 | 65 | 15271.6 | 1301 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8 | 8.3 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:26 | Normal | 450.1 | 448.5 | 450.5 | 432.7 | 15.8 | 16.1 | 17.8 | 18.5 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 74.4 | 74.1 | 74.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 27943 | 1 | 64.9 | 15274 | 1301 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 9 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:31 | Normal | 455.7 | 450.2 | 451.9 | 445 | 15.6 | 16.1 | 17.9 | 18.2 | 223.4 | 225.6 | 224.6 | 75.5 | 75.3 | 75.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28340 | 1 | 64.6 | 15276.3 | 1301 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:36 | Normal | 454.3 | 453.7 | 443.1 | 442.2 | 15.7 | 16 | 18.6 | 18.7 | 223.6 | 225 | 224.6 | 76.2 | 76 | 75.9 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 28617 | 1 | 64.6 | 15278.7 | 1301 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:41 | Normal | 454.5 | 450 | 445.7 | 443.8 | 15.2 | 15.5 | 17.8 | 18.2 | 223.6 | 224.6 | 224 | 74.1 | 73.9 | 74 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 27699 | 1 | 64.5 | 15281 | 1302 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:46 | Normal | 454.1 | 457.3 | 440.5 | 439.6 | 15.5 | 15.6 | 18.6 | 18.8 | 222.4 | 224 | 223.4 | 75.9 | 75.7 | 75.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28363 | 1 | 64.4 | 15283.4 | 1302 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:51 | Normal | 456.4 | 449.8 | 442.4 | 447.3 | 15.1 | 15.5 | 18.1 | 18.5 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 74.6 | 74.5 | 74.6 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 27986 | 1 | 64.2 | 15285.7 | 1302 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 12:56 | Normal | 451.2 | 453.6 | 445.3 | 432.5 | 14.7 | 14.8 | 17.5 | 18.2 | 223.2 | 224 | 223.6 | 71.9 | 71.7 | 71.9 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 27274 | 1 | 64 | 15288 | 1302 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.4 | 9 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:01 | Normal | 455.1 | 460.5 | 450 | 444.1 | 14.1 | 14.2 | 17.1 | 17.5 | 223.2 | 225 | 223.8 | 70.7 | 70.2 | 70.4 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 26338 | 1 | 63.5 | 15290.2 | 1302 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:06 | Normal | 452 | 456.5 | 448.3 | 442.4 | 14.6 | 14.8 | 17.8 | 18.2 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 72.9 | 72.8 | 72.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27164 | 1 | 63.3 | 15292.4 | 1302 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:11 | Normal | 454.4 | 462.8 | 449.4 | 440.5 | 14.3 | 14.3 | 17.6 | 18.1 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 72.1 | 71.8 | 72 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 26974 | 1 | 63.3 | 15294.7 | 1302 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:16 | Normal | 460 | 458.6 | 444.2 | 443.4 | 13.9 | 14.1 | 17.5 | 17.8 | 223.2 | 224 | 223.4 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 26419 | 1 | 63 | 15296.9 | 1302 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:21 | Normal | 460 | 462.3 | 446.7 | 448.8 | 13.4 | 14 | 17.4 | 17.8 | 222.6 | 223.6 | 224 | 70.1 | 70 | 70 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 26206 | 1 | 62.9 | 15299.1 | 1302 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:26 | Normal | 460.4 | 464.8 | 445.5 | 446.7 | 13.5 | 13.7 | 17.3 | 17.6 | 222.4 | 224 | 223.4 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 26114 | 1 | 62.6 | 15301.3 | 1302 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:31 | Normal | 452.2 | 464.6 | 444.1 | 437.2 | 13.7 | 13.7 | 17.4 | 18.1 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 70.4 | 70 | 70.1 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 26224 | 1 | 62.3 | 15303.4 | 1302 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:36 | Normal | 457.5 | 459 | 437.9 | 442.9 | 13.5 | 13.6 | 17.5 | 17.9 | 221.8 | 223.2 | 223.6 | 69.6 | 69.5 | 69.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26032 | 1 | 62.3 | 15305.6 | 1302 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:41 | Normal | 464.3 | 454.8 | 442.3 | 444.5 | 13.4 | 14.1 | 17.9 | 18.1 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 71.6 | 71.3 | 71.5 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 26527 | 1 | 62.2 | 15307.8 | 1303 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 9 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:46 | Normal | 444.7 | 446.1 | 425.6 | 442.7 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.7 | 217.8 | 218.8 | 219.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3788 | 1 | 60.5 | 15308.6 | 1303 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:51 | Normal | 461.4 | 463.1 | 466.5 | 471.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4211 | 1 | 57.8 | 15308.9 | 1303 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 13:56 | Normal | 478.1 | 484.7 | 469.2 | 464.2 | 11.3 | 11.5 | 15.5 | 16 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25752 | 1 | 57.1 | 15310.8 | 1303 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:01 | Normal | 476.3 | 460.9 | 468.3 | 466.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4751 | 1 | 56.4 | 15311.8 | 1303 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:06 | Normal | 457.7 | 470.1 | 472.9 | 476 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.6 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4165 | 1 | 54.7 | 15312.2 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:11 | Normal | 483.7 | 463 | 471.5 | 477.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3 | 218 | 218.4 | 219 | 13 | 12.9 | 13 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4671 | 1 | 53 | 15312.6 | 1303 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:16 | Normal | 482.6 | 468 | 484.5 | 482.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 4101 | 1 | 51.4 | 15312.9 | 1303 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:21 | Normal | 485.9 | 472.2 | 467.5 | 483.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 216.8 | 218 | 218.2 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4101 | 1 | 50.5 | 15313.6 | 1303 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:26 | Normal | 478.9 | 480.3 | 483.3 | 497.3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 216.6 | 217.4 | 218.2 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4014 | 1 | 49.8 | 15313.9 | 1303 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:31 | Normal | 510.7 | 510.1 | 511.8 | 500 | 10.7 | 11.1 | 16.1 | 16.3 | 220 | 221.2 | 220.6 | 69.5 | 69.4 | 69.5 | 59.95 | 60.04 | 60 | 24826 | 1 | 49.1 | 15314.7 | 1303 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 8 | 8 | 8.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:36 | Normal | 497.7 | 488.1 | 487.1 | 482.3 | 10 | 10.3 | 15.2 | 15.6 | 221 | 221.2 | 222 | 62.7 | 62.6 | 62.7 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 23354 | 1 | 50.2 | 15316.7 | 1303 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:41 | Normal | 486.9 | 479.3 | 476.8 | 466.9 | 9.6 | 10 | 14.8 | 15.4 | 220.6 | 221.2 | 223 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 60.09 | 60.1 | 60.06 | 22262 | 1 | 51.5 | 15318.6 | 1304 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:46 | Normal | 484.7 | 475 | 476 | 461.1 | 9.7 | 10.1 | 14.9 | 15.4 | 221 | 221 | 222.8 | 60 | 59.7 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22238 | 1 | 52.4 | 15320.4 | 1304 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:51 | Normal | 490.9 | 481.2 | 467.2 | 463.4 | 8.8 | 9.3 | 13.8 | 15 | 220.4 | 220.4 | 222.4 | 56.3 | 56 | 56.1 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 20858 | 1 | 53.1 | 15322.2 | 1304 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 14:56 | Normal | 478.9 | 476.3 | 479.9 | 459.1 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | 14.2 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 50.2 | 50 | 50.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18538 | 1 | 53.3 | 15323.9 | 1304 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:01 | Normal | 484.7 | 479.2 | 475.8 | 471.9 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 14.3 | 219.4 | 219.8 | 221.6 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 17929 | 1 | 53.3 | 15325.4 | 1304 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 3.6 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:06 | Normal | 485.8 | 476.3 | 476.1 | 469.3 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 13 | 223.8 | 224 | 225.8 | 45.2 | 45 | 45 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16982 | 1 | 53.2 | 15326.8 | 1304 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.3 | 3.7 | 6.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:11 | Normal | 481.9 | 484.3 | 481.6 | 463.7 | 7.8 | 8 | 8 | 11.5 | 223.6 | 224 | 224.8 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15966 | 1 | 53 | 15328.2 | 1304 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 4.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:16 | Normal | 484.5 | 477 | 467.9 | 473.1 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 10.5 | 223 | 223.6 | 224.8 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14483 | 1 | 52.6 | 15329.5 | 1304 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:21 | Normal | 494.4 | 483.4 | 478.9 | 470.7 | 6 | 6.4 | 6.7 | 9.7 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13093 | 1 | 52.1 | 15330.6 | 1304 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:26 | Normal | 490.9 | 490.2 | 483.7 | 471.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 9.5 | 222.4 | 223 | 223.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12471 | 1 | 51.4 | 15331.7 | 1304 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3 | 3.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:31 | Normal | 489.8 | 487.3 | 479.2 | 482.3 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 9 | 222.6 | 223.2 | 224 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 11898 | 1 | 50.8 | 15332.7 | 1304 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:36 | Normal | 492.7 | 494.2 | 490 | 482.2 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 9 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 11639 | 1 | 50.3 | 15333.7 | 1304 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:41 | Normal | 488.8 | 483.2 | 488.6 | 481.8 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 9 | 220.8 | 221.6 | 222 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11525 | 1 | 50.1 | 15334.6 | 1305 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:46 | Normal | 493.7 | 484.1 | 491.5 | 487.7 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 8.4 | 221 | 221.6 | 222.2 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 10399 | 1 | 49.7 | 15335.6 | 1305 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:51 | Normal | 504.7 | 473.2 | 493.2 | 486.4 | 3.4 | 4 | 5.3 | 7.8 | 221.4 | 222 | 221.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9407 | 1 | 49.3 | 15336.4 | 1305 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 15:56 | Normal | 444.9 | 459 | 475.5 | 458.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 219 | 220 | 220.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1513 | 1 | 48.6 | 15336.7 | 1305 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:01 | Normal | 505 | 496.4 | 506.9 | 510.2 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 6.8 | 220.6 | 221.2 | 222 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 8305 | 1 | 47.9 | 15336.9 | 1305 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:06 | Normal | 502.9 | 490.1 | 508.7 | 497.8 | 2.4 | 2.9 | 4.6 | 6.8 | 219.8 | 221 | 221.6 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7993 | 1 | 47.6 | 15337.6 | 1305 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:11 | Normal | 456.1 | 458.3 | 474.7 | 469.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219 | 220 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1540 | 1 | 47.1 | 15337.8 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:16 | Normal | 467.4 | 482 | 473.6 | 463.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1508 | 1 | 46.7 | 15338 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:21 | Normal | 483.8 | 479.2 | 481.9 | 476 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1530 | 1 | 46.3 | 15338.1 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:26 | Normal | 476.9 | 501.2 | 503.7 | 491.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 218 | 218.8 | 219.8 | 4.1 | 4 | 4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1439 | 1 | 45.9 | 15338.2 | 1305 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:31 | Normal | 487.5 | 491.2 | 501.6 | 506.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 218.2 | 218.6 | 220 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1514 | 1 | 45.6 | 15338.3 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:36 | Normal | 492.4 | 499.7 | 479.3 | 491.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 218.2 | 219 | 220.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1710 | 1 | 45.3 | 15338.5 | 1305 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:41 | Normal | 497.8 | 489.3 | 521.5 | 515.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 218.8 | 218.4 | 220 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2551 | 1 | 45 | 15338.6 | 1306 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:46 | Normal | 492 | 498.3 | 495.5 | 513.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 219 | 219 | 220.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2715 | 1 | 44.9 | 15338.9 | 1306 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:51 | Normal | 487.4 | 473 | 503.8 | 504.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 218.8 | 219.2 | 221 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2479 | 1 | 44.8 | 15339.1 | 1306 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 16:56 | Normal | 490.9 | 482.2 | 490.6 | 514.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 218.8 | 219 | 219.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2329 | 1 | 44.7 | 15339.3 | 1306 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:01 | Normal | 484.7 | 487.3 | 505.6 | 515.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2 | 219 | 219.6 | 221.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2048 | 1 | 44.6 | 15339.5 | 1306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:06 | Normal | 501.9 | 491.4 | 477.8 | 503.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 220.6 | 220.8 | 222 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1966 | 1 | 44.6 | 15339.6 | 1306 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:11 | Normal | 500.5 | 486.6 | 500.1 | 511.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1596 | 1 | 44.5 | 15339.8 | 1306 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:16 | Normal | 474.9 | 500.1 | 498.9 | 511.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1242 | 1 | 44.5 | 15339.9 | 1306 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:21 | Normal | 491.8 | 494.1 | 492.3 | 493.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.8 | 220 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1219 | 1 | 44.4 | 15340 | 1306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:26 | Normal | 494.9 | 477.1 | 489.7 | 515.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.6 | 220 | 221.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1170 | 1 | 44.3 | 15340.1 | 1306 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:31 | Normal | 472.8 | 454.5 | 486 | 498.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 914 | 1 | 44.2 | 15340.2 | 1306 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:36 | Normal | 430.8 | 476.3 | 432 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 220.2 | 221.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 606 | 1 | 44.1 | 15340.2 | 1306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:41 | Normal | 200 | 458.3 | 419.8 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 395 | 1 | 44 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:46 | Normal | 199.7 | 384.5 | 351.7 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 189 | 1 | 43.9 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:51 | Normal | 199.2 | 290.9 | 200.1 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24 | 1 | 43.8 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 17:56 | Normal | 172 | 216.2 | 219.3 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.8 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 18:01 | Normal | 210 | 208.1 | 219.9 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43.6 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 18:06 | Normal | 200.7 | 192.9 | 194.2 | 364.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 43.5 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 18:11 | Normal | 202.7 | 196.1 | 196.9 | 278.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 0 | 1 | 43.4 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0