## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-16 05:32 | Wait | 428.3 | 429.3 | 428.4 | 428.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 05:33 | Wait | 448.1 | 449.1 | 448.1 | 448.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 217.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.6 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 05:43 | Normal | 427.1 | 442.7 | 465.6 | 483.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.8 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9 | 1 | 31.6 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 05:48 | Normal | 456.2 | 498.9 | 486.4 | 394.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 218.2 | 217.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 76 | 1 | 34 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 05:53 | Normal | 472.1 | 441.6 | 492.5 | 396.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 219 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 92 | 1 | 35.4 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 05:58 | Normal | 477.2 | 478.2 | 521.8 | 284.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 217.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 157 | 1 | 36.5 | 78422.1 | 7383 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:03 | Normal | 485.1 | 495.7 | 486.6 | 305.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220 | 218.6 | 217.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 252 | 1 | 37.4 | 78422.1 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:08 | Normal | 490.1 | 518.2 | 493.4 | 269.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 218.2 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 390 | 1 | 38.2 | 78422.1 | 7383 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:13 | Normal | 521.2 | 503.8 | 531.7 | 487.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 218.6 | 217.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 853 | 1 | 38.9 | 78422.2 | 7383 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:18 | Normal | 549.9 | 527.9 | 520.6 | 510.7 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 219.4 | 218.4 | 217.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1344 | 1 | 39.5 | 78422.3 | 7383 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:23 | Normal | 527.2 | 530 | 542.6 | 498.7 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 219.2 | 218.2 | 217.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1905 | 1 | 40.1 | 78422.4 | 7383 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:28 | Normal | 522 | 535.7 | 525.3 | 513.4 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2334 | 1 | 40.4 | 78422.6 | 7384 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:33 | Normal | 524.1 | 525.9 | 537.5 | 495.6 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2633 | 1 | 40.9 | 78422.8 | 7384 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:38 | Normal | 525.2 | 516 | 531.8 | 518.9 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1 | 218.8 | 218 | 217.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2609 | 1 | 41.4 | 78423.1 | 7384 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:43 | Normal | 526.3 | 518 | 537.9 | 512 | 0.9 | 2 | 1.4 | 1.1 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2837 | 1 | 41.9 | 78423.3 | 7384 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:48 | Normal | 513.3 | 518 | 533.7 | 527.7 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 219.6 | 218.8 | 218 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3401 | 1 | 42.4 | 78423.5 | 7384 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:53 | Normal | 526.1 | 518.8 | 533.3 | 533.4 | 1.6 | 3.5 | 2.4 | 2 | 220 | 218.6 | 218.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4870 | 1 | 42.8 | 78423.9 | 7384 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 06:58 | Normal | 517 | 514.8 | 534.7 | 526.8 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 219.8 | 219 | 218.6 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5401 | 1 | 43.3 | 78424.3 | 7384 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:03 | Normal | 513 | 511.8 | 531.5 | 531.6 | 2 | 4 | 3 | 2.6 | 218.6 | 217.2 | 216.8 | 16.1 | 16 | 16 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5840 | 1 | 43.8 | 78424.8 | 7384 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:08 | Normal | 513.4 | 519.1 | 531.4 | 517.5 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5438 | 1 | 44.5 | 78425.3 | 7384 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:13 | Normal | 521 | 515.7 | 531.3 | 525.4 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 19 | 18.9 | 18.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6872 | 1 | 45.2 | 78425.8 | 7384 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:18 | Normal | 508.3 | 531 | 519.4 | 528.6 | 2.5 | 5.1 | 3.9 | 3.6 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7539 | 1 | 46 | 78426.4 | 7384 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:23 | Normal | 511.6 | 526.5 | 522 | 523.1 | 2.6 | 5.6 | 4.3 | 4 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8274 | 1 | 46.8 | 78427 | 7384 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:28 | Normal | 513.1 | 525.8 | 516.4 | 526.5 | 2.9 | 6 | 4.6 | 4.4 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8923 | 1 | 47.6 | 78427.8 | 7385 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:33 | Normal | 503.7 | 519.5 | 519 | 515.2 | 3.1 | 6.5 | 5 | 4.8 | 221.4 | 220.6 | 220 | 26 | 26 | 25.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9536 | 1 | 48.5 | 78428.5 | 7385 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:38 | Normal | 507.4 | 516 | 512 | 519.2 | 3.3 | 6.8 | 5.3 | 5.2 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10130 | 1 | 43.4 | 78429.4 | 7385 | 3.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:43 | Normal | 499.7 | 515.9 | 513.5 | 520.6 | 3.5 | 7.2 | 5.6 | 5.5 | 221.4 | 220.6 | 219.8 | 29 | 29 | 28.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10794 | 1 | 37 | 78430.2 | 7385 | 3.5 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:48 | Normal | 497.1 | 514 | 520.5 | 515.7 | 3.7 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 221.4 | 220.2 | 220 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11306 | 1 | 38.9 | 78431.1 | 7385 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:53 | Normal | 503.7 | 519.3 | 514.4 | 508.1 | 3.8 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11890 | 1 | 44.4 | 78432.1 | 7385 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 07:58 | Normal | 492.1 | 506.8 | 507.2 | 513.3 | 4.1 | 8.3 | 6.6 | 6.5 | 221.8 | 221.2 | 220.8 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12392 | 1 | 40.5 | 78433.1 | 7385 | 4 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:03 | Normal | 496.3 | 500.8 | 509.2 | 503.3 | 4.2 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12876 | 1 | 38.2 | 78434.2 | 7385 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:08 | Normal | 486.5 | 495.2 | 503.6 | 498.7 | 4.2 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 221.6 | 220.6 | 220 | 36 | 36 | 35.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13432 | 1 | 38.2 | 78435.3 | 7385 | 4 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:13 | Normal | 486.3 | 495.9 | 503.7 | 497.7 | 4.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 221.8 | 221 | 220.4 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13928 | 1 | 38.3 | 78436.4 | 7385 | 4.5 | 0 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:18 | Normal | 480.2 | 495.1 | 497.7 | 496 | 4.8 | 9.8 | 8.1 | 8 | 222 | 220.8 | 220.6 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14471 | 1 | 38.6 | 78437.6 | 7385 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:23 | Normal | 489.2 | 486 | 504.1 | 502.3 | 4.9 | 10.3 | 8.3 | 8.2 | 221.6 | 221 | 220.2 | 40 | 40 | 39.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14961 | 1 | 38.9 | 78438.8 | 7385 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:28 | Normal | 489.1 | 493.8 | 501.6 | 498.7 | 5.1 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | 222 | 221.2 | 220.4 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15390 | 1 | 39.3 | 78440.1 | 7386 | 5.1 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:33 | Normal | 478.8 | 480.6 | 494 | 494.2 | 5.3 | 10.8 | 9 | 8.9 | 221.8 | 221.8 | 221 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15811 | 1 | 39.8 | 78441.4 | 7386 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:38 | Normal | 493.3 | 487 | 494.7 | 491.8 | 5.3 | 11.1 | 9.3 | 9.1 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 43.6 | 43.5 | 43.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16290 | 1 | 40 | 78442.7 | 7386 | 5.1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:43 | Normal | 485.4 | 489.1 | 486.2 | 490.4 | 5.5 | 11.3 | 9.7 | 9.5 | 222.4 | 220.8 | 220.4 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16706 | 1 | 40.6 | 78444.1 | 7386 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:48 | Normal | 475.2 | 476.9 | 487.8 | 490.9 | 5.7 | 11.8 | 9.9 | 9.8 | 222.2 | 221.6 | 221 | 45.7 | 45.6 | 45.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17037 | 1 | 41.3 | 78445.5 | 7386 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:53 | Normal | 470 | 488.6 | 483.2 | 484.5 | 5.9 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 222 | 221.2 | 221 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17413 | 1 | 41.9 | 78447 | 7386 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 08:58 | Normal | 470.3 | 478 | 482.2 | 486.3 | 6.1 | 12.3 | 10.6 | 10.6 | 222.4 | 221.2 | 221 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17835 | 1 | 42.4 | 78448.4 | 7386 | 6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:03 | Normal | 472.6 | 478.2 | 481.2 | 480.2 | 6.2 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 222 | 221.8 | 221.8 | 49 | 48.8 | 48.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18223 | 1 | 42.8 | 78449.9 | 7386 | 6.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:08 | Normal | 464.1 | 475.7 | 487.3 | 480.4 | 6.4 | 12.8 | 11 | 11.1 | 222.2 | 222.2 | 221 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18630 | 1 | 43.2 | 78451.5 | 7386 | 6.4 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:13 | Normal | 467.1 | 478.6 | 480.4 | 481.5 | 6.5 | 13 | 11.4 | 11.3 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 51.1 | 51 | 50.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19011 | 1 | 43.7 | 78453 | 7386 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:18 | Normal | 472.5 | 472.2 | 478 | 484.1 | 6.6 | 13.5 | 11.7 | 11.5 | 222 | 221.6 | 220.8 | 52 | 52 | 51.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 19382 | 1 | 44.1 | 78454.6 | 7386 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:23 | Normal | 464 | 476 | 475.7 | 474.8 | 6.8 | 13.6 | 12 | 11.9 | 222.2 | 222 | 221.4 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 19697 | 1 | 44.5 | 78456.3 | 7386 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:28 | Normal | 466.3 | 474 | 478.5 | 478.6 | 6.8 | 13.8 | 12.1 | 12.1 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 53.8 | 53.6 | 53.6 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 20062 | 1 | 44.9 | 78457.9 | 7387 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6 | 6 | 6.2 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:33 | Normal | 466.1 | 472.8 | 477 | 479.3 | 7 | 14.1 | 12.4 | 12.3 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20371 | 1 | 45.3 | 78459.6 | 7387 | 6.8 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:38 | Normal | 467.1 | 469.8 | 470 | 472.1 | 7.1 | 14.3 | 12.6 | 12.5 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 55.2 | 55.3 | 55.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 20642 | 1 | 45.6 | 78461.3 | 7387 | 7 | 0 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:43 | Normal | 465.1 | 471.9 | 471.6 | 474.8 | 7.2 | 14.5 | 12.8 | 12.8 | 222.6 | 222 | 221.2 | 56.1 | 55.7 | 55.8 | 60 | 60 | 60 | 20884 | 1 | 46 | 78463 | 7387 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7 | 7 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 09:48 | Normal | 460.1 | 467.7 | 474.2 | 472.3 | 7.4 | 14.7 | 13 | 13.1 | 222.6 | 222.4 | 221.2 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21125 | 1 | 46.5 | 78464.8 | 7387 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 18:03 | Normal | 201.3 | 209.6 | 246.8 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218 | 217.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 48.2 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 18:08 | Normal | 201.5 | 197.5 | 190.1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 50 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-16 18:13 | Normal | 201.8 | 199.1 | 212.2 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 48.5 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0