## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-17 05:41 | Check | 202.1 | 197.4 | 255.5 | 243.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 216.2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 37.5 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 05:46 | Normal | 200.3 | 426.1 | 172.2 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 38.4 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 05:51 | Normal | 199.9 | 397.8 | 199.2 | 446.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 97 | 1 | 37.1 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 05:56 | Normal | 199.8 | 470.6 | 239.7 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 232 | 1 | 36.7 | 15340.3 | 1307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:01 | Normal | 215.7 | 498.6 | 365.8 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 409 | 1 | 36.9 | 15340.4 | 1307 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:06 | Normal | 205.7 | 504.4 | 489.1 | 501.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 619 | 1 | 37.3 | 15340.4 | 1307 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:11 | Normal | 244.4 | 489.6 | 506.3 | 487 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 853 | 1 | 37.7 | 15340.5 | 1307 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:16 | Normal | 231.7 | 453.2 | 492.8 | 455.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219 | 219.4 | 220.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1095 | 1 | 38 | 15340.5 | 1308 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:21 | Normal | 228 | 486.5 | 520.3 | 492.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1300 | 1 | 38.4 | 15340.6 | 1308 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:26 | Normal | 348.4 | 508.7 | 480.9 | 497.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1522 | 1 | 38.7 | 15340.8 | 1308 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:31 | Normal | 504.4 | 495.5 | 473 | 511 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 5 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1808 | 1 | 39 | 15340.9 | 1308 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:36 | Normal | 533.1 | 507.8 | 498.9 | 503.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 219.6 | 220.4 | 221 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1960 | 1 | 39.4 | 15341.1 | 1308 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:41 | Normal | 520.6 | 508.6 | 482.6 | 497.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 219.2 | 220 | 221.2 | 6 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2150 | 1 | 39.7 | 15341.2 | 1308 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:46 | Normal | 516.9 | 511.6 | 500.2 | 504.4 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2372 | 1 | 39.9 | 15341.4 | 1308 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:51 | Normal | 523.9 | 494.6 | 481.8 | 509.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 220 | 220.6 | 221.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2751 | 1 | 40.1 | 15341.6 | 1308 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 06:56 | Normal | 558 | 536.7 | 488 | 515.9 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3054 | 1 | 40.3 | 15341.9 | 1308 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:01 | Normal | 500.7 | 523.1 | 510.8 | 502.8 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.7 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3535 | 1 | 40.4 | 15342.1 | 1308 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:06 | Normal | 544 | 506.6 | 495.9 | 516.9 | 2.2 | 3.5 | 2 | 2.2 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5174 | 1 | 40.5 | 15342.5 | 1308 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:11 | Normal | 508.7 | 511.4 | 483.6 | 506.7 | 2.7 | 3.3 | 2 | 2.3 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5136 | 1 | 40.8 | 15342.9 | 1308 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:16 | Normal | 511.6 | 468.3 | 480 | 522 | 3.5 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6433 | 1 | 40.9 | 15343.4 | 1309 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:21 | Normal | 512 | 491.8 | 488.5 | 504.6 | 3.6 | 5 | 2.7 | 2.9 | 220.2 | 221 | 221.6 | 19 | 19 | 19 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6865 | 1 | 41.3 | 15344 | 1309 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:26 | Normal | 506.9 | 500.8 | 482.5 | 516.6 | 3.7 | 5.1 | 3 | 3 | 219 | 220.2 | 220.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7228 | 1 | 41.6 | 15344.6 | 1309 | 2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:31 | Normal | 503.1 | 498.7 | 472.3 | 508.5 | 3.8 | 5.3 | 3.1 | 3.2 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7463 | 1 | 41.7 | 15345.2 | 1309 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:36 | Normal | 519.6 | 498.4 | 478.6 | 493.7 | 3.9 | 5.6 | 3.3 | 3.5 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 7867 | 1 | 42 | 15345.8 | 1309 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:41 | Normal | 516 | 488.4 | 492.6 | 508.7 | 2.9 | 4.3 | 2.6 | 2.9 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.1 | 60.07 | 6357 | 1 | 42.1 | 15346.4 | 1309 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:46 | Normal | 511 | 492.6 | 495.3 | 497.3 | 2.7 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5834 | 1 | 42.3 | 15346.9 | 1309 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:51 | Normal | 527.8 | 508.7 | 501 | 496.1 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6710 | 1 | 42.4 | 15347.4 | 1309 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 07:56 | Normal | 502.9 | 498.4 | 486.3 | 505.6 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 218.6 | 218.4 | 218.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6002 | 1 | 42.5 | 15348 | 1309 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:01 | Normal | 506.9 | 509.5 | 508.7 | 512.8 | 5 | 5.7 | 4 | 4.3 | 218.8 | 219 | 219.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9156 | 1 | 42.6 | 15348.5 | 1309 | 3.1 | 1.9 | 0 | 2 | 3.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:06 | Normal | 508.7 | 495.4 | 494.1 | 498.1 | 5.6 | 6.2 | 4.4 | 4.6 | 219.4 | 219 | 220.6 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10024 | 1 | 42.8 | 15349.4 | 1309 | 3.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:11 | Normal | 506 | 499.6 | 503.9 | 503.9 | 6.3 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | 219 | 220.2 | 220.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11095 | 1 | 43 | 15350.2 | 1309 | 3.9 | 2.5 | 0 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:16 | Normal | 517.6 | 497.6 | 498.2 | 508.3 | 7.2 | 8.1 | 5.5 | 5.6 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12609 | 1 | 43 | 15351.2 | 1310 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:21 | Normal | 506.7 | 489.6 | 503.5 | 499.5 | 8 | 8.7 | 5.6 | 5.8 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 36.2 | 35.9 | 36 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13264 | 1 | 43.1 | 15352.2 | 1310 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:26 | Normal | 496.9 | 491.8 | 503.8 | 500.8 | 9.1 | 9.6 | 6.3 | 6.6 | 220 | 220.2 | 221.6 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14864 | 1 | 43.9 | 15353.4 | 1310 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:31 | Normal | 500.9 | 488.6 | 493.3 | 499.3 | 9.7 | 10.3 | 6.9 | 7.1 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15712 | 1 | 44.4 | 15354.6 | 1310 | 5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:36 | Normal | 491.8 | 493.8 | 489.3 | 500.4 | 9.8 | 10.3 | 7.3 | 7.3 | 220.2 | 220.6 | 221 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16184 | 1 | 44.8 | 15355.9 | 1310 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:41 | Normal | 492.1 | 476.6 | 492 | 486.6 | 10.1 | 11 | 7.6 | 7.9 | 220.4 | 221 | 221.2 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17066 | 1 | 45.3 | 15357.3 | 1310 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:46 | Normal | 483.8 | 480.6 | 487 | 486.1 | 11.8 | 12.3 | 9 | 9.1 | 221 | 221.8 | 222.2 | 52.2 | 52 | 52.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 19183 | 1 | 45.9 | 15358.8 | 1310 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:51 | Normal | 483.7 | 476.4 | 482.2 | 490.4 | 12.5 | 13.1 | 9.6 | 9.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20204 | 1 | 46.5 | 15360.5 | 1310 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 08:56 | Normal | 479.9 | 474.6 | 481.7 | 486.8 | 10.7 | 11.1 | 8.3 | 8.6 | 221 | 221.2 | 222.4 | 47.1 | 47 | 47 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17306 | 1 | 47.2 | 15362.1 | 1310 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:01 | Normal | 478.8 | 471.5 | 483.7 | 489.9 | 11.9 | 12.4 | 9.3 | 9.4 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19241 | 1 | 47.8 | 15363.6 | 1310 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:06 | Normal | 481.6 | 470.3 | 479.5 | 481.6 | 11.1 | 11.5 | 8.8 | 9.1 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17895 | 1 | 48.8 | 15365.2 | 1310 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:11 | Normal | 480.3 | 473.8 | 481.2 | 487.7 | 10.6 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17562 | 1 | 49.7 | 15366.7 | 1310 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:16 | Normal | 479.8 | 469.9 | 479.5 | 479 | 10.3 | 10.9 | 8.5 | 8.7 | 220.8 | 221 | 221.2 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 60.02 | 60.05 | 60 | 17306 | 1 | 50.4 | 15368.2 | 1311 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:21 | Normal | 474.7 | 473.5 | 482.4 | 488.3 | 12.2 | 12.7 | 10 | 10.2 | 221.6 | 221 | 222 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20125 | 1 | 51.3 | 15369.8 | 1311 | 6 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0.3 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:26 | Normal | 469.7 | 459.5 | 468.6 | 473.6 | 12 | 12.4 | 9.8 | 10 | 221.8 | 221 | 222.6 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19571 | 1 | 52.5 | 15371.5 | 1311 | 6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:31 | Normal | 474.9 | 468.6 | 474.2 | 483.3 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 11.8 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22636 | 1 | 54.1 | 15373.3 | 1311 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:36 | Normal | 471 | 462.7 | 469.2 | 479.2 | 13.8 | 14.3 | 11.6 | 11.7 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22794 | 1 | 55.4 | 15375.2 | 1311 | 7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:41 | Normal | 462.9 | 465.7 | 469.9 | 475 | 13.7 | 13.9 | 11.5 | 11.8 | 221.8 | 222.6 | 223.4 | 60.5 | 60.2 | 60.2 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 22446 | 1 | 56.4 | 15377 | 1311 | 6.9 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:46 | Normal | 472.4 | 464.5 | 474.8 | 475 | 14.5 | 14.8 | 12.3 | 12.6 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 64.4 | 64.1 | 64.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24148 | 1 | 57.5 | 15378.9 | 1311 | 7.2 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:51 | Normal | 473.6 | 459 | 474.4 | 466 | 14.5 | 15 | 12.3 | 13 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24042 | 1 | 58.7 | 15381 | 1311 | 7.2 | 7 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 6.5 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 09:56 | Normal | 475.5 | 460.1 | 469.1 | 468.3 | 14.8 | 15.7 | 13 | 13.6 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 25035 | 1 | 59.5 | 15383 | 1311 | 7.5 | 7.2 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:01 | Normal | 476.1 | 461.7 | 464.6 | 470.6 | 15.3 | 16.2 | 13.8 | 14.1 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 69.8 | 69.3 | 69.5 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 25980 | 1 | 60.5 | 15385.1 | 1311 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.7 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:06 | Normal | 467.7 | 455.5 | 474.7 | 456.8 | 13.8 | 14.6 | 12.3 | 13.1 | 221.6 | 221.8 | 222.2 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23881 | 1 | 61.3 | 15387.1 | 1311 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:11 | Normal | 468.6 | 459.4 | 470 | 461 | 13.3 | 14 | 12.1 | 12.7 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 22403 | 1 | 61.4 | 15389 | 1311 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:16 | Normal | 472.9 | 463.7 | 455.9 | 463.9 | 11.7 | 12.5 | 11.1 | 11.3 | 221 | 221.8 | 221.8 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19953 | 1 | 61.4 | 15390.8 | 1312 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:21 | Normal | 477.7 | 455.4 | 470.8 | 462.8 | 12.2 | 13.2 | 11.3 | 12 | 221.8 | 222.4 | 222 | 56.9 | 56.7 | 56.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21541 | 1 | 61 | 15392.6 | 1312 | 6 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 5.7 | 5.4 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:26 | Normal | 476.3 | 464.8 | 474 | 472.5 | 15 | 15.6 | 14 | 14.1 | 222 | 223.2 | 222.6 | 69.4 | 69.1 | 69.1 | 60.09 | 59.98 | 60.08 | 25577 | 1 | 60.8 | 15394.5 | 1312 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:31 | Normal | 466.2 | 458.1 | 465.1 | 458.1 | 14.1 | 14.6 | 13.2 | 13.9 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 64.5 | 64.3 | 64.5 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 24323 | 1 | 61.4 | 15396.6 | 1312 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 7 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:36 | Normal | 460.9 | 452.6 | 460.7 | 459.8 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 15.1 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26423 | 1 | 62 | 15398.8 | 1312 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:41 | Normal | 458.5 | 451.3 | 462.2 | 457.3 | 15.5 | 16.2 | 14.8 | 15.3 | 222.2 | 223 | 223.4 | 70.3 | 70.1 | 70.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26288 | 1 | 62.7 | 15401 | 1312 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:46 | Normal | 461.9 | 452.5 | 465.6 | 452.7 | 14.8 | 15.4 | 14.2 | 15 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25621 | 1 | 63.1 | 15403.1 | 1312 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:51 | Normal | 459.9 | 455 | 457.2 | 447.3 | 15.6 | 16.1 | 15.4 | 15.9 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 71.1 | 70.9 | 70.9 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 26845 | 1 | 63.5 | 15405.3 | 1312 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 10:56 | Normal | 461.1 | 440.7 | 462.7 | 453.7 | 13.3 | 14.1 | 13.1 | 13.7 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 61 | 61 | 61 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 23434 | 1 | 64 | 15407.5 | 1312 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:01 | Normal | 465.6 | 445.3 | 466.7 | 450.9 | 14 | 14.8 | 13.9 | 14.5 | 222.4 | 223.6 | 222.6 | 65.1 | 64.9 | 65 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 24486 | 1 | 63.8 | 15409.5 | 1312 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.4 | 7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:06 | Normal | 460.6 | 451.3 | 455.6 | 449.6 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 15.9 | 222 | 222.8 | 223 | 70.5 | 70.3 | 70.4 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 26441 | 1 | 63.9 | 15411.7 | 1312 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:11 | Normal | 458 | 451.8 | 461.1 | 443.1 | 14.8 | 15.3 | 15 | 15.7 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 68.1 | 67.9 | 68 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25657 | 1 | 64 | 15413.9 | 1312 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:16 | Normal | 463.5 | 452.3 | 456.5 | 444.6 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 59.96 | 60.09 | 59.98 | 26933 | 1 | 63.9 | 15416 | 1313 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:21 | Normal | 464.6 | 455.6 | 459.2 | 448 | 13.5 | 14.2 | 13.9 | 14.7 | 221.8 | 223.6 | 222.8 | 64.1 | 63.9 | 64 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24133 | 1 | 63.7 | 15418.1 | 1313 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:26 | Normal | 473.1 | 450.3 | 461.7 | 448 | 12.1 | 13 | 12.6 | 13.5 | 221 | 222 | 222.2 | 58.6 | 58.4 | 58.4 | 59.97 | 60.05 | 59.96 | 21647 | 1 | 63.2 | 15420 | 1313 | 6.1 | 5.8 | 0 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:31 | Normal | 475.9 | 459.6 | 463.7 | 461.7 | 12 | 13 | 12.8 | 13.5 | 222 | 222.6 | 222.4 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 21940 | 1 | 62.5 | 15421.8 | 1313 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:36 | Normal | 471.1 | 460.9 | 467 | 461.1 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 62.5 | 62.2 | 62.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23343 | 1 | 61.8 | 15423.7 | 1313 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:41 | Normal | 457.6 | 466.5 | 459.1 | 452.2 | 7 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14334 | 1 | 61.5 | 15425.6 | 1313 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:46 | Normal | 471 | 463.7 | 469.2 | 457.3 | 13 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24289 | 1 | 60.3 | 15427 | 1313 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:51 | Normal | 479.5 | 468.4 | 474.4 | 459.5 | 12.3 | 15 | 14.5 | 14.6 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 65.6 | 65.4 | 65.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26693 | 1 | 59.2 | 15428.5 | 1313 | 5.7 | 6.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 11:56 | Normal | 470.9 | 474.7 | 468.7 | 469.8 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.8 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 30.1 | 29.9 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11853 | 1 | 58.4 | 15429.9 | 1313 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:01 | Normal | 464.5 | 473.7 | 476.3 | 472.3 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 219.2 | 219.8 | 221 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8324 | 1 | 56.8 | 15430.7 | 1313 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:06 | Normal | 477.6 | 473.6 | 479.7 | 475.8 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 5 | 220 | 220.2 | 221 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8419 | 1 | 55.2 | 15431.4 | 1313 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:11 | Normal | 499.6 | 494.5 | 481.8 | 498.9 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 221 | 221.2 | 223.2 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 18087 | 1 | 53.6 | 15432.2 | 1313 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:16 | Normal | 485.4 | 482.5 | 481.6 | 475.7 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9742 | 1 | 53 | 15433.4 | 1314 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:21 | Normal | 475.6 | 471.4 | 480.7 | 478.6 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 219.8 | 220.8 | 221 | 24.6 | 24.4 | 24.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8913 | 1 | 52 | 15434.1 | 1314 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:26 | Normal | 489 | 487.1 | 486.3 | 487 | 4.6 | 5 | 5.1 | 5.6 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9347 | 1 | 51 | 15434.9 | 1314 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:31 | Normal | 493.9 | 485.3 | 494.9 | 484.9 | 11.4 | 11 | 12.6 | 13.3 | 221.2 | 221.2 | 222 | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24018 | 1 | 50.3 | 15436 | 1314 | 5.8 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 6.5 | 6 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:36 | Normal | 486.8 | 481.5 | 484.4 | 477.3 | 12 | 12.3 | 13.3 | 13.9 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24010 | 1 | 51.7 | 15438.1 | 1314 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:41 | Normal | 478.7 | 464.5 | 467.8 | 466.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 217.4 | 218.2 | 218.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6266 | 1 | 52.1 | 15439.2 | 1314 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:46 | Normal | 478.7 | 477.5 | 480.7 | 468.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60 | 60.01 | 60 | 4831 | 1 | 51 | 15439.7 | 1314 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:51 | Normal | 486 | 482.6 | 480.3 | 485.4 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 216.4 | 216.8 | 217.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4458 | 1 | 50 | 15440 | 1314 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 12:56 | Normal | 486 | 485.6 | 455.6 | 486.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 216.6 | 216.6 | 217.4 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4100 | 1 | 49.1 | 15440.4 | 1314 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:01 | Normal | 477.1 | 457.7 | 472 | 484.1 | 1.5 | 2 | 1.6 | 2.1 | 216.4 | 216.8 | 217.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3536 | 1 | 48.3 | 15440.7 | 1314 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:06 | Normal | 475.7 | 466.6 | 505.8 | 494.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3169 | 1 | 47.6 | 15441 | 1314 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:11 | Normal | 490.8 | 500.6 | 516.8 | 517.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 218 | 218.8 | 219.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3050 | 1 | 46.7 | 15441.3 | 1314 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:16 | Normal | 524.9 | 498.4 | 534.6 | 529.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 218.6 | 219.4 | 220 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4308 | 1 | 45.2 | 15441.5 | 1315 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:21 | Normal | 520.9 | 521.7 | 512.9 | 539.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 219 | 220.2 | 220.2 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5050 | 1 | 43.8 | 15441.9 | 1315 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:26 | Normal | 515.9 | 518.7 | 523.1 | 513.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 218.8 | 219.4 | 220 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 59.99 | 60 | 60 | 4458 | 1 | 42.6 | 15442.3 | 1315 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:31 | Normal | 518.6 | 511.4 | 510.4 | 531.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 219.2 | 219.6 | 220 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4148 | 1 | 41.9 | 15442.7 | 1315 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:36 | Normal | 486.4 | 506.2 | 522.6 | 512.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3459 | 1 | 41.5 | 15443 | 1315 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:41 | Normal | 511.5 | 521.9 | 519.1 | 517.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3194 | 1 | 41.4 | 15443.3 | 1315 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:46 | Normal | 508 | 499.6 | 506.6 | 526.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218.6 | 218.8 | 219.2 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2982 | 1 | 41.4 | 15443.6 | 1315 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:51 | Normal | 503 | 495.7 | 502.3 | 487.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 217.6 | 218 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1100 | 1 | 41.1 | 15443.7 | 1315 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 13:56 | Normal | 494.6 | 502.3 | 505.8 | 491.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218.2 | 218.4 | 219 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 955 | 1 | 40.6 | 15443.8 | 1315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:01 | Normal | 473.4 | 493.7 | 503.8 | 488.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 762 | 1 | 40.3 | 15443.9 | 1315 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:06 | Normal | 471 | 508.6 | 469.7 | 495.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.2 | 218.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1063 | 1 | 40.2 | 15444 | 1315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:11 | Normal | 505.8 | 487.4 | 520.6 | 482.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1339 | 1 | 40.2 | 15444.1 | 1315 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:16 | Normal | 474.6 | 491.3 | 478.6 | 505.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218 | 219 | 219.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1293 | 1 | 40.1 | 15444.2 | 1316 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:21 | Normal | 504.5 | 483.6 | 487.1 | 472.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1670 | 1 | 40.1 | 15444.3 | 1316 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:26 | Normal | 503.9 | 505.9 | 504.1 | 507.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1 | 218.8 | 218.8 | 220 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1681 | 1 | 39.9 | 15444.4 | 1316 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:31 | Normal | 537.7 | 497.2 | 529.2 | 512.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2070 | 1 | 39.8 | 15444.6 | 1316 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:36 | Normal | 503.8 | 498.7 | 499.9 | 485 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.3 | 218.2 | 218.8 | 220 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2276 | 1 | 39.7 | 15444.8 | 1316 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:41 | Normal | 518.8 | 516.5 | 500.6 | 507.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2250 | 1 | 39.7 | 15445 | 1316 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:46 | Normal | 499.9 | 508.5 | 485.6 | 477.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 218 | 219 | 219.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1873 | 1 | 39.7 | 15445.1 | 1316 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:51 | Normal | 484.8 | 503.5 | 501.7 | 509.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 218.4 | 219 | 220 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1844 | 1 | 39.8 | 15445.3 | 1316 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 14:56 | Normal | 497.5 | 501.5 | 509.8 | 495.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 219 | 219.2 | 220.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1983 | 1 | 39.7 | 15445.5 | 1316 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:01 | Normal | 495.9 | 507.5 | 522.9 | 532.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2299 | 1 | 39.9 | 15445.6 | 1316 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:06 | Normal | 496.8 | 491.5 | 511.7 | 516.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 9.1 | 9 | 9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3276 | 1 | 40 | 15445.9 | 1316 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:11 | Normal | 506.8 | 505.5 | 499.9 | 515.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 11.2 | 11 | 11 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4085 | 1 | 40.2 | 15446.2 | 1316 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:16 | Normal | 517 | 502.5 | 527.7 | 515.6 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3818 | 1 | 40.2 | 15446.5 | 1317 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:21 | Normal | 490.8 | 503.5 | 489.4 | 516.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 219.6 | 219.6 | 221 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4180 | 1 | 40.3 | 15446.9 | 1317 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:26 | Normal | 506.6 | 511.5 | 498.5 | 526.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 219.4 | 220 | 221.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4189 | 1 | 40.3 | 15447.2 | 1317 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:31 | Normal | 530.6 | 493.5 | 503.8 | 530.9 | 1.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 11.1 | 11 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4111 | 1 | 40.4 | 15447.6 | 1317 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:36 | Normal | 518.7 | 504.5 | 495.5 | 523.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 11.2 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4096 | 1 | 40.5 | 15448 | 1317 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:41 | Normal | 494.2 | 509.1 | 508.4 | 516.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 219.4 | 220.2 | 220.8 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3945 | 1 | 40.7 | 15448.3 | 1317 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:46 | Normal | 523.6 | 510.5 | 506.9 | 516.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 217.8 | 218 | 219 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3577 | 1 | 40.7 | 15448.6 | 1317 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:51 | Normal | 511.7 | 512.5 | 522.5 | 515.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 218 | 219 | 219.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3577 | 1 | 40.8 | 15448.9 | 1317 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 15:56 | Normal | 513.9 | 511.6 | 537 | 529.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 5405 | 1 | 40.9 | 15449.3 | 1317 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:01 | Normal | 522.5 | 519.7 | 528.6 | 525.6 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 6 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 8580 | 1 | 41 | 15449.9 | 1317 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:06 | Normal | 510 | 513.6 | 519.1 | 520.2 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 219.4 | 219.8 | 221 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7753 | 1 | 41.2 | 15450.6 | 1317 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:11 | Normal | 518 | 507.6 | 517.8 | 508.9 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7344 | 1 | 41.5 | 15451.3 | 1317 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:16 | Normal | 515.6 | 507.4 | 512.3 | 505.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 218.2 | 219.2 | 220.2 | 15.2 | 15 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5477 | 1 | 41.6 | 15451.8 | 1318 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:21 | Normal | 500.8 | 504.6 | 511.7 | 511.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5029 | 1 | 41.6 | 15452.2 | 1318 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:26 | Normal | 488.8 | 496.5 | 495.5 | 501.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4468 | 1 | 41.7 | 15452.6 | 1318 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:31 | Normal | 487.8 | 490.2 | 519.7 | 505.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 218 | 218.6 | 219.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3801 | 1 | 41.8 | 15453 | 1318 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:36 | Normal | 492.8 | 499.4 | 514.5 | 511.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3248 | 1 | 41.8 | 15453.3 | 1318 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:41 | Normal | 495.6 | 510.3 | 501.4 | 510.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 217.6 | 218 | 219.4 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2888 | 1 | 41.8 | 15453.5 | 1318 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:46 | Normal | 507.8 | 490.5 | 521.6 | 509.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218 | 218.2 | 219.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2652 | 1 | 41.7 | 15453.7 | 1318 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:51 | Normal | 500.6 | 474.4 | 518.4 | 483.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 217.8 | 218 | 219.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2425 | 1 | 41.7 | 15454 | 1318 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 16:56 | Normal | 491.7 | 501.5 | 496 | 497.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 218 | 218.2 | 220.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2222 | 1 | 41.6 | 15454.1 | 1318 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:01 | Normal | 498 | 482.3 | 496.6 | 489.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 218.4 | 219 | 220.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2004 | 1 | 41.5 | 15454.3 | 1318 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:06 | Normal | 499.9 | 502.6 | 493.7 | 496.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 218.4 | 218.4 | 220.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1808 | 1 | 41.4 | 15454.5 | 1318 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:11 | Normal | 477.6 | 466.4 | 503.3 | 501.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.2 | 218.8 | 220 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1578 | 1 | 41.4 | 15454.6 | 1318 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:16 | Normal | 475.6 | 490.6 | 501.1 | 498.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 218.6 | 220.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1339 | 1 | 41.3 | 15454.7 | 1319 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:21 | Normal | 460.8 | 485.7 | 497.8 | 498.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.4 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1027 | 1 | 41.3 | 15454.8 | 1319 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:26 | Normal | 424.9 | 504.5 | 471.2 | 507 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 701 | 1 | 41.3 | 15454.9 | 1319 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:31 | Normal | 235.8 | 462.6 | 435 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.2 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 434 | 1 | 41.1 | 15455 | 1319 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:36 | Normal | 200 | 460.8 | 329 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 220 | 1 | 41.1 | 15455 | 1319 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:41 | Normal | 199.4 | 329.8 | 199.7 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 68 | 1 | 41 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:46 | Normal | 199.3 | 240.2 | 199.6 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17 | 1 | 41 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:51 | Normal | 227.8 | 188.3 | 173.2 | 393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.9 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 17:56 | Normal | 193.5 | 220.5 | 175.1 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 40.9 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 18:01 | Normal | 207.1 | 190.3 | 213.2 | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-17 18:06 | Normal | 201.9 | 195.9 | 200.9 | 315.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.8 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0