## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-17 05:38 | Wait | 413.5 | 415 | 413.2 | 414.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 214.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 25.6 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-03-17 05:42 | Wait | 413.5 | 453.7 | 455.9 | 453.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-03-17 05:46 | Normal | 357.7 | 403 | 472 | 404.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 15 | 1 | 33.1 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-17 05:51 | Normal | 201.8 | 433.1 | 474.1 | 410.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.6 | 218 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 100 | 1 | 35.8 | 78582.6 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 05:56 | Normal | 197.8 | 491.2 | 485.9 | 407.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 192 | 1 | 37.4 | 78582.6 | 7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:01 | Normal | 248.2 | 489.3 | 485.9 | 455.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.6 | 218 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 349 | 1 | 38.6 | 78582.6 | 7396 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:06 | Normal | 428.9 | 479.6 | 510.5 | 465.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 218 | 217.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 669 | 1 | 39.7 | 78582.7 | 7396 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:11 | Normal | 507.7 | 493.2 | 501.9 | 493.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 219 | 217.6 | 217.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 941 | 1 | 40.4 | 78582.7 | 7396 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:16 | Normal | 488.7 | 516.2 | 496.3 | 498.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1131 | 1 | 41.2 | 78582.8 | 7396 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:21 | Normal | 488 | 499.2 | 501 | 472.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 219 | 218.6 | 217.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1343 | 1 | 41.9 | 78582.9 | 7396 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:26 | Normal | 497.8 | 499.3 | 486.5 | 482.5 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1585 | 1 | 42.5 | 78583 | 7396 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:31 | Normal | 483.9 | 516.4 | 485.9 | 508.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 219.8 | 219.2 | 218 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1769 | 1 | 43 | 78583.2 | 7396 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:36 | Normal | 502.7 | 501.4 | 507.1 | 494.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 219.6 | 219 | 218.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1931 | 1 | 43.6 | 78583.3 | 7396 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:41 | Normal | 512.8 | 501.2 | 535.9 | 493.6 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 219.8 | 218.8 | 218.2 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2110 | 1 | 44.1 | 78583.5 | 7396 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:46 | Normal | 519.7 | 512.3 | 527.7 | 522.4 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1 | 219.4 | 219.2 | 217.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2397 | 1 | 44.7 | 78583.7 | 7396 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:51 | Normal | 500 | 514.5 | 513.8 | 499.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 219.8 | 219 | 218.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3004 | 1 | 45.1 | 78583.9 | 7396 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 06:56 | Normal | 494.9 | 516.2 | 517.1 | 507.7 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3357 | 1 | 45.6 | 78584.2 | 7397 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:01 | Normal | 506.8 | 501.3 | 510.7 | 510.4 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 219.6 | 219 | 217.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3822 | 1 | 46.1 | 78584.5 | 7397 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:06 | Normal | 524.1 | 527.9 | 536.2 | 527.1 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 3 | 220 | 219.4 | 218.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6140 | 1 | 46.6 | 78584.9 | 7397 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:11 | Normal | 513.9 | 511.5 | 514.6 | 507.2 | 1.6 | 3.7 | 3 | 2.8 | 220 | 219 | 217.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5567 | 1 | 47.1 | 78585.4 | 7397 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:16 | Normal | 512.8 | 519.2 | 496.2 | 506.8 | 2.1 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 219.8 | 218.6 | 218 | 19 | 19.1 | 18.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6892 | 1 | 47.8 | 78585.9 | 7397 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:21 | Normal | 503.5 | 517 | 503.9 | 497.6 | 2.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 220 | 218.6 | 217.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7063 | 1 | 48.6 | 78586.5 | 7397 | 2.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:26 | Normal | 503 | 512.4 | 506.7 | 519.2 | 2.5 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 219.6 | 218 | 217.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7505 | 1 | 49.4 | 78587.1 | 7397 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:31 | Normal | 504.7 | 509.3 | 494.9 | 511.5 | 2.5 | 5.4 | 4.1 | 3.9 | 219.6 | 218.4 | 217.2 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7786 | 1 | 44.9 | 78587.8 | 7397 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:36 | Normal | 504.9 | 505.3 | 497.7 | 506.3 | 2.7 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 8147 | 1 | 48.7 | 78588.4 | 7397 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:41 | Normal | 507.5 | 500.1 | 496.7 | 501.3 | 2 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 219 | 217.8 | 216.8 | 18.1 | 18 | 17.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 6601 | 1 | 48.3 | 78589 | 7397 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:46 | Normal | 486.7 | 500.3 | 500.8 | 506.4 | 1.8 | 4 | 3.2 | 3 | 218.6 | 217.2 | 216.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5976 | 1 | 48.9 | 78589.5 | 7397 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:51 | Normal | 499.7 | 511.3 | 499 | 507.5 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 218.6 | 217 | 216.4 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6864 | 1 | 46.2 | 78590 | 7397 | 2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 07:56 | Normal | 491.7 | 499.2 | 497.7 | 490.4 | 1.8 | 4 | 3.3 | 3.2 | 218 | 216.6 | 216.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6172 | 1 | 49.5 | 78590.6 | 7398 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:01 | Normal | 505.6 | 503.1 | 515.8 | 508.4 | 2.9 | 6.2 | 5 | 4.9 | 219 | 217.6 | 216.8 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9094 | 1 | 48.1 | 78591.2 | 7398 | 2.8 | 0 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:06 | Normal | 496.2 | 507.3 | 499.7 | 503.3 | 3.2 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 219.4 | 218.8 | 217.6 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 60 | 60 | 60.01 | 9910 | 1 | 45.6 | 78592 | 7398 | 3 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:11 | Normal | 499.9 | 499.5 | 498.3 | 508.9 | 3.5 | 7.2 | 6 | 5.8 | 219.4 | 218.2 | 217.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10766 | 1 | 49.9 | 78592.8 | 7398 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:16 | Normal | 488.9 | 500.4 | 497.2 | 491.9 | 3.9 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 219.6 | 218.2 | 218.2 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11695 | 1 | 49.3 | 78593.8 | 7398 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:21 | Normal | 485.6 | 496.2 | 493.8 | 490.6 | 3.9 | 8 | 6.7 | 6.5 | 219.4 | 218.8 | 217.6 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11923 | 1 | 48.3 | 78594.7 | 7398 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:26 | Normal | 488.8 | 503.3 | 501.5 | 492.1 | 4.3 | 8.6 | 7.4 | 7.3 | 220 | 218.6 | 218.6 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13156 | 1 | 47 | 78595.7 | 7398 | 4.3 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:31 | Normal | 492.1 | 490.4 | 491.8 | 501.4 | 4.5 | 9.5 | 7.9 | 7.6 | 219.8 | 218.4 | 218.2 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13807 | 1 | 45.5 | 78596.9 | 7398 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:36 | Normal | 478.6 | 492.4 | 496.9 | 492.5 | 4.7 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 219.8 | 219 | 218.6 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14308 | 1 | 48.9 | 78598 | 7398 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:41 | Normal | 475.9 | 483 | 490.7 | 483.2 | 5 | 10.2 | 8.6 | 8.7 | 220.6 | 219 | 218.6 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 15297 | 1 | 49.8 | 78599.2 | 7398 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:46 | Normal | 475 | 483.6 | 491 | 487.6 | 5.7 | 11.5 | 9.9 | 9.7 | 220.6 | 220.4 | 219.4 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16650 | 1 | 49.4 | 78600.5 | 7398 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:51 | Normal | 473.7 | 484.2 | 483 | 483.6 | 6 | 12.1 | 10.5 | 10.3 | 220.6 | 220 | 219.2 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17696 | 1 | 44.2 | 78602 | 7398 | 5.9 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 08:56 | Normal | 475.4 | 476.1 | 481.4 | 481.9 | 5.1 | 10.6 | 9.1 | 8.9 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15320 | 1 | 44.1 | 78603.4 | 7399 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:01 | Normal | 477.9 | 480.2 | 479.7 | 480.3 | 5.8 | 11.6 | 10.1 | 9.9 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16984 | 1 | 44.3 | 78604.8 | 7399 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:06 | Normal | 476.8 | 482.2 | 485.8 | 480.4 | 5.3 | 10.8 | 9.3 | 9.3 | 220.2 | 219.2 | 218.4 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 15636 | 1 | 44.5 | 78606.2 | 7399 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:11 | Normal | 473.8 | 480.4 | 481.9 | 478.6 | 5.2 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 220 | 219 | 218 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 15490 | 1 | 44.7 | 78607.5 | 7399 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:16 | Normal | 468.4 | 472.8 | 470 | 480.9 | 5.1 | 10.5 | 9.1 | 8.9 | 219.6 | 219 | 218.4 | 41 | 40.9 | 40.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15258 | 1 | 45 | 78608.8 | 7399 | 5 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:21 | Normal | 467.9 | 485.2 | 475.9 | 469.6 | 6.1 | 11.9 | 10.6 | 10.6 | 220.4 | 219.4 | 218.6 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17555 | 1 | 45.2 | 78610.2 | 7399 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:26 | Normal | 461.6 | 472.4 | 480 | 474.6 | 5.9 | 11.6 | 10 | 10.1 | 220 | 219 | 218.6 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 16834 | 1 | 45.7 | 78611.7 | 7399 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5 | 5 | 5.3 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:31 | Normal | 465 | 474.4 | 478.4 | 472 | 6.9 | 13.6 | 12 | 11.9 | 220.8 | 219.4 | 219 | 53.3 | 53.4 | 53.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19598 | 1 | 46.2 | 78613.2 | 7399 | 6.9 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:36 | Normal | 467.7 | 466 | 469.2 | 470.9 | 6.8 | 14 | 12.1 | 12.1 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 53.6 | 53.5 | 53.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19886 | 1 | 46.8 | 78614.9 | 7399 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:41 | Normal | 458.5 | 466.3 | 469.6 | 467.3 | 6.8 | 13.7 | 11.9 | 12 | 221 | 220 | 219.2 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 19556 | 1 | 47.2 | 78616.4 | 7399 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:46 | Normal | 462.7 | 464.2 | 463.7 | 465.3 | 7.3 | 14.8 | 13 | 13.2 | 221 | 219.6 | 219 | 56.9 | 56.7 | 56.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21128 | 1 | 47.7 | 78618.1 | 7399 | 7.2 | 0 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:51 | Normal | 468.4 | 466.6 | 460.6 | 471.8 | 7.1 | 14.8 | 13.2 | 13 | 221.2 | 219.8 | 219.2 | 56.6 | 56.6 | 56.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 20704 | 1 | 48.2 | 78619.9 | 7399 | 7 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 09:56 | Normal | 454.5 | 465.8 | 461 | 464.3 | 7.7 | 15.4 | 13.5 | 13.7 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 58.7 | 58.6 | 58.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21726 | 1 | 48.7 | 78621.7 | 7400 | 7.7 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:01 | Normal | 452.7 | 459.1 | 458.6 | 467.2 | 8 | 16 | 14.1 | 14 | 221.8 | 220.4 | 219.4 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 22537 | 1 | 49.1 | 78623.5 | 7400 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:06 | Normal | 455.8 | 461.2 | 455 | 458.6 | 7.3 | 14.8 | 13.1 | 13.1 | 220.8 | 219.8 | 219.2 | 55.9 | 56 | 55.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20927 | 1 | 49.4 | 78625.3 | 7400 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:11 | Normal | 455.6 | 463 | 457.7 | 456.3 | 6.8 | 13.7 | 12.3 | 12.3 | 220.6 | 219.6 | 219 | 53 | 53 | 52.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19419 | 1 | 49.6 | 78626.9 | 7400 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:16 | Normal | 454.5 | 453.2 | 464.2 | 461.8 | 6.1 | 12.3 | 11 | 11 | 220.4 | 219 | 219 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17283 | 1 | 49.6 | 78628.5 | 7400 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:21 | Normal | 455.8 | 463.3 | 456.1 | 462.5 | 6.5 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | 220.4 | 219.6 | 218.8 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19431 | 1 | 49.5 | 78630.1 | 7400 | 6.4 | 0 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:26 | Normal | 456.6 | 457.8 | 461.6 | 456.3 | 7.7 | 15.7 | 14 | 14.1 | 220.8 | 219.6 | 219.6 | 59.9 | 59.7 | 59.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22174 | 1 | 49.6 | 78631.7 | 7400 | 7.5 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:31 | Normal | 448.6 | 455.2 | 460 | 455.6 | 7.4 | 15 | 13.4 | 13.6 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 21271 | 1 | 50 | 78633.6 | 7400 | 7.1 | 0.1 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:36 | Normal | 458.8 | 451.2 | 452.7 | 450.4 | 8 | 16.3 | 14.7 | 14.9 | 222 | 220.4 | 219.8 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 23070 | 1 | 50.5 | 78635.5 | 7400 | 7.8 | 0 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:41 | Normal | 442.3 | 452.9 | 459.9 | 451.5 | 8.2 | 16 | 14.5 | 14.9 | 221.2 | 219.8 | 220 | 61.4 | 61.3 | 61.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22790 | 1 | 50.7 | 78637.4 | 7400 | 8.1 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:46 | Normal | 442.9 | 449.1 | 450.7 | 455.3 | 7.8 | 15.7 | 14.3 | 14.3 | 221.4 | 219.8 | 220 | 59.5 | 59.4 | 59.3 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22312 | 1 | 51 | 78639.2 | 7400 | 7.6 | 0 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:51 | Normal | 445.7 | 446.4 | 450.2 | 458.8 | 8.3 | 16.6 | 15.2 | 14.8 | 221.8 | 220.2 | 220 | 62.3 | 62 | 62 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 23612 | 1 | 51.3 | 78641.1 | 7400 | 8 | 0 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 10:56 | Normal | 437.7 | 449.2 | 447.8 | 449.3 | 7.3 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 221 | 220 | 220 | 54.7 | 54.8 | 54.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 20579 | 1 | 51.7 | 78643.1 | 7401 | 7.2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 7 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:01 | Normal | 450.4 | 451.9 | 449.5 | 450 | 7.4 | 15.1 | 14 | 14 | 221 | 219.6 | 219.8 | 57.3 | 57.3 | 57.1 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 21444 | 1 | 51.6 | 78644.8 | 7401 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:06 | Normal | 441.9 | 448.4 | 453 | 446.8 | 8.1 | 16.3 | 15.1 | 15 | 222 | 220 | 219.8 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 23140 | 1 | 51.9 | 78646.6 | 7401 | 8 | 0 | 0 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:11 | Normal | 437.8 | 437.5 | 450.4 | 448.1 | 8.1 | 16.1 | 14.7 | 14.6 | 221.6 | 219.8 | 219.8 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22408 | 1 | 52.1 | 78648.5 | 7401 | 8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:16 | Normal | 446.8 | 449.3 | 454.9 | 449.5 | 8.4 | 16.6 | 15.5 | 15.4 | 221.4 | 219.8 | 219.2 | 63.2 | 63.3 | 63.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23315 | 1 | 52.1 | 78650.4 | 7401 | 8.2 | 0 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:21 | Normal | 447 | 449.4 | 454.6 | 449.2 | 7.3 | 14.8 | 13.8 | 13.7 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 56.3 | 56.4 | 56.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 21062 | 1 | 52 | 78652.2 | 7401 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:26 | Normal | 435.6 | 453.3 | 447.8 | 450.5 | 6.7 | 13.1 | 12.5 | 12.3 | 220 | 219.2 | 219.2 | 51 | 50.9 | 50.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 18814 | 1 | 51.9 | 78653.8 | 7401 | 6.5 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:31 | Normal | 448.9 | 454.4 | 456.5 | 459.1 | 6.7 | 13.4 | 12.4 | 12.3 | 221.6 | 220.4 | 219.6 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 18958 | 1 | 51.7 | 78655.4 | 7401 | 6.7 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:36 | Normal | 447.4 | 452.2 | 457.9 | 452.8 | 7 | 14.1 | 13.3 | 13.2 | 221.8 | 220.8 | 220.2 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20288 | 1 | 51.6 | 78657 | 7401 | 6.8 | 0.1 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:41 | Normal | 455.9 | 453.1 | 450.3 | 456.1 | 7.1 | 14.7 | 14 | 13.3 | 222.2 | 220.4 | 220.2 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 20506 | 1 | 51.8 | 78658.8 | 7401 | 6.9 | 0 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:46 | Normal | 451.5 | 456.3 | 464.7 | 464.5 | 7.2 | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 56.7 | 56.6 | 56.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20970 | 1 | 51.4 | 78660 | 7401 | 7.1 | 0 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:51 | Normal | 450 | 451.4 | 463.8 | 465.4 | 7.6 | 15.5 | 14.3 | 14.6 | 222.4 | 220.8 | 220.4 | 60.4 | 60.5 | 60.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22563 | 1 | 51 | 78661.3 | 7401 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7.5 | 7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 11:56 | Normal | 455.3 | 463.1 | 466.6 | 461.2 | 5.9 | 11.9 | 11.1 | 11 | 220 | 219.2 | 217.8 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18508 | 1 | 50.9 | 78662.8 | 7402 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:01 | Normal | 465.9 | 470.2 | 463.2 | 461.7 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 219 | 218.4 | 217.2 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7444 | 1 | 50.2 | 78663.5 | 7402 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:06 | Normal | 474.8 | 481.3 | 472.9 | 475.6 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 219.4 | 218.8 | 217.2 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7534 | 1 | 49.4 | 78664.1 | 7402 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:11 | Normal | 489.9 | 494.1 | 498.3 | 499.8 | 5 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 220.6 | 219.8 | 219 | 44.3 | 44.5 | 44.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15207 | 1 | 48.4 | 78664.8 | 7402 | 4.8 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:16 | Normal | 476.8 | 485.3 | 477.4 | 477 | 2.5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 219.2 | 218.6 | 217.2 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8228 | 1 | 48 | 78665.9 | 7402 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:21 | Normal | 479.5 | 484 | 481 | 477.7 | 2.5 | 5 | 5 | 4.9 | 220 | 218.6 | 217.6 | 22 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7996 | 1 | 47.3 | 78666.6 | 7402 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:26 | Normal | 472 | 483.4 | 483.9 | 477.4 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 219.8 | 218 | 217.4 | 23.2 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8397 | 1 | 46.7 | 78667.2 | 7402 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:31 | Normal | 477.7 | 487 | 486.7 | 482.3 | 7.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 220 | 218.8 | 218.2 | 60.4 | 60.3 | 60.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 22309 | 1 | 46.2 | 78668.2 | 7402 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:36 | Normal | 459.8 | 475.2 | 473.4 | 466.1 | 7 | 13.9 | 13 | 13.2 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 56.2 | 56.2 | 56.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 20744 | 1 | 47.3 | 78670.1 | 7402 | 6.9 | 0.1 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:41 | Normal | 457.5 | 467.2 | 467.5 | 459.3 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5604 | 1 | 47.4 | 78670.9 | 7402 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:46 | Normal | 463.9 | 486.4 | 482.7 | 472.4 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 216.8 | 215.8 | 215.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4462 | 1 | 46.6 | 78671.3 | 7402 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:51 | Normal | 476.8 | 495.3 | 475.8 | 462.3 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 216.4 | 215.6 | 215.2 | 11.1 | 11 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4059 | 1 | 46 | 78671.7 | 7402 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 12:56 | Normal | 473.9 | 485.4 | 478.2 | 474 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 216 | 215.6 | 214.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3745 | 1 | 45.4 | 78672 | 7403 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:01 | Normal | 473.8 | 467.2 | 476.8 | 469.6 | 0.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 216.2 | 215 | 214.4 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60 | 60 | 3276 | 1 | 45.1 | 78672.3 | 7403 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:06 | Normal | 490.8 | 494.3 | 486.9 | 483.5 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2974 | 1 | 48.2 | 78672.6 | 7403 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:11 | Normal | 512.8 | 515.2 | 514 | 502.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 218 | 217.4 | 216.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2798 | 1 | 49.8 | 78672.8 | 7403 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:16 | Normal | 515.7 | 520.3 | 516.8 | 499.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 219 | 217.8 | 217.2 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 3886 | 1 | 49.2 | 78673.1 | 7403 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:21 | Normal | 530.9 | 534.2 | 517.3 | 510.8 | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 218.8 | 217.8 | 217.4 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4552 | 1 | 47.4 | 78673.4 | 7403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:26 | Normal | 525.9 | 529.3 | 525.1 | 523.7 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 218.4 | 218 | 216.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4005 | 1 | 49.1 | 78673.8 | 7403 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:31 | Normal | 530.9 | 533.5 | 524.3 | 500.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 | 219 | 218.8 | 217.6 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3613 | 1 | 49.3 | 78674.1 | 7403 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:36 | Normal | 514.8 | 531.4 | 520.8 | 513.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3097 | 1 | 49.2 | 78674.4 | 7403 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:41 | Normal | 522 | 523.4 | 489.6 | 512.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2828 | 1 | 49.1 | 78674.6 | 7403 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:46 | Normal | 505.7 | 520.2 | 519.1 | 499.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 218 | 217.4 | 216.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2694 | 1 | 49.3 | 78674.9 | 7403 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:51 | Normal | 462.7 | 500.4 | 486.1 | 481.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 948 | 1 | 49.2 | 78675 | 7403 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 13:56 | Normal | 447.9 | 485.2 | 510 | 518.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 834 | 1 | 48.8 | 78675.1 | 7404 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:01 | Normal | 488.8 | 474.2 | 501.9 | 479.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 217.2 | 216.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 643 | 1 | 48.2 | 78675.2 | 7404 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:06 | Normal | 484.6 | 485.3 | 492.7 | 506.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 217 | 216.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 939 | 1 | 47.6 | 78675.2 | 7404 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:11 | Normal | 497.7 | 473.2 | 501.7 | 481.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 217.6 | 217 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1172 | 1 | 47.2 | 78675.3 | 7404 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:16 | Normal | 496.9 | 502.4 | 511.6 | 486.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 218.6 | 218 | 217 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1136 | 1 | 46.8 | 78675.4 | 7404 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:21 | Normal | 505.7 | 486.3 | 504.7 | 503.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 217.6 | 216.8 | 217.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1478 | 1 | 46.5 | 78675.5 | 7404 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:26 | Normal | 515 | 499.6 | 483.8 | 481 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1488 | 1 | 46.2 | 78675.7 | 7404 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:31 | Normal | 528.9 | 511.1 | 498.7 | 512.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 219 | 218.2 | 217.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1861 | 1 | 46 | 78675.8 | 7404 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:36 | Normal | 516.9 | 516.2 | 507.6 | 487.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 218.4 | 218 | 217 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2050 | 1 | 45.9 | 78676 | 7404 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:41 | Normal | 511.9 | 520.3 | 496.9 | 529.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 219.2 | 218.4 | 216.8 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2031 | 1 | 45.8 | 78676.1 | 7404 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:46 | Normal | 515.8 | 505.1 | 491.6 | 507.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 218.6 | 218.6 | 217 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1698 | 1 | 45.8 | 78676.3 | 7404 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:51 | Normal | 512.8 | 516.3 | 507.8 | 495.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 219.2 | 218 | 217.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1671 | 1 | 45.8 | 78676.4 | 7404 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 14:56 | Normal | 509.6 | 520.2 | 516.8 | 494.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1746 | 1 | 45.9 | 78676.6 | 7405 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:01 | Normal | 513.8 | 515.3 | 515.9 | 495.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 219.8 | 218.8 | 217.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1992 | 1 | 46.1 | 78676.7 | 7405 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:06 | Normal | 518.9 | 530.3 | 513 | 517.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 220 | 219 | 218.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2796 | 1 | 46.4 | 78676.9 | 7405 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:11 | Normal | 530.8 | 535.2 | 530.9 | 512.4 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 220.6 | 219.2 | 217.8 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3488 | 1 | 46.8 | 78677.2 | 7405 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:16 | Normal | 529.7 | 526.1 | 505.2 | 521 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 219.6 | 219.2 | 218.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3333 | 1 | 47.1 | 78677.5 | 7405 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:21 | Normal | 539.7 | 547.2 | 526 | 509.7 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2 | 220 | 219.4 | 218.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3624 | 1 | 47.3 | 78677.8 | 7405 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:26 | Normal | 535.8 | 524.3 | 526.7 | 515.3 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 220.4 | 219.6 | 218.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3664 | 1 | 47.5 | 78678.1 | 7405 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:31 | Normal | 526.9 | 548.8 | 513.5 | 514.2 | 0.8 | 1.9 | 2 | 2 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3661 | 1 | 47.7 | 78678.4 | 7405 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:36 | Normal | 524.7 | 527.3 | 514.9 | 502.5 | 0.8 | 2 | 2 | 1.9 | 220 | 219.2 | 218.6 | 10 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3675 | 1 | 48.1 | 78678.8 | 7405 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:41 | Normal | 500.7 | 525.3 | 504.8 | 517.5 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 220.2 | 219 | 218.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3590 | 1 | 48.5 | 78679.1 | 7405 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:46 | Normal | 509.6 | 518.1 | 498 | 497.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 9 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3292 | 1 | 49 | 78679.4 | 7405 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:51 | Normal | 515.9 | 523.4 | 506.9 | 497.2 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3264 | 1 | 49.3 | 78679.6 | 7405 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 15:56 | Normal | 528.7 | 537.4 | 518.9 | 510.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3 | 219.2 | 218.2 | 218 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4860 | 1 | 49.6 | 78680 | 7406 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:01 | Normal | 542.9 | 532.5 | 527.7 | 513.3 | 0.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 220.2 | 219.2 | 219 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7764 | 1 | 45.5 | 78680.5 | 7406 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:06 | Normal | 534 | 519.4 | 516.1 | 510.7 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 219.6 | 219.2 | 218.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6932 | 1 | 49 | 78681.1 | 7406 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:11 | Normal | 537.4 | 517.3 | 501.4 | 494 | 1.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 219.4 | 218.6 | 218 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6482 | 1 | 46 | 78681.8 | 7406 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:16 | Normal | 515.6 | 514.2 | 502.6 | 503.2 | 1.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 219 | 218.2 | 217.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4905 | 1 | 49.3 | 78682.2 | 7406 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:21 | Normal | 519.7 | 513.1 | 514.6 | 495.3 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 218.6 | 218.4 | 217 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4539 | 1 | 46.8 | 78682.6 | 7406 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:26 | Normal | 520.9 | 516.4 | 492 | 492.5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 218.4 | 218 | 217.4 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3995 | 1 | 49.4 | 78682.9 | 7406 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:31 | Normal | 522 | 509.8 | 502.7 | 507 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3435 | 1 | 47.3 | 78683.3 | 7406 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:36 | Normal | 514.1 | 519 | 498.3 | 490.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 219.2 | 218.2 | 217.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2961 | 1 | 49.7 | 78683.5 | 7406 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:41 | Normal | 516.6 | 512.3 | 492 | 500.1 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 218.4 | 217.6 | 217 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2649 | 1 | 47.8 | 78683.8 | 7406 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:46 | Normal | 507.8 | 505.2 | 493.9 | 500.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 218.6 | 217.6 | 216.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2427 | 1 | 49.9 | 78684 | 7406 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:51 | Normal | 502.7 | 510.2 | 500.2 | 492.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 219.4 | 218.4 | 217.4 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2207 | 1 | 47.8 | 78684.2 | 7406 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 16:56 | Normal | 514.6 | 496 | 494.6 | 488.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2020 | 1 | 49.7 | 78684.3 | 7407 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:01 | Normal | 521 | 490.4 | 499.1 | 495.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 219.8 | 218.8 | 217.6 | 5 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1792 | 1 | 47.2 | 78684.5 | 7407 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:06 | Normal | 508.8 | 499.2 | 504.8 | 495.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 219.2 | 218.2 | 218 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1611 | 1 | 49.2 | 78684.6 | 7407 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:11 | Normal | 512.7 | 489.3 | 508.8 | 495.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1411 | 1 | 50 | 78684.8 | 7407 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:16 | Normal | 483.9 | 499.3 | 493.4 | 490 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 219.6 | 218.4 | 218 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1174 | 1 | 47.8 | 78684.9 | 7407 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:21 | Normal | 430.7 | 473.3 | 478.1 | 477.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 219 | 218 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 905 | 1 | 49.2 | 78685 | 7407 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:26 | Normal | 495.7 | 510.3 | 487 | 486.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 218.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 641 | 1 | 49.8 | 78685 | 7407 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:31 | Normal | 312.3 | 500.2 | 481 | 404.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 219 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 349 | 1 | 46.2 | 78685.1 | 7407 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:36 | Normal | 199.8 | 442.3 | 370.1 | 296.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220 | 219.8 | 218.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 184 | 1 | 48.4 | 78685.1 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:41 | Normal | 216.5 | 445.2 | 434 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 79 | 1 | 49.3 | 78685.1 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:46 | Normal | 213.5 | 290.6 | 274.5 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 49.7 | 78685.1 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:51 | Normal | 205.6 | 221.4 | 199.1 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 49.8 | 78685.1 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 17:56 | Normal | 201.8 | 191.5 | 229.1 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 49.9 | 78685.1 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 18:01 | Normal | 205.6 | 195.3 | 182.5 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 49.9 | 78685.1 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 18:06 | Normal | 202.1 | 201.2 | 205.1 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 50 | 78685.1 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-03-17 18:11 | Normal | 200.1 | 197.7 | 198.7 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 49.9 | 78685.1 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0