## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-18 05:40 | Wait | 439 | 437.4 | 434.2 | 434.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 37.1 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:45 | Normal | 324.8 | 474.4 | 325.6 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 37.4 | 15455 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:50 | Normal | 199.6 | 410.7 | 199.4 | 420.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 62 | 1 | 37.2 | 15455 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:55 | Normal | 199.8 | 442.3 | 199.8 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 138 | 1 | 35.7 | 15455 | 1320 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:00 | Normal | 199.8 | 460.3 | 301.5 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 221 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 196 | 1 | 35.8 | 15455 | 1320 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:05 | Normal | 201.7 | 511 | 437.9 | 505.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 221.2 | 221.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 508 | 1 | 36.1 | 15455.1 | 1320 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:10 | Normal | 221.8 | 513.4 | 476.5 | 490.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 870 | 1 | 36.4 | 15455.1 | 1320 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:15 | Normal | 503 | 510.2 | 501 | 477.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 221 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1114 | 1 | 36.8 | 15455.2 | 1320 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:20 | Normal | 500 | 510.4 | 502.8 | 488.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 220.6 | 221 | 221 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60 | 1267 | 1 | 37.1 | 15455.3 | 1320 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:25 | Normal | 514.6 | 489.2 | 504.6 | 493.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220.4 | 221 | 221.6 | 5.1 | 5 | 5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1799 | 1 | 37.5 | 15455.4 | 1320 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:30 | Normal | 500 | 521.5 | 513 | 487.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2240 | 1 | 37.8 | 15455.6 | 1320 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:35 | Normal | 504 | 492.5 | 503.8 | 500.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 220.4 | 221.4 | 222 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2525 | 1 | 38.1 | 15455.8 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:40 | Normal | 483.3 | 512.8 | 493.3 | 507.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.4 | 221.4 | 222 | 6 | 6.3 | 5.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2231 | 1 | 38.4 | 15456 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:45 | Normal | 512.8 | 501.5 | 478 | 500.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2102 | 1 | 38.7 | 15456.2 | 1320 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:50 | Normal | 517.7 | 498.3 | 500 | 488.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 6 | 6 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2211 | 1 | 38.9 | 15456.3 | 1321 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:55 | Normal | 502.6 | 508.1 | 511.3 | 500.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2246 | 1 | 39.1 | 15456.5 | 1321 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:00 | Normal | 505.7 | 499.5 | 484.6 | 498.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.2 | 220 | 221.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 2336 | 1 | 39.3 | 15456.7 | 1321 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:05 | Normal | 484.5 | 515.3 | 527.1 | 515.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 220 | 219.6 | 220.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2646 | 1 | 39.4 | 15456.9 | 1321 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:10 | Normal | 510.5 | 517.4 | 506.3 | 483 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3182 | 1 | 39.6 | 15457.2 | 1321 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:15 | Normal | 511 | 516.4 | 515.5 | 507.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3559 | 1 | 39.8 | 15457.4 | 1321 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:20 | Normal | 506.4 | 494.2 | 483 | 517.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3578 | 1 | 40 | 15457.7 | 1321 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:25 | Normal | 517.7 | 517.4 | 501 | 517.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 219 | 220 | 220.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3997 | 1 | 40.1 | 15458.1 | 1321 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:30 | Normal | 523.9 | 507.3 | 501.7 | 507 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 219.2 | 220 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4491 | 1 | 40.2 | 15458.4 | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:35 | Normal | 526.7 | 518.4 | 511.7 | 520 | 2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4582 | 1 | 40.3 | 15458.8 | 1321 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:40 | Normal | 525.7 | 524.5 | 516.5 | 517.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4781 | 1 | 40.4 | 15459.2 | 1321 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:45 | Normal | 523.3 | 522.3 | 508.3 | 514.8 | 3.5 | 4 | 3.1 | 3.4 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 6499 | 1 | 40.5 | 15459.6 | 1321 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:50 | Normal | 538.9 | 532.4 | 534.8 | 525.2 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 220 | 221.2 | 221.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 7191 | 1 | 40.7 | 15460.2 | 1322 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:55 | Normal | 540.9 | 518.4 | 500.6 | 514.9 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 221.2 | 221 | 222.4 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 7768 | 1 | 40.9 | 15461 | 1322 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:00 | Normal | 507.9 | 517.3 | 506.9 | 518.1 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 5991 | 1 | 41.2 | 15461.7 | 1322 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:05 | Normal | 517.8 | 517.3 | 501.4 | 516.6 | 3.2 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 6608 | 1 | 41.2 | 15462.2 | 1322 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:10 | Normal | 528.4 | 514.3 | 520.7 | 519 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 4 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8168 | 1 | 41.3 | 15462.8 | 1322 | 2.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:15 | Normal | 526.8 | 529.3 | 518.7 | 523 | 13.1 | 13.6 | 9.8 | 9.8 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 60.7 | 60.6 | 60.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22602 | 1 | 41.6 | 15463.9 | 1322 | 7.5 | 5.7 | 0 | 5.9 | 7.5 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:20 | Normal | 513.7 | 513.3 | 506.8 | 518 | 11 | 10.4 | 7.7 | 7.8 | 222.2 | 223.2 | 223 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 16667 | 1 | 42.3 | 15465.3 | 1322 | 5.8 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:25 | Normal | 506.6 | 509.2 | 507.4 | 508.7 | 7.5 | 6.9 | 5 | 5.5 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18563 | 1 | 42.7 | 15466.6 | 1322 | 4.2 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:30 | Normal | 487.1 | 481.5 | 485.1 | 492.4 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6160 | 1 | 43 | 15467.7 | 1322 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:35 | Normal | 508.4 | 506.2 | 508.3 | 506.6 | 10.6 | 11 | 7.1 | 7.5 | 221.6 | 223 | 223.2 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19645 | 1 | 43.1 | 15469 | 1322 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:40 | Normal | 492.5 | 493.6 | 497.8 | 500.9 | 12.1 | 12.8 | 8.5 | 8.6 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19647 | 1 | 43.1 | 15470.6 | 1322 | 6.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:45 | Normal | 494.7 | 485.5 | 494.7 | 504 | 12.6 | 13.1 | 9 | 9 | 222.6 | 223 | 223.6 | 53.9 | 53.7 | 53.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20050 | 1 | 44.1 | 15472.3 | 1322 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:50 | Normal | 485.8 | 493.3 | 492.1 | 501.4 | 13.4 | 13.6 | 9.7 | 9.6 | 224 | 224.2 | 224.6 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 21340 | 1 | 44.6 | 15474 | 1323 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:55 | Normal | 475.9 | 489.3 | 505.9 | 514.2 | 11.7 | 12.3 | 8.5 | 8.3 | 223.6 | 223.8 | 224 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17357 | 1 | 45.2 | 15475.7 | 1323 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:00 | Normal | 478 | 484.6 | 488.7 | 496 | 11.1 | 11.4 | 8.6 | 8.5 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60 | 60 | 60 | 18943 | 1 | 46 | 15477.6 | 1323 | 5.8 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:05 | Normal | 492.5 | 492.2 | 493.5 | 491.9 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9974 | 1 | 45.8 | 15478.4 | 1323 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:10 | Normal | 489.7 | 491.2 | 500.9 | 502.3 | 16 | 16.6 | 12.3 | 12.3 | 224 | 224.4 | 224.8 | 70.1 | 70.1 | 70.2 | 60 | 59.99 | 60 | 21242 | 1 | 46.3 | 15480 | 1323 | 7.8 | 7.5 | 0 | 7.9 | 8.4 | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:15 | Normal | 478.8 | 485.3 | 490.7 | 495 | 16 | 16.1 | 12.4 | 12.4 | 223.6 | 224.2 | 225 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25593 | 1 | 47.8 | 15481.9 | 1323 | 8.1 | 7.7 | 0 | 7.8 | 8.2 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:20 | Normal | 488.1 | 484.4 | 483.7 | 493.1 | 8.5 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 60 | 60.02 | 60 | 11603 | 1 | 49.6 | 15483.8 | 1323 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:25 | Normal | 495.6 | 478.7 | 489 | 491.1 | 14.4 | 16 | 12.2 | 12.1 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 67.1 | 67 | 67 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22956 | 1 | 50.1 | 15485.5 | 1323 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:30 | Normal | 486.6 | 483 | 478.7 | 495.9 | 14.5 | 15.1 | 12.5 | 12.2 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 65.7 | 65.6 | 65.8 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 23220 | 1 | 50.7 | 15487 | 1323 | 7.4 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0.1 | 6 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:35 | Normal | 471.6 | 476.2 | 478.7 | 491 | 15 | 15.1 | 12.3 | 12.3 | 224 | 224.2 | 224.8 | 65.2 | 65.1 | 65.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24184 | 1 | 51.9 | 15488.9 | 1323 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.6 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:40 | Normal | 469.9 | 472.5 | 475.1 | 475.3 | 16.1 | 16.3 | 13.5 | 13.7 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 70.2 | 70.1 | 70.1 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 26318 | 1 | 53.7 | 15491.1 | 1323 | 7.9 | 7.7 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:45 | Normal | 478.5 | 487.2 | 473.5 | 483.4 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8490 | 1 | 54.1 | 15492.7 | 1323 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:50 | Normal | 478.8 | 477.3 | 483.7 | 481.1 | 15.3 | 15.7 | 13.1 | 13.3 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 68.6 | 68.4 | 68.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25773 | 1 | 54.4 | 15494.6 | 1324 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.9 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:55 | Normal | 479.7 | 473.5 | 484.5 | 478.1 | 15.5 | 15.9 | 13.7 | 13.9 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26151 | 1 | 55.7 | 15496.7 | 1324 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:00 | Normal | 481 | 461.9 | 476.3 | 471.1 | 16.6 | 17.5 | 15 | 15.1 | 223.6 | 224 | 224 | 75.3 | 75.3 | 75 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28774 | 1 | 56.7 | 15498.9 | 1324 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:05 | Normal | 467.4 | 462.9 | 475.6 | 473.9 | 15 | 15.5 | 13.3 | 13.6 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 67.6 | 67.6 | 67.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 25548 | 1 | 57.7 | 15501.1 | 1324 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:10 | Normal | 488.6 | 477.6 | 502.3 | 462.7 | 10 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 222.2 | 221.8 | 223 | 42.8 | 42.6 | 42.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20376 | 1 | 58.3 | 15503.2 | 1324 | 5.4 | 4.8 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 4.9 | 3.3 | 6.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:15 | Normal | 499.6 | 516.2 | 518.6 | 510 | 17.3 | 15.5 | 14.3 | 15.3 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 78.4 | 78.1 | 78.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29405 | 1 | 57.8 | 15504.8 | 1324 | 8.7 | 8.5 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:20 | Normal | 487.9 | 482.4 | 495.1 | 490.4 | 15.9 | 17.3 | 14.8 | 14.7 | 222.4 | 223 | 223.8 | 77 | 76.8 | 76.7 | 60.09 | 59.95 | 60.03 | 29530 | 1 | 56.9 | 15506.5 | 1324 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:25 | Normal | 505.9 | 500.5 | 505.2 | 505.4 | 16 | 16.2 | 15.1 | 15.1 | 221.2 | 222 | 223.2 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29539 | 1 | 57.4 | 15508.6 | 1324 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:30 | Normal | 470.4 | 509.9 | 512.4 | 490.1 | 15.9 | 13.3 | 11.1 | 13.8 | 221.4 | 221.4 | 222 | 65.6 | 65.2 | 65.4 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 19905 | 1 | 58.7 | 15510.9 | 1324 | 8.2 | 7 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 0.6 | 6.1 | 5.1 | 7.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:35 | Normal | 498.3 | 496.9 | 514.7 | 491.6 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 7.5 | 219.6 | 220 | 221.8 | 33.2 | 33 | 33.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18366 | 1 | 59.6 | 15513.2 | 1324 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:40 | Normal | 488.9 | 468.3 | 477.1 | 466.4 | 15.9 | 16.8 | 15.6 | 16.6 | 220.6 | 221.4 | 222 | 77.9 | 77.6 | 77.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28524 | 1 | 58.3 | 15514.6 | 1324 | 8 | 7.9 | 0 | 8 | 8.5 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:45 | Normal | 465.6 | 460.2 | 468.4 | 470.7 | 10.6 | 12.3 | 11 | 11.7 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.08 | 59.96 | 60.08 | 19947 | 1 | 58.5 | 15516.8 | 1324 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:50 | Normal | 479.6 | 473.9 | 481.5 | 475.9 | 13.8 | 16.4 | 15.7 | 15.3 | 221 | 221.6 | 222.2 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 28980 | 1 | 58 | 15518.7 | 1325 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:55 | Normal | 475 | 470.5 | 471.2 | 466.6 | 7.4 | 8 | 7.3 | 8.2 | 219.6 | 219.6 | 222 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60.04 | 59.99 | 13922 | 1 | 57.2 | 15520.2 | 1325 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:00 | Normal | 486.2 | 473.7 | 483.2 | 478.6 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 220.2 | 220.2 | 222.4 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 15761 | 1 | 55.4 | 15521.4 | 1325 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:05 | Normal | 482.2 | 478.7 | 477.3 | 479.6 | 10.6 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 220.4 | 220.8 | 222.6 | 54.2 | 53.9 | 54 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20211 | 1 | 54.3 | 15522.8 | 1325 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:10 | Normal | 487.7 | 480.3 | 476.9 | 485.3 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.4 | 219.6 | 219.2 | 221.6 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14688 | 1 | 53.9 | 15524.4 | 1325 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:15 | Normal | 521 | 507.6 | 521.1 | 493.4 | 14.1 | 16 | 13.6 | 17.9 | 222.6 | 223.8 | 224.2 | 77.9 | 77.9 | 77.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29675 | 1 | 54.9 | 15526.7 | 1325 | 7.1 | 6.9 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 7.2 | 6.5 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:20 | Normal | 515.6 | 495.8 | 507.5 | 512.9 | 8.9 | 11.3 | 12.1 | 10.4 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 27946 | 1 | 55.9 | 15528.7 | 1325 | 4.7 | 4.5 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:25 | Normal | 482.2 | 458.7 | 461.9 | 453.2 | 9.8 | 10.8 | 10.1 | 11.2 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60 | 60 | 60.03 | 17934 | 1 | 56 | 15530.4 | 1325 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:30 | Normal | 473 | 467.9 | 469.7 | 467.9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 220.2 | 220 | 221.6 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13753 | 1 | 54.8 | 15531.7 | 1325 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:35 | Normal | 486.2 | 465.8 | 472.2 | 476.4 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14531 | 1 | 53.8 | 15533.1 | 1325 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:40 | Normal | 472.9 | 484.4 | 482.7 | 471 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 218.6 | 218.6 | 219.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9615 | 1 | 52.7 | 15534 | 1325 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:45 | Normal | 484.1 | 474.4 | 488.7 | 480 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 217.8 | 218 | 218.8 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60 | 9071 | 1 | 51.2 | 15534.8 | 1325 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:50 | Normal | 497.2 | 479.7 | 492.4 | 492.7 | 6.8 | 7.4 | 7 | 7.6 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12933 | 1 | 50.1 | 15535.7 | 1326 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:55 | Normal | 497.1 | 483.7 | 497 | 504.2 | 9.1 | 10.6 | 11 | 10.8 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 53.4 | 53.1 | 53.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16603 | 1 | 49.7 | 15536.9 | 1326 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:00 | Normal | 489.8 | 482.4 | 486.6 | 487 | 7.4 | 8 | 8 | 8.6 | 219 | 219.4 | 221 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 60 | 59.98 | 60 | 14489 | 1 | 49.7 | 15538.3 | 1326 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:05 | Normal | 521.1 | 494.7 | 513.8 | 495.1 | 13.6 | 16.6 | 15.5 | 17.4 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 78.7 | 78.3 | 78.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29835 | 1 | 50.5 | 15540.4 | 1326 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:10 | Normal | 509.3 | 491.9 | 480.2 | 487.5 | 13.9 | 15.2 | 18.5 | 17.3 | 223.2 | 223 | 225.6 | 78.8 | 78.5 | 78.5 | 60.1 | 59.96 | 60.11 | 30195 | 1 | 52.5 | 15542.8 | 1326 | 6.9 | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:15 | Normal | 477.7 | 471.3 | 468.6 | 477.9 | 15.9 | 16.2 | 18 | 17.3 | 223.2 | 224 | 225.2 | 79.1 | 79 | 78.9 | 60.11 | 60.11 | 60.04 | 29791 | 1 | 53.9 | 15545.1 | 1326 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 8 | 0.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:20 | Normal | 467.2 | 452.8 | 458.7 | 452.1 | 15.8 | 16.4 | 18 | 18.6 | 223.2 | 223.6 | 225 | 78.5 | 78.1 | 78.2 | 59.96 | 60.11 | 59.96 | 29324 | 1 | 55.4 | 15547.6 | 1326 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:25 | Normal | 460.9 | 451.6 | 442.1 | 446.4 | 15.3 | 15.6 | 17.7 | 17.9 | 223.4 | 223.6 | 224.8 | 74.6 | 74.4 | 74.4 | 60.11 | 60.12 | 60.05 | 27981 | 1 | 56.6 | 15550 | 1326 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:30 | Normal | 452.2 | 453.7 | 450.9 | 443.3 | 15.4 | 15.5 | 17.5 | 18 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 74.9 | 74.6 | 74.7 | 60.11 | 59.96 | 60.1 | 27861 | 1 | 57.2 | 15552.3 | 1326 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:35 | Normal | 458.2 | 445.7 | 447.1 | 438.4 | 15.6 | 16.1 | 18.3 | 18.9 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 77.2 | 76.9 | 77 | 60.09 | 59.96 | 60.03 | 28832 | 1 | 57.8 | 15554.6 | 1326 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:40 | Normal | 455.9 | 451.5 | 450.4 | 443.7 | 15 | 15.5 | 17.3 | 18.2 | 222 | 223.2 | 223.2 | 74.7 | 74.3 | 74.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27806 | 1 | 58.4 | 15557 | 1326 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:45 | Normal | 459 | 448.5 | 451.3 | 438.7 | 14.1 | 14.6 | 16.5 | 17.4 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 70.8 | 70.7 | 70.7 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 26616 | 1 | 58.9 | 15559.2 | 1326 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:50 | Normal | 461.3 | 457.8 | 452.5 | 447.7 | 10.2 | 10.3 | 10.9 | 12.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 22905 | 1 | 59.2 | 15561.5 | 1327 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6 | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:55 | Normal | 492.1 | 486.6 | 488.8 | 480.2 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | 17.6 | 220.6 | 221 | 221.8 | 79.8 | 79.4 | 79.5 | 59.93 | 59.94 | 60.01 | 29325 | 1 | 59.5 | 15563.8 | 1327 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:00 | Normal | 457.6 | 455 | 444.3 | 450.7 | 15.5 | 15.8 | 18.2 | 18.2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 79.1 | 78.6 | 78.8 | 60.11 | 60.08 | 60.04 | 24426 | 1 | 59.8 | 15566 | 1327 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:05 | Normal | 455.1 | 461.6 | 455.1 | 451.5 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 216 | 216.4 | 217.8 | 24.1 | 24 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8631 | 1 | 58.6 | 15567.1 | 1327 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:10 | Normal | 489.6 | 501.2 | 515.9 | 503.1 | 16.8 | 15.7 | 15.1 | 17.3 | 219.2 | 219.4 | 221.8 | 82.4 | 82 | 82.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30384 | 1 | 57.1 | 15568.6 | 1327 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:15 | Normal | 498.2 | 481.8 | 491.9 | 476.1 | 13.8 | 15.3 | 16.5 | 18.2 | 220.6 | 220.8 | 222.8 | 79.3 | 79 | 79.1 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 27629 | 1 | 56.8 | 15570.2 | 1327 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 7 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:20 | Normal | 492.5 | 481.1 | 477.4 | 476.7 | 14.5 | 15.4 | 17.3 | 17.5 | 220.2 | 221.6 | 222.4 | 79.2 | 78.7 | 79 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 29547 | 1 | 57.7 | 15572.7 | 1327 | 7.2 | 7 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:25 | Normal | 445.5 | 453.1 | 435.8 | 442.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 217.8 | 217.8 | 219.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10291 | 1 | 58 | 15574.5 | 1327 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:30 | Normal | 483.3 | 467.9 | 474.4 | 456.7 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 216 | 216.2 | 218.4 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12492 | 1 | 56.3 | 15575.4 | 1327 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:35 | Normal | 478.2 | 457.8 | 478.4 | 463.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 214.6 | 215.2 | 216.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7264 | 1 | 54.4 | 15576 | 1327 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:40 | Normal | 491.7 | 488.3 | 488.4 | 483.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 214.8 | 215.6 | 216.8 | 23 | 22.9 | 23 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8151 | 1 | 52.7 | 15576.7 | 1327 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:45 | Normal | 489.8 | 482.3 | 485.8 | 490.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 214.8 | 214.6 | 216.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8436 | 1 | 51.3 | 15577.4 | 1327 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:50 | Normal | 492.9 | 488.2 | 477.7 | 485 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 213.4 | 214.2 | 215.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5943 | 1 | 50.2 | 15578 | 1328 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:55 | Normal | 498.5 | 479 | 460.1 | 490.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 213.8 | 214.4 | 215.8 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4373 | 1 | 49.2 | 15578.4 | 1328 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:00 | Normal | 496.2 | 500.9 | 496 | 491.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 214.4 | 214.8 | 216 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60 | 4844 | 1 | 48.1 | 15578.8 | 1328 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:05 | Normal | 498.6 | 483.2 | 497.4 | 489.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 213.6 | 214 | 215.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3275 | 1 | 47.3 | 15579.2 | 1328 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:10 | Normal | 495.5 | 474 | 488.2 | 488.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 214 | 214.8 | 216.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2594 | 1 | 46.6 | 15579.4 | 1328 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:15 | Normal | 486.4 | 477.8 | 466.6 | 495.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1 | 214.4 | 215 | 216.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1678 | 1 | 45.8 | 15579.6 | 1328 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:20 | Normal | 505.4 | 477.9 | 490.6 | 488.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 214.2 | 214.6 | 215.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1322 | 1 | 45.2 | 15579.7 | 1328 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:25 | Normal | 492.4 | 486.9 | 491 | 495.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 214.2 | 214.6 | 216.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1081 | 1 | 44.7 | 15579.8 | 1328 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:30 | Normal | 469.9 | 498 | 507.3 | 506.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 214.2 | 214.2 | 216 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1180 | 1 | 43.4 | 15579.9 | 1328 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:35 | Normal | 480.4 | 485 | 503.6 | 517.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 214.6 | 215 | 216.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 970 | 1 | 42.5 | 15580 | 1328 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:40 | Normal | 487.4 | 506 | 521.2 | 511.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 214.6 | 215.4 | 216.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1605 | 1 | 41.9 | 15580.1 | 1328 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:45 | Normal | 434.5 | 480.2 | 473.4 | 495.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 214.8 | 215.4 | 216.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 699 | 1 | 41.5 | 15580.2 | 1328 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:50 | Normal | 199.8 | 424 | 409.2 | 491.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 215.2 | 215.6 | 217 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 242 | 1 | 41.2 | 15580.2 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:55 | Normal | 199.6 | 480.9 | 381.4 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216 | 216 | 217.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 319 | 1 | 40.8 | 15580.2 | 1329 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:00 | Normal | 199.9 | 476 | 213.5 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 216 | 216.6 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 128 | 1 | 40.4 | 15580.3 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:05 | Normal | 267.7 | 479 | 425.9 | 481.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 215.8 | 215.6 | 217.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 696 | 1 | 40.3 | 15580.3 | 1329 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:10 | Normal | 199.9 | 474.3 | 404.7 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 215.8 | 216 | 218 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 387 | 1 | 40.2 | 15580.3 | 1329 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:15 | Normal | 232.8 | 498 | 432.6 | 480.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 216.6 | 217 | 218 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 535 | 1 | 40.1 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:20 | Fault | 552.2 | 550.1 | 548.7 | 549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:25 | Fault | 569.4 | 567.4 | 566.2 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:30 | Fault | 565.4 | 563.3 | 562 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:35 | Fault | 557.2 | 555.1 | 553.9 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:40 | Fault | 546.5 | 544.5 | 543.1 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:45 | Fault | 534.9 | 532.8 | 531.5 | 532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:50 | Fault | 534.8 | 533.3 | 532.8 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:55 | Fault | 535.5 | 533.9 | 532.7 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:00 | Fault | 532.5 | 530.4 | 529.3 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:05 | Fault | 529.5 | 527.6 | 526.3 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:10 | Fault | 528.3 | 526.3 | 524.9 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:15 | Fault | 527 | 525 | 523.7 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:20 | Fault | 524.7 | 522.8 | 521.7 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:25 | Fault | 522.3 | 520.3 | 519.1 | 519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:30 | Fault | 520.3 | 518.3 | 517 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:35 | Fault | 515.9 | 514 | 512.9 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:40 | Normal | 199.9 | 453.4 | 199.9 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 62 | 1 | 41.2 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:45 | Normal | 199.5 | 449.3 | 199.8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 90 | 1 | 38.7 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:50 | Normal | 199.4 | 467.5 | 199.4 | 503.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 135 | 1 | 38.1 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:55 | Normal | 199.9 | 425.5 | 199.9 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 121 | 1 | 37.9 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:00 | Normal | 199.6 | 408 | 199.6 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 123 | 1 | 37.8 | 15580.4 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:05 | Normal | 199.7 | 370.3 | 208.9 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 150 | 1 | 37.9 | 15580.5 | 1329 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:10 | Normal | 199.8 | 452.2 | 199.8 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 140 | 1 | 38.1 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:15 | Normal | 199.3 | 427.8 | 199.8 | 480 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 165 | 1 | 38.2 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:20 | Normal | 200 | 409.5 | 200 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 64 | 1 | 38.3 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:25 | Normal | 199.3 | 378.7 | 200.8 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35 | 1 | 38.4 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:30 | Normal | 172.4 | 290.2 | 188.4 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3 | 1 | 38.5 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:35 | Normal | 193.4 | 232.5 | 223.6 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 38.6 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:40 | Normal | 197.1 | 174.3 | 228.3 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 38.6 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:45 | Normal | 216 | 181.6 | 175.8 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 38.7 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:50 | Normal | 204.1 | 192.2 | 186.4 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.7 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:55 | Normal | 202.7 | 200.5 | 207.1 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 38.7 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 18:00 | Normal | 198 | 203.1 | 202.9 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 223 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.7 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 18:05 | Normal | 196.7 | 200.8 | 199 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.8 | 15580.5 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0