## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-20 05:36 | Check | 238.9 | 242.3 | 285.8 | 278.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216 | 215.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 0 | 4 | 33.7 | 15756 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 51 | 0
2025-03-20 05:44 | Normal | 199.6 | 462.1 | 199.5 | 434.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25 | 1 | 38.3 | 15756 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 05:49 | Normal | 199.8 | 437.2 | 199.7 | 459.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 80 | 1 | 36.8 | 15756 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 05:54 | Normal | 199.4 | 449.2 | 205.8 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 98 | 1 | 35.2 | 15756 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 05:59 | Normal | 199.7 | 490.1 | 274.5 | 464.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 213 | 1 | 35.2 | 15756 | 1343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:04 | Normal | 199.6 | 482.1 | 341.2 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.6 | 219.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 299 | 1 | 35.4 | 15756.1 | 1343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:09 | Normal | 201.6 | 508.2 | 426.8 | 506.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 219 | 219.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 385 | 1 | 35.7 | 15756.1 | 1343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:14 | Normal | 199.6 | 473.1 | 381.6 | 510.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218 | 218.4 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 439 | 1 | 36 | 15756.1 | 1343 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:19 | Normal | 199.8 | 510.2 | 443.8 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 529 | 1 | 36.2 | 15756.2 | 1344 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:24 | Normal | 201.7 | 513.2 | 501.7 | 507.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 217 | 218.2 | 218.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 634 | 1 | 36.6 | 15756.2 | 1344 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:29 | Normal | 224.9 | 519 | 506.8 | 522.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.2 | 218.2 | 218.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 751 | 1 | 36.9 | 15756.3 | 1344 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:34 | Normal | 230.5 | 530 | 524.8 | 509.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.8 | 218.6 | 219.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 838 | 1 | 37.1 | 15756.3 | 1344 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:39 | Normal | 223.5 | 463.1 | 514.7 | 505.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 218 | 219 | 219.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 986 | 1 | 37.4 | 15756.4 | 1344 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:44 | Normal | 202.1 | 345.2 | 485.8 | 509.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 218.4 | 219.2 | 220 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1397 | 1 | 37.7 | 15756.5 | 1344 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:49 | Normal | 203.4 | 500.1 | 527.7 | 513.6 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 219 | 219.2 | 219.6 | 6 | 5.8 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2146 | 1 | 38 | 15756.7 | 1344 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:54 | Normal | 260.5 | 539.4 | 504.4 | 515.2 | 4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 219.4 | 219.8 | 220.6 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3005 | 1 | 38.3 | 15756.9 | 1344 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 06:59 | Normal | 255.1 | 466.3 | 490.1 | 528.8 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3835 | 1 | 38.6 | 15757.1 | 1344 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:04 | Normal | 248.4 | 511.8 | 498.8 | 518.7 | 6.1 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4541 | 1 | 38.9 | 15757.5 | 1344 | 3.1 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:09 | Normal | 247.1 | 516.2 | 500.4 | 506.2 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4950 | 1 | 39.4 | 15757.9 | 1344 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:14 | Normal | 243.9 | 468.3 | 478.5 | 508.3 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 2 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5872 | 1 | 39.8 | 15758.3 | 1344 | 3.5 | 3.2 | 0 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:19 | Normal | 245.9 | 485.2 | 498.8 | 520.3 | 7.3 | 5.7 | 2.1 | 2.2 | 218.4 | 219 | 219.6 | 18.1 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6465 | 1 | 40.2 | 15758.9 | 1345 | 3.7 | 3.7 | 0 | 1.7 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:24 | Normal | 241.4 | 506 | 492.9 | 516.9 | 7.6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 219 | 219.6 | 220 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7082 | 1 | 40.4 | 15759.4 | 1345 | 4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:29 | Normal | 244.7 | 506.4 | 492.3 | 527.9 | 7.9 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 219.4 | 219.8 | 220 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7639 | 1 | 40.6 | 15760 | 1345 | 4.1 | 3.9 | 0 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:34 | Normal | 245.7 | 511.2 | 494.8 | 527 | 8.3 | 6.5 | 3.2 | 3.1 | 219.2 | 219.8 | 219.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8202 | 1 | 40.9 | 15760.7 | 1345 | 4.4 | 4.1 | 0 | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:39 | Normal | 235.8 | 501.9 | 484.6 | 526.1 | 8.7 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 218.6 | 219.4 | 220.2 | 24.2 | 24 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8769 | 1 | 41.1 | 15761.4 | 1345 | 4.5 | 4.2 | 0 | 2.1 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:44 | Normal | 238.6 | 500.9 | 490.5 | 517 | 9.3 | 7.2 | 4 | 4 | 219 | 220 | 220.2 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9306 | 1 | 41.3 | 15762.2 | 1345 | 4.7 | 4.4 | 0 | 2.2 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:49 | Normal | 243.7 | 506 | 483.8 | 519.7 | 9.3 | 7.3 | 4.4 | 4.4 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9729 | 1 | 41.6 | 15763 | 1345 | 4.9 | 4.5 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:54 | Normal | 246 | 494.2 | 494.6 | 518.5 | 9.5 | 7.7 | 4.7 | 4.8 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10336 | 1 | 41.8 | 15763.8 | 1345 | 4.9 | 4.4 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 07:59 | Normal | 244.6 | 498.2 | 494.5 | 511.6 | 10.1 | 8 | 5.2 | 5.1 | 219.6 | 220 | 220.6 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11065 | 1 | 42 | 15764.7 | 1345 | 5 | 5 | 0 | 2.6 | 5.1 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:04 | Normal | 251.4 | 486.1 | 503.4 | 513.1 | 10.3 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11676 | 1 | 42.3 | 15765.6 | 1345 | 5.4 | 5 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:09 | Normal | 251.6 | 490.4 | 503.1 | 517.1 | 10.9 | 8.5 | 6 | 5.8 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12185 | 1 | 42.6 | 15766.6 | 1345 | 5.5 | 5.1 | 0 | 2.8 | 5.5 | 0 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:14 | Normal | 250.5 | 500 | 502.7 | 510.6 | 11.1 | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 219.2 | 219.6 | 221 | 35.7 | 35.5 | 35.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13083 | 1 | 42.8 | 15767.7 | 1345 | 5.8 | 5.3 | 0 | 3.6 | 5.4 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:19 | Normal | 494.7 | 487.1 | 501.6 | 504.5 | 10.8 | 11.3 | 6.8 | 6.8 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16592 | 1 | 43 | 15768.9 | 1346 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:24 | Normal | 483 | 482.3 | 499.5 | 505.5 | 11.6 | 11.9 | 7.3 | 7.1 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 47.1 | 46.9 | 47 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17365 | 1 | 43.1 | 15770.3 | 1346 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:29 | Normal | 483.7 | 488.1 | 504.7 | 502.7 | 11.8 | 12.1 | 7.5 | 7.5 | 221 | 221.4 | 222.6 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17942 | 1 | 43.1 | 15771.8 | 1346 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:34 | Normal | 488.9 | 482.2 | 496.7 | 515.6 | 12 | 12.5 | 8 | 7.6 | 221.2 | 221.2 | 222 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18460 | 1 | 44.3 | 15773.3 | 1346 | 6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:39 | Normal | 483.5 | 482.8 | 496.9 | 497.1 | 12.3 | 12.6 | 7.3 | 7.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 49 | 48.6 | 48.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18660 | 1 | 44.6 | 15774.9 | 1346 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:44 | Normal | 484.7 | 483 | 493.8 | 490.6 | 12.5 | 12.8 | 8.7 | 8.7 | 221.6 | 222.2 | 222 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19482 | 1 | 45.1 | 15776.5 | 1346 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:49 | Normal | 484.8 | 476.2 | 487.7 | 500.7 | 12.8 | 13.3 | 9.1 | 9 | 222 | 222.8 | 223 | 54 | 53.9 | 54 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 20108 | 1 | 45.5 | 15778.1 | 1346 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:54 | Normal | 483.8 | 481.7 | 492.4 | 498.5 | 13 | 13.6 | 9.5 | 9.3 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 20578 | 1 | 45.9 | 15779.8 | 1346 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 08:59 | Normal | 482.8 | 479.3 | 487.6 | 495.5 | 13.4 | 13.5 | 9.9 | 9.8 | 221.6 | 222.4 | 223.4 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 21038 | 1 | 46.5 | 15781.6 | 1346 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:04 | Normal | 477.8 | 481.2 | 486.1 | 497 | 13.6 | 13.8 | 10.2 | 10 | 223 | 223.2 | 223.2 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 60 | 60.06 | 60 | 21530 | 1 | 47.4 | 15783.3 | 1346 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:09 | Normal | 473.6 | 476 | 479.4 | 495.4 | 13.8 | 14 | 10.6 | 10.3 | 221.2 | 222.2 | 222.2 | 58.9 | 58.7 | 58.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21880 | 1 | 48.8 | 15785.1 | 1346 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:14 | Normal | 472.6 | 473.1 | 487 | 487 | 14 | 14.3 | 11 | 10.8 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22398 | 1 | 50.1 | 15787 | 1346 | 7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:19 | Normal | 474 | 474.3 | 488.1 | 493.1 | 14.3 | 14.5 | 11.1 | 11.1 | 222.2 | 223 | 222.6 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22896 | 1 | 51.7 | 15788.9 | 1347 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:24 | Normal | 475.9 | 482 | 486.7 | 490.5 | 14.4 | 14.5 | 11.5 | 11.4 | 223 | 223 | 224.8 | 62.6 | 62.3 | 62.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23401 | 1 | 53.1 | 15790.8 | 1347 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:29 | Normal | 472.9 | 473.6 | 482.3 | 490.5 | 14.8 | 14.9 | 11.7 | 11.8 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 63.8 | 63.3 | 63.6 | 60.05 | 59.96 | 60.02 | 23777 | 1 | 54.4 | 15792.8 | 1347 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:34 | Normal | 472.1 | 475.3 | 477.7 | 494.6 | 15 | 15.1 | 12 | 12 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 64.9 | 64.6 | 64.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24157 | 1 | 55.5 | 15794.8 | 1347 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:39 | Normal | 473 | 476.4 | 481.6 | 490.6 | 14.9 | 15.1 | 12.2 | 12.3 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 24565 | 1 | 56.7 | 15796.8 | 1347 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.7 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:44 | Normal | 479.1 | 471.4 | 472.9 | 487.8 | 15 | 15.5 | 12.6 | 12.5 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 66.9 | 66.7 | 66.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24862 | 1 | 57.4 | 15798.9 | 1347 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:49 | Normal | 487.8 | 477.2 | 488.5 | 480.3 | 15 | 15.3 | 12.6 | 13.1 | 221.8 | 223 | 223 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 25410 | 1 | 58 | 15801 | 1347 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:54 | Normal | 491.4 | 470.8 | 486.5 | 486.5 | 15.1 | 15.6 | 13 | 13.2 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 69.3 | 69.1 | 69.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25821 | 1 | 58.4 | 15803.1 | 1347 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 09:59 | Normal | 488.5 | 464.9 | 481.6 | 481.5 | 15.3 | 16 | 13.4 | 13.5 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 70.2 | 69.8 | 70 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26090 | 1 | 59.1 | 15805.3 | 1347 | 7.7 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:04 | Normal | 480.3 | 476.6 | 482.1 | 479.9 | 15.7 | 15.8 | 13.6 | 13.9 | 222.4 | 223.6 | 224 | 71 | 71 | 70.8 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 26507 | 1 | 59.7 | 15807.4 | 1347 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 8 | 0.2 | 7.2 | 6.3 | 7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:09 | Normal | 477.2 | 464 | 482.8 | 483.5 | 15.9 | 16.1 | 14 | 14.1 | 221.6 | 223 | 223 | 71.3 | 71.2 | 71.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26596 | 1 | 60.2 | 15809.7 | 1347 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:14 | Normal | 480.8 | 472.2 | 474.5 | 473.5 | 15.7 | 16 | 14.1 | 14.4 | 222.2 | 223.2 | 223 | 71.4 | 71.2 | 71.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26649 | 1 | 60.8 | 15811.9 | 1347 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 7.9 | 0.4 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:19 | Normal | 476.1 | 470.5 | 472.8 | 479.9 | 16.1 | 16.2 | 14.6 | 14.5 | 223.4 | 224 | 223.6 | 72.7 | 72.5 | 72.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27171 | 1 | 61.1 | 15814.1 | 1348 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 8 | 0.5 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:24 | Normal | 472.2 | 469.6 | 483.3 | 479.3 | 16.3 | 16.5 | 14.7 | 15 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27533 | 1 | 61.5 | 15816.4 | 1348 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 7.6 | 7 | 7.7 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:29 | Normal | 466.4 | 468.9 | 473.2 | 473.1 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15.2 | 223.2 | 224.2 | 224 | 74 | 73.8 | 74.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27678 | 1 | 61.9 | 15818.7 | 1348 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:34 | Normal | 470.7 | 462 | 473.2 | 469.1 | 16.5 | 16.9 | 15.4 | 15.6 | 222.2 | 223.2 | 223 | 75.2 | 74.9 | 75.1 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 27774 | 1 | 62.2 | 15821 | 1348 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8.4 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:39 | Normal | 472.5 | 458.4 | 467.2 | 467.2 | 16.5 | 17.3 | 15.8 | 16 | 222 | 222.4 | 222.8 | 76.2 | 76 | 76.1 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 28448 | 1 | 62.9 | 15823.4 | 1348 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | 0.4 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:44 | Normal | 465.3 | 450.5 | 464.5 | 469.4 | 16.8 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | 222.6 | 223.2 | 222.8 | 77.6 | 77.4 | 77.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28977 | 1 | 63.4 | 15825.8 | 1348 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:49 | Normal | 469.6 | 463 | 472.9 | 465.8 | 16.8 | 17 | 16.2 | 16.4 | 222.4 | 223 | 223.2 | 76.8 | 76.7 | 76.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28612 | 1 | 63.8 | 15828.2 | 1348 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.5 | 8.2 | 8 | 8.4 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:54 | Normal | 466 | 456.4 | 462.5 | 458.3 | 17 | 17.4 | 16.8 | 17 | 222.6 | 224 | 223.4 | 77.4 | 77.2 | 77.1 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 28915 | 1 | 64.2 | 15830.5 | 1348 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 10:59 | Normal | 461.2 | 456.6 | 474.6 | 458.6 | 17.5 | 17.6 | 17 | 17.6 | 222.6 | 223.6 | 224.2 | 79.1 | 78.9 | 78.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29641 | 1 | 64.4 | 15832.9 | 1348 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:04 | Normal | 466.1 | 447.5 | 461.9 | 454.8 | 17.1 | 17.8 | 17.3 | 17.4 | 223 | 223.8 | 223.8 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29354 | 1 | 64.7 | 15835.4 | 1348 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 0.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:09 | Normal | 477.6 | 467.9 | 479.6 | 470.4 | 16.8 | 17 | 16.5 | 17 | 222.2 | 223.4 | 223 | 79.4 | 79.2 | 79.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 29613 | 1 | 65.1 | 15837.8 | 1348 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:14 | Normal | 469.2 | 464.6 | 468.7 | 468.7 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 80.1 | 79.8 | 79.9 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 29582 | 1 | 65.4 | 15840.3 | 1348 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:19 | Normal | 451.2 | 452.4 | 452.3 | 449.2 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 222.6 | 223.8 | 224 | 79.3 | 79.5 | 79.4 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 29799 | 1 | 65.6 | 15842.8 | 1349 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:24 | Normal | 466.6 | 453.1 | 452.2 | 445.3 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 79.5 | 79.2 | 79.3 | 60.09 | 59.99 | 60.07 | 29661 | 1 | 65.7 | 15845.2 | 1349 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 9 | 8.8 | 9.3 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:29 | Normal | 467.1 | 457.5 | 465.1 | 456.1 | 17.1 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 222.6 | 224 | 223 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 29679 | 1 | 65.5 | 15847.7 | 1349 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:34 | Normal | 471.5 | 470.8 | 477.4 | 465.4 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 17.9 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 79.8 | 79.5 | 79.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29759 | 1 | 65.2 | 15850.1 | 1349 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0.5 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:39 | Normal | 474.8 | 469.1 | 475.4 | 463.3 | 16.6 | 16.5 | 17 | 17.8 | 222.4 | 224.2 | 223.6 | 79.5 | 79.4 | 79.5 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 29699 | 1 | 64.8 | 15852.6 | 1349 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:44 | Normal | 478 | 472.4 | 480.2 | 473.2 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.4 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 29726 | 1 | 64.6 | 15855.1 | 1349 | 8 | 8 | 0.2 | 7.9 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:49 | Normal | 479.8 | 479.2 | 476.8 | 469.7 | 16.1 | 16.2 | 17.5 | 17.9 | 222.2 | 224.2 | 223.6 | 79.4 | 79.2 | 79.2 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 29631 | 1 | 64.3 | 15857.6 | 1349 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:54 | Normal | 485 | 484.5 | 482 | 474.9 | 16 | 16 | 17.3 | 17.7 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 79.4 | 79.1 | 79.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 29565 | 1 | 64 | 15860.1 | 1349 | 8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.9 | 0.6 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 11:59 | Normal | 457.6 | 457.9 | 456.5 | 451.4 | 16.6 | 16.7 | 18.3 | 18.6 | 222.8 | 223.8 | 224 | 79.5 | 79.1 | 79.3 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 29656 | 1 | 63.9 | 15862.5 | 1349 | 8 | 8.1 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:04 | Normal | 462.1 | 451.6 | 452.3 | 449.2 | 16.3 | 17 | 18.3 | 18.7 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 29423 | 1 | 63.9 | 15865 | 1349 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.6 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:09 | Normal | 461 | 452.5 | 452.1 | 444.9 | 16.4 | 16.8 | 18.5 | 19 | 221.8 | 223.8 | 223.4 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 29515 | 1 | 63.9 | 15867.4 | 1349 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:14 | Normal | 461.2 | 459.2 | 458.2 | 442.2 | 16.2 | 16.6 | 18.3 | 18.8 | 222.2 | 223.6 | 224 | 78.8 | 78.6 | 78.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29515 | 1 | 63.9 | 15869.9 | 1349 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:19 | Normal | 483.6 | 467.9 | 465.8 | 464.8 | 15.5 | 16.5 | 18.3 | 18.5 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29613 | 1 | 63.9 | 15872.3 | 1350 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 7.7 | 8 | 0.5 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:24 | Normal | 488 | 472.3 | 469.8 | 468.7 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 18.1 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 29705 | 1 | 64 | 15874.8 | 1350 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:29 | Normal | 458.7 | 448 | 449.6 | 443.5 | 16.5 | 16.9 | 19.1 | 19.5 | 223.6 | 224.4 | 224 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 29807 | 1 | 64 | 15877.3 | 1350 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 0.7 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:34 | Normal | 451.8 | 488.9 | 438.9 | 472.3 | 12.5 | 12.1 | 14.9 | 14.2 | 221 | 222.2 | 222.4 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 22366 | 1 | 64 | 15879.7 | 1350 | 6 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 8.2 | 6.7 | 7.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:39 | Normal | 496.4 | 491.7 | 483 | 489.7 | 14.7 | 15 | 17.3 | 16.5 | 222 | 222.8 | 223.6 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 29474 | 1 | 62 | 15880.9 | 1350 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:44 | Normal | 498.9 | 489.3 | 481 | 471.9 | 14.4 | 15 | 17.8 | 18.6 | 222.4 | 223.4 | 223 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 29604 | 1 | 61.5 | 15883.3 | 1350 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 9.7 | 8.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:49 | Normal | 499.3 | 489.7 | 483.6 | 474.5 | 14.2 | 15.1 | 17.5 | 18.5 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 80 | 79.7 | 79.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29564 | 1 | 62.1 | 15885.8 | 1350 | 7 | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:54 | Normal | 471.9 | 485.2 | 464.2 | 466.1 | 16.3 | 14.8 | 19 | 18.8 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 80.2 | 79.9 | 80 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29222 | 1 | 62.3 | 15888.1 | 1350 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0.3 | 9.8 | 9 | 9.9 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 12:59 | Normal | 460.4 | 463.8 | 468.6 | 452.5 | 11.8 | 12.4 | 13.8 | 14.8 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26658 | 1 | 61 | 15889.8 | 1350 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:04 | Normal | 484.9 | 509.3 | 486.4 | 490.5 | 5.3 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 219.4 | 220.8 | 221.6 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11143 | 1 | 58.7 | 15890.6 | 1350 | 2.6 | 2.5 | 0 | 3 | 3.3 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:09 | Normal | 475.1 | 464.4 | 457.5 | 456.1 | 14.5 | 14.8 | 18.3 | 18.6 | 220.8 | 222.2 | 221.6 | 77.3 | 76.9 | 77.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28860 | 1 | 58.5 | 15893 | 1350 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:14 | Normal | 469.9 | 467.6 | 454.8 | 454.4 | 15.1 | 15.1 | 18.9 | 19.3 | 220.8 | 222 | 221.4 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 29375 | 1 | 59.2 | 15895.3 | 1350 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 9.7 | 9 | 10 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:19 | Normal | 468.2 | 459.5 | 451.7 | 443.6 | 14.3 | 14.8 | 18.1 | 19 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 28103 | 1 | 59.8 | 15897.7 | 1351 | 7.1 | 7 | 0 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:24 | Normal | 461.1 | 466.5 | 455.9 | 444 | 14.2 | 14.3 | 18 | 18.8 | 220.6 | 222 | 221 | 74.8 | 74.6 | 74.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 27654 | 1 | 60.3 | 15900 | 1351 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:29 | Normal | 464.8 | 456.2 | 454.5 | 442.4 | 13.8 | 14.1 | 17.5 | 18.4 | 218.4 | 219.8 | 219.8 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26828 | 1 | 60.7 | 15902.3 | 1351 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 9 | 8.5 | 9.4 | 9.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:34 | Normal | 484.2 | 481.5 | 480.5 | 480.3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 4 | 216 | 216.2 | 217.2 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6141 | 1 | 59.5 | 15903.4 | 1351 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:39 | Normal | 475.2 | 469.6 | 472.9 | 463.9 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.8 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 20 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60 | 60 | 7214 | 1 | 57 | 15903.9 | 1351 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:44 | Normal | 480.2 | 482.5 | 475.1 | 478 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 217.2 | 218 | 218 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6589 | 1 | 54.7 | 15904.6 | 1351 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:49 | Normal | 476.1 | 490.5 | 485.1 | 479.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 217.4 | 217.4 | 218 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6820 | 1 | 53 | 15905.2 | 1351 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:54 | Normal | 482.2 | 488.5 | 449.2 | 477.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 216 | 216.8 | 217.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3835 | 1 | 51.5 | 15905.7 | 1351 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 13:59 | Normal | 485 | 486.4 | 497.8 | 490.7 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 216.2 | 216.8 | 217.2 | 13 | 12.9 | 13 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4644 | 1 | 50.1 | 15906 | 1351 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:04 | Normal | 484.2 | 495.6 | 500.9 | 502.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 216.8 | 216.6 | 217 | 12 | 11.8 | 11.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4355 | 1 | 49.3 | 15906.4 | 1351 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:09 | Normal | 500.9 | 485.3 | 486.9 | 491.2 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 215.6 | 216.2 | 217 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3792 | 1 | 48.5 | 15906.8 | 1351 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:14 | Normal | 478.2 | 498.6 | 490.1 | 498.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 215.4 | 215.8 | 216 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3514 | 1 | 47.9 | 15907.1 | 1351 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:19 | Normal | 497 | 486.2 | 505.7 | 493.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 216.2 | 216 | 216.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3630 | 1 | 47.3 | 15907.4 | 1352 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:24 | Normal | 510.5 | 503.5 | 513.6 | 472.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 215.4 | 215.2 | 216.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3073 | 1 | 46.8 | 15907.6 | 1352 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:29 | Normal | 488 | 492.3 | 518 | 504.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 216 | 216.4 | 217 | 8 | 7.9 | 8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2884 | 1 | 46.4 | 15907.9 | 1352 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:34 | Normal | 491.5 | 496.7 | 504.7 | 512.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 216 | 216.4 | 217.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 60 | 59.98 | 60 | 3378 | 1 | 46 | 15908.1 | 1352 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:39 | Normal | 500.1 | 507.6 | 537.1 | 526 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.8 | 216.6 | 217 | 217.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4581 | 1 | 45.6 | 15908.5 | 1352 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:44 | Normal | 512.9 | 529.5 | 529 | 516.9 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.9 | 216.8 | 217.2 | 217.2 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4716 | 1 | 45.1 | 15908.9 | 1352 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:49 | Normal | 530.1 | 522.2 | 533.2 | 530.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 217.8 | 218.6 | 218.8 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9124 | 1 | 44.8 | 15909.5 | 1352 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:54 | Normal | 533.1 | 512.6 | 522.4 | 520.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4 | 217 | 217.8 | 218.4 | 19.1 | 18.9 | 19 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6816 | 1 | 44.8 | 15910.1 | 1352 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 14:59 | Normal | 528 | 523.3 | 538.2 | 530.2 | 7.6 | 8 | 8.3 | 11.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17702 | 1 | 44.8 | 15911 | 1352 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 5.7 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:04 | Normal | 504.2 | 504.6 | 513.7 | 510.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 219.2 | 219.2 | 220 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8380 | 1 | 45.3 | 15912.2 | 1352 | 1.9 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:09 | Normal | 519.6 | 520.6 | 524.1 | 521 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 217.8 | 218.4 | 218.8 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 9928 | 1 | 45.1 | 15912.9 | 1352 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:14 | Normal | 504.4 | 511.6 | 527.1 | 521 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 218 | 219 | 219 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10843 | 1 | 45 | 15913.6 | 1352 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:19 | Normal | 514.1 | 500.6 | 523.4 | 509.1 | 7 | 7 | 7.2 | 9.8 | 220 | 220.2 | 220.8 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14548 | 1 | 45.3 | 15914.9 | 1353 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:24 | Normal | 506.5 | 505 | 513.8 | 491.4 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 10.5 | 220 | 220.2 | 221 | 41.5 | 41 | 41.4 | 60 | 60 | 60.01 | 15024 | 1 | 45.8 | 15916.2 | 1353 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:29 | Normal | 499.3 | 496.6 | 500.6 | 480.5 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 10.8 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 40.2 | 40 | 40.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 15062 | 1 | 46.2 | 15917.5 | 1353 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 4 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:34 | Normal | 509.5 | 501.9 | 496.3 | 482.3 | 6.2 | 6.5 | 7.5 | 10.3 | 222 | 222.6 | 223.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14231 | 1 | 46.5 | 15918.7 | 1353 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:39 | Normal | 492.1 | 491.4 | 485.9 | 477.9 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 220.4 | 221.8 | 222 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5136 | 1 | 46.6 | 15919.7 | 1353 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:44 | Normal | 508 | 483.5 | 498.2 | 487.1 | 4.5 | 5 | 6.1 | 8.5 | 222 | 222.4 | 223 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11376 | 1 | 46.3 | 15920.3 | 1353 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:49 | Normal | 505.3 | 497.5 | 501.3 | 490.2 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 7.8 | 221.4 | 222.4 | 223 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10058 | 1 | 46.2 | 15921.2 | 1353 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 3 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:54 | Normal | 496.8 | 496.6 | 490.3 | 489 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 221 | 221.8 | 222.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9478 | 1 | 46.1 | 15922 | 1353 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 15:59 | Normal | 502 | 497.3 | 495.8 | 489.9 | 3.2 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9050 | 1 | 45.9 | 15922.8 | 1353 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:04 | Normal | 506.6 | 501.3 | 498.1 | 481 | 3 | 3.3 | 5.1 | 7.3 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8814 | 1 | 45.7 | 15923.5 | 1353 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:09 | Normal | 501.8 | 491.4 | 493 | 486 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 6.6 | 219.8 | 220.6 | 221 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7764 | 1 | 45.6 | 15924.2 | 1353 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:14 | Normal | 501.4 | 496.5 | 515.5 | 486.5 | 1.8 | 2.1 | 3 | 6.1 | 220 | 221 | 221.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 6386 | 1 | 45.5 | 15924.8 | 1353 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:19 | Normal | 498.8 | 470.4 | 525.1 | 484.9 | 1.5 | 2 | 0.7 | 5.8 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4820 | 1 | 45.2 | 15925.2 | 1354 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:24 | Normal | 498 | 503.4 | 526.2 | 489.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 4.9 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4213 | 1 | 45.1 | 15925.6 | 1354 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:29 | Normal | 497.2 | 504.5 | 528 | 488 | 1 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 219 | 219.2 | 220.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3491 | 1 | 44.9 | 15925.9 | 1354 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:34 | Normal | 474.3 | 488.8 | 486.2 | 464.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1466 | 1 | 44.9 | 15926.2 | 1354 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:39 | Normal | 474.3 | 464.6 | 490.9 | 480 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.2 | 219.6 | 221 | 3 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1017 | 1 | 44.6 | 15926.3 | 1354 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:44 | Normal | 472.2 | 477.4 | 502 | 448 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 218.8 | 220 | 221 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1252 | 1 | 44.4 | 15926.4 | 1354 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:49 | Normal | 483.6 | 495.6 | 506.9 | 500.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 219 | 220 | 220.6 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1509 | 1 | 44.1 | 15926.5 | 1354 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:54 | Normal | 464.2 | 495.4 | 498 | 497.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 219.2 | 220 | 221.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1476 | 1 | 43.9 | 15926.6 | 1354 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 16:59 | Normal | 454.7 | 475.4 | 486 | 490.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 924 | 1 | 43.8 | 15926.7 | 1354 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:04 | Normal | 477.9 | 502.6 | 504.9 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 221 | 221.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 745 | 1 | 43.6 | 15926.8 | 1354 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:09 | Normal | 452 | 476 | 470.2 | 482.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 221.2 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 714 | 1 | 43.4 | 15926.9 | 1354 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:14 | Normal | 220.3 | 488.4 | 460.4 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 221 | 221.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 477 | 1 | 43.2 | 15926.9 | 1354 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:19 | Normal | 226.9 | 487.6 | 409.1 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.8 | 221.8 | 2 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 551 | 1 | 43 | 15927 | 1355 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:24 | Normal | 200.3 | 484.5 | 446.9 | 480.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 463 | 1 | 42.8 | 15927 | 1355 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:29 | Normal | 199.9 | 433.5 | 257.3 | 456 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 245 | 1 | 42.6 | 15927 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:34 | Normal | 199.7 | 434.5 | 199.7 | 460.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 142 | 1 | 42.5 | 15927 | 1355 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:39 | Normal | 199.5 | 442.6 | 199.5 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 96 | 1 | 42.4 | 15927.1 | 1355 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:44 | Normal | 200.4 | 219.2 | 199.5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27 | 1 | 42.2 | 15927.1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:49 | Normal | 212.9 | 164.9 | 156 | 419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 42.1 | 15927.1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:54 | Normal | 181.1 | 187.1 | 178.6 | 428.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42 | 15927.1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-03-20 17:59 | Normal | 204.3 | 198.1 | 220.3 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 41.9 | 15927.1 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0