## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-20 05:36 | Wait | 466.2 | 466.8 | 466.8 | 466.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 27.8 | 78953.5 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:41 | Normal | 476.5 | 439 | 459 | 420.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 216.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 30.5 | 78953.5 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:46 | Normal | 489.4 | 419.4 | 479.9 | 415.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218 | 217 | 1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25 | 1 | 33.2 | 78953.5 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:51 | Normal | 481.4 | 389.8 | 492 | 406.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 217.4 | 216.8 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 116 | 1 | 34.9 | 78953.5 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:56 | Normal | 465.5 | 451.3 | 507 | 301.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.6 | 216.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 199 | 1 | 36.1 | 78953.5 | 7431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:01 | Normal | 473.3 | 511 | 494.3 | 430.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.6 | 218 | 216.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 353 | 1 | 37.1 | 78953.5 | 7431 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:06 | Normal | 505.5 | 536.7 | 513.1 | 500.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 217 | 216.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 529 | 1 | 37.9 | 78953.5 | 7432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:11 | Normal | 477.3 | 535 | 516.8 | 451.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 217.8 | 217 | 216.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 784 | 1 | 38.6 | 78953.6 | 7432 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:16 | Normal | 404.4 | 523.6 | 475 | 492.6 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 217.2 | 216.6 | 216.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1355 | 1 | 39.3 | 78953.7 | 7432 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:21 | Normal | 501.4 | 517.9 | 508.7 | 522.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 216.6 | 216.6 | 216 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1757 | 1 | 40 | 78953.8 | 7432 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:26 | Normal | 511.4 | 540 | 507.1 | 523.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 217.4 | 217 | 215.6 | 6 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2221 | 1 | 40.3 | 78954 | 7432 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:31 | Normal | 542.8 | 538.2 | 525.6 | 497.7 | 0.8 | 2 | 1.3 | 1 | 217.4 | 217 | 215.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2667 | 1 | 40.8 | 78954.2 | 7432 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:36 | Normal | 513.3 | 527.9 | 529.2 | 500.2 | 1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 218.2 | 217 | 216.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3121 | 1 | 41.4 | 78954.4 | 7432 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:41 | Normal | 539.4 | 535.9 | 528.6 | 527.8 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 217.8 | 217.6 | 217.2 | 10 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3608 | 1 | 42 | 78954.7 | 7432 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:46 | Normal | 540.7 | 540.1 | 524.2 | 545.7 | 1.3 | 2.9 | 2 | 1.5 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4153 | 1 | 42.7 | 78955 | 7432 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:51 | Normal | 539.3 | 529.8 | 534.1 | 524.6 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 219 | 218.6 | 217.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4644 | 1 | 43.4 | 78955.4 | 7432 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:56 | Normal | 531.7 | 524.2 | 542.3 | 539.7 | 1.7 | 3.7 | 2.5 | 2.1 | 218.8 | 218.4 | 217.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5167 | 1 | 44.1 | 78955.8 | 7432 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:01 | Normal | 526.5 | 522.2 | 537.3 | 537.7 | 1.9 | 4 | 2.8 | 2.5 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5699 | 1 | 44.9 | 78956.3 | 7432 | 1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:06 | Normal | 520.5 | 529.1 | 533.6 | 528.2 | 2.1 | 4.4 | 3.1 | 2.9 | 218.4 | 218 | 217.2 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 6296 | 1 | 45.8 | 78956.8 | 7433 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:11 | Normal | 513.4 | 513.3 | 528.9 | 526.7 | 2.3 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 218.2 | 218.4 | 217.2 | 19 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6871 | 1 | 46.7 | 78957.3 | 7433 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:16 | Normal | 510.7 | 522.2 | 519.4 | 518.8 | 2.5 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 219 | 218.4 | 217 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 7468 | 1 | 47.6 | 78957.9 | 7433 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:21 | Normal | 518.5 | 516 | 524.2 | 526.7 | 2.4 | 5.5 | 4.1 | 3.8 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7970 | 1 | 48.5 | 78958.6 | 7433 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:26 | Normal | 508.6 | 512.1 | 523.5 | 521.2 | 2.8 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 219 | 218 | 217.2 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8576 | 1 | 49.4 | 78959.3 | 7433 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:31 | Normal | 507.6 | 509.1 | 515.5 | 518 | 3.1 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 9264 | 1 | 41.9 | 78960 | 7433 | 2.9 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:36 | Normal | 505.5 | 507.1 | 521.2 | 518.9 | 3.3 | 6.8 | 5.1 | 5 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 27.2 | 27.1 | 27 | 60 | 59.99 | 60 | 9829 | 1 | 46.3 | 78960.8 | 7433 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:41 | Normal | 497.4 | 513 | 523.6 | 516.1 | 3.5 | 7.1 | 5.4 | 5.5 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10463 | 1 | 48.2 | 78961.6 | 7433 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:46 | Normal | 495.3 | 509.9 | 486.1 | 518.6 | 3.8 | 7.5 | 5.9 | 5.8 | 219.4 | 217.6 | 217.2 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11014 | 1 | 47.9 | 78962.5 | 7433 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:51 | Normal | 503.2 | 502.5 | 502.9 | 509 | 3.8 | 7.9 | 6.1 | 6.1 | 218.8 | 218.4 | 217 | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 11689 | 1 | 43.5 | 78963.5 | 7433 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:56 | Normal | 493.6 | 487.1 | 483.8 | 507.4 | 4 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 218.4 | 217.8 | 217.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12030 | 1 | 47.4 | 78964.5 | 7433 | 3.8 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:01 | Normal | 492.7 | 499.9 | 478.8 | 501.2 | 4.3 | 8.5 | 7 | 6.9 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 34.4 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12646 | 1 | 41.4 | 78965.5 | 7433 | 4.3 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:06 | Normal | 495.5 | 501.9 | 515 | 497.5 | 4.5 | 9.1 | 6.9 | 7.1 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 36.1 | 36 | 35.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13215 | 1 | 39 | 78966.6 | 7434 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:11 | Normal | 493.4 | 504.9 | 496.4 | 503.9 | 4.6 | 9.5 | 7.2 | 7.3 | 219 | 218 | 217 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13683 | 1 | 38.7 | 78967.7 | 7434 | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:16 | Normal | 490 | 494.9 | 493.3 | 509.7 | 4.8 | 10 | 7.6 | 7.8 | 219.2 | 218 | 217.2 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14266 | 1 | 38.7 | 78968.9 | 7434 | 4.6 | 0.1 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:21 | Normal | 488.5 | 503.9 | 495.8 | 506.2 | 5 | 10.1 | 8 | 8.2 | 219.4 | 218 | 217.8 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14791 | 1 | 38.8 | 78970.1 | 7434 | 4.9 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:26 | Normal | 492.6 | 499.9 | 491.6 | 498.2 | 5.1 | 10.4 | 8.2 | 8.6 | 218.8 | 218.2 | 216.8 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15128 | 1 | 39 | 78971.3 | 7434 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:31 | Normal | 492.6 | 502 | 479.6 | 502.2 | 5.3 | 10.6 | 8.8 | 8.8 | 220 | 219.2 | 218.4 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15770 | 1 | 39.3 | 78972.6 | 7434 | 5.2 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:36 | Normal | 484.4 | 500.9 | 476.6 | 502.2 | 5.5 | 11 | 9.1 | 9.1 | 220.2 | 219 | 219.2 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16247 | 1 | 39.7 | 78974 | 7434 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:41 | Normal | 485.7 | 497.1 | 506.9 | 498.5 | 5.6 | 11.2 | 9.3 | 9.5 | 220 | 219.6 | 219.2 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16801 | 1 | 40.1 | 78975.3 | 7434 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:46 | Normal | 479.6 | 495.1 | 502.1 | 499.7 | 5.8 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 221.2 | 220 | 219.2 | 46.6 | 46.4 | 46.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17243 | 1 | 40.5 | 78976.8 | 7434 | 5.7 | 0.1 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:51 | Normal | 485.5 | 489.9 | 502.4 | 495 | 5.9 | 12 | 10 | 10.1 | 220.6 | 220 | 219 | 48 | 47.8 | 47.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 17677 | 1 | 41 | 78978.2 | 7434 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:56 | Normal | 489 | 486.8 | 503 | 497.1 | 6 | 12.4 | 10.2 | 10.5 | 221.2 | 219.6 | 219.8 | 49 | 48.9 | 48.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18160 | 1 | 41.4 | 78979.7 | 7434 | 5.8 | 0.1 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:01 | Normal | 481.6 | 491.9 | 503.6 | 495.2 | 6.2 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 221 | 220 | 219.6 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18574 | 1 | 41.8 | 78981.2 | 7434 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:06 | Normal | 478 | 489.1 | 493 | 492.6 | 6.4 | 12.9 | 10.8 | 11 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 18926 | 1 | 42.2 | 78982.8 | 7435 | 6.2 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:11 | Normal | 474.2 | 487 | 491.2 | 486.6 | 6.5 | 13.2 | 11.3 | 11.3 | 220.6 | 219.4 | 219 | 52.2 | 52.3 | 52.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 19336 | 1 | 42.7 | 78984.4 | 7435 | 6.4 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:16 | Normal | 475.3 | 488 | 499.8 | 487.4 | 6.6 | 13.4 | 11.3 | 11.6 | 220.6 | 220 | 219.6 | 53.2 | 53.1 | 53 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 19697 | 1 | 43.1 | 78986 | 7435 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:21 | Normal | 478.7 | 483.2 | 491.5 | 484.2 | 6.8 | 13.8 | 11.8 | 11.9 | 221.2 | 220 | 219.6 | 54.2 | 54 | 54 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20043 | 1 | 43.5 | 78987.7 | 7435 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:26 | Normal | 474.1 | 478.3 | 497.2 | 485.9 | 6.9 | 14.2 | 12 | 12.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 20510 | 1 | 44 | 78989.4 | 7435 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:31 | Normal | 473.9 | 481.3 | 487 | 489.5 | 7.1 | 14.3 | 12.3 | 12.3 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 56 | 55.9 | 55.9 | 60 | 59.98 | 60 | 20745 | 1 | 44.4 | 78991.1 | 7435 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:36 | Normal | 475.6 | 485 | 486.9 | 488.4 | 7.3 | 14.6 | 12.6 | 12.8 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 21314 | 1 | 44.7 | 78992.9 | 7435 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:41 | Normal | 478.6 | 482.9 | 494.1 | 481.6 | 7.3 | 14.7 | 12.7 | 12.9 | 220.8 | 220 | 219.2 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21515 | 1 | 45.1 | 78994.6 | 7435 | 7.1 | 0 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:46 | Normal | 475.9 | 484.2 | 486 | 491.5 | 7.3 | 14.9 | 13.1 | 13.1 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 21826 | 1 | 45.3 | 78996.4 | 7435 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:51 | Normal | 479.9 | 484.2 | 485 | 483.6 | 7.6 | 15.2 | 13.1 | 13.3 | 220.8 | 220.4 | 220 | 60.1 | 60.1 | 60 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 22197 | 1 | 45.7 | 78998.3 | 7435 | 7.6 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:56 | Normal | 473.5 | 479.2 | 490.5 | 486 | 7.6 | 15.3 | 13.2 | 13.5 | 220.8 | 220 | 218.8 | 60.7 | 60.8 | 60.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 22425 | 1 | 46.1 | 79000.1 | 7435 | 7.6 | 0 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:01 | Normal | 473.1 | 478.5 | 487.1 | 479.7 | 7.8 | 15.5 | 13.5 | 13.8 | 221.6 | 220 | 220 | 61.2 | 61 | 60.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 22639 | 1 | 46.5 | 79002 | 7435 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:06 | Normal | 466.4 | 479.6 | 481 | 475.5 | 8 | 16 | 13.7 | 14.2 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 62.2 | 62 | 62 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23160 | 1 | 46.8 | 79003.9 | 7436 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:11 | Normal | 475.6 | 469.5 | 477 | 478.5 | 7.9 | 16.1 | 14 | 14.1 | 221 | 220.2 | 220 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23289 | 1 | 47.2 | 79005.9 | 7436 | 7.7 | 0 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:16 | Normal | 469 | 475.2 | 483.4 | 475 | 8 | 16 | 14 | 14.3 | 220.4 | 219.6 | 219 | 62.9 | 62.6 | 62.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23362 | 1 | 47.6 | 79007.8 | 7436 | 7.9 | 0 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:21 | Normal | 474 | 475.3 | 479.8 | 476.5 | 8 | 16.1 | 14.3 | 14.6 | 220.4 | 219.6 | 219.2 | 64 | 63.8 | 63.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 23770 | 1 | 47.9 | 79009.8 | 7436 | 7.9 | 0 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:26 | Normal | 466.2 | 471.9 | 477.2 | 469.8 | 8.3 | 16.6 | 14.6 | 15 | 221.2 | 219.8 | 220 | 64.4 | 64.4 | 64.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23968 | 1 | 48.2 | 79011.7 | 7436 | 7.9 | 0 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:31 | Normal | 461.6 | 466 | 479 | 470 | 8.3 | 16.6 | 14.7 | 15 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 64.5 | 64.3 | 64.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23979 | 1 | 48.7 | 79013.8 | 7436 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:36 | Normal | 463.5 | 470 | 468.9 | 471.4 | 8.6 | 17.1 | 15.4 | 15.7 | 220.4 | 219 | 219.4 | 66.9 | 67 | 66.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24819 | 1 | 49 | 79015.8 | 7436 | 8.4 | 0.1 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:41 | Normal | 453.9 | 459.2 | 476.5 | 468.1 | 8.8 | 17.8 | 15.3 | 16 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 67.9 | 67.8 | 67.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 25247 | 1 | 49.4 | 79017.9 | 7436 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:46 | Normal | 460.7 | 464.2 | 468.8 | 462.4 | 8.8 | 17.4 | 15.6 | 16 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 67.2 | 66.9 | 67 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 25067 | 1 | 49.9 | 79020 | 7436 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:51 | Normal | 451.4 | 463.6 | 469.5 | 463 | 8.9 | 17.5 | 15.6 | 16 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25210 | 1 | 50.1 | 79021.9 | 7436 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:56 | Normal | 452.6 | 461.2 | 466.8 | 470.3 | 8.9 | 17.8 | 16 | 16.1 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 68.1 | 67.8 | 67.7 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 25016 | 1 | 50.4 | 79024 | 7436 | 8.5 | 0 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:01 | Normal | 457.2 | 461.9 | 463.8 | 465.4 | 9.1 | 18 | 16.2 | 16.5 | 221.2 | 219.6 | 220 | 69 | 69.1 | 68.9 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 25750 | 1 | 50.6 | 79026.2 | 7436 | 8.8 | 0 | 0.3 | 8.7 | 9 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:06 | Normal | 456.9 | 456.3 | 469 | 456.7 | 9 | 18.3 | 16.2 | 16.6 | 221.2 | 219.6 | 220.6 | 69.4 | 69.4 | 69.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25836 | 1 | 51 | 79028.3 | 7437 | 8.9 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:11 | Normal | 447.6 | 455.3 | 464.7 | 459.2 | 9.6 | 19 | 16.9 | 17.1 | 221.2 | 220 | 219.4 | 71.4 | 71.7 | 71.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26651 | 1 | 51.3 | 79030.5 | 7437 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:16 | Normal | 449 | 451.8 | 458.2 | 453.7 | 9.4 | 18.9 | 16.9 | 17.2 | 221 | 219.4 | 219.8 | 70.8 | 71 | 70.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26345 | 1 | 51.8 | 79032.7 | 7437 | 9.2 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:21 | Normal | 447.3 | 451.9 | 460.1 | 456.7 | 9.3 | 18.6 | 16.8 | 16.9 | 221.8 | 220.2 | 220 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 26160 | 1 | 52 | 79034.9 | 7437 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:26 | Normal | 467.1 | 508.5 | 477.8 | 476.3 | 8.2 | 11.1 | 10.5 | 8.9 | 221.4 | 219.4 | 219.8 | 49.2 | 49.1 | 48.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 13003 | 1 | 52 | 79036.9 | 7437 | 7.9 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:31 | Normal | 455.6 | 450 | 459.7 | 455.3 | 9.1 | 18.7 | 17 | 17.2 | 222.2 | 221 | 220.2 | 70.5 | 70.6 | 70.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 26348 | 1 | 52 | 79039.1 | 7437 | 9.1 | 0 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:36 | Normal | 450 | 454.3 | 460.5 | 460.1 | 9.4 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | 221.4 | 220 | 219.4 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 60.06 | 59.97 | 60.07 | 26583 | 1 | 52.4 | 79041.3 | 7437 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9 | 9.1 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:41 | Normal | 450.3 | 450.8 | 459.7 | 451.3 | 9.1 | 18.4 | 17 | 17.1 | 222.2 | 220.2 | 220.4 | 69.2 | 69.3 | 69 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25943 | 1 | 52.6 | 79043.5 | 7437 | 8.9 | 0 | 0.2 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:46 | Normal | 444.8 | 449.6 | 461.8 | 456.6 | 9.3 | 18.7 | 17 | 17.2 | 221 | 220.2 | 220 | 71 | 70.9 | 70.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26449 | 1 | 52.6 | 79045.7 | 7437 | 9 | 0 | 0.2 | 9 | 9.2 | 0.4 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:51 | Normal | 444 | 446.6 | 462.3 | 454.4 | 9.6 | 19.5 | 17.6 | 18 | 220.6 | 220 | 219.8 | 73.5 | 73.5 | 73.3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 27287 | 1 | 52.7 | 79047.9 | 7437 | 9.3 | 0 | 0.4 | 9.4 | 9.5 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:56 | Normal | 445.7 | 453.4 | 464.2 | 457.7 | 9.5 | 18.8 | 17.3 | 17.6 | 221.2 | 219.6 | 219.4 | 71.9 | 71.9 | 71.8 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 26777 | 1 | 52.7 | 79050.1 | 7437 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:01 | Normal | 446.9 | 448.4 | 465.2 | 453.7 | 9.3 | 18.7 | 17 | 17.2 | 221.4 | 220 | 220.4 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 26278 | 1 | 52.7 | 79052.3 | 7437 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:06 | Normal | 449.5 | 453.1 | 462.3 | 456.8 | 9 | 18.2 | 16.8 | 16.8 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 69.2 | 69.2 | 69 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25801 | 1 | 52.8 | 79054.5 | 7438 | 8.8 | 0 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:11 | Normal | 449.6 | 453.9 | 460.8 | 456.3 | 9.1 | 18.1 | 16.8 | 16.8 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 69.6 | 69.5 | 69.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 25864 | 1 | 52.8 | 79056.6 | 7438 | 9 | 0 | 0 | 8.7 | 9 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:16 | Normal | 451 | 454.4 | 463.5 | 460.1 | 9.1 | 18.4 | 17 | 17.1 | 221 | 219 | 219.6 | 70.4 | 70.3 | 70.1 | 60.09 | 60.08 | 60.03 | 26187 | 1 | 52.8 | 79058.8 | 7438 | 9 | 0 | 0.2 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:21 | Normal | 443.2 | 446.5 | 457.1 | 457.6 | 9.6 | 19.1 | 17.7 | 17.6 | 221.6 | 219.8 | 219.6 | 72.5 | 72.1 | 72.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 26900 | 1 | 53 | 79061 | 7438 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:26 | Normal | 441.4 | 439.9 | 458.3 | 448.9 | 9.2 | 18.6 | 17.1 | 17.3 | 222 | 220 | 221.2 | 69.5 | 69.2 | 69.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25947 | 1 | 53.3 | 79063.2 | 7438 | 9 | 0 | 0.1 | 9 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:31 | Normal | 443.1 | 445.7 | 457.5 | 456.1 | 9.2 | 18.5 | 17.1 | 17.1 | 221.4 | 218.8 | 219.8 | 69.7 | 69.8 | 69.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 25986 | 1 | 53.3 | 79065.4 | 7438 | 9 | 0.1 | 0 | 8.8 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:36 | Normal | 433.5 | 454.1 | 460.1 | 472.7 | 2 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 219.6 | 218.2 | 217.8 | 20.2 | 20.1 | 20 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8664 | 1 | 52.9 | 79067.2 | 7438 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:41 | Normal | 460.9 | 464.5 | 466.6 | 464.2 | 9.1 | 18.4 | 17.3 | 17.3 | 220.6 | 219.8 | 220 | 72.2 | 72.4 | 72.2 | 60.07 | 59.97 | 59.99 | 27010 | 1 | 52.1 | 79068.8 | 7438 | 9 | 0 | 0.1 | 8.9 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:46 | Normal | 452.8 | 459.2 | 469.1 | 461.7 | 9.1 | 18.2 | 17 | 17.2 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 70.8 | 70.6 | 70.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26308 | 1 | 52.5 | 79071 | 7438 | 8.9 | 0.1 | 0 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:51 | Normal | 445.8 | 448.2 | 461.4 | 445 | 10 | 20.1 | 18.6 | 19 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 75.9 | 75.7 | 75.6 | 59.95 | 59.96 | 60 | 28144 | 1 | 52.8 | 79073.2 | 7438 | 9.7 | 0 | 0.1 | 9.7 | 9.9 | 0.3 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:56 | Normal | 434.9 | 447.6 | 452.9 | 450.4 | 9.5 | 18.8 | 17.1 | 17 | 221.6 | 219.8 | 220 | 70.2 | 69.6 | 69.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 24135 | 1 | 53.3 | 79075.5 | 7438 | 9.3 | 0 | 0.2 | 8.9 | 9 | 0.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:01 | Normal | 440 | 448.3 | 450.8 | 445.4 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6984 | 1 | 53 | 79077.1 | 7438 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:06 | Normal | 451.5 | 462.1 | 466.8 | 458.5 | 9.3 | 18.6 | 17.6 | 17.6 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 73.1 | 72.9 | 72.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27060 | 1 | 52.1 | 79078.7 | 7439 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:11 | Normal | 468.6 | 459.1 | 458.8 | 452.5 | 8 | 16.6 | 16 | 16.1 | 220.4 | 218.8 | 219 | 65.2 | 65.3 | 65 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 24018 | 1 | 52.4 | 79080.8 | 7439 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:16 | Normal | 453 | 450.6 | 459.1 | 454.8 | 8.3 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 219 | 217.8 | 217.6 | 66.6 | 66.9 | 66.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24614 | 1 | 52.5 | 79082.9 | 7439 | 8.1 | 0 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8 | 8.1 | 8.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:21 | Normal | 450 | 448.2 | 460.6 | 447.2 | 8.2 | 16.6 | 15.6 | 15.8 | 220.2 | 218.2 | 218.2 | 64.1 | 64 | 63.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23764 | 1 | 52.5 | 79084.9 | 7439 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:26 | Normal | 444.4 | 453.9 | 449 | 451.6 | 8.3 | 16.6 | 16 | 15.9 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 23935 | 1 | 52.5 | 79086.9 | 7439 | 8 | 0 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.2 | 8 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:31 | Normal | 469.3 | 440.3 | 467 | 457.9 | 3.3 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9363 | 1 | 52.5 | 79088.6 | 7439 | 3.3 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:36 | Normal | 475.4 | 472.1 | 464.6 | 459.1 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 218.6 | 217.6 | 216.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5145 | 1 | 50.8 | 79089.1 | 7439 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:41 | Normal | 491.6 | 487 | 480.9 | 466.5 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 218 | 217.8 | 216.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6536 | 1 | 49.4 | 79089.6 | 7439 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:46 | Normal | 469.9 | 477.2 | 482.5 | 488 | 1.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 217.2 | 216.6 | 215.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5999 | 1 | 47.9 | 79090.1 | 7439 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:51 | Normal | 476.1 | 480.8 | 485.4 | 477.1 | 1.5 | 3 | 3 | 2.9 | 216.2 | 216.4 | 215.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4954 | 1 | 46.7 | 79090.7 | 7439 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:56 | Normal | 489.1 | 488.2 | 484.8 | 479.4 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 215.8 | 215.6 | 213.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3726 | 1 | 45.5 | 79091 | 7439 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:01 | Normal | 491.7 | 494.2 | 500.3 | 489.9 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 215.6 | 215.8 | 214.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4359 | 1 | 49.5 | 79091.4 | 7439 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:06 | Normal | 493.4 | 492 | 499.9 | 481.5 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 215.4 | 215.2 | 214.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3875 | 1 | 49 | 79091.7 | 7440 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:11 | Normal | 489.5 | 494.1 | 491.7 | 500.3 | 0.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 215.4 | 214.8 | 214.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3483 | 1 | 48.5 | 79092 | 7440 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:16 | Normal | 485.6 | 492 | 488.4 | 484.9 | 0.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 215.2 | 214.6 | 213.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3063 | 1 | 48 | 79092.3 | 7440 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:21 | Normal | 481.6 | 484.1 | 501 | 490.6 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 215.4 | 214.4 | 213.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3208 | 1 | 47.2 | 79092.5 | 7440 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:26 | Normal | 499.3 | 499.1 | 497.1 | 483.8 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 215 | 214.8 | 213.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2637 | 1 | 46 | 79092.8 | 7440 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:31 | Normal | 503.2 | 498 | 491.6 | 484.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 215.2 | 214.6 | 214 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2728 | 1 | 45.7 | 79093 | 7440 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:36 | Normal | 497.6 | 488.9 | 509.6 | 501.2 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 215.6 | 216.4 | 214.8 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3714 | 1 | 49.2 | 79093.2 | 7440 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:41 | Normal | 462.6 | 502.1 | 528.2 | 514.5 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 217.6 | 217 | 215.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5251 | 1 | 49.5 | 79093.6 | 7440 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:46 | Normal | 538.6 | 540 | 521 | 515.6 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 3 | 214.2 | 213.6 | 213 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 4910 | 1 | 48.4 | 79094 | 7440 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:51 | Normal | 540.6 | 540.1 | 520.2 | 514.8 | 1.4 | 3.3 | 4 | 3.8 | 218 | 217 | 216.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6327 | 1 | 46.3 | 79094.6 | 7440 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:56 | Normal | 537.9 | 542.4 | 524 | 522.3 | 1.7 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 218 | 216.8 | 216.2 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6952 | 1 | 49.9 | 79095.1 | 7440 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:01 | Normal | 573.7 | 557.2 | 528.9 | 526.4 | 2 | 6.7 | 10.7 | 10.6 | 220.6 | 219.4 | 219 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15357 | 1 | 49 | 79096.2 | 7440 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:06 | Normal | 520.4 | 526 | 506.6 | 511.4 | 1.7 | 4 | 4.6 | 4.3 | 217.6 | 217.2 | 215.8 | 20.1 | 20 | 20 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7193 | 1 | 48.1 | 79096.9 | 7441 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:11 | Normal | 514.3 | 519.9 | 501.8 | 501.5 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 217.8 | 216.6 | 215.8 | 19.1 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6867 | 1 | 46.8 | 79097.5 | 7441 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:16 | Normal | 549.6 | 527.1 | 512.7 | 514.4 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 218.4 | 218.4 | 217.6 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 10542 | 1 | 45.4 | 79098.3 | 7441 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:21 | Normal | 556.2 | 480.9 | 498.3 | 503.8 | 1.5 | 8.1 | 10.6 | 10.5 | 220 | 218.8 | 218.2 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14498 | 1 | 47.1 | 79099.5 | 7441 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:26 | Normal | 547.6 | 500 | 493.1 | 499.7 | 1.3 | 7.7 | 10 | 9.7 | 223 | 222 | 221.4 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13689 | 1 | 47.7 | 79100.6 | 7441 | 1.4 | 0 | 0 | 2.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:31 | Normal | 535.5 | 501.1 | 494.1 | 488.6 | 1.1 | 7 | 9.3 | 9.2 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 12626 | 1 | 48.6 | 79101.7 | 7441 | 1.1 | 0 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:36 | Normal | 520.4 | 498 | 487.5 | 493.2 | 1.2 | 7 | 9.2 | 9 | 221.8 | 220.8 | 220 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12477 | 1 | 49.8 | 79102.8 | 7441 | 1.1 | 0 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:41 | Normal | 500.5 | 498 | 489 | 471.6 | 0.8 | 2 | 2.4 | 2.3 | 220.6 | 219.8 | 219 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3636 | 1 | 48.3 | 79103.3 | 7441 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:46 | Normal | 526.3 | 496.6 | 497.7 | 499.2 | 0.6 | 5.2 | 6.9 | 6.8 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9412 | 1 | 47.5 | 79104.1 | 7441 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:51 | Normal | 531.3 | 502.9 | 492.9 | 493.4 | 0.5 | 4.9 | 6.7 | 6.6 | 220.8 | 219.8 | 218.6 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8761 | 1 | 45.8 | 79104.8 | 7441 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:56 | Normal | 521.3 | 500.9 | 495 | 489.6 | 0.5 | 4.7 | 6.5 | 6.4 | 220.4 | 220 | 219.6 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8544 | 1 | 45.3 | 79105.5 | 7441 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:01 | Normal | 511.2 | 502.1 | 498.4 | 496 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | 221 | 219.8 | 218.4 | 22 | 22 | 21.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8013 | 1 | 46.2 | 79106.2 | 7441 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:06 | Normal | 505.3 | 500.9 | 496.4 | 501.8 | 0.5 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 220.4 | 219.2 | 218.6 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7963 | 1 | 47.8 | 79106.9 | 7442 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:11 | Normal | 486.9 | 500.6 | 501 | 492 | 0.3 | 3.6 | 5 | 5 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 6753 | 1 | 48.7 | 79107.5 | 7442 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:16 | Normal | 494.3 | 504.9 | 487.2 | 489.9 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 219.6 | 218.8 | 218 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6172 | 1 | 45.8 | 79108 | 7442 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:21 | Normal | 500.4 | 496 | 495.2 | 506.6 | 0.2 | 3 | 4.2 | 4 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5581 | 1 | 45.3 | 79108.5 | 7442 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:26 | Normal | 506.4 | 477.2 | 464.3 | 503.8 | 0.2 | 3 | 3.8 | 3.6 | 218.6 | 218 | 217.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5045 | 1 | 46.1 | 79109 | 7442 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:31 | Normal | 498.4 | 460.1 | 467.1 | 498.7 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 219.2 | 218.4 | 217 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4593 | 1 | 47.3 | 79109.4 | 7442 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:36 | Normal | 505.8 | 493.2 | 489.2 | 465.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1175 | 1 | 49.2 | 79109.6 | 7442 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:41 | Normal | 479.4 | 462.1 | 487.1 | 473.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 219.4 | 218 | 217.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 991 | 1 | 49.8 | 79109.7 | 7442 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:46 | Normal | 495.6 | 495 | 511.3 | 488.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1680 | 1 | 49.5 | 79109.8 | 7442 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:51 | Normal | 500.2 | 490.6 | 509 | 503.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 219.8 | 218.8 | 218 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1378 | 1 | 49 | 79109.9 | 7442 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:56 | Normal | 480.8 | 498 | 489.6 | 498.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 218.8 | 218.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1269 | 1 | 48.4 | 79110 | 7442 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:01 | Normal | 448.6 | 491 | 493 | 443.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 683 | 1 | 47.3 | 79110.1 | 7442 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:06 | Normal | 466.3 | 495 | 473.1 | 463.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 706 | 1 | 45.4 | 79110.2 | 7443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:11 | Normal | 488.5 | 479.8 | 488.8 | 484.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.2 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 569 | 1 | 49.7 | 79110.2 | 7443 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:16 | Normal | 373.6 | 480 | 470.9 | 459.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 516 | 1 | 48.7 | 79110.3 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:21 | Normal | 456.4 | 477.9 | 499 | 476.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 218.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 593 | 1 | 46.6 | 79110.3 | 7443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:26 | Normal | 229.4 | 437.7 | 486.9 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 295 | 1 | 49.8 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:31 | Normal | 199.4 | 445.1 | 419.9 | 244.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 219.8 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 150 | 1 | 48.5 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:36 | Normal | 192.8 | 409.1 | 387.1 | 246.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 91 | 1 | 45.9 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:41 | Normal | 217.4 | 336.2 | 434 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 50 | 1 | 49.1 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:46 | Normal | 222.2 | 194.5 | 403 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6 | 1 | 45.8 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:51 | Normal | 198.5 | 224.4 | 365.9 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 49.2 | 79110.4 | 7443 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:56 | Normal | 209.6 | 181.2 | 196.8 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 45 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 18:01 | Normal | 205.6 | 192.9 | 199.4 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 219.6 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 48.9 | 79110.4 | 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 18:06 | Normal | 199 | 201.2 | 205.7 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 219.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.9 | 79110.4 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 18:11 | Normal | 200.7 | 199.4 | 201.9 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 47.8 | 79110.4 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0