## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:34 | Fault | 584.4 | 584.5 | 520.7 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:35 | Fault | 598.6 | 598.7 | 524.8 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:36 | Fault | 615.1 | 615.3 | 530.5 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:37 | Fault | 627.2 | 627.3 | 536 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:38 | Fault | 637.4 | 637.4 | 541.2 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:39 | Fault | 646.7 | 646.8 | 546.4 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:40 | Fault | 654.8 | 654.8 | 551.1 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:41 | Fault | 661.2 | 661.3 | 555.4 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:42 | Fault | 667.9 | 667.9 | 559.6 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:43 | Fault | 673.3 | 673.3 | 563.4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:44 | Fault | 678.8 | 678.8 | 567.3 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:45 | Fault | 684.3 | 684.2 | 571 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:46 | Fault | 689.1 | 689 | 574.6 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:47 | Fault | 693.3 | 693.3 | 577.9 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:48 | Fault | 697.2 | 697.2 | 580.9 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:49 | Fault | 700.8 | 700.8 | 583.4 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:50 | Fault | 703.9 | 703.9 | 585.8 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:51 | Fault | 706.9 | 706.9 | 588.5 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:52 | Fault | 709.8 | 709.7 | 590.6 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:53 | Fault | 712.4 | 712.3 | 592.8 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:54 | Fault | 516.4 | 516.7 | 511.8 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:54 | Fault | 536.4 | 536.6 | 514.1 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:54 | Fault | 715.4 | 715.3 | 594.8 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:55 | Fault | 718.4 | 718.3 | 596.6 | 603.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:56 | Fault | 721.1 | 721 | 598.1 | 605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:57 | Fault | 723.9 | 723.7 | 599.9 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:58 | Fault | 726.6 | 725.2 | 601.1 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:59 | Fault | 729.6 | 727.1 | 602.7 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:00 | Fault | 732.1 | 728.5 | 603.8 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:01 | Fault | 734.9 | 730.2 | 604.9 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:02 | Fault | 737.2 | 731.6 | 605.9 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:03 | Fault | 739.9 | 733.2 | 607.3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:04 | Fault | 742.6 | 734.8 | 608.3 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:05 | Fault | 745.4 | 736.7 | 609.4 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:06 | Fault | 747.9 | 739.1 | 610.4 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:07 | Fault | 750 | 741.2 | 611 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:08 | Fault | 752.3 | 744.2 | 612.2 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:09 | Fault | 754.9 | 748.1 | 612.9 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:10 | Fault | 757.6 | 752.6 | 613.7 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:11 | Fault | 760.6 | 757.5 | 614.5 | 632.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:12 | Fault | 762.9 | 762 | 615.4 | 633.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:13 | Fault | 765.9 | 765.8 | 616.2 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:14 | Fault | 768.9 | 769.2 | 617.3 | 636.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:15 | Fault | 771.1 | 772.3 | 618.4 | 638.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:16 | Fault | 773.7 | 774.9 | 619.5 | 640.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:17 | Fault | 775.8 | 776.5 | 621 | 643 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:18 | Fault | 777.5 | 778.1 | 621.6 | 644.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:19 | Fault | 778.9 | 779.3 | 622.6 | 648 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:20 | Fault | 779.8 | 780.2 | 623 | 651.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:21 | Fault | 780.7 | 781.1 | 623.7 | 652.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:22 | Fault | 781.3 | 781.7 | 625.9 | 654 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:23 | Fault | 782.4 | 782.7 | 629.3 | 654.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:24 | Fault | 783 | 783.3 | 632.1 | 655.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:25 | Fault | 783.8 | 784.1 | 635.2 | 656.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:26 | Fault | 784.4 | 784.9 | 640.2 | 657.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:27 | Fault | 785 | 785.5 | 644.7 | 658.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:28 | Fault | 785.8 | 786.5 | 647 | 659.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:29 | Fault | 786.4 | 787.2 | 649.3 | 659.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:30 | Fault | 787.2 | 787.9 | 651.6 | 660.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:31 | Fault | 788 | 788.7 | 653.2 | 661.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:32 | Fault | 788.9 | 789.5 | 654.8 | 662.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:33 | Fault | 789.6 | 790.2 | 654.8 | 663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:34 | Fault | 790.2 | 790.8 | 655.5 | 664 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:35 | Fault | 790.4 | 791.1 | 655.7 | 664.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:36 | Fault | 791.2 | 791.7 | 656.2 | 665.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:37 | Fault | 791.6 | 792.1 | 656.6 | 665.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:38 | Fault | 792 | 792.5 | 657 | 666.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:39 | Fault | 792.3 | 792.9 | 657.7 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:40 | Fault | 792.6 | 793.1 | 657.5 | 668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:41 | Fault | 792.7 | 793.2 | 657.2 | 669.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:42 | Fault | 793.1 | 793.6 | 657.7 | 670.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:43 | Fault | 793.3 | 793.8 | 658 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:44 | Fault | 793.5 | 794 | 658.5 | 671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:45 | Fault | 793.8 | 794.3 | 658.3 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:46 | Fault | 794 | 794.4 | 658.8 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:47 | Fault | 794.1 | 794.7 | 659.1 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:48 | Fault | 794.1 | 794.8 | 659.1 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:49 | Fault | 794.2 | 795.1 | 659.3 | 673 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:50 | Fault | 794.8 | 795.7 | 659.7 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:51 | Fault | 791.8 | 792.5 | 657.3 | 671.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:52 | Fault | 795.6 | 796.4 | 660.5 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:53 | Fault | 795.4 | 796.3 | 660.7 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:54 | Fault | 795.3 | 796.1 | 660.2 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:55 | Fault | 792.3 | 792.8 | 658 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:56 | Fault | 792.7 | 793.3 | 658.2 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:57 | Fault | 795 | 795.6 | 660.4 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:58 | Fault | 795.5 | 795.9 | 660.8 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:59 | Fault | 796.5 | 797.1 | 661.5 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:00 | Fault | 793.5 | 793.8 | 659.2 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:01 | Fault | 797.1 | 797.4 | 662.3 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:02 | Fault | 797.7 | 797.9 | 662.6 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:03 | Fault | 797.9 | 798.2 | 663.2 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:04 | Fault | 797.8 | 798 | 662.9 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:05 | Fault | 792 | 792.1 | 658 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:06 | Fault | 787.5 | 787.4 | 654.7 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:07 | Fault | 795.7 | 795.6 | 661.6 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:08 | Fault | 799.6 | 799.5 | 664.6 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:09 | Fault | 800.2 | 800.1 | 665.1 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:10 | Fault | 798.1 | 797.9 | 663.1 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:11 | Fault | 798.4 | 798.1 | 663.3 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:12 | Fault | 796.8 | 796.5 | 662.5 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:13 | Fault | 797.8 | 797.2 | 663.8 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:14 | Fault | 796.4 | 795.9 | 662.7 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:15 | Fault | 796 | 795.5 | 662.4 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:16 | Fault | 798.2 | 797.7 | 664 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:17 | Fault | 791.4 | 790.7 | 658.4 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:18 | Fault | 784.6 | 783.9 | 653 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:19 | Fault | 789.5 | 788.3 | 656.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:20 | Fault | 776.3 | 774.8 | 646 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:21 | Fault | 770.6 | 769.4 | 642.2 | 658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:22 | Fault | 778.9 | 777.8 | 648.8 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:23 | Fault | 779.3 | 778.5 | 649.2 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:24 | Fault | 771.2 | 770.6 | 642.5 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:25 | Fault | 768.8 | 768.1 | 640.7 | 656.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:26 | Fault | 765.4 | 764.6 | 638 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:27 | Fault | 776.5 | 775.6 | 646.7 | 661.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:28 | Fault | 769.8 | 769 | 641.3 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:29 | Fault | 780.9 | 780.6 | 650.7 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:30 | Fault | 791.1 | 790.7 | 659.4 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:31 | Fault | 796.7 | 796.4 | 663.5 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:32 | Fault | 800.5 | 800.2 | 666.4 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:33 | Fault | 798.1 | 797.7 | 664.7 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:34 | Fault | 793.3 | 792.9 | 661.1 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:35 | Fault | 796.8 | 796.5 | 663.4 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 07:40 | Fault | 790.3 | 790 | 658.2 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 07:45 | Fault | 801.9 | 801.4 | 668.1 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 07:50 | Fault | 796.6 | 795.8 | 663 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 07:55 | Fault | 797.6 | 796.6 | 664.5 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:00 | Fault | 803.9 | 802.6 | 670.6 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:05 | Fault | 797.9 | 797.1 | 664.6 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:10 | Fault | 791.2 | 789.4 | 658.9 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:15 | Fault | 788.9 | 786.9 | 657.2 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:20 | Fault | 784.9 | 783.1 | 654.1 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:25 | Fault | 784.4 | 781.8 | 653.7 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:30 | Fault | 782.9 | 780.4 | 653.6 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:35 | Fault | 777.3 | 773.9 | 649.8 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:40 | Fault | 786.1 | 783.5 | 656.4 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:45 | Fault | 775.2 | 771.5 | 646.8 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:50 | Fault | 768.5 | 765.1 | 641.3 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 08:55 | Fault | 779.6 | 775.8 | 649.8 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:00 | Fault | 788.4 | 784.9 | 658 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:05 | Fault | 784.2 | 780.3 | 654.1 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:10 | Fault | 776.7 | 775.6 | 647.4 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:15 | Fault | 774.9 | 771.9 | 645.1 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:20 | Fault | 775.4 | 772.5 | 645.6 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:25 | Fault | 774.2 | 770.6 | 644.6 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:30 | Fault | 771.8 | 767.8 | 643.3 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:35 | Fault | 771 | 767.3 | 641.9 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:40 | Fault | 766.2 | 763.6 | 638.4 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:45 | Fault | 764.5 | 762.3 | 637.2 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:50 | Fault | 766.2 | 762.1 | 637.9 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 09:55 | Fault | 773.1 | 770.1 | 644.1 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:00 | Fault | 768.7 | 765.7 | 640.5 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:05 | Fault | 750.6 | 745.8 | 626.5 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:10 | Fault | 781.6 | 779.4 | 651.7 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:15 | Fault | 763 | 761.7 | 637.1 | 667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:20 | Fault | 757.9 | 756.9 | 632.6 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:25 | Fault | 763.2 | 761 | 637.1 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:30 | Fault | 765 | 762.8 | 638.8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:35 | Fault | 757.1 | 755.3 | 632.1 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:40 | Fault | 749.5 | 747.7 | 625.9 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:45 | Fault | 742.6 | 740.3 | 619.5 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:50 | Fault | 751.5 | 749.4 | 626.9 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 10:55 | Fault | 752.2 | 751.9 | 629.3 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:00 | Fault | 740.4 | 742.2 | 619.6 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:05 | Fault | 711.1 | 715.7 | 593.4 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:10 | Fault | 777.5 | 769.4 | 650.6 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:15 | Fault | 773.3 | 769.8 | 645.1 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:20 | Fault | 727 | 735.1 | 604.5 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:25 | Fault | 760.7 | 760 | 636.1 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:30 | Fault | 751.1 | 747.4 | 626.4 | 659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:35 | Fault | 737.7 | 736.9 | 614.8 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:40 | Fault | 749 | 749.6 | 622.1 | 651.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:45 | Fault | 749 | 749.4 | 622.8 | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:50 | Fault | 757.1 | 758.4 | 631.3 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 11:55 | Fault | 756.4 | 758.9 | 631 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:00 | Fault | 746 | 748.2 | 621.9 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:05 | Fault | 740.7 | 729.3 | 618.5 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:10 | Fault | 755.6 | 758.9 | 630.3 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:15 | Fault | 764.2 | 765.6 | 637.4 | 667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:20 | Fault | 741.5 | 734.5 | 622.7 | 657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:25 | Fault | 752 | 753.7 | 627.2 | 656.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:30 | Fault | 743.4 | 744.9 | 619 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:35 | Fault | 746.1 | 747.9 | 621.3 | 652.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:40 | Fault | 740.9 | 741.2 | 616.8 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:45 | Fault | 737.8 | 738.4 | 613.8 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:50 | Fault | 739.6 | 740.4 | 614.7 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 12:55 | Fault | 742.5 | 743.1 | 616.6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:00 | Fault | 741.1 | 741.5 | 615.4 | 646.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:05 | Fault | 725.8 | 721.9 | 602.9 | 627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:10 | Fault | 739.7 | 741.5 | 615.1 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:15 | Fault | 738.7 | 740.7 | 614.7 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:20 | Fault | 738.1 | 740.1 | 614.5 | 644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:25 | Fault | 738.1 | 740.2 | 615.7 | 645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:30 | Fault | 740.7 | 741.9 | 616.6 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:35 | Fault | 741.2 | 743.7 | 616.9 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:40 | Fault | 744.1 | 745.5 | 619.6 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:45 | Fault | 746.9 | 748.5 | 622.1 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:50 | Fault | 750.7 | 751.9 | 625.2 | 646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 13:55 | Fault | 748.4 | 749.2 | 623.1 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:00 | Fault | 736.3 | 738.6 | 614.4 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:05 | Fault | 749.9 | 750.7 | 625.1 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:10 | Fault | 750.1 | 751 | 624.6 | 646.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:15 | Fault | 758 | 758.3 | 630.2 | 653.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:20 | Fault | 763.2 | 764 | 636.1 | 654.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:25 | Fault | 752.6 | 753.7 | 626.8 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:30 | Fault | 752.7 | 754.2 | 626.3 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:35 | Fault | 742.5 | 739.4 | 618.2 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:40 | Fault | 762.3 | 764.3 | 634.2 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:45 | Fault | 760.7 | 762.4 | 633.3 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:50 | Fault | 758.3 | 758.6 | 631.5 | 645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 14:55 | Fault | 757.9 | 756.5 | 631.6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:00 | Fault | 760.1 | 758.6 | 633.1 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:05 | Fault | 762.7 | 761.9 | 635.6 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:10 | Fault | 757.5 | 757.7 | 631.1 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:15 | Fault | 759.9 | 760.5 | 632.3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:20 | Fault | 753.1 | 753.6 | 626.4 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:25 | Fault | 756.4 | 756.5 | 628.9 | 649.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:30 | Fault | 758.7 | 758.6 | 630.6 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:35 | Fault | 761.5 | 761.4 | 633.1 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:40 | Fault | 763.7 | 763.3 | 635.1 | 650.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:45 | Fault | 764.4 | 764.2 | 636.1 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:50 | Fault | 764.1 | 763.8 | 637 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 15:55 | Fault | 764.6 | 764.4 | 637.2 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:00 | Fault | 765.6 | 765.4 | 637.2 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:05 | Fault | 765.8 | 765.6 | 637.3 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:10 | Fault | 765.4 | 765.3 | 637.2 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:15 | Fault | 764.5 | 764.4 | 636.4 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:20 | Fault | 763.7 | 763.5 | 635.3 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:25 | Fault | 761.2 | 761 | 632.9 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:30 | Fault | 758.7 | 758.5 | 631.1 | 638.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:35 | Fault | 756.3 | 756.1 | 629.3 | 636.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:40 | Fault | 754.4 | 754.2 | 627.6 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:45 | Fault | 752.8 | 752.7 | 626.5 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:50 | Fault | 751.6 | 751.5 | 625.8 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 16:55 | Fault | 749.6 | 749.4 | 624.3 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:00 | Fault | 745.9 | 745.7 | 621.2 | 626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:05 | Fault | 740 | 739.9 | 616.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:10 | Fault | 731.7 | 731.6 | 609.9 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:15 | Fault | 717.8 | 717.7 | 598.1 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:20 | Fault | 698.7 | 698.7 | 582.5 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:25 | Fault | 678.9 | 678.9 | 566.7 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:30 | Fault | 661.3 | 661.3 | 554.6 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:35 | Fault | 648.6 | 648.6 | 546.8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:40 | Fault | 629.5 | 629.5 | 536 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-22 17:45 | Fault | 533 | 533.1 | 509 | 503.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0