## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:43 | Normal | 200.6 | 448.5 | 199.8 | 468.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 38 | 16091.1 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.025 | 0.628 | 6 | 6378
2025-03-22 05:43 | Normal | 200.2 | 452 | 234.3 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 16 | 1 | 38.4 | 16091.1 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.027 | 0.628 | 6 | 6378
2025-03-22 05:49 | Normal | 199.5 | 432.8 | 199.9 | 466.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 68 | 1 | 36.9 | 16091.1 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 05:54 | Normal | 199.5 | 452.7 | 199.8 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 147 | 1 | 36.7 | 16091.1 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 05:59 | Normal | 199.9 | 475.9 | 200 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 134 | 1 | 37 | 16091.2 | 1368 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:04 | Normal | 199.7 | 495.8 | 337.5 | 496.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 268 | 1 | 37.4 | 16091.2 | 1368 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:09 | Normal | 200.7 | 496.8 | 377.6 | 502.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 340 | 1 | 37.7 | 16091.2 | 1368 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:14 | Normal | 199.9 | 484.8 | 328.8 | 502.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.6 | 222 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 378 | 1 | 38.1 | 16091.2 | 1368 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:19 | Normal | 199.5 | 499.9 | 463.6 | 512.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.6 | 221 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 508 | 1 | 38.3 | 16091.3 | 1368 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:24 | Normal | 229.8 | 509.5 | 462.2 | 511 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 221 | 221.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 652 | 1 | 38.6 | 16091.3 | 1368 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:29 | Normal | 222 | 503.7 | 514.7 | 505.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 221 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 765 | 1 | 39 | 16091.4 | 1369 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:34 | Normal | 273.1 | 524.6 | 512.4 | 478.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 3 | 3 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1010 | 1 | 39.2 | 16091.5 | 1369 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:39 | Normal | 457.6 | 516.7 | 490 | 511.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 220.4 | 221.4 | 222 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1284 | 1 | 39.5 | 16091.6 | 1369 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:44 | Normal | 523.5 | 456.8 | 497.6 | 507.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 221 | 221.8 | 222.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1502 | 1 | 39.7 | 16091.7 | 1369 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:49 | Normal | 544.4 | 478.8 | 516.9 | 530.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2045 | 1 | 40 | 16091.8 | 1369 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:54 | Normal | 551.5 | 539.6 | 495.9 | 510.5 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 221.2 | 222 | 222.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2453 | 1 | 40.2 | 16092 | 1369 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 06:59 | Normal | 450 | 541.4 | 500.1 | 522.9 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3339 | 1 | 40.3 | 16092.2 | 1369 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:04 | Normal | 551.5 | 499.8 | 505.4 | 508.8 | 2 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 221.8 | 222.4 | 223 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4625 | 1 | 40.4 | 16092.6 | 1369 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:09 | Normal | 516.7 | 512.6 | 493.1 | 522.8 | 3.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 221.4 | 222.2 | 223 | 16.1 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5862 | 1 | 40.5 | 16093 | 1369 | 2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:14 | Normal | 517.5 | 464.6 | 495.1 | 519.3 | 4 | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 221.8 | 222.8 | 223.6 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7112 | 1 | 40.8 | 16093.5 | 1369 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:19 | Normal | 510.7 | 493.7 | 496.5 | 517.1 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 220.4 | 221 | 221.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6116 | 1 | 40.9 | 16094 | 1369 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:24 | Normal | 503 | 512.6 | 464.3 | 511.9 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 219.2 | 220.8 | 221 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60 | 60.01 | 60 | 3962 | 1 | 41.1 | 16094.4 | 1369 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:29 | Normal | 501.7 | 511.6 | 502 | 498.6 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 219.2 | 220 | 220.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3809 | 1 | 41.2 | 16094.7 | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:34 | Normal | 518.7 | 504.5 | 480.8 | 501.4 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6063 | 1 | 41.4 | 16095.3 | 1370 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:39 | Normal | 498.6 | 516.6 | 470.5 | 503.1 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 220 | 220.4 | 220.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3923 | 1 | 41.5 | 16095.8 | 1370 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:44 | Normal | 521 | 510.6 | 480 | 510.1 | 3.1 | 4.4 | 2.7 | 2.8 | 220.2 | 221.4 | 221.6 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6390 | 1 | 41.6 | 16096.2 | 1370 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:49 | Normal | 530.2 | 520.9 | 485 | 517.4 | 3 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 220.8 | 221 | 222 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6399 | 1 | 41.7 | 16096.8 | 1370 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:54 | Normal | 537.6 | 519.7 | 496.9 | 511.4 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 16 | 16 | 16.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6274 | 1 | 41.8 | 16097.4 | 1370 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 07:59 | Normal | 535.7 | 516.7 | 505.8 | 519.4 | 6.6 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 222 | 222.6 | 222.8 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12602 | 1 | 41.9 | 16098.2 | 1370 | 3.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:04 | Normal | 531.2 | 520.7 | 506.3 | 523 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 36 | 35.9 | 36 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12541 | 1 | 42.3 | 16099.2 | 1370 | 4.9 | 2.8 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:09 | Normal | 521.7 | 505.6 | 501.3 | 520.9 | 8.1 | 8.5 | 6.1 | 6 | 218.6 | 219.6 | 220.2 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13932 | 1 | 42.6 | 16100.4 | 1370 | 5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:14 | Normal | 513.4 | 500.4 | 503.5 | 509.1 | 8.8 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14979 | 1 | 42.9 | 16101.6 | 1370 | 5.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 5.5 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:19 | Normal | 495.8 | 498.9 | 509.5 | 516.1 | 11 | 11.4 | 6.8 | 7 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17095 | 1 | 43 | 16102.9 | 1370 | 5.7 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:24 | Normal | 505.8 | 498.8 | 501.2 | 505.8 | 11.4 | 11.8 | 7.5 | 7.4 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 48.1 | 48 | 48.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 17782 | 1 | 43.2 | 16104.4 | 1370 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:29 | Normal | 498.9 | 494.8 | 500.7 | 506.4 | 12 | 12.3 | 8 | 7.9 | 222.2 | 223 | 223.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18712 | 1 | 44.3 | 16105.9 | 1371 | 6.1 | 5.7 | 0 | 5.6 | 6 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:34 | Normal | 500.5 | 492.5 | 498.7 | 513.2 | 12.5 | 13 | 8.5 | 8.3 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 52.8 | 52.7 | 52.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19745 | 1 | 44.6 | 16107.4 | 1371 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:39 | Normal | 498.7 | 491.5 | 501.9 | 508.4 | 12.6 | 13.1 | 9 | 8.8 | 222.8 | 223 | 223.2 | 54.6 | 54.3 | 54.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20397 | 1 | 44.9 | 16108.9 | 1371 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:44 | Normal | 497.8 | 494.7 | 497.7 | 512.3 | 13.3 | 13.5 | 9.5 | 9.3 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21494 | 1 | 45.5 | 16110.6 | 1371 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.8 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:49 | Normal | 495.9 | 491.8 | 500 | 493.5 | 9.3 | 9.7 | 6.9 | 7 | 220.8 | 221.2 | 222 | 41.1 | 40.9 | 41 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15795 | 1 | 45.8 | 16112 | 1371 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:54 | Normal | 494.7 | 495.7 | 494.3 | 501.9 | 12.4 | 12.6 | 9.1 | 9 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20607 | 1 | 46 | 16113.4 | 1371 | 6.1 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 08:59 | Normal | 502.1 | 506 | 504 | 496.4 | 8.6 | 8.9 | 6.4 | 6.6 | 220.8 | 221.4 | 222 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 14122 | 1 | 46.1 | 16114.7 | 1371 | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:04 | Normal | 499.2 | 489.8 | 502.7 | 506.4 | 13.6 | 13.9 | 10.1 | 10 | 223 | 223.6 | 223.4 | 59.7 | 59.5 | 59.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22109 | 1 | 46.8 | 16116.5 | 1371 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:09 | Normal | 491.8 | 490.9 | 489.8 | 499.4 | 14.7 | 14.7 | 11.3 | 11.1 | 223 | 223.4 | 224.2 | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23845 | 1 | 48.6 | 16118.4 | 1371 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:14 | Normal | 491 | 484.9 | 494.6 | 499.2 | 14.3 | 14.5 | 11 | 10.8 | 223 | 224.2 | 224 | 62.2 | 61.9 | 62 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23534 | 1 | 50.2 | 16120.4 | 1371 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:19 | Normal | 489.8 | 489.7 | 489.6 | 496.1 | 14.7 | 14.6 | 11.5 | 11.4 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 64.3 | 64.1 | 64.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 24230 | 1 | 51.5 | 16122.3 | 1371 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.4 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:24 | Normal | 494.2 | 480.2 | 485.2 | 491.8 | 14.7 | 15 | 11.9 | 11.8 | 223.6 | 223.2 | 225 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24541 | 1 | 53.4 | 16124.4 | 1371 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7 | 7.5 | 0.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:29 | Normal | 486.8 | 475.7 | 491 | 491.6 | 14.8 | 15 | 11.9 | 12 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 65.6 | 65.3 | 65.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24578 | 1 | 54.8 | 16126.4 | 1372 | 7.4 | 7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:34 | Normal | 488.1 | 478.3 | 484.4 | 488.1 | 15.1 | 15.5 | 12.5 | 12.5 | 223.6 | 224.2 | 225 | 67.3 | 67.2 | 67.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25221 | 1 | 56.2 | 16128.5 | 1372 | 7.6 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6.4 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:39 | Normal | 482.4 | 476.8 | 477 | 490.3 | 15.3 | 15.6 | 12.9 | 13 | 223.4 | 224.2 | 225 | 68 | 67.8 | 67.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 25529 | 1 | 57.2 | 16130.6 | 1372 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.6 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:44 | Normal | 481.1 | 476 | 478.8 | 487.4 | 13.8 | 14.1 | 11.8 | 12 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 62.5 | 62.3 | 62.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24146 | 1 | 57.9 | 16132.7 | 1372 | 7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:49 | Normal | 477.4 | 479.3 | 484.3 | 491.8 | 12.7 | 13 | 10.9 | 11.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 22040 | 1 | 58.1 | 16134.6 | 1372 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6 | 6.4 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:54 | Normal | 483.1 | 481.1 | 484.3 | 484.8 | 11.3 | 11.6 | 9.6 | 10.1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18961 | 1 | 57.6 | 16136.2 | 1372 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 09:59 | Normal | 483.5 | 479.4 | 481.5 | 485 | 9 | 9.4 | 8 | 8.3 | 222.2 | 222 | 223.8 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 15812 | 1 | 57.1 | 16138 | 1372 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:04 | Normal | 501.5 | 483.4 | 478.2 | 484.8 | 9 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 222.2 | 222.2 | 224 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 60.09 | 60 | 60.03 | 16583 | 1 | 56.5 | 16139.6 | 1372 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:09 | Normal | 509.5 | 485.4 | 500 | 489.3 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 12.1 | 223 | 223.6 | 224.8 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22943 | 1 | 55.4 | 16140.9 | 1372 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:14 | Normal | 492.3 | 473.2 | 488.1 | 492.7 | 14 | 14.5 | 12.6 | 12.8 | 223 | 223.4 | 224.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25042 | 1 | 56.4 | 16143.1 | 1372 | 7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 7.2 | 0.5 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:19 | Normal | 492.7 | 470.6 | 490.7 | 480.3 | 12.7 | 13.2 | 11.2 | 11.8 | 221.8 | 222.6 | 223 | 59.6 | 59.4 | 59.5 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 22233 | 1 | 57.7 | 16145.3 | 1372 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:24 | Normal | 493 | 472 | 482.4 | 478.9 | 13.7 | 14.1 | 12.4 | 12.8 | 223 | 223.6 | 223.2 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 24093 | 1 | 57.9 | 16147.1 | 1372 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:29 | Normal | 487 | 468.9 | 483.7 | 485.2 | 15.7 | 16.3 | 14.5 | 14.5 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 73.4 | 73.4 | 73.6 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 27454 | 1 | 58.2 | 16149.2 | 1373 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.5 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:34 | Normal | 502.4 | 485.2 | 489.9 | 489.5 | 16 | 16.8 | 15.6 | 15.8 | 223 | 224.4 | 224.2 | 80.2 | 79.9 | 79.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29667 | 1 | 59.6 | 16151.6 | 1373 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.1 | 0.5 | 8 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:39 | Normal | 482.4 | 460.3 | 474.3 | 474.8 | 16.6 | 17.5 | 16 | 16.3 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 29289 | 1 | 61 | 16154.1 | 1373 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:44 | Normal | 505.3 | 482.5 | 493.7 | 478.7 | 12.9 | 14.8 | 13.6 | 14.6 | 223.2 | 223 | 223.4 | 69.3 | 69.1 | 69.3 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 20858 | 1 | 62 | 16156.3 | 1373 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.8 | 6.8 | 6.2 | 7.6 | 7.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:49 | Normal | 475.4 | 462.4 | 470.5 | 469 | 16.6 | 16.8 | 15.8 | 16.1 | 223.2 | 224.4 | 224 | 76.2 | 75.9 | 76.1 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 28569 | 1 | 61.6 | 16158.3 | 1373 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.8 | 8.2 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:54 | Normal | 550 | 521.8 | 489.2 | 498.8 | 8.6 | 13.2 | 17.3 | 16.5 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 70.9 | 70.7 | 70.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22727 | 1 | 61.5 | 16160.2 | 1373 | 4.2 | 3.8 | 0 | 6 | 5.7 | 1 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 10:59 | Normal | 512 | 484.1 | 477.1 | 473.6 | 14.3 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 79.9 | 80.1 | 79.8 | 60.09 | 59.98 | 60.03 | 29787 | 1 | 62 | 16162.7 | 1373 | 7.1 | 6.9 | 0 | 8.1 | 8 | 0.6 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:04 | Normal | 459.4 | 449.4 | 443.7 | 449.3 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 220.2 | 220.2 | 221 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7031 | 1 | 61.7 | 16164.2 | 1373 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:09 | Normal | 483 | 463.9 | 460 | 460.5 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6692 | 1 | 59.2 | 16164.8 | 1373 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:14 | Normal | 544.1 | 555.1 | 567.5 | 553.2 | 14.3 | 10.2 | 6.9 | 11.3 | 221.2 | 222.6 | 223 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19214 | 1 | 57.8 | 16166.2 | 1373 | 7.5 | 7.3 | 0 | 5.5 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 2.6 | 7 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:19 | Normal | 499.2 | 511.1 | 522.4 | 508 | 17.4 | 15.2 | 13.5 | 16.5 | 221.6 | 223 | 222.2 | 78.6 | 78.6 | 78.7 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 29482 | 1 | 58.7 | 16168.6 | 1373 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 6 | 8.9 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:24 | Normal | 521.1 | 520.2 | 513 | 519.1 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 222 | 223.6 | 223.8 | 68.4 | 68.6 | 68.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28167 | 1 | 57.9 | 16169.8 | 1373 | 6.5 | 6.9 | 0 | 7 | 6.7 | 0.1 | 7.4 | 6.3 | 7 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:29 | Normal | 495.4 | 492.7 | 493.4 | 510.9 | 11.6 | 15.5 | 10.7 | 10.3 | 222 | 222.6 | 223 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28901 | 1 | 58.7 | 16172.3 | 1374 | 6.2 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 0 | 7.1 | 6 | 5.3 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:34 | Normal | 472.4 | 463.3 | 460.5 | 470.1 | 15.8 | 16 | 16.4 | 16.5 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 75.1 | 75 | 74.8 | 60.11 | 59.97 | 60.1 | 28420 | 1 | 59.3 | 16174.6 | 1374 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.9 | 0.4 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:39 | Normal | 475.7 | 469.6 | 466.3 | 467.8 | 16 | 16.1 | 16.3 | 17 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 76.8 | 76.6 | 76.8 | 59.96 | 60.08 | 60.01 | 28507 | 1 | 59.9 | 16176.9 | 1374 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 8 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:44 | Normal | 475.6 | 471.5 | 475 | 482.6 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 79.1 | 78.8 | 79.1 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 29847 | 1 | 60.3 | 16179.4 | 1374 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.7 | 8.7 | 8 | 8.8 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:49 | Normal | 512 | 494.1 | 475.4 | 453.5 | 14.2 | 16.1 | 18.6 | 20 | 223.4 | 225 | 224.4 | 82.7 | 82.5 | 82.7 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 29833 | 1 | 60.7 | 16181.7 | 1374 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 9.7 | 8.8 | 10.1 | 9.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:54 | Normal | 508 | 478.9 | 473.9 | 490.5 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | 17 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 78.8 | 78.6 | 78.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29800 | 1 | 60.9 | 16184 | 1374 | 7.2 | 7 | 0 | 8 | 7.9 | 0.4 | 9.2 | 8.2 | 9 | 8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 11:59 | Normal | 470.6 | 466.5 | 464.6 | 469.2 | 16.3 | 16.4 | 17.6 | 18.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 79.3 | 78.8 | 78.8 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 29566 | 1 | 61.3 | 16186.4 | 1374 | 8 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:04 | Normal | 473.9 | 464.8 | 461.9 | 466.5 | 16 | 16.4 | 17.6 | 18.2 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28827 | 1 | 61.9 | 16188.9 | 1374 | 8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:09 | Normal | 471.1 | 474.6 | 464.5 | 467.3 | 9.5 | 10 | 10.6 | 11.5 | 222.6 | 223.2 | 223 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14205 | 1 | 61.1 | 16190.6 | 1374 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.7 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:14 | Normal | 488.5 | 476.4 | 480.6 | 488.5 | 15.6 | 16 | 17.3 | 17.3 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 79.6 | 79.6 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 29882 | 1 | 59.9 | 16192.1 | 1374 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0.7 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:19 | Normal | 504.2 | 521.2 | 498.5 | 520.1 | 14.4 | 12.3 | 15.5 | 14.1 | 223 | 224 | 223.6 | 72.2 | 72 | 72.2 | 60.09 | 60.09 | 60.02 | 21999 | 1 | 59.5 | 16194 | 1374 | 7.1 | 7 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 0.7 | 8.1 | 7.2 | 7.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:24 | Normal | 476.6 | 473.6 | 469.8 | 476.4 | 15 | 15.1 | 17 | 17.2 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 76.1 | 75.9 | 76 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28563 | 1 | 59.7 | 16196.4 | 1374 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:29 | Normal | 476.5 | 467.5 | 468.2 | 471.7 | 13.1 | 13.6 | 15.1 | 15.6 | 223.2 | 224.4 | 223.4 | 67.8 | 67.5 | 67.6 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 25326 | 1 | 60.1 | 16198.6 | 1375 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 7.6 | 7.4 | 8 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:34 | Normal | 479 | 467.9 | 466 | 465.5 | 14.5 | 15 | 16.9 | 17.6 | 223.4 | 224.2 | 224 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28345 | 1 | 60.2 | 16200.8 | 1375 | 7 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 8.6 | 8.2 | 9 | 8.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:39 | Normal | 478.1 | 469.4 | 462.2 | 469.1 | 15.1 | 15.5 | 18 | 18.3 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 77.7 | 77.6 | 77.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29225 | 1 | 60.6 | 16203.2 | 1375 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:44 | Normal | 474.9 | 468.2 | 461.1 | 458.1 | 14.7 | 14.9 | 17.4 | 18 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 28114 | 1 | 61.2 | 16205.6 | 1375 | 7 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 8.9 | 8.4 | 9 | 8.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:49 | Normal | 475 | 466.8 | 462.2 | 464.9 | 14.4 | 15 | 17.5 | 17.9 | 224 | 224.8 | 224.2 | 75.2 | 75 | 75.2 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 28281 | 1 | 61.4 | 16207.9 | 1375 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7.3 | 0.5 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:54 | Normal | 477.4 | 461.5 | 455.3 | 466.8 | 13.8 | 14.2 | 17 | 17.4 | 223.2 | 224.2 | 224 | 72.1 | 71.9 | 72.1 | 59.94 | 59.93 | 60 | 26906 | 1 | 61.5 | 16210.2 | 1375 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 12:59 | Normal | 472.2 | 466.2 | 461.2 | 459.8 | 14.3 | 14.7 | 17.4 | 18 | 223.4 | 224 | 224.4 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27970 | 1 | 61.6 | 16212.5 | 1375 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:04 | Normal | 467.6 | 461.6 | 454.5 | 441 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 220 | 220.2 | 221.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9949 | 1 | 62 | 16214.8 | 1375 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:09 | Normal | 471.4 | 478.2 | 453.7 | 460.1 | 13.9 | 14 | 17.1 | 17.7 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 72.5 | 72.4 | 72.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27281 | 1 | 61.2 | 16216.5 | 1375 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:14 | Normal | 474.6 | 475.4 | 459.7 | 458.2 | 13.6 | 13.9 | 17.3 | 17.9 | 222.6 | 224 | 223.6 | 72.8 | 72.7 | 72.7 | 60.09 | 60.06 | 60.04 | 27364 | 1 | 61.1 | 16218.8 | 1375 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 8.7 | 8.4 | 9 | 8.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:19 | Normal | 472.6 | 462.6 | 450.6 | 459.1 | 13.8 | 14.2 | 17.8 | 18.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27590 | 1 | 61.4 | 16221.1 | 1375 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:24 | Normal | 470.2 | 464.1 | 456.3 | 454.8 | 13.6 | 14 | 17.5 | 18.1 | 222.8 | 223.6 | 224 | 72.3 | 72.1 | 72.2 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 27152 | 1 | 61.5 | 16223.4 | 1375 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 1 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:29 | Normal | 477.3 | 460.1 | 466.1 | 464.8 | 12.3 | 13 | 16 | 16.6 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 67.7 | 67.5 | 67.6 | 60.09 | 59.97 | 60.02 | 24973 | 1 | 61.5 | 16225.6 | 1376 | 6 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0.5 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:34 | Normal | 475.6 | 467.4 | 453.5 | 470.1 | 12.5 | 13.1 | 16.9 | 16.8 | 222.8 | 224 | 224.4 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25839 | 1 | 61.3 | 16227.7 | 1376 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.7 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:39 | Normal | 477.6 | 472.5 | 461.9 | 463.7 | 11.3 | 11.7 | 15.1 | 15.8 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 24247 | 1 | 60.8 | 16229.8 | 1376 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:44 | Normal | 478.6 | 468.6 | 465 | 472.5 | 10.3 | 10.7 | 13.6 | 14.4 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 58.4 | 58.1 | 58.3 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 21855 | 1 | 60.1 | 16231.6 | 1376 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:49 | Normal | 484 | 470.9 | 469 | 468.6 | 12.1 | 12.6 | 16.4 | 17 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 68.7 | 68.5 | 68.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25515 | 1 | 59.5 | 16233.5 | 1376 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 6 | 5.9 | 0.4 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:54 | Normal | 484.8 | 468.7 | 469.9 | 464.4 | 9.6 | 10 | 12.9 | 14 | 221.4 | 222 | 222.8 | 55 | 54.9 | 55 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21594 | 1 | 59.4 | 16235.5 | 1376 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 13:59 | Normal | 481.7 | 465.5 | 468.6 | 468.3 | 6.9 | 7.4 | 9.1 | 10 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 40.2 | 40 | 40.1 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 15663 | 1 | 59.1 | 16237.4 | 1376 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:04 | Normal | 482 | 478.6 | 477 | 479.8 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 8 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12446 | 1 | 57.8 | 16238.6 | 1376 | 2.7 | 3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:09 | Normal | 490.6 | 489.1 | 480.4 | 481.7 | 9.9 | 10.1 | 13.2 | 13.8 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 59.95 | 59.97 | 60 | 21215 | 1 | 56.8 | 16240 | 1376 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:14 | Normal | 483.3 | 487.4 | 476.4 | 477 | 11.3 | 11.2 | 15 | 15.8 | 222 | 222.6 | 223.6 | 65.2 | 64.9 | 64.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24066 | 1 | 56.5 | 16241.8 | 1376 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:19 | Normal | 494.4 | 487.3 | 479.4 | 471 | 11 | 11.2 | 15.2 | 16.1 | 221.6 | 222.6 | 223.8 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 24066 | 1 | 56.9 | 16243.8 | 1376 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:24 | Normal | 486.5 | 486.3 | 473.4 | 472 | 10.1 | 10.3 | 14.3 | 15 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 60 | 59.7 | 59.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22201 | 1 | 57.2 | 16245.7 | 1376 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.6 | 7.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:29 | Normal | 481.6 | 480.6 | 480.5 | 476 | 8.4 | 8.8 | 11.5 | 12.6 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18788 | 1 | 57 | 16247.4 | 1377 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:34 | Normal | 488.9 | 485.8 | 484 | 487.6 | 8 | 8.1 | 10.8 | 11.5 | 219.2 | 219.8 | 221.6 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 18049 | 1 | 56.2 | 16249 | 1377 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:39 | Normal | 491 | 487.8 | 489.7 | 491.2 | 7.8 | 8 | 10.7 | 11.5 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 17946 | 1 | 55 | 16249.9 | 1377 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:44 | Normal | 500.4 | 495.4 | 497.5 | 487.1 | 8.6 | 9 | 12.1 | 13.5 | 220.6 | 221.4 | 222.8 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 20068 | 1 | 54.5 | 16251.6 | 1377 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:49 | Normal | 493.5 | 490.4 | 493.7 | 485.3 | 7.5 | 7.7 | 9 | 11.6 | 220.6 | 220.6 | 222 | 45 | 44.8 | 44.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 16683 | 1 | 54.3 | 16253.1 | 1377 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:54 | Normal | 494.7 | 488.6 | 502.9 | 497.4 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 9.6 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 37.1 | 37 | 37 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 13559 | 1 | 53.7 | 16254.4 | 1377 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 14:59 | Normal | 507.5 | 495.5 | 502.6 | 500.3 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 9.1 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13270 | 1 | 52.8 | 16255.5 | 1377 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:04 | Normal | 499.5 | 495.4 | 500.4 | 504 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 8.8 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13474 | 1 | 52.1 | 16256.6 | 1377 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:09 | Normal | 503.4 | 495.4 | 494.7 | 498.3 | 5.3 | 5.7 | 6 | 7.3 | 217.8 | 218 | 218.8 | 31.2 | 30.9 | 31 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11538 | 1 | 51.4 | 16257.7 | 1377 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:14 | Normal | 504.7 | 496.6 | 498 | 495.6 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 217.2 | 218 | 219 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11291 | 1 | 50.8 | 16258.6 | 1377 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:19 | Normal | 489.6 | 494.6 | 500.6 | 493.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 5 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8111 | 1 | 50.2 | 16259.4 | 1377 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:24 | Normal | 492.1 | 496.3 | 484.3 | 490.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 215.8 | 216.4 | 217 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7263 | 1 | 49.6 | 16260.1 | 1377 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:29 | Normal | 499.6 | 504.1 | 498.6 | 507.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 218 | 218.4 | 219.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6542 | 1 | 48.9 | 16260.7 | 1378 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:34 | Normal | 493.8 | 497.4 | 504 | 505.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 217.4 | 218.6 | 219.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6105 | 1 | 48.2 | 16261.2 | 1378 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:39 | Normal | 502.6 | 493.5 | 501.3 | 502.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.4 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5882 | 1 | 47.8 | 16261.7 | 1378 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:44 | Normal | 507.8 | 507.4 | 492.4 | 493.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 217.6 | 218.8 | 219 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5633 | 1 | 47.4 | 16262.2 | 1378 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:49 | Normal | 502.4 | 499.4 | 501.2 | 502.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 217.6 | 218.6 | 219.6 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5335 | 1 | 47 | 16262.6 | 1378 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:54 | Normal | 499.7 | 505.7 | 503 | 503.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5113 | 1 | 46.8 | 16263 | 1378 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 15:59 | Normal | 500.9 | 507.7 | 515.6 | 508.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 217.2 | 218.6 | 219.4 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4915 | 1 | 46.6 | 16263.5 | 1378 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:04 | Normal | 499.9 | 513.7 | 494.4 | 513.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 217.2 | 218 | 218.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4834 | 1 | 46.3 | 16263.9 | 1378 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:09 | Normal | 490.7 | 495.4 | 484.8 | 503.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 217.8 | 218.6 | 219 | 13.2 | 13 | 13.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4723 | 1 | 46.1 | 16264.3 | 1378 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:14 | Normal | 501.7 | 500.6 | 497.5 | 499.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4558 | 1 | 45.9 | 16264.7 | 1378 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:19 | Normal | 486 | 492.6 | 502.4 | 504 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 217.2 | 217.8 | 218.4 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4286 | 1 | 45.6 | 16265 | 1378 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:24 | Normal | 478.6 | 495.6 | 485.6 | 499.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 217 | 217.6 | 218.8 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3825 | 1 | 45.5 | 16265.4 | 1378 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:29 | Normal | 482.8 | 475.6 | 507.7 | 494.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 217 | 218 | 218.4 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3365 | 1 | 45.4 | 16265.7 | 1379 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:34 | Normal | 500.7 | 493.6 | 516.6 | 483.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 216.8 | 217.6 | 218.6 | 8.1 | 8 | 8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2964 | 1 | 45.2 | 16265.9 | 1379 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:39 | Normal | 493.6 | 490.8 | 507.6 | 501.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 216.8 | 217.8 | 218 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2614 | 1 | 44.9 | 16266.1 | 1379 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:44 | Normal | 495.7 | 502.6 | 505.3 | 492.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 216.6 | 217.2 | 218 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2364 | 1 | 44.6 | 16266.4 | 1379 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:49 | Normal | 497.4 | 503.4 | 472.2 | 496.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2146 | 1 | 44.5 | 16266.5 | 1379 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:54 | Normal | 505.8 | 488.5 | 487.9 | 481.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 216.6 | 217 | 218.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1982 | 1 | 44.2 | 16266.7 | 1379 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 16:59 | Normal | 478 | 486.5 | 463.6 | 477.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 215.6 | 215.8 | 217.2 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1672 | 1 | 44 | 16266.9 | 1379 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:04 | Normal | 484.7 | 490.7 | 472.8 | 485.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.2 | 220.4 | 221 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1375 | 1 | 43.8 | 16267 | 1379 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:09 | Normal | 485.6 | 428.6 | 492.4 | 482.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 3 | 2.9 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1022 | 1 | 43.6 | 16267.1 | 1379 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:14 | Normal | 396.2 | 460.5 | 450 | 437.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 221 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 645 | 1 | 43.4 | 16267.2 | 1379 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:19 | Normal | 199.9 | 431.6 | 300.6 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 252 | 1 | 43.3 | 16267.2 | 1379 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:24 | Normal | 199.9 | 409.7 | 199.6 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 94 | 1 | 43.1 | 16267.2 | 1379 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:29 | Normal | 199.6 | 267.2 | 199.8 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220 | 220.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 42.9 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:34 | Normal | 208.5 | 158.6 | 200.3 | 369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 42.8 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:39 | Normal | 212.3 | 228.7 | 243.6 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 42.7 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:44 | Normal | 218.1 | 210.8 | 175.9 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 42.5 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:49 | Normal | 194.5 | 210.7 | 220.5 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.5 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:54 | Normal | 206.1 | 193.5 | 191.2 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-03-22 17:59 | Normal | 195.7 | 201.5 | 195.8 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 42.1 | 16267.2 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0