## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-24 05:43 | Wait | 478.4 | 489.6 | 487.9 | 488.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 216.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.6 | 79474.5 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 05:48 | Normal | 435.1 | 438.7 | 479.6 | 406.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 32.5 | 79474.5 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 05:53 | Normal | 289.1 | 401.1 | 483.1 | 420.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220 | 219.2 | 218.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 76 | 1 | 34.8 | 79474.5 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 05:58 | Normal | 208.6 | 469.4 | 498.4 | 243.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.6 | 218.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 157 | 1 | 36.3 | 79474.5 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:03 | Normal | 339.9 | 514.5 | 512.6 | 280 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219 | 218.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 342 | 1 | 37.5 | 79474.5 | 7480 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:08 | Normal | 450.3 | 500.4 | 517.5 | 484 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 620 | 1 | 38.5 | 79474.6 | 7480 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:13 | Normal | 478.7 | 503.4 | 514.7 | 491.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 218.6 | 217.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 818 | 1 | 39.4 | 79474.6 | 7480 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:18 | Normal | 495.8 | 498.4 | 488.5 | 490.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 218 | 217.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1021 | 1 | 40 | 79474.7 | 7480 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:23 | Normal | 520.8 | 510.5 | 526.6 | 473.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1344 | 1 | 40.7 | 79474.8 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:28 | Normal | 505.8 | 500.4 | 505.6 | 488.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1697 | 1 | 41.3 | 79474.9 | 7481 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:33 | Normal | 534.1 | 502.3 | 516.6 | 504.6 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220 | 219 | 218.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1742 | 1 | 41.8 | 79475.1 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:38 | Normal | 514.9 | 508.6 | 501.7 | 487 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 220.2 | 219.6 | 218.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1847 | 1 | 42.3 | 79475.2 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:43 | Normal | 506.7 | 504.4 | 504.3 | 514.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 220 | 219.6 | 218.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2007 | 1 | 42.8 | 79475.4 | 7481 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:48 | Normal | 498.6 | 495.4 | 480.5 | 497.8 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.2 | 219.4 | 218.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1777 | 1 | 43.3 | 79475.5 | 7481 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:53 | Normal | 496.7 | 515.3 | 502.3 | 500.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 219.4 | 218.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1503 | 1 | 43.7 | 79475.7 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 06:58 | Normal | 513.7 | 485.6 | 502.6 | 479 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1435 | 1 | 44.1 | 79475.8 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:03 | Normal | 497.6 | 504.4 | 509.4 | 489 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 219.2 | 218.4 | 218 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1367 | 1 | 44.5 | 79475.9 | 7481 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:08 | Normal | 501.7 | 500.2 | 499.2 | 496.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 219.4 | 218.4 | 218 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1273 | 1 | 44.9 | 79476 | 7481 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:13 | Normal | 494.8 | 504.4 | 520.6 | 479 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 219 | 218.4 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 991 | 1 | 45.2 | 79476.1 | 7481 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:18 | Normal | 514 | 481.3 | 502.6 | 478.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 219 | 218.2 | 217.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1310 | 1 | 45.4 | 79476.2 | 7481 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:23 | Normal | 492.6 | 508.3 | 510 | 501.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 219 | 218.6 | 217.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1987 | 1 | 45.6 | 79476.3 | 7482 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:28 | Normal | 479.7 | 509.4 | 500.7 | 497.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 219.4 | 218.2 | 217.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1722 | 1 | 45.7 | 79476.5 | 7482 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:33 | Normal | 499.7 | 520.4 | 500.1 | 504.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 219.2 | 218.6 | 218 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2728 | 1 | 45.9 | 79476.7 | 7482 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:38 | Normal | 494.8 | 512.5 | 519.4 | 502.9 | 0.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 219.2 | 218.8 | 218 | 10 | 9.9 | 9.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3539 | 1 | 46.1 | 79476.9 | 7482 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:43 | Normal | 501.9 | 512.5 | 508.5 | 516 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4193 | 1 | 46.3 | 79477.3 | 7482 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:48 | Normal | 510.9 | 515.3 | 502.6 | 512 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5261 | 1 | 46.5 | 79477.7 | 7482 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:53 | Normal | 517.7 | 518.3 | 517.1 | 519.7 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5689 | 1 | 46.8 | 79478.1 | 7482 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 07:58 | Normal | 505.8 | 521.3 | 508.4 | 506.8 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5865 | 1 | 47.1 | 79478.6 | 7482 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:03 | Normal | 505.9 | 515.5 | 516.6 | 509 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5282 | 1 | 47.6 | 79479.1 | 7482 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:08 | Normal | 513 | 511.6 | 510.9 | 506.3 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 220 | 219.2 | 217.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5555 | 1 | 48 | 79479.5 | 7482 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:13 | Normal | 511.9 | 511.5 | 507.6 | 502.9 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 219.2 | 218.6 | 218.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5725 | 1 | 48.4 | 79480 | 7482 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:18 | Normal | 502.8 | 511.4 | 511.3 | 498.8 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 219.4 | 218.8 | 217.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4642 | 1 | 49 | 79480.4 | 7482 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:23 | Normal | 511.9 | 508.5 | 515.8 | 508.3 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 219 | 218 | 217.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4611 | 1 | 49.3 | 79480.8 | 7483 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:28 | Normal | 502.7 | 516.3 | 512.4 | 499.9 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5754 | 1 | 49.7 | 79481.2 | 7483 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:33 | Normal | 489.8 | 511.4 | 506.4 | 504.8 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 218.6 | 218 | 217 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4620 | 1 | 50 | 79481.7 | 7483 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:38 | Normal | 487.7 | 512.4 | 502.3 | 510.8 | 1.4 | 3 | 2.9 | 2.7 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4997 | 1 | 47.6 | 79482.1 | 7483 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:43 | Normal | 482.6 | 512.2 | 504.6 | 516.1 | 1.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 220.4 | 219.6 | 218.4 | 19 | 19 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6904 | 1 | 49.3 | 79482.7 | 7483 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:48 | Normal | 491 | 515.4 | 506.3 | 513.8 | 1.9 | 4 | 4 | 3.8 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7035 | 1 | 45.8 | 79483.4 | 7483 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:53 | Normal | 500.9 | 512.5 | 510 | 509.5 | 2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 220.4 | 219.6 | 218.2 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7406 | 1 | 48.6 | 79483.9 | 7483 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 08:58 | Normal | 492 | 509.6 | 511.2 | 515.5 | 2.2 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 220.6 | 219.8 | 218.8 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7572 | 1 | 50 | 79484.7 | 7483 | 2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:03 | Normal | 488.5 | 516.2 | 519.6 | 504 | 2.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 220.2 | 220.2 | 218.6 | 21 | 21 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7685 | 1 | 48.7 | 79485.3 | 7483 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:08 | Normal | 489.4 | 512.2 | 499.3 | 518.8 | 2.5 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 221.6 | 220.8 | 220 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8393 | 1 | 44.8 | 79486 | 7483 | 2.4 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:13 | Normal | 486.2 | 486.4 | 504.2 | 505.6 | 8 | 16.1 | 13.7 | 14 | 222.6 | 222 | 221.6 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24409 | 1 | 41.2 | 79487.8 | 7483 | 7.9 | 0 | 0 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:18 | Normal | 498.8 | 506.4 | 498.9 | 496.4 | 5 | 11 | 10.2 | 11 | 221.8 | 221.4 | 221.2 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17374 | 1 | 40.9 | 79489.4 | 7483 | 5 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:23 | Normal | 470.6 | 488.2 | 487.8 | 483.8 | 3.1 | 6.5 | 6.1 | 6 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 27.1 | 27 | 27 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10715 | 1 | 41.4 | 79491 | 7484 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:28 | Normal | 471.9 | 478.5 | 478.9 | 478.4 | 2.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 219.8 | 219.2 | 218.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8641 | 1 | 41.8 | 79492.4 | 7484 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:33 | Normal | 470.7 | 485.4 | 491.5 | 495 | 6.3 | 12.7 | 11.5 | 11.2 | 222 | 221.4 | 219.6 | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 19362 | 1 | 42 | 79493.9 | 7484 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:38 | Normal | 477.8 | 487.5 | 482.7 | 489.2 | 4.3 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14446 | 1 | 42.5 | 79495.3 | 7484 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:43 | Normal | 489 | 497.4 | 486.5 | 488.9 | 3.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12462 | 1 | 42.4 | 79496.3 | 7484 | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:48 | Normal | 489.5 | 491.3 | 485.5 | 485.9 | 3.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 219 | 218.8 | 217.8 | 28.1 | 28 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10194 | 1 | 42 | 79497.3 | 7484 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:53 | Normal | 495.3 | 494.6 | 494.1 | 491.6 | 3.8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 220.2 | 219.8 | 218.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 12816 | 1 | 41.6 | 79498.2 | 7484 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 09:58 | Normal | 486.6 | 499.4 | 484.5 | 478.9 | 3.3 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 219.8 | 219.4 | 217.8 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11071 | 1 | 41.4 | 79499.3 | 7484 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:03 | Normal | 494.7 | 496.4 | 494.9 | 486.2 | 2.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 219.2 | 218.8 | 217.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 9396 | 1 | 48.3 | 79500.1 | 7484 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:08 | Normal | 485.7 | 493.4 | 494.1 | 487.5 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 218.6 | 218 | 217 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8640 | 1 | 45.9 | 79500.9 | 7484 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:13 | Normal | 496.9 | 495.4 | 495 | 500.4 | 2.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 218.4 | 218 | 216.4 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 7844 | 1 | 46.7 | 79501.6 | 7484 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:18 | Normal | 493 | 499.6 | 497.1 | 500.5 | 2.3 | 4.8 | 5 | 4.7 | 217.8 | 217.6 | 217.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8028 | 1 | 49.9 | 79502.2 | 7484 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:23 | Normal | 501 | 496.6 | 495.8 | 488.3 | 2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 217.8 | 217.2 | 216.6 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7207 | 1 | 49.4 | 79502.9 | 7485 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:28 | Normal | 499.7 | 496.3 | 499.3 | 489.7 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 217.4 | 217 | 215.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6079 | 1 | 48.7 | 79503.4 | 7485 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:33 | Normal | 505.7 | 512.4 | 503.6 | 498.8 | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 218.2 | 217.4 | 216.2 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60 | 60 | 7103 | 1 | 47.8 | 79504 | 7485 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:38 | Normal | 505 | 513.4 | 506.7 | 499.2 | 2.4 | 5 | 5.1 | 4.9 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8286 | 1 | 46.5 | 79504.6 | 7485 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:43 | Normal | 500.2 | 511.4 | 498.5 | 506.8 | 2.5 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 218.4 | 218 | 217.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8566 | 1 | 46 | 79505.3 | 7485 | 2.4 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:48 | Normal | 497 | 502.6 | 495.4 | 499.8 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 219 | 218.4 | 217.4 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8680 | 1 | 50.1 | 79506 | 7485 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:53 | Normal | 498.2 | 500.5 | 504.1 | 499.5 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 219 | 218 | 217.8 | 24 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8687 | 1 | 49.7 | 79506.7 | 7485 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 10:58 | Normal | 504.7 | 506.2 | 500.3 | 493.7 | 2.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 24.1 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8736 | 1 | 49.2 | 79507.5 | 7485 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:03 | Normal | 499.2 | 499.8 | 502.2 | 499.3 | 2.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 219.4 | 219 | 218 | 26.1 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9482 | 1 | 48.6 | 79508.2 | 7485 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:08 | Normal | 498.8 | 495.5 | 497.8 | 488.3 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7797 | 1 | 47.8 | 79509 | 7485 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:13 | Normal | 501.7 | 497.3 | 493.7 | 490.2 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 218.4 | 218.6 | 217.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6312 | 1 | 46.4 | 79509.5 | 7485 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:18 | Normal | 511.9 | 507.5 | 492.7 | 506.2 | 1.7 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 219 | 218 | 217.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6472 | 1 | 46.8 | 79510 | 7485 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:23 | Normal | 511.9 | 517.5 | 514.3 | 495.8 | 5.6 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17127 | 1 | 49.8 | 79511 | 7486 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:28 | Normal | 499.9 | 494.3 | 497 | 498.4 | 2.4 | 5.1 | 5 | 4.8 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8252 | 1 | 42.7 | 79512 | 7486 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:33 | Normal | 504.8 | 505.8 | 506.1 | 486.6 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 219.8 | 218.6 | 217.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7871 | 1 | 46.8 | 79512.6 | 7486 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:38 | Normal | 504 | 520.2 | 503.2 | 509.6 | 3.3 | 6.7 | 7 | 6.6 | 220.2 | 219.4 | 219 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11272 | 1 | 49.9 | 79513.4 | 7486 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:43 | Normal | 495.9 | 512.5 | 503.7 | 500.1 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.01 | 60 | 11117 | 1 | 49.6 | 79514.4 | 7486 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:48 | Normal | 496.8 | 505.5 | 505.9 | 497.4 | 2.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 219.4 | 219 | 218.6 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8900 | 1 | 49.1 | 79515.2 | 7486 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:53 | Normal | 502.8 | 510.4 | 499.6 | 498 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 219.6 | 219 | 218.2 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8819 | 1 | 48.5 | 79515.9 | 7486 | 2.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 11:58 | Normal | 503.9 | 506.3 | 500.2 | 511.6 | 3.2 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11234 | 1 | 47.8 | 79516.8 | 7486 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:03 | Normal | 501.8 | 508.6 | 501.5 | 509.9 | 3.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 221 | 219.6 | 219.6 | 34.3 | 34 | 34 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12718 | 1 | 46.5 | 79517.8 | 7486 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:08 | Normal | 501.7 | 506.4 | 502.4 | 498.9 | 3.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 220.6 | 220 | 219.8 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12479 | 1 | 45.3 | 79518.8 | 7486 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:13 | Normal | 498 | 501.6 | 501.9 | 492.4 | 3.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 221.2 | 220.8 | 220 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13289 | 1 | 47.5 | 79519.9 | 7486 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:18 | Normal | 489.9 | 504.4 | 495.9 | 498.4 | 4.5 | 9.1 | 9.3 | 9 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 40.7 | 40.9 | 40.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15154 | 1 | 50 | 79521.1 | 7486 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:23 | Normal | 489.4 | 502.2 | 502.5 | 489 | 5.7 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 223 | 221.8 | 221.8 | 49.9 | 50 | 49.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18421 | 1 | 49.7 | 79522.5 | 7487 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:28 | Normal | 490.9 | 495.4 | 490.5 | 486 | 4.9 | 10 | 9.8 | 9.7 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16145 | 1 | 44.2 | 79523.9 | 7487 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:33 | Normal | 488.6 | 500.5 | 492.3 | 485.8 | 5.5 | 11 | 10.9 | 10.8 | 222.6 | 221.6 | 220.8 | 47.5 | 47.6 | 47.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 17752 | 1 | 43.5 | 79525.3 | 7487 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:38 | Normal | 490.1 | 492.8 | 492.1 | 491.6 | 4.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 222 | 221.2 | 220.6 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15834 | 1 | 43.6 | 79526.7 | 7487 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:43 | Normal | 492.2 | 486.5 | 483.6 | 484.1 | 5.1 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 222.6 | 222 | 221 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 60 | 59.97 | 60 | 16558 | 1 | 43.8 | 79528.2 | 7487 | 4.9 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:48 | Normal | 490.9 | 494.5 | 490.8 | 481.1 | 5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 222 | 221.6 | 221 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16138 | 1 | 44 | 79529.6 | 7487 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:53 | Normal | 491.2 | 492.7 | 483.8 | 487.3 | 4.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 222.6 | 222.2 | 220.8 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15329 | 1 | 43.8 | 79530.9 | 7487 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 12:58 | Normal | 484.1 | 492.2 | 492.5 | 485 | 5.1 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 222.8 | 222.6 | 221.2 | 43.2 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16019 | 1 | 43.7 | 79532.2 | 7487 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:03 | Normal | 479 | 486.5 | 479.3 | 481.8 | 3.6 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 220 | 219.8 | 219 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11234 | 1 | 44 | 79533.6 | 7487 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:08 | Normal | 492.7 | 496.2 | 485.1 | 488.5 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7334 | 1 | 46.5 | 79534.3 | 7487 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:13 | Normal | 492 | 506.4 | 495.9 | 498.2 | 2.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 219.2 | 218.4 | 217.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9702 | 1 | 45.9 | 79535 | 7487 | 2.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:18 | Normal | 483.8 | 502.5 | 487.4 | 488.8 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 218.6 | 218.2 | 218 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10782 | 1 | 47.7 | 79535.9 | 7487 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:23 | Normal | 499.7 | 495.4 | 494.1 | 489.6 | 2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 217.8 | 217.2 | 216.8 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7082 | 1 | 50 | 79536.6 | 7488 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:28 | Normal | 501.3 | 502.6 | 493 | 502 | 3.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 218.4 | 218 | 217.6 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10933 | 1 | 49.7 | 79537.2 | 7488 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:33 | Normal | 493.8 | 499.4 | 495.7 | 499.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7365 | 1 | 49.2 | 79538 | 7488 | 2.1 | 0.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:38 | Normal | 496.9 | 506.5 | 496.4 | 491.8 | 2.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 217.6 | 217 | 216.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7346 | 1 | 48.7 | 79538.6 | 7488 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:43 | Normal | 500.8 | 504.4 | 497.3 | 494.7 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 217.4 | 216.8 | 216.4 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7840 | 1 | 48 | 79539.3 | 7488 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:48 | Normal | 491.5 | 500.3 | 498.4 | 492.9 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 216.8 | 216.2 | 215.6 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6866 | 1 | 47.1 | 79539.9 | 7488 | 2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:53 | Normal | 496.8 | 501.5 | 494 | 490.4 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 216.4 | 215.4 | 214.6 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4560 | 1 | 45.6 | 79540.4 | 7488 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 13:58 | Normal | 488.5 | 498.2 | 498.5 | 496.8 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 215.4 | 214.8 | 214.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4113 | 1 | 46.8 | 79540.7 | 7488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:03 | Normal | 497.7 | 509.4 | 509.5 | 502.9 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 215.6 | 215.2 | 214.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60 | 60 | 4433 | 1 | 49.9 | 79541.1 | 7488 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:08 | Normal | 503.7 | 506.4 | 514.4 | 501.8 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3 | 216.2 | 215.6 | 214 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5193 | 1 | 49.2 | 79541.5 | 7488 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:13 | Normal | 500.7 | 508.3 | 503.4 | 508.8 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 216 | 215 | 214 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5525 | 1 | 48.3 | 79541.9 | 7488 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:18 | Normal | 503.8 | 516.3 | 507 | 507.6 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 215.8 | 215.8 | 214.6 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5583 | 1 | 46.7 | 79542.4 | 7488 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:23 | Normal | 503 | 514.6 | 508.6 | 515 | 1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 216.4 | 215.8 | 214.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 5535 | 1 | 48.4 | 79542.9 | 7489 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:28 | Normal | 496.9 | 511.7 | 514 | 504.3 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 216.2 | 216.2 | 215 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 6503 | 1 | 49.5 | 79543.4 | 7489 | 1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:33 | Normal | 504.8 | 507.4 | 513.6 | 510 | 1.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6682 | 1 | 48.5 | 79543.9 | 7489 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:38 | Normal | 505.8 | 510.4 | 512.3 | 503.6 | 1.3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 216 | 215.2 | 214.4 | 14.1 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5099 | 1 | 47 | 79544.4 | 7489 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:43 | Normal | 511 | 508.4 | 501.6 | 495 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2 | 215.6 | 215 | 213.4 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 3637 | 1 | 47.9 | 79544.8 | 7489 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:48 | Normal | 498.8 | 516.4 | 510.5 | 498.9 | 0.9 | 2 | 2.2 | 2 | 216 | 215 | 214.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3732 | 1 | 49.3 | 79545.1 | 7489 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:53 | Normal | 518.8 | 511.5 | 510.7 | 516.1 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 216.2 | 215.6 | 214.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5216 | 1 | 47.9 | 79545.4 | 7489 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 14:58 | Normal | 508 | 511.6 | 515.1 | 511.6 | 1.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 216.6 | 216.6 | 215.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6578 | 1 | 46.7 | 79546 | 7489 | 1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:03 | Normal | 512.8 | 513.4 | 503.5 | 516.9 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 217 | 216.8 | 215.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5913 | 1 | 49.4 | 79546.5 | 7489 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:08 | Normal | 513.8 | 512.5 | 521.9 | 505.3 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 217.4 | 216.4 | 215.6 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5255 | 1 | 48 | 79546.9 | 7489 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:13 | Normal | 512.2 | 520.2 | 511.9 | 516.8 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 216.6 | 216.4 | 215.4 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5326 | 1 | 45.4 | 79547.4 | 7489 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:18 | Normal | 533.1 | 531.5 | 519.9 | 508.2 | 1.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 217.2 | 216.6 | 216.4 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6238 | 1 | 49.5 | 79547.9 | 7489 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:23 | Normal | 523.9 | 518.6 | 515.9 | 519.3 | 1.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 217.6 | 217.4 | 216.8 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 6688 | 1 | 48.4 | 79548.4 | 7490 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:28 | Normal | 518.7 | 528.4 | 519.3 | 518.7 | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 217.6 | 217 | 216.6 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7657 | 1 | 46.3 | 79549.1 | 7490 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:33 | Normal | 539.9 | 524.5 | 510.1 | 520.5 | 1.6 | 4 | 4.5 | 4.1 | 217.8 | 217 | 217.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7204 | 1 | 50 | 79549.7 | 7490 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:38 | Normal | 536.8 | 524.4 | 520.5 | 501.9 | 1.2 | 3.6 | 4.2 | 4 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 18.1 | 17.9 | 18 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 6425 | 1 | 49.2 | 79550.2 | 7490 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:43 | Normal | 530.9 | 511.5 | 504.8 | 510.2 | 1.1 | 3 | 3.3 | 3 | 216.6 | 215.8 | 215.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5276 | 1 | 48.2 | 79550.7 | 7490 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:48 | Normal | 500.6 | 508.6 | 510.7 | 513.9 | 1 | 2.6 | 3 | 2.6 | 216.4 | 216.2 | 214.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4643 | 1 | 46.6 | 79551.2 | 7490 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:53 | Normal | 516.7 | 512.5 | 510.6 | 509 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 3 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5081 | 1 | 49.2 | 79551.6 | 7490 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 15:58 | Normal | 514.8 | 508.3 | 517.3 | 504.6 | 1.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 217 | 215.6 | 215.2 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4902 | 1 | 49.3 | 79552 | 7490 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:03 | Normal | 504.8 | 509.4 | 509.1 | 501.5 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 217 | 216.2 | 215 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4658 | 1 | 48.1 | 79552.4 | 7490 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:08 | Normal | 502.5 | 508.4 | 505.8 | 512.3 | 1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 216.8 | 216 | 214.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60 | 60 | 60 | 4251 | 1 | 45.1 | 79552.8 | 7490 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:13 | Normal | 515.7 | 505.3 | 516.5 | 501.9 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 216.4 | 215.2 | 214.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3867 | 1 | 49.5 | 79553.1 | 7490 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:18 | Normal | 501.9 | 493.7 | 506.6 | 502.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 2 | 216 | 215.4 | 214.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3549 | 1 | 48.4 | 79553.4 | 7490 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:23 | Normal | 486.8 | 509.4 | 486.7 | 497 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 215.6 | 214.8 | 214.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2771 | 1 | 45.7 | 79553.7 | 7491 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:28 | Normal | 496.7 | 500.3 | 502.5 | 479 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 215.4 | 214.8 | 213.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1948 | 1 | 49.7 | 79553.9 | 7491 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:33 | Normal | 481.7 | 481.3 | 492.5 | 449.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 216 | 215.2 | 214.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1203 | 1 | 48.3 | 79554 | 7491 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:38 | Normal | 471.3 | 475.6 | 503.3 | 493.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 216.2 | 215.4 | 214.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 758 | 1 | 47.7 | 79554.1 | 7491 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:43 | Normal | 434.9 | 513.8 | 460.4 | 456.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.6 | 215.4 | 214.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 754 | 1 | 48.9 | 79554.2 | 7491 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:48 | Normal | 473.2 | 492.6 | 497.7 | 491 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 216 | 215.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 694 | 1 | 46.1 | 79554.2 | 7491 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:53 | Normal | 463.1 | 482.7 | 469.2 | 482.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 216.8 | 215.8 | 215.4 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 677 | 1 | 48.8 | 79554.3 | 7491 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 16:58 | Normal | 466.2 | 487.7 | 490.6 | 497.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 216.2 | 216.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 674 | 1 | 49.9 | 79554.3 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:03 | Normal | 449.6 | 497.4 | 503.5 | 499 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 572 | 1 | 47.9 | 79554.4 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:08 | Normal | 427.4 | 481.4 | 477.5 | 463.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 218 | 216.8 | 215.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 501 | 1 | 49.4 | 79554.4 | 7491 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:13 | Normal | 398.7 | 499.2 | 455.4 | 441.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 217.2 | 216 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 408 | 1 | 50 | 79554.5 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:18 | Normal | 199.2 | 504.5 | 479.5 | 484.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217 | 216.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 295 | 1 | 48.2 | 79554.5 | 7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:23 | Normal | 200.3 | 415.5 | 452.5 | 385.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 216.6 | 216.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 232 | 1 | 49.4 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:28 | Normal | 199.5 | 437.6 | 454.7 | 246 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 216.8 | 216.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 122 | 1 | 50 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:33 | Normal | 160.6 | 429.8 | 418.2 | 277.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.6 | 216.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 51 | 1 | 47.9 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:38 | Normal | 229.6 | 238.9 | 351.1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 217.2 | 216 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 49.2 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:43 | Normal | 206.7 | 199.1 | 174.5 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 49.7 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:48 | Normal | 192.3 | 211.2 | 174 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 50 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:53 | Normal | 193.2 | 194.4 | 176.7 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 217.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 46.8 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 17:58 | Normal | 195.3 | 200.3 | 197.8 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 48.7 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-24 18:03 | Normal | 201.3 | 198.6 | 197.1 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.2 | 216.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 49.3 | 79554.5 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0