## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-25 05:38 | Check | 214.9 | 213.1 | 254.1 | 251.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 33.8 | 16424.3 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 05:43 | Check | 435.4 | 444.4 | 433.9 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36 | 16424.3 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 05:48 | Normal | 199.8 | 466.3 | 199.4 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 38.6 | 16424.3 | 1404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 05:53 | Normal | 199.9 | 387.3 | 205.7 | 474.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219.2 | 219.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 126 | 1 | 36.8 | 16424.3 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 05:58 | Normal | 212.7 | 476.4 | 300 | 484.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 220 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 320 | 1 | 36.2 | 16424.3 | 1404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:03 | Normal | 199.6 | 506.3 | 490.7 | 482.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 597 | 1 | 36.5 | 16424.4 | 1404 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:08 | Normal | 346 | 491.4 | 499.6 | 480.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 217.8 | 218 | 219.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 931 | 1 | 36.7 | 16424.5 | 1404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:13 | Normal | 515.5 | 508.3 | 470.6 | 475.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 217 | 218 | 218.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1295 | 1 | 37.1 | 16424.5 | 1404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:18 | Normal | 508.6 | 512.4 | 476 | 469.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1591 | 1 | 37.4 | 16424.7 | 1404 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:23 | Normal | 498.3 | 505.9 | 495.3 | 459.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 217.8 | 217.4 | 218.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1840 | 1 | 37.8 | 16424.8 | 1404 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:28 | Normal | 512.9 | 503.1 | 493.5 | 483.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 217.8 | 218.2 | 218.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1872 | 1 | 38.2 | 16425 | 1405 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:33 | Normal | 513.9 | 485 | 489.5 | 502.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.4 | 219 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 1720 | 1 | 38.5 | 16425.1 | 1405 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:38 | Normal | 496.3 | 509.3 | 498.7 | 489.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1496 | 1 | 38.8 | 16425.3 | 1405 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:43 | Normal | 488.6 | 492.2 | 520.8 | 469.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 218 | 218.4 | 218.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1322 | 1 | 39.2 | 16425.4 | 1405 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:48 | Normal | 485.7 | 490.3 | 512.9 | 499.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 218 | 217.6 | 218.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1232 | 1 | 39.4 | 16425.5 | 1405 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:53 | Normal | 525.8 | 506.4 | 460.8 | 495.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 217.4 | 218 | 218.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1264 | 1 | 39.7 | 16425.6 | 1405 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 06:58 | Normal | 468.2 | 518.3 | 500.7 | 495.4 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 2894 | 1 | 39.9 | 16425.7 | 1405 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:03 | Normal | 547.8 | 513.2 | 509.8 | 488.4 | 1.6 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 218.2 | 219 | 219.6 | 11 | 10.9 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4001 | 1 | 40.1 | 16426 | 1405 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:08 | Normal | 512.6 | 514.2 | 494.7 | 521.4 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4729 | 1 | 40.2 | 16426.4 | 1405 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:13 | Normal | 505.9 | 469.4 | 484 | 522.8 | 3 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5567 | 1 | 40.4 | 16426.9 | 1405 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 3.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:18 | Normal | 515.7 | 507.3 | 474.2 | 512.8 | 3.3 | 5 | 2 | 2.1 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6148 | 1 | 40.7 | 16427.3 | 1405 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:23 | Normal | 522.8 | 519.4 | 476.1 | 527.9 | 3.7 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 7034 | 1 | 40.8 | 16427.9 | 1405 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:28 | Normal | 511.8 | 520.3 | 472.5 | 522.3 | 4.1 | 6 | 2.8 | 2.9 | 218.8 | 219.2 | 220 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 60 | 60 | 60 | 7773 | 1 | 41 | 16428.5 | 1406 | 2.2 | 2 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:33 | Normal | 511.1 | 502.4 | 489.6 | 530.4 | 3.5 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | 218.4 | 218.4 | 219 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6803 | 1 | 41.2 | 16429.1 | 1406 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:38 | Normal | 497.9 | 493.3 | 486.3 | 522 | 4.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 218.8 | 220.2 | 220 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 9351 | 1 | 41.5 | 16429.8 | 1406 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:43 | Normal | 512.1 | 502.5 | 486.2 | 533 | 4.8 | 6.9 | 4.1 | 4.2 | 218.2 | 219.6 | 219.4 | 25.2 | 26.3 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9211 | 1 | 41.7 | 16430.6 | 1406 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:48 | Normal | 500.1 | 494.4 | 479.9 | 525.5 | 5.4 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 218.8 | 220 | 220.4 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10974 | 1 | 42 | 16431.4 | 1406 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:53 | Normal | 509.3 | 488.1 | 473.8 | 513.6 | 5.1 | 7.4 | 4.9 | 4.8 | 219 | 219.2 | 220.6 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10533 | 1 | 42.2 | 16432.4 | 1406 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 07:58 | Normal | 514.9 | 490.4 | 464.2 | 517 | 5.3 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 218.4 | 219.2 | 220 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 9157 | 1 | 42.5 | 16433.1 | 1406 | 3.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 3.4 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:03 | Normal | 500.1 | 487.6 | 497.2 | 509 | 7.1 | 7.7 | 5.2 | 5.5 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 33.2 | 33 | 33.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12397 | 1 | 42.6 | 16434.1 | 1406 | 4.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:08 | Normal | 502 | 492.5 | 480 | 508.8 | 7.8 | 8.3 | 6.1 | 6.1 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 13447 | 1 | 42.9 | 16435.2 | 1406 | 4.7 | 3 | 0 | 3 | 5.1 | 0 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:13 | Normal | 487.7 | 494.1 | 475.4 | 499.4 | 3.3 | 4 | 2.8 | 3.1 | 218.2 | 218.2 | 219 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7164 | 1 | 43 | 16436.3 | 1406 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:18 | Normal | 476.8 | 500.6 | 487.7 | 507.5 | 9.8 | 9.9 | 6.5 | 6.6 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15104 | 1 | 43.1 | 16437.4 | 1406 | 4.9 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:23 | Normal | 485.7 | 488.3 | 498.9 | 507.6 | 10 | 10.4 | 6.7 | 6.8 | 219.4 | 220 | 221 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15685 | 1 | 43.7 | 16438.7 | 1406 | 5 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:28 | Normal | 476.9 | 480.4 | 490.5 | 497.3 | 2.8 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 217.8 | 218.4 | 219 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5537 | 1 | 44.1 | 16439.7 | 1407 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:33 | Normal | 505.2 | 498.4 | 498 | 513.9 | 9.5 | 10.1 | 7 | 6.8 | 218.8 | 220.2 | 220 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 16345 | 1 | 44 | 16440.5 | 1407 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:38 | Normal | 499.7 | 491.3 | 495 | 500.9 | 10.6 | 11.1 | 7.6 | 7.8 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17348 | 1 | 44.4 | 16441.9 | 1407 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:43 | Normal | 498.8 | 491.3 | 492.9 | 507.7 | 11.1 | 11.7 | 8.5 | 8.4 | 219.4 | 221 | 221.4 | 50 | 49.8 | 49.9 | 60 | 60 | 60 | 18348 | 1 | 44.6 | 16443.1 | 1407 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:48 | Normal | 491.8 | 480.4 | 490 | 492.8 | 12.2 | 12.9 | 9.5 | 9.6 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20191 | 1 | 45.3 | 16444.8 | 1407 | 6.1 | 6 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:53 | Normal | 482.7 | 475.3 | 488.9 | 489.8 | 12.5 | 13 | 9.5 | 9.6 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 54.6 | 54.4 | 54.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20144 | 1 | 46.1 | 16446.4 | 1407 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 08:58 | Normal | 488.9 | 481.2 | 494 | 476.8 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 4 | 218.2 | 219.4 | 219.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9445 | 1 | 47 | 16448.1 | 1407 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:03 | Normal | 467.3 | 474.7 | 480.6 | 490.4 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 218.4 | 219 | 219 | 16 | 15.9 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5933 | 1 | 47.3 | 16449 | 1407 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:08 | Normal | 469.8 | 480.3 | 479.4 | 491.1 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3 | 218 | 218.6 | 219.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5490 | 1 | 46.6 | 16449.4 | 1407 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:13 | Normal | 491.8 | 485.4 | 495.7 | 504.5 | 14 | 14.6 | 11 | 11.1 | 221 | 221.8 | 221.2 | 63.5 | 63.3 | 63.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23595 | 1 | 46.8 | 16450.7 | 1407 | 7 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:18 | Normal | 478.7 | 481.3 | 484.3 | 498.2 | 13.5 | 13.9 | 10.8 | 10.6 | 221 | 221 | 221.4 | 59.8 | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 22630 | 1 | 49.1 | 16452.6 | 1407 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:23 | Normal | 479.9 | 474.3 | 484.5 | 487.4 | 14.8 | 15.3 | 12.1 | 12.2 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 65.9 | 65.7 | 65.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 24262 | 1 | 51.1 | 16454.5 | 1407 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7.7 | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:28 | Normal | 466.3 | 470.8 | 468.8 | 478.7 | 16.6 | 16.6 | 14 | 14.1 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 72.7 | 72.4 | 72.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 26994 | 1 | 53.4 | 16456.7 | 1408 | 8.1 | 7.9 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:33 | Normal | 462.7 | 464.3 | 467.8 | 472.6 | 16.4 | 16.6 | 13.9 | 14.1 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 71.5 | 71.5 | 71.6 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 26663 | 1 | 55.8 | 16458.9 | 1408 | 8 | 7.7 | 0.4 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:38 | Normal | 458.3 | 457.8 | 462.3 | 471.2 | 16.2 | 16.4 | 13.8 | 13.8 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 70.4 | 70 | 70.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26148 | 1 | 57.1 | 16460.9 | 1408 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.3 | 0 | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:43 | Normal | 460 | 448.6 | 459.4 | 468.3 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 217.6 | 217.8 | 218.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8090 | 1 | 58.2 | 16462.9 | 1408 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:48 | Normal | 466.6 | 485.1 | 480.4 | 495.4 | 4.6 | 6 | 6.6 | 6.2 | 218 | 218.8 | 219.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14698 | 1 | 56.6 | 16463.9 | 1408 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:53 | Normal | 467.5 | 463.1 | 467.5 | 476.3 | 16.9 | 17.2 | 14.8 | 14.9 | 221.2 | 222 | 221.8 | 75.5 | 75.3 | 75.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 28081 | 1 | 56.3 | 16465.8 | 1408 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 09:58 | Normal | 464.4 | 466 | 460.4 | 468.3 | 16 | 16.2 | 14.3 | 14.7 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 71.6 | 71.5 | 71.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26630 | 1 | 58.1 | 16468.1 | 1408 | 8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8 | 0.1 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:03 | Normal | 462.7 | 448.3 | 465.8 | 464.6 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7840 | 1 | 59.5 | 16470 | 1408 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:08 | Normal | 453.2 | 455 | 459.1 | 459.9 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 217.6 | 217.8 | 218.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5804 | 1 | 57.3 | 16470.6 | 1408 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:13 | Normal | 506.4 | 519 | 516.3 | 514.1 | 17.1 | 15.3 | 14.7 | 15 | 221 | 221.6 | 221.6 | 79.6 | 79.3 | 79.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29425 | 1 | 55.8 | 16471.9 | 1408 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:18 | Normal | 523.1 | 507.6 | 519.6 | 514.5 | 14.9 | 16.8 | 14.3 | 15.1 | 223 | 224.4 | 223.6 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29768 | 1 | 56.9 | 16474 | 1408 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 0.2 | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:23 | Normal | 476.8 | 469.2 | 469.4 | 475.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8598 | 1 | 55.8 | 16474.9 | 1408 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:28 | Normal | 478.6 | 477.8 | 482.7 | 474.5 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.3 | 219 | 220 | 220.2 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7178 | 1 | 53.6 | 16475.5 | 1409 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:33 | Normal | 488 | 477.9 | 469.8 | 489.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 219 | 219.6 | 219.8 | 18 | 17.9 | 18 | 60 | 60 | 60 | 6525 | 1 | 51.7 | 16476.1 | 1409 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:38 | Normal | 498.5 | 488.9 | 501.6 | 493.4 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 5 | 219.8 | 220 | 220.2 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8556 | 1 | 50.2 | 16476.7 | 1409 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:43 | Normal | 504.4 | 499.1 | 501.3 | 504.1 | 8.4 | 8.7 | 7 | 7.8 | 221 | 220.4 | 220.8 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13133 | 1 | 49.6 | 16477.6 | 1409 | 4.3 | 4 | 0 | 4.1 | 4 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:48 | Normal | 486.9 | 474.5 | 488.4 | 487.2 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 219.8 | 220.4 | 220.6 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 60 | 60.01 | 60 | 10423 | 1 | 49.6 | 16478.8 | 1409 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:53 | Normal | 508.1 | 503.5 | 506.9 | 519.3 | 13.1 | 13.1 | 12 | 11.1 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 63.7 | 63.6 | 63.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 21774 | 1 | 49.5 | 16479.9 | 1409 | 6 | 6.9 | 0.2 | 6.4 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 10:58 | Normal | 472 | 468.5 | 474.9 | 480.9 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 23 | 22.9 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8444 | 1 | 50.9 | 16481.6 | 1409 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:03 | Normal | 502.5 | 486.3 | 482.8 | 506.6 | 11.3 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 14970 | 1 | 50.6 | 16482.7 | 1409 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:08 | Normal | 483.8 | 477.2 | 481.9 | 476.6 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.3 | 219.6 | 219.4 | 220 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60 | 60 | 60 | 5671 | 1 | 50.5 | 16483.7 | 1409 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:13 | Normal | 496.2 | 477.1 | 461.9 | 487.6 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 219 | 219.4 | 219.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6118 | 1 | 49.5 | 16484.2 | 1409 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:18 | Normal | 488.8 | 486.2 | 496.5 | 485.3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.4 | 219.6 | 219.6 | 220 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5518 | 1 | 48.4 | 16484.7 | 1409 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:23 | Normal | 509.5 | 525.1 | 520.7 | 527.5 | 16.6 | 15.1 | 15.8 | 15.3 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 80.1 | 79.8 | 79.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29811 | 1 | 48.9 | 16486.4 | 1409 | 8 | 8 | 0.3 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:28 | Normal | 483.1 | 487.6 | 473.6 | 474.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 219.2 | 220 | 220.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9247 | 1 | 51.1 | 16488.7 | 1410 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:33 | Normal | 462.8 | 473.5 | 487.2 | 469 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 218.2 | 219.2 | 218.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3995 | 1 | 50.3 | 16489 | 1410 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:38 | Normal | 486.1 | 484.7 | 477.2 | 481 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60 | 60 | 3583 | 1 | 49.1 | 16489.3 | 1410 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:43 | Normal | 478 | 483.4 | 489.6 | 478.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 217.6 | 218 | 218.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4118 | 1 | 48 | 16489.6 | 1410 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:48 | Normal | 468.9 | 497.5 | 496.7 | 497.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 218.4 | 218.2 | 219 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4009 | 1 | 47.3 | 16490 | 1410 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:53 | Normal | 501.2 | 502.6 | 516.9 | 500.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.4 | 217.8 | 218.2 | 219 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4139 | 1 | 46.4 | 16490.3 | 1410 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 11:58 | Normal | 502.7 | 501.3 | 506 | 525.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 218.4 | 218.4 | 219 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4041 | 1 | 45.1 | 16490.6 | 1410 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:03 | Normal | 530 | 518.6 | 508.4 | 523.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 218 | 218.6 | 219.2 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4326 | 1 | 43.8 | 16491 | 1410 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:08 | Normal | 523 | 513.5 | 525.9 | 513.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 218.4 | 218 | 219 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3578 | 1 | 43.3 | 16491.3 | 1410 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:13 | Normal | 504.4 | 520.7 | 526.3 | 528.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 218.2 | 218.6 | 219 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3877 | 1 | 42.7 | 16491.6 | 1410 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:18 | Normal | 511 | 512.7 | 523.3 | 518 | 2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 13 | 12.9 | 13 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4634 | 1 | 42.4 | 16492 | 1410 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:23 | Normal | 523.9 | 520.6 | 511.9 | 511.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5110 | 1 | 42 | 16492.4 | 1410 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:28 | Normal | 521.7 | 521.4 | 528.2 | 523 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 218.8 | 219.6 | 220 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5553 | 1 | 41.8 | 16492.8 | 1411 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:33 | Normal | 523 | 520.6 | 528.6 | 520.4 | 3.7 | 4 | 4 | 4.6 | 220.6 | 221.8 | 222 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8282 | 1 | 41.6 | 16493.4 | 1411 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:38 | Normal | 572 | 565.6 | 581.1 | 558 | 13.3 | 14 | 12.6 | 16.3 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 78.1 | 78 | 78.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 29794 | 1 | 41.8 | 16494.6 | 1411 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 5.9 | 8.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:43 | Normal | 527.7 | 528.4 | 532.5 | 538.1 | 11.3 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 69 | 68.9 | 69 | 59.97 | 60 | 60 | 21763 | 1 | 42.9 | 16496.4 | 1411 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:48 | Normal | 583.3 | 551 | 553.5 | 552.3 | 9.3 | 15.5 | 16.5 | 16.8 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 81.3 | 81.2 | 81.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30076 | 1 | 44.5 | 16498.9 | 1411 | 4.7 | 4.2 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:53 | Normal | 551.2 | 541.8 | 556.7 | 541.1 | 14 | 15.2 | 10.6 | 15.2 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 73.3 | 73.4 | 73.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 29833 | 1 | 46.6 | 16501.3 | 1411 | 7 | 7.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 0 | 6.3 | 4.6 | 8.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 12:58 | Normal | 539.6 | 535.2 | 524.6 | 533.4 | 13.6 | 14.5 | 16.8 | 15.3 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 78 | 77.8 | 77.9 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 29949 | 1 | 48.1 | 16503.7 | 1411 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:03 | Normal | 487.7 | 519.8 | 482.7 | 492.6 | 15.8 | 13.1 | 18.7 | 17.5 | 225 | 225.2 | 226 | 80.3 | 80 | 80.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29943 | 1 | 49.8 | 16506.2 | 1411 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:08 | Normal | 480.4 | 518.6 | 483.1 | 482.8 | 10 | 7 | 8 | 8.6 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 39.6 | 39.5 | 39.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27881 | 1 | 51.1 | 16508.6 | 1411 | 5.5 | 5.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:13 | Normal | 483.1 | 495.7 | 484.5 | 473.3 | 16 | 15 | 18.3 | 19.4 | 223.2 | 223 | 223.8 | 82.7 | 82.5 | 82.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30912 | 1 | 52.2 | 16510.9 | 1411 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 9.2 | 9 | 9.8 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:18 | Normal | 492.8 | 471.2 | 487.4 | 477.2 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 221 | 221.2 | 221.6 | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13819 | 1 | 51.4 | 16512 | 1411 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:23 | Normal | 497.8 | 518.9 | 505.3 | 497.2 | 15 | 13.1 | 16.7 | 17.5 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 79.1 | 79 | 79.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29748 | 1 | 50.6 | 16513.7 | 1411 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:28 | Normal | 489.6 | 473.1 | 459 | 470.9 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8354 | 1 | 51 | 16515.4 | 1412 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:33 | Normal | 480.9 | 472.5 | 468.6 | 460.5 | 14.3 | 14.8 | 18.8 | 19.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 78.3 | 78.1 | 78.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29033 | 1 | 50.9 | 16517.3 | 1412 | 6.8 | 7 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:38 | Normal | 485.1 | 464.8 | 470.6 | 468.4 | 8.3 | 6.5 | 10.1 | 10.3 | 220.8 | 221 | 222 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12053 | 1 | 51.6 | 16519.3 | 1412 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 5.2 | 3.8 | 6.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:43 | Normal | 483.9 | 480 | 462.2 | 460.2 | 11.9 | 12.1 | 16.6 | 16.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 67.2 | 66.9 | 67.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25117 | 1 | 51.6 | 16521.2 | 1412 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:48 | Normal | 479.5 | 480.1 | 464.7 | 455.3 | 11.7 | 11.8 | 16.3 | 16.8 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 66.6 | 66.4 | 66.5 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 24755 | 1 | 51.9 | 16523.3 | 1412 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:53 | Normal | 474.2 | 471.8 | 457.3 | 454.2 | 11.8 | 12.1 | 16.7 | 16.9 | 221.8 | 222 | 222.6 | 66.8 | 66.7 | 66.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25000 | 1 | 52.4 | 16525.3 | 1412 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 13:58 | Normal | 470.5 | 470.1 | 457.9 | 456.7 | 10.8 | 11.1 | 15.1 | 15.3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 60.8 | 60.6 | 60.6 | 60.05 | 59.98 | 60.07 | 22632 | 1 | 52.7 | 16527.3 | 1412 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:03 | Normal | 471.1 | 463.8 | 461.8 | 452.2 | 10.5 | 10.8 | 14.9 | 15.1 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21679 | 1 | 52.7 | 16529.2 | 1412 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:08 | Normal | 473.7 | 471.2 | 461.9 | 459.7 | 8.5 | 8.8 | 12.3 | 12.6 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18596 | 1 | 52.4 | 16530.8 | 1412 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:13 | Normal | 477.5 | 480.2 | 471.5 | 465.3 | 6.3 | 6 | 7.8 | 8.8 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 16679 | 1 | 51.8 | 16532.3 | 1412 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:18 | Normal | 474.7 | 474.2 | 473 | 468.8 | 5.5 | 5.8 | 7.6 | 8.1 | 216.8 | 218 | 218.2 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12243 | 1 | 50.8 | 16533.4 | 1412 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:23 | Normal | 478.8 | 489.9 | 483.9 | 466.8 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 215.2 | 215.8 | 216.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6930 | 1 | 49.7 | 16534.2 | 1412 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:28 | Normal | 469.5 | 486.1 | 483.7 | 483.5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 217.4 | 217.6 | 218 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9273 | 1 | 48.3 | 16534.8 | 1413 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:33 | Normal | 480.6 | 490.3 | 499.9 | 487.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8815 | 1 | 47.6 | 16535.6 | 1413 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:38 | Normal | 481.4 | 493.1 | 490.8 | 484.6 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 217.6 | 218 | 218.4 | 26 | 25.8 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9298 | 1 | 47.1 | 16536.3 | 1413 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:43 | Normal | 494.8 | 490.5 | 493.3 | 486.1 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6 | 217.8 | 218.2 | 219 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9498 | 1 | 46.6 | 16537.1 | 1413 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:48 | Normal | 492 | 487.3 | 485.6 | 493.3 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 218 | 218.6 | 219.4 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10788 | 1 | 46.3 | 16538 | 1413 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:53 | Normal | 494.6 | 492.3 | 500.4 | 493.2 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.6 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 31.1 | 31 | 31 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11501 | 1 | 46.2 | 16538.9 | 1413 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 14:58 | Normal | 486.6 | 491.1 | 493.5 | 496.4 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.7 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10087 | 1 | 46.1 | 16539.8 | 1413 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:03 | Normal | 476.6 | 487.8 | 481.9 | 493.9 | 3.6 | 4 | 4.3 | 5.2 | 217.8 | 217.6 | 219 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8026 | 1 | 46 | 16540.5 | 1413 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:08 | Normal | 486.8 | 489.1 | 490.3 | 492.2 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 217.6 | 218 | 219.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7714 | 1 | 45.7 | 16541.2 | 1413 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:13 | Normal | 499.6 | 485.2 | 501.8 | 491.6 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.2 | 217 | 217.6 | 218.2 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7709 | 1 | 45.4 | 16541.8 | 1413 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:18 | Normal | 498.8 | 483.2 | 485.8 | 498.7 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 217.6 | 217.6 | 219.2 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7617 | 1 | 45.1 | 16542.4 | 1413 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:23 | Normal | 506.5 | 484.1 | 498 | 492.9 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8933 | 1 | 45 | 16543.1 | 1413 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:28 | Normal | 499 | 486.3 | 493.9 | 495.8 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.8 | 218 | 218.4 | 219.4 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8570 | 1 | 45 | 16543.9 | 1414 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:33 | Normal | 505.8 | 481.4 | 499.5 | 487.4 | 3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 218.4 | 219 | 220.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7471 | 1 | 44.9 | 16544.5 | 1414 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:38 | Normal | 503.4 | 495.5 | 498.9 | 501.2 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 6.5 | 218.4 | 219.8 | 220 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8680 | 1 | 44.8 | 16545.2 | 1414 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:43 | Normal | 505 | 493.4 | 491.9 | 494.7 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 24.3 | 24 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60 | 8770 | 1 | 44.9 | 16546 | 1414 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:48 | Normal | 486.4 | 497.3 | 508.2 | 488.9 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 5 | 217.6 | 217.8 | 219 | 18.1 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6579 | 1 | 44.9 | 16546.6 | 1414 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:53 | Normal | 494.3 | 488.1 | 497.3 | 488.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5311 | 1 | 44.8 | 16547.1 | 1414 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 15:58 | Normal | 478.8 | 478.2 | 467.5 | 496.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 216.8 | 217 | 217.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3404 | 1 | 44.7 | 16547.5 | 1414 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:03 | Normal | 491.4 | 479.1 | 502.8 | 478.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 216.4 | 216.6 | 217.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3132 | 1 | 44.5 | 16547.8 | 1414 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:08 | Normal | 481.6 | 480.2 | 495.5 | 479.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 215.6 | 216 | 216.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2753 | 1 | 44.4 | 16548 | 1414 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:13 | Normal | 499.7 | 490.3 | 488.7 | 505.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 215.8 | 216.2 | 217 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2999 | 1 | 44.3 | 16548.2 | 1414 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:18 | Normal | 489.8 | 502.3 | 499.6 | 505.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 216.4 | 216.6 | 217 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3520 | 1 | 44.1 | 16548.5 | 1414 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:23 | Normal | 470.9 | 495.1 | 498.8 | 505.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3760 | 1 | 44 | 16548.8 | 1414 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:28 | Normal | 487.1 | 492.6 | 505.4 | 504.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 217 | 217.4 | 217.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 59.99 | 3810 | 1 | 43.9 | 16549.1 | 1415 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:33 | Normal | 475.2 | 489.1 | 498.8 | 510.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3785 | 1 | 43.9 | 16549.4 | 1415 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:38 | Normal | 489.5 | 486 | 499.6 | 504.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 217.8 | 218.2 | 219 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 4116 | 1 | 43.9 | 16549.8 | 1415 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:43 | Normal | 491.8 | 488.3 | 498.8 | 512.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3795 | 1 | 43.9 | 16550.1 | 1415 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:48 | Normal | 484 | 486.4 | 484.5 | 496.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 217.4 | 218 | 218.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3436 | 1 | 43.9 | 16550.4 | 1415 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:53 | Normal | 482.7 | 497.7 | 501 | 491.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.5 | 217.4 | 217.2 | 218.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2252 | 1 | 43.9 | 16550.6 | 1415 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 16:58 | Normal | 457.4 | 468.9 | 487.5 | 486.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.2 | 217.8 | 218 | 3 | 3.3 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1039 | 1 | 43.8 | 16550.8 | 1415 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:03 | Normal | 199.7 | 446.2 | 425.8 | 479.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.6 | 218 | 218.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 207 | 1 | 43.6 | 16550.8 | 1415 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:08 | Normal | 200.2 | 347.5 | 199.7 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41 | 1 | 43.4 | 16550.8 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:13 | Normal | 199.5 | 358.4 | 201.6 | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30 | 1 | 43.2 | 16550.8 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:18 | Normal | 199.6 | 308 | 199.8 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38 | 1 | 43 | 16550.8 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:23 | Normal | 200.4 | 265.4 | 202.4 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 42.8 | 16550.8 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:28 | Normal | 198.6 | 210.5 | 201.1 | 414.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 42.6 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:33 | Normal | 196.1 | 212.5 | 237.4 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 42.5 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:38 | Normal | 171.6 | 169 | 167.7 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 42.5 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:43 | Normal | 213 | 224 | 233.5 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:48 | Normal | 196.6 | 189.9 | 178.2 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42.1 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-25 17:53 | Normal | 194.2 | 195.6 | 201.5 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 16550.8 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0