## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-26 05:42 | Wait | 448.4 | 456.8 | 456.3 | 456.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.2 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.2 | 79669 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 05:47 | Normal | 403.5 | 460.1 | 503.4 | 393.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 31.1 | 79669 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 05:52 | Normal | 411.8 | 460.7 | 512.4 | 393 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218.4 | 217.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 33 | 1 | 33.8 | 79669 | 7505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 05:57 | Normal | 396.6 | 450.9 | 474.5 | 396 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 88 | 1 | 35.4 | 79669 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:02 | Normal | 199.4 | 464.2 | 493.3 | 266.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217.6 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 170 | 1 | 36.6 | 79669 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:07 | Normal | 390.6 | 486 | 508.2 | 251.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 217.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 437 | 1 | 37.7 | 79669.1 | 7505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:12 | Normal | 478 | 491.9 | 491 | 501 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 218 | 217 | 216.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 868 | 1 | 38.5 | 79669.1 | 7505 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:17 | Normal | 489.7 | 528 | 512.8 | 494.2 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.8 | 218.6 | 218 | 217.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1904 | 1 | 39.4 | 79669.2 | 7505 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:22 | Normal | 518.9 | 518.1 | 502.3 | 497.2 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 219.2 | 218.4 | 217.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2474 | 1 | 40 | 79669.4 | 7505 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:27 | Normal | 518.6 | 528 | 515.1 | 505.1 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.9 | 219 | 218.6 | 218.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2643 | 1 | 40.5 | 79669.6 | 7505 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:32 | Normal | 520.8 | 519.1 | 523.2 | 515.5 | 1 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 219 | 218 | 217.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2944 | 1 | 41.2 | 79669.9 | 7505 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:37 | Normal | 535.7 | 514 | 521.4 | 535.8 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 219.6 | 218.4 | 217.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3498 | 1 | 41.8 | 79670.1 | 7505 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:42 | Normal | 529.9 | 531 | 515 | 521.9 | 1.4 | 3 | 2.1 | 1.7 | 220 | 218.6 | 218.2 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 4146 | 1 | 42.5 | 79670.5 | 7505 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:47 | Normal | 519.8 | 527 | 518.6 | 516.8 | 1.2 | 2.6 | 2 | 1.5 | 220 | 219.4 | 218.8 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 3837 | 1 | 43.1 | 79670.8 | 7506 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:52 | Normal | 515.8 | 520.1 | 522.9 | 531.3 | 1.7 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 220.2 | 219.8 | 219 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5020 | 1 | 43.8 | 79671.2 | 7506 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 06:57 | Normal | 511.8 | 525.1 | 531.3 | 528.6 | 1.9 | 4 | 2.6 | 2.3 | 220 | 219.2 | 218.8 | 15 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5461 | 1 | 44.6 | 79671.6 | 7506 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:02 | Normal | 512.5 | 504.9 | 534.1 | 528.4 | 2 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 219.8 | 219.4 | 219 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5743 | 1 | 45.4 | 79672.1 | 7506 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:07 | Normal | 511.9 | 516.2 | 518.4 | 527.8 | 2.1 | 4.6 | 3 | 2.8 | 220 | 219 | 218.2 | 17.3 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6257 | 1 | 46.3 | 79672.6 | 7506 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:12 | Normal | 517.8 | 519 | 523 | 515.4 | 2.2 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6772 | 1 | 47.3 | 79673.1 | 7506 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:17 | Normal | 511.6 | 503.4 | 517 | 524.6 | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 3.4 | 220 | 219.2 | 218.2 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7234 | 1 | 48.2 | 79673.7 | 7506 | 2.3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:22 | Normal | 510.7 | 516 | 517.3 | 517.6 | 2.6 | 5.6 | 3.9 | 3.8 | 219.6 | 219 | 218.2 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7893 | 1 | 49.1 | 79674.4 | 7506 | 2.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:27 | Normal | 503.2 | 512.8 | 512.1 | 516.6 | 2.9 | 6 | 4.2 | 4.1 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8441 | 1 | 46.1 | 79675 | 7506 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:32 | Normal | 505.8 | 492 | 517.8 | 519.3 | 3 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 219 | 218.6 | 217.8 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8865 | 1 | 37.6 | 79675.8 | 7506 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:37 | Normal | 502.8 | 509.1 | 508.7 | 516.1 | 3.3 | 6.8 | 5 | 4.8 | 219.4 | 218.6 | 217.8 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9516 | 1 | 41.8 | 79676.5 | 7506 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:42 | Normal | 505.6 | 511 | 506 | 506.4 | 3.4 | 7.1 | 5.3 | 5.2 | 219 | 218.6 | 218.4 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10131 | 1 | 46 | 79677.3 | 7506 | 3.4 | 0 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:47 | Normal | 499.8 | 505.1 | 507.5 | 511 | 3.6 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 219.2 | 218.4 | 217.4 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10790 | 1 | 40.8 | 79678.2 | 7507 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:52 | Normal | 501.2 | 507.4 | 502.1 | 510.3 | 3.8 | 7.7 | 5.9 | 5.9 | 219.2 | 218.8 | 218.2 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11314 | 1 | 38.4 | 79679.1 | 7507 | 3.7 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 07:57 | Normal | 494.7 | 503.1 | 513.9 | 494.3 | 4 | 8.2 | 6.1 | 6.3 | 220 | 219 | 218.2 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11814 | 1 | 38.1 | 79680.1 | 7507 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:02 | Normal | 480.9 | 496.2 | 500.4 | 494.8 | 4.2 | 8.6 | 6.6 | 6.6 | 219.2 | 218.8 | 218 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12329 | 1 | 40 | 79681.1 | 7507 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:07 | Normal | 489.9 | 501.2 | 496.1 | 493.4 | 4.3 | 8.8 | 7 | 6.9 | 219.6 | 218.6 | 218.4 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12855 | 1 | 46 | 79682.2 | 7507 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:12 | Normal | 490.5 | 489.8 | 492.3 | 493.1 | 4.5 | 9.3 | 7.3 | 7.1 | 219.6 | 218.6 | 218 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13286 | 1 | 40.1 | 79683.2 | 7507 | 4.4 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:17 | Normal | 477.6 | 483.9 | 495.2 | 492.6 | 4.7 | 9.7 | 7.7 | 7.6 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13764 | 1 | 39.6 | 79684.4 | 7507 | 4.6 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:22 | Normal | 487.5 | 483.9 | 491 | 494.3 | 4.7 | 10 | 8 | 7.9 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14246 | 1 | 39.8 | 79685.5 | 7507 | 4.7 | 0.1 | 0 | 4.7 | 5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:27 | Normal | 479.8 | 484.2 | 496.8 | 491 | 5 | 10.3 | 8.1 | 8.1 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14641 | 1 | 40 | 79686.7 | 7507 | 4.8 | 0.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:32 | Normal | 473.4 | 479.8 | 488.4 | 489.8 | 5.2 | 10.6 | 8.6 | 8.5 | 220.6 | 219.4 | 219 | 40.7 | 40.7 | 40.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 15050 | 1 | 40.1 | 79688 | 7507 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:37 | Normal | 476 | 475.2 | 485.4 | 486.7 | 5.3 | 11 | 9 | 8.8 | 220 | 219.6 | 219.4 | 41.9 | 42 | 41.8 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 15545 | 1 | 40.3 | 79689.3 | 7507 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:42 | Normal | 461 | 479.2 | 489.9 | 484.2 | 5.5 | 11.2 | 9.1 | 9.2 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 43 | 43.1 | 42.9 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 15936 | 1 | 40.6 | 79690.6 | 7507 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:47 | Normal | 473.6 | 478.9 | 481 | 486.4 | 5.6 | 11.4 | 9.5 | 9.3 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 44.2 | 44 | 44 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16357 | 1 | 41 | 79691.9 | 7508 | 5.6 | 0 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:52 | Normal | 465.3 | 478.6 | 481.9 | 486 | 5.8 | 11.6 | 9.8 | 9.7 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 45.1 | 45.2 | 45 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16744 | 1 | 41.4 | 79693.3 | 7508 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 08:57 | Normal | 459.7 | 475 | 475.7 | 482.1 | 6 | 12 | 10.1 | 10 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 46 | 46.1 | 45.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17043 | 1 | 41.9 | 79694.7 | 7508 | 5.9 | 0 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5 | 5 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:02 | Normal | 460 | 468.1 | 482.6 | 472.9 | 6.1 | 12.2 | 10.3 | 10.2 | 220.6 | 220 | 219.6 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17338 | 1 | 42.4 | 79696.1 | 7508 | 6 | 0 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:07 | Normal | 467.9 | 471.9 | 485.4 | 478.8 | 6.1 | 12.4 | 10.4 | 10.5 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17718 | 1 | 42.8 | 79697.6 | 7508 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:12 | Normal | 463.4 | 463.8 | 478.4 | 477.9 | 6.3 | 12.7 | 10.8 | 10.7 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17992 | 1 | 43.3 | 79699.1 | 7508 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:17 | Normal | 463 | 467.3 | 485.8 | 473.2 | 6.4 | 13 | 10.8 | 11 | 220.6 | 220 | 220 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18286 | 1 | 43.8 | 79700.6 | 7508 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:22 | Normal | 453.5 | 461.1 | 489.5 | 478.8 | 6.6 | 13.3 | 11 | 11.3 | 223.6 | 223 | 222.4 | 50 | 49.9 | 49.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18818 | 1 | 44.1 | 79702.1 | 7508 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:27 | Normal | 453.4 | 461.9 | 475.8 | 472.2 | 6.8 | 13.6 | 11.5 | 11.6 | 220.8 | 221 | 220.2 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19087 | 1 | 44.4 | 79703.7 | 7508 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:32 | Normal | 454.9 | 464.1 | 485.4 | 473.8 | 7 | 14.2 | 11.7 | 12.1 | 221.4 | 220.8 | 220.2 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 19754 | 1 | 44.7 | 79705.3 | 7508 | 6.8 | 0 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:37 | Normal | 456 | 458.2 | 465.3 | 466.7 | 7.6 | 15.4 | 13.3 | 13.5 | 220.4 | 220 | 219.2 | 58 | 58 | 57.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21539 | 1 | 45.1 | 79707.1 | 7508 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:42 | Normal | 447.4 | 456.1 | 468.6 | 467.8 | 8 | 16 | 13.8 | 14 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 22190 | 1 | 45.8 | 79708.9 | 7508 | 7.8 | 0 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:47 | Normal | 464.9 | 462.7 | 476.2 | 490.3 | 7.1 | 13.8 | 12.3 | 11.9 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20100 | 1 | 45.8 | 79710.3 | 7509 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6 | 6 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:52 | Normal | 462.9 | 457.2 | 478.2 | 476.8 | 7.8 | 16 | 13.6 | 13.8 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 60.6 | 60.4 | 60.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 22265 | 1 | 45.6 | 79711.8 | 7509 | 7.7 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 09:57 | Normal | 457.7 | 457.2 | 468.6 | 469.1 | 7.8 | 15.9 | 13.6 | 13.8 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 22153 | 1 | 46 | 79713.5 | 7509 | 7.5 | 0 | 0.1 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:02 | Normal | 445.1 | 454.3 | 470 | 465.4 | 8 | 16 | 13.8 | 13.8 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 59.7 | 59.7 | 59.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22164 | 1 | 46.6 | 79715.3 | 7509 | 7.7 | 0 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:07 | Normal | 451.6 | 457.9 | 474.7 | 473.1 | 8.6 | 17.3 | 15 | 15 | 221.4 | 220.8 | 220 | 65.6 | 65.5 | 65.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 24471 | 1 | 46.8 | 79716.9 | 7509 | 8.4 | 0 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:12 | Normal | 439.8 | 456.1 | 463.1 | 459.5 | 1.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 218.4 | 218.2 | 217.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5002 | 1 | 46.5 | 79717.7 | 7509 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:17 | Normal | 463.9 | 469.2 | 488.4 | 471.8 | 1.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 218 | 218 | 216.8 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5205 | 1 | 45.4 | 79718.1 | 7509 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:22 | Normal | 486.8 | 509.1 | 517 | 505.4 | 3.3 | 6.1 | 6 | 7.1 | 220.4 | 218.6 | 218.6 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 16672 | 1 | 48.1 | 79718.9 | 7509 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:27 | Normal | 469.2 | 464.8 | 468.4 | 466 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 219.6 | 218.8 | 218.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 5158 | 1 | 45.4 | 79720.2 | 7509 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:32 | Normal | 463.6 | 465 | 482.3 | 471.7 | 8.8 | 17.8 | 15.4 | 15.9 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 68.2 | 68.3 | 68.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25457 | 1 | 45.9 | 79722.1 | 7509 | 8.6 | 0 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:37 | Normal | 452.9 | 458.1 | 475.3 | 464.7 | 8.8 | 17.8 | 15.5 | 16 | 221 | 220.4 | 219.8 | 66.9 | 66.8 | 66.7 | 60.05 | 60 | 60.05 | 24989 | 1 | 47 | 79724.2 | 7509 | 8.8 | 0 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:42 | Normal | 447.9 | 451.1 | 475.6 | 465.9 | 9.4 | 19 | 16.4 | 17 | 220.6 | 220 | 219.4 | 71.1 | 71.1 | 70.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26442 | 1 | 48 | 79726.3 | 7509 | 9.2 | 0 | 0.1 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:47 | Normal | 440.7 | 441.1 | 466.9 | 457.3 | 9.1 | 18.6 | 16 | 16.5 | 221.6 | 221.2 | 220.4 | 68.2 | 68.2 | 68 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 25437 | 1 | 49 | 79728.5 | 7510 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:52 | Normal | 456.1 | 474.5 | 482.8 | 480.1 | 7.8 | 15.6 | 14.6 | 15.1 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 64.3 | 63.9 | 63.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 18804 | 1 | 49.7 | 79730.5 | 7510 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 10:57 | Normal | 440.3 | 440.8 | 464.4 | 455.9 | 5.6 | 11.3 | 9.9 | 9.8 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 20244 | 1 | 50.3 | 79732.7 | 7510 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:02 | Normal | 429.9 | 437.4 | 454.5 | 440.9 | 9.6 | 19.3 | 17 | 17.8 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 26281 | 1 | 50.7 | 79734.7 | 7510 | 9.3 | 0.2 | 0 | 9.3 | 9.5 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:07 | Normal | 436.5 | 434.8 | 451.6 | 443 | 10.1 | 20.3 | 18 | 18.6 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 27465 | 1 | 51.4 | 79737 | 7510 | 9.9 | 0 | 0.1 | 9.8 | 10.1 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:12 | Normal | 435.8 | 440.1 | 442.5 | 454.9 | 2.2 | 4.5 | 4.3 | 4 | 217.4 | 217.6 | 216.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6487 | 1 | 50.8 | 79738.2 | 7510 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:17 | Normal | 430.8 | 462 | 471 | 458.4 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 217.8 | 217.4 | 216.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5619 | 1 | 49.2 | 79738.7 | 7510 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:22 | Normal | 463.6 | 475.9 | 474.1 | 471.6 | 2.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 218.4 | 218.6 | 217.8 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6599 | 1 | 47.7 | 79739.2 | 7510 | 1.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:27 | Normal | 459.9 | 472.3 | 476.2 | 478.4 | 2.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 219.8 | 219.4 | 218.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7023 | 1 | 46.8 | 79740 | 7510 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:32 | Normal | 459.7 | 471 | 482.3 | 469.6 | 9.5 | 18.7 | 16.6 | 17.2 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 73.3 | 73.1 | 73 | 59.98 | 60 | 60.01 | 27431 | 1 | 47.4 | 79742.1 | 7510 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:37 | Normal | 452 | 451.4 | 454.6 | 454 | 9.6 | 19.5 | 17.8 | 18.2 | 222.4 | 221.2 | 220.8 | 73.4 | 73.3 | 73.2 | 60.05 | 59.97 | 60 | 27497 | 1 | 49.1 | 79744.4 | 7510 | 9.4 | 0 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:42 | Normal | 445.4 | 450.9 | 462.3 | 453.1 | 9.7 | 19.3 | 17.3 | 17.8 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 72.5 | 72.6 | 72.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 27100 | 1 | 49.9 | 79746.4 | 7510 | 9.6 | 0 | 0 | 9.3 | 9.6 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:47 | Normal | 439.1 | 446.8 | 450.9 | 446.2 | 9.5 | 18.8 | 17.4 | 17.7 | 221.2 | 219.2 | 219.8 | 71.1 | 71.2 | 70.9 | 60.04 | 59.97 | 60 | 26303 | 1 | 50.5 | 79748.5 | 7511 | 9.2 | 0 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:52 | Normal | 450.5 | 443.7 | 456.8 | 452.2 | 3 | 6.4 | 6.3 | 6 | 219.4 | 218 | 217.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9719 | 1 | 50.5 | 79750.1 | 7511 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 11:57 | Normal | 452.9 | 459.4 | 457.1 | 447.3 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 218.2 | 217 | 217 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7908 | 1 | 49.3 | 79750.8 | 7511 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:02 | Normal | 457.9 | 476.1 | 483.2 | 468.7 | 2.6 | 5.3 | 4.9 | 5 | 218.6 | 217.4 | 217 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8078 | 1 | 48 | 79751.5 | 7511 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:07 | Normal | 455.3 | 462.7 | 479.4 | 463.9 | 10.1 | 20.3 | 18.3 | 19.1 | 221.2 | 219.8 | 220.6 | 79.1 | 79 | 78.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29737 | 1 | 47.9 | 79753.2 | 7511 | 10.1 | 0 | 0.2 | 9.9 | 10 | 0.3 | 9.2 | 9 | 9.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:12 | Normal | 452.5 | 455.8 | 459.4 | 462.7 | 9.5 | 19 | 17.5 | 17.6 | 220.8 | 218.6 | 218.8 | 72.9 | 73 | 72.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 27399 | 1 | 49.7 | 79755.6 | 7511 | 9.4 | 0 | 0.2 | 9.1 | 9.4 | 0.3 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:17 | Normal | 460.2 | 461.7 | 470.5 | 468.8 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 24.1 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8698 | 1 | 49.3 | 79756.4 | 7511 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:22 | Normal | 474.5 | 476.8 | 467.7 | 472.2 | 2.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 219 | 217.8 | 218 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60 | 60 | 9034 | 1 | 48.1 | 79757.1 | 7511 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:27 | Normal | 471.5 | 478.8 | 478.3 | 471.7 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 218 | 217.2 | 216.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7499 | 1 | 47.2 | 79757.8 | 7511 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:32 | Normal | 481.4 | 485.8 | 491.4 | 483.8 | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 5 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9131 | 1 | 46.6 | 79758.5 | 7511 | 2.1 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:37 | Normal | 474.7 | 479.9 | 487.3 | 475.7 | 2.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 217.6 | 217.4 | 216.2 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7532 | 1 | 46.3 | 79759.1 | 7511 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:42 | Normal | 482.6 | 476.9 | 485.1 | 487.6 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 216.8 | 216.6 | 216 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5248 | 1 | 45.8 | 79759.6 | 7511 | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:47 | Normal | 480.1 | 488.8 | 477.8 | 477.4 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 216.4 | 215.2 | 214.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4258 | 1 | 45 | 79760 | 7512 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:52 | Normal | 486.3 | 498.8 | 485.9 | 484.1 | 1.3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 216.2 | 215.2 | 215.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4560 | 1 | 45.6 | 79760.4 | 7512 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 12:57 | Normal | 480.4 | 492.7 | 488 | 486.3 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 217.4 | 216.8 | 216.6 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7677 | 1 | 46.8 | 79761.4 | 7512 | 2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:02 | Normal | 487.5 | 491.8 | 499.3 | 484.7 | 1.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 216.2 | 216.2 | 215.6 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5921 | 1 | 47.4 | 79761.9 | 7512 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:07 | Normal | 490.4 | 502.7 | 492 | 495.4 | 2.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 216.4 | 216 | 215.6 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7212 | 1 | 46.8 | 79762.5 | 7512 | 2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:12 | Normal | 489.5 | 493.9 | 491.1 | 489.5 | 9.1 | 18.6 | 17.8 | 18 | 220.8 | 219.2 | 219.6 | 78.1 | 78 | 77.6 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 28907 | 1 | 45.6 | 79763.7 | 7512 | 9.1 | 0 | 0.1 | 9 | 9.1 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:17 | Normal | 474.2 | 485.7 | 490.8 | 481.3 | 5.6 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 218 | 217 | 216.4 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18580 | 1 | 45.6 | 79765.4 | 7512 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:22 | Normal | 477.4 | 481.7 | 484 | 479.4 | 2.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 217 | 216 | 216.2 | 27.1 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10476 | 1 | 45.7 | 79766.6 | 7512 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:27 | Normal | 479.1 | 479.5 | 486.3 | 475.5 | 9 | 18.1 | 17 | 17.6 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 74.6 | 74.5 | 74.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28016 | 1 | 45.6 | 79767.9 | 7512 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:32 | Normal | 464.5 | 477.9 | 472.3 | 473.6 | 2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 215.6 | 214.2 | 214 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6679 | 1 | 45.7 | 79768.8 | 7512 | 1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:37 | Normal | 478.6 | 489.8 | 486.2 | 484.4 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 217.2 | 216.2 | 216 | 15 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5383 | 1 | 48.1 | 79769.2 | 7512 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:42 | Normal | 487.5 | 490.8 | 481.5 | 486.9 | 1.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 217.8 | 217 | 216.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6699 | 1 | 47.7 | 79769.7 | 7512 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:47 | Normal | 499.2 | 491.5 | 494.7 | 481 | 2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 217.8 | 217 | 216.8 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7333 | 1 | 47.4 | 79770.3 | 7513 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:52 | Normal | 473.4 | 497.7 | 486 | 496.4 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 15.2 | 15 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5509 | 1 | 47 | 79770.9 | 7513 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 13:57 | Normal | 477.7 | 496.9 | 492.3 | 489.5 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 218.6 | 217.6 | 217 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4470 | 1 | 46.2 | 79771.3 | 7513 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:02 | Normal | 495.3 | 500.7 | 505 | 493.5 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 219 | 217.6 | 217.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5908 | 1 | 45 | 79771.7 | 7513 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:07 | Normal | 496.7 | 503.9 | 487.1 | 502.4 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 60 | 60 | 5765 | 1 | 47.7 | 79772.2 | 7513 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:12 | Normal | 485.6 | 486.9 | 478.2 | 486.5 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3756 | 1 | 49.9 | 79772.6 | 7513 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:17 | Normal | 493.4 | 499.7 | 504.9 | 488.2 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 218.6 | 217.2 | 216.8 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4153 | 1 | 49.3 | 79773 | 7513 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:22 | Normal | 487.5 | 486.7 | 495.7 | 491.3 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 219.8 | 219.2 | 217.8 | 10 | 10 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3623 | 1 | 48.5 | 79773.3 | 7513 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:27 | Normal | 498.9 | 499.1 | 500 | 483.5 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3596 | 1 | 47.4 | 79773.6 | 7513 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:32 | Normal | 498.5 | 497.8 | 500.7 | 497 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 219 | 218.6 | 217.6 | 7 | 7.1 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2609 | 1 | 46.1 | 79773.8 | 7513 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:37 | Normal | 497.6 | 486 | 500.3 | 505.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3003 | 1 | 49.6 | 79774.1 | 7513 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:42 | Normal | 486.6 | 482.7 | 505.3 | 490.6 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 219.4 | 219 | 218.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2550 | 1 | 48.4 | 79774.3 | 7513 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:47 | Normal | 500.4 | 480.7 | 505.8 | 487.1 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 219.8 | 219.2 | 218 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2133 | 1 | 46.1 | 79774.5 | 7514 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:52 | Normal | 490.3 | 490.8 | 503 | 488.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2187 | 1 | 49.8 | 79774.7 | 7514 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 14:57 | Normal | 499.5 | 488.8 | 477 | 494.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 220.2 | 219.4 | 219 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2451 | 1 | 48.7 | 79774.9 | 7514 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:02 | Normal | 501.6 | 486.9 | 494 | 501.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 220.6 | 219.2 | 218.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2274 | 1 | 46.2 | 79775.1 | 7514 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:07 | Normal | 494.6 | 477.9 | 487.4 | 501.6 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1903 | 1 | 49.5 | 79775.2 | 7514 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:12 | Normal | 517.6 | 487.9 | 503.6 | 507 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 220.2 | 219 | 218.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2161 | 1 | 47.5 | 79775.4 | 7514 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:17 | Normal | 496.3 | 494.6 | 492.8 | 503.1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3022 | 1 | 49.7 | 79775.6 | 7514 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:22 | Normal | 493.3 | 503.7 | 519.2 | 505.6 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3981 | 1 | 47.6 | 79775.9 | 7514 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:27 | Normal | 489.5 | 503.8 | 500.7 | 496.1 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 220.8 | 219.8 | 219.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3294 | 1 | 49.6 | 79776.2 | 7514 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:32 | Normal | 503.6 | 499.9 | 499.3 | 494.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 221.2 | 220 | 219 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2901 | 1 | 47.8 | 79776.5 | 7514 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:37 | Normal | 498.9 | 503.3 | 504.1 | 500.2 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 220.6 | 219.4 | 218.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2337 | 1 | 49.8 | 79776.7 | 7514 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:42 | Normal | 503.4 | 497.6 | 475.4 | 478.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 221.8 | 221 | 220.8 | 7 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2597 | 1 | 48.1 | 79776.9 | 7514 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:47 | Normal | 503.6 | 513.8 | 502.6 | 509.7 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 222 | 221.4 | 220.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2426 | 1 | 49.9 | 79777.1 | 7515 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:52 | Normal | 468.6 | 506.8 | 502 | 486.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 222.2 | 221.6 | 220.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1802 | 1 | 48.4 | 79777.3 | 7515 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 15:57 | Normal | 434.7 | 481.9 | 474.2 | 468.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 222 | 221.2 | 220.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 757 | 1 | 50 | 79777.4 | 7515 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:02 | Normal | 428.5 | 462.9 | 449.1 | 474.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 217.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 721 | 1 | 48.6 | 79777.5 | 7515 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:07 | Normal | 295.7 | 446.9 | 445.2 | 378.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 210 | 1 | 49.8 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:12 | Normal | 180.4 | 449.6 | 427.6 | 345.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 217 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 66 | 1 | 48 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:17 | Normal | 190.9 | 245.7 | 288.8 | 320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 49.5 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:22 | Normal | 182.2 | 223.3 | 228.2 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 49.9 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:27 | Normal | 227.4 | 233.6 | 274.9 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 49.8 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:32 | Normal | 180.8 | 247.3 | 202.4 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.6 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:37 | Normal | 230 | 269.5 | 209.9 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219 | 218.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 49.2 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:42 | Normal | 204.9 | 178.9 | 186.5 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 48.8 | 79777.5 | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:47 | Normal | 229.3 | 224.6 | 227 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2 | 1 | 48.5 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:52 | Normal | 177 | 262.7 | 222.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 219 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 48.2 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 16:57 | Normal | 231.6 | 245.6 | 199.6 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 48 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:02 | Normal | 183.8 | 236.4 | 199.9 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 47.8 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:07 | Normal | 225.3 | 266.6 | 200.7 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 219 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4 | 1 | 47.7 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:12 | Normal | 202.8 | 203.6 | 199.8 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3 | 1 | 47.5 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:17 | Normal | 173.4 | 262.8 | 378.7 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 15 | 1 | 47.4 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:22 | Normal | 195.4 | 201.7 | 441.8 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 47.3 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:27 | Normal | 173 | 343 | 323.6 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 218.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7 | 1 | 47.2 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:32 | Normal | 181.5 | 173.3 | 159.8 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 47.4 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:37 | Normal | 196.4 | 190.4 | 193.6 | 254.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 47.4 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:42 | Normal | 206.8 | 195.3 | 211 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.5 | 79777.5 | 7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:47 | Normal | 198.6 | 187.2 | 216 | 212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 47.6 | 79777.5 | 7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:52 | Normal | 195.1 | 193.5 | 197.7 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 47.7 | 79777.5 | 7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 17:57 | Normal | 203.8 | 197.9 | 194.1 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 47.8 | 79777.5 | 7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-26 18:02 | Normal | 189.3 | 181.2 | 196.8 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 219.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 47.8 | 79777.5 | 7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0