## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-28 16:50 | Wait | 737.5 | 740.4 | 614.7 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 25.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:50 | Wait | 738.7 | 741.3 | 615.6 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 26.8 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:52 | Normal | 627.4 | 665.7 | 449.3 | 409.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 225.2 | 225.2 | 227 | 3 | 3.2 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1622 | 1 | 31.6 | 120597.8 | 7419 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:53 | Normal | 644.3 | 654 | 484.3 | 396.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 225 | 225.8 | 227 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1553 | 1 | 32.6 | 120597.8 | 7419 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:54 | Normal | 610.5 | 641.5 | 506.1 | 482.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 226 | 227.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1554 | 1 | 33.6 | 120597.9 | 7420 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:55 | Normal | 619.4 | 646.6 | 496.6 | 504.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 226 | 227 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1584 | 1 | 34.4 | 120597.9 | 7420 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:56 | Normal | 600.6 | 645.4 | 490.3 | 488.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 225.2 | 226.4 | 227.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1559 | 1 | 35.1 | 120597.9 | 7420 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:57 | Normal | 582.7 | 609.9 | 473.4 | 482.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 225.2 | 226.2 | 227.4 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1512 | 1 | 35.7 | 120597.9 | 7420 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:58 | Normal | 651.1 | 648.8 | 557.3 | 504.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 225.4 | 226.2 | 227 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1524 | 1 | 36.2 | 120598 | 7420 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:59 | Wait | 735.4 | 738.2 | 612.8 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 25.9 | 120597.7 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 16:59 | Normal | 661.1 | 650.8 | 527.7 | 534.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 226.8 | 227.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1471 | 1 | 36.8 | 120598 | 7420 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:00 | Normal | 675.6 | 635.7 | 537.5 | 552.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1426 | 1 | 37.3 | 120598 | 7420 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:01 | Normal | 612.8 | 661.8 | 506.8 | 505.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 225.4 | 226.6 | 227.2 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1383 | 1 | 37.7 | 120598 | 7420 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:02 | Normal | 633.6 | 613 | 519.4 | 553.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 226.8 | 227.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1310 | 1 | 38.1 | 120598.1 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:03 | Normal | 606.2 | 599.9 | 519.7 | 490 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 226 | 226.6 | 227.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1259 | 1 | 38.5 | 120598.1 | 7420 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:04 | Normal | 639.3 | 658.4 | 493.7 | 500.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 225.4 | 226.8 | 227.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1239 | 1 | 38.8 | 120598.1 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:05 | Normal | 642.3 | 661 | 536.3 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 227.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1181 | 1 | 39.1 | 120598.1 | 7420 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:06 | Normal | 639.2 | 668.3 | 521.2 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 226 | 226.6 | 227.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1176 | 1 | 39.4 | 120598.1 | 7420 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:07 | Normal | 635 | 606.1 | 506.4 | 436.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 226 | 227.2 | 227.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1133 | 1 | 39.7 | 120598.2 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:08 | Normal | 611.4 | 619.2 | 510.6 | 429.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 227.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1067 | 1 | 40 | 120598.2 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:09 | Normal | 577.6 | 643.6 | 481.9 | 409.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 226.6 | 227 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1023 | 1 | 40 | 120598.2 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:10 | Normal | 580.3 | 629.3 | 520.5 | 440.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 227 | 227.8 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 990 | 1 | 40.2 | 120598.2 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:11 | Normal | 607 | 602.7 | 511.3 | 406.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227 | 227.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 944 | 1 | 40.4 | 120598.2 | 7420 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:12 | Normal | 578.7 | 586.9 | 512.1 | 489.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227.2 | 227.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 921 | 1 | 40.7 | 120598.2 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:13 | Normal | 528.1 | 621.8 | 479.3 | 464.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 227.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 958 | 1 | 40.8 | 120598.3 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:14 | Normal | 513.5 | 552.6 | 551.9 | 476.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227 | 227.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 957 | 1 | 41 | 120598.3 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:15 | Normal | 486.7 | 562.8 | 525.6 | 503.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 227.4 | 227.4 | 2 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 1040 | 1 | 41.2 | 120598.3 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:16 | Normal | 557.1 | 613.7 | 512.3 | 448.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 227.2 | 228 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1156 | 1 | 41.4 | 120598.3 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:17 | Normal | 550 | 602.8 | 520.3 | 478 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.8 | 227.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1191 | 1 | 41.5 | 120598.3 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:18 | Normal | 567 | 583.9 | 554.6 | 461.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 227.2 | 228.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1248 | 1 | 41.7 | 120598.4 | 7420 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:19 | Normal | 528 | 530.5 | 527.3 | 483.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 225.8 | 226.6 | 227.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1230 | 1 | 41.8 | 120598.4 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:20 | Normal | 551.5 | 599 | 534.9 | 508.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 226.4 | 227 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1290 | 1 | 42 | 120598.4 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:21 | Normal | 575.1 | 645 | 543.5 | 512.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 225.8 | 226.8 | 227.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1324 | 1 | 42.1 | 120598.4 | 7420 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:22 | Normal | 571.2 | 624.9 | 485.1 | 479.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 226 | 227 | 227.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1312 | 1 | 42.2 | 120598.4 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:23 | Normal | 583.3 | 609 | 516.5 | 548.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 226 | 226.8 | 228 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1243 | 1 | 42.4 | 120598.5 | 7420 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:24 | Normal | 540.3 | 656 | 537.2 | 531.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 227.2 | 227.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1248 | 1 | 42.5 | 120598.5 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:25 | Normal | 538.5 | 624.2 | 539.4 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 227 | 227.8 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1201 | 1 | 42.6 | 120598.5 | 7420 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:26 | Normal | 481.6 | 619 | 515 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 228.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1150 | 1 | 42.8 | 120598.5 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:27 | Normal | 458.6 | 605 | 526.5 | 499.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226 | 227 | 228 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1125 | 1 | 42.8 | 120598.5 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:28 | Normal | 408.3 | 612 | 532.8 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 227.2 | 228 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1101 | 1 | 43 | 120598.6 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:29 | Normal | 386.1 | 635.1 | 547.7 | 490.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 227.2 | 228 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1124 | 1 | 43.1 | 120598.6 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:30 | Normal | 357.2 | 637.8 | 513 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 228 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1129 | 1 | 43.2 | 120598.6 | 7420 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:31 | Normal | 381.2 | 614 | 550.5 | 564.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 227.4 | 228.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1106 | 1 | 43.3 | 120598.6 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:32 | Normal | 355.2 | 607.6 | 520 | 551.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 227.8 | 228.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1041 | 1 | 43.4 | 120598.6 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:33 | Normal | 329.2 | 631.8 | 527.2 | 548.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 227.2 | 228 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1022 | 1 | 43.5 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:34 | Normal | 346.3 | 626 | 534.4 | 535.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 227 | 227.4 | 228.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 1000 | 1 | 43.5 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:35 | Normal | 242 | 638.3 | 519.9 | 469.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 227.6 | 228 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 930 | 1 | 43.7 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:36 | Normal | 200.3 | 595.7 | 503.8 | 449.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 228.4 | 2 | 2.2 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 870 | 1 | 43.8 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:37 | Normal | 230.2 | 587.3 | 523.3 | 467.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 228 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 764 | 1 | 43.8 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:38 | Normal | 226.6 | 599 | 474.6 | 533.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 226.6 | 227.2 | 228.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 761 | 1 | 44 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:39 | Normal | 203.5 | 611.9 | 532.3 | 534.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 227 | 228.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 770 | 1 | 44 | 120598.7 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:40 | Normal | 199.5 | 645.8 | 510.1 | 507.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227 | 228.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 802 | 1 | 44.1 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:41 | Normal | 201.7 | 645.3 | 534.4 | 464 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 227.2 | 228.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 746 | 1 | 44.2 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:42 | Normal | 199 | 633.5 | 498.4 | 526.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 226.6 | 227.6 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 705 | 1 | 44.2 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:43 | Normal | 201.9 | 576.5 | 523.3 | 488.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 226.4 | 227 | 227.6 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 645 | 1 | 44.4 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:44 | Normal | 205.4 | 633.5 | 552.1 | 486.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.2 | 227.4 | 228 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 680 | 1 | 44.4 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:45 | Normal | 200.1 | 613 | 525.1 | 468.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.8 | 227.6 | 228.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60 | 59.98 | 689 | 1 | 44.5 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:46 | Normal | 222.9 | 548.9 | 526.5 | 514.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.8 | 227.6 | 228.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 703 | 1 | 44.5 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:47 | Normal | 225.7 | 557 | 497.2 | 486.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 227.2 | 228 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 746 | 1 | 44.6 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:48 | Normal | 221.7 | 539.5 | 508.9 | 554.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 227.2 | 228.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 736 | 1 | 44.6 | 120598.8 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:49 | Normal | 200.8 | 580.9 | 532 | 568.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 226.8 | 228 | 228 | 2 | 2.1 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 747 | 1 | 44.8 | 120598.9 | 7420 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:50 | Normal | 203.6 | 528.2 | 531.3 | 547 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 227 | 228 | 228 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 703 | 1 | 44.8 | 120598.9 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:51 | Normal | 229.1 | 559.7 | 548.4 | 516.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 228 | 228 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 647 | 1 | 44.9 | 120598.9 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:52 | Normal | 196.7 | 538.6 | 517.9 | 502.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.8 | 228.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 588 | 1 | 44.9 | 120598.9 | 7420 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:53 | Normal | 178.2 | 538.9 | 516.4 | 504.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.8 | 228.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 525 | 1 | 45 | 120598.9 | 7420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:54 | Normal | 225.6 | 573.4 | 486.2 | 480.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.8 | 227.4 | 229.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 482 | 1 | 45 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:55 | Normal | 175.5 | 543.4 | 456.7 | 419.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.6 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 475 | 1 | 45 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:56 | Normal | 185.1 | 507 | 420.7 | 402.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 227 | 228.2 | 227.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 475 | 1 | 45.1 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:57 | Normal | 215.6 | 190.9 | 396.4 | 338 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 468 | 1 | 45.2 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:58 | Normal | 214.2 | 209.8 | 384.2 | 339 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 226.4 | 227.4 | 228.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 471 | 1 | 45.2 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 17:59 | Normal | 206.7 | 209.5 | 357.5 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 227.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 483 | 1 | 45.3 | 120598.9 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:00 | Normal | 191.4 | 194.5 | 313 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227 | 227.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 473 | 1 | 45.4 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:01 | Normal | 202.4 | 194.2 | 285.5 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 482 | 1 | 45.4 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:02 | Normal | 194.8 | 196.1 | 270.7 | 237.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 469 | 1 | 45.5 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:03 | Normal | 198.1 | 201.4 | 242.2 | 197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 467 | 1 | 45.5 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:04 | Normal | 198.2 | 197.4 | 199.9 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 470 | 1 | 45.6 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:05 | Normal | 200.5 | 197.3 | 187.8 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 472 | 1 | 45.7 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001
2025-03-28 18:06 | Normal | 197.1 | 197.8 | 163.9 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 474 | 1 | 45.7 | 120599 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | -0.001 | -0.001