## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-04 05:31 | Wait | 228.9 | 208.8 | 218 | 214.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-03-04 05:33 | Check | 431 | 440 | 423.1 | 424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 215.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 35.5 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 539
2025-03-04 05:34 | Wait | 349.6 | 348.2 | 347 | 348.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219.2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 35.4 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 498
2025-03-04 05:35 | Check | 439.3 | 444.2 | 433.4 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 0 | 4 | 35.6 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 350
2025-03-04 05:36 | Check | 456.3 | 460.1 | 446.3 | 446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 4 | 35.6 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 492
2025-03-04 05:37 | Check | 407.4 | 419.5 | 413.4 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 0 | 4 | 34.6 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 482
2025-03-04 05:38 | Normal | 403.4 | 478 | 455.6 | 465.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 220 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 0 | 1 | 35.8 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.163 | 11 | 346
2025-03-04 05:39 | Normal | 199.1 | 479 | 215.6 | 415.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2 | 1 | 37.5 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.003 | 0.626 | 13 | 346
2025-03-04 05:40 | Normal | 199.4 | 477.1 | 185.8 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10 | 1 | 38.6 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.019 | 0.628 | 11 | 346
2025-03-04 05:41 | Normal | 199.6 | 448.8 | 199.1 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 25 | 1 | 39.5 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.041 | 0.627 | 13 | 346
2025-03-04 05:42 | Normal | 199.4 | 450.1 | 200.1 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27 | 1 | 39.6 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.056 | 0.634 | 11 | 346
2025-03-04 05:43 | Normal | 200 | 467.8 | 200 | 426.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 50 | 1 | 38.1 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.084 | 0.635 | 11 | 346
2025-03-04 05:44 | Normal | 199.9 | 445.8 | 199.5 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 69 | 1 | 37.3 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.115 | 0.639 | 11 | 346
2025-03-04 05:45 | Normal | 200 | 391.1 | 200 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 86 | 1 | 36.8 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.141 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 05:46 | Normal | 199.8 | 368 | 199.8 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 106 | 1 | 36.5 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.163 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 05:47 | Normal | 199.8 | 380.8 | 206.6 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 110 | 1 | 36.3 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.185 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:48 | Normal | 199.9 | 385.1 | 199.3 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 119 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.153 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:49 | Normal | 199.5 | 444 | 200.8 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 156 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.195 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:50 | Normal | 199.6 | 474.1 | 199.5 | 482.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 140 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.242 | 0.639 | 11 | 346
2025-03-04 05:51 | Normal | 199.6 | 466.1 | 222.6 | 488 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.2 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 163 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.285 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:51 | Wait | 419.6 | 417.7 | 416.3 | 417.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 33.2 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-03-04 05:51 | Wait | 432.2 | 430.3 | 424.4 | 425.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33.8 | 13434.9 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-03-04 05:52 | Normal | 199.8 | 470 | 207.7 | 502 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.4 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 195 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.696 | 0.18 | 11 | 346
2025-03-04 05:53 | Normal | 199.5 | 449.9 | 256.8 | 492 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 218 | 1 | 36.2 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.318 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 05:54 | Normal | 199.6 | 462.8 | 268.7 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 233 | 1 | 36.3 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.332 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 05:55 | Normal | 200.2 | 482.4 | 305.8 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 220.2 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 275 | 1 | 36.4 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.389 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:56 | Normal | 218.7 | 491.8 | 317.5 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 318 | 1 | 36.4 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.481 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 05:57 | Normal | 199.8 | 492 | 379.5 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219 | 219.4 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 305 | 1 | 36.4 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.465 | 0.636 | 11 | 346
2025-03-04 05:58 | Normal | 200 | 500.2 | 391.5 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 319 | 1 | 36.5 | 13434.9 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.478 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 05:59 | Normal | 199.8 | 490.3 | 341.3 | 487 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 219 | 219.6 | 221.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 311 | 1 | 36.6 | 13435 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.485 | 0.638 | 11 | 346
2025-03-04 06:00 | Normal | 199.9 | 486.1 | 358.8 | 488.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 391 | 1 | 36.6 | 13435 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0.541 | 0.637 | 11 | 346
2025-03-04 06:01 | Normal | 200.2 | 504.1 | 364 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.8 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 376 | 1 | 36.7 | 13435 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.511 | 0.635 | 11 | 346
2025-03-04 06:02 | Normal | 201.9 | 498.9 | 421.7 | 486.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 440 | 1 | 36.7 | 13435 | 1146 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.578 | 0.636 | 11 | 346
2025-03-04 06:03 | Normal | 235.5 | 500.9 | 465.4 | 491 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 220.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 441 | 1 | 36.8 | 13435 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0.595 | 0.634 | 11 | 346
2025-03-04 06:04 | Normal | 199.8 | 479.9 | 455.1 | 484.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 220 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.89 | 59.88 | 59.89 | 472 | 1 | 36.8 | 13435 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.64 | 0.633 | 11 | 346
2025-03-04 06:05 | Normal | 223.9 | 498.3 | 429.5 | 509 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.6 | 220.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 495 | 1 | 36.9 | 13435 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.619 | 0.636 | 11 | 346
2025-03-04 06:06 | Normal | 199.7 | 502 | 428.8 | 486.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.86 | 59.86 | 59.87 | 520 | 1 | 37 | 13435 | 1146 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0.642 | 0.632 | 11 | 346
2025-03-04 06:07 | Normal | 199.8 | 505 | 425.7 | 488.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.2 | 220.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.88 | 59.85 | 59.88 | 536 | 1 | 37 | 13435 | 1146 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.693 | 0.62 | 11 | 346
2025-03-04 06:08 | Normal | 199.8 | 501.2 | 438.8 | 504.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 577 | 1 | 37.1 | 13435 | 1146 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.689 | 0.623 | 11 | 346
2025-03-04 06:09 | Normal | 213.3 | 518 | 464.7 | 505 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 604 | 1 | 37.2 | 13435 | 1146 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.698 | 0.623 | 11 | 346
2025-03-04 06:10 | Normal | 203.1 | 501.3 | 506.8 | 512.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 605 | 1 | 37.2 | 13435 | 1146 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.679 | 0.624 | 11 | 346
2025-03-04 06:11 | Normal | 215.7 | 511 | 497.8 | 430 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 692 | 1 | 37.3 | 13435.1 | 1146 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.734 | 0.622 | 11 | 346
2025-03-04 06:12 | Normal | 198.8 | 520 | 521.9 | 510.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 220 | 220.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 680 | 1 | 37.4 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.728 | 0.62 | 11 | 346
2025-03-04 06:13 | Normal | 243.8 | 470.1 | 501.8 | 493.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 219.2 | 219 | 220 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 739 | 1 | 37.5 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0.792 | 0.617 | 11 | 346
2025-03-04 06:14 | Normal | 221.5 | 511.6 | 520.8 | 481.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.8 | 219.6 | 220 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 770 | 1 | 37.7 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.787 | 0.616 | 11 | 346
2025-03-04 06:15 | Normal | 244.8 | 518.1 | 454.1 | 512.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 60 | 824 | 1 | 37.8 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.801 | 0.62 | 11 | 346
2025-03-04 06:16 | Normal | 211.9 | 514.9 | 467.8 | 479.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.4 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 848 | 1 | 38 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0.832 | 0.621 | 11 | 346
2025-03-04 06:17 | Normal | 230.8 | 522.1 | 510.2 | 517.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.8 | 220.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 895 | 1 | 38.3 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.818 | 0.621 | 11 | 346
2025-03-04 06:18 | Normal | 275.7 | 508 | 491 | 510.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 892 | 1 | 38.5 | 13435.1 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.845 | 0.622 | 11 | 346
2025-03-04 06:19 | Normal | 243.2 | 501.7 | 487.6 | 501 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.8 | 220 | 220.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 984 | 1 | 38.8 | 13435.2 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.864 | 0.617 | 11 | 346
2025-03-04 06:20 | Normal | 236 | 514.3 | 518.8 | 494.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 220.2 | 221 | 3.1 | 2.9 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1035 | 1 | 39 | 13435.2 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.876 | 0.634 | 11 | 346
2025-03-04 06:21 | Normal | 229.1 | 510.9 | 507 | 503.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 219.4 | 220.2 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1077 | 1 | 39.3 | 13435.2 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0.872 | 0.627 | 11 | 346
2025-03-04 06:22 | Normal | 231 | 520.1 | 526.2 | 517.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220 | 220 | 221 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1080 | 1 | 39.6 | 13435.2 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.876 | 0.628 | 11 | 346
2025-03-04 06:23 | Normal | 239.5 | 514 | 500 | 487 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1182 | 1 | 39.9 | 13435.2 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.893 | 0.618 | 11 | 346
2025-03-04 06:24 | Normal | 231.8 | 538.6 | 484.6 | 493.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1192 | 1 | 40.2 | 13435.3 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.903 | 0.606 | 11 | 346
2025-03-04 06:25 | Normal | 223.5 | 524.7 | 493.5 | 500.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1236 | 1 | 40.3 | 13435.3 | 1146 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.913 | 0.613 | 11 | 346
2025-03-04 06:26 | Normal | 232.9 | 511 | 503.8 | 507.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1284 | 1 | 40.4 | 13435.3 | 1146 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.919 | 0.608 | 11 | 346
2025-03-04 06:27 | Normal | 424.9 | 500.1 | 509.8 | 481.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.6 | 220 | 220.8 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1392 | 1 | 40.6 | 13435.3 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.928 | 0.612 | 11 | 346
2025-03-04 06:28 | Normal | 517.8 | 495.1 | 498.8 | 510.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 220 | 220.6 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1456 | 1 | 40.8 | 13435.3 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.936 | 0.61 | 11 | 346
2025-03-04 06:29 | Normal | 526.1 | 506.1 | 502.7 | 519 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 219.6 | 220.6 | 221 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1466 | 1 | 40.9 | 13435.4 | 1146 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.931 | 0.612 | 11 | 346
2025-03-04 06:30 | Normal | 505.4 | 518 | 509.9 | 504.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 219.6 | 219.8 | 221 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1500 | 1 | 41 | 13435.4 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.938 | 0.61 | 11 | 346
2025-03-04 06:31 | Normal | 531 | 513.1 | 507.8 | 468.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1498 | 1 | 41.2 | 13435.4 | 1146 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0.931 | 0.607 | 11 | 346
2025-03-04 06:36 | Normal | 505.7 | 517.1 | 505.6 | 503 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1662 | 1 | 41.6 | 13435.5 | 1146 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 06:41 | Normal | 533.9 | 507.1 | 519.3 | 502.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 220 | 220.6 | 221.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1852 | 1 | 41.9 | 13435.7 | 1146 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 06:46 | Normal | 529.7 | 411.2 | 497.9 | 496.2 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2465 | 1 | 42.3 | 13435.9 | 1146 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 06:51 | Normal | 532 | 482.5 | 516 | 519.9 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2878 | 1 | 42.8 | 13436.1 | 1147 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 06:56 | Normal | 567.3 | 543.3 | 498.7 | 527 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 221 | 221.2 | 222 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3256 | 1 | 43 | 13436.4 | 1147 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:01 | Normal | 538.5 | 533.8 | 527.6 | 514.9 | 2 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4290 | 1 | 43.1 | 13436.7 | 1147 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:06 | Normal | 546.2 | 502.1 | 516.6 | 506 | 2.2 | 4 | 1.8 | 2 | 221.2 | 221 | 222.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5131 | 1 | 43 | 13437.1 | 1147 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:11 | Normal | 535 | 503.9 | 507.3 | 511.7 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 221.2 | 220.8 | 223 | 17.1 | 17 | 17 | 60 | 60 | 60 | 6235 | 1 | 43.1 | 13437.6 | 1147 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:16 | Normal | 547.8 | 504.1 | 504.9 | 525.1 | 4 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 221 | 221 | 222 | 17 | 17.9 | 17.5 | 60 | 60 | 60 | 6765 | 1 | 43 | 13438.1 | 1147 | 2.1 | 2 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:21 | Normal | 529.6 | 485.9 | 511.1 | 526.4 | 4.4 | 6.6 | 2.7 | 2.6 | 221.2 | 221.8 | 223.4 | 22.1 | 22 | 22 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8018 | 1 | 43 | 13438.7 | 1147 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:26 | Normal | 514.6 | 499.1 | 498.7 | 503.8 | 2.6 | 4.1 | 1.8 | 2 | 220.8 | 221 | 222.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5516 | 1 | 43 | 13439.3 | 1147 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:31 | Normal | 518.6 | 502.1 | 506 | 513.2 | 4.6 | 7 | 3.3 | 3.3 | 221.4 | 222 | 222.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9008 | 1 | 42.9 | 13439.9 | 1147 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 4.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:36 | Normal | 518.8 | 500.1 | 509.1 | 522.3 | 4.8 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 221 | 221.6 | 223 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9386 | 1 | 42.9 | 13440.7 | 1147 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:41 | Normal | 509.4 | 486.9 | 500.6 | 527.9 | 5.1 | 7.8 | 4.1 | 3.9 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10033 | 1 | 43 | 13441.5 | 1147 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:46 | Normal | 503.6 | 497.8 | 499.6 | 519 | 5.2 | 7.6 | 4.4 | 4.3 | 222 | 222 | 223.6 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10690 | 1 | 43 | 13442.4 | 1147 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 4.9 | 0 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:51 | Normal | 500.5 | 478.8 | 505.4 | 523.6 | 5.7 | 8.6 | 5 | 4.8 | 222 | 222.4 | 223.8 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11597 | 1 | 43.1 | 13443.3 | 1148 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 07:56 | Normal | 508.2 | 490.2 | 503.5 | 527.5 | 5.8 | 8.1 | 5.2 | 5 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10827 | 1 | 43 | 13444.1 | 1148 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.6 | 5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:01 | Normal | 507.7 | 485.2 | 502.7 | 510.9 | 7.7 | 9.3 | 5.9 | 5.9 | 222 | 222.4 | 223.2 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 13580 | 1 | 43 | 13445.2 | 1148 | 4.6 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5.8 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:06 | Normal | 487.6 | 477.9 | 499.2 | 498.5 | 9 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 39 | 38.8 | 38.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14704 | 1 | 43.1 | 13446.3 | 1148 | 5.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 6 | 0 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:11 | Normal | 489.5 | 478.9 | 497.2 | 507.4 | 9.4 | 9.8 | 7 | 6.6 | 223 | 223.6 | 224 | 40.7 | 40.5 | 40.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15183 | 1 | 44.1 | 13447.5 | 1148 | 5.9 | 3.3 | 0 | 3.3 | 6.2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:16 | Normal | 492.6 | 481.9 | 502.5 | 503.8 | 9.5 | 10 | 7 | 7 | 223.2 | 223.4 | 224 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15568 | 1 | 44.5 | 13448.7 | 1148 | 5.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 5.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:21 | Normal | 476.7 | 482.1 | 482.3 | 502.6 | 11.6 | 12 | 7.5 | 7.2 | 223.2 | 224.6 | 225.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17353 | 1 | 44.9 | 13450.1 | 1148 | 6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 6 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:26 | Normal | 472.7 | 478 | 489.7 | 506.1 | 12.3 | 12.5 | 7.6 | 7.5 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18119 | 1 | 45.3 | 13451.6 | 1148 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6 | 6.2 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:31 | Normal | 469.7 | 473.9 | 485.9 | 499.3 | 12.5 | 12.9 | 8 | 7.8 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 18584 | 1 | 45.8 | 13453.1 | 1148 | 6.3 | 6 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:36 | Normal | 474.5 | 473.7 | 500.5 | 499.8 | 12.6 | 13.1 | 8.1 | 8.2 | 223.8 | 224 | 225.2 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19141 | 1 | 46.2 | 13454.7 | 1148 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:41 | Normal | 475.8 | 478 | 485.6 | 497.9 | 13 | 13.2 | 8.8 | 8.6 | 224 | 224.4 | 225.2 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60 | 19663 | 1 | 46.7 | 13456.3 | 1148 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:46 | Normal | 475.8 | 469.2 | 489.4 | 496.7 | 13.2 | 13.6 | 9.1 | 9 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 20143 | 1 | 47.3 | 13458 | 1148 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:51 | Normal | 475.9 | 468.1 | 493.8 | 490.2 | 13.5 | 13.8 | 9.5 | 9.4 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 55 | 54.9 | 54.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20682 | 1 | 47.7 | 13459.7 | 1149 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 08:56 | Normal | 470.8 | 468 | 482.7 | 482 | 13.8 | 14 | 9.8 | 10 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21208 | 1 | 48.2 | 13461.4 | 1149 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:01 | Normal | 471.7 | 463 | 484.9 | 484.2 | 14 | 14.5 | 10.2 | 10.1 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21708 | 1 | 48.8 | 13463.2 | 1149 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:06 | Normal | 464.8 | 464.1 | 485.1 | 477.5 | 14.4 | 14.6 | 10.5 | 10.5 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 22079 | 1 | 49.8 | 13465 | 1149 | 7 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:11 | Normal | 467.9 | 469.1 | 485.1 | 481.4 | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 10.7 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 59.9 | 59.6 | 59.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22524 | 1 | 50.9 | 13466.9 | 1149 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:16 | Normal | 466.8 | 461.1 | 488 | 476.3 | 14.8 | 15 | 11 | 11.1 | 225.2 | 225 | 225.8 | 61 | 60.8 | 60.8 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 23040 | 1 | 52.3 | 13468.8 | 1149 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:21 | Normal | 470.8 | 462 | 479.5 | 473.8 | 14.8 | 15.1 | 11.5 | 11.5 | 225.2 | 225.2 | 227 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 23350 | 1 | 53.4 | 13470.7 | 1149 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:26 | Normal | 470.7 | 465 | 471.8 | 477.1 | 14.9 | 15.1 | 11.7 | 11.6 | 225.4 | 225.6 | 227 | 62.7 | 62.4 | 62.3 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 23637 | 1 | 54.5 | 13472.7 | 1149 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:31 | Normal | 467.8 | 462 | 481.4 | 474.6 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 12.1 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23999 | 1 | 56 | 13474.7 | 1149 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:36 | Normal | 466.8 | 458.1 | 473.5 | 478.7 | 15.8 | 16 | 13 | 12.9 | 224.8 | 225 | 225.6 | 67.4 | 67.2 | 67.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25461 | 1 | 57.7 | 13476.8 | 1149 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:41 | Normal | 461.5 | 458.8 | 477.2 | 466.6 | 15.8 | 16 | 12.7 | 13.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 66.7 | 66.4 | 66.5 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 25159 | 1 | 59.1 | 13478.9 | 1149 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 6.7 | 6 | 6.6 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:46 | Normal | 460.6 | 453.8 | 474.5 | 472.8 | 16 | 16.2 | 13 | 13.3 | 225 | 225.8 | 225.8 | 67.7 | 67.4 | 67.6 | 60.1 | 59.99 | 60.04 | 25472 | 1 | 60.3 | 13481 | 1149 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.7 | 8 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:51 | Normal | 477 | 473 | 480.7 | 485.8 | 15.4 | 13.1 | 11.6 | 12 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 63.1 | 62.9 | 62.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13658 | 1 | 60.5 | 13482.8 | 1150 | 7.7 | 7 | 0.2 | 6 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 4.9 | 6.8 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 09:56 | Normal | 457.8 | 449.1 | 467.6 | 467.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5158 | 1 | 60.1 | 13484.4 | 1150 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:01 | Normal | 473.3 | 470.4 | 481.7 | 479.1 | 17.5 | 17.6 | 14.9 | 15.3 | 224 | 225.4 | 225.4 | 77.6 | 77.2 | 77.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 29237 | 1 | 59.3 | 13486.1 | 1150 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:06 | Normal | 524.1 | 518.6 | 519.1 | 544.3 | 9.9 | 8.5 | 9.1 | 5.6 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 42.1 | 42 | 42 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21438 | 1 | 60.6 | 13488.4 | 1150 | 5.7 | 4.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.8 | 5.2 | 3.4 | 4 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:11 | Normal | 505.5 | 475.4 | 484.8 | 476.9 | 14.2 | 18.2 | 15 | 14 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 74.3 | 74.3 | 74.4 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 29775 | 1 | 60.2 | 13489.9 | 1150 | 7 | 7.9 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:16 | Normal | 502.1 | 487.4 | 493.2 | 500.5 | 16.8 | 17.6 | 15.5 | 15.1 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 80.3 | 80.4 | 80.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 29732 | 1 | 58.7 | 13491.1 | 1150 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:21 | Normal | 550.8 | 547.8 | 552.3 | 545.7 | 10 | 9.8 | 7.6 | 9 | 223 | 223.8 | 224.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.96 | 60 | 60.02 | 10436 | 1 | 58.7 | 13492.7 | 1150 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.5 | 4 | 3.4 | 4.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:26 | Normal | 467.8 | 461.8 | 482 | 474.3 | 16.9 | 17.1 | 14.8 | 15.1 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 28077 | 1 | 59.5 | 13494.9 | 1150 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:31 | Normal | 464.3 | 456.4 | 470.8 | 464.2 | 17.1 | 17.3 | 15.5 | 15.5 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 74.7 | 74.5 | 74.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28216 | 1 | 61 | 13497.2 | 1150 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:36 | Normal | 462 | 458.1 | 467.3 | 456.5 | 17 | 17.3 | 15.6 | 15.9 | 225 | 224.8 | 225 | 74.8 | 74.7 | 74.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28252 | 1 | 62.4 | 13499.6 | 1150 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:41 | Normal | 463.1 | 456.2 | 462.7 | 464 | 17.3 | 17.5 | 16.1 | 16 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 75.9 | 75.8 | 75.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28610 | 1 | 63.2 | 13501.9 | 1150 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:46 | Normal | 471.5 | 449.8 | 469.1 | 463.6 | 17.6 | 18 | 16.6 | 16.6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 78.9 | 78.8 | 78.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29725 | 1 | 63.9 | 13504.4 | 1150 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:51 | Normal | 467 | 454.3 | 465.2 | 453.6 | 17.8 | 18 | 17 | 17.3 | 224.8 | 225.4 | 226.4 | 79.4 | 78.8 | 78.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29910 | 1 | 64.8 | 13506.9 | 1151 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 10:56 | Normal | 478.7 | 467.9 | 480.6 | 475.9 | 17.5 | 17.8 | 16.6 | 16.7 | 224.8 | 225 | 225.8 | 79.5 | 79.2 | 79.2 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 29952 | 1 | 65.6 | 13509.4 | 1151 | 8.5 | 8.3 | 0.6 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:01 | Normal | 484.7 | 465.9 | 490.7 | 465.1 | 16.5 | 17.7 | 15.5 | 17.4 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 79.4 | 78.9 | 79.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 29938 | 1 | 66 | 13511.8 | 1151 | 8 | 7.8 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:06 | Normal | 519.5 | 526.5 | 522.1 | 521.3 | 11.8 | 9 | 9.5 | 10 | 223.6 | 224.2 | 224 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12895 | 1 | 66.4 | 13514.2 | 1151 | 4.7 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:11 | Normal | 460.8 | 447.9 | 454.8 | 454.2 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 29612 | 1 | 66.4 | 13516.6 | 1151 | 8.6 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:16 | Normal | 460.1 | 451.3 | 458.8 | 458.2 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 225 | 225.2 | 226.2 | 78 | 77.8 | 77.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 29474 | 1 | 66.6 | 13519.1 | 1151 | 8.4 | 8.2 | 0.5 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:21 | Normal | 461.3 | 455.3 | 462.1 | 447.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 18 | 224.8 | 225.6 | 225 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29895 | 1 | 66.7 | 13521.5 | 1151 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:26 | Normal | 458.2 | 454.2 | 458.1 | 449.5 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29651 | 1 | 67.1 | 13524 | 1151 | 8.5 | 8.4 | 0.5 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:31 | Normal | 465.9 | 460.9 | 464.4 | 461.8 | 17.1 | 17 | 17.4 | 17.4 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 79.8 | 79.8 | 79.9 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 29856 | 1 | 67.3 | 13526.5 | 1151 | 8.2 | 8.1 | 0.6 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:36 | Normal | 491.8 | 492 | 494.4 | 483.7 | 16.8 | 15.5 | 16 | 17 | 224.4 | 224.6 | 225 | 80.1 | 79.6 | 79.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29821 | 1 | 67.1 | 13529 | 1151 | 8.2 | 8 | 0.3 | 7.3 | 7.7 | 0.2 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:41 | Normal | 473.9 | 472.1 | 473.9 | 465.2 | 16.8 | 16.4 | 17 | 17.3 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 29975 | 1 | 67.3 | 13531.5 | 1151 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 7.7 | 8 | 0.3 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:46 | Normal | 539.4 | 527.6 | 521.7 | 506.6 | 9.4 | 11.3 | 13.1 | 15 | 223.6 | 224 | 224 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20029 | 1 | 66.6 | 13533.5 | 1151 | 4.8 | 4.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:51 | Normal | 527.2 | 511.7 | 476.4 | 521.8 | 10.2 | 10.9 | 14.8 | 11.1 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 59.8 | 59.6 | 59.6 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 17412 | 1 | 64.4 | 13534.9 | 1152 | 4.9 | 4.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 6.8 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 11:56 | Normal | 497.7 | 488.7 | 475.5 | 489.8 | 10.8 | 12.1 | 13.8 | 12.3 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 57.4 | 57.2 | 57.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 28110 | 1 | 63.8 | 13537.3 | 1152 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:01 | Normal | 498.1 | 505.2 | 493.6 | 469 | 16 | 14.3 | 16.8 | 19 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29978 | 1 | 63.3 | 13539.5 | 1152 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 6.6 | 7 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 9.8 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:06 | Normal | 503.8 | 482.9 | 503.7 | 493 | 15.8 | 17.3 | 15.2 | 16.9 | 224 | 225.4 | 225 | 79.8 | 79.5 | 79.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 29776 | 1 | 63.1 | 13541.8 | 1152 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0.5 | 7.8 | 7 | 8.8 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:11 | Normal | 495.7 | 474.7 | 495.7 | 485.1 | 15.8 | 17.4 | 15.3 | 17 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 78.8 | 78.7 | 78.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29964 | 1 | 63.6 | 13544.3 | 1152 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 8.2 | 8.7 | 0.4 | 8 | 7.4 | 9 | 8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:16 | Normal | 502.4 | 470.6 | 477.3 | 466.6 | 14.6 | 16.9 | 17.6 | 18.6 | 223.8 | 225 | 225.2 | 79.7 | 79.4 | 79.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29851 | 1 | 63.5 | 13546.5 | 1152 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 0.5 | 9 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:21 | Normal | 478.3 | 470.4 | 462.9 | 462.2 | 16.3 | 16.3 | 18.2 | 18.3 | 224.6 | 225 | 224.8 | 79.7 | 79.5 | 79.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29803 | 1 | 63.5 | 13548.9 | 1152 | 8.1 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:26 | Normal | 472.6 | 460.8 | 451.7 | 449 | 16.1 | 16.3 | 18.3 | 18.7 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 78 | 77.8 | 77.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 29376 | 1 | 63.8 | 13551.4 | 1152 | 8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.6 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:31 | Normal | 484.2 | 466.3 | 462.4 | 457.6 | 15.8 | 16.5 | 18.5 | 18.8 | 224 | 224.6 | 224.8 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 29830 | 1 | 64 | 13553.8 | 1152 | 7.9 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 8 | 0.4 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:36 | Normal | 485.1 | 468.2 | 465.7 | 467.1 | 15.6 | 16.1 | 18.1 | 18 | 224 | 224.4 | 224.8 | 78.7 | 78.4 | 78.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29896 | 1 | 64.1 | 13556.3 | 1152 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:41 | Normal | 461.7 | 455.8 | 461 | 447.4 | 16.1 | 16.3 | 18.1 | 18.7 | 224 | 225 | 225.6 | 77.6 | 77.5 | 77.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 29189 | 1 | 64.2 | 13558.8 | 1152 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 8 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:46 | Normal | 464 | 458.1 | 447.1 | 444.3 | 15.9 | 16.1 | 18.8 | 19.1 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 77.9 | 77.7 | 77.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29251 | 1 | 64.2 | 13561.2 | 1152 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:51 | Normal | 466.9 | 460.1 | 453.8 | 453.1 | 15.4 | 15.6 | 18.1 | 18.3 | 224.2 | 224.6 | 225 | 76.2 | 75.8 | 75.9 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 28597 | 1 | 64.3 | 13563.6 | 1153 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 7.7 | 0.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 12:56 | Normal | 468.1 | 453.2 | 454.3 | 451.3 | 15.5 | 15.9 | 18.3 | 18.8 | 223.6 | 224.8 | 225.2 | 77.1 | 77 | 77 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28838 | 1 | 64.3 | 13566 | 1153 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:01 | Normal | 464.2 | 457.1 | 450.4 | 444.8 | 15.8 | 16.1 | 19 | 19.3 | 223.6 | 225 | 224.8 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 29449 | 1 | 64.1 | 13568.3 | 1153 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:06 | Normal | 453.9 | 452 | 454 | 450.3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5124 | 1 | 64.3 | 13570.6 | 1153 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:11 | Normal | 468.4 | 461.5 | 463.4 | 451.8 | 15.3 | 15.9 | 18.7 | 19 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 78.5 | 78.1 | 78.2 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 29440 | 1 | 63.6 | 13572.6 | 1153 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:16 | Normal | 465.2 | 470.5 | 474.3 | 475.6 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.4 | 220 | 220.6 | 221.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9674 | 1 | 62.8 | 13574.2 | 1153 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:21 | Normal | 486.5 | 505.6 | 482.9 | 476.2 | 15.2 | 14 | 18.2 | 18.7 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 79 | 78.8 | 78.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29955 | 1 | 61.5 | 13576.1 | 1153 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:26 | Normal | 483.9 | 496.1 | 512.7 | 471 | 14.3 | 13.4 | 12.8 | 17.9 | 222.4 | 223 | 223 | 72.7 | 72.3 | 72.5 | 59.95 | 59.94 | 60 | 24720 | 1 | 61.6 | 13578.3 | 1153 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 5.6 | 9.2 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:31 | Normal | 473.4 | 463.1 | 458 | 449.3 | 14.2 | 14.6 | 18 | 18.6 | 223 | 223.8 | 224 | 74.8 | 74.7 | 74.7 | 60.09 | 60.06 | 60.03 | 27866 | 1 | 61.5 | 13580.5 | 1153 | 7 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:36 | Normal | 469.1 | 468.2 | 457.8 | 454.1 | 13.9 | 14.1 | 17.7 | 18 | 223.2 | 223.6 | 224 | 73.5 | 73.3 | 73.4 | 59.95 | 60.06 | 59.96 | 27542 | 1 | 61.4 | 13582.6 | 1153 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 9 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:41 | Normal | 475 | 461.1 | 456.9 | 456.3 | 13.6 | 13.9 | 17.5 | 18 | 222.6 | 223.8 | 224 | 72.2 | 72 | 72.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 27049 | 1 | 61.2 | 13584.9 | 1153 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:46 | Normal | 472.5 | 459.7 | 462.2 | 451.6 | 13.1 | 13.7 | 16.8 | 17.5 | 222 | 223 | 223.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 26144 | 1 | 61.5 | 13587.1 | 1153 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:51 | Normal | 469.5 | 461 | 454 | 449.7 | 13.2 | 13.5 | 17.3 | 17.6 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 70.2 | 69.8 | 69.9 | 59.95 | 60.08 | 59.96 | 26271 | 1 | 61.7 | 13589.4 | 1154 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 13:56 | Normal | 471.7 | 468.5 | 452.2 | 455 | 13.8 | 14 | 18 | 18.3 | 222.6 | 223 | 223.4 | 73 | 72.7 | 72.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27143 | 1 | 61.7 | 13591.6 | 1154 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 9 | 8.8 | 9.3 | 9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:01 | Normal | 481.3 | 476.4 | 464.2 | 455.5 | 12.6 | 13.1 | 16.9 | 17.6 | 221.2 | 222.4 | 223 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26180 | 1 | 61.3 | 13593.3 | 1154 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:06 | Normal | 470.5 | 464.7 | 458.3 | 454.7 | 12.8 | 13.3 | 17.3 | 17.7 | 222 | 222.8 | 223.4 | 70.7 | 70.2 | 70.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26239 | 1 | 61.2 | 13595.5 | 1154 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:11 | Normal | 473.2 | 471.3 | 461 | 447.3 | 12.4 | 12.6 | 16.8 | 17.6 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 69.2 | 68.9 | 69 | 59.94 | 59.94 | 60 | 25658 | 1 | 60.8 | 13597.4 | 1154 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.9 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:16 | Normal | 480.4 | 467.6 | 456.4 | 452.7 | 11.9 | 12.3 | 16.7 | 17.3 | 221.2 | 222 | 222.2 | 67.8 | 67.7 | 67.7 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 23166 | 1 | 60.2 | 13598.9 | 1154 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:21 | Normal | 477.2 | 477.4 | 462.7 | 462 | 11.2 | 11.5 | 15.4 | 16 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 64.8 | 64.7 | 64.7 | 60.1 | 59.97 | 60.1 | 23707 | 1 | 59.7 | 13600.9 | 1154 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:26 | Normal | 520.3 | 511.3 | 494.9 | 462.4 | 4.1 | 5.8 | 8.5 | 9.5 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17096 | 1 | 59.5 | 13602.8 | 1154 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:31 | Normal | 491.3 | 472.1 | 461.3 | 457 | 5.5 | 5 | 5.5 | 7 | 219.8 | 219.6 | 222 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10534 | 1 | 59 | 13604.5 | 1154 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:36 | Normal | 484.3 | 468.4 | 474.1 | 462.5 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 15119 | 1 | 58.7 | 13606 | 1154 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:41 | Normal | 490.8 | 461.9 | 472.7 | 466 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 221 | 220.4 | 222.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12672 | 1 | 58.2 | 13607.6 | 1154 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:46 | Normal | 491.3 | 484.3 | 486.8 | 494.8 | 8.4 | 6.3 | 8.3 | 9.5 | 220.4 | 220.6 | 223 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 11060 | 1 | 56.7 | 13608.4 | 1154 | 4 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:51 | Normal | 507.2 | 472.2 | 482.9 | 474.3 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 219.2 | 218.8 | 220.8 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11040 | 1 | 56.2 | 13609.9 | 1155 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 14:56 | Normal | 478.9 | 479.8 | 470.7 | 480.1 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 6 | 218.2 | 218 | 219.4 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9041 | 1 | 55.1 | 13610.9 | 1155 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:01 | Normal | 494.4 | 474 | 478 | 484.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 216 | 215.8 | 217.2 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8261 | 1 | 53.8 | 13611.6 | 1155 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:06 | Normal | 501.5 | 493.9 | 495 | 481.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 215.8 | 216.6 | 217.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5672 | 1 | 52.4 | 13612.2 | 1155 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:11 | Normal | 487.9 | 468.8 | 492.7 | 492.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 215.6 | 216 | 217.4 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4374 | 1 | 51.2 | 13612.6 | 1155 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:16 | Normal | 481.5 | 481.7 | 488.4 | 469.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 217.2 | 217 | 218.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3847 | 1 | 50 | 13612.9 | 1155 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:21 | Normal | 493.1 | 502.9 | 502.5 | 504.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 218.4 | 219.2 | 220.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9882 | 1 | 49.4 | 13613.4 | 1155 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 3 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:26 | Normal | 498 | 492.9 | 496.5 | 503.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 219.6 | 219.6 | 221 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7612 | 1 | 49 | 13614.1 | 1155 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:31 | Normal | 511.6 | 507.9 | 517.8 | 509.1 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 11.9 | 221.4 | 221.8 | 223.8 | 49.2 | 49 | 49 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 18115 | 1 | 48.8 | 13615.2 | 1155 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:36 | Normal | 502.6 | 496.7 | 501.8 | 501.2 | 5.1 | 5.5 | 6 | 7.6 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12584 | 1 | 49 | 13616.4 | 1155 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:41 | Normal | 504.7 | 505.8 | 497.9 | 496.2 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 10.1 | 220.6 | 221 | 222.4 | 39.2 | 39 | 39 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14530 | 1 | 48.9 | 13617.4 | 1155 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:46 | Normal | 493.5 | 490.8 | 488.9 | 483.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 217.8 | 217.8 | 219.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5657 | 1 | 48.8 | 13618.3 | 1155 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:51 | Normal | 479.5 | 468.9 | 448.5 | 486.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 216.6 | 217.4 | 218.6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3617 | 1 | 48.1 | 13618.7 | 1156 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 15:56 | Normal | 482.9 | 470.9 | 488.2 | 490.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 217 | 217 | 219.2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3574 | 1 | 47.5 | 13619 | 1156 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:01 | Normal | 488.7 | 478.9 | 508.4 | 489.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 217.4 | 218.2 | 219 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3482 | 1 | 47.1 | 13619.3 | 1156 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:06 | Normal | 492.3 | 486.9 | 505.5 | 489.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 217.2 | 218 | 218.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3534 | 1 | 46.8 | 13619.5 | 1156 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:11 | Normal | 496 | 485 | 505.5 | 502.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4132 | 1 | 46.5 | 13619.9 | 1156 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:16 | Normal | 492.3 | 485.7 | 507.8 | 511 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.8 | 217 | 217.8 | 219.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4425 | 1 | 46.2 | 13620.2 | 1156 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:21 | Normal | 507.7 | 490.9 | 520.9 | 509.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5958 | 1 | 46 | 13620.7 | 1156 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:26 | Normal | 508.6 | 503.8 | 515.8 | 506.1 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 6.3 | 218.8 | 218.6 | 220.4 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8261 | 1 | 45.8 | 13621.2 | 1156 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:31 | Normal | 506.5 | 491.9 | 497.5 | 495.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4214 | 1 | 45.8 | 13621.8 | 1156 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:36 | Normal | 482.4 | 480.8 | 483.5 | 483.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 216.8 | 217.2 | 218.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3603 | 1 | 45.5 | 13622.1 | 1156 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:41 | Normal | 488.6 | 495.9 | 482.9 | 495.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 216.8 | 217 | 218.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2819 | 1 | 45.3 | 13622.4 | 1156 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:46 | Normal | 486.7 | 489.6 | 500.6 | 491 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 216.6 | 217.2 | 218.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2243 | 1 | 45 | 13622.6 | 1156 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:51 | Normal | 466 | 466.4 | 482.6 | 491.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 216.6 | 217 | 218.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1866 | 1 | 44.9 | 13622.8 | 1157 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 16:56 | Normal | 493.7 | 475.9 | 503.4 | 486.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 216.6 | 217.4 | 218.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1536 | 1 | 44.6 | 13622.9 | 1157 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:01 | Normal | 483.9 | 488.1 | 455.2 | 490 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1180 | 1 | 44.4 | 13623 | 1157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:06 | Normal | 460.8 | 498 | 477.6 | 480.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217 | 217 | 218.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 982 | 1 | 44.3 | 13623.1 | 1157 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:11 | Normal | 417.1 | 469.8 | 487.4 | 487.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 216.2 | 216.4 | 217.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 896 | 1 | 44.1 | 13623.2 | 1157 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:16 | Normal | 446.8 | 469.8 | 457.5 | 486.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 215.8 | 216.2 | 217.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 915 | 1 | 43.9 | 13623.3 | 1157 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:21 | Normal | 447.4 | 483 | 480.6 | 501 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.2 | 216.2 | 217.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 907 | 1 | 43.8 | 13623.3 | 1157 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:26 | Normal | 460.5 | 486.1 | 465.7 | 487.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.4 | 217.2 | 218.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 801 | 1 | 43.7 | 13623.4 | 1157 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:31 | Normal | 434.5 | 498 | 454.1 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217 | 217 | 218.2 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 594 | 1 | 43.7 | 13623.5 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:36 | Normal | 227.7 | 470.3 | 442.7 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 217.6 | 218.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 377 | 1 | 43.5 | 13623.5 | 1157 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:41 | Normal | 199.6 | 459.9 | 199.9 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.2 | 218.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 162 | 1 | 43.4 | 13623.5 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:46 | Normal | 200.1 | 442.8 | 199.6 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 217 | 218.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 84 | 1 | 43.3 | 13623.5 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:51 | Normal | 199.2 | 403.8 | 199.5 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.2 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31 | 1 | 43.2 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 17:56 | Normal | 200.9 | 242.4 | 199.5 | 394.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.4 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 43 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 18:01 | Normal | 173.2 | 183 | 212.5 | 415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.6 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 18:06 | Normal | 208.1 | 224.4 | 233.1 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 42.9 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 18:11 | Normal | 207.1 | 208.3 | 182.5 | 358.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216.6 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.8 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 18:16 | Normal | 197.2 | 204.3 | 203.1 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.8 | 217.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.8 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-03-04 18:21 | Normal | 200.9 | 202.5 | 202.6 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 216.6 | 217.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 42.7 | 13623.5 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0