## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-05 14:31 | Normal | 514.5 | 513.5 | 506.1 | 517.3 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6010 | 1 | 49.6 | 77100.1 | 7254 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:36 | Normal | 505.4 | 515.4 | 521.4 | 513.3 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 216.4 | 215.8 | 214.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 6170 | 1 | 48.8 | 77100.6 | 7254 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:41 | Normal | 518.6 | 517.6 | 523.6 | 513.6 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 217 | 216 | 214.6 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6187 | 1 | 47.9 | 77101.1 | 7254 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:46 | Normal | 505.5 | 521.5 | 517.6 | 514.6 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 217.2 | 215.6 | 214.6 | 17.1 | 17.2 | 17 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6140 | 1 | 46.4 | 77101.6 | 7254 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:51 | Normal | 518.2 | 517.3 | 517.6 | 508.5 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 216.4 | 215.6 | 215.2 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6026 | 1 | 47 | 77102.1 | 7254 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:56 | Normal | 510.6 | 518.6 | 515.7 | 510.6 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 217.2 | 216 | 214.8 | 16.2 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5787 | 1 | 49.8 | 77102.6 | 7254 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:01 | Normal | 503 | 515 | 518.6 | 507.4 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 217 | 215.6 | 214.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6022 | 1 | 49.3 | 77103.1 | 7255 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:06 | Normal | 497.4 | 513.4 | 515.3 | 510.2 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 216.4 | 215.4 | 214.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5585 | 1 | 48.7 | 77103.6 | 7255 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:11 | Normal | 519.6 | 509.5 | 516.9 | 500.9 | 1.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 217.2 | 216.2 | 215.2 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6585 | 1 | 47.9 | 77104.1 | 7255 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:16 | Normal | 522.7 | 516.6 | 513.2 | 513.3 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 217 | 215.8 | 215.4 | 18 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6463 | 1 | 46.6 | 77104.6 | 7255 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:21 | Normal | 492.4 | 509.5 | 516.4 | 503.6 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 216.2 | 215.6 | 214.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5364 | 1 | 45.4 | 77105.1 | 7255 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:26 | Normal | 537.3 | 523.3 | 513.3 | 516.2 | 1.4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 218 | 216.4 | 216 | 19 | 19 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6705 | 1 | 49.3 | 77105.6 | 7255 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:31 | Normal | 538.6 | 519.6 | 508.2 | 505.2 | 1.3 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 218.8 | 217.4 | 217.4 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7684 | 1 | 49.8 | 77106.3 | 7255 | 1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:36 | Normal | 502.6 | 501.5 | 499.8 | 502.8 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 218.2 | 216.6 | 216.4 | 12.2 | 12.2 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4553 | 1 | 49.4 | 77106.8 | 7255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:41 | Normal | 484.4 | 500.4 | 497.5 | 509.4 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 217.8 | 216.4 | 216.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4151 | 1 | 48.9 | 77107.1 | 7255 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:46 | Normal | 520.5 | 518.7 | 517.1 | 506.1 | 1.3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 218.6 | 217.2 | 216.2 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5171 | 1 | 48 | 77107.5 | 7255 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:51 | Normal | 518.4 | 523.5 | 507.2 | 519.4 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5606 | 1 | 45.2 | 77108 | 7255 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:56 | Normal | 526.5 | 519.5 | 512.6 | 505.7 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 219 | 217.4 | 216.8 | 14 | 14 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5058 | 1 | 49.7 | 77108.4 | 7255 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:01 | Normal | 528.5 | 507.4 | 515.6 | 521.6 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 218.6 | 217.4 | 217.2 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4552 | 1 | 48.5 | 77108.8 | 7256 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:06 | Normal | 529.4 | 520.4 | 512.6 | 506.5 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 218 | 216.4 | 215.8 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4413 | 1 | 45.7 | 77109.2 | 7256 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:11 | Normal | 524.4 | 525.4 | 501.2 | 510.1 | 1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 217.6 | 216.6 | 216.2 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4341 | 1 | 49.4 | 77109.6 | 7256 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:16 | Normal | 521.6 | 529.6 | 512.2 | 524.2 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 217.6 | 216.4 | 216.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4448 | 1 | 47.5 | 77109.9 | 7256 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:21 | Normal | 524.7 | 531.6 | 524.1 | 510.1 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 218.4 | 216.8 | 216.2 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4531 | 1 | 49.8 | 77110.3 | 7256 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:26 | Normal | 533.9 | 525.4 | 503.4 | 514.5 | 0.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 217.8 | 216.6 | 216 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4622 | 1 | 48.4 | 77110.7 | 7256 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:31 | Normal | 507.1 | 528.7 | 520.9 | 508.9 | 0.6 | 2.5 | 3 | 2.8 | 217.8 | 216.8 | 216 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4564 | 1 | 45.7 | 77111.1 | 7256 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:36 | Normal | 523.3 | 521.3 | 517.3 | 517.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 218.6 | 217.2 | 216.6 | 12 | 12 | 11.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 4388 | 1 | 49.3 | 77111.5 | 7256 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:41 | Normal | 515.6 | 522.5 | 507.2 | 516.2 | 0.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | 217.6 | 216.4 | 216 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3952 | 1 | 47.7 | 77111.8 | 7256 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:46 | Normal | 509.7 | 523.5 | 521.6 | 499.5 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 2 | 217.4 | 216.2 | 215.8 | 9.2 | 9.2 | 9 | 60 | 60.01 | 60 | 3331 | 1 | 48.2 | 77112.1 | 7256 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:51 | Normal | 511.3 | 508.3 | 514.4 | 498.4 | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 217.8 | 216.6 | 215.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3162 | 1 | 49.2 | 77112.4 | 7256 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:56 | Normal | 509.4 | 510.6 | 501.9 | 506.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 217.2 | 216.2 | 215.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2409 | 1 | 47.9 | 77112.6 | 7256 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:01 | Normal | 513.4 | 504.6 | 493.6 | 489.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 217.4 | 216.6 | 215.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1752 | 1 | 45.4 | 77112.8 | 7257 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:06 | Normal | 501.5 | 492.8 | 492.5 | 479.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 217.6 | 216.4 | 215.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1334 | 1 | 49.4 | 77112.9 | 7257 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:11 | Normal | 468.3 | 492.3 | 484.3 | 499.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 217.6 | 216.2 | 215.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1128 | 1 | 47.8 | 77113 | 7257 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:16 | Normal | 485.6 | 503.5 | 518.4 | 468.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 217.4 | 216.4 | 216.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1018 | 1 | 49.9 | 77113.1 | 7257 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:21 | Normal | 483.4 | 498.4 | 496.4 | 490.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 217.4 | 216.6 | 215.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 850 | 1 | 48.5 | 77113.2 | 7257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:26 | Normal | 435.5 | 495.6 | 493.7 | 483.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 218 | 216.6 | 216.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 729 | 1 | 50 | 77113.2 | 7257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:31 | Normal | 441.6 | 487.5 | 497.5 | 453.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 216.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 613 | 1 | 48.5 | 77113.3 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:36 | Normal | 272.6 | 489.8 | 492.5 | 464.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 218 | 216.8 | 216.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 494 | 1 | 49.8 | 77113.3 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:41 | Normal | 205.9 | 490.5 | 500.4 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 216.6 | 216.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 355 | 1 | 47.7 | 77113.4 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:46 | Normal | 200.3 | 479.7 | 502.6 | 474.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 323 | 1 | 49.4 | 77113.4 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:51 | Normal | 199.6 | 386.7 | 421.8 | 332.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 217.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 207 | 1 | 50 | 77113.4 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:56 | Normal | 199.5 | 372.1 | 407.5 | 205.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 143 | 1 | 48.2 | 77113.4 | 7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:01 | Normal | 182.5 | 445.5 | 435.1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 51 | 1 | 49.4 | 77113.4 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:06 | Normal | 177.8 | 163.8 | 205.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 49.8 | 77113.4 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:11 | Normal | 207.8 | 216.3 | 228.5 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 50 | 77113.4 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:16 | Normal | 197.1 | 196.8 | 187.8 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 50 | 77113.4 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:21 | Normal | 200.1 | 199 | 202.8 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 50 | 77113.4 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0