## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-06 06:52 | Normal | 509.6 | 503.2 | 506.1 | 505.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 218.2 | 217 | 216.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2243 | 1 | 45.1 | 77115.6 | 7259 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:57 | Normal | 519.6 | 526.3 | 520.3 | 522.6 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 217.6 | 217.2 | 216.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4111 | 1 | 45.7 | 77115.8 | 7259 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:02 | Normal | 518.9 | 524.4 | 531.2 | 532.5 | 2.3 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 218.2 | 217 | 216.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7114 | 1 | 46.3 | 77116.3 | 7259 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:07 | Normal | 522.7 | 514.4 | 517.6 | 509.8 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5123 | 1 | 47.1 | 77116.8 | 7259 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:12 | Normal | 512 | 511.6 | 518.1 | 513.4 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 217.8 | 216.6 | 216.4 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4713 | 1 | 47.8 | 77117.3 | 7259 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:17 | Normal | 516.7 | 525.5 | 524.7 | 521.8 | 2.3 | 5 | 3.7 | 3.6 | 217.6 | 217.2 | 216.2 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7362 | 1 | 48.7 | 77117.7 | 7259 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:22 | Normal | 501.7 | 518.3 | 527.8 | 512 | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 217 | 216.4 | 215.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5031 | 1 | 49.3 | 77118.2 | 7259 | 1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:27 | Normal | 494.7 | 503.4 | 513.6 | 505.9 | 1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 220.6 | 218.6 | 218 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3494 | 1 | 50 | 77118.5 | 7260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:32 | Normal | 517.5 | 522.3 | 523.6 | 525.8 | 3.3 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60 | 60 | 10179 | 1 | 48.4 | 77119.2 | 7260 | 3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:37 | Normal | 510 | 508.5 | 518.1 | 521.3 | 3.3 | 6.6 | 5 | 5 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9679 | 1 | 42.8 | 77120.1 | 7260 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:42 | Normal | 510 | 503.6 | 494.8 | 514.9 | 3.7 | 7.6 | 6.1 | 6 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11373 | 1 | 38.6 | 77120.8 | 7260 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:47 | Normal | 510.6 | 507 | 520.5 | 515.7 | 3.8 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 221 | 219.4 | 219 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11629 | 1 | 38.2 | 77121.7 | 7260 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:52 | Normal | 496.8 | 500.5 | 482.2 | 499.4 | 1.6 | 3.6 | 3 | 2.9 | 220 | 219.2 | 218.4 | 15.3 | 15.2 | 15 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5264 | 1 | 44.4 | 77122.5 | 7260 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:57 | Normal | 488.6 | 501.3 | 503.3 | 503.7 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4314 | 1 | 47.7 | 77123.1 | 7260 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:02 | Normal | 506.7 | 502.3 | 515.1 | 507.4 | 2.9 | 6.2 | 5.1 | 5 | 220.2 | 219.4 | 218.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9327 | 1 | 49.5 | 77123.7 | 7260 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:07 | Normal | 511.1 | 517.6 | 512.2 | 514.5 | 4.2 | 8.5 | 7.2 | 7 | 220.4 | 219.2 | 219.2 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 13242 | 1 | 48 | 77124.6 | 7260 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:12 | Normal | 511.1 | 509.6 | 506.9 | 510.2 | 2.3 | 5 | 4.2 | 4 | 220.2 | 218.8 | 218.4 | 21.1 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7215 | 1 | 44.9 | 77125.5 | 7260 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:17 | Normal | 509 | 506.6 | 511.2 | 502.4 | 3.6 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 221 | 220 | 219 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12198 | 1 | 49.6 | 77126.3 | 7260 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:22 | Normal | 498.3 | 512.3 | 505.2 | 507.4 | 4.3 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 220.8 | 220.4 | 219.6 | 36.2 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13634 | 1 | 44.5 | 77127.5 | 7260 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:27 | Normal | 501.8 | 496.6 | 494.8 | 502.2 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 219.8 | 219 | 218.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8352 | 1 | 41.5 | 77128.6 | 7261 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:32 | Normal | 506.3 | 510.2 | 505.5 | 509.7 | 3.3 | 7 | 6.1 | 5.9 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10429 | 1 | 40.9 | 77129.4 | 7261 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:37 | Normal | 501.4 | 511.1 | 512.9 | 507.2 | 4.5 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 220.8 | 220.4 | 220 | 37 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13854 | 1 | 40.8 | 77130.6 | 7261 | 4.2 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:42 | Normal | 500.6 | 506.3 | 510.7 | 509.7 | 5.6 | 11.5 | 9.9 | 9.8 | 222 | 220.8 | 220 | 47.6 | 47.3 | 47.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17562 | 1 | 41.1 | 77131.9 | 7261 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:47 | Normal | 491.7 | 499.3 | 499.5 | 500.7 | 6 | 12.1 | 10.6 | 10.5 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 60 | 60 | 60 | 18434 | 1 | 42 | 77133.4 | 7261 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:52 | Normal | 489.5 | 499.7 | 496 | 501.2 | 6.2 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 221.8 | 221 | 221 | 51 | 50.8 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18928 | 1 | 42.8 | 77135 | 7261 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:57 | Normal | 488 | 493.5 | 492.8 | 490.1 | 6.5 | 12.8 | 11.3 | 11.3 | 221.8 | 221 | 221.4 | 52.1 | 51.9 | 51.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19346 | 1 | 43.5 | 77136.6 | 7261 | 6.4 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:02 | Normal | 484.8 | 493.4 | 498.2 | 485.4 | 6.6 | 13.2 | 11.4 | 11.5 | 221.4 | 220.8 | 220.4 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 19685 | 1 | 44.1 | 77138.2 | 7261 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:07 | Normal | 487.9 | 491.7 | 487.7 | 489.8 | 6.7 | 13.5 | 11.9 | 11.8 | 222.2 | 221 | 220 | 54 | 53.8 | 53.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20046 | 1 | 44.6 | 77139.9 | 7261 | 6.7 | 0 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:12 | Normal | 481.3 | 483.1 | 481.9 | 490.3 | 6.9 | 13.9 | 12.1 | 11.8 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 54.8 | 54.9 | 54.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20422 | 1 | 45.1 | 77141.6 | 7261 | 6.9 | 0 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6 | 6 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:17 | Normal | 482.2 | 486.5 | 481.7 | 486.7 | 7 | 14.1 | 12.4 | 12.3 | 221.8 | 221 | 220 | 55.8 | 55.7 | 55.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20687 | 1 | 45.7 | 77143.3 | 7261 | 6.8 | 0 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:22 | Normal | 476.6 | 478.6 | 483.5 | 485.7 | 7.3 | 14.6 | 12.6 | 12.6 | 222 | 220.4 | 220.6 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 21366 | 1 | 46.2 | 77145 | 7261 | 7.3 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:27 | Normal | 475.5 | 481.3 | 479.8 | 477 | 7.5 | 14.9 | 13.1 | 13.2 | 222.2 | 221 | 220.8 | 58.7 | 58.7 | 58.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21832 | 1 | 46.7 | 77146.8 | 7262 | 7.3 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:32 | Normal | 474.5 | 478.7 | 480.5 | 469.7 | 7.6 | 15.3 | 13.4 | 13.6 | 222 | 220.6 | 220.6 | 59.9 | 59.7 | 59.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22254 | 1 | 47.2 | 77148.7 | 7262 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:37 | Normal | 473.5 | 470.3 | 482.6 | 473.8 | 7.5 | 15.1 | 12.8 | 13 | 221.8 | 221.2 | 220.4 | 58.3 | 58.4 | 58.1 | 60 | 60.01 | 60 | 20376 | 1 | 47.7 | 77150.5 | 7262 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:42 | Normal | 481 | 486.3 | 482.3 | 473.2 | 6 | 12.1 | 10.7 | 10.6 | 222 | 220.8 | 220.2 | 48.1 | 48.1 | 48 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16950 | 1 | 47.7 | 77151.9 | 7262 | 5.7 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:47 | Normal | 480.6 | 489.4 | 482 | 486.3 | 6.3 | 12.6 | 11.4 | 11.3 | 221.6 | 220.2 | 220 | 51.2 | 51.1 | 51 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 18410 | 1 | 47.4 | 77153.3 | 7262 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:52 | Normal | 485 | 494.5 | 481.9 | 482.2 | 6.7 | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19001 | 1 | 47.5 | 77154.9 | 7262 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 0.3 | 6 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:57 | Normal | 483.1 | 480.6 | 479.2 | 478.5 | 4.8 | 10 | 9 | 8.8 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14601 | 1 | 47.5 | 77156.3 | 7262 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:02 | Normal | 481 | 483.6 | 480.6 | 478.8 | 7.4 | 15 | 13.5 | 13.6 | 221.6 | 221 | 220 | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 21154 | 1 | 47.4 | 77157.7 | 7262 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:07 | Normal | 474.6 | 475.2 | 474.9 | 477.1 | 5.4 | 11.1 | 10 | 10 | 221.6 | 220 | 220.2 | 44.2 | 44 | 43.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17199 | 1 | 48 | 77159.4 | 7262 | 5.2 | 0.1 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:12 | Normal | 472.5 | 479.5 | 474.6 | 471.9 | 5.7 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18119 | 1 | 48.2 | 77161 | 7262 | 5.5 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:17 | Normal | 471.3 | 477.8 | 479 | 478.2 | 5.8 | 11.8 | 10.9 | 11 | 221.6 | 220.2 | 219.8 | 48.1 | 47.9 | 47.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17941 | 1 | 48.2 | 77162.4 | 7262 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:22 | Normal | 476.8 | 476.2 | 475.6 | 474.7 | 7 | 14.3 | 13.4 | 13.8 | 221 | 220 | 220.2 | 57.5 | 57.6 | 57.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22491 | 1 | 48.6 | 77164.2 | 7262 | 6.9 | 0 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:27 | Normal | 481.8 | 479.4 | 486.3 | 482.5 | 5.9 | 11.9 | 10.9 | 11.2 | 220.8 | 220 | 219.6 | 48.9 | 49 | 48.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 17824 | 1 | 48.7 | 77165.7 | 7263 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:32 | Normal | 477.9 | 472.5 | 472.1 | 467.3 | 9.3 | 19.1 | 17.5 | 17.9 | 222.2 | 221.6 | 221.4 | 74.6 | 74.5 | 74.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28948 | 1 | 49.2 | 77167.8 | 7263 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:37 | Normal | 453.6 | 470.8 | 460.8 | 465.1 | 8.8 | 16.9 | 15.7 | 15.6 | 222.2 | 220.8 | 221 | 66.9 | 66.7 | 66.6 | 60.06 | 59.95 | 60.02 | 24777 | 1 | 50.5 | 77170 | 7263 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:42 | Normal | 461.1 | 464.1 | 466.2 | 461.6 | 9.3 | 18.4 | 17.1 | 17 | 222.8 | 221 | 221.6 | 71.6 | 71.5 | 71.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26924 | 1 | 51 | 77172.1 | 7263 | 9 | 0 | 0.2 | 9 | 9 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:47 | Normal | 457.4 | 465.1 | 459.8 | 459 | 9 | 18 | 16.9 | 16.8 | 222.8 | 220.6 | 221.4 | 70 | 69.8 | 69.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 26166 | 1 | 51.4 | 77174.2 | 7263 | 8.8 | 0 | 0 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:52 | Normal | 457.4 | 462.6 | 459.8 | 460 | 9.2 | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 222.2 | 220 | 221 | 71.6 | 71 | 71.1 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 26683 | 1 | 52 | 77176.4 | 7263 | 9 | 0 | 0.2 | 9 | 9 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:57 | Normal | 451.7 | 452.4 | 457.2 | 450.4 | 9.7 | 19.6 | 18.1 | 18.3 | 219.8 | 219 | 219 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 27649 | 1 | 52.6 | 77178.6 | 7263 | 9.5 | 0 | 0.3 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:02 | Normal | 455.1 | 456.8 | 449.2 | 454.5 | 10.2 | 20.3 | 19.3 | 19 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 76.9 | 76.8 | 76.6 | 60.1 | 59.97 | 60.04 | 28828 | 1 | 53.2 | 77181 | 7263 | 9.9 | 0 | 0.3 | 9.9 | 10 | 0.4 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:07 | Normal | 443.9 | 454.4 | 449 | 443.1 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3 | 219.4 | 219.6 | 218 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4809 | 1 | 52.6 | 77182.4 | 7263 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:12 | Normal | 468.9 | 471.5 | 465.1 | 466.3 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 220 | 219.6 | 218.2 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5754 | 1 | 50.7 | 77182.8 | 7263 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:17 | Normal | 463.1 | 478.1 | 469.2 | 463.4 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5236 | 1 | 50 | 77183.9 | 7263 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:22 | Normal | 491.4 | 481.2 | 490 | 495.8 | 7.5 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 224.2 | 223.6 | 223 | 66.2 | 66 | 65.8 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 28194 | 1 | 48.9 | 77184.8 | 7263 | 8.4 | 0 | 0 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.4 | 8 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:27 | Normal | 486.3 | 490.6 | 484.7 | 485.7 | 7.4 | 15.2 | 14.5 | 14.8 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 63.5 | 63.4 | 63 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22351 | 1 | 49.3 | 77186.4 | 7264 | 7.3 | 0 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:32 | Normal | 512.2 | 497.9 | 512.6 | 504.8 | 9.3 | 20.7 | 17.6 | 18.5 | 224.6 | 222.8 | 223.2 | 82.2 | 81.8 | 81.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 30986 | 1 | 49.7 | 77188.3 | 7264 | 9.2 | 0 | 0.2 | 10.2 | 10 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:37 | Normal | 448.5 | 468.3 | 467.7 | 458.9 | 3.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 222.8 | 221.4 | 221.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12794 | 1 | 51.1 | 77190.7 | 7264 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:42 | Normal | 475.4 | 471.3 | 471.8 | 466 | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9557 | 1 | 50.5 | 77191.8 | 7264 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:47 | Normal | 493.5 | 485.2 | 473.8 | 488.8 | 2.3 | 5 | 5.1 | 4.8 | 221 | 220.4 | 219.8 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12363 | 1 | 49.5 | 77192.7 | 7264 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:52 | Normal | 493.8 | 485.6 | 483.2 | 486.2 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 220.4 | 220 | 218.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5753 | 1 | 48.4 | 77193.3 | 7264 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:57 | Normal | 503.6 | 501.3 | 503.2 | 489.4 | 2.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 222 | 221.2 | 220.6 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7597 | 1 | 47.3 | 77193.8 | 7264 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:02 | Normal | 501.6 | 497.4 | 507.6 | 521.8 | 10.2 | 21 | 18.6 | 17 | 225 | 223.8 | 223.4 | 81.9 | 82 | 81.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 31079 | 1 | 48.4 | 77196.1 | 7264 | 9.9 | 0.1 | 0 | 10.1 | 10.2 | 0.4 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:07 | Normal | 483.5 | 487.2 | 463.8 | 472 | 1.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6407 | 1 | 49.5 | 77197.4 | 7264 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:12 | Normal | 476.5 | 491.2 | 482.8 | 475 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5607 | 1 | 48.2 | 77197.9 | 7264 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:17 | Normal | 494.6 | 498.3 | 482 | 488.1 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 220.6 | 219.6 | 219 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4285 | 1 | 47 | 77198.3 | 7264 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:22 | Normal | 488.6 | 501.4 | 495.3 | 485.6 | 9.6 | 19.1 | 18.3 | 18.6 | 225 | 224.4 | 224 | 78.8 | 78.7 | 78.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 30017 | 1 | 47.7 | 77200.1 | 7264 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 0.5 | 9 | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:27 | Normal | 469.5 | 492.2 | 462.8 | 473 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 220.4 | 220 | 219.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5887 | 1 | 48.5 | 77201.2 | 7265 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:32 | Normal | 492.3 | 492.5 | 477 | 491.3 | 1.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 221 | 220.4 | 219 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5522 | 1 | 47.3 | 77201.7 | 7265 | 1.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:37 | Normal | 466.3 | 482 | 472.7 | 474.9 | 10.4 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | 223.2 | 222.4 | 222 | 81.8 | 81.6 | 81.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 30893 | 1 | 48.3 | 77204 | 7265 | 10.2 | 0.1 | 0 | 9.7 | 9.9 | 0.4 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:42 | Normal | 475.6 | 490.3 | 476.9 | 475.1 | 9.2 | 18.2 | 18 | 18.3 | 223.2 | 221.6 | 221.8 | 76.2 | 76.3 | 75.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 28831 | 1 | 49.5 | 77205.7 | 7265 | 9.1 | 0 | 0.2 | 8.9 | 9 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:47 | Normal | 481.5 | 473.8 | 474.2 | 464.5 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 220.8 | 219.6 | 219.2 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5577 | 1 | 49.3 | 77206.5 | 7265 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:52 | Normal | 483.1 | 488.9 | 481.1 | 488.4 | 9.3 | 18.6 | 18 | 17.9 | 224.4 | 223.6 | 223 | 76.7 | 76.7 | 76.4 | 60.08 | 60 | 60.05 | 29061 | 1 | 48.9 | 77207.9 | 7265 | 9.2 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:57 | Normal | 476.9 | 477.5 | 481.9 | 479.1 | 9.6 | 19.3 | 18.3 | 18.6 | 224.4 | 223 | 223 | 78.3 | 78.1 | 78 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 29436 | 1 | 49.7 | 77209.8 | 7265 | 9.5 | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:02 | Normal | 486.1 | 492.9 | 482.8 | 482 | 9.3 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 223.4 | 222.6 | 222.4 | 77.7 | 77.4 | 77.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 29109 | 1 | 49.5 | 77211.1 | 7265 | 9.2 | 0 | 0 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:07 | Normal | 479.8 | 483.8 | 487.6 | 481.1 | 9.6 | 19 | 17.9 | 18.5 | 222 | 221.2 | 221 | 77.8 | 77.7 | 77.7 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 28682 | 1 | 49.8 | 77212.7 | 7265 | 9.2 | 0.1 | 0 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:12 | Normal | 498.6 | 500.7 | 484.2 | 497.3 | 8.3 | 16.5 | 15.3 | 15 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 70 | 70 | 69.8 | 59.93 | 59.89 | 59.9 | 16855 | 1 | 49.4 | 77213.4 | 7265 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:17 | Normal | 474.6 | 489.4 | 485.6 | 477 | 9.1 | 18 | 17.5 | 17.8 | 224.6 | 223 | 223.2 | 74.3 | 74.2 | 73.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28060 | 1 | 49.6 | 77215.4 | 7265 | 8.8 | 0 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:22 | Normal | 459.4 | 468.9 | 466.2 | 461.5 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 220.2 | 219.4 | 218.4 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4209 | 1 | 49.9 | 77216.5 | 7265 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:27 | Normal | 469.8 | 492.9 | 481.4 | 467.6 | 0.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3345 | 1 | 48.6 | 77216.9 | 7266 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:32 | Normal | 489.1 | 481.7 | 462.1 | 474.4 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 220.4 | 219.8 | 218.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3184 | 1 | 47.1 | 77217.2 | 7266 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:37 | Normal | 503.7 | 510.4 | 500 | 504.3 | 8.2 | 16.3 | 16 | 16.1 | 225.6 | 223.6 | 222.8 | 71 | 70.8 | 70.7 | 60.02 | 60.07 | 60 | 27018 | 1 | 46.4 | 77218.2 | 7266 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:42 | Normal | 482.9 | 482.8 | 476.4 | 475.7 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 222 | 221 | 220.6 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4440 | 1 | 47.5 | 77220 | 7266 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:47 | Normal | 497.1 | 507.6 | 507.6 | 502.7 | 8.1 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 223.8 | 222.6 | 222.4 | 71.2 | 71 | 71 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 27408 | 1 | 47 | 77220.6 | 7266 | 8.1 | 0 | 0.2 | 7.9 | 8 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:52 | Normal | 480.2 | 470.9 | 477 | 457.2 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 221.4 | 221 | 219.6 | 10.1 | 10 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3826 | 1 | 47.5 | 77222 | 7266 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:57 | Normal | 482.1 | 483.7 | 472.9 | 469.2 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 220 | 219.2 | 217.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3139 | 1 | 47 | 77222.3 | 7266 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:02 | Normal | 500.1 | 499.8 | 475.8 | 504.2 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 220.2 | 219.6 | 218.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8789 | 1 | 46.1 | 77222.7 | 7266 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:07 | Normal | 484.1 | 505.2 | 490.3 | 499.4 | 4.9 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 222.4 | 221.6 | 220.6 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5864 | 1 | 46 | 77223.4 | 7266 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:12 | Normal | 497.9 | 500.7 | 500.2 | 483.5 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 218 | 218 | 216.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3664 | 1 | 45.6 | 77224 | 7266 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:17 | Normal | 493.1 | 499.6 | 494.9 | 487 | 0.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 218.8 | 218 | 217.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3190 | 1 | 45.2 | 77224.3 | 7266 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:22 | Normal | 478.6 | 525.5 | 518.1 | 513.3 | 6.5 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 220.4 | 219.6 | 219 | 59.5 | 59.5 | 59.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 22887 | 1 | 49.7 | 77224.9 | 7266 | 6.6 | 0 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:27 | Normal | 458.1 | 498.7 | 506.4 | 497.7 | 6.6 | 13.1 | 13 | 13.3 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 57.3 | 57 | 57 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21103 | 1 | 46.8 | 77226.6 | 7267 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.4 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:32 | Normal | 448.9 | 480.8 | 493.6 | 498.9 | 6.2 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 221.8 | 220.6 | 221.4 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20230 | 1 | 47.2 | 77227.9 | 7267 | 6.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:40 | Normal | 477.6 | 489.4 | 490.2 | 489.8 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 219.2 | 217.8 | 217 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8807 | 1 | 48.1 | 77228.7 | 7267 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:45 | Normal | 375.9 | 481.6 | 479.1 | 477.9 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 216.8 | 216 | 215.8 | 8 | 8 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2892 | 1 | 45.6 | 77229 | 7267 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:50 | Normal | 407.9 | 521 | 520.1 | 520.3 | 5.4 | 9.3 | 11.4 | 11.2 | 218.8 | 218 | 217.2 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 14394 | 1 | 45.4 | 77229.4 | 7267 | 5.4 | 0 | 0 | 3.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:55 | Normal | 386 | 491.6 | 493.3 | 493 | 5.6 | 9.6 | 12 | 12 | 221 | 219.2 | 219 | 47.5 | 47.4 | 47.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17605 | 1 | 45.7 | 77230.9 | 7267 | 5.7 | 0 | 0 | 3.6 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:00 | Normal | 440 | 485.7 | 486.8 | 486 | 1.3 | 3 | 3.2 | 2.9 | 218.2 | 217.6 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 5948 | 1 | 46 | 77231.6 | 7267 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:05 | Normal | 355.9 | 465.4 | 467.4 | 466.7 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 218 | 216.6 | 216.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3827 | 1 | 46.4 | 77232.7 | 7267 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:10 | Normal | 407.8 | 482.7 | 483.9 | 483.4 | 1.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 217.8 | 216.8 | 216 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 7382 | 1 | 46.2 | 77233.3 | 7267 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:15 | Normal | 364.8 | 471.6 | 473.3 | 472.5 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 217.4 | 216.2 | 216 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2823 | 1 | 46.5 | 77234.2 | 7267 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:20 | Normal | 406.9 | 479 | 477.6 | 475.8 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 215.4 | 214.8 | 213.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1941 | 1 | 45.9 | 77234.4 | 7267 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:25 | Normal | 351.4 | 478.6 | 475.9 | 474.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 217 | 216.4 | 215.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2239 | 1 | 46.9 | 77234.6 | 7267 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:30 | Normal | 479.8 | 494.5 | 492.4 | 490.6 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 217.2 | 216.4 | 215.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2748 | 1 | 44.9 | 77235 | 7268 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:35 | Normal | 498.7 | 493.8 | 490.5 | 489 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 217.4 | 216.6 | 216 | 9 | 9.1 | 8.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3300 | 1 | 45.3 | 77235.3 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:40 | Normal | 489.9 | 489.5 | 487.2 | 485.1 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 216.8 | 216 | 215.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3012 | 1 | 45.6 | 77235.6 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:45 | Normal | 413.5 | 493.4 | 489.7 | 488.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 6.9 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2513 | 1 | 45.9 | 77235.9 | 7268 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:50 | Normal | 445.9 | 488.6 | 487.3 | 485.6 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2704 | 1 | 47 | 77236.1 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:54 | Normal | 497.9 | 496.5 | 492.2 | 491 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 217.4 | 216.6 | 216 | 10 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3553 | 1 | 49.4 | 77236.3 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 15:54 | Normal | 508.7 | 503.6 | 500.4 | 498.4 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 217.6 | 217 | 216.2 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3478 | 1 | 48.6 | 77236.3 | 7268 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 15:54 | Normal | 457.8 | 477.5 | 474.4 | 472.9 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 218 | 216.8 | 216.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3636 | 1 | 48.9 | 77236.3 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 21 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 15:57 | Normal | 498.8 | 509.6 | 506.4 | 505.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4576 | 1 | 45.5 | 77236.5 | 7268 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 15:58 | Normal | 498.9 | 505.7 | 502.2 | 501.4 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 217.8 | 216.6 | 216.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4515 | 1 | 47.5 | 77236.6 | 7268 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 15:59 | Normal | 511.8 | 507.6 | 503.2 | 502.5 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 218 | 216.8 | 215.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4412 | 1 | 48.7 | 77236.7 | 7268 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:00 | Normal | 494.7 | 501.6 | 498.3 | 497.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 217.8 | 216.4 | 215.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4289 | 1 | 49.5 | 77236.7 | 7268 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:01 | Normal | 494.7 | 504.6 | 501.3 | 500.5 | 1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 217 | 216.4 | 216 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3953 | 1 | 49.4 | 77236.8 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:02 | Normal | 494.8 | 497.5 | 494.1 | 493.3 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 217.2 | 216 | 216.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3726 | 1 | 45.5 | 77236.9 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:03 | Normal | 497.7 | 497.5 | 493 | 492.3 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2 | 217.6 | 215.6 | 215.2 | 10 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3656 | 1 | 46.8 | 77236.9 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:04 | Normal | 489.7 | 496.5 | 493 | 492.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 217 | 216 | 215.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3501 | 1 | 48.2 | 77237 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:05 | Normal | 485.8 | 498.6 | 495.1 | 494.4 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 217.4 | 216.2 | 215.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3420 | 1 | 49.4 | 77237.1 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:06 | Normal | 494.9 | 508.6 | 504.8 | 504.1 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 217.2 | 215.8 | 215 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3525 | 1 | 49.8 | 77237.1 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:07 | Normal | 502.9 | 505.5 | 502.2 | 501.3 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 217 | 216 | 215.6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3699 | 1 | 47.2 | 77237.2 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:08 | Normal | 509.1 | 500.8 | 496.4 | 495.7 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 217 | 215.6 | 215.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3805 | 1 | 45.5 | 77237.2 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:09 | Normal | 480.8 | 499.7 | 496.6 | 496 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 217 | 216.2 | 215.4 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3904 | 1 | 47.5 | 77237.3 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:10 | Normal | 496.8 | 505.6 | 501.9 | 501.1 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 217 | 216.2 | 215 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4016 | 1 | 48.6 | 77237.4 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:11 | Normal | 446.9 | 510.3 | 509.5 | 509.2 | 1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 216.6 | 215.6 | 214.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 3694 | 1 | 49.4 | 77237.4 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:12 | Normal | 490.9 | 505.8 | 503.6 | 502.5 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 216.6 | 215.2 | 215.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.88 | 59.91 | 59.88 | 3715 | 1 | 50 | 77237.5 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:13 | Normal | 502 | 493.1 | 491.3 | 489.3 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 216.8 | 216 | 215.6 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 3862 | 1 | 46 | 77237.6 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:14 | Normal | 502.7 | 500.6 | 498.3 | 496 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 217 | 215.8 | 215.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 4019 | 1 | 46.5 | 77237.6 | 7268 | 1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:15 | Normal | 494.9 | 496.7 | 494.3 | 492 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 217 | 216 | 215.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 4173 | 1 | 48 | 77237.7 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:16 | Normal | 482 | 498.7 | 496.7 | 494.4 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 216.8 | 215.8 | 215.2 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 4232 | 1 | 49 | 77237.8 | 7268 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:17 | Normal | 498 | 501.7 | 499.3 | 497.1 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 217 | 216.2 | 215.4 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 4234 | 1 | 49.7 | 77237.9 | 7268 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:18 | Normal | 477.1 | 501.6 | 500 | 497.8 | 1 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 216.8 | 216 | 215.4 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4193 | 1 | 48.3 | 77237.9 | 7268 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:19 | Normal | 491.9 | 499.6 | 497.8 | 495.5 | 1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 216.8 | 216 | 215.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4063 | 1 | 45 | 77238 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:20 | Normal | 491.8 | 496.5 | 494.4 | 492.2 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 217.4 | 216 | 215.4 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3946 | 1 | 47.2 | 77238.1 | 7268 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:21 | Normal | 491.6 | 494.5 | 492.5 | 490.3 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 217 | 215.6 | 215.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3772 | 1 | 48.4 | 77238.1 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:22 | Normal | 491.6 | 504.4 | 502.3 | 500.1 | 0.8 | 2 | 2.3 | 2 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 10.1 | 10 | 10 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 3669 | 1 | 49.2 | 77238.2 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:23 | Normal | 508.4 | 479.7 | 477.2 | 474.9 | 0.8 | 2.6 | 3 | 2.6 | 217 | 216 | 215.4 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4197 | 1 | 49.9 | 77238.2 | 7268 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:24 | Normal | 471 | 459.6 | 455.6 | 453 | 0.8 | 3.5 | 4 | 3.6 | 216.8 | 216 | 216 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5003 | 1 | 46.8 | 77238.3 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:25 | Normal | 521.5 | 501.6 | 498.9 | 497.2 | 0.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 216.8 | 216 | 215.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3381 | 1 | 45.9 | 77238.4 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:26 | Normal | 496.6 | 498.4 | 495.8 | 494.4 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 216.4 | 216 | 215.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3394 | 1 | 47.7 | 77238.4 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:27 | Normal | 486.9 | 494.8 | 491.5 | 490.1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 216.4 | 215.6 | 214.8 | 9 | 9.1 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3301 | 1 | 48.8 | 77238.5 | 7268 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:28 | Normal | 482.8 | 488.6 | 485.7 | 484.5 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 216.6 | 215.6 | 214.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3065 | 1 | 49.5 | 77238.5 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:29 | Normal | 480.9 | 498.8 | 495.4 | 494.3 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 216 | 215.6 | 215 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 2817 | 1 | 48.9 | 77238.6 | 7268 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:30 | Normal | 470.9 | 484.6 | 480.8 | 480.1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 216.4 | 215.4 | 214.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2729 | 1 | 45.2 | 77238.6 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:31 | Normal | 485.7 | 482.5 | 478.8 | 478 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 216.4 | 215.4 | 215 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2793 | 1 | 47 | 77238.7 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:32 | Normal | 488.7 | 483.3 | 479.2 | 478.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 216.2 | 215.2 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2777 | 1 | 48.3 | 77238.7 | 7269 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:33 | Normal | 493.6 | 499.4 | 495.3 | 494.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 216.2 | 215.8 | 214.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2757 | 1 | 49.2 | 77238.8 | 7269 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:34 | Normal | 491.8 | 484.6 | 480 | 479.3 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 216.6 | 215.8 | 214.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2771 | 1 | 49.8 | 77238.8 | 7269 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:35 | Normal | 490.9 | 483.4 | 478.5 | 477.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 217.2 | 216.2 | 215 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2742 | 1 | 46.8 | 77238.9 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:36 | Normal | 496.7 | 485.5 | 480.3 | 479.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 216.6 | 215.6 | 215.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2733 | 1 | 45.9 | 77238.9 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:37 | Normal | 470.9 | 487.6 | 484 | 483.2 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 216.2 | 215.4 | 215 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2723 | 1 | 47.7 | 77239 | 7269 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:38 | Normal | 477.8 | 494.4 | 490.6 | 489.8 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 216.6 | 215.8 | 214.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2670 | 1 | 48.7 | 77239 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:39 | Normal | 464.9 | 491.5 | 487.9 | 487.1 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 217 | 216 | 215 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2643 | 1 | 49.5 | 77239.1 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:40 | Normal | 482.5 | 485.5 | 481.8 | 481.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 216.4 | 215.8 | 215 | 7 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2569 | 1 | 49.8 | 77239.1 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:41 | Normal | 481.8 | 485.4 | 481.6 | 480.9 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 216.8 | 215.4 | 215 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2425 | 1 | 45.5 | 77239.1 | 7269 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:42 | Normal | 453.2 | 485.5 | 481.9 | 481.1 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 216.4 | 215.4 | 215 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2257 | 1 | 46.8 | 77239.2 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:43 | Normal | 457.8 | 485.5 | 481.7 | 481 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 217 | 215.6 | 215.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2139 | 1 | 48.1 | 77239.2 | 7269 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:44 | Normal | 485.6 | 492.4 | 488.3 | 487.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2037 | 1 | 49 | 77239.2 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:45 | Normal | 479.7 | 482.6 | 478.6 | 477.8 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 216.4 | 215.8 | 215.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1936 | 1 | 49.7 | 77239.3 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:46 | Normal | 430.3 | 482.6 | 478.4 | 477.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 5 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1797 | 1 | 48.4 | 77239.3 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:47 | Normal | 426.6 | 484.4 | 480.4 | 479.5 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1740 | 1 | 44.9 | 77239.3 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:48 | Normal | 404.9 | 484.5 | 480.5 | 479.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 216.8 | 216 | 215.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1658 | 1 | 47.1 | 77239.4 | 7269 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:49 | Normal | 443.8 | 483.6 | 479.5 | 478.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 217.4 | 215.6 | 215.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1619 | 1 | 48.3 | 77239.4 | 7269 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:50 | Normal | 416.9 | 476.7 | 472.2 | 471.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 216.6 | 215.6 | 215.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1525 | 1 | 49.1 | 77239.4 | 7269 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:51 | Normal | 421.7 | 477.5 | 472.7 | 472 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 216.8 | 216 | 215.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60 | 1335 | 1 | 49.7 | 77239.4 | 7269 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:52 | Normal | 408 | 474.6 | 470.7 | 469.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 217 | 216.4 | 215 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1083 | 1 | 48.3 | 77239.5 | 7269 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:53 | Normal | 415.7 | 479.6 | 475.1 | 474.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 966 | 1 | 45 | 77239.5 | 7269 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:54 | Normal | 397.9 | 469.7 | 471.1 | 470.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 892 | 1 | 47.2 | 77239.5 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:55 | Normal | 398.6 | 465.7 | 468.6 | 467.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 216 | 216 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 830 | 1 | 48.3 | 77239.5 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:56 | Normal | 396.6 | 461.6 | 468.7 | 467.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 217.2 | 216.2 | 216 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 770 | 1 | 49.1 | 77239.5 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:57 | Normal | 395.5 | 465.6 | 471.6 | 470.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 217.6 | 216.6 | 215.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 695 | 1 | 49.7 | 77239.5 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:58 | Normal | 400.8 | 474.6 | 475.8 | 474.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 217 | 216.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 635 | 1 | 48.7 | 77239.5 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 16:59 | Normal | 423.9 | 463.7 | 470.6 | 464.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.6 | 216.4 | 216.4 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 616 | 1 | 45 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:00 | Normal | 399.7 | 456.4 | 463.4 | 462 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 216.4 | 215.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 580 | 1 | 47.2 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:01 | Normal | 361.5 | 468.7 | 473.7 | 467.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.6 | 216.6 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 528 | 1 | 48.2 | 77239.6 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:02 | Normal | 342.7 | 462.6 | 467.7 | 466.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 484 | 1 | 49 | 77239.6 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:03 | Normal | 343.8 | 458.6 | 465 | 456.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 464 | 1 | 49.6 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:04 | Normal | 376.7 | 450.8 | 461.8 | 454 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 449 | 1 | 50 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:05 | Normal | 426.7 | 472.6 | 473.2 | 471.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 437 | 1 | 45.7 | 77239.6 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:06 | Normal | 397 | 470.6 | 471.4 | 470.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218 | 217 | 216.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 429 | 1 | 46.7 | 77239.6 | 7269 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:07 | Normal | 373.8 | 461.6 | 467 | 459.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 421 | 1 | 47.8 | 77239.6 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:08 | Normal | 378.8 | 468.6 | 471.8 | 470.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 410 | 1 | 48.7 | 77239.6 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:09 | Normal | 357.5 | 467.7 | 471.5 | 470.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 406 | 1 | 49.3 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:10 | Normal | 343.6 | 465.7 | 470.3 | 468.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 393 | 1 | 49.7 | 77239.6 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:11 | Normal | 340.2 | 453.7 | 459.7 | 457.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 369 | 1 | 49.1 | 77239.6 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:12 | Normal | 329.5 | 445.6 | 453 | 451 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 356 | 1 | 44.9 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:13 | Normal | 305.2 | 436.7 | 449.8 | 437.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.2 | 216.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 339 | 1 | 47 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:14 | Normal | 279.2 | 454.7 | 459.8 | 458.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.6 | 216.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 328 | 1 | 48 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:15 | Normal | 255.6 | 464.6 | 465.2 | 462.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 312 | 1 | 48.8 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:16 | Normal | 225.1 | 453.6 | 458.9 | 457.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 300 | 1 | 49.3 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:17 | Normal | 199.7 | 451.6 | 457.3 | 446.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 296 | 1 | 49.8 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:18 | Normal | 271.4 | 454.5 | 459.7 | 458.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 216.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 275 | 1 | 48.5 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:19 | Normal | 312.7 | 456.8 | 461.6 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 305 | 1 | 45.3 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:20 | Normal | 324.6 | 455.6 | 460.5 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 312 | 1 | 47.2 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:21 | Normal | 379 | 467.7 | 471.3 | 464.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 313 | 1 | 48.1 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:22 | Normal | 408.7 | 454.7 | 459.8 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.8 | 216.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 317 | 1 | 48.7 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:23 | Normal | 389.6 | 472.8 | 475.2 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 309 | 1 | 49.3 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:24 | Normal | 394.3 | 467.5 | 470.7 | 465.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 298 | 1 | 49.7 | 77239.7 | 7269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:25 | Normal | 399.3 | 441.7 | 447.2 | 444.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 219 | 218 | 216.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 282 | 1 | 49.2 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:26 | Normal | 366 | 468.5 | 469.7 | 467.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 45 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:27 | Normal | 382.3 | 448.8 | 460.1 | 448.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 261 | 1 | 47 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:28 | Normal | 383.3 | 450.8 | 460.5 | 449.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 246 | 1 | 48 | 77239.7 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:29 | Normal | 392.7 | 462.7 | 466.2 | 463.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 237 | 1 | 48.7 | 77239.7 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:30 | Normal | 392.3 | 443.5 | 447.2 | 445.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 231 | 1 | 49.2 | 77239.7 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:31 | Normal | 362.5 | 457.8 | 462.9 | 452.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 223 | 1 | 49.6 | 77239.7 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:32 | Normal | 405 | 456.3 | 462.8 | 452.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 219 | 1 | 50 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:33 | Normal | 367.9 | 454.9 | 464 | 453.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 204 | 1 | 45.5 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:34 | Normal | 376.2 | 463.7 | 467.2 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 209 | 1 | 46.6 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:35 | Normal | 386.3 | 458.5 | 465.3 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 207 | 1 | 47.7 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:36 | Normal | 385.8 | 462.7 | 467.5 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 205 | 1 | 48.5 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:37 | Normal | 404.4 | 453.7 | 464.2 | 454.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 203 | 1 | 49 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:38 | Normal | 384.9 | 456.7 | 466.9 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 200 | 1 | 49.5 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:39 | Normal | 355.8 | 436.4 | 447.5 | 443.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218 | 217.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 190 | 1 | 49.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:40 | Normal | 367.8 | 461.4 | 468 | 462 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 184 | 1 | 47.3 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:41 | Normal | 422.5 | 447.7 | 451.7 | 449.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 178 | 1 | 45.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:42 | Normal | 439.1 | 440.8 | 450.9 | 435.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 217.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 175 | 1 | 47.2 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:43 | Normal | 446.8 | 450.7 | 454 | 451.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 165 | 1 | 48.1 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:44 | Normal | 411.1 | 451.7 | 455.4 | 453.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 168 | 1 | 48.7 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:45 | Normal | 418.6 | 438.7 | 451.7 | 433.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 217.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 160 | 1 | 49.2 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:46 | Normal | 414.5 | 438 | 451 | 433.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 217.4 | 1 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 144 | 1 | 49.6 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:47 | Normal | 417.8 | 458.6 | 464.1 | 459 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 139 | 1 | 49.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:48 | Normal | 454.6 | 446.5 | 457.5 | 454.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 217.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 111 | 1 | 48 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:49 | Normal | 420.2 | 415.3 | 425 | 418.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 113 | 1 | 45.7 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:49 | Normal | 403 | 405.5 | 421.8 | 393.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 105 | 1 | 46.3 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:50 | Normal | 387.2 | 406.5 | 402.8 | 378.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218 | 1 | 1.1 | 1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 88 | 1 | 47.1 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:51 | Normal | 402 | 424.3 | 434.3 | 404.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219 | 1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 94 | 1 | 47.9 | 77239.8 | 7270 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:52 | Normal | 356.5 | 421.9 | 433.8 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 83 | 1 | 48.5 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:53 | Normal | 316.6 | 419.6 | 432.9 | 397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 67 | 1 | 48.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:54 | Normal | 279.8 | 437.7 | 441.7 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 62 | 1 | 49.3 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:55 | Normal | 176.9 | 452 | 445.4 | 442.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 219.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 52 | 1 | 49.7 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:56 | Normal | 176.3 | 440.3 | 439.2 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42 | 1 | 49.8 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:57 | Normal | 255.3 | 452.4 | 440 | 423.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.2 | 219.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 49.5 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:58 | Normal | 187.9 | 444.4 | 418.1 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18 | 1 | 44.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 17:59 | Normal | 232.7 | 450.1 | 414.7 | 406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17 | 1 | 46.4 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:00 | Normal | 229.2 | 411.8 | 344.3 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 219.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 108 | 1 | 47.3 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:01 | Normal | 233.2 | 427.4 | 357.9 | 325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 219.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 47.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:02 | Normal | 282.6 | 450.2 | 360.4 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 48.4 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:03 | Normal | 247.8 | 431.2 | 336.4 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 48.8 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:04 | Normal | 221.7 | 427.5 | 319.3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.2 | 219.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 49.1 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:05 | Normal | 215.7 | 415.6 | 298.1 | 254.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.4 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:06 | Normal | 240.5 | 387.1 | 272 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 49.6 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:07 | Wait | 417.8 | 419 | 417.9 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-03-06 18:08 | Wait | 396.4 | 397.5 | 396.6 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 77239.8 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | -0.001 | -0.001