## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-09 05:36 | Check | 427.7 | 437.6 | 423.2 | 425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 36.9 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 524
2025-03-09 05:36 | Wait | 62.7 | 53.4 | 64.7 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 512
2025-03-09 05:36 | Check | 442 | 447.5 | 435.5 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 37.3 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 510
2025-03-09 05:38 | Check | 117.1 | 114.7 | 172 | 163.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 36.5 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 502
2025-03-09 05:39 | Check | 463.6 | 468 | 456.3 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 4 | 35.6 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 356
2025-03-09 05:40 | Normal | 199.8 | 418.3 | 244.3 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 38.1 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.016 | 0.637 | 13 | 356
2025-03-09 05:41 | Normal | 200.5 | 414.7 | 225.2 | 376.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 21 | 1 | 39.4 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.034 | 0.641 | 13 | 356
2025-03-09 05:42 | Normal | 200 | 400.4 | 178.9 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20 | 1 | 39.4 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.037 | 0.64 | 13 | 356
2025-03-09 05:43 | Normal | 200.3 | 422.7 | 198.6 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30 | 1 | 38.4 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.051 | 0.641 | 13 | 356
2025-03-09 05:44 | Normal | 200.2 | 396.2 | 200.1 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 45 | 1 | 37.8 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.075 | 0.64 | 13 | 356
2025-03-09 05:45 | Normal | 199.7 | 422.6 | 200.2 | 424.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59 | 1 | 37.5 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.099 | 0.639 | 13 | 356
2025-03-09 05:46 | Normal | 199.7 | 426.9 | 199 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 79 | 1 | 37.3 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.129 | 0.634 | 13 | 356
2025-03-09 05:47 | Normal | 199.7 | 470.5 | 200 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 79 | 1 | 37.2 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.128 | 0.631 | 13 | 356
2025-03-09 05:52 | Normal | 199.7 | 458.4 | 199.6 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 151 | 1 | 37.2 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 05:57 | Normal | 200.1 | 478.5 | 202.7 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.6 | 219.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 174 | 1 | 37.5 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:02 | Normal | 201.8 | 489.3 | 342.3 | 465.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 341 | 1 | 37.7 | 14201.7 | 1209 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:07 | Normal | 210.9 | 499.4 | 401.2 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 395 | 1 | 38 | 14201.8 | 1209 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:12 | Normal | 202.8 | 476.4 | 476.8 | 502.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 508 | 1 | 38.4 | 14201.8 | 1209 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:17 | Normal | 204.1 | 497.5 | 466 | 482.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60 | 614 | 1 | 39 | 14201.8 | 1210 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:22 | Normal | 215.5 | 532 | 501.7 | 503.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 716 | 1 | 40.1 | 14201.9 | 1210 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:27 | Normal | 221.1 | 512.4 | 494.8 | 502.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 220 | 220.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 849 | 1 | 40.4 | 14202 | 1210 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:32 | Normal | 242.9 | 507.5 | 509.8 | 517.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 941 | 1 | 40.7 | 14202 | 1210 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:37 | Normal | 247.3 | 501.4 | 513.8 | 529.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 221.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1044 | 1 | 41 | 14202.1 | 1210 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:42 | Normal | 262.4 | 470.3 | 521 | 508.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 220 | 220.6 | 221.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1244 | 1 | 41.3 | 14202.2 | 1210 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:47 | Normal | 220 | 360.2 | 513.2 | 503.3 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2032 | 1 | 41.5 | 14202.3 | 1210 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:52 | Normal | 282.8 | 503.4 | 491 | 508.5 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 2769 | 1 | 41.8 | 14202.5 | 1210 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 06:57 | Normal | 258 | 522.4 | 494.6 | 521.8 | 4.8 | 2 | 1.1 | 1.1 | 220.2 | 221.4 | 222 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3445 | 1 | 42.4 | 14202.8 | 1210 | 2.8 | 2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:02 | Normal | 253.8 | 541.4 | 487.7 | 527 | 6 | 2 | 1.4 | 1.3 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3976 | 1 | 42.4 | 14203.1 | 1210 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:07 | Normal | 247.9 | 502.5 | 495.9 | 539.9 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 221 | 221.8 | 222.4 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4867 | 1 | 42.4 | 14203.5 | 1210 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:12 | Normal | 239.8 | 515.5 | 490.1 | 524.4 | 7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5297 | 1 | 42.3 | 14203.9 | 1210 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:17 | Normal | 234.5 | 452.4 | 512.1 | 525.1 | 7.5 | 5.6 | 2 | 2.1 | 220.6 | 221 | 222 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6166 | 1 | 42.3 | 14204.4 | 1211 | 3.7 | 3.6 | 0 | 1.7 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:22 | Normal | 251.9 | 496.4 | 499.8 | 521.9 | 7.5 | 6 | 2.4 | 2.4 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6952 | 1 | 42.3 | 14204.9 | 1211 | 3.8 | 3.5 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:27 | Normal | 246.6 | 511.4 | 510.5 | 528.9 | 8 | 6.3 | 2.8 | 2.7 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7602 | 1 | 42.3 | 14205.6 | 1211 | 4.1 | 3.9 | 0 | 2.3 | 4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:32 | Normal | 253.8 | 501.6 | 512.1 | 524.3 | 8.4 | 6.6 | 3.1 | 3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8220 | 1 | 42.4 | 14206.2 | 1211 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:37 | Normal | 251.8 | 505.4 | 510.5 | 522.2 | 8.6 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8704 | 1 | 42.5 | 14206.9 | 1211 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:42 | Normal | 246.8 | 500.6 | 503.1 | 519.5 | 9.1 | 7.1 | 3.9 | 3.8 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9242 | 1 | 42.6 | 14207.7 | 1211 | 4.6 | 4.5 | 0 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:47 | Normal | 245.8 | 496.5 | 501.7 | 513.6 | 9.5 | 7.4 | 4.3 | 4.2 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 9759 | 1 | 42.7 | 14208.5 | 1211 | 4.7 | 4.7 | 0 | 2.5 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:52 | Normal | 246.3 | 499.9 | 504.8 | 509 | 9.6 | 7.6 | 4.6 | 4.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 28.1 | 28 | 28 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 10265 | 1 | 42.7 | 14209.3 | 1211 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 07:57 | Normal | 244 | 492.5 | 502.8 | 515.2 | 10.1 | 7.9 | 5 | 5 | 222 | 222.8 | 223.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 10934 | 1 | 42.9 | 14210.2 | 1211 | 4.9 | 4.9 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:02 | Normal | 244.9 | 494.5 | 505.7 | 498.9 | 10.5 | 8.1 | 5.4 | 5.4 | 222.8 | 223 | 223.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11492 | 1 | 43 | 14211.1 | 1211 | 5.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:07 | Normal | 248 | 490.5 | 495.3 | 512.1 | 11 | 8.4 | 5.8 | 5.7 | 222.4 | 222.6 | 224 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12051 | 1 | 43 | 14212.1 | 1211 | 5.5 | 5 | 0.2 | 2.8 | 5.3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:12 | Normal | 251.8 | 482.4 | 506.8 | 507.1 | 10.9 | 8.8 | 6.1 | 6.1 | 222.6 | 222.6 | 224 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 12526 | 1 | 43.1 | 14213.1 | 1211 | 5.7 | 5.3 | 0 | 3.1 | 5.6 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:17 | Normal | 251.1 | 496.7 | 496.9 | 509.3 | 11.1 | 9.8 | 6.6 | 6.5 | 222.6 | 223.6 | 224 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13507 | 1 | 43 | 14214.2 | 1212 | 5.8 | 5.1 | 0 | 4.2 | 5.5 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:22 | Normal | 489.7 | 479.3 | 498 | 514.9 | 11.2 | 11.8 | 7 | 6.8 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 17035 | 1 | 43.1 | 14215.5 | 1212 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:27 | Normal | 480.3 | 485.9 | 498.4 | 506.9 | 11.9 | 12 | 7.4 | 7.3 | 223.6 | 224.4 | 225.4 | 47.1 | 47 | 47 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 17685 | 1 | 44.2 | 14217 | 1212 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:32 | Normal | 484.7 | 491.3 | 494.3 | 509 | 12 | 12.1 | 7.8 | 7.6 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 48.5 | 48.3 | 48.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18169 | 1 | 44.6 | 14218.5 | 1212 | 6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:37 | Normal | 479 | 485.4 | 489.9 | 505.2 | 12.4 | 12.6 | 8.1 | 8 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18725 | 1 | 45 | 14220 | 1212 | 6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:42 | Normal | 476.8 | 484.5 | 490.5 | 503.6 | 12.6 | 12.8 | 8.6 | 8.5 | 224.4 | 225 | 225.6 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19272 | 1 | 45.4 | 14221.6 | 1212 | 6.2 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:47 | Normal | 474.8 | 480.5 | 485.9 | 505.2 | 12.8 | 13.1 | 8.8 | 8.8 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 19753 | 1 | 45.8 | 14223.2 | 1212 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:52 | Normal | 481.8 | 488.5 | 491.4 | 502.8 | 13 | 13.1 | 9.1 | 9.1 | 225 | 225.2 | 225.8 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20330 | 1 | 46.2 | 14224.9 | 1212 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 08:57 | Normal | 478.8 | 478.4 | 483.7 | 499 | 13.3 | 13.5 | 9.6 | 9.5 | 224.4 | 224.8 | 226 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 20817 | 1 | 46.7 | 14226.6 | 1212 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:02 | Normal | 472.6 | 481.3 | 490.8 | 498.1 | 13.5 | 13.6 | 9.9 | 9.9 | 225.2 | 225 | 226 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21228 | 1 | 47.2 | 14228.3 | 1212 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:07 | Normal | 479.8 | 477.5 | 490.5 | 496.7 | 13.6 | 13.9 | 10.1 | 10.1 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 21720 | 1 | 47.9 | 14230.1 | 1212 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:12 | Normal | 482.7 | 479.3 | 489.3 | 494.6 | 13.9 | 14.1 | 10.5 | 10.5 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 59.1 | 58.9 | 59 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 22259 | 1 | 48.9 | 14232 | 1212 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:17 | Normal | 478.8 | 475.6 | 490.1 | 496.5 | 14.2 | 14.2 | 11 | 10.8 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 60.2 | 60 | 60 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22701 | 1 | 50 | 14233.9 | 1213 | 6.9 | 6.8 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:22 | Normal | 476.9 | 473.6 | 480.1 | 488.4 | 14.5 | 14.5 | 11.3 | 11.2 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 61.1 | 61 | 61.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 23114 | 1 | 51.1 | 14235.8 | 1213 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:27 | Normal | 477.9 | 472.5 | 483 | 493.3 | 14.6 | 14.7 | 11.6 | 11.4 | 225.6 | 225.2 | 227 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 59.96 | 60.07 | 59.95 | 23576 | 1 | 52.7 | 14237.7 | 1213 | 7 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:32 | Normal | 473.9 | 468.5 | 483.2 | 489.5 | 14.8 | 14.8 | 11.8 | 11.9 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23999 | 1 | 54.3 | 14239.7 | 1213 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:37 | Normal | 477.5 | 471.2 | 481.8 | 485 | 14.8 | 15 | 12 | 12 | 225.8 | 226 | 226.6 | 64.2 | 64 | 64.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 24290 | 1 | 55.9 | 14241.7 | 1213 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:42 | Normal | 481.5 | 467.1 | 479.7 | 482 | 14.8 | 15.2 | 12.2 | 12.3 | 225.8 | 226 | 226 | 64.8 | 64.9 | 64.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24539 | 1 | 57.1 | 14243.7 | 1213 | 7.3 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:47 | Normal | 468.8 | 464.5 | 477.8 | 485.1 | 15.3 | 15.5 | 12.5 | 12.6 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 65.9 | 65.7 | 65.9 | 60.1 | 60.1 | 60.03 | 24934 | 1 | 58 | 14245.8 | 1213 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:52 | Normal | 475 | 472.4 | 480 | 487.5 | 15.2 | 15.6 | 12.8 | 12.9 | 225 | 225.8 | 226.2 | 66.6 | 66.4 | 66.4 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 25189 | 1 | 59 | 14247.9 | 1213 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 09:57 | Normal | 467.5 | 462.1 | 476.3 | 473.7 | 15.5 | 15.8 | 13 | 13.3 | 225.6 | 226 | 226.2 | 67.2 | 67 | 67.1 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 25415 | 1 | 59.7 | 14250 | 1213 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:02 | Normal | 472.8 | 464.5 | 469.4 | 475.8 | 15.6 | 15.9 | 13.5 | 13.6 | 225.8 | 225.8 | 226 | 68 | 67.7 | 67.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25710 | 1 | 60.5 | 14252.1 | 1213 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:07 | Normal | 464.1 | 461.7 | 472.8 | 478.1 | 15.7 | 16 | 13.6 | 13.9 | 225.4 | 226 | 225.6 | 68.6 | 68.5 | 68.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25959 | 1 | 61.1 | 14254.3 | 1213 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:12 | Normal | 467 | 464.6 | 470.5 | 470.9 | 15.8 | 16.1 | 14.1 | 14.1 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 69.3 | 69.2 | 69.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26258 | 1 | 61.8 | 14256.5 | 1213 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:17 | Normal | 470.9 | 472.9 | 469.2 | 477.8 | 15.8 | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 226 | 226.6 | 226 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26616 | 1 | 62.4 | 14258.7 | 1214 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:22 | Normal | 462.6 | 471.6 | 478.5 | 477.9 | 16.2 | 16.1 | 14.3 | 14.6 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 26895 | 1 | 62.9 | 14260.9 | 1214 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:27 | Normal | 463.7 | 467.5 | 470.1 | 471.5 | 16.3 | 16.2 | 14.8 | 14.8 | 225.2 | 226.2 | 226 | 71.5 | 71.4 | 71.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27069 | 1 | 63.3 | 14263.1 | 1214 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:32 | Normal | 466.5 | 459.2 | 462.8 | 468.2 | 16.2 | 16.6 | 15.1 | 15.1 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 71.8 | 71.7 | 71.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27227 | 1 | 63.7 | 14265.4 | 1214 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:37 | Normal | 463 | 470.6 | 464.3 | 473.5 | 16.6 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 225.8 | 226.2 | 227 | 73.3 | 73.1 | 73 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 27669 | 1 | 64.1 | 14267.7 | 1214 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:42 | Normal | 461.7 | 464.3 | 467.4 | 469.8 | 16.6 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 225.6 | 226.2 | 226.8 | 73.7 | 73.5 | 73.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 27930 | 1 | 64.2 | 14270 | 1214 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:47 | Normal | 463.4 | 469.3 | 461.2 | 464.2 | 16.6 | 16.7 | 16 | 15.8 | 225.6 | 226.6 | 226.8 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 60.1 | 60.12 | 60.06 | 27920 | 1 | 64.3 | 14272.4 | 1214 | 8.1 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 0.6 | 7.8 | 8 | 8 | 7.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:52 | Normal | 463.5 | 463.9 | 463.4 | 464.7 | 16.7 | 17 | 16.3 | 16.2 | 226 | 226 | 226.6 | 74.8 | 74.5 | 74.7 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 28352 | 1 | 64.7 | 14274.7 | 1214 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 10:57 | Normal | 468.5 | 463.1 | 467.8 | 471.1 | 16.6 | 17.1 | 16.2 | 16.1 | 225.4 | 226 | 226.4 | 75.2 | 75 | 75.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 28497 | 1 | 65.1 | 14277.1 | 1214 | 8 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:02 | Normal | 460.9 | 465.4 | 467.5 | 464.7 | 17.6 | 17.8 | 17 | 17.1 | 226 | 226.8 | 226.6 | 78.3 | 78.1 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 29641 | 1 | 65.5 | 14279.5 | 1214 | 8.5 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:07 | Normal | 465.1 | 465.7 | 465.1 | 466.4 | 17 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 225.8 | 226.4 | 226 | 77.2 | 76.9 | 77.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29233 | 1 | 65.9 | 14282 | 1214 | 8.2 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:12 | Normal | 459.8 | 459.4 | 465 | 467.3 | 17 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 225.6 | 227 | 226.4 | 76.4 | 76.3 | 76.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 28953 | 1 | 66.2 | 14284.4 | 1214 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:17 | Normal | 461.3 | 461.9 | 466.2 | 466.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 79.1 | 78.8 | 78.9 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 29905 | 1 | 66.4 | 14286.9 | 1215 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:22 | Normal | 465.9 | 459.5 | 477 | 464 | 15.1 | 16.8 | 16.2 | 16.5 | 225.2 | 226.2 | 226 | 74.8 | 74.7 | 74.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23662 | 1 | 66.8 | 14289.3 | 1215 | 6.5 | 7.2 | 0.4 | 7.7 | 8.2 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 8.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:27 | Normal | 505.7 | 518.6 | 489.6 | 470 | 15.8 | 13.6 | 18.1 | 19.8 | 226.2 | 226.4 | 227 | 80.4 | 80.3 | 80.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 30081 | 1 | 66.3 | 14291.4 | 1215 | 7.4 | 7.2 | 0.5 | 6.3 | 5.9 | 0.4 | 8.5 | 9 | 9.6 | 9.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:32 | Normal | 469.8 | 480.4 | 470.5 | 457.6 | 13.4 | 10.3 | 12.9 | 14.2 | 224 | 225.4 | 225.2 | 55.8 | 55.6 | 55.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 21194 | 1 | 66 | 14293.6 | 1215 | 6.7 | 6.2 | 0.3 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:37 | Normal | 477.7 | 486.4 | 465.5 | 497.8 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 30.1 | 29.9 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21296 | 1 | 65.5 | 14295.8 | 1215 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:42 | Normal | 471.6 | 480.1 | 474.8 | 477.1 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 5 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 7964 | 1 | 63 | 14296.5 | 1215 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:47 | Normal | 547.8 | 558.6 | 533.9 | 567.3 | 11.6 | 7.9 | 13.8 | 7.9 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 59.94 | 59.94 | 60 | 18784 | 1 | 60.4 | 14297.7 | 1215 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 7.1 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:52 | Normal | 475.8 | 466.3 | 466.1 | 481.3 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 220.4 | 220.8 | 222 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7444 | 1 | 59.1 | 14299.1 | 1215 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 11:57 | Normal | 496 | 485.3 | 501.5 | 496.7 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 222.2 | 222 | 224.6 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10846 | 1 | 57.1 | 14300 | 1215 | 3.2 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:02 | Normal | 531 | 527.5 | 515.9 | 520.2 | 13.8 | 14.1 | 16 | 16.2 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 80.9 | 80.6 | 80.8 | 60.08 | 59.95 | 60.02 | 29927 | 1 | 57.4 | 14302.3 | 1215 | 7 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 0.3 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:07 | Normal | 472.9 | 478.5 | 451.9 | 460.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.6 | 220.4 | 220.6 | 222.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8442 | 1 | 58.6 | 14304.4 | 1215 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:12 | Normal | 481.9 | 471.6 | 462 | 474.3 | 6.6 | 7 | 7.1 | 7.8 | 222.8 | 222.2 | 224.8 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11737 | 1 | 57.3 | 14305.2 | 1215 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:17 | Normal | 478.7 | 478.5 | 473.8 | 469 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.1 | 224.4 | 224.8 | 225 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24648 | 1 | 57.5 | 14307.4 | 1216 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:22 | Normal | 504.3 | 496.1 | 496 | 489.3 | 15.6 | 16.5 | 17.2 | 18.5 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 82.7 | 82.3 | 82.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 31251 | 1 | 58.4 | 14309.7 | 1216 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 8 | 0.2 | 8.7 | 8.4 | 9.3 | 9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:27 | Normal | 489.1 | 480.7 | 481.1 | 476.3 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18.3 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 79.8 | 79.7 | 79.5 | 60.09 | 59.95 | 60.09 | 29885 | 1 | 59.7 | 14312.2 | 1216 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:32 | Normal | 495.2 | 469 | 451.8 | 454.8 | 10.1 | 16.2 | 19.1 | 17.8 | 223 | 224.4 | 224.4 | 73.3 | 73 | 72.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23426 | 1 | 60.8 | 14314.7 | 1216 | 4.1 | 5.5 | 0.1 | 7.5 | 8 | 0.4 | 9.2 | 9.7 | 7.8 | 9.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:37 | Normal | 499.8 | 472.4 | 471.7 | 480.1 | 14.5 | 16.6 | 17.8 | 18 | 224.8 | 226.8 | 226 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30017 | 1 | 61 | 14316.9 | 1216 | 7.3 | 7.1 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:42 | Normal | 466.7 | 455.3 | 445 | 453.2 | 16.3 | 16.6 | 18.6 | 19.3 | 225 | 225.6 | 226 | 79.2 | 79 | 78.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29917 | 1 | 61.7 | 14319.4 | 1216 | 7.9 | 8 | 0.2 | 8 | 8.1 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:47 | Normal | 467.7 | 460.5 | 448.5 | 455.7 | 15.7 | 15.9 | 18.1 | 18.5 | 225 | 225.6 | 225.8 | 76.9 | 76.7 | 76.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29093 | 1 | 62.4 | 14321.8 | 1216 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:52 | Normal | 470 | 463.5 | 446.1 | 455.3 | 15.3 | 15.6 | 18.3 | 18.6 | 225.6 | 226 | 226 | 76.4 | 76.2 | 76.3 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 28896 | 1 | 62.8 | 14324.3 | 1216 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 12:57 | Normal | 467.8 | 464.4 | 444.5 | 455.8 | 15 | 15.3 | 18.4 | 18.3 | 225 | 225.6 | 225.4 | 75.4 | 75 | 75.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28425 | 1 | 63.1 | 14326.6 | 1216 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:02 | Normal | 467.3 | 462.8 | 447.3 | 452.6 | 15.1 | 15.5 | 18.5 | 18.6 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 76.3 | 75.9 | 76.1 | 59.95 | 60.06 | 59.95 | 28798 | 1 | 63.4 | 14329 | 1216 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:07 | Normal | 466.1 | 460.7 | 455 | 448.3 | 15 | 15.5 | 18.3 | 19.1 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 76.4 | 76.2 | 76.2 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 28777 | 1 | 63.7 | 14331.5 | 1216 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:12 | Normal | 477.5 | 455.8 | 462.1 | 479.5 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6709 | 1 | 62.6 | 14332.7 | 1216 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:17 | Normal | 549.3 | 539.6 | 525.8 | 538.6 | 7.3 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 222.2 | 223 | 223.2 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 25938 | 1 | 61.6 | 14334.9 | 1217 | 3.7 | 3.2 | 0.2 | 4.2 | 3.7 | 0.4 | 5.6 | 4.9 | 5 | 4.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:22 | Normal | 468.8 | 482.3 | 461.5 | 464.8 | 14.7 | 14.3 | 17.6 | 18.5 | 224 | 225.2 | 225.4 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27889 | 1 | 62 | 14337.2 | 1217 | 7 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 9.3 | 8.4 | 9.6 | 8.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:27 | Normal | 475.4 | 474.1 | 458.4 | 465.8 | 15.1 | 15.2 | 19.1 | 19.5 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30002 | 1 | 61.7 | 14339.3 | 1217 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:32 | Normal | 470 | 475.5 | 458.2 | 466.5 | 14.2 | 14.3 | 18 | 18.5 | 224 | 224.4 | 225 | 75.2 | 74.9 | 74.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 28219 | 1 | 62.1 | 14341.7 | 1217 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:37 | Normal | 471.5 | 472.2 | 471.9 | 477.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 221.6 | 220.8 | 221.8 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4611 | 1 | 61.5 | 14342.9 | 1217 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:42 | Normal | 489.3 | 487.7 | 481.7 | 484.9 | 4.5 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 20851 | 1 | 59.8 | 14344.5 | 1217 | 2.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.5 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:47 | Normal | 475 | 483.7 | 479.5 | 474.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 6639 | 1 | 59.4 | 14346.1 | 1217 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:52 | Normal | 486.8 | 487.4 | 474.7 | 476 | 13.3 | 13.5 | 17.5 | 18.2 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 74.2 | 74 | 74 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 28533 | 1 | 58.5 | 14347.6 | 1217 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 9 | 8.5 | 9.3 | 8.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 13:57 | Normal | 488.2 | 486.9 | 475.3 | 476.5 | 12 | 12.2 | 15.7 | 16.3 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 67.9 | 67.7 | 67.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25825 | 1 | 58.7 | 14349.6 | 1217 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.3 | 8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:02 | Normal | 489.8 | 493.4 | 496.1 | 485.6 | 8.3 | 8.4 | 10 | 10.6 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 16582 | 1 | 58.3 | 14351.1 | 1217 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:07 | Normal | 475.8 | 476.5 | 484.8 | 473.9 | 3 | 3.4 | 3.2 | 4 | 217.4 | 218.2 | 219 | 17.2 | 17 | 17.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6213 | 1 | 57.3 | 14352.4 | 1217 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:12 | Normal | 479.8 | 486.5 | 490.1 | 493.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 217.6 | 217.2 | 219 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6918 | 1 | 55.5 | 14353 | 1217 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:17 | Normal | 489.9 | 491.4 | 500.7 | 502.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 4 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6606 | 1 | 53.8 | 14353.5 | 1218 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:22 | Normal | 498.8 | 499.5 | 502.7 | 494 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 216.4 | 217 | 217.8 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6275 | 1 | 52.4 | 14354.1 | 1218 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:27 | Normal | 488.7 | 508.4 | 495.8 | 505.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 216.8 | 217 | 218 | 19 | 19 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6838 | 1 | 51.2 | 14354.6 | 1218 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:32 | Normal | 492.1 | 496.5 | 499.3 | 498.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 19.2 | 19 | 19 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6882 | 1 | 50.3 | 14355.2 | 1218 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:37 | Normal | 497.9 | 501.6 | 506.4 | 505.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 216.8 | 216.8 | 218 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6962 | 1 | 49.8 | 14355.8 | 1218 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:42 | Normal | 504.7 | 499.6 | 499.8 | 506.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 217 | 217.2 | 217.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7001 | 1 | 49.1 | 14356.4 | 1218 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:47 | Normal | 498.9 | 500.5 | 502.7 | 508.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 216.6 | 217 | 218 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6953 | 1 | 48.6 | 14356.9 | 1218 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:52 | Normal | 497.7 | 496.5 | 492.1 | 504.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 216.4 | 216.8 | 217.6 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7100 | 1 | 48.2 | 14357.5 | 1218 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 14:57 | Normal | 504 | 491.6 | 504.6 | 503.9 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.6 | 217.4 | 217.6 | 218.6 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7585 | 1 | 48 | 14358.1 | 1218 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:02 | Normal | 506.6 | 498.5 | 501.8 | 517.1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5 | 217.4 | 217.6 | 219 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 8349 | 1 | 47.7 | 14358.8 | 1218 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:07 | Normal | 503.6 | 506.4 | 500.6 | 512.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9068 | 1 | 47.6 | 14359.5 | 1218 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:12 | Normal | 507.8 | 501.1 | 514.8 | 511.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 218.4 | 218.8 | 220 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11214 | 1 | 47.5 | 14360.4 | 1218 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:17 | Normal | 508 | 495.6 | 501.2 | 500.5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 7.1 | 220.6 | 221 | 222.2 | 29.2 | 28.9 | 29.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 10937 | 1 | 47.5 | 14361.3 | 1219 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:22 | Normal | 494.9 | 491.6 | 507.9 | 495.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 5 | 219.6 | 220 | 221.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 7452 | 1 | 47.3 | 14362 | 1219 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:27 | Normal | 506.8 | 500.8 | 506.9 | 507.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 219.8 | 219.8 | 221.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 7780 | 1 | 47.1 | 14362.6 | 1219 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:32 | Normal | 490.9 | 502.5 | 505.5 | 497.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 219 | 219.4 | 220.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6424 | 1 | 46.9 | 14363.3 | 1219 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:37 | Normal | 499.6 | 504.4 | 517.9 | 503.1 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 219.6 | 219.8 | 221 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7058 | 1 | 46.8 | 14363.8 | 1219 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:42 | Normal | 494.3 | 494.7 | 513.4 | 499.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 219.2 | 219.2 | 220 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5406 | 1 | 46.6 | 14364.4 | 1219 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:47 | Normal | 501 | 493.5 | 500.8 | 504.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 218 | 218.8 | 219.8 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5358 | 1 | 46.4 | 14364.9 | 1219 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:52 | Normal | 497.9 | 501.4 | 511.7 | 500.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 218.6 | 218.4 | 219.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4994 | 1 | 46.3 | 14365.4 | 1219 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 15:57 | Normal | 498 | 494.3 | 507.9 | 508.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 218.8 | 218 | 220 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4763 | 1 | 46.2 | 14365.8 | 1219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:02 | Normal | 495.7 | 502.6 | 499.4 | 502.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4295 | 1 | 46.1 | 14366.2 | 1219 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:07 | Normal | 492.1 | 483.6 | 496.5 | 491.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.5 | 217.8 | 218 | 219.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4293 | 1 | 45.9 | 14366.5 | 1219 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:12 | Normal | 512.1 | 498.6 | 514 | 512.2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 218.2 | 218 | 219.2 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 60 | 60 | 60 | 4545 | 1 | 45.8 | 14366.9 | 1219 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:17 | Normal | 487.9 | 504.6 | 506.7 | 500 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 218 | 218.6 | 219.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4568 | 1 | 45.7 | 14367.3 | 1220 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:22 | Normal | 499 | 499.5 | 494.7 | 506.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4550 | 1 | 45.6 | 14367.7 | 1220 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:27 | Normal | 503.7 | 503.7 | 493.4 | 509.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.3 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4236 | 1 | 45.5 | 14368.1 | 1220 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:32 | Normal | 488.2 | 482.6 | 483.4 | 499.7 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 218 | 219 | 220.2 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3898 | 1 | 45.4 | 14368.4 | 1220 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:37 | Normal | 504.7 | 511.4 | 487 | 495.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 218 | 218.6 | 219.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3498 | 1 | 45.4 | 14368.7 | 1220 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:42 | Normal | 491.8 | 482.4 | 497.2 | 493.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 218.2 | 218.4 | 220 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 3207 | 1 | 45.3 | 14369 | 1220 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:47 | Normal | 476.7 | 496.4 | 497.9 | 488.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2842 | 1 | 45.2 | 14369.2 | 1220 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:52 | Normal | 480.9 | 504.5 | 489 | 487.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2544 | 1 | 45.1 | 14369.5 | 1220 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 16:57 | Normal | 495 | 472.7 | 493.9 | 499.3 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 218 | 217.6 | 219.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2245 | 1 | 45 | 14369.6 | 1220 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:02 | Normal | 504 | 495.5 | 473.1 | 497.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 5.1 | 4.9 | 5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1847 | 1 | 44.9 | 14369.8 | 1220 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:07 | Normal | 498 | 466.2 | 484.7 | 473 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1516 | 1 | 44.8 | 14370 | 1220 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:12 | Normal | 485.7 | 477.4 | 488.1 | 498.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 218.2 | 218.8 | 220.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1119 | 1 | 44.7 | 14370.1 | 1220 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:17 | Normal | 471.9 | 473.4 | 472.2 | 464.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218.8 | 218.6 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1158 | 1 | 44.6 | 14370.2 | 1221 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:22 | Normal | 449.5 | 469.4 | 500.1 | 473.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 218.4 | 220 | 3 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1020 | 1 | 44.4 | 14370.2 | 1221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:27 | Normal | 436.5 | 461.5 | 467 | 493.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.4 | 218.4 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 753 | 1 | 44.3 | 14370.3 | 1221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:32 | Normal | 199.8 | 476.5 | 454.8 | 477 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 220.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 444 | 1 | 44.3 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:37 | Normal | 199.8 | 477.5 | 435.1 | 471.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 218.4 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 279 | 1 | 44.1 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:42 | Normal | 199.8 | 440.9 | 297.2 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 160 | 1 | 44 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:47 | Normal | 199.7 | 421.4 | 199.8 | 419.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 43.9 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:52 | Normal | 183 | 384.1 | 199.6 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.4 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7 | 1 | 43.8 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 17:57 | Normal | 223 | 221.4 | 159.7 | 365.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218.2 | 219.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 43.7 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 18:02 | Normal | 209.1 | 225.9 | 224.7 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43.6 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-03-09 18:07 | Normal | 202.8 | 202.1 | 211.6 | 328.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.5 | 14370.4 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0