## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-01 05:42 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.8 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:43 | Wait | 419.7 | 419.6 | 419.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.5 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:44 | Normal | 341.9 | 329.6 | 317.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 17.9 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:45 | Normal | 302.3 | 391.1 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 18.6 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:45 | Wait | 457.5 | 457.4 | 457.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 16.6 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:48 | Normal | 444.1 | 395.5 | 373.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 20.2 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:49 | Normal | 414.2 | 329.6 | 355.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 20.7 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:52 | Normal | 370.7 | 266.1 | 323.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5 | 1 | 21.3 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:53 | Normal | 389 | 305.5 | 347.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 21.7 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:53 | Normal | 419.1 | 284 | 351.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 22 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 05:58 | Normal | 477.4 | 358 | 492.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 39 | 1 | 23.3 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-01 05:59 | Normal | 493.8 | 369.6 | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 59.94 | 19 | 1 | 23.4 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:00 | Normal | 455.9 | 379.8 | 488.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 64 | 1 | 23.6 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:04 | Normal | 482.5 | 199.7 | 396.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 101 | 1 | 24.6 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:05 | Normal | 490.2 | 200 | 425 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 106 | 1 | 24.7 | 116772.9 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:08 | Normal | 489.1 | 200 | 392.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 126 | 1 | 25.1 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:08 | Normal | 486.6 | 199.9 | 394.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 131 | 1 | 25.2 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:09 | Normal | 494.3 | 199.7 | 399.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 136 | 1 | 25.3 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:10 | Normal | 497.2 | 199.9 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 147 | 1 | 25.5 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:11 | Normal | 492.2 | 200.1 | 407.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 161 | 1 | 25.6 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:12 | Normal | 493.1 | 200 | 398.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 169 | 1 | 25.8 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:13 | Normal | 491.4 | 199.9 | 409.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 179 | 1 | 25.9 | 116773 | 20096 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:14 | Normal | 497.3 | 200 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 190 | 1 | 26 | 116773 | 20096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:15 | Normal | 505.9 | 200 | 441.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 202 | 1 | 26.1 | 116773 | 20096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:16 | Normal | 507.3 | 200 | 478.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 59.95 | 215 | 1 | 26.3 | 116773 | 20096 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-01 06:21 | Normal | 526.3 | 200 | 454.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 252 | 1 | 26.9 | 116773 | 20097 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:26 | Normal | 503.6 | 200 | 427.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 280 | 1 | 27.4 | 116773 | 20097 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:31 | Normal | 527 | 275.5 | 463.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 369 | 1 | 27.9 | 116773 | 20097 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:36 | Normal | 537.2 | 340 | 477.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 420 | 1 | 28.3 | 116773.1 | 20097 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:41 | Normal | 536.3 | 295.7 | 484.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 421 | 1 | 28.8 | 116773.1 | 20097 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:46 | Normal | 552.2 | 200 | 454.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 455 | 1 | 29.2 | 116773.2 | 20097 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:51 | Normal | 547 | 199.9 | 484.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.11 | 60.05 | 60.09 | 514 | 1 | 29.7 | 116773.2 | 20097 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 06:56 | Normal | 553.6 | 204 | 509.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 133 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 547 | 1 | 30.1 | 116773.2 | 20097 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:01 | Normal | 557.9 | 314.8 | 534.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.14 | 60.08 | 627 | 1 | 30.9 | 116773.3 | 20097 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:06 | Normal | 557.8 | 355 | 511.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 688 | 1 | 31.9 | 116773.3 | 20097 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:11 | Normal | 463.9 | 356 | 421.6 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1538 | 1 | 32.5 | 116773.4 | 20097 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:16 | Normal | 454.9 | 402.3 | 429.5 | 3 | 0.7 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1694 | 1 | 26.6 | 116773.6 | 20097 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:21 | Normal | 526.2 | 357 | 437.9 | 3.1 | 1.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.07 | 60.04 | 60.14 | 2354 | 1 | 26.3 | 116773.7 | 20098 | 0.1 | 3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:26 | Normal | 515 | 393.9 | 478.3 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2928 | 1 | 26.6 | 116773.9 | 20098 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:31 | Normal | 515 | 463.7 | 481.6 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 3275 | 1 | 27.1 | 116774.2 | 20098 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:36 | Normal | 517.8 | 522 | 519.5 | 3.7 | 2.9 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 3656 | 1 | 27.8 | 116774.5 | 20098 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:41 | Normal | 488.5 | 510.8 | 533.1 | 5.4 | 3.1 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60 | 59.97 | 60.02 | 4515 | 1 | 28.4 | 116774.8 | 20098 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:46 | Normal | 493.8 | 505.3 | 509 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60.08 | 60.09 | 4978 | 1 | 29.8 | 116775.2 | 20098 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:51 | Normal | 512 | 510.1 | 485.3 | 5.9 | 3.4 | 2.3 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5485 | 1 | 32.8 | 116775.7 | 20098 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 07:56 | Normal | 514.5 | 504.8 | 509.9 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.1 | 60.03 | 60.05 | 5823 | 1 | 35.7 | 116776.1 | 20098 | 2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:01 | Normal | 500 | 501.9 | 503.5 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 6088 | 1 | 38.1 | 116776.6 | 20098 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:06 | Normal | 502.8 | 500 | 506 | 6.7 | 3.9 | 2.8 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6337 | 1 | 40.2 | 116777.1 | 20098 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:11 | Normal | 504.9 | 498.2 | 499.3 | 6.8 | 4 | 3 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6559 | 1 | 42.1 | 116777.7 | 20098 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:16 | Normal | 501.6 | 495.3 | 508 | 7.1 | 4.1 | 3 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 16.8 | 17 | 17 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6767 | 1 | 43.5 | 116778.2 | 20098 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:21 | Normal | 502.6 | 496.2 | 490.8 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60 | 60 | 7043 | 1 | 44.5 | 116778.8 | 20099 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:26 | Normal | 498.3 | 490.8 | 500.4 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 7268 | 1 | 46 | 116779.4 | 20099 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:31 | Normal | 498.2 | 487.3 | 501.9 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7481 | 1 | 47.4 | 116780 | 20099 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:36 | Normal | 493 | 490.1 | 493.7 | 8 | 4.7 | 3.7 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7745 | 1 | 48 | 116780.7 | 20099 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:41 | Normal | 464 | 488.9 | 500.1 | 9.5 | 4.8 | 3.8 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 8205 | 1 | 48.3 | 116781.3 | 20099 | 3.7 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:46 | Normal | 452.1 | 485.1 | 494.7 | 10.3 | 5 | 4 | 134 | 134.3 | 134.2 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8634 | 1 | 48.3 | 116782 | 20099 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:51 | Normal | 447 | 482.2 | 494.6 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 134.3 | 134.4 | 134.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 8870 | 1 | 48.5 | 116782.8 | 20099 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 08:56 | Normal | 452.3 | 481.7 | 485.5 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 22.4 | 22.7 | 22.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9073 | 1 | 48.4 | 116783.5 | 20099 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:01 | Normal | 450 | 484.8 | 490.5 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9299 | 1 | 48.5 | 116784.3 | 20099 | 4.9 | 6.4 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:06 | Normal | 445.6 | 481.6 | 484 | 11.4 | 5.5 | 4.5 | 134 | 133.9 | 134 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9466 | 1 | 48.8 | 116785 | 20099 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:11 | Normal | 465.7 | 479.9 | 484 | 11.2 | 5.6 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 9698 | 1 | 49 | 116785.8 | 20099 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:16 | Normal | 480.3 | 479.2 | 486.8 | 11.6 | 5.6 | 4.7 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10135 | 1 | 49.1 | 116786.7 | 20099 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:21 | Normal | 470.5 | 473 | 481.5 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 134.1 | 134.5 | 134.4 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 10332 | 1 | 48.8 | 116787.5 | 20100 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:26 | Normal | 469.3 | 465.1 | 473.3 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 10496 | 1 | 48.7 | 116788.4 | 20100 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:31 | Normal | 462.5 | 469 | 482.1 | 12.6 | 6 | 5.1 | 134.2 | 134.6 | 134.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10650 | 1 | 48.7 | 116789.3 | 20100 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:36 | Normal | 467.3 | 471.8 | 470.9 | 12.7 | 6.1 | 5.3 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 60.03 | 59.93 | 10872 | 1 | 48.5 | 116790.2 | 20100 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:41 | Normal | 469.3 | 470.5 | 468.6 | 12.8 | 6.2 | 5.4 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 11017 | 1 | 48.3 | 116791.1 | 20100 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:46 | Normal | 464.1 | 467.1 | 471.8 | 13 | 6.3 | 5.5 | 134 | 134.4 | 134.2 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11121 | 1 | 48 | 116792 | 20100 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:51 | Normal | 462.5 | 466.5 | 469.4 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 28 | 28.4 | 28.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 11289 | 1 | 47.7 | 116792.9 | 20100 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 09:56 | Normal | 466.6 | 466.8 | 471.7 | 13.2 | 6.5 | 5.7 | 134.1 | 134.6 | 134.5 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 11409 | 1 | 47.7 | 116793.9 | 20100 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:01 | Normal | 459 | 471.5 | 469.8 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11567 | 1 | 47.5 | 116794.8 | 20100 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:06 | Normal | 460.8 | 459.8 | 471.6 | 13.7 | 6.7 | 5.9 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 11655 | 1 | 47.1 | 116795.8 | 20100 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:11 | Normal | 456.8 | 451 | 466.3 | 13.9 | 6.8 | 6 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11742 | 1 | 47.3 | 116796.8 | 20100 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:16 | Normal | 457.9 | 459.9 | 470 | 14 | 6.8 | 6 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 59.97 | 59.92 | 60 | 11864 | 1 | 47.4 | 116797.8 | 20100 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:21 | Normal | 457.4 | 454.5 | 465.6 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 134.1 | 134.5 | 134.4 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11971 | 1 | 47.4 | 116798.8 | 20101 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:26 | Normal | 459.3 | 458.5 | 465.5 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 29.7 | 30 | 30 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11999 | 1 | 47.5 | 116799.8 | 20101 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:31 | Normal | 452.4 | 457.9 | 469.1 | 14.3 | 6.9 | 6.2 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12050 | 1 | 47.4 | 116800.8 | 20101 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:36 | Normal | 457.6 | 453.8 | 459.7 | 14.3 | 7 | 6.5 | 134.2 | 134.6 | 134.6 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12213 | 1 | 47.6 | 116801.8 | 20101 | 6.7 | 7.7 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:41 | Normal | 456.7 | 458.3 | 455.1 | 14.5 | 7 | 6.6 | 134.1 | 134.4 | 134.5 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 12294 | 1 | 47.9 | 116802.8 | 20101 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:46 | Normal | 454.4 | 458 | 457.1 | 14.7 | 7.1 | 6.6 | 134.2 | 134.8 | 134.8 | 30.9 | 31.2 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12469 | 1 | 48.1 | 116803.8 | 20101 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:51 | Normal | 452.3 | 457.3 | 459.6 | 14.8 | 7.1 | 6.7 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 12557 | 1 | 48.1 | 116804.9 | 20101 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 10:56 | Normal | 449.5 | 455.1 | 453.1 | 15.1 | 7.3 | 7 | 134.4 | 134.9 | 134.9 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 12780 | 1 | 48.4 | 116805.9 | 20101 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:01 | Normal | 452.3 | 450.4 | 454.3 | 15.1 | 7.4 | 7 | 134.7 | 134.9 | 135.1 | 31.8 | 32.2 | 32 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12905 | 1 | 48.8 | 116807 | 20101 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:06 | Normal | 456.7 | 439.6 | 455.7 | 15.3 | 7.8 | 7.1 | 134.5 | 135.1 | 135.1 | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 13188 | 1 | 49.2 | 116808.1 | 20101 | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:11 | Normal | 444.9 | 448.6 | 448.5 | 16.6 | 8.1 | 7.7 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 13956 | 1 | 49.5 | 116809.2 | 20101 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:16 | Normal | 447.5 | 447.6 | 450.5 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 34.9 | 35.3 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14084 | 1 | 49.9 | 116810.3 | 20101 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:21 | Normal | 459.3 | 457.7 | 464.5 | 16.5 | 8.1 | 7.7 | 134.8 | 135.1 | 135.2 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 14359 | 1 | 49.6 | 116811.1 | 20102 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:26 | Normal | 451.6 | 450.2 | 453.3 | 16.7 | 8.2 | 7.8 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 14311 | 1 | 49.9 | 116812.2 | 20102 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:31 | Normal | 443.1 | 450.3 | 443.5 | 16.8 | 8.1 | 7.9 | 135 | 135 | 135.5 | 34.5 | 35 | 35 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 14061 | 1 | 50.5 | 116813.4 | 20102 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:36 | Normal | 444.1 | 449.3 | 449.3 | 16.5 | 8 | 7.8 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13891 | 1 | 50.7 | 116814.6 | 20102 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:41 | Normal | 447.6 | 452.3 | 448.3 | 16.3 | 8 | 7.8 | 135.1 | 135.4 | 135.7 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13937 | 1 | 50.6 | 116815.7 | 20102 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:46 | Normal | 448.5 | 452.8 | 449 | 16.3 | 8 | 7.8 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 13901 | 1 | 51 | 116816.9 | 20102 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:51 | Normal | 443.7 | 456.5 | 443.4 | 16.8 | 8 | 8 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 14138 | 1 | 51.1 | 116818 | 20102 | 7.9 | 9 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 11:56 | Normal | 418.8 | 443.6 | 452.1 | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2949 | 1 | 50.8 | 116818.8 | 20102 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:01 | Normal | 466.3 | 465.7 | 464.2 | 15.6 | 7.7 | 7.6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 13901 | 1 | 49.6 | 116819.4 | 20102 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:06 | Normal | 463 | 462.3 | 459.8 | 16 | 7.8 | 7.8 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 14111 | 1 | 49.8 | 116820.4 | 20102 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:11 | Normal | 441.1 | 441.5 | 449 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2014 | 1 | 49.7 | 116821.3 | 20102 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:16 | Normal | 464.2 | 469.9 | 454 | 15.6 | 7.5 | 7.8 | 134.9 | 135 | 135.1 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 13813 | 1 | 49.4 | 116822.3 | 20102 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:21 | Normal | 455.9 | 463 | 452.3 | 15.9 | 7.6 | 7.8 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13792 | 1 | 49.8 | 116823.4 | 20103 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:26 | Normal | 442.8 | 452.8 | 453.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 2006 | 1 | 49.8 | 116824.3 | 20103 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:31 | Normal | 469.5 | 477.6 | 473 | 15.4 | 7.3 | 7.6 | 134.9 | 135.3 | 135.2 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 13812 | 1 | 48.4 | 116824.7 | 20103 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:36 | Normal | 462 | 461.5 | 460.4 | 15.5 | 7.5 | 7.7 | 134.7 | 134.8 | 135 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 13621 | 1 | 48.5 | 116825.8 | 20103 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:41 | Normal | 463.1 | 457.8 | 462.6 | 15.2 | 7.3 | 7.6 | 134 | 133.9 | 133.8 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 13422 | 1 | 49 | 116826.9 | 20103 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:46 | Normal | 453.9 | 448.2 | 458.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2194 | 1 | 48.5 | 116827.4 | 20103 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:51 | Normal | 472.3 | 478.5 | 471.1 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 131.8 | 131.9 | 132.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2761 | 1 | 47.2 | 116827.8 | 20103 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 12:56 | Normal | 469 | 453.5 | 475.8 | 3.6 | 2 | 1.7 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2972 | 1 | 45.6 | 116828.2 | 20103 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:01 | Normal | 479.6 | 479.2 | 475 | 14.5 | 7 | 7.4 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13278 | 1 | 45.7 | 116829.3 | 20103 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:06 | Normal | 473.7 | 471.6 | 465.2 | 14 | 6.8 | 7.2 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 12701 | 1 | 46.3 | 116830.4 | 20103 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:11 | Normal | 467.3 | 472.3 | 465.1 | 13.6 | 6.6 | 7 | 133.8 | 133.7 | 134 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12228 | 1 | 46.8 | 116831.4 | 20103 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:16 | Normal | 465.7 | 467.5 | 456.5 | 13.3 | 6.5 | 6.8 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11839 | 1 | 47.4 | 116832.4 | 20103 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:21 | Normal | 449.2 | 445.8 | 445.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.8 | 129.6 | 129.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1679 | 1 | 47 | 116832.9 | 20104 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:26 | Normal | 489.7 | 489.4 | 463.5 | 8.8 | 4.2 | 4.2 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7404 | 1 | 45.5 | 116833.1 | 20104 | 3.8 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:31 | Normal | 480.6 | 480.2 | 459 | 13.7 | 6.6 | 7.3 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12618 | 1 | 45.3 | 116834.1 | 20104 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:36 | Normal | 396.4 | 461.1 | 458.5 | 4.8 | 2 | 2.5 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3701 | 1 | 45.5 | 116835 | 20104 | 2 | 2.8 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:41 | Normal | 473.6 | 477.5 | 451.4 | 12.9 | 6.2 | 6.9 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 11712 | 1 | 45.4 | 116835.7 | 20104 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:46 | Normal | 477.1 | 472.3 | 455 | 12.1 | 6 | 6.5 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 11135 | 1 | 45.7 | 116836.7 | 20104 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:51 | Normal | 477.5 | 472.2 | 452 | 11.6 | 5.7 | 6.3 | 134 | 133.8 | 134 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60.1 | 60 | 10699 | 1 | 45.8 | 116837.6 | 20104 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 13:56 | Normal | 470.4 | 471.3 | 450.2 | 11.5 | 5.5 | 6.2 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60 | 60.02 | 60.06 | 10353 | 1 | 46 | 116838.5 | 20104 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:01 | Normal | 469 | 473.8 | 460.9 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9965 | 1 | 45.9 | 116839.3 | 20104 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:06 | Normal | 475.3 | 475.1 | 472.9 | 11 | 5.3 | 5.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 24.6 | 25 | 24.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9864 | 1 | 45.9 | 116840.1 | 20104 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:11 | Normal | 468.1 | 471.1 | 479.3 | 10.8 | 5.2 | 4.9 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 9430 | 1 | 45.8 | 116841 | 20104 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:16 | Normal | 477.1 | 477.8 | 437.6 | 10.1 | 4.9 | 5.7 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 9285 | 1 | 45.5 | 116841.7 | 20104 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:21 | Normal | 475.7 | 479.8 | 439.1 | 10 | 4.8 | 5.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60 | 59.99 | 60 | 9108 | 1 | 45.1 | 116842.5 | 20105 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:26 | Normal | 473.8 | 476.6 | 446.8 | 9.7 | 4.6 | 5.4 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8795 | 1 | 44.9 | 116843.3 | 20105 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:31 | Normal | 476.8 | 483.5 | 446.1 | 9.4 | 4.5 | 5.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 8526 | 1 | 44.7 | 116844 | 20105 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:36 | Normal | 477.5 | 483.3 | 428.7 | 9.1 | 4.3 | 5.2 | 132.9 | 132.7 | 133 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 8211 | 1 | 44.3 | 116844.7 | 20105 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:41 | Normal | 478.8 | 484.1 | 427.6 | 8.7 | 4.1 | 5.1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 7946 | 1 | 44 | 116845.3 | 20105 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:46 | Normal | 479.6 | 484.9 | 427 | 8.5 | 4 | 5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 7713 | 1 | 43.9 | 116846 | 20105 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:51 | Normal | 483 | 491.9 | 432.7 | 8.1 | 3.7 | 4.8 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7436 | 1 | 43.9 | 116846.6 | 20105 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 14:56 | Normal | 496.4 | 468.5 | 439.5 | 7.3 | 3.7 | 4.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 60.1 | 60.04 | 60.02 | 6878 | 1 | 44.1 | 116847.2 | 20105 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:01 | Normal | 484.6 | 491.3 | 423 | 7.3 | 3.3 | 4.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 6729 | 1 | 43.8 | 116847.7 | 20105 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:06 | Normal | 483.6 | 475.2 | 418.3 | 7.1 | 3.3 | 4.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6521 | 1 | 43.7 | 116848.3 | 20105 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:11 | Normal | 485.7 | 481 | 420.8 | 6.8 | 3.1 | 4.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 15.8 | 16 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6285 | 1 | 43.8 | 116848.8 | 20105 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:16 | Normal | 489.8 | 481.5 | 425.3 | 6.6 | 3 | 4.1 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 6091 | 1 | 43.9 | 116849.3 | 20105 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:21 | Normal | 492.5 | 483.6 | 440.8 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5698 | 1 | 44 | 116849.8 | 20106 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:26 | Normal | 489.3 | 481.9 | 412 | 5.8 | 2.7 | 3.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60 | 59.98 | 5370 | 1 | 43.6 | 116850.3 | 20106 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:31 | Normal | 489.5 | 480.7 | 427.7 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60 | 60.02 | 4908 | 1 | 43.5 | 116850.7 | 20106 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:36 | Normal | 489.6 | 478.1 | 399.5 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 12 | 12.3 | 12.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4782 | 1 | 43.4 | 116851.1 | 20106 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:41 | Normal | 491.6 | 480.7 | 403 | 5 | 2.3 | 3.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4538 | 1 | 43.2 | 116851.5 | 20106 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:46 | Normal | 494.8 | 484.2 | 403.8 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 4252 | 1 | 43.1 | 116851.9 | 20106 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:51 | Normal | 498.8 | 486.3 | 402.8 | 4.3 | 2 | 3.1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4009 | 1 | 43.1 | 116852.2 | 20106 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 15:56 | Normal | 495.6 | 476.8 | 411.2 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 3665 | 1 | 42.7 | 116852.5 | 20106 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:01 | Normal | 504.5 | 480.6 | 394 | 3.8 | 1.6 | 2.9 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 9 | 9 | 9 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 3509 | 1 | 43 | 116852.8 | 20106 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:06 | Normal | 488.3 | 453.6 | 387.8 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2809 | 1 | 42.9 | 116853.1 | 20106 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:11 | Normal | 483.6 | 454 | 385.6 | 2.3 | 1 | 1.8 | 130.2 | 129.8 | 130 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1933 | 1 | 42.7 | 116853.3 | 20106 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:16 | Normal | 492.1 | 429.9 | 404.3 | 2 | 0.9 | 1.3 | 129.8 | 129.4 | 129.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1558 | 1 | 42.3 | 116853.4 | 20106 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:21 | Normal | 491 | 452 | 404.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 129.9 | 129.4 | 129.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1352 | 1 | 44 | 116853.5 | 20107 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:26 | Normal | 493.6 | 451 | 448.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1272 | 1 | 45.7 | 116853.6 | 20107 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:31 | Normal | 486.7 | 433 | 464.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1143 | 1 | 46.9 | 116853.7 | 20107 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:36 | Normal | 489.5 | 431.1 | 436.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132 | 131.3 | 131.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1055 | 1 | 47.4 | 116853.8 | 20107 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:41 | Normal | 487.6 | 395 | 435.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.4 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60 | 948 | 1 | 47.7 | 116853.9 | 20107 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:46 | Normal | 488.5 | 434.1 | 443.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 880 | 1 | 47.8 | 116854 | 20107 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:51 | Normal | 480.7 | 379 | 446.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 755 | 1 | 47.8 | 116854.1 | 20107 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 16:56 | Normal | 492.2 | 340.8 | 396.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 638 | 1 | 47.7 | 116854.1 | 20107 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:01 | Normal | 484.6 | 368.4 | 441.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 599 | 1 | 47.6 | 116854.2 | 20107 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:06 | Normal | 479.3 | 380.2 | 376.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 513 | 1 | 47.4 | 116854.2 | 20107 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:11 | Normal | 485.6 | 387.5 | 423.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 487 | 1 | 47.2 | 116854.3 | 20107 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:16 | Normal | 484.3 | 388.6 | 421.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 442 | 1 | 46.9 | 116854.3 | 20107 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:21 | Normal | 470 | 404.1 | 397.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 333 | 1 | 46.6 | 116854.3 | 20108 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:26 | Normal | 464.8 | 344.6 | 424 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 222 | 1 | 46.3 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:31 | Normal | 449.8 | 410.2 | 345.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 118 | 1 | 46.1 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:36 | Normal | 414.8 | 383.1 | 402.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39 | 1 | 45.7 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:41 | Normal | 400.2 | 311.1 | 357.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 45.3 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:46 | Normal | 315.8 | 265.3 | 306.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2 | 1 | 45 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:51 | Normal | 427.3 | 426.3 | 425.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 44.6 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 17:56 | Normal | 370.3 | 318.3 | 337 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 44 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-01 18:01 | Normal | 260 | 208 | 276.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 43.6 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0