## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-11 05:39 | Wait | 477.8 | 477.7 | 477.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.3 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-11 05:39 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 14.2 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-11 05:40 | Normal | 422.1 | 432.1 | 391 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 16.1 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-11 05:41 | Normal | 416.5 | 394.8 | 342 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 16.8 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-11 05:45 | Normal | 429.7 | 349.5 | 360.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 19.5 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 05:50 | Normal | 387.6 | 287 | 309.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 3 | 1 | 21 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 05:55 | Normal | 449 | 470 | 424.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.1 | 60.13 | 49 | 1 | 22.2 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:00 | Normal | 481.5 | 433.1 | 438.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 109 | 1 | 23.2 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:05 | Normal | 481.2 | 404.9 | 479.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.89 | 59.88 | 59.87 | 188 | 1 | 23.9 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:10 | Normal | 505.5 | 457.1 | 491.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.83 | 59.85 | 59.82 | 269 | 1 | 24.6 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:15 | Normal | 507.6 | 366.3 | 442.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 308 | 1 | 25.1 | 117417.5 | 20216 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:20 | Normal | 492.3 | 310.8 | 441.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 358 | 1 | 25.6 | 117417.6 | 20216 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:25 | Normal | 508.4 | 200 | 447.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.1 | 59.97 | 375 | 1 | 26 | 117417.6 | 20216 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:30 | Normal | 519.5 | 218.1 | 480.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 420 | 1 | 26.5 | 117417.6 | 20217 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:35 | Normal | 515.4 | 238 | 453.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.99 | 60.01 | 481 | 1 | 27 | 117417.7 | 20217 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:40 | Normal | 531 | 200.3 | 452.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 469 | 1 | 27.4 | 117417.7 | 20217 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:45 | Normal | 537.1 | 199.8 | 461.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 483 | 1 | 27.8 | 117417.7 | 20217 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:50 | Normal | 524 | 199.9 | 424.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.05 | 60.12 | 441 | 1 | 28.2 | 117417.8 | 20217 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 06:55 | Normal | 537.2 | 330 | 476.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 579 | 1 | 28.7 | 117417.8 | 20217 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:00 | Normal | 546.1 | 402.3 | 521.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 2 | 2 | 2 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 670 | 1 | 29.7 | 117417.9 | 20217 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:05 | Normal | 541.5 | 457.4 | 503.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 765 | 1 | 31.1 | 117417.9 | 20217 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:10 | Normal | 558.6 | 479.9 | 508.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 782 | 1 | 32.6 | 117418 | 20217 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:15 | Normal | 555.8 | 497.7 | 515 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 807 | 1 | 33.2 | 117418.1 | 20217 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:20 | Normal | 562.4 | 503 | 508 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 944 | 1 | 34.2 | 117418.1 | 20217 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:25 | Normal | 535.1 | 474.6 | 490.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 134 | 133.7 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 873 | 1 | 35.1 | 117418.2 | 20217 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:30 | Normal | 532.8 | 484.8 | 547.1 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.83 | 59.9 | 59.94 | 2987 | 1 | 29.6 | 117418.4 | 20218 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:35 | Normal | 533.5 | 533.7 | 555.3 | 3.8 | 3 | 0.6 | 135.2 | 135 | 135.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.07 | 59.72 | 60.14 | 3452 | 1 | 30.5 | 117418.7 | 20218 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:40 | Normal | 522.2 | 529.6 | 540.1 | 4 | 3.1 | 0.6 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 3661 | 1 | 32.3 | 117419 | 20218 | 0.1 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:45 | Normal | 491.5 | 516.7 | 523.4 | 5.6 | 3.4 | 1.4 | 135.9 | 136 | 136 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.97 | 60 | 60 | 4876 | 1 | 33.8 | 117419.3 | 20218 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:50 | Normal | 512 | 523.2 | 544.8 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.99 | 60.08 | 60.01 | 5269 | 1 | 35.1 | 117419.7 | 20218 | 1.6 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 07:55 | Normal | 526.4 | 520.2 | 480.2 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 5762 | 1 | 36.4 | 117420.2 | 20218 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:00 | Normal | 524.2 | 514.8 | 539.9 | 6.6 | 3.9 | 2.4 | 136 | 135.9 | 136 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 6335 | 1 | 37.5 | 117420.7 | 20218 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:05 | Normal | 518.9 | 515.6 | 513.3 | 6.8 | 4 | 2.8 | 136 | 136.1 | 136.1 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 6649 | 1 | 38.5 | 117421.3 | 20218 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:10 | Normal | 512.6 | 503.6 | 505.6 | 7.1 | 4.2 | 3 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.97 | 60 | 6933 | 1 | 39.6 | 117421.8 | 20218 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:15 | Normal | 526.4 | 517.8 | 513.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6991 | 1 | 40.3 | 117422.3 | 20218 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:20 | Normal | 502.6 | 512.4 | 502.5 | 5.6 | 3.5 | 2.5 | 135.9 | 136 | 136 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5465 | 1 | 41.1 | 117422.9 | 20218 | 1.8 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:25 | Normal | 513.6 | 506 | 506.2 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.09 | 60.06 | 60.02 | 7651 | 1 | 42.1 | 117423.5 | 20218 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:30 | Normal | 512.5 | 505.1 | 508.8 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 7467 | 1 | 42.6 | 117424.1 | 20219 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:35 | Normal | 504.3 | 496.9 | 492.3 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 136 | 136.3 | 136.4 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 7212 | 1 | 43.2 | 117424.7 | 20219 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:40 | Normal | 506.5 | 498.5 | 508.8 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 136.6 | 137.1 | 137 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60.01 | 8092 | 1 | 44.1 | 117425.3 | 20219 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:45 | Normal | 475.1 | 501.3 | 506.1 | 9.2 | 5 | 3.9 | 136.8 | 137 | 136.9 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 8424 | 1 | 44.8 | 117426 | 20219 | 3.3 | 6 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:50 | Normal | 473.7 | 492.4 | 504.5 | 10.1 | 5.1 | 4 | 136.8 | 137 | 136.9 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.93 | 59.9 | 59.88 | 8939 | 1 | 45.9 | 117426.7 | 20219 | 4.2 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 08:55 | Normal | 474.5 | 492.8 | 498.5 | 10.4 | 5.3 | 4.3 | 136.9 | 137.2 | 137 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 9227 | 1 | 46.8 | 117427.5 | 20219 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:00 | Normal | 491.6 | 496.5 | 496.5 | 10.1 | 5.3 | 4.4 | 136.8 | 137 | 136.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9429 | 1 | 47.1 | 117428.3 | 20219 | 4 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:05 | Normal | 467.5 | 492.2 | 504.9 | 11.1 | 5.5 | 4.5 | 137 | 137.6 | 137.4 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 9688 | 1 | 46.7 | 117429 | 20219 | 4.7 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:10 | Normal | 459.6 | 483.7 | 495.6 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9881 | 1 | 46.5 | 117429.9 | 20219 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:15 | Normal | 455.1 | 487.5 | 491.1 | 12 | 5.8 | 4.9 | 137 | 137.6 | 137.3 | 24.7 | 25 | 25 | 60.04 | 60.01 | 60 | 10209 | 1 | 46.1 | 117430.7 | 20219 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:20 | Normal | 493.3 | 485.2 | 494.9 | 11 | 5.5 | 4.6 | 136.7 | 137 | 136.9 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 10003 | 1 | 46.1 | 117431.6 | 20219 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:25 | Normal | 484 | 483.5 | 492.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 137.1 | 137.4 | 137.2 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 60 | 60 | 60.02 | 10957 | 1 | 45.8 | 117432.4 | 20219 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:30 | Normal | 484.8 | 490.1 | 486.8 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 137.1 | 137.8 | 137.4 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10838 | 1 | 45.4 | 117433.4 | 20220 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:35 | Normal | 484.1 | 483.8 | 490.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.7 | 137.2 | 137.1 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10846 | 1 | 44.7 | 117434.3 | 20220 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:40 | Normal | 481.3 | 483.1 | 483 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 136.7 | 137.2 | 137 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 10782 | 1 | 44.5 | 117435.2 | 20220 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:45 | Normal | 477.7 | 483.5 | 495.2 | 12.6 | 6 | 5.1 | 136.7 | 137.2 | 136.9 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11050 | 1 | 44.1 | 117436 | 20220 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:50 | Normal | 485.6 | 478.1 | 485.3 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 136.8 | 137.3 | 137 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 11163 | 1 | 44 | 117437 | 20220 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 09:55 | Normal | 479.9 | 482.7 | 486.9 | 12.9 | 6.2 | 5.4 | 137.3 | 137.8 | 137.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11345 | 1 | 44 | 117437.9 | 20220 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:00 | Normal | 474.8 | 484.1 | 483.1 | 13 | 6.2 | 5.5 | 137.3 | 137.9 | 137.4 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 11367 | 1 | 44 | 117438.9 | 20220 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:05 | Normal | 479.9 | 476.9 | 486.3 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 136.7 | 137.1 | 136.9 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 11611 | 1 | 43.9 | 117439.8 | 20220 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:10 | Normal | 477.8 | 476.9 | 481 | 13.7 | 6.6 | 5.9 | 137.3 | 137.7 | 137.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12082 | 1 | 43.8 | 117440.8 | 20220 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:15 | Normal | 474.6 | 472.5 | 478.8 | 13.9 | 6.8 | 6 | 137.2 | 137.8 | 137.7 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 12215 | 1 | 44.1 | 117441.8 | 20220 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:20 | Normal | 471.8 | 472.8 | 479 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 12309 | 1 | 44.1 | 117442.8 | 20220 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:25 | Normal | 471.8 | 471.8 | 479 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 137.1 | 137.6 | 137.3 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12308 | 1 | 44 | 117443.8 | 20220 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:30 | Normal | 474.1 | 469.1 | 477.8 | 14 | 6.8 | 6.2 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 12337 | 1 | 44.1 | 117444.9 | 20221 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:35 | Normal | 468.3 | 473.4 | 483.6 | 14 | 6.7 | 6.1 | 137.2 | 137.6 | 137.5 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12220 | 1 | 44 | 117445.9 | 20221 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:40 | Normal | 465.5 | 468.2 | 472.1 | 13.9 | 6.7 | 6.2 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 12066 | 1 | 44 | 117446.9 | 20221 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:45 | Normal | 460.6 | 469.6 | 473.6 | 14.8 | 7.1 | 6.6 | 137.5 | 138.1 | 137.7 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12749 | 1 | 44 | 117447.9 | 20221 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:50 | Normal | 469 | 468.6 | 468.6 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 137.1 | 137.6 | 137.3 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12091 | 1 | 44 | 117449 | 20221 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 10:55 | Normal | 469.4 | 477 | 480.8 | 13 | 6.1 | 5.8 | 136.5 | 137 | 136.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 11391 | 1 | 43.9 | 117449.8 | 20221 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:00 | Normal | 474.6 | 461.4 | 478.5 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 136.5 | 136.9 | 136.5 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9876 | 1 | 43.6 | 117450.7 | 20221 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:05 | Normal | 474.1 | 466.1 | 477.5 | 14.8 | 7.3 | 6.8 | 137.5 | 138.3 | 137.7 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 13153 | 1 | 43.7 | 117451.8 | 20221 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:10 | Normal | 465.1 | 467.4 | 471.8 | 14.8 | 7.1 | 6.8 | 137.5 | 138 | 137.8 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 12892 | 1 | 44.1 | 117452.9 | 20221 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:15 | Normal | 467.7 | 469.8 | 475.2 | 14.5 | 7 | 6.6 | 137.1 | 137.5 | 137.2 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 12776 | 1 | 44.1 | 117453.9 | 20221 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:20 | Normal | 465.6 | 465.6 | 468.1 | 14.5 | 7 | 6.7 | 137.1 | 137.8 | 137.6 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 12631 | 1 | 44.4 | 117455 | 20221 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:25 | Normal | 465.2 | 459.4 | 474.2 | 14.5 | 7.1 | 6.6 | 137.2 | 137.6 | 137.4 | 30.7 | 31 | 30.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 12627 | 1 | 44.6 | 117456 | 20221 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:30 | Normal | 465.8 | 468 | 466.8 | 12.9 | 6.2 | 6.1 | 136.5 | 137.2 | 136.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.04 | 60 | 11388 | 1 | 44.7 | 117457.1 | 20222 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:35 | Normal | 468.3 | 463.1 | 463.7 | 13.6 | 6.7 | 6.5 | 137 | 137.6 | 137.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12003 | 1 | 44.7 | 117458.1 | 20222 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:40 | Normal | 471.1 | 457.6 | 470.8 | 13.2 | 6.5 | 6.2 | 137.1 | 137.3 | 137.3 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11603 | 1 | 44.5 | 117459.1 | 20222 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:45 | Normal | 469 | 453.8 | 468.5 | 14.4 | 7.1 | 6.8 | 137.2 | 137.6 | 137.5 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 12706 | 1 | 44.6 | 117460.1 | 20222 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:50 | Normal | 465.6 | 467.1 | 462.4 | 14.3 | 6.9 | 6.9 | 137.2 | 137.5 | 137.3 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12567 | 1 | 44.8 | 117461.1 | 20222 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 11:55 | Normal | 461.5 | 447.6 | 469.5 | 14.3 | 7 | 6.8 | 137.1 | 137.2 | 137.1 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12423 | 1 | 45 | 117462.2 | 20222 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:00 | Normal | 463.4 | 451.6 | 466.8 | 14.4 | 7 | 7 | 137.1 | 137.5 | 137.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 12575 | 1 | 44.9 | 117463.2 | 20222 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:05 | Normal | 464.7 | 459.6 | 469.3 | 14.1 | 6.8 | 6.8 | 137.4 | 137.8 | 137.5 | 30 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12439 | 1 | 45.1 | 117464.3 | 20222 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:10 | Normal | 463.6 | 451.5 | 465.4 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 137.2 | 137.6 | 137.3 | 28.5 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 11823 | 1 | 45.2 | 117465.3 | 20222 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:15 | Normal | 452.3 | 477.4 | 451.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 135.2 | 135.4 | 135.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2997 | 1 | 44.8 | 117466.1 | 20222 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:20 | Normal | 469.6 | 449.8 | 469.2 | 13.5 | 6.6 | 6.6 | 137 | 137.4 | 137 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 11981 | 1 | 44.5 | 117467.1 | 20222 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:25 | Normal | 464.7 | 467.1 | 468 | 14.1 | 6.6 | 7 | 136.7 | 137 | 136.8 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 60 | 60 | 12442 | 1 | 44.7 | 117468 | 20222 | 6.6 | 7.7 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:30 | Normal | 466.1 | 453.8 | 469.1 | 13.7 | 6.6 | 6.8 | 136.9 | 137.3 | 137.1 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 12112 | 1 | 44.8 | 117469 | 20223 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:35 | Normal | 472.3 | 472 | 466.8 | 11.5 | 5.2 | 5 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9523 | 1 | 44.9 | 117470 | 20223 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:40 | Normal | 467.2 | 465.2 | 479.4 | 14.6 | 7 | 7 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12909 | 1 | 44.2 | 117470.6 | 20223 | 6.8 | 8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:45 | Normal | 472.6 | 453.9 | 458.7 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 136.9 | 136.8 | 136.8 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 13141 | 1 | 44.3 | 117471.5 | 20223 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:50 | Normal | 473.3 | 472.9 | 451 | 4.1 | 1.8 | 2 | 134.9 | 135.2 | 135.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3557 | 1 | 44.5 | 117472.5 | 20223 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 12:55 | Normal | 468.1 | 448.3 | 442.3 | 14.7 | 7.2 | 7.6 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 12962 | 1 | 44.3 | 117473.3 | 20223 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:00 | Normal | 463.1 | 454.1 | 450 | 14.6 | 7 | 7.5 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 12807 | 1 | 44.8 | 117474.4 | 20223 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:05 | Normal | 446.8 | 452.3 | 456.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.9 | 134.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 60 | 59.95 | 2749 | 1 | 45 | 117475.2 | 20223 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:10 | Normal | 470.4 | 458.6 | 450 | 15.5 | 7.4 | 8 | 136.8 | 137 | 137.1 | 33.5 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13869 | 1 | 44.9 | 117476.3 | 20223 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:15 | Normal | 471.3 | 470.7 | 459.6 | 13.6 | 6.6 | 7.1 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 12037 | 1 | 44.4 | 117476.9 | 20223 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:20 | Normal | 451.6 | 460.5 | 462.3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3022 | 1 | 44 | 117477.7 | 20223 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:25 | Normal | 475.1 | 479.6 | 468 | 14.5 | 7 | 7.3 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13093 | 1 | 43.8 | 117478.4 | 20223 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:30 | Normal | 456.2 | 466.1 | 455.6 | 3.9 | 1.7 | 2 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3114 | 1 | 44.1 | 117479.3 | 20224 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:35 | Normal | 456.4 | 448.8 | 472.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 3782 | 1 | 43.5 | 117479.6 | 20224 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:40 | Normal | 492 | 491.6 | 464.1 | 12.3 | 6 | 6.1 | 135.1 | 135 | 135.1 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11446 | 1 | 43 | 117480.2 | 20224 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:45 | Normal | 482.4 | 488 | 454 | 6.3 | 2.7 | 3.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6223 | 1 | 43.2 | 117480.9 | 20224 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:50 | Normal | 481.8 | 469.5 | 496.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.9 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2874 | 1 | 43.1 | 117481.2 | 20224 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 13:55 | Normal | 480.6 | 485.7 | 443.6 | 8.4 | 4.3 | 4.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7420 | 1 | 43.1 | 117481.7 | 20224 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:00 | Normal | 483 | 481.3 | 484.3 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.05 | 60 | 3291 | 1 | 43.1 | 117482.2 | 20224 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:05 | Normal | 477.7 | 485.4 | 479.3 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2601 | 1 | 43 | 117482.4 | 20224 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:10 | Normal | 502.3 | 498.2 | 452.1 | 8.3 | 4.3 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7511 | 1 | 43.1 | 117482.9 | 20224 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:15 | Normal | 491.5 | 490.9 | 433.8 | 10.7 | 5.1 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 9927 | 1 | 43.5 | 117483.6 | 20224 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:20 | Normal | 483.8 | 489.6 | 428.7 | 10 | 4.7 | 5.6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9109 | 1 | 43.4 | 117484.4 | 20224 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:25 | Normal | 482.3 | 479.5 | 447.3 | 10.5 | 5 | 5.5 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9507 | 1 | 43.4 | 117485.2 | 20224 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:30 | Normal | 484.1 | 476 | 431.8 | 9.4 | 4.4 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8493 | 1 | 43.4 | 117485.7 | 20225 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:35 | Normal | 485.3 | 475 | 428.6 | 8.6 | 4 | 4.9 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60 | 59.98 | 60 | 7793 | 1 | 43.5 | 117486.4 | 20225 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:40 | Normal | 486.3 | 473.1 | 429.8 | 9 | 4.2 | 5.1 | 133.9 | 133.8 | 134 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8173 | 1 | 43.3 | 117487 | 20225 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:45 | Normal | 488.1 | 478.7 | 429.7 | 8.8 | 4.1 | 5.1 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8028 | 1 | 43 | 117487.5 | 20225 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:50 | Normal | 483 | 471.1 | 443.3 | 7.5 | 3.5 | 4 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6731 | 1 | 43.3 | 117488.2 | 20225 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 14:55 | Normal | 485 | 472.6 | 411.4 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6705 | 1 | 43.4 | 117488.7 | 20225 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:00 | Normal | 459.9 | 429.3 | 415.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1346 | 1 | 43.7 | 117489.2 | 20225 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:05 | Normal | 488.3 | 483.1 | 426.1 | 7.2 | 3.3 | 4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 6480 | 1 | 42.8 | 117489.6 | 20225 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:10 | Normal | 490.8 | 477.9 | 433.6 | 6.8 | 3.1 | 3.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5924 | 1 | 42.6 | 117490.1 | 20225 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:15 | Normal | 474.1 | 468.3 | 407.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.89 | 59.89 | 59.94 | 1081 | 1 | 42.5 | 117490.6 | 20225 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:20 | Normal | 493.8 | 478.6 | 406.8 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5137 | 1 | 42.4 | 117490.8 | 20225 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:25 | Normal | 496.8 | 481.7 | 406.6 | 5.7 | 2.6 | 3.6 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 5268 | 1 | 42.4 | 117491.2 | 20225 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:30 | Normal | 470.8 | 386 | 406.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 904 | 1 | 43.8 | 117491.4 | 20226 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:35 | Normal | 483 | 446 | 452 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1136 | 1 | 45.6 | 117491.5 | 20226 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:40 | Normal | 509.6 | 464.9 | 391.3 | 4.2 | 1.8 | 2.9 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3804 | 1 | 42.1 | 117491.7 | 20226 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:45 | Normal | 473.8 | 393 | 416.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 686 | 1 | 44.1 | 117491.7 | 20226 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:50 | Normal | 515.1 | 474.9 | 393 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3747 | 1 | 41.6 | 117491.9 | 20226 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 15:55 | Normal | 511.1 | 470.1 | 376.5 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 3436 | 1 | 40.3 | 117492.1 | 20226 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:00 | Normal | 506.6 | 464.5 | 369.9 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 3075 | 1 | 39.9 | 117492.4 | 20226 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:05 | Normal | 497.5 | 444 | 367.5 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 131 | 130.6 | 131 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2511 | 1 | 39.8 | 117492.6 | 20226 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:10 | Normal | 500.1 | 399.6 | 356 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 130.9 | 130.4 | 130.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.92 | 59.89 | 2156 | 1 | 39.4 | 117492.8 | 20226 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:15 | Normal | 461 | 343.2 | 372.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 130.4 | 129.9 | 130.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 996 | 1 | 40.8 | 117492.9 | 20226 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:20 | Normal | 502.8 | 502.1 | 513.5 | 2.8 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2045 | 1 | 39.2 | 117493.1 | 20226 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:25 | Normal | 487.8 | 461.5 | 496.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 1187 | 1 | 39 | 117493.2 | 20226 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:30 | Normal | 486.3 | 437.8 | 495.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130 | 129.7 | 129.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1030 | 1 | 39.5 | 117493.3 | 20227 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:35 | Normal | 480.8 | 402.8 | 471 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 654 | 1 | 41.7 | 117493.4 | 20227 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:40 | Normal | 470.8 | 361.1 | 384.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 348 | 1 | 42.9 | 117493.4 | 20227 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:45 | Normal | 452.6 | 327.3 | 450.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 260 | 1 | 43.4 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:50 | Normal | 470.1 | 485.3 | 413.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 181 | 1 | 43.6 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 16:55 | Normal | 454.5 | 469.5 | 467.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 124 | 1 | 43.6 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:00 | Normal | 435.3 | 441.3 | 422.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 95 | 1 | 43.4 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:05 | Normal | 400.6 | 389.3 | 455.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 70 | 1 | 43.2 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:10 | Normal | 316.3 | 285.3 | 318.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 63 | 1 | 42.9 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:15 | Normal | 406.5 | 358.7 | 336.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 60 | 1 | 42.7 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:20 | Normal | 409.4 | 312.6 | 406.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 7 | 1 | 42.5 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:25 | Normal | 424.5 | 402.9 | 479.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 42.2 | 117493.5 | 20227 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:30 | Normal | 316.8 | 274.5 | 281 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 117493.5 | 20228 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:35 | Normal | 388.5 | 393.5 | 417 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.7 | 117493.5 | 20228 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:40 | Normal | 360.3 | 316.8 | 309.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 41.4 | 117493.5 | 20228 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:45 | Normal | 329.1 | 338.4 | 323.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.1 | 117493.5 | 20228 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-11 17:50 | Normal | 226.1 | 197.3 | 198.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 117493.5 | 20228 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0